庆阳长庆井下油田助剂有限责任公司咸阳分公司                                          应急物资调查报告                                                                              


庆阳长庆井下油田助剂有限责任公司咸阳分公司环境应急资源调查报告

(第四部分)

庆阳长庆井下油田助剂有限责任公司咸阳分公司

编制时间：二〇一八年十月

目
录

11.环境应急资源调查工作的目的

2.公司环境应急救援工作的开展情况
1
2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案
1
2.2注意在资金上投入
1
2.3强化应急救援演练
1
2.4深入开展应急知识宣传
2
3.存在的问题
2
3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应
2
3.2救援力量的不适应
2
4.公司内部救援资源
2
4.1预案的制定
2
4.2 组织体系的建立及职责
2
5.外部救援资源
3
5.1周边单位
7
5.2政府协调应急救援力量
7
6应急保障
9
6.1 人力资源保障
9
6.2 资金保障
9
6.3 物资保障
9
6.4 通讯保障
11
6.5需要补充的应急物资及应急设施
14


1.环境应急资源调查工作的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。

在公司危险化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击。为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》，发布了《国家突发环境事件应急预案》，原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。

2.公司环境应急救援工作的开展情况

2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

公司成立了应急预案编制小组，为我公司安全生产应急救援工作

提供了有力的技术支持和专业指导。

2.2注意在资金上投入

公司用于环境突发事件应急救援资金储备资金约为 30万元。

2.3强化应急救援演练

为了提高应对突发事件的处置能力，经常性组织演练活动，处置

重大危险化学品事故演练活动。
2.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知

识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报等

形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，

努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开

展营造良好的氛围。

3.存在的问题

3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应

表现在应急预案体系仍不完善，预案覆盖面不全，过于原则化，

针对性、可操作性不强，特别是上下对应、左右衔接不到位，预案的

宣传、培训和演练仍存在不足。

3.2救援力量的不适应

救援队伍、专业人员和救援装备不足，目前应急救援队伍主要是

公司自有的、为公司本身服务的救援队伍，其专业技术力量、救援人

员和装备，难以承担社会救援任务的需要。

4.公司内部救援资源

4.1预案的制定

公司制定了突发环境事件应急预案，明确了相关职责，规范应急

处置程序，发生环境安全事故时迅速有效开展行动，最大限度的保护

员工和周围人员的身体健康和安全，防治环境污染，减少财产损失。

4.2 组织体系的建立及职责

4.2.1组织体系的构成

为加强突发环境事件的应急救援工作，我公司成立应急救援指挥中心，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。

公司应急组织体系由环境突发事件应急领导小组和应急领导小组办公室、应急工作主要部门、应急工作支持部门、应急信息组、应急专家组、现场应急领导小组、区域应急救援中心、应急救援队伍组成，公司应急组织体系见图4.2-1。      

图4.2-1       公司应急指挥中心组织机构图
4.2.2应急指挥机构

4.2.2.1应急指挥部组成

    企业设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部突发环境污染事件应急协调工作。

总指挥：杜  彪 （职务：总经理，电话：18681820166）

副总指挥：廉玉起 （职务：生产副总经理，电话：13571031862）

成    员： 范安银 雷 波 龙学莉 何敬轩 赵春花 王婷婷 王海燕  杨辉  康小娟  王愿等。

4.2.2.2应急指挥机构的职责

（1）执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；  

（2）组织《突发环境事件应急预案》的编制及修订，组建应急救援专业队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习； 

（3）负责应急防范设施（备）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；  

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；  

（5）批准本预案的启动与终止； 

（6）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边公司、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

4.2.3应急办公室的组成及职责

指挥部下设办公室，公司环境应急救援办公室设在QHSE办公室，办公室主任由QHSE办公室主任范安银担任，成员由QHSE办公室人员组成。

（2）主要职责

①负责日常环境应急日常管理工作；

②接受环境事故的报警信息，根据报警信息，初步判断事故的类型和级别，并向应急指挥部总指挥报告；

③负责事故调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

④组织相关部门拟制不同类型事故的具体处理措施，指导各部门实施突发环境事故应急预案，并组织预案演练。

4.2.4应急救援专业队伍

企业突发环境污染事件应急指挥部下设办公室，并成立9个应急处置专业组。

4.2.4.1抢险抢修队

组长：廉玉起(职务：生产副经理，13571031862）；
组员：陶世立（维修保障班班长），朱 明（维修保障班），马永宏（维修保障班），鱼正龙（维修保障班），顾红军（二车间），郭  浩（一车间），韩智颖（维修保障班），魏  涛（维修保障班），周孔孔（维修保障班），龙学莉（技术部主任），何敬轩（生产部副主任），朱亚萍（材料室副主任），赵春花（一车间主任），王婷婷（二车间主任）。
职责：负责公司在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险源的性质立即组织调遣专用防护用品、设备、设施、工具等。
4.2.4.2治安队

组长：王海燕(事务部主任，13892099232)；
成员：张  权（保安），郭建文（保安），江 波（保安），陈诚 （保安），苏陇芳 （保安），王小勇（保安），王  炎（保安），白东（保安）。
职责：负责公司内部布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，对现场及周围人员进行防护指导，及时组织人员疏散及物资转移，加强事件现场及周边治安巡逻等工作。
4.2.4.3物资供应队

组长：杨辉(材料室主任，13772603462)；
成员：范伟国（保安），时守严（一车间），曹小峰（保安），朱教育（装卸班），曹蛟龙（装卸班），马俊伟（一车间），史二萌（一车间），畅晨阳（一车间）。
    职责：负责抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资
4.2.4.4应急消防队

组长：刘剑(生产部，15191062830)；
成员：周 彬（一车间），马力（一车间），李乾龙（一车间），冯剑辉（一车间），赵会生（一车间），张国庆（一车间）。
职责：负责灭火、伤员搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。接待指引外来消防、环保、公安、医疗及上级人员。
4.2.4.5医疗救护队

组长：金彦和(书记，15029075162)；
成员：魏宝霞（材料室），赵玉琴（一车间），杨栋（装卸班），曹建波（装卸班），孙建昌（装卸班），王飞（装卸班），曹月海（装卸班），鱼博（一车间），李涛（一车间），安琴（销售部）。
职责：负责公司现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。
4.2.4.6 通讯联络队

组长：雷波(综合办公室，13992039213)；
成员：杨丹丹（综合办公室），李文艳（综合办公室），李娜娜（综合办公室）。
职责：负责公司各组之间的联络和全公司对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。
4.2.4.7 侦检抢救队

组长：邓卫珍(副经理，15929461007)
成员：王愿(财务部主任)，程小亮（技术部），李龙辉（一车间主任），王小燕（材料室），白旭（二车间）
职责：迅速查明事故种类，可能引起事故的影响范围，确定警戒区域，设警示标志；指导抢险抢修人员的救援路线；转移受伤人员至安全地点。
4.2.4.8应急处置专家组

组长：程芳(职务：副经理，13892908268）
成员：范安银（QHSE办公室主任），雷 波（综合办公室主任），龙学莉（技术部主任），何敬轩(生产部副主任)，赵春花（一车间主任），王婷婷（二车间主任）。
外部特聘专家：环保、安全、消防方面的专家
职责：负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。
4.2.4.9应急监测组

组长：范安银（ QHSE办公室主任；电话：13720508992）
成员：冯广发（保安），谢春红（一车间），陈国帅(一车间)。
职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，委托专业检测公司做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。
5.外部救援资源

当发生重大、特别重大环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度的降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有以下几个方面：

5.1周边单位

企业与水岸朝阳小区物业经理归成博（物业联系方式：13891696223）；红星印务纸品有限公司（联系电话:029-33712729）；陕西科弘厨房工程设备有限公司（联系电话：029 - 32881199）；川庆钻探长庆井下技术作业公司（联系电话：029-86021608）取得联系并建立了长久的互助救援关系。在事故时，周围企业能够给予厂区人员、救治等方面的帮助，提供其它相应支持。
5.2政府协调应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，从秦汉新城管委会，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

公安部门

协助厂区进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。当发生事故需要现场救援时，可及时实施交通管制；当需要运送伤员时，可联系渭城交通大队对通过路段实施交通管制。西安西咸新区公安局秦汉新城分局（110）。
消防队

发生火灾事故时，提供消防救援方面的支持。企业距离最近的消防队有秦汉新城消防队、长庆石化消防队。企业距离长陵路消防队2.9km，预计救援时间6分钟可到达现场。

环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。当区环保局技术力量不足以应对时，可向西安市环境监测站求助。

秦汉新城环保局电话：029-33185039；西安市环境监测站：029-87883739。

④电信部门

    保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

公司有关部门必须根据应急预案和部门职责，建立完善医疗卫生应急保障系统，与咸阳市中心医院建立联系，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。必要时要组织动员红十字会等社会救援力量参与医疗卫生救助工作。

咸阳市中心医院（市第二人民医院）1953年1月建院，是咸阳市政府所属的一所集医疗、急救、教学、科研、保健、康复为一体的大型国家三级甲等综合性公立医院；医院设有总院和东郊分院，占地面积80余亩，编制床位1600张，可满足企业重大事故的伤员救治工作。
6应急保障

6.1 人力资源保障

加强公司应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资

源，提高装备水平；充分利用社会应急资源，提供应急期间的医疗卫

生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员

工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作。

6.2 资金保障

应急指挥部办公室对应急工作的费用作出预算，预算约 30 万元，

经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务

部会同应急指挥部办公室对应急处置费用进行如实核销。

6.3 物资保障

为提高应急救援能力，必须配备应急物资与装备。在应急状态下，

由公司应急指挥部统一调配使用并及时补充。公司现有物资及装备见

表 4.3-1。
表 4.3-1                     公司现有物资及装备

	序号
	类别
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	防洪防汛应急物资
	海绵
	
	包
	3

	2
	
	毛毡
	
	条
	21

	3
	
	静电接地报警器
	ET-3GA
	台
	1

	4
	
	全自动保护快速充电机
	HJKC-60A
	台
	1

	5
	
	单项污水电泵（1.5KW）
	WQD-20-10
	台
	1

	6
	
	工程污水潜水泵（1.1KW）
	WQ07-15-11
	台
	1

	7
	
	中型橡套软电缆
	YZ
	台
	1

	8
	
	输转泵（全不锈钢耐腐蚀电泵）
	40WBZ13-18
	台
	1

	9
	
	新概念防雨服
	
	套
	6

	10
	
	摩托车套装雨衣
	
	套
	9

	11
	
	普通雨衣
	
	套
	10

	12
	
	输转泵进出水管
	40
	根
	2/5m

	13
	
	防静电内衣
	GF-JDY
	套
	10

	14
	
	护目镜
	02-2225
	副
	17

	15
	
	浸塑手套
	
	双
	7

	16
	
	小心地滑标识牌
	
	个
	19

	17
	
	消防钩
	
	把
	7

	18
	
	铁锨
	
	把
	12

	19
	
	洋镐
	
	把
	15

	20
	
	编织袋
	
	个
	9500

	21
	
	草垫子
	
	捆
	140

	22
	消防应急物资
	灭火毯
	1.2*1.2
	条
	36

	23
	
	涤纶长丝/聚氨酯有衬里水龙带
	13-65-30
	条
	5

	24
	
	直流水枪
	KD65QZ3.5/7.5
	个
	5

	25
	
	多功能水枪
	KY65
	个
	1

	26
	
	水带接口
	KD65
	个
	5

	27
	
	水带接口
	KY65
	个
	1

	28
	
	室内消火栓
	SN65
	个
	4

	29
	
	消防斧
	
	把
	4

	30
	
	防爆活口扳手
	600
	把
	1

	31
	
	防爆活口扳手
	300
	把
	1

	32
	
	地下消防接合器扳手
	
	个
	2

	33
	
	环氧丙烷泄漏引导器
	
	个
	3

	34
	
	移动电缆圈盘
	公牛GM-804D
	个
	1

	35
	
	移动电缆圈盘
	
	个
	1

	36
	
	防火罩
	DN120
	个
	5

	37
	
	防火罩
	DN90
	个
	2

	38
	
	消防桶
	
	只
	13

	39
	
	铁丝
	12#
	公斤
	10

	40
	
	铁丝
	8#
	公斤
	10

	41
	
	灭火器胶管
	
	个
	16

	42
	
	吸附垫
	KLAN-SP1251
	片
	139

	43
	
	木质堵漏楔
	
	套
	2

	44
	
	塑料水桶
	
	只
	14

	45
	
	逃生绳
	100米
	付
	1

	46
	
	逃生绳
	50米
	付
	1

	47
	
	逃生绳
	10米
	付
	1

	48
	
	粗麻绳
	100米
	卷
	1

	49
	
	细麻绳
	50米
	卷
	3

	50
	
	安全带
	0.05m*50m
	盒
	5

	51
	
	水幕水带
	20米/卷
	卷
	2

	52
	
	油井现场隔离彩带
	200m
	包
	2

	53
	
	塑料簸箕
	
	个
	5

	54
	
	防爆对讲机
	MOTOROLA GP328
	个
	4

	55
	
	远程强光手电筒
	
	个
	26

	56
	
	多功能LED手提灯
	KM-2622
	个
	18

	57
	
	防爆组套开口扳手8-32 12件套
	
	套
	1

	58
	
	防爆组套梅花扳手8-32 11件套
	
	套
	1

	59
	
	剪刀
	
	把
	2

	60
	
	钢丝钳
	200mm
	把
	2

	61
	
	金牛高强度安全带
	T1XB
	付
	15

	62
	
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	具
	6

	63
	
	SH型医用担架
	
	个
	1

	64
	
	警示桩
	
	个
	15

	65
	
	消防锨
	
	把
	16

	66
	
	消防栓护罩
	
	个
	1

	67
	
	人字梯
	ZOB-5
	付
	1

	68
	
	推车式灭火器
	MFTZ/ABC35
	具
	2

	69
	
	手抬机动消防泵组
	
	组
	1

	70
	特种防护用品
	火灾逃生面具
	TZL30
	个
	11

	71
	
	特制三防工矿靴
	
	双
	35

	72
	
	PVC防护鞋
	
	双
	10

	73
	
	微型防爆头灯
	RWX5130
	个
	27

	74
	
	防化救援安全靴
	AUSTIN
	双
	8

	75
	
	防尘防毒半面具
	ST-M60
	个
	18

	76
	
	硅胶大视野防毒面具
	ST-M80-3
	个
	9

	77
	
	防雾滴滤芯片
	ST-AGXD
	片
	30

	78
	
	1#旋口滤毒盒
	ST-LDY
	具
	18

	79
	
	3#旋口滤毒盒
	ST-LDY
	具
	34

	80
	
	灭火防护服
	ZFMH-HB A(DRD)
	套
	10

	81
	
	防化服
	
	套
	8

	82
	
	消防头盔
	RMK-LB
	个
	10

	83
	
	正压呼吸器
	C850/C900
	个
	2


6.4 通讯保障

公司设立值班室，值班安排 24 小时有效报警通讯程控电话，方

便报警，与有关方面及时取得联系。职工移动电话配备率达 100%，

可保障信息的及时传递。24 小时值班电话 18191078498。

表6.4-1               公司内部救援队伍通讯方式
	应急小组职务
	姓名
	职务
	手机号码

	总指挥
	杜彪
	经理
	18681820166

	24小时值班电话
	18191078498

	副总指挥
	廉玉起
	生产副经理
	13571031862

	通讯联络队
	组长
	雷波
	综合办公室
	13992039213

	
	成员
	杨丹丹
	综合办公室
	18629206099

	
	成员
	李文艳
	综合办公室
	13468506835

	
	成员
	李娜娜
	综合办公室
	13992860276

	抢险抢修队
	组长
	廉玉起
	生产副经理
	13571031862

	
	成员
	 陶世立
	维修保障班班长
	13572758339

	
	成员
	 朱  明
	 维修保障班
	13488069873

	
	成员
	 马永宏
	 维修保障班
	18729212391

	
	成员
	鱼正龙
	 维修保障班
	15929366982

	
	成员
	 顾红军
	 二车间
	15289345585

	
	成员
	 郭  浩
	一车间
	13772179337

	
	成员
	 韩智颖
	 维修保障班
	15129808615

	
	  成员
	 魏  涛
	 维修保障班
	15991019296

	
	  成员
	 周孔孔
	 维修保障班
	15929878361

	
	成员
	龙学莉
	   技术部主任
	15129785818

	
	成员
	何敬轩
	生产部副主任
	15909279073

	
	成员
	朱亚萍
	材料室副主任
	15249001008

	
	成员
	赵春花
	   一车间主任
	13571060150

	
	成员
	王婷婷
	 二车间主任
	15091580185

	应急消防队
	组长
	刘剑
	  生产部
	15191062830

	
	成员
	周 彬
	一车间
	18629765163

	
	成员
	马  力
	一车间
	13991052781

	
	成员
	李乾龙
	一车间
	18700032239

	
	组长
	冯剑辉
	一车间
	15291061750

	
	成员
	赵会生
	一车间
	13891078291

	
	成员
	张国庆
	一车间
	15191033664

	医疗救护队

	组长
	金彦和
	书记
	15029075162

	
	成员
	魏宝霞
	材料室
	15891105156

	
	成员
	赵玉琴
	一车间
	13892010745

	
	成员
	杨  栋
	  装卸班
	18329777715

	
	成员
	曹建波
	  装卸班
	15029109752

	
	成员
	孙建昌
	  装卸班
	15909267132

	
	成员
	王  飞
	  装卸班
	15353465368

	
	成员
	曹月海
	  装卸班
	13891012676

	
	成员
	鱼 博
	  一车间
	18700097908

	
	成员
	李 涛
	  一车间
	18292408929

	
	成员
	安琴
	销售部
	13659107778

	治安队
	组长
	王海燕
	事务部主任
	13892099232

	
	成员
	张  权
	  保安
	13619189827

	
	成员
	郭建文
	  保安
	13201910151

	
	成员
	江 波
	  保安
	18691332830

	
	成员
	陈  诚
	  保安
	18691033465

	
	成员
	苏陇芳
	  保安
	15191028785

	
	成员
	王小勇
	  保安
	18291024076

	
	成员
	王  炎
	  保安
	15129100256

	
	成员
	白东
	  保安
	13892017760

	物资供应队
	组长
	杨辉
	材料室主任
	13772603462

	
	成员
	范伟国
	  保安
	15129790891

	
	成员
	时守严
	  一车间
	18240890057

	
	成员
	曹小峰
	  装卸班
	13389105224

	
	成员
	朱教育
	装卸班
	15592045469

	
	成员
	曹蛟龙
	装卸班
	15929639959

	
	成员
	马俊伟
	一车间
	13892007661

	
	成员
	史二萌
	一车间
	13310903301

	
	成员
	畅晨阳
	一车间
	18691039779

	侦险抢救队
	组长
	邓卫珍
	副经理
	15929461007

	
	成员
	王愿
	财务部主任
	13891068908

	
	成员
	程小亮
	   技术部
	13571060150

	
	成员
	李龙辉
	一车间
	13092980505

	
	成员
	王小燕
	 材料室
	15891100870

	
	成员
	白旭
	二车间
	13468508032

	应急处置专家组
	组长
	程芳
	副经理
	13892908268

	
	成员
	范安银
	 QHSE办公室主任
	13720508992

	
	成员
	雷 波
	 综合办公室主任
	13992039213

	
	成员
	龙学莉
	   技术部主任
	15129785818

	
	成员
	何敬轩
	生产部副主任
	15909279073

	
	成员
	赵春花
	一车间主任
	13571060150

	
	成员
	王婷婷
	二车间主任
	15091580185

	应急监测组
	组长
	范安银
	 QHSE办公室主任
	13720508992

	
	成员
	冯广发
	  保安
	18829802680

	
	成员
	谢春红
	一车间
	13772616050

	
	成员
	陈国帅
	一车间
	18681998845


表6.4-2                社会救援队伍通讯方式

	1
	环保热线
	12369

	2
	西咸新区秦汉新城管理委员会办公室
	029-33185000

	3
	西咸新区秦汉新城环境保护局
	029-33185039

	4
	咸阳市中心医院
	120/0910-33222222

	5
	西安西咸新区公安局秦汉新城分局

	110


	6
	秦汉新城消防中队
	119/029-33282119

	7
	秦汉新城安监局
	029-33185055

	8
	陕西省气象局
	029-81619125

	9
	西安市交警大队
	029-86220093

	10
	化工区派出所
	029-33412525

	11
	西安市环境监测站
	029-87883739

	12
	水岸朝阳小区物业经理归成博
	13891696223

	13
	红星印务纸品有限公司
	029-33712729

	14
	陕西科弘厨房工程设备有限公司
	029-32881199

	15
	川庆钻探长庆井下技术作业公司
	029-86021608


6.5建议

企业应设置围堰和截流措施；

企业应配备相应化学品吸附材料和收集容器；

企业应与四邻单位及周围同类企业建立联动救援机制，并签订联动协议；
企业应与环境监测单位签订应急监测委托协议。

应急专家组





通讯联络组





抢险抢修队





侦检抢救队





应急消防队





治安队





物资供应队





应急指挥部





总指挥





副总指挥





应急办公室





应急监测组





医疗救护队








