预案编号：DZGK-HJ-YA-001

预案版本号：第一版（2018）

发布日期： 2018 年 7 月

陕西东泽高科实业有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：陕西东泽高科实业有限公司

编制日期：二〇一八年七月

| 企业名称：陕西东泽高科实业有限公司 |  |
| --- | --- |
| 企业性质：其他有限责任公司 | 法人代表：刘兴科 |
| 通讯地址：陕西省西咸新区秦汉新城咸北大道1号 | 邮政编码：712000 |
| 联系人：陈建兴 | 联系电话：18691973609 |

| 预案编制人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 编写章节 |  | 职务 | 签字 |
| 陈建兴 | 1、2章节 |  | 综合办公室主任 |  |
| 白乐乐 | 3、4、5、6、7、10章节 |  | 技术部经理 |  |
| 井长彦 | 8、9、附件、章节 |  | 安全质量部经理 |  |
| 预案内部审核人员 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 |  | 签字 |
| 刘兴科 |  | 总经理 |  |  |
| 张美丽 |  | 副总经理 |  |  |

批准书

陕西东泽高科实业有限公司各部门：

为了规范、加强陕西东泽高科实业有限公司突发环境事故应急预案管理工作，针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定本应急预案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，由公司预案编制小组，完成公司《陕西东泽高科实业有限公司突发环境事件应急预案》编制工作，并通过专家审查和备案，现予发布，望各部门认真遵照执行。

1、认真遵守相关法律、法规和各项规章制度。

2、按照突发环境应急预案要求组织员工认真学习、培训和演练。

3、在预案执行过程中有与法律、法规、规章不符；工艺技术条件、周边环境发生变化、形成新的危险源的；应急组织体系或职责调整的；应急预案演练评估需要修订的；应急预案管理部门要求修订的；应急预案编制内容与实际不相适应的条款。应及时予以编制和修订。

4、全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。

5、《陕西东泽高科实业有限公司突发环境事件应急预案》适用陕西东泽高科实业有限公司应急救援工作。

6、《陕西东泽高科实业有限公司突发环境事件应急预案》解释权归公司安全质量环境管理部。

7、《陕西东泽高科实业有限公司突发环境事件应急预案》自备案后发布实施。

批准人：

陕西东泽高科实业有限公司

2018年7月

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3事件分级	4

1.4适用范围	6

1.5工作原则	7

2企业概况	8

2.1企业基本情况	8

2.2周边环境敏感点	20

3应急组织体系	22

3.1应急指挥机构	22

3.2应急救援专业队伍	24

4环境风险分析	27

4.1环境风险评价	27

4.2 环境风险源分析	30

4.3最大可信事故及后果分析	33

5预防与预警	36

5.1环境风险防范措施	36

5.2预警分级与准备	40

5.3预警发布与解除	42

5.4预警措施	43

6应急处置	45

6.1应急预案启动	45

6.2信息报告	45

6.3分级响应	47

6.4指挥与协调	51

6.5现场处置	52

6.6信息发布	62

6.7应急终止	63

7后期处置	66

7.1善后处置	66

7.2警戒与治安	66

7.3次生灾害防范	67

7.4调查与评估	67

7.5生产秩序恢复重建	68

8应急保障	70

8.1人力资源保障	70

8.2资金保障	70

8.3物资保障	70

8.4医疗卫生保障	71

8.5交通运输保障	71

8.6治安维护	71

8.7通讯保障	71

8.8科技支撑	72

8.9 应急资料	72

8.10 制度保障	72

8.11 基本生活保障	73

9监督与管理	74

9.1应急预案演练	74

9.2宣教培训	74

9.3奖惩	76

9.4预案管理	77

10附则	79

10.1名词术语	79

10.2预案解释	79

10.3修订情况	80

10.4实施日期	80

附件	81

附件1 应急救援组织机构名单	81

附件2 相关单位和人员通讯录	82

附件3 应急工作流程图	83

附件4 企业区域位置图	84

附件5 应急物质清单	85

附件6 应急药品清单	86

附件7 标准化格式文本	87

附件8 企业厂区平面布置图	88

附件9企业重大危险源布置图	89

附件10紧急疏散线路图	90

附件11 环境保护目标	91

# 1总则

## 1.1编制目的

（1）全面调查陕西东泽高科实业有限公司突发环境事件类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定该企业的突发环境事件应急能力。

（2）加强陕西东泽高科实业有限公司对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件。

（3）提高陕西东泽高科实业有限公司对突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。

（4）降低突发环境事件所造成的环境危害，通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

（5）提高员工应急救援技能，使其明确陕西东泽高科实业有限公司危险因素的所在位置，懂得如何做好突发环境事件安全监管工作，预防事故的发生。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年修正版，2016年11月7日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

（7）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（10）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（11）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（12）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

（13）《危险化学品目录（2015 版）》（国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号）；

（14）《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，2015年8月19日；

（15）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），2018年3月1日；

（16）《生产安全事故报告和调查处理条例》，2007年6月1日；

（17）《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日；

（18）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第79号），2015年7月1日；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

（20）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（22）《危险化学品管理登记办法》（环境保护部令第22号），2013年3月1日；

（23）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令[2005]第27号），2005年10月1日；

（24）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月15日；

（25）《陕西省安全生产条例》，2005年12月1日；

（26）《突发环境事件应急管理办法》，（环保部部令第34号），2015年6月5日。

### 1.2.2技术规范、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2011〕88号）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（4）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（5）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（6）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（7）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），2013年10月1日；

（8）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61-224-2011）；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；

（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（14）《企业职工伤亡分类》（GB6441-86）。

### 1.2.3参考资料

（1）《陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目环境影响报告表》，2014年5月；

（2）提供的其他资料。

## 1.3事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，依据《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)分级标准，结合企业实际情况，公司突发环境事件分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级）、较大环境事件（III级）和一般环境事件（IV级）四级。

（1）特别重大突发环境事件（I级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤；
　　②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
　　③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
　　④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
　　⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
　　（2）重大突发环境事件（II级）
　　凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
　　①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
　　③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
　　④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
　  ⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
　　（3）较大突发环境事件（III级）
　　凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
　　①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
　　③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
　　④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
　　⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。
　　（4）一般突发环境事件（IV级）
　　凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
　　①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
　　②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
　　③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
　　④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
　　⑤对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.4适用范围

本预案适用范围如下：

在陕西东泽高科实业有限公司内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

（2）生产事故引发的环境污染事件：指生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄露、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（4）因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

（5）其他突发性环境污染事件应急处理等。

## 1.5工作原则

注重环境保护，坚持绿色发展、科学发展，坚持“以人为本，预防为主，科学应对，高效处置”为基本工作原则，全面提升企业应对突发环境事件的能力。

（1）以人为本。事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，在处理突发事件过程中，做到以人为本，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

（2）预防为主。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件应急救援的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

（3）科学应对。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）高效处置。加强以我公司为主的应急救援队伍建设，同时建立社会联动协调制度。将企业重点危险源、应急队伍、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立企业与政府、企业与企业、企业与关联单位之间的应急联动机制，形成统一指挥、相互支持、密切配合、协同应对各类突发事件的合力，协调有序地开展应急管理工作。

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1企业简介

我国目前正处于建筑鼎盛时期，每年建成的房屋面积高达20亿平方米，超过所有发达国家建成面积分总和，而97%以上是高能耗建筑。建筑耗能占社会总耗能的40%，居各类耗能之首。国家“十二五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。给建筑业节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。

陕西东泽高科实业有限公司在市场前景与政府方向的引导基础下，投资35000万元，在西咸新区秦汉新城咸北大道1号建设本项目，地理位置E108°37’，N34°18’。

本项目共有六种产品。硅钙板生产线1条，年产100万张；PCCP管生产线2条，年产80公里；地铁管片生产线1条，年产2万环；高预应力管桩生产线1条，年产50万米；PVC钢筋混凝土复合排水管生产线3条，年产300公里；PC构件生产线1条，年产5万立方米。

### 2.1.2工程内容

企业项目组成及主要建设内容如下表2-1。

表2-1 项目组成及主要建设内容一览表

| 工程类别 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间（一） | 主要制作PCCP管、PC构件、PVC排水管，建筑面积23400m2。 |
|  | 生产车间（二） | 主要制作硅钙板，建筑面积18400m2。 |
|  | 生产车间（三） | 主要制作地铁管片、管桩，建筑面积18400m2。 |
| 辅助工程 | 配电室 | 占地面积50m2，位于厂区西北侧。 |
|  | 仓库 | 主要储存原材料，建筑面积8000m2。 |
|  | 研发中心 | 主要研发新产品以及完善现有工艺等，建筑面积800m2。 |
|  | 辅助车间 | 主要负责简单零部件加工用，建筑面积800m2。 |
|  | 食堂 | 建筑面积1000m2，1层砖混结构，本项目共有员工400人，用餐人数约为250人。 |
|  | 员工宿舍楼 | 建筑面积3600m2，3层砖混结构。 |
|  | 办公楼 | 建筑面积3600m2，3层砖混结构。 |
| 公用工程 | 供电系统 | 电源由西咸新区秦汉新城市政供电系统引入。 |
|  | 供水系统 | 厂区自备井。 |
|  | 排水系统 | 前期生活污水经过化粪池处理后部分用于厂区绿化，剩余部分外运处理做农肥使用；后期当地污水处理厂建设完毕后，本项目污水排入当地污水处理厂。 |
|  | 供暖 | 办公区采暖利用空调。 |
| 环保工程 | 废气 | 堆放无组织排放风尘量很小，自然扩散；混凝土搅拌机安装布袋除尘器；焊接烟尘全面排风处理；停车场运行时排放汽车尾气自然扩散；食堂安装油烟净化器。 |
|  | 废水 | 前期生活污水经过化粪池处理后部分用于厂区绿化，剩余部分外运处理做农肥使用；后期当地污水处理厂建设完毕后，本项目污水排入当地污水处理厂。 |
|  | 噪声 | 项目生产过程中各类生产设备噪声采用基座减振和房间隔音等降噪措施。 |
|  | 固废 | 布袋除尘器手机的粉尘回用于生产，综合利用；废钢筋、钢丝定期外售；生活垃圾集中存放于指定地点，由环卫部门定期清运。 |

### 2.1.3周边环境状况

(1)地理位置

陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目位于西咸新区秦汉新城咸北大道1号。东侧紧邻果地；南侧紧邻咸阳三一重工（目前尚未建设，为空地）；西侧紧邻咸北路；北侧紧邻果地；地理坐标介于E108°37’—108°45’，N34°18’—34°26’之间。北临福银高速公路，向西南距西安市中心27km，距西安火车货运站25km，距西安铁路高速新客运站20km，距绕城高速公路20km，距咸阳国际机场仅15km，地理位置优越，交通十分便利。

- (2)地形地貌

- 咸阳市位于关中平原西部，地处东经107°39’-109°10’，北纬34°12’-35°32’。东西宽65-106km，南北长123-145km，总面积10196km2。地形由西北向东南呈阶梯状倾斜，形成山、塬、川三种地貌类型，海拔361-1655m之间。咸阳市的地貌以黄土高原、平原居主导地位，有少量山地。地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目位于秦汉新城范围，属于南部渭河阶地区，地势较平坦，厂区地形地貌单一，基本无障碍物。

- (3)地质构造

陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于沣河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8-10m，对建筑物基础不会产生不良影响。

(4)气象条件

咸阳市属于暖温带半湿润半干旱大陆性气候。具有雨热带同季、四季分明的特点。冬季主要受蒙古高压的影响，气候寒冷干燥，雨雪稀少，常有冬旱发生；春季蒙古高压衰退，多有西风带移动性槽脊活动，热带暖气团逐渐北进，大地回暖快，降水增多，冷空气活动频繁，易出现寒潮、霜冻、大风等天气；夏季主要受副热带高压影响，气候炎热，多雷阵雨，并伴有大风，常有不同程度的夏旱或伏旱出现；秋季蒙古高压增加，此时北方冷空气开始南下，由于受秦岭山系阻挡，锋区南下迟缓，渭河地区秋雨连绵。

项目所在地属暖温带半干旱气候区，大陆性季风气候。四季分明，冬寒少雨，夏热伏旱，春暖干燥，秋凉湿润。

全年主导风向：东北风

年平均气温：12.7℃

极端最高气温：41.1℃

极端最低气温：-17.4℃

年平均日照时数：2194.9h

年总辐射量：115.6kcal/cm2·年

年平均无霜期：224天
年平均冻土期：90天

多年平均降雨量：537.9mm

多年平均蒸发量：1796.1mm

最大积雪深度：90mm

最大冻土深度：60mm

(5)社会环境

秦汉新城位于陕西关中平原腹地，咸阳市区西半部，周边与西安市、长安区、户县、兴平市、礼泉县、渭城区接壤，总人口50.8万人。秦都工业基础雄厚，全国最大的彩色显像管生产企业—彩虹集团、全国最大的显示器用偏转线圈生产企业—偏转集团、全国制药工业十强企业—步长集团、全国知名医药保健企业—505集团在海内外享有较高的知名度，西北国棉二厂、华润纺织位居全国纺织企业百家纳税大户前列，全区规模以上工业企业达到141户。秦都城郊型现代农业发展迅速，设施蔬菜、苗木花卉、果品种植、畜禽养殖成为农业四大主导品牌，拥有西北地区营业面积最大、设施最完善的咸阳新阳光西北农副产品交易中心。

近年来，秦汉新城秉承“企业家功高，纳税人至上”的发展理念，全力打造全省最优投资环境，以园区为载体，以项目为支撑，着力打造板块经济，先后建成占地1.57万亩的沣东工业园、上林苑工业园、钓台工业园、马泉科技产业园，占地7000亩的汽车产业园正在加快建设，园区交通便利、产业布局合理、基础设施完善、发展条件优越，现已入驻投资50亿元的西部国际五金城、48.5亿元的子午线轮胎、45亿元的吉峰农机、34亿元的彩虹保护屏玻璃等10亿元以上的项目13个，园区经济已成为推动秦汉新城跨越发展的重要增长极。

(6)交通条件

秦汉新城与省会西安“零距离”接壤，陇海铁路、西平铁路、陕西彩色影像馆总厂专线、西北橡胶厂专线、铁一局沙场专线及咸阳火车西站，茂陵火车站，黄家寨火车站等铁路和站点将秦汉新城和国家运输大动脉紧密相连。连霍高速、福银高速、312国道、104省道、208省道、咸户公路等穿境而过。距离咸阳国际机场仅15公里，形成铁路、公路、航空立体交通网络。

### 2.1.4产品方案及原辅材料

本项目生产原材料主要来源为外购，以石英砂、粉煤灰、生石灰粉、钢管、钢丝、水泥、砂、石子等为主，原料存储在堆棚以及原料车间。主要产品为六种，硅钙板、PCCP、地铁管片、高强管桩、PVC复合排水管、PC构件。所需原辅材料以及产品方案见下表。

表2-2 原辅材料以及产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品方案 | 硅钙板 | 万张/a | 100 |
|  | 原材料消耗 | 石英砂 | t/a | 2100 |
|  |  | 粉煤灰 | t/a | 600 |
|  |  | 生石灰粉 | t/a | 1000 |
| 2 | 产品方案 | PCCP | km/a | 80 |
|  | 原材料消耗 | 钢管 | t/a | 1600 |
|  |  | 钢丝 | t/a | 800 |
|  |  | 混凝土 | t/a | 353.6 |
|  |  | 接头、密封件 | 套/a | 16000 |
| 3 | 产品方案 | 地铁管片 | 万环/a | 2 |
|  | 原材料消耗 | 水泥 | t/a | 0.84 |
|  |  | 砂 | t/a | 1.35 |
|  |  | 石子 | t/a | 2.39 |
|  |  | 粉煤灰 | t/a | 0.14 |
|  |  | 外加剂 | t/a | 0.022 |
| 4 | 产品方案 | 高强管柱 | 万m/a | 50 |
|  | 原材料消耗 | 混凝土 | t/a | 55.9 |
|  |  | 钢筋 | t/a | 0.75 |
|  |  | 高硅质材料 | t/a | 7.85 |
| 5 | 产品方案 | PVC复合排水管 | km | 300 |
|  | 原材料消耗 | PVC | t/a | 6 |
|  |  | 混凝土 | t/a | 942 |
|  |  | 钢筋 | t/a | 18 |
| 6 | 产品方案 | PC构件 | 万m3/a | 5 |
|  | 原材料消耗 | 混凝土 | t/a | 5.4 |
|  |  | 钢筋 | t/a | 0.7 |

产品方案介绍：

（1）硅钙板

硅钙板又称石膏复合板，是一种多元材料，一般由天然石膏粉、白水泥、胶水、玻璃纤维复合而成。具有防火、防潮、隔音、隔热等性能，在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中水分子，空气干燥时又能释放水分子，可以适当调节室内干、湿度。同时天然石膏制品是特级防火材料，在火焰中能产生吸热反应，释放出水分子阻止火势蔓延，不会分解产生任何有毒的、侵蚀性的、令人窒息的气体，不会产生任何助燃物或烟气。

（2）PCCP

预应力钢筒混凝土管简称PCCP，是一种新型的钢性管材。它是带有钢筒的高强度混凝土管芯缠绕预应力钢丝，喷以水泥砂浆保护层，采用钢制承插口，同钢筒焊在一起，承插口有凹槽和胶圈，形成了滑动式胶圈的柔性接头，是钢板、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆几种材料组成的复合结构，具有钢材和混凝土各自的特性。

（3）PVC排水管

PVC，主要成分为聚氯乙烯，另外加入其它成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。

（4）PC构件

PC是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂，具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性，较高的强度、耐热性和耐寒性；增加耐高温125度，耐低温-40度，还具有自熄、阻燃、无毒、可着色等优点。

### 2.1.5生产工艺流程

1.硅钙板制作工艺流程

本项目外购石英砂、粉煤灰、生石灰等进入材料库储存，原材料通过人工运送至混合机进行混合，然后在磨浆机进行磨浆，通过流浆制造板坯，制作好的硅钙板坯经过蒸汽养护，再经过脱模进行自然养护，储存到成品库，根据客户需要进行出厂外售。

- 图2-1 硅钙板生产工艺流程图

2.其他5种产品制作工艺流程

本项目外购的原材料进厂储存，钢筋、钢丝等储存到材料库，水泥、砂、石子等存放于堆场，钢筋、钢丝制作钢筋笼，然后下预埋件，对其进行混凝土浇筑，混凝土是建设单位生产，制作好的产品经过蒸汽养护，再经过脱模进行自然养护，储存到成品库，根据客户需要进行出厂外售。

图2-2 其他5种产品生产工艺流程图

### 2.1.6主要生产装置

根据产品方案和生产规模，本项目主要设备见表2-3。

表2-3  主要设备明细表

| 序号 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门式起重机 | MG50t/10t | 1台 |
| 2 | 门式起重机 | MG32t/10t | 1台 |
| 3 | 门式起重机 | MG80t/20t | 1台 |
| 4 | 双工位芯模振动成型设备 | XZ-4000 | 1套 |
| 5 | 柴油发电机机 | R6105AZLD | 1台 |
| 6 | 立式振动模具 | Φ3500 | 1套 |
| 7 | 芯模振动模具 | Φ1800 | 1套 |
| 8 |  | Φ2200 | 1套 |
| 9 |  | Φ2400 | 1套 |
| 10 |  | Φ3000 | 1套 |
| 11 |  | Φ4000 | 1套 |
| 12 | 搅拌机 | CMP1500 | 1台 |
| 13 | 门式起重机 | 50t/10t | 1台 |
| 14 | 门式起重机 | 32t/5t | 1台 |
| 15 | 双工位芯模振动成型设备 | XMXT | 1套 |
| 16 | 装载机 | 30 | 1台 |
| 17 | 芯模振动模具 | Φ2000 | 1套 |
| 18 |  | Φ2600 | 2套 |
| 19 |  | Φ2800 | 1套 |
| 20 |  | Φ3200 | 1套 |
| 21 | 搅拌机 | JS500 | 1台 |
| 22 | 手动滚焊机 | Φ1500-Φ3500 | 1套 |
| 23 | 全自动变径滚焊机 | Φ1500-Φ3000 | 1套 |
| 24 | 全自动变径滚焊机 | Φ3200-Φ4000 | 1套 |
| 25 | 门式起重机 | MG10t | 1台 |
| 26 | 门式起重机 | MG10t | 1台 |
| 27 | 门式起重机 | MG10t | 1台 |
| 28 | 双工位芯模振动成型设备 | XZ-1800 | 1套 |
| 29 | 全自动变径滚焊机 | Φ300-Φ1350 | 1套 |
| 30 | 芯模振动模具 | Φ800 | 1套 |
| 31 |  | Φ1000 | 1套 |
| 32 |  | Φ1200 | 1套 |
| 33 |  | Φ1350 | 1套 |
| 34 |  | Φ1500 | 1套 |
| 35 |  | Φ1650 | 1套 |
| 36 | 桥式起重机 | 16t | 1台 |
| 37 | 桥式起重机 | 10t/5t | 1台 |
| 38 | 门式起重机 | 10t | 1台 |
| 39 | 叉车 | / | 1台 |
| 40 | 搅拌机 | JS200 | 1台 |
| 41 | 径向挤压模具 | Φ300 | 1套 |
| 42 |  | Φ400 | 1套 |
| 43 |  | Φ500 | 1套 |
| 44 |  | Φ600 | 1套 |
| 45 |  | Φ800 | 1套 |
| 46 |  | Φ1000 | 1套 |
| 47 | 径向挤压外模内模 | Φ1200 | 1套 |
| 48 | 门式起重机 | 10t | 3台 |
| 49 | 搅拌机 | JS200 | 1台 |
| 50 | 电动平板车 | / | 1台 |
| 51 | 门式起重机 | 2.8t | 1台 |
| 52 | 相复励交流同步发电机 | / | 1台 |
| 53 | 数控切割机 | 3×10米 | 1台 |
| 54 | 液压钢筋调直切断机 | YGT4-14 | 1台 |
| 55 | 门式起重机 | 16t | 1台 |
| 56 | 冷轧带肋钢筋机组 | LZ20000T | 1台 |
| 57 | 剪板机 | / | 1台 |
| 58 | 电动平板车 | / | 1台 |

### 2.1.7主要污染物

（1）废气

生产过程中产生的大气污染物主要为堆场无组织排放粉尘、混凝土制作过程中搅拌机产生的粉尘、焊接烟尘、车辆运输原材料和成品时产生的扬尘以及汽车尾气、食堂运行时产生的食堂油烟。

（2）废水

正常生产期间产生的污水主要为生活污水。生产过程中用到清洗搅拌机水，为循环使用，部分多余水直接进入产品混凝土中，不外排；制作混凝土用水用于产品，不外排。

（3）噪声

生产时产生的噪声主要为制作硅钙板时混合机、磨浆机设备产生的噪声，源强约为70-85dB(A)；制作其他5种产品时，钢筋笼制作、搅拌站设备产生的噪声，源强约为95dB(A)；成品装载时吊塔产生的噪声，源强约为100dB(A)。

（4）固体废物

生产期间产生的固废主要为员工生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、钢筋笼制作时产生的废钢筋、钢丝等。

（5）危险废物

维修各种设备时产生的废机油、废油棉纱属于危险废物，废物代码为HW49(900-041-49)。

### 2.1.8环保设施建设情况

- 现根据公司的实际情况，将与事故应急有关的现有环保设施设备进行汇总，详见表2-4。

表2-4  主要环保设备设施统计表

| 类型 | 处理设施名称 | 项目 | 处理规模 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 除尘效率99% | 9套 |
| 废气 | 环保雾炮机 | 扬尘 | 除尘效率90% | 2套 |
| 废气 | 油烟净化器 | 食堂油烟 | 除尘油烟效率85% | 2套 |
| 废气 | 低氮燃烧器 | 锅炉废气 | 除尘效率90% | 2套 |
| 废水 | 化粪池 | 生活污水 | 65m3 | 6座 |
| 噪声 | 基座减振，厂房隔声 | 噪声 | / | 若干 |
| 固废 | 生活垃圾设垃圾桶集中收集、定期清运 | 生活垃圾 | / | 若干 |
| 危废 | 设置危废临时收集装置、有资质单位处理 | 煤焦油渣、废矿物油 | / | 若干 |

## 2.2周边环境敏感点

### 2.2.1环境敏感保护目标

（1）大气环境保护目标

按照环境空气功能区划，区域环境空气质量属二类区。周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。大气环境保护目标详见表2-5。

表2-5  大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护对象 | 户数 | 人数 | 相对方位 | 距厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府阳南村 | 270 | 980 | N | 250 |
| 2 | 庞东村 | 400 | 2210 | NW | 800 |

（2）水环境保护目标

陕西东泽高科实业有限公司新型节能环保建材生产工业园项目位于西咸新区秦汉新城咸北大道1号，给水为市政供水。项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，位于项目南侧约11km处。厂区生活污水经化粪池处理后外运处理做农肥使用，生产过程中用到清洗搅拌机水，为循环使用，部分多余水直接进入产品混凝土中，不外排；制作混凝土用水用于产品，不外排。项目区域远离供水水源、水厂和水源保护地等。

本公司危险废弃物交由陕西明瑞资源再生有限公司处理，每季度处理一次。

### 2.2.2企业周边环境功能区划

企业周边环境功能区划如表2-6。

表2-6     企业周边环境功能区划

| 序号 | 环境要素 | 环境功能 | 确定依据 | 确定类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 一般工业区 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJl4-1996) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二类 |
| 2 | 地表水 | 取水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《陕西省水环境功能区划》（陕政办发[2004]100号） | Ⅲ类 |
| 3 | 地下水 | 工业、生活用水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-93） | Ⅲ类 |
| 4 | 声环境 | 项目厂址为一般工业区 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008） | 3类 |
|  |  | 府阳南村为居民集中区 |  | 2类 |

# 3应急组织体系

## 3.1应急指挥机构

本公司成立突发环境事件应急救援指挥部，全面负责公司污染事故预防和应急各项工作。

指挥部办公室设在安全环保部，指挥部下设物资供应、应急技术、供电通讯、事故救援、医疗救护、安全保卫、应急疏散、信息发布八个事故应急小组。应急组织机构图见图3-1。各部门组成人员见附件1。

应急救援指挥部

指挥中心办公室

医疗救护组

事故救援组

应急技术组

供电通讯组

安全保卫组

应急疏散组

信息发布组

物资供应组

图3-1  应急组织机构机构示意图

### 3.1.1应急指挥机构及职责

公司突发环境事件应急救援指挥部，由总指挥、副总指挥、成员三部分构成，总指挥由公司总经理刘兴科担任，副总指挥由副总经理张美丽担任，成员由各部门领导担任，突发环境事件应急救援指挥部职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组建突发环境事件应急救援组伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和演习；

（3）突发环境事件发生后及时了解情况，召开应急会议，确定现场指挥人员；

（4）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

（5）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配备，应急队伍的调动；

（6）协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复，组织事故调查，总结应急工作经验教训，组织并迅速恢复生产；

（7）批准本预案的启动和终止；

（8）及时向上级部门和当地政府汇报污染事故的具体情况，必要时向当地政府和有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（9）接受政府的指令和调动。

3.1.2应急救援指挥部成员职责

（1）总指挥：刘兴科

职责：全面主持领导指挥部各项工作，批准应急救援的启动和终止，布置救护行动，全盘指挥救护工作，组织进行善后处理和事故调查工作。

（2）副总指挥：张美丽

职责：协助总指挥做好报警、人员疏散、撤离、应急救援救灾、医疗救护、物资保障等工作，参与善后处理和事故调查工作。

（3）成员：各部门主管（王娟、白乐乐、井长彦、李建军、李恒、张宇、程建、李静）

职责：协助总指挥做好报警、人员疏散、撤离、应急救援救灾、医疗救护、物资保障等工作，参与善后处理和事故调查工作。总指挥、副总指挥不在，第一名成员接替总指挥职务，以此类推。

（4）应急救援指挥部下设应急救援指挥办公室，由综合部部长陈建兴兼任办公室主任。

职责：1、负责组织协调指挥部的日常工作；2、组织编制厂区突发环境事件应急预案；3、组织公司应急预案的评审和更新；4、组建环境污染事故应急救援队伍；5、督查一般、较大突发环境事件的处理工作；6、负责落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置；7、负责协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；8、负责组织督促应急预案的培训和演练；9、负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

## 3.2应急救援专业队伍

公司结合自身实际条件和可能发生的突发环境事故的类型情况，为在发生重大突发环境事故时，能快速、及时、有效、有序的开展应急救援行动，控制事态扩大，最大程度的把事故的危害将到最低，特成立八个应急救援工作小组。

### 3.2.1物资供应组

组长：王娟

成员：王小娟、孙新纪、姚岁峰

职责：根据指挥部的命令，负责应急车辆的调度、运输及抢险道路疏通工作；负责调集应急救援物资、器材和设备，保障救援人员防护用品和疏散人员的生活必须品的供应。

### 3.2.2应急技术组

组长：白乐乐

成员：万文虎、田化雨、党文博

职责：事故发生后负责制定机械设备、电气设备的紧急处理和设备抢修方案实施，负责给指挥部或外来救援组织提供事故现场生产设备设施布局情况、工艺流程等，为指挥现场决策层提供技术支持，事故消除后，组织力量抢修企业内部供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

### 3.2.3供电通讯组

组长：井长彦

成员：侯腾飞、朱增茂

职责：负责供电、通讯线路和设施的检修维护，保障公司部门、外部的通讯联络，根据应急救援指挥部指令向当地环保、安监、公安、消防等部门报警。

### 3.2.4事故救援组

组长：李建军

成员：潘晓东、魏东、张迪

职责：负责完成指挥部下达的各种应急救援任务；抓好救援队伍的训练和管理，指导和协助各单位的应急抢险工作；负责各类突发环境事件的现场处置工作，抢救被困人员和物资，对泄漏有毒有害物实施堵截、隔离等措施；应急终止后，负责事故现场和救援人员的洗消。

### 3.2.5医疗救护组

组长：李恒

成员：毛维、鲁喜恒

职责：负责现场应急医疗救援工作，做好伤员的救治，污染疏散区域人员疾病的预防和治疗工作。

### 3.2.6安全保卫组

组长：张宇

成员：张岁锋、周少飞、张少伟

职责：事故发生后，负责保障公司部门、外部的通讯联络，根据应急救援指挥部指令向当地环保、安监、公安、消防等部门报警；负责维持事故现场秩序，设置警戒区域，疏通道路，劝阻围观群众离开事发现场；应急终止后，负责事故现场的警戒。

### 3.2.7应急疏散组

组长：程建

成员：张剑岚、王岩

职责：事故发生后，负责通知和组织危险区域的人员和可能波及范围的居民撤离至安全区域，清点人数向应急救援指挥部报告。

### 3.2.8信息发布组

组长：李静

成员：王璐、张国栋

职责：根据指挥部的命令，结合应急救援工作实际，负责做好正确的宣传报道、对外信息公布和职工群众的正面信息疏导工作；负责事故协调落实伤员的医疗费用等善后事宜，协助有关部门保护事故现场、查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施和处理意见。

# 4环境风险分析

## 4.1环境风险评价

### 4.1.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测企业存在的潜在危险、有害因素、运行期可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施。每一个功能单元要有边界和特定的功能，在泄漏事故中能有与其它单元分隔开的地方。

本公司厂区区域涉及的危险化学品和危险废物一旦发生泄漏或火灾、爆炸，将会造成生命财产损失和环境污染。所以，对本公司厂区生产操作、产品储运以及危险化学品的严格管理，是防范危险事件发生的重要途径。

### 4.1.2企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图4-1。

图4-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

### 4.1.3环境风险单元确定

环境风险单元是指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属于一个工厂的且边缘距离小于500 m的几个（套）生产装置、设施或场所。

本公司厂区场地大致呈矩形，其中南北长约280米，东西宽约350m，距离小于500m，所以本公司所有风险源属1个功能单元，即本公司存在1个环境风险单元，具体见附件8《重大危险源分布图》。

### 4.1.4重大危险源辨识

1、重大危险源辨识标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有毒物质、易燃物质及爆炸性物质名称及临界量的规定，确定本公司的环境风险物质为乙炔和危废储置间中的废矿物油，继而对本公司重大危险源进行识别。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。q1/Q1+ q2/Q2····+qn/Qn≥1

式中q1、q2···，qn为每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2···，Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。

2、辨识结果

对照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A及其企业自身情况，公司现有涉气、涉水风险物质的数量与临界量见表4-1。

表4-1  重大危险源辨识表

| 类别 | 名称 | 实际储量（t） | 临界量（t） | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 乙炔 | 0.05 | 1 | 0.05 | 涉气风险物质 |
| 危废 | 废矿物油（HW08） | 0.5 | 2500 | 2×10-4 | 涉水风险物质 |
| 合计 |  |  |  | 5.02×10-2 | / |
| 是否构成重大危险源 |  |  |  | 否 |  |

根据上表及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中重大危险源的辨识指标的计算方法，确定本公司危险化学品单元属于非重大危险源。

### 4.1.5企业环境风险等级划分

由表4-1可知，Q=0.5002＜1，由此直接判断该企业为一般环境风险等级。

## 4.2 环境风险源分析

### 4.2.1 环境风险源

（1）乙炔、废矿物油等危险化学品和危险废物泄漏后直接扩散进入环境空气，对大气环境的影响。

（2）乙炔、废矿物油等危险化学品和危险废物泄漏并达到爆炸极限导致火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响，次生物质为CO。

（3）乙炔、废矿物油等危险化学品和危险废物泄漏一旦流入雨水口或者生活口，进入市政管道，会对市政污水处理站，甚至对河流的生态造成影响。

（4）公司发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水没有及时收集处理，进入市政管网，从而对地表水、土壤及地下水环境造成影响。

（5）公司化粪池排污口污水水质超标，外运处理做农肥使用。

### 4.2.2 风险分析

本公司危险废弃物交由陕西明瑞资源再生有限公司处理，每季度处理一次。公司的突发环境风险主要为：

1、原料库化学品泄漏

（1）化学品包装破裂、泄漏；

（2）不相容的化学品混存，小量泄漏后发生化学反应，导致大量泄漏事件；

（3）储罐的化学品接卸发货操作过程中容易造成物料的泄漏。

2、危险废物泄漏

（1）危险废弃物源头产生量出现异常增大时，没有通报危废管理人员及时处理。

（2）废弃物在搬运、贮存过程中有散落/泄漏现象。

（3）危险废物管理人员巡检不到位，未及时发现废液储罐满溢现象。

（4）现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染。

（5）危废存储仓库墙体破裂、地面渗漏，致使危险废物外泄。

（6）盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。

3、化粪池污水水质超标

（1）废水量剧增

（2）废水浓度过高超过设计处理浓度；

（3）废水处理设施故障；

（4）加药不及时或废水站人员加错药；

（5）监测数据不及时及有误；

（6）废水管网跑、冒、滴、漏；

（7）其他情况。

4、发生火灾爆炸事故

（1）电气短路或过载引起火灾。

（2）危险废物引起火灾。主要情形是：危险废物泄漏遇激发能源着火；不相容的危险废物混触着火；危险废物运输不当引起火灾；通风不良，挥发的易燃气体形成爆炸混合物遇火源引起爆炸；危险废物泄漏并达到爆炸极限；明火引起危险废物燃爆。

（3）违规动火作业引起火灾。外来施工方或本公司设备设施维护检修动火作业过程中，人为失误引起火灾。

（4）人为破坏造成火灾。

### 4.2.3事故情景构建

本项目爆炸性乙炔气体泄漏到空气中，延迟点火可能发生蒸气云爆炸。

（1） 蒸气云爆炸能量TNT当量的计算

WTNT=αWQQTNT，式中：

WTNT——可燃气体的TNT当量，kg

α——可燃气体蒸气云当量系数（标准值为0.04）

W——蒸气云中可燃气体质量，kg

Q——可燃气体的燃烧热值，MJ/kg

QTNT——TNT的爆炸热（一般取4.52MJ/kg）

（2）蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径

根据荷兰应用科研院[TNO(1979)]建议，可按下式预测蒸气云爆炸的冲击波的损害半径：

R=CSNE13

式中  R——损害半径，m；

E——爆炸能量，kJ，E=WTNT·QTNT；

N——效率因子，其值与燃烧浓度持续展开所造成损耗的比例和燃料所得机械能量的数量有关，一般取N=10%；

CS——经验常数，取决于损害等级，其取值情况见下表。

表4-2 损害等级表

| 损害等级 | CS（mJ-1/3） | 设备损坏 | 人员伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.03 | 重创建筑物和加工设备 | 1%死亡与肺部伤害 ＞50%耳膜破裂 ＞50%被碎片击伤 |
| 2 | 0.06 | 损害建筑物外表，可修复性破坏 | 1%耳膜破裂 1%被碎片击伤 |
| 3 | 0.15 | 玻璃破碎 | 被碎玻璃击伤 |
| 4 | 0.4 | 10%玻璃破碎 |  |

本项目以一个40L乙炔气瓶泄露10%爆炸进行模拟计算，运用蒸汽云爆炸事故后果模拟分析的结果如表4-3所示。

表4-3  乙炔蒸汽云爆炸事故破坏范围表

| 1级损害半径（m） | 2级损害半径（m） | 3级损害半径（m） | 4级损害半径（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | 2.22 | 5.55 | 14.8 |

根据计算结果：乙炔发生蒸汽云爆炸事故时，1.11m范围内的人员、设备将无例外地遭到全部摧毁；2.22m范围内的绝大多数人员将遭受严重伤害，建构筑物将遭到可修复的破坏；5.55m范围内的人员将遭受玻璃碎片击伤，建构筑物玻璃破碎；14.8m范围外的人员将认为是安全的，建构筑物出现10%玻璃破碎法的轻微破坏。

### 4.2.4事故结果分析

本项目的危险化学品和危险废物储存在封闭的区域内，发生泄漏及爆炸事故，对周围大气环境影响相对较小。同时结合上述计算结果与本公司平面布置、周边敏感点分布情况，可知在发生危险化学品和危险废物泄漏或燃烧爆炸的情况下会对本企业的工作人员、装置和建筑物造成伤害，对附近村庄的居民不会造成损害，因此，公司在工程设计上切实落实和严格执行《危险化学品安全管理条例》中相关规定，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。因此，本公司的事件分级划分为重大环境事件（II级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）。

## 4.3最大可信事故及后果分析

### 4.3.1最大可信事故的确定

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。企业区域构成1个风险单元，至少存在一个最大可信事故，从环境危害角度考虑，在上述风险源分析的基础上及类比同行业，确定公司最大可信事故及类型为：乙炔气瓶泄漏发生火灾爆炸引发的次生环境风险事件。

### 4.3.2最大可信事故概率

由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《环境风险评价实用技术与方法》中统计数据，目前国内化工装置典型事故风险概率在1×10-5/年左右。本项目属于机械加工制造行业，类比同类装置的运行条件情况，本项目发生风险事故的原因和概率应与国内现有机械制造装置接近，工程风险事故发生概率应远低于国内化工典型事故概率。

因此，本次评价确定乙炔气瓶泄漏发生火灾爆炸引发的次生环境风险事故概率为1×10-6/年。

### 4.3.2最大可信事故对环境的影响分析

1、乙炔气瓶泄漏状态辩识

乙炔气瓶发生严重泄漏时，会出现以下现象：

①工作压力有变化；

②在泄漏源附近可听到强烈的气流声；

③手持报警仪会发出异常响声；

④泄漏较大时（浓度较高）固定报警器会发出自动报警，自动开启排风扇；

⑤严重时会发生爆炸、火灾等灾害事故。

2、爆炸后果分析

乙炔爆炸是在一瞬间，（数千分之一秒）生产高温（达3000℃）、高压的燃烧过程，爆炸波速可达300m/s，造成很大的破坏力。

如果乙炔泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾，在密闭空间会使人缺氧、窒息，甚至死亡，给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失。

本公司乙炔气瓶厂内不储存，使用时直接送至生产车间。当发生爆炸事故时，乙炔存量很小，因此发生爆炸的范围很小，爆炸的危害范围仅局限于爆炸区附近，并且在储存区内按规定布置一定数量的灭火器材，可尽快控制火灾，因此当乙炔气瓶发生爆炸时，爆炸范围较小，且能很快控制，对周围环境的影响较小

# 5预防与预警

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1环境风险管理制度

- 公司按照环保安全消防相关法律法规要求，派专人定期对公司厂区进行勘察以及稳定性分析。

- 建立了安全环保消防隐患排查及纠正机制，并将岗位责任制落实到个人，严格遵循“谁主管谁负责”的原则。

- 公司定期对相关人员进行有关环境保护、应急处理、危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训。

### 5.1.2环境风险防控与应急措施

1、危险源监控

（1）监控方式

①人工监控。设置监控组织，安排固定人员定时定点对废气处理设施、危废暂存设施、公司污水管网等危险源进行设备、管道等检查。所有巡检结果登记在册，具有可追溯性。

②消防控制系统。在危废存放区域安装消防控制系统（火灾自动报警系统、烟感报警装置）。

③废气、废水排放口人工监测。公司委托具有大气、废水指标监测分析能力的单位定期对废气、废水处理设施进行监测，掌握废气、废水处理设施的运行情况。

④应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资应该有灭火器、消防栓、防毒面具、报警器、编制袋等。正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足与完备。

（2）监控方法

①监控组织：设置监控组织及系统，实施人工监控。

②环保安全隐患检查：定期、不定期检查。

③严格危险化学品的管理。

④不定时对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查。对于员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

2、事故预防措施

（1）危险化学品泄漏预防措施

①公司结合自身情况，编制了《公司安全管理制度》，明确了安全操作技术标准，严格控制危险化学品的使用，培训员工按标准化作业，并对员工化学品安全防护要求及应急处置措施进行培训考核。

②公司将危险化学品的贮存和安全使用纳入日常的环境安全管理。危险化学品使用完毕后，及时将容器密封，减少挥发、倾倒可能导致的泄漏危险。并保持良好通风，夏季做好降温措施。根据公司日常工作需要，在不同区域内分设防腐蚀柜和防爆柜，便于常用危险化学品的储存及管理。

③在贮存、使用危险化学品的现场配备必要的消防设施（如消防栓、灭火器等）、烟感报警装置及通风系统，并定期检查，发现异常，及时予以维修恢复。

④化学品管理人员每天对危险化学品贮存区和使用危险化学品现场实施巡检，如果现场有“丝丝”泄漏声和有强烈的刺激性和异味，外形有明显腐烂、裂缝时及时处理。确保在化学品发生泄漏时，可以将化学品及时收集，避免事故扩大。

⑤各种易燃化学品采用符合要求的包装，严格验收和检查，放置稳定、牢固，使用时轻拿轻放，夏季采取通风等降温措施。

（2）危险废物泄漏预防措施

①危险固废单独收集和分类存放，禁止将其混入一般废物中贮运。

②危废暂存间内配备灭火器等消防设施。

③加强危废处理，公司在转运装车过程中的监护，确保装车安全，无泄漏等隐患发生。

（3）火灾爆炸事故预防措施

①电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志；电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养；保持足够的安全距离；所有电气设备均应采取相应的措施以防止人体直接、间接触电；定期对员工进行电气安全教育。

②实行动火作业许可制度，严禁违规动火；易燃易爆物品储存、使用场所严禁吸烟，严禁携带火种、穿带钉鞋进入爆炸危险区域；严禁使用打火花工具敲打、撞击易燃易爆物体容器。

③制定了危险化学品安全管理规定，加强危险化学品的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄漏、防静电等安全设施；按照标准、规范配备消防设施和急救器材，落实责任人。

（4）废气超标排放预防措施

①制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制；定期对废气处理设施进行检修；一旦设备故障，要求立即通知车间停止生产，组织人员对废气处理设备抢修，直至恢复原定功能；设置专人对车间废气处理设备进行维修和保养。

②公司建立了有效的环境安全隐患排查机制，要求发现泄漏及时采取措施，不带病运行，提高设备的安全可靠性。

③公司制定了年度监测计划，定期监测排放污染物浓度。

（5）污水处理设施污水水质超标预防措施

①食堂废水经隔油池处理后排入化粪池。

②公司派监测人员定期对化粪池出水进行监测，保证达标排放。

③定期对废水处理设施进行维护、保养及修护。

④根据相关要求，对化粪池管理以及监测人员进行培训，实行标准化操作，减少操作错误的产生。

### 5.1.3环境应急资源

（1）企业已经配备了必要的应急物资和应急设备；

（2）企业已设置由兼职人员组成的应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对企业进行应急救援。

### 5.1.4环境风险防控差距分析

（1）环境风险管理制度方面，应制定详细的环保安全管理制度，提高员工的安全环保意识；建立和健全设备维修保养制度，尤其是关键设备、污染物治理设备的维修、保养工作，按规定进行定期检验；加强危险目标的防护工作，防止破坏事故的发生。

（2）公司对各危险源采取相应的预防措施，为有效预防突发环境事件提供了保障。但还存在一些不足：公司危废暂存间未粘贴有关的危废标签，危废盛装容器未牢固粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语，未贴上危废名称、来源、收集日期等。

（3）公司应配备消防服、防毒面具、空气呼吸器等，以保证员工的人身安全；同时，应配备事故排水的截留、收集等相关应急设施。

### 5.1.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据目前存在隐患的危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出：

长期（6个月以上）：定期检查消防器材和应急设备是否完好有效，对其进行维护、保养和管理；做好安全巡查；制定并细化环保安全管理制度。

中期（3-6个月）：完善环保及安全设施，如消防服、防毒面具等；配备易损设备备用件；在危废暂存间粘贴有关的危废标签，为危废盛装容器粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语，在盛装危险废液的容器底部放置防泄漏托盘。

短期（3个月以内）：在危险化学品存放区域及车间张贴危险化学品的化学特性以及应急处置措施标牌；对全厂生产设施进行巡查及检修，确保生产设施的密封性，加强污水处理设施及废气处理设施监管，做到早发现早预防。

## 5.2预警分级与准备

5.2.1 预警信息来源

1、危险化学品岗位人员发现公司危险化学品泄漏或发生火灾时，立即上报公司突发环境事件应急指挥部。

2、人工监测数据出现异常情况时，立即上报公司突发环境事件应急指挥部。

5.2.2 预警分级

根据公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将该企业突发环境事件的预警分为3级。预警级别由高到低，依次为I级预警（重大突发环境事件、社会级）、II级预警（较大突发环境事件、企业级）和III级预警（一般突发环境事件、车间级）。每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

企业的预警方式主要有警铃、电话、对讲机、广播。

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总企业可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于表5-1。

表5-1    突发环境事件预警分级

| 事件级别 | 可能发生的突发环境事件级别 | 可能发生的突发环境事件 |
| --- | --- | --- |
| III级预警 | III级突发环境事件 | 厂区污水管网破损引发的次生环境影响 |
| II级预警 | II级突发环境事件 | 污水异常排放影响水环境和土壤环境 |
|  |  | 废气超标排放 |
|  |  | 危废泄露物影响水环境和土壤环境 |
|  |  | 公司污水排污管道爆漏 |
|  |  | 省、市、地区环保部门发布环境污染预警信号 |
| I级预警 | I级突发环境事件 | 乙炔泄露，遇高热或明火发生火灾爆炸引发的次生大气环境、水环境、土壤环境污染 |

I级预警，由总经理前往事故现场指导救援。

II级预警，由综合管理部部长前往事故现场指导救援。

III级预警，由车间班组长前往事故现场指挥救援。

5.2.3预警准备

保证突发环境事件应急处置的有效实施，应急救援指挥部及相关部门应做好如下准备：

（1）对应急部门、人员进行安排，明确各自的应急职责和任务。

（2）制定、评审并更新本预案现场处置方案。

（3）加强有关人员的应急知识和技能的教育、培训。

（4）识别、准备并核对应急所需的设备、设施、物资，包括监测仪等。

（5）准备应急时使用的通信联络名单等资料。

（6）与其他应急组织或部门、人员协作、协调、配合的沟通和交流。

根据危险源监控设备和监控人员提供的信息，按照“早发现，早报告，早处置”的原则，有关人员将信息汇总、分析后，报应急救援指挥部，应急救援指挥部及时组织有关人员分析事故发生发展态势，研究应对方案。根据事件的发生态势，发出预警预报，并通知有关应急组织机构和公众采取相应行动，预防事故发生。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1预警的条件

- 生产工段和主要生产系统各环节监控，发生生产指标、参数及状态等偏离正常阈值时；

- 发生生产安全事件可能产生次生突发环境事件时；

- 公司周边企业发生突发环境事件影响到公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

### 5.3.2预警程序

- 突发环境事件应急救援指挥部下达预警指令。

- 突发环境事件应急组织机构构成岗位和个人进入应急准备状态。

- 车间持续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备。

- 根据已预警突发事故的情况变化，适时宣布预警升级或解除。

### 5.3.3预警行动

接到突发事故信息后，各岗位应立即做好以下工作：

- 车间立即向公司突发环境事件应急救援指挥部汇报。

- 公司突发环境事件应急救援指挥部跟踪应急处置动态。

- 各岗位接到突发环境事件应急救援指挥部指令，做好各项应急准备工作。

### 5.3.4预警解除

根据事态的发展和采取措施的效果，由公司突发环境事件应急救援指挥部发布响应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的毗邻或相关企事业单位进行通报。预警可以升级、降级，当引起预警的条件消除和各类隐患排除后可以予以解除。

## 5.4预警措施

公司突发环境事件应急救援指挥部根据收集到的相关信息，证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照本预案程序立即启动，进入预警状态，有关部门应采取以下措施：

（1）发布预警公告；

（2）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（3）指令各应急救援组伍进入应急状态，环境监测与侦测组立即展开应急监测，随时掌握并报告事态进展情况，在本企业无法满足并提供环境监测分析工作时应急时应立即联络环境监测站申请支援工作；

（4）针对重大事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（5）调集应急所需物资和设备，物资供应组确保应急物资的充分有效。

（6）通讯预警措施：公司有关人员和岗位配备紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。

# 6应急处置

## 6.1应急预案启动

公司突发环境事件应急救援指挥部接警后，及时调度指挥，通知应急救援指挥部各成员进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件。

（1）凡符合下列情况之一的，由公司应急救援指挥部总指挥宣布启动Ⅲ级应急预案。

①可能发生Ⅲ级突发环境事件；

②发生Ⅲ级突发环境事件；

③事件部门请求全公司给予支援或帮助；

（3）凡符合下列情况之一的，由公司应急救援指挥部按照程序报请政府相关部门发布预警公告，并启动Ⅱ级或Ⅰ级应急预案。

①可能发生Ⅱ级或Ⅰ级突发环境事件；

②发生Ⅱ级或Ⅰ级突发环境事件；

③应地方政府应急联动要求。

## 6.2信息报告

### 6.2.1信息报告程序

指挥部办公室作为应急救援指挥部的指挥中枢，负责接警、报警，并通知有关部门、单位采取相应行动，指挥部办公室24小时值班电话：029-82223233。

1、发生一般突发环境事件，发现人必须立即实施先期处置，并且应在第一时间向公司指挥部办公室报告。

2、发生较大突发环境事件，发现者应立即向公司指挥部办公室报告，通报周边可能受到污染危害的单位及居民。情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报公司指挥部。

公司出现险情用电话、对讲机报告和通知，也可用其他一切可能的方式，保证准确快捷。

### 6.2.2 信息发布程序

1、工作人员发现事故或危险，符合预警条件时，立即报告总指挥。

2、通过确认、分析，符合预警条件，总指挥利用会议或电话发布预警通报，起动相应级别的应急预案。

3、应急指挥办公室应做好各级预警记录，并在预警结束后三天内写出预警行动总结报告，存档备案。

4、预警解除由应急指挥部批准，应急指挥部办公室发布。

### 6.2.3信息报告内容

（1）初报（电话报告）

主要内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

（2）续报(书面报告)

报告内容：有关确切数据，事件发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（3）处理结果（书面报告）

报告内容：处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或者间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 6.2.4事件通报

当突发事件可能对周边环境造成大的影响时，根据事件的风险评估，圈定可能受影响的区域，报请地方政府通报该区域，及时采取紧急、预防措施，并协助指挥居民撤离至安全地带。必要时，提供个人防护用品等防护措施。

### 6.2.5联络方式

公司实行24小时应急值守，内部和外部相关单位和人员通讯录见附件2：相关单位和人员通讯录。

## 6.3分级响应

按照公司突发环境事件的预警分级确定应急响应级别，并与之对应。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

### 6.3.1 响应级别及程序

按公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将公司突发环境事件的应急响应分三级，响应级别由低到高分别为Ⅲ级（车间级）响应、Ⅱ级（企业级）响应和Ⅰ级（社会级）响应。不同突发环境事故应急响应分级表见表6-1。

表6-1  事故应急响应分级表

| 响应级别 | 可能发生的突发环境事件级别 | 可能发生的突发环境事件 |
| --- | --- | --- |
| III级（车间级）响应 | III级（车间级）突发环境事件 | 厂区污水管网破损引发的次生环境影响 |
| II级（企业级）响应 | II级（企业级）突发环境事件 | 污水异常排放影响水环境和土壤环境 |
|  |  | 废气超标排放 |
|  |  | 危废泄露物影响水环境和土壤环境 |
|  |  | 公司污水排污管道爆漏 |
|  |  | 省、市、地区环保部门发布环境污染预警信号 |
| I级（社会级）响应 | I级（社会级）突发环境事件 | 乙炔泄露，遇高热或明火发生火灾爆炸引发的次生大气环境、水环境、土壤环境污染 |

### 6.3.2分级响应程序

三级应急响应程序均执行如下应急准备与响应控制程序：

发现→逐级上报→指挥长（或指挥机构）→启动预案

即事故现场发现人员，及时逐级上报，公司相关领导和政府部门负责指挥、协调应急抢险工作，并启动响应预案，根据事态发展趋势，降低或提高响应等级。

（1）Ⅰ级（区域级）响应：指发生或可能发生重大环境突发事件（发生重大火灾爆炸事故），启动I级应急响应。I级应急响应行动：

①发现人第一时间向公司指挥部办公室报告，指挥部办公室接到报告后，总指挥立即组织安排部署应急处置工作，应急救援专业队伍所有成员必须立即进入工作岗位。

②指挥部应立即上报当地环保部门、消防安全等政府机构，请求应急救援工作。对环境风险范围内居民、企事业单位员工进行疏散撤离，必要时，立即通知撤离。

（2）Ⅱ级（厂区级）响应：指发生或可能发生较大环境事件，启动Ⅱ级应急响应。Ⅱ级应急响应行动：

①发现人第一时间向公司指挥部办公室报告，指挥部办公室主任接到报告后，立即安排部署应急处置工作，应急救援专业队伍所有成员必须立即进入工作岗位，总指挥行使权力，按照公司突发环境事件应急预案相应程序，组织污染现场的先期控制，根据需要做好人员和设备的准备工作。

②指挥部应随时掌握事态发展情况，视污染发展趋势通知相关部门做好应急准备工作。

③在事件处理过程中，指挥部办公室应立即上报当地环保部门、消防安全等政府机构，需要时，请求协助做好事故的应急工作。并根据现场监测结果做出判断，是否有必要对环境风险范围内居民、企事业单位员工进行疏散撤离，必要时，立即通知撤离。

（3）Ⅲ级（车间级）响应：指发生或可能发生一般环境事件，启动Ⅲ级应急响应。Ⅲ级应急响应行动：

①最早发现者在第一时间上报部门领导及公司应急指挥部办公室。

②部门领导必须及时通知应急技术组，采取相应应急措施。

③指挥部办公室接到报告后，视污染情况做出由事发部门处置或启动公司突发环境事件应急预案相应程序。

④启动公司突发环境事件应急预案后，应急救援专业队伍各成员立即进入工作岗位，积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照公司突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

⑤对于事态无法控制，扩大为重大事件，应立即按照Ⅱ级应急响应要求展开相关行动。

突发环境事件应急救援响应流程图见图6-1。

图6-1  突发环境事件应急救援响应流程图

### 6.3.2 安全防护和医疗救护

各级应急指挥机构应高度重视应急人员的安全，在组织应急行动时，应调集必要的防护设施、防护器材和医务人员、医疗器械等，以备随时之需。

应急人员进入和撤离现场时由指挥部视情况做出决定。应急人员进入受威胁的现场前，要做好安全确认，并采取有效防护措施，确保人员安全。

### 6.3.3 信息沟通

发生突发环境事件后，按照响应级别，事发单位应急领导小组成员应立即到位，根据现场情况，及时收集、掌握污染相关信息、分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，按公司突发环境事件应急预案，迅速采取处置措施，控制事态发展，并及时向指挥部办公室上报事态发展变化情况。

指挥部办公室应随时收集掌握污染相关信息，并根据现场情况分析污染性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，决定是否逐级上报当地政府及相应环保等部门。

## 6.4指挥与协调

企业突发环境应急救援指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场最高指挥者统一指挥、统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；

（2）企业内的所有物资、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；

（4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的疏散距离及返回时间；

（7）以新闻发布形式向外界及时准确、客观公正地发布有关抢险救援进展情况和其它有关信息；

（8）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 6.5现场处置

### 6.5.1突发环境事故现场处置原则

- 在发生突发环境事件时，应立即停止生产或切断污染源，做好源头控制。

- 对突发情况下收集的废水、废液、火灾时候的消防水应做好收集、储存以及隔离，避免发生再次污染；不得通过人为稀释后排放至外环境，应委托有资质单位处理。

- 对于应急处置过程中产生的危险废弃物，按照危险废弃物目录分类存放，存放条件应满足危险废弃物储存要求；委托有资质单位处置；严禁混入生活垃圾或私自处置。做好台账登记、转移联单记录。

### 6.5.2具体应急处置措施

接到报警后，救援队伍到达现场，立即对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物及危害程度进行了解，对事故的性质和危害程度做出初步判断后，即时将现场情况向公司突发环境事件应急救援指挥部报告，并听从其统一领导和统一指挥。在确定事故控制具体方案后，立即展开抢险及救援任务。在此过程中，应急救援人员要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并在警戒区设定警示标志。

对有明确污染源的应立即采取措施对污染源进行控制，尽快停止污染物的继续排放，尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散范围，把事故危害降低到最小程度。同时应采取一切有效措施，避免人员伤亡，确保生命安全。应急处理要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。对于可能给周围环境或流域造成影响和损害的污染事故，应当立即通知周围相关单位和群众，采取有效防范措施，避免遭受损失。情况紧急时，应立即上报当地政府应急办，并请求必要的支持和帮助。

对发生有毒物质污染可能危及人民群众生命财产安全的，应立即采取相应有效措施，控制污染事故蔓延，并通知当地政府或村级组织，做好防范工作，必要时，应先期疏散或组织群众撤离。

在应急处理过程中需要应急物资时，对已有储备的物资，由物资供应小组负责调用，对储备不足或尚未储备的应急物资，由应急救援指挥部组织调运。

对于公司可能发生的突发环境事件，具体处置方法如下：

1、危险化学品（乙炔）泄露事故现场处置

①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

②建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。

③合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

2、危险废物泄漏事故现场处置

①应急处置组接报后迅速查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害后果；

②所有可能产生液态污染物和废水的应急处置过程中，都必须封闭雨水和污水排口，应将液态污染物和废水进行收集后交由有资质单位集中处理，必要时应设置应急池；

③对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染发生；

④泄漏量较小时，可用沙子固化法处理。废弃消防沙按照危险废弃物处置；

⑤对于危险废物火灾、爆炸事件产生的消防水，往往含有大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，防止直接排入市政管网。

3、火灾爆炸事故现场处置

①公司所有员工发现着火点，均有责任立即报警，所属部门领导应按照消防管理责任要求，立即组织员工投入初期火灾灭火行动，发现火情或闪爆，现场工作人员立即采取果断措施，就近使用消防器材扑救，防止火势蔓延或引起连锁反应，同时向应急救援指挥部报告。当火灾不可控时候，应立即撤离人员，组织疏散；

②当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥；

③公司应急值班电话接电火灾爆炸报警；

④报警后，警戒治安与通讯组指派人员在主要路口引导外来应急车辆；

⑤消防人员到达公司后，应急现场指挥部调动公司力量积极配合应急工作；

⑥应急疏散组组指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域。到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑦发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑧当火势逼近危险化学品或危险废弃物的贮存或使用场所时，应急处置组在确保人员安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域；

⑨在灭火过程中，要防止中毒，扑救人员应佩戴防毒面具或空气（或氧气）呼吸器；

⑩当灭火废水含有危险化学品或危险废物时，应急处置组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：利用消防砂堵截最近的雨水、污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网，建立围堰，用砂土封堵，防止废水和洗消水蔓延、外泄。将拦截的污水进行收集并通知有资质的专业环保公司进行转运处理。

4、污水管网爆漏事故现场处置

①对事故区域建立隔离带，防止无关人员进入。

②立即组织人对出现问题的污水管道进行排查，确认管道爆漏点，同时调阅厂区排水管线图和施工设计图纸，以确定管道走向、管径、材质等参数。

③通知相关生产单元停止生产，并关闭相关连通阀门，将爆漏管道与其他雨、污水管道分开来。

④确认污水管道的爆漏点后，应立即组织工程人员对暴漏位置挖掘作业基坑，检查管道爆漏实际情况，确定修复方案并进行修复施工。

⑤根据污水管道材质和施工需要，提前准备充足抢修材质，架设临时施工电源。

⑥修复施工完成后，相应生产单元方可进行生产。

⑦当事故状态解除后，由应急救援指挥部指挥长宣布退出应急状态，并按规定向相关部门通报。

⑧事故调查组组织对事故进行调查，分析原因并修订预防措施。

5、废气处理设施事故现场处置

当现场生产人员发现废气处理设施出现故障而无法正常运行或无法启用等情况时，要及时停止生产并与应急救援指挥部联系：

（1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告。

（2）现场处置：立即停止生产，积极组织力量维修。

（3）事故排除后，环境监测人员持续监测环境状况，废气处理设施抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部正常后方可恢复生产；善后处理组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

6、化粪池污水水质超标事故现场处置

①确认废水中的COD、SS、pH等超标时，立即关闭总排口，将超标的废水进行二次处理；

②环境监测与侦测组对污水处理设施排放口每30分钟进行一次检测，数据交由专家组分析，专家组提供建议给应急救援队；

③如特殊原因不能立即停止检验工作，现场总指挥通知环保公司，调集环保公司吸污车来收集未处理的废水，减少废水站的压力。

### 6.5.3扩大应急处理措施

在一般、较大环境事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为重大、特别重大环境事件时，公司指挥部应立即向政府部门进行求援。必要时公司指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。外援力量到达后，现场指挥权归当地政府统一指挥。公司指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

### 6.5.4事故保护目标应急措施

本公司主要风险保护目标为本公司的办公楼、庞东村、府阳南村、渭河等，若发生火灾爆炸及泄漏事故时，为确保安全，应该做好受影响区域人员的疏散，并设置警戒区域，必要时请求政府应急抢险支援。

### 6.5.5应急监测

发生环境污染事故时，根据现场情况，应急监测人员对现场开展实时监测。

根据实际情况，确定监测方案（包括监测布点、频次、监测项目和监测方法等），及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用pH试纸等便携、简易的仪器对污染物质浓度和范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。对现场无法测定的，应现场取样后，进行实验室检测。公司检测能力不足时，应立即向就近监测单位请求支援。

（1）污染物应急监测方法按照相关的国家标准、行业标准或企业标准进行；

（2）应急监测因子、时间和频次、测点布设：

表6-2  事故应急监测计划表

| 类别 |  | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 大气 | CO、NOx、风速、风向 | 厂区上风向1000m | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次 |
|  |  |  | 厂区区域内 |  |
|  |  |  | 厂区下风向1500m |  |
| 废气处理设施故障 | 大气 | 粉尘、风速、风向 | 排放口 |  |
| 废水处理设施故障 | 水 | COD、pH、SS、NH3-N、BOD5 | 排放口 |  |

6.5.5.1爆炸环境事件应急监测

在火灾爆炸事故发生处当时的下风向影响区域，与主导风向为主轴，在200m、400m、800m进行布点采样，同时在事故的上风向100m处布置对照点，坚持过程中注意风向的变化，及时调整采样点的位置，同时在项目水井布点采样。

监测时间为事故发生至应急行动终止：

监测频次：根据事故严重性决定监测频次，一般情况下每4小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次；

监测单位：秦汉新城环保局监测部门；

监测人员应佩戴防毒口罩及穿防护服，必要时佩戴正压式空气呼吸器。

6.5.5.2突发废气处理设施故障环境事件应急监测

废气处理设施发生故障时，在事故发生当时的下风向影响区域，与主导风向为主轴，在500m、1000m、1500m进行布点采样，同时在事故的上风向500m处布置对照点，坚持过程中注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

监测时间为事故发生至应急行动终止：

监测频次：根据事故严重性决定监测频次，一般情况下每4小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次；

监测单位：秦汉新城环保局监测部门；

监测人员应佩戴防毒口罩。

6.5.5.3突发废水处理设施故障环境事件应急监测

废水处理设施发生故障时，根据地下水流向，事故点上下游100m各设置一个监测点，周围200m范围内农田土壤设置多个监测点。

监测时间为事故发生至应急行动终止：

监测频次：根据事故严重性决定监测频次，一般情况下每4小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次；

监测单位：秦汉新城环保局监测部门。

6.5.5.4突发危险化学品泄露环境事件应急监测

在危险化学品泄露事故发生处当时的下风向影响区域，与主导风向为主轴，在200m、400m、800m进行布点采样，同时在事故的上风向100m处布置对照点，坚持过程中注意风向的变化，及时调整采样点的位置，同时在项目水井布点采样。

监测时间为事故发生至应急行动终止：

监测频次：每5分钟上报一次数据；

监测单位：秦汉新城环保局监测部门；

监测人员应佩戴防毒口罩及穿防护服，必要时佩戴正压式空气呼吸器。

### 6.5.6人员的紧急撤离和疏散

根据事故发生场所、设施、周围情况以及当时气象情况的分析结果，分级处理人员的撤离方式、方法，包括：

（1）事故现场人员的清点，撤离的方式、方法

事故发生后，应急救援指挥部要根据事故发生岗位的当时情况，事故能否控制，果断决定现场人员的疏散、撤离。撤离前，救援小组成员会同部门领导，对现场所有人员进行清点，做到“一个也不能少”。同时根据当时的气候、天气状况，以及公司内外交通撤离路线，要有序撤离；已撤离人员不得随意返回事故区域。如果事故恶化，可能影响到公司以外的单位或社区，要由现场指挥部组织人员进行撤离。所有人员要服从和配合撤离。事故危险扩大，情况恶化，抢救人员无法继续开展救援工作，在接到撤离的指令后，立即撤离现场。再转到安全地带后，要清点人员是否齐全，并向指挥部报告。全部事故处理完毕，或某一单项救援工作结束，需向指挥部报告，经批准后撤回。

- 非事故现场及事故影响区域的紧急疏散的方式、方法

如事故可能影响到事故现场外及区域周边企业和社区，必需派相关负责人与周边区域说明情况并协助指挥疏散，同时上报请上级主管部门并由其发布消息，并进行交通疏导。

（3）中毒、受伤人员的救治和相关医疗保障

①接触人群检伤分类

由经训练合格的医疗救护组员对受伤人员进行初期伤情检查，并根据实际情况进行分类。现场可以处理的现场处理，现场不能处理的，经紧急处理后送医院救治。事故部门要积极配合，协助医疗救护组员做好此项工作。

②依据检伤结果，对患者进行分类现场紧急抢救方案

皮肤上溅有腐蚀性液体时，应先脱掉衣物、鞋袜，立即用大量清水冲洗后。侵蚀面积较大，情况较严重或拖的时间较长，除进行上述方法临时处置外，还应送医疗条件好一点的医院救助。

当吸入有害气体出现严重症状或昏迷、窒息状态时，立即将患者转移至安全处，呼吸新鲜空气或直接吸氧。救护人员先要保护自身安全，穿戴好护品，不要盲目行动。

当出现火灾烧伤皮肤时，要尽快脱去衣物、鞋袜，立即用清水冲洗烧伤处至少15分钟，防止烧伤面积深度加大。待凉干后，尽快送医院救治。伤势严重者紧急处理后送医院救治。

③接触者医学观察、患者转运及转运中的救治方案

伤者经现场紧急处理后，如需进行医学观察，或需入院治疗，则要立即由公司专车或由120急救车送到医院。在运送过程中应对患者密切观察，随时与医护人员保持联系，对患者实施必要的抢救措施直到送往医院。

患者住院后，由医院方研究提供最佳治疗方案。公司配合医院进行积极治疗，如护理、医药需求等。

### 6.5.7现场清洁净化和环境恢复

公司在事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动队员和受污染设备、现场的清洁净化方法进行了规定，在应急终止后，确保受污染环境恢复有效。

（1）事故现场的保护措施；

事故处理过程中必须做好现场保护，以便查明事故原因，还要保存好事发场所所留的痕迹；完善保管好事故发生前后的操作记录，如有必要，还要进行拍照或录像。等事故处理完毕后，立即将记录及其他有价值线索进行收集，集中处理。

（2）确定现场净化方式、方法；

事故现场用水进行冲洗，冲洗水全部进行收集至污水处理站，并严密监视处理效果，确保处理达标。

事故处理过程中产生的废渣要集中收集，最后统一委托处理。

（3）明确事故现场清理工作的责任单位和责任人；

事故处理完毕后，由事故部门负责对事故现场进行彻底清理、清扫。部门要派专人负责此项工作，善始善终处理完毕。

（4）事故后的生态环境恢复措施。

事故后由行政部组织对现场和周边受到污染的植被绿化和土壤的污染程度进行评估，制定恢复和实施计划，提交公司审批后由行政部组织进行实施。

## 6.6信息发布

### 6.6.1 信息发布部门

由应急指挥部办公室发布。

### 6.6.2 信息发布原则

1、遵守法律、法规、规章、规范和标准；

2、实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

3、不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

4、自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 6.6.3信息发布形式

突发环境事件信息发布可以采取以下形式：

①新闻发布会、新闻通报会、发送新闻稿；

②记者座谈会、接受记者采访、特邀记者采访报道及邀请新闻媒体参加有关工作会议等；

③政府公报或者其他报纸、杂志；

④广播、电视等公共媒体；

⑤互联网；

⑥其他便于公众及时准确获得信息的形式。

### 6.6.4信息发布程序

公司突发环境事件信息由政府环保部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门统一对外发布，公司配合政府有关部门，未经政府许可或授权任何部门和个人不得以任何理由对外界透露、传播、散布与事故有关的任何信息（公司内部正常的事故调查除外）。

### 6.6.5信息发布内容

突发环境事件信息发布内容包括：

①事件发生的时间、地点；

②事件发生的过程；

③环保部门提出的处置意见；

④事件处置情况；

⑤事件对周围环境以及当地群众生产生活的影响；

⑥其他需要通报的事项。

## 6.7应急终止

### 6.7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

①事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除；

②确认事件发生地人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平；

③应急监测项目监测结果达到环境质量标准；

④事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

⑤事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑥采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。

（1）环境应急小组确认终止时机，或事件责任单位提出，遵循“谁启动、谁结束”原则，经环境应急救援指挥部批准，由现场应急救援组向公司应急总指挥宣布终止应急救援；

（2）公司应急救援总指挥宣布公司级应急结束，下达应急终止命令；

（3）通知周边环境相关单位及人员事件危险已解除。

（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（5）配合相关主管部门对环境污染事件中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

### 6.7.3 应急救援任务终止和工作总结

（1）事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告。

（2）向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等。

（3）应急救援结束：由应急指挥部批准应急指挥部办公室宣布。

（4）事故应急救援工作总结：由应急指挥部办公室负责。总结内容：

①写出书面报告；

②收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

③总结事故应急救援预案的实施，应急救援预案保障，查清事故原因，总结经验教训；

④评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

⑤同时制定出事故防范措施；

⑥总结报告上报安全生产管理部门和相关部门；

⑦总结报告存档备案。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

根据法律、法规规定，努力做好善后处置工作：

（1）认真及时做好遇难人员亲属的安置抚恤及补偿工作；

（2）做好受伤人员的医疗救治、工伤鉴定工作；

（3）及时支付保险的赔付及补偿；

（4）核算应急救援发生的费用，及时支付应急救援费用和征用应急物资的补偿；

（5）收集整理事故应急救援记录、图纸、方案、措施等相关资料；

（6）救援队伍认真核实参加应急救援人员，清点救援装备器材及发生的费用；

（7）安抚受伤及受影响人员，保证社会稳定，恢复正常秩序；

（8）现场清理、消毒、灾后重建、尽快消除事故后果和影响，对事故产生的污染进行清理，并堆存于专门的收集场所；

（9）制定防范措施，加强安全管理，深化安全专项整治。加大安全投入，防止事故再次发生；

（10）认真落实安全生产责任制和安全技术操作规程；

（11）修订和完善事故应急救援预案，制定事故防范措施；

（12）总结经验汲取教训，查出事故原因，解决处理办法，写出总结报告。

## 7.2警戒与治安

应急救援指挥部在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

## 7.3次生灾害防范

（1）现场应急指挥小组组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施；

（2）在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

（3）现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序；

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

## 7.4调查与评估

（1）应急救援指挥部负责编制突发环境事件的总结报告，并在应急终止后15日内，将总结报告上报上级应急救援指挥部。

（2）配合公司相关部门进行事故的调查处理，及时、准确地查清事故性质、原因和责任，总结教训并提出防范和改进措施，形成书面调查总结报告，并按规定程序结案。

（3）应急过程评价。由应急救援指挥部组织有关专家，会同事发地政府组织实施。评价的基本依据：一是环境应急过程记录；二是现场各专业应急救援组伍的总结报告；三是现场处置组掌握的应急情况；四是环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；五是公众的反映等。得出的主要结论应涵盖以下内容：一是环境事故等级；二是环境应急总任务及部分任务完成情况；三是是否符合保护公众、保护环境的总要求；四是采取的重要防护措施与方法是否得当；五是出动环境应急组伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；六是环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；七是发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；八是成功或失败的典型事例；九是需要得出的其他结论等。

（4）根据实践经验，应急办公室组织应急专业组的主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订突发环境污染事故应急预案。

## 7.5生产秩序恢复重建

### 7.5.1应急结束

现场应急救援工作完成以及危险因素消除后，现场处置组应进行确认，上报现场应急指挥同意后可解除预警及应急措施，应急处置组伍撤离现场。

### 7.5.2恢复生产

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

（1）对受污染的生态环境进行恢复事宜，必要时请有关专家协助。

（2）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理。

（3）根据洗消下水及污水性质，结合废水站处理能力，制定洗消下水及污水处理计划。

（4）制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

# 8应急保障

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。

## 8.1人力资源保障

按照统一规划，参加区域应急联防；加强公司应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，提高装备水平；充分利用社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作。

## 8.2资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。应急指挥部办公室对应急工作的费用作出预算，预算约3万元，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务部会同应急指挥部办公室对应急处置费用进行如实核销。

## 8.3物资保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，由物资供应组负责该项工作，企业设应急专业物资装备储备，设专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。根据企业可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，需要储备的主要物资装备见附件5。

介于突发环境事故抢险过程应迅速、便于操作等特点，企业设置专门应急物资储备仓库，设置应遵循保证应急抢险迅速、安全进行原则。应急物资仓库应设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。

## 8.4医疗卫生保障

公司根据应急需要，建立了伤害事故紧急救护点，以组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。同时通过协议与医院确定社会应急医疗救护，支援现场应急救治工作。

## 8.5交通运输保障

应急疏散组负责突发环境事故时的交通运输，保证环境应急管理专项工作所需各类车辆。

## 8.6治安维护

现场应急指挥组在公安部门到来之前，组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众；协助公安部门实施治安保卫工作。

## 8.7通讯保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由供电通讯组负责，建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

公司通讯保障由公司各有关部门、人员的手机和各部门座机电话组成，手机24小时不得关机，以确保通信畅通。

## 8.8科技支撑

积极开展事故应急处理技术的省内外交流与合作，引进省内外先进技术和方法，做到技术上有所储备，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

事故应急处理的常备队伍要按照应急预案定期组织不同类型的实战演练，提高防范和处置突发环境污染事故的技能，增强实战能力。每年至少进行一次专门的培训和演练。

## 8.9 应急资料

应急时可能用到的资料主要有：

（1）公司平面图、危险化学品布置图；

（2）应急人员联系电话；

（3）外部单位联系电话；

（4）当地政府部门电话；

（5）突发环境事件应急预案。

## 8.10 制度保障

为了确保应急系统正常运转，必须建立、完善和严格执行以下制度：

（1）值班制度：各部门建立昼夜值班制度；

（2）检查制度：结合日常生产检查，检查应急工作落实情况及器具保管情况；

（3）例会制度：在每季的安全环保工作例会上，要研究改进应急救援工作；

（4）总结评比制度：与安全环保工作同检查、同讲评、同表彰奖励。

## 8.11 基本生活保障

公司应急指挥部会同政府部门做好受灾员工和公众的基本生活保障工作。

# 9监督与管理

## 9.1应急预案演练

应急预案发布后，由公司应急救援指挥部组织，按其应急预案内容，根据公司人员的业务和危险点源性质分布等识别评价的实际情况，制定出应急预案实施细则，把责任落实到每个岗位。举行应急救援演练，使从业人员熟知和掌握事故应急救援知识。

组织机构：公司应急救援指挥部。

范围：影响区域范围。

频次：每年至少举行一次。

规模：公司全体工作人员、危险区域企业等。

内容：公司突发环境事件应急预案内容。

方式：模拟事故方式。

总结与评估：演练完毕后写出总结评估报告，检验应急预案的可行性、适用性和存在的问题，便于完善修订应急预案。演练总结及其他材料应急救援指挥部办公室存档。

## 9.2宣教培训

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，企业员工必须熟悉公司突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全体员工进行应急培训。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

（一）培训计划

全员定期培训：每年不少于两次，时间不少于4个小时。

应急人员定期培训：每年不少于三次，时间不少于6个小时。

培训内容：法律、法规、标准、规范、制度和应急预案演练内容。

（二）培训内容

（1）应急救援队的培训内容

①事故救援组：各类突发环境事件的现场处置工作。

②应急技术组：机械设备、电气设备的紧急处理和设备抢修方案；污染物监测的方法。

③供电通讯组：供电、通讯线路和设施的检修维护工作。

④医疗救护组：常规受伤人员的急救方法。

⑤安全保卫组：警戒方法、突发事件信息上报方法、突发事件宣传引导方法。

⑥应急疏散组：人员疏散方法。

⑦信息发布组：现场保护、善后处理方式。

⑧物资供应组：各对应物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法；

（2）应急人员的培训内容

①如何紧急启动报警系统；

②火灾爆炸处理措施；

③应急器材使用方法；

④防护用品佩戴和使用方法；

⑤人员疏散方法；

⑥环保设施故障采取措施方法。

（三）培训方式

通过外部环保相关知识学习、安全消防知识培训；内部环保安全知识学习、技能操作、应急演练等。

（四）培训要求

①认真遵守法律、法规、标准、规范、安全规章制度；

②接受上级安全机构对法人、安全管理人员、特种作业人员及其他工作人员的安全培训和学习；积极参加各级环保机构对于企业环保、应急、清洁生产等培训要求；

③企业按安全管理规定组织职工定期、不定期的环保安全消防知识学习和培训。提高从业人员安全意识、事故预防和应急处置能力；

④组织职工学习和掌握应急救援知识、自救、互救知识，达到应急时既能统一指挥、密切配合，又能提高应急处置、安全防范、保护自己、保护他人的能力；

⑤从业人员自觉学习环境保护、消防安全知识，积极参加环境保护、消防安全培训和各项活动，掌握环境保护、安全消防方针、政策、法律、法规，实现企业生产与环境保护、安全的两个统一发展。

（五）告知

突发环境事件应急知识培训涉及到当地村民参加的，告知村委会通知村民按时参加培训和演练，并安排好相关事宜；涉及到其他部门参加的，请求相关部门参加监督、检查、指导。

## 9.3奖惩

### 9.3.1奖则

在事故应对过程中有以下突出表现的单位和个人，应依据有关规定予以奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）防止或开展事故救援工作有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

### 9.3.2罚则

应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

在事故应对过程中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分。属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律、法规的规定予以处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任

（1）不按规定制订应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）不按信息报告有关规定而导致迟报、漏报、谎报或者瞒报事件信息的；

（3）拒不执行安全生产事故应急，不服从命令和指挥，或者在应急时临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的； （6）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（7）有其他危害应急工作行为的。

## 9.4预案管理

应急救援指挥部办公室负责制订和管理公司突发环境事件应急预案，并组织预案的培训演练和评估。

公司应急救援指挥部应组织预案管理部门至少每三年对预案进行一次修订。应急预案的修订按公司文件程序执行。

因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

（1）新法律法规、标准的颁布实施；

（2）相关法律法规、标准的修订；

（3）预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

（4）陕西东泽高科实业有限公司重特大环境事件应急预案的修订；

（5）其它原因。

# 10附则

## 10.1名词术语

（1）环境污染事故危险源：可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或生产、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险化学品和危险废物等）。

（2）污染源：产生向环境排放污染物的单位。

（3）危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（4）危险废物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

（5）应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

（6）应急预案：指根据预测环境危险源可能发生事故的类别、危害程度而制定的事故应急方案。

（7）应急资源：指在应急救援行动中可获得的人员、应急设备、工具及物质。

（8）应急监测：在突发环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（9）应急（演习）演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所设涉及的内容和范围不同，可分为单项演练、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 10.2预案解释

本预案由陕西东泽高科实业有限公司批准颁布，并负责解释。

## 10.3修订情况

公司应急救援指挥部应组织预案管理部门至少每三年对预案进行一次修订。应急预案的修订按公司文件程序执行。

因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

（1）新法律、法规、标准的颁布实施或相关法律、法规、标准的修订。

（2）在日常管理、预案演练或突发环境事件应急处置中发现不符合项。

（3）组织机构、应急人员发生变化。

（4）公司生产工艺和技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现。

（5）原辅材料、工艺流程等发生变更。

## 10.4实施日期

本应急预案自发布之日起开始实施。

# 附件

## 附件1 应急救援组织机构名单

| 序号 | 应急队伍 | 组 长 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 刘兴科 | 17319527649 | 总经理 |
| 2 | 副总指挥 | 张美丽 | 13772136160 | 副总经理 |
| 3 | 应急办公室 | 陈建兴 | 18691973609 | 综合部部长 |
| 4 | 物资供应组 | 王娟 | 15071235079 | 行政经理 |
| 5 | 应急技术组 | 白乐乐 | 15091054336 | 技术部部长 |
| 6 | 供电通讯组 | 井长彦 | 15991890650 | 生产厂长 |
| 7 | 事故救援组 | 李建军 | 18690071589 | 车间主任 |
| 8 | 医疗救护组 | 李恒 | 18391806816 | 销售经理 |
| 9 | 安全保卫组 | 张宇 | 13772070012 | 工程经理 |
| 10 | 应急疏散组 | 程建 | 18629153320 | 业务员 |
| 11 | 信息发布组 | 李静 | 15202411341 | 财务经理 |
| 12 | 技术专家组 | 万文虎 | 18092337957 | 技术工程师 |

## 附件2 相关单位和人员通讯录

| 序号 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援指挥中心24小时值班 | 029-82223233 |
| 2 | 陕西东泽高科实业有限公司 | 029-82223233 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城派出所 | 029-33185289 |
| 4 | 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-68522238 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城消防中队 | 029-33185313 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城环保局 | 029-33185270 |
| 7 | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 8 | 陕西省安监局应急救援处 | 029-87291072 |
| 9 | 陕西省环保厅应急办公室 | 029-85429265 029-85429257 |
| 10 | 西安市环保局应急办 | 12369 |

## 附件3 应急工作流程图

## 附件4 企业区域位置图

N

## 附件5 应急物质清单

| 分类 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全防护物资 | 工业吸油布 | 20条 | 置于厂区各处 |
|  | 口罩 | 30个 | 按需发放 |
|  | 应急照明灯 | 10盏 | 厂区各处 |
|  | 安全疏散指示灯 | 10盏 | 厂区各处 |
|  | 橡胶手套 | 10副 | 按需发放 |
|  | 氧气呼吸器 | 1个 | 应急时使用 |
|  | 急救箱 | 2个 | 应急时使用 |
|  | 医用担架 | 1副 | 中毒急救 |
|  | 灭火器 | 20个 | 各构筑物、办公区 |
|  | 雨衣 | 10套 | 应及时保证够用 |
|  | 发电机 | 2台 | 停电时用 |
|  | 对讲机 | 6部 | 日常做好维护 |
|  | 防护服 | 5套 | 应急时保证够用 |
|  | 防护眼镜 | 3副 | 应急时保证够用 |
|  | 水桶 | 10个 |  |
|  | 铁锨 | 14把 |  |
|  | 编织袋 | 100个 |  |
|  | 消防沙 | 2m3 |  |
|  | 海绵 | 10块 |  |
|  | 灭火毡 | 10条 |  |
|  | 簸箕 | 5个 |  |
|  | 扫把 | 10把 |  |
| 备品备件 | 水泵 | 4台 |  |
|  | 阀门 | 1批 |  |
|  | 密封 | 1批 |  |
|  | 其他备品备件 | 1批 |  |

## 附件6 应急药品清单

| 序号 | 药品名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌敷贴 | 包 | 1 | 库房 |
| 2 | 绷带纱布 | 袋 | 2 | 库房 |
| 3 | 医用棉球 | 包 | 2 | 库房 |
| 4 | 棉签 | 包 | 2 | 库房 |
| 5 | 云南白药 | 瓶 | 3 | 库房 |
| 6 | 云南白药创可贴 | 盒 | 2 | 库房 |
| 7 | 消毒酒精 | 瓶 | 2 | 库房 |
| 8 | 医用胶布 | 卷 | 2 | 库房 |
| 9 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 | 库房 |

## 附件7 标准化格式文本

陕西东泽高科实业

值班信息

第几期

陕西东泽高科实业有限公司                    20××年×月×日

××发生一起事件××   造成××

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |
| 地点 |  |  |
| 简要经过 |  |  |
| 类型 |  |  |
| 污染物种类、数量 |  |  |
| 直接经济损失 |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |
| 已污染的范围 |  |  |
| 潜在的危害程度 |  |  |
| 转化方式趋向 |  |  |
| 可能受影响的区域 |  |  |
| 采取的 措施 |  |  |
| 建议 |  |  |

编辑：××                签发：××             抄送：×××

## 附件8 企业厂区平面布置图

## 附件9企业重大危险源布置图

危废储存间

化粪池2

隔油池及化粪池1

原辅料库房

喷漆车间

化学品

污水处理设施

抛丸除尘设施

漆雾净

化系统

废气处理设施

危废间

危废暂存间

## 附件10紧急疏散线路图

## 附件11 环境保护目标