
第十四届全国运动会

马术、小轮车项目配套污水处理厂环境影响报告表
（送审稿）

中圣环境科技发展有限公司

二〇二〇年十月

目 录


一、1建设项目基本情况


二、24建设项目所在地自然环境简况


三、27环境质量状况


四、31评价适用标准


五、34建设项目工程分析


六、44项目主要污染物产生及预计排放情况


七、45环境影响分析


八、76建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


九、77结论与建议




图件列表：

附图1：项目地理位置图

附图2：本项与西咸新区秦汉新城位置关系图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目与马术场位置关系图

附图5：监测点位图 

附图6：项目环保目标图

附件列表：

附件1：项目评价工作委托书；

附件2：第十四届全国运动会马术、小轮车项目配套污水处理厂立项备案；

附件3：现状监测报告。

建设项目基本情况

	项目名称
	第十四届全国运动会马术、小轮车项目配套污水处理厂项目

	建设单位
	西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司

	法人代表
	王学刚
	联系人
	杜豪杰

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办兰池大厦C座C8-14

	联系电话
	15102990855
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	西咸新区秦汉新城东北部

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√   改扩建□   技改□
	行业类别及 代 码
	污水处理及其再生利用（D4620）

	占地面积

(亩)
	13.57
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资
	18916.77万元
	环保投资
	745
	环保投资占总投资比例
	 3.94%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日  期
	2021年6月


地表水环境影响减缓措施：（1）新建、扩建的城镇污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类水质标准；（2）在规划方案实施的前提下，进一步提高中水回用率，规划区内各大型公共区域、大型企事业单位除生活饮用、和人体直接接触的用水以外最大限度使用中水，从而最大限度减少排入环境的水量

		本项目新建处理厂出水水质满足地表水准Ⅳ类水质标准；本项目绿化及道路洒水等均回用中水，减少排入环境的水量。

	符合


	3

	《陕西省“十三五”环境保护规划》

	加强污水深度治理后的回用。
污泥处理处置率达90%以上（稳定化处置后填埋）。
	污水处理厂处理后的中水优先回用马术场项目，

污水处理厂污泥委托外运处理，处置率100%
	符合

	4

	《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修改版）
	严格施工扬尘监管，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。

	本项目施工严格管控，明确环保责任主体，设施环保公示牌，周围设置围挡、堆积物料和运输物料采取全部覆盖。

	符合


	5
	西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(修订版)

	严格施工扬尘监管。采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土、拆迁工地及“两类企业”扬尘污染排放，严格落实“六个100%”和“七个到位”管理要求。

		符合


	6

	《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018—2020年）》（修改版）
	加强施工扬尘控制，采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”措施，抓实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”和“场内无积尘、出口无轮痕”的防尘措施。

		符合




本

	目情况

	符合性


	1

	西安市城镇污水处理厂再生水化

提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018—2020年)

	总体目标：到2020年，全市城镇污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类水质标准。

	本污水处理厂出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）》准Ⅳ类水质标准

	符合



《城市污水处理及污染防治技术政策》

	城建[2000]124号）

	城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设施出水应达到国家或地方规定的水污染物[排放控制的要求。

	本污水处理厂采用成熟的A2/O处理工艺，污水处理厂出水标准满足西安市相关要求。
	符合

	
			城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理。也可采用卫生填埋方法予以妥善处置。

	本污水处理厂污泥经脱水处理后密封外运至污泥处理单位处置，处置率100%

	符合



3


《城镇污水

	理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》（建城[2009]23号）

	城镇污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理处置设施应与污水处理设施同时规划、建设和投入运行

	本污水处理厂污泥进行脱水处理后外运处置，污泥脱水间与水处理设施建设同时建成、同时运行。

	符合

	

工程采用密闭车辆运输污泥；评价要求建设单位对运输污泥车辆进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成环

	二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。

	符合




清水池

	2用1备


	13
	好氧鼓风机

	40m3/min,H=6.0m,N=55kW
	3
	台
	鼓风机房/2用1备

	14
	MBR鼓风机
	40m3/min,H=3.5m,N=45kW

	3

	台

	鼓风机房/2用1备


	15
	污泥泵

	Q=60m3/h,H=8m,N=3kW

	2
	台

	污泥池/1用1备

	16
	叠螺式污泥浓缩机
	N=2.5kW
	2
	台

	污泥脱水车间


	17
	螺杆泵（加药）

	N=1.5kW
	2
	台
	污泥脱水车间/1用1备

	18
	水平螺旋输送机

	N=1.1kW
	1

	台

	污泥脱水车间

	19
	倾斜螺旋输送机

	N=1.5kW
	1

	台

	污泥脱水车间



	N

	TP

	PH


	出水水质（mg/L）
	≤30
	≤6
	≤10
	≤1.5
	≤12
	≤0.3
	6-9



	7、公用工程

（1）给水

给水：供水来自项目西北角西咸第三水厂，水厂建成之前，供水来源于项目北部

净水厂。
（2）排水

污水经达标处理后部分回用，中水回用率约20%。在排污口相关手续办理完成后，多余部分排放至泾河。

（3）供电

项目周边有完善的供电管网，根据要求从周边的变电站接入线路。

（4）采暖

本项目采用市政集中供热。

（5）通讯

项目所在地光纤、数字微波、卫星、程控交换、数据与多媒体等多种通信网络覆盖全区，可根据实际通讯终端的需求，进行配套接入，通讯容量能满足实际需求。

（6）通风除臭工程

污水处理厂臭气，设置除臭管道，将产生的臭气收集到生物滤池、离子处理过滤组合除臭一体化设备统一进行处理后由不低于15m的排气筒排放。

9、本项目工作人员及工作制度

本项目为服务全国第十四届运动会马术、小轮车配套污水处理厂项目，确定共设各

类人员10人。污水处理生产采用三班八小时工作制，其余部门一班八小时制。
10、主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1-12。

表1-12   主要经济技术指标一览表
序号

项目

单位

指标

备注

1

污水处理能力

×104m3/d

1
满负荷

2

污泥处理能力

t/d

3

外运含水率小于80%的污泥

3

工作制度

年工作日

d/a

365

/

日工作小时

h/d

24

三班八小时工作制

4

劳动定员

人

10

/

5

占地面积

m2
9046.71
/

6

建设投资

万元

18916.77
/



	本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目拟建地为农用地，未进行其他建设，本项目建设为新建项目，不存在原有污染情况与环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等）

一、地理位置

西咸新区位于陕西省西安、咸阳两市建成区之间，东距西安市中心10公里，西距咸阳市中心3公里，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速。

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，位于西安、咸阳两市主城区以北。

本项目位于秦汉新城东北角。西距机场约10公里，南距西安北客站约14公里，距城际高铁秦宫站约8公里；南接机场专用高速路马家堡出入口，东临沣泾大道。项目地理位置图见图1，四邻关系见图2。
二、地形地貌

1、地形地貌

秦汉新城地势中部高、南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。

拟选场区属于北部渭河阶地区，地势较平坦，场区地形地貌单一。

2、地质

秦汉新城地处渭河北侧，泾河东南侧，地貌类型包括冲积洪积平原和黄土台塬，沿渭河、泾河河道向两侧，地势呈阶梯形增高，由一、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬，大部分高程在280-500m之间。大部分地区坡度较缓，在2%以内，阶地前缘和塬边坡度较陡。

三、地质概况

秦汉新城地处渭河北侧，泾河东南侧，地貌类型包括冲积洪积平原和黄土台塬，沿渭河、泾河河道向两侧，地势呈阶梯形增高，由一、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬，大部分高程在280-500m之间。

秦汉新城地质构造上项目拟建地属于渭河断凹。其基本特征为新生代复杂的“箕状”地堑式断块凹陷，受断凹北缘北山山前与南缘秦岭山前两大断裂所控制。西起宝鸡，东到潼关，长约300余公里，宽约30～60公里，构成“八百里秦川”。陆相堆积层厚度大于7000米，与秦岭地形高差3000多米，总断距上万米。温泉、地震发育。境内的秦都、渭城、杨陵、武功、兴平和乾县、礼泉、泾阳、三原的南部都位在其中。

秦汉新城位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前弧东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三纪初喜马拉雅山运动的结果。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），秦汉新城范围内地震动峰值加速度为0.15，地震基本烈度值为Ⅶ度。地震动反应谱特征周期为0.40。
四、气候与气象

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。

（1）气温 

年平均气温 13.3℃,年平均最高气温 19.3℃，年平均最低气温 8.3℃，最热月（7 
月）月平均气温 26.5℃，最冷月（1 月）月平均气温-1.0℃，极端最高气温 42.3℃（2006 年 6 月 17 日），极端最低气温-20.8℃（1955 年 1 月 10 日）。 

（2）降水 

年降水总量 517.8 mm，一日最大降水量为 119.0 mm（2007 年 8 月 9 日），年 ≥0.1 mm降水日数为 87.1 天，年≥50 mm降水日数为 0.5 天，最多年降水量 829.7 mm（1958 年），最少年降水仅 290.1 mm（1997 年），降水主要集中在 5～10 月， 月降水量最大值出现在 9 月，为 90.6 mm。 

（3）日照 

年日照时数 2075.8 小时，以 7 月最多为 222.2 小时，2 月最少为 138.5 小时。 

（4）风 

年平均风速 1.9 m/s，最大风速 17.3 m/s，风向西南风（SW），出现在 1988 
年 7 月 19 日；年最多风向为东东北风和静风（ENE，C）。 

五、河流水系
秦汉新城境内有泾河、渭河两条过境河流，均属渭河水系。 

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿秦汉新城南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

六、水文地质
秦汉新城地处渭河北侧，泾河东南侧，地貌类型包括冲积洪积平原和黄土台塬，沿滑河、泾河河道向两侧，地势呈阶梯形增高，由- -、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬。大部分高程在280-500m之间。大部分地区坡度较缓，在2%以内，阶地前缘和塬边坡度较陡。
(1) 一级阶地

渭河一级阶 地前缘与河床或漫滩呈陡坎相接.高出河床7~10m,高于漫滩4~5m.阶面平坦，标高372~378m.向河及下游微倾斜.堆积物为全新世早期砂、砂砾石及粉质粘土，厚46~57m。

泾河一级阶地在泾河两岸均有分布。南岸阶面较狭窄,宽500~1000m.标高375~381m,阶地前缘断续与河床或漫滩接触;北岸阶面开阔平坦.微向泾河倾斜。坡降2.5~4.3%。， 地面高程372~ 391m.南北宽太于4000m./阶地中部有北东向宽浅洼地。地形略显起伏，前缘高出漫滩1.5~ 1.0m阶地东侧与二级阶地和二级冲洪积平原毗连。

阶地组成物质.北岸为粉土、粉质粘土与砂硼石互层.原30~35m,南岸则为中粗砂与粉质粘土，厚46m。
(2)二级阶地

渭河二级阶地仅分布在马北一带。阶面标高392~ 396m.除钩鱼寨阶面较窄(800m)外，其余在1700m之内。前缘以陡崖高于河床36m.并发育有较多的短小冲沟。部分穿过阶面，造成阶面破碎，起伏不平。组成物感，上覆15~ 17m厚的风积黄士及一层古土壤层，下为冲积的中细砂、粉土，厚35m。

(3)三级阶地

分布于滑河北岸的梁村塬。阶地前缘因人工开挖而后移，阶面平坦，高程407~409m.宽600~1800m.前缘以陡坎高于河床38m，高于一级阶地 20余m。下部组成物为冲积含砾中粗砂，厚44m，上为含四层古土壤之黄土，厚39m。

②地层岩性

区域地层按时代由老至新的次序分别表述如下:

(1)下更新统冲湖积层(Q1al+l)

埋藏于各地貌先之下，被新地层所覆盖。顶板埋深因断裂影响，北浅南深。岩性为一套厚层状灰黄、棕褐、兰灰、深灰色粉质粘土、粘土夹2~10层薄层或透镜体浅黄、灰黄、灰色粉细砂、细砂、中细砂、中粗砂。东西方向上，从渭河、泾河上游到下游，砂层粒度由细变粗，厚度由薄增厚，沾地层总厚度的比例增高，甚至在泾、渭河交汇处，以砂层为主。

(2)中更新统冲湖积层(Q2al+l)

广泛分布于各地貌单元之下部。岩性以厚、巨厚层浅黄、浅灰、灰白、兰灰色含砾中细砂、中粗砂、粗砂为主，间夹灰黄、兰灰、灰黑、灰绿色的薄层或透镜状粉质粘土及粘土，厚105~206m。 渭河阶地区砂、砂砾石层占地层总厚度的52~88%，漫滩、二级阶地比例最大，一、三级阶地较小，且下部多为粉土、粉质粘土及粘土层。
(3)中更新统上部冲积层(Q2a1)

仅埋藏于滑河三级阶地黄土层之下。埋深38 8m，项面标高368 .49m。岩性为厚层浅黄、灰色含砾粗砂、中砂，厚44m。

(4)中更新统上部风积层(Q22eo1)

本层分布于三级阶地，包括第一层古土壤之下至冲积层以上的黄土层段。岩性为灰褐、黄褐色黄土，较疏松，孔隊较发育，黄土中央3~4层古土壤，团粒结构明显，底部断续分布有钙质结核。该层厚G1孔22 63m。

(5)上更新统下部冲积层(Q31al)

分布于马北渭河二级阶地黄土层之下。埋深17m.项面标高375.44m.岩性为浅黄、浅灰色粉细砂、中细砂。中间夹浅灰色粉士;砂层上部有近10m厚的浅黄色粉质粘土,总厚34.81m。

(6)上更新统下部冲洪积层(Q1al+pl)

分布于崇皇乡以北地区。岩性为灰黄、棕黄色粉砂、中细砂与棕黄色粉质粘土不等厚互层，砂层垂向上，下粗上细。埋深近17m,厚约33m。

(7)上更新统上部风积层(Q32eol)

披覆于二、三级断地及二级冲洪积平原项部。岩性为淡黄、灰黄色黄土，疏松，具孔洞及大孔險，垂直节理发育v底部为棕红色古土壤，该层厚15~17m， 二级冲洪积平原区较薄。
(8)全新统下部冲积层(Q42eol)

分布于- -级阶地。岩性上、下明显不同，y上部为浅黄、灰黄色粉质粘土，局部地段间夹砂砾，厚17~23m; 下部为灰黄、灰白、兰灰色含砾中细砂、中粗砂，并延伸到漫滩区之下，厚21~40m.泾河北一级阶地区岩性主要为浅黄色粉质粘土、粉土夹不稳定薄层砂砾卵石，厚30m左右。

(9)全新统下部冲洪积层((Q41al+pl)

为一级冲洪积平原堆积物，岩性为棕黄、灰黄色粉质粘土、粉土夹2~3层中砂。厚32m左右。
(10)全新统上部冲积层(Q42al)

为漫滩堆积，岩性以浅黄、浅灰、灰白色砂、砂砾石为主，局部地段含卵石；陈家滩以西泾河两岸为粉质粘土夹粉细砂透镜体及砂砾卵石与粉质粘土互层。厚15~20m。

③水文地质特征

(1)含水岩组特征

区域300m以内皆为第四系松散堆积物，含水层岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土，为地下水赋存提供了有利的地质环境。但在不同地貌部位，含水层所属地层时代、岩性、厚度、结构关系以及水文地质特征等变化较大。
根据含水介质特征及储水条件的差异，区内地下水主要为松散层孔隙水;其次为松散层孔隙一裂隙水。

区域300m深度内的含水层自上而下划分为潜水、浅层承压水和深层承压水三个含水岩组。潜水含水岩组底板埋深为31~83m,浅层承压水含水岩组底板埋深125~163m。

(2)含水岩组特征

1)潜水含水岩组特征

潜水含水岩组广泛分布于勘察区内第四系冲积层中。潜水水位随地势升高而增大,潜水面形状与区域地形起伏基本一-致。 渗透性随含水层岩性、厚度及弱透水夹层的增减而变化。漫滩区含水层救度粗、分选性好。厚度大、據透快、迳流畅通。故富水性强。水化学亮型尤以渭河漫滩区比较简单，水质好。泾河以北的阶地区和冲洪积平原区含水居厚度薄。粘性土突层增多，富水性较差。水质亦差。所有这些特征均与岩性、地貌等条件密切相关。
冲积层孔脑潜水含水岩组由全新统。上更新统下部。中更新统上部冲积层组成。含水层岩性为砂。砂卵石。各地段含水层厚度及一 股水文地质特征随地貌部位有较大的变化。
渭河、经河漫滩区.會水层颗粒粗.主要为含砾中粗砂、中细砂及砂砾卵石，单层厚2.32~30.3m. 累计厚24~ 53m. 占地层总厚度的85~-95%.单位涌水量、渗透系数亦大。
渭河一、二、三级阶地。含水屈种径略比漫滩区细，含水层在地层总厚度中所占的比例也在85--95%范国之内。自鲜因含水层总上有覆盖层，接受补给不利，因此单位涌水量、渗透系数相对较小，
经河一级阶地含水房岩性 虽然为砂砾卵石。但厚度太薄。单层厚3.8~4.9m.累计厚8.71~10.0-.仅占地层总厚度的45%，且与隔水层成叠置结构。
2)浅层承压水含水岩组特征

浅层承压水含水居由中更新统中湖积层组成由于受泾河北岸渭河断裂的影响，断裂两侧岩性有明显差异。断裂以北。含水居以层状或造境体与隔水层互层。岩性主要为含砾中粗砂及中细砂、细砂。单层1710-9.30. 累计厚52.4m. 占地层总厚度的一半。向西砂层减少。粘性土增厚。顶、底板埋深分别为313-~38. 1353~146.0m。水位埋深242m.比潜水位低1052m。 高由深层承压水水位1.31m. 断裂以南，顶板埋深随地貌部位而变化:浸滩40.0~54.7m，一级阶地46.5~-57.0m.二级阶地74.69m.级阶地83.0m. 含水层岩性主要为厚层状含砾中细砂、中粗砂粗砂以及中细砂，中间夹1-~3层薄层或透镜体粉土或粉质粘土，粒径上游比下游粗。渭河漫滩、一、二级阶地区含水层厚67--81m. 占地层总厚度的81-92%；三级阶地区厚51m. 占地层总厚度的63%。泾河漫滩区一 股厚61--67m。占地层总厚度比例上游为70%。下游可达90%左右.水位埋深各地变化大在滑河一 级阶地区比潜水位商0.34 -0.36m，在渭河一、二级阶地及经河一级阶地区比深层承压水位高0.24~-5.48m.

3)深层承压水會水岩组特征及富水性

区城含水层頂板埋深:经河北135.3-~146.0mn.渭河阶地区由西向东，三级阶地区163m，浸滩及一-级阶地区132~-135.1m，二级阶地区157.61m。含水层由下更新统冲湖积层组成，岩性经河北为中细砂。渭河阶地区为含砾中粗砂、中细砂及细砂.粒度变化西细东粗。含水层厚度：泾河北63.4m.占地层总厚度的38%；一、三级阶地区18.5~30.4m.仅占地层总厚度的13~18%.尤以后者最薄.且层次少，只有3层，漫摊区单层厚15-11.0m.至少有14层之多。累计厚8.1m.占地层总厚度的47%；二级阶地区最厚，可达113.89占地层总厚度的81%。
地下水的补给、径流及排泄条件：
(1)潜水的补给来源
区内潜水的补给来源主要有大气降水入渗。河流渗漏。井灌回归及渠灌入入渗。上游地下径流补给。其次有渠道渗漏。
①大气降水的垂直渗入
大气降水入渗补给是全区性的。是影响潜水动态的重要因素.地貌条件对降水补給强度起控制作用。在此前提下，降水渗入值的大小还取决于饱气带岩性、渗遗性、潜水位埋深。地形城度、微地貌分布。降水强度及持续时间等，一般从河漫滩，一级阶地到冲洪积平原、二、三级阶地。随地下水埋深最大、岩性变细而减弱。漫滩区.地形平坦。水位埋深线:饱气带岩性为砂层，透水性好，接受降水补给最有利。一级阶地及一、二级冲洪积平原，地形平坦。水位埋课多在5-10m间。饱气带岩性为粉质粘土、粉土。降水入楼条件较好。尤其是在桂地区。上。三级阶地地形平坦。水位埋深前者20~-30m，后者40m左右，饱气带岩性为黄土，降水入渗条件较差。

②河水渗漏补给
河水是潜水的重要补给源。且常年补给潜水。该区城渭河、泾河为砂质河床，透水性好、河床宽。纵向坡降小，流速慢，有利河水侧渗。泾河河水与潜水互为转化关系，洪水期泾河补给岸边地带潜水。其它时期则排泄潜水。
③地下径流补给
区内潜水可得到西部和北部区外地下场流的补给。但在潜水补给中不占主要地位。七、7、生态环境

秦汉新城现状生态系统主要由农田生态系统、水域生态系统、湿地生态系统和城镇生态系统等共同组成。其中，农田生态系统分布范围最大，是区域景观格局中的基质；渭河和泾河河流生态系统，分布在新城的南部和北部，并于新城外东部交汇于泾渭湿地，同时，区内还分布有高干渠、防洪渠等渠系；由南位镇、双照镇、周陵镇、渭城镇、窦店镇、正阳镇、高庄镇等城镇构成的城镇生态系统，零星分布在农田基质之中；形成了“河流湿地半围、农田广布、城镇点缀”的景观格局结构。
秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国侯鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。泾河湿地和渭河湿地均被列入陕西省重要湿地名录，需重点加强保护。

秦汉新城有丰富的地热资源，具有出水压力大、温度高、水质优良的特点，富含氡、硫、锂、锶等多种矿物质和微量元素，达到优质医疗热矿水标准，极具开发利用价值，可广泛用于集中供暖、洗浴、养殖、种植、制冷、观光旅游、医疗保健等行业。



环境质量状况


.004mg/

	
	18
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法

微生物指标  多管发酵法 GB/T 5750.12-2006（2.1）                                          
	/

	19
	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法 

微生物指标 平皿计数法GB/T 5750.12-2006（1.1）
	/

	20
	铅
	水质 65种元素的测定 

电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	0.09ug/L

	21
	镉
		0.05ug/L

	22
	砷
		0.12ug/L

	23
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑

的测定 原子荧光法HJ 694-2014
	0.04×10-3

mg/L

	24
	氨氮
	水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	0.025mg/L

	25
	总硬度
	生活饮用水标准检验方法

感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法

GB/T 5750.4-2006(7.1)
	1.0mg/L

	26
	铁
	水质 65种元素的测定 

电感耦合等离子体质谱法
HJ 700-2014
	0.82ug/L

	27
	锰

		0.12ug/L

	28

	铜
		0.08ug/L

	29
	锌

		0.67ug/L



	6

	≤250
	达标


	10

	氨氮
	0.025L

	0.111

	0.059

	≤0.5
	达标


	11

	硝酸盐（以N计）

	61.8

	3.58

	12.8

	≤20.0
	达标


	12

	亚硝酸盐氮

	0.003L

	0.003L

	0.006

	≤1.0
	达标


	13
	氟化物

	1.27

	2.63

	2.72

	≤1.0
	超标

	14

	挥发酚
	0.0003L

	0.0003L

	0.0003L

	≤0.002
	达标


	15

	溶解性总固体
	1.52×103
	640

	858

	≤1000
	超标

	16

	耗氧量
	2.78

	0.77

	0.93

	≤3.0
	达标


	17

	氰化物
	0.004L

	0.004L

	0.004L

	≤0.05
	达标


	18

	六价铬
	0.004L

	0.004L

	0.004L

	≤0.05
	达标


	19

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	未检出

	未检出

	未检出

	≤3.0
	达标



达标
	
	21

	铅（ug/L）

	0.09L

	0.09L

	0.09L

	≤0.01
	达标


	22

	镉（ug/L）

	0.05L

	0.05L

	0.05L

	≤0.005
	达标


	23

	砷

	3.79×10-3
	7.14×10-3
	4.01×10-3
	≤0.01
	达标


	24

	汞
	0.04×10-3L

	0.04×10-3L

	5×10-5
	≤0.001
	达标


	25

	总硬度（mmol/L）

	784
	121

	223

	≤450
	超标

	26

	铁
	2.18×10-2
	0.125

	8.49×10-3
	≤0.3
	达标


	27

	锰

	0.71×10-3
	1.01×10-3
	2.5×10-4
	≤0.1
	达标


	28

	铜
	0.15×10-3
	0.38×10-3
	5.2×10-4
	≤1.0
	达标


	29

	锌

	4.00×10-3
	5.47×10-3
	1.03×10-3
	≤1.0
	达标




301

		SSW/2.03
	
		10
	东史村

	35

	123

	S/1.49
	
		11
	徐家寨村

	58

	203

	S/1.15
	
		12
	任家沟

	23
	78
	S/2.19
	
		13
	费家崖村

	230

	810

	NE/0.59

	
		14
	费家底

	30
	118
	NE/1.27
	
		15
	宋家崖村

	35

	130

	E/1.04
	
		16
	山西庄村

	426

	1191

	N/1.65
	
		17
	赵家堡
	500
	1500
	NE/1.91
	
		18
	新庄村

	250

	750

	SE/1.67
	
		19
	联家沟

	280

	840

	SE /2.64
	
		20
	长陵遗址控制地带

	文物保护单位

	S/0.47
	
		21
	长陵陪葬墓遗址保护区

		S/0.80
	
	生态环境

	生态环境

	减少植被破坏，保护生态环境


	地表水

环境

	芋子沟水库

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


		泾河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


	地下水

	项目周边西史村、孙家村、阜下村等自备水井

	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准



	


评价适用标准 

	环境质量标准
	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（2）地表水质量执行《地表水质量环境标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准。

（5）土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 

	污

染物排放标准


	1、废水：运营期废水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准；《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中标准。
2、废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运行期废气《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）大气污染物排放二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关规定。

3、噪声：建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（4）固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中污泥控制标准和《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）；



	总量控制
	“十三五”期间污染排放总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。

本项目近期主要接收十四届全运会比赛产生的废水，经过处理后全部回用不外排；远期将接收十四届全运会比赛场地及周边配套开发地块产生的污水，达到满负荷运行，接收量为10000m3/d，经污水处理厂处理达标后，回用20%，剩余部分经管道排放至泾河，排污口相关手续现在办理中。

满负荷运行情况下每天约8000m3废水排放至泾河，远期污染物排放量作为建议总量控制指标，供环保部门下达总量控制指标时参考，具体见下表4-1：

表4-1  建议总量控制指标

污染物类别

名称

总量控制指标（t/a）

废水

COD

87.6
NH3-N

4.38



建设项目工程分析


生

		平整建设

	土石方

	全施工场地

	一般

	城市

生态




噪

	级

	距声源距离（m）

	
	压力式打桩机

	75～85

	15


	挖掘机

	95

	5


	工程钻机

	63

	5


	装载机

	95

	3


	翻斗机

	83～89

	3


	塔吊

	85

	1


	压路机

	85

	1


	工程钻机

	63

	15



9

		1

	
	载重机（运输车辆）
	75-90
	/

	磨光机

	100-105

	1


	电锯

	105

	1



100-1

	5

	1

	

	施工作业噪声主要指施工时的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声和吆喝声，多为瞬间噪声，瞬时声压级可高达100dB以上。

建设期运输多采用大型车辆，其噪声级较高，正常行驶时噪声可达80dB，鸣笛时可达85dB。

4）固废

施工固废主要是建设过程中产生的挖方、各种建筑垃圾，装修工程产生的废油漆桶以及少量施工人员生活垃圾。场地开挖的土石方尽量回填项目区内，多余弃方量约83246.48立方米，全部运送至政府指定渣土堆放点。建筑垃圾统一收集后及时清运。施工人员产生的生活垃圾按1kg/人/天，则产生生活垃圾0.03t/d。

5）生态环境

施工期工程建设，需要进行一定量的填挖整地施工。工程施工将清除、破坏原有地表植被，破坏土壤结构，扰动土壤耕作层，导致土壤抗蚀性下降，植物初级生产力损失，破坏局部生态环境，此外，施工期弃土、弃渣的临时堆放及地基的开挖、低洼处的填方，停车场的修建，有可能增加水土流失。

施工期应尽量避开雨季，合理安排施工进度，及时清运开挖弃土，采取水土保持措施，及时进行植被恢复。项目建成后道路硬化，场地布设大面积绿化，可形成新的人造景观，可逐渐消除施工造成的生态影响。
本项目建设现状

根据现场调查，本项目已处于场地平整，地基建设阶段。施工单位应严格按照设计在占地范围内施工，按照要求对施工场地进行洒水降尘、对临时堆存弃土及建筑材料等进行遮盖；合理安排施工时间，废水和固体废弃物按照要求进行排放，减少建设项目施工对环境的影响。

运营期

（一）工艺流程介绍

污水处理厂工艺流程及产污见图5-2.


[image: image2.emf]进

水

泵

房

粗

栅

格

进水

细

栅

格

集

水

池

旋

流

沉

砂

池

调

节

池

厌

氧

池

缺

氧

池

好

氧

池

MBR

膜池

次

氯

酸

钠

20%

回用

剩余达标排放

储泥池

脱水

机房

污泥

堆场

外运处置

加药间

排

泥

排泥

投药

除臭系统

气体排放

清

水

池

鼓风

机房

鼓

风

曝

气

除磷

系统


图5-2  污水处理厂工艺及产污流程图

污水处理厂工艺流程：

本次建设的污水处理厂为全地下设计，地面只设置控制机房及废气处理装置。同时在地面进行景观构造，建设园林小景。

1）格栅：去处污水中较大的杂物（d>1mm），防止水泵阻塞，并延长水泵、MBR膜的工作寿命。
2）沉砂池：去处污水中比重大于2.65，粒径大于0.2mm的无机颗粒，以保证后续处理的正常运行。
3）调节池：去处污水中粒径≥0.2mm的砂粒，使无机砂粒与有机物分离开来，便于后续生化处理。
4）A2/O生物池+MBR池：进行厌氧、缺氧、好氧及生物膜等生化反应，去除污水中的BOD、COD、N、P等有机物。

5）清水池：作为接触消毒池，兼做蓄水池用，出水可作为城市绿化、道路浇洒等提供再生水。本污水处理厂的废水经处理后部分回用，剩余经过排水管道，排放至泾河。
6）污泥池：勇于储存生化池和混合反应沉淀池排放的污泥，同时可贮存浓缩脱水机间断工作时的污泥量，起调节流量的作用。

7）污泥脱水车间：用于污水处理过程中所排湿污泥的脱水减量，方便装载外运处置。
（二）产污环节分析：

（1）废气

运营过程中产生的废气主要为污水处理过程及污泥处理过程产生的恶臭气体。

恶臭污染物的产生源强类比咸阳市东郊污水处理厂二期工程，咸阳市东郊污水处理厂二期工程污水处理规模为10万m3/d，采用A2/O工艺，污水及污泥处理工艺与本项目基本相同。咸阳市东郊污水厂二期工程恶臭源强依据东郊污水厂一期工程的实测结果给出。根据类比调查，本项目格栅间、沉砂池、贮泥池、污泥脱水间的主要恶臭气体的产生速率为H2S：0.0048kg/h，NH3：0.0217kg/h。

污水处理系统为地埋式封闭系统，污水处理过程中产生的臭气经风机抽吸，风量为10000m3/h，然后由“生物除臭+离子除臭设备”处理后统一由一根高于地面15m的排气筒外排放，收集效率按95%计算，生物除臭工艺去除率为90%，污水处理厂废气产生和排放情况见表5-3。

表5-3  废气产生和排放情况一览表

污染物
产生速率（kg/h）
处理设备
收集效率
处理效率
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
最高允许排放速率（kg/h）
H2S
0.0048
除臭风机+生物除臭+15m排气筒
95%

90%

0.0456
0.000456
0.33

NH3
0.0217
0.2062
0.002062
4.9

（2）废水

十四运比赛期间，废水主要是全运会期间马术项目、小轮车项目运动员、工作人员、观众、志愿者等产生的生活污水和马匹马厩冲洗废水。

废水经污水处理站处理后出水水质可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准。进出水水质见表5-4。
表5-4 污水处理站设计进水水质

项目

COD

BOD

SS

NH3-N

TN

TP

PH

进水水质（mg/L）
400
200
220

40
50
4

6-9
出水水质（mg/L）
≤30
≤6
≤10
≤1.5
≤12
≤0.3
6-9
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

绿化标准
/
≤20
≤10
≤20
/
/
6-9

《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》

表1中A标准
≤30
≤6
≤10
≤1.5
≤15
≤0.3
6-9

 废水排放量按照污水处理厂的设计，中水回用率约20%，回用废水能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中标准要求，其余直接排入泾河的废水量为8000m3/d，项目污水排放情况见表5-5。
表5-5  项目污水产排一览表
项目
进水
出水
浓度（mg/L）
污染物（t/d）
浓度（mg/L）
污染物总量（t/d）
废水
10000m3/d
8000m3/d
COD
400
4
≤30
0.24

BOD5
200
2
≤6
0.048

SS
220
2.2
≤10
0.08

氨氮
40
0.4
≤1.5
0.012

TN
50
0.5
≤12
0.096

TP
4
0.04
≤0.3
0.0024

（3）噪声

本项目运行期噪声主要是水泵、风机、污泥浓缩机、输送机等设备噪声，噪声源强一般在70-100dB（A），上述噪声源源强见表5-6。

表5-6  运营期主要噪声源强一览表  单位dB（A）
序号

噪声源

噪声级

位置
处理措施

1

回转式格栅机

75
进水泵房/2台
地下分布、低噪声设备、减振

2

螺旋输送栅渣机

75
进水泵房/1套
3

旋流沉砂器

85
沉砂池

4

剩余污泥泵

80
MBR池/1用1备

5

回用水泵

80
清水池/2用1备

6
好氧鼓风机

90
鼓风机房/2用1备

7

MBR鼓风机

90
鼓风机房/2用1备

8

污泥泵

80
污泥池/1用1备

9
叠螺式污泥浓缩机

75
污泥脱水车间

10
螺杆泵（加药）

80
污泥脱水车间/1用1备

11
水平螺旋输送机

75
污泥脱水车间

12
倾斜螺旋输送机

75
污泥脱水车间

13

通风风机

90
风机房

地上分布、低噪声设备、减振

14

臭气引风机

90
风机房

4）固体废物

本项目固体废物主要是日常生活垃圾以及污水处理厂的污泥，栅渣及泥沙。

①生活垃圾

本项目确定共设各类人员10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生的生活垃圾为5kg/d，即产生1.83t/a。

②污水处理厂污泥

根据《西咸新区第十四届全国运动会马术、小轮车赛场及配套设施-污水处理厂可行性研究报告》，经过污泥浓缩机处理后的污泥含水率约80%，干污泥产生量为1.6t/d，本项目污泥出厂总量为2920t/a，暂存后外委有接收资格的处置单位进行处置。
③栅渣
污水经过格栅后，会有塑料袋、废纸等固体废弃物被截留下来，栅渣产生量约为27t/a，由栅渣箱进行收集后，统一统一交由市政处理。
④沉砂
旋流沉砂池可以去除污水中的无机性易沉物。沉砂产生量约为8t/a，由沉砂收集箱进行收集后，统一外委处理。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生速率(kg/h)
	产生量（t/d）
	排放速率(kg/h)
	排放量（t/d）

	大气污染物
	有组织
	H2S
	0.0048
	0.0001152
	0.000456
	1.09×10-5

	
	
	NH3
	0.0217
	0.0005208
	0.002062
	4.95×10-5

	
	无组织
	H2S
	/
	/
	0.00024
	0.00576

	
	
	NH3
	/
	/
	0.001085
	0.0095

	水污染物
	满负荷状态
	废水
	10000m3/d
	8000m3/d

	
	
	COD
	400
	4
	≤30
	0.24

	
	
	BOD5
	200
	2
	≤6
	0.048

	
	
	SS
	220
	2.2
	≤10
	0.08

	
	
	氨氮
	40
	0.4
	≤1.5
	0.012

	
	
	TN
	50
	0.5
	≤12
	0.096

	
	
	TP
	4
	0.04
	≤0.3
	0.0024

	固体废弃物
	生活垃圾
	1.83t/a
	1.83t/a

	
	污水处理厂污泥
	2920t/a
	2920t/a

	
	栅渣
	27t/a
	27t/a

	
	沉砂
	8t/a
	8t/a

	噪声
	噪声主要是水泵、风机等设备噪声噪声源强一般在70-100dB（A）。

对主要噪声源采用了消音、基础减振、隔声等有效噪声控制措施要求。


环境影响分析

	施工期环境影响分析

施工期对环境的影响主要为施工扬尘、装修废气、噪声、废水、建筑垃圾和生活垃圾，以及生态影响。

1、施工期大气环境影响分析

本项目施工期废气主要为场地清理平整或挖、填工程，均会产生扬尘，施工车辆、建筑机械运行、建筑材料的装卸及物料堆放均会产生扬尘、场馆装修会产生扬尘、油漆废气，排放方式为无组织排放，对周围环境空气产生一定影响。为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求项目建设采用商品混凝土，同时建设单位严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修改版）、《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018—2020年）》（修改版）相关要求，结合项目施工方案，本次评价建议在施工过程中应采取防治措施如下： 

（1）严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100% 管理+红黄绿牌结果管理”防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网；
（2）对施工建构筑物、渣土采取围栏、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘外逸污染；

（3）及时规整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖。

（4）施工工地门口安装车辆清洗设施，对驶出工地的运输车辆轮胎进行清洗、保洁，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。

（5）遇4级风力以上天气，应停止土石方施工作业活动并采取防尘措施；

（6）施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水降尘，防止二次扬尘污染；

（7）对出入施工工地的运输散装货物的车辆加盖棚布或采取密闭措施，防止遗撒，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。

（8）限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，将其它区域减少至20km/h。

（9）在工地出入口设置环保公告栏，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。

（10）加强施工过程的环境管理，实行清洁生产、文明施工；搞好环保宣传、教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。

采取如上防尘治理措施后，可有效降低扬尘的产生量，使施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围环境影响较小。

2、施工期噪声环境影响分析

工程施工阶段，主要噪声源是各类打桩机、挖掘机、钻机、压路机、载重汽车等施工机械。

根据现场调查，项目周边200m范围内无居民居住。为了减小施工期噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位在工程建设期采取以下噪声控制措施：

加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期，在满足施工作业前提下，合理布置高噪声施工机械位置，减轻施工噪声对周围声环境影响。

选用低噪声设备，对位置相对固定施工机械电锯等应将其设在车间内，同时采取必要隔声、减振、消声等降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），尽力做到施工场界噪声达标排放。

严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，禁止夜间施工，降低人为噪声环境影响。

对路经城镇、村庄和进入工地运输建筑物料车辆，应减速慢行，并减少鸣笛等，以减少其交通噪声对沿线及周边环境敏感点的影响。

通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值，以减少对周围居民生活的影响。施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。
3、施工期废水环境影响分析
（1）施工生产废水：施工生产废水为泥浆废水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N。经设临时沉淀池处理后，全部回用于现场洒水抑尘，不外排，不会对周围环境及地表水环境产生影响。

（2）施工人员废水：施工期间进场施工人数约为50人左右。根据工期安排，施工人员分批入驻工地，高峰时施工人员及工地管理人员约30人，则施工工地每天排放的生活污水量约为1.8m3/d。由于项目施工期污水处理厂还未建成，环评建议项目设置旱厕，并定期清掏。其他生活废水经临时沉淀池处理后，回用用于现场洒水抑尘，不外排，项目施工期生活废水不会对周围环境及地表水环境产生影响。
4、施工期固体废物环境影响分析

施工固废主要是建设过程中产生的挖方、各种建筑垃圾，装修工程产生的废油漆桶为危险废物以及少量施工人员生活垃圾。场地开挖的土石方运至政府指定渣土堆放点。建筑垃圾统一收集后及时清运。施工人员产生的生活垃圾按1kg/人/天，则产生生活垃圾0.03t/d。
施工期的建筑垃圾统一收集送当地建筑垃圾处置场所。

生活垃圾则统一收集，送至当地的生活垃圾站集中处理。
5、施工期生态环境影响分析

本项目位于秦汉新城东北角，西距机场约10公里，南距西安北客站约14公里，距城际高铁秦宫站约8公里；南接机场专用高速路马家堡出入口，东临沣泾大道。

项目施工建设填挖整地会清除、破坏原有地表植被，破坏土壤结构，扰动土壤耕作层，导致土壤抗蚀性下降，植物初级生产力损失，破坏局部生态环境，施工期弃土、弃渣的临时堆放及地基的开挖、低洼处的填方，有可能增加水土流失。本项目建设后道路硬化，场地布设大面积绿化，可形成新的人造景观，可逐渐消除施工造成的生态影响。
本次环评根据实际情况提出以下要求：

（1）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，减少对附近植被和道路的破坏。
（2）物料应就近选择平坦的地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟等。

（3）弃土、弃渣应尽量避免在施工场地堆放，及时清运。

（4）施工期应尽量避开雨季，根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失，合理安排施工进度。

采取措施后可使水土流失降低到最小程度。

	运行期环境影响分析

1、大气环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的大气估算工具进行估算。

根据工程分析，本项目有组织污染源排放参数见表7-1，无组织污染源排放参数见表7-2。

表7-1  本项目点源计算参数清单表

序号

类型

污染源名称

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃
排放工况

污染物排放量（kg/h）

X

Y

NH3
H2S

1

点源

污水处理厂废气
1286
453
414
15

0.5

14.15
25

正常

0.002062
0.000456
2
点源

污水处理厂废气
1286
453
414
15

0.5

14.15
25

正常

0.02062
0.00456
表7-2  本项目正常情况面源计算参数清单表

编号
名称
面源起点坐标
海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北方向夹角/°
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（t/a）
X

Y

NH3
H2S

1
污水处理厂废气
1288
469
414
100
100
0
15
8760
正常
9.5×10-3
2.1024×10-3
根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的大气估算工具，报告采用AERSCREEN模型计算各污染源主要污染物的最大浓度占标率（Pmax）和污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。模型参数选取详见表7-3。

表7-3  估算模型参数表

选项

参数

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.3
最低环境温度/℃

-20.8
土地利用类型

农作地
区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

□是   (√否

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

□是   √否

表7-4 主要污染物Pmax和D10%计算结果表

序号

污染源

污染物
Cmax (mg/m3)

Pmax (%)

1

污水处理站有组织废气
NH3
1.90E-04

0.10
H2S
4.21E-05

0.42

2

污水处理站无组织废气

NH3
3.26E-04

0.16
H2S
7.23E-05

0.72
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）判定，本项目大气环境评价工作等级为三级。具体判定情况见表7-5。

表7-5  环境空气评价等级判别依据表

评价工作分级判据

一级

二级

三级

Pmax≥10%

1%≤Pmax<10%

Pmax<1% 

本项目情况
1%≤Pmax =0.72%<10%

评价等级
三级

主要污染源估算模式计算结果见表7-6。

表7-6  主要污染源估算模式计算结果表

下风向距离

污水处理站有组织废气
污水处理站无组织废气

NH3
H2S
NH3
H2S
预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

10

5.03E-06
0
1.11E-06
0.01
1.17E-04
0.06
2.60E-05
0.26
100

1.62E-04
0.08
3.59E-05
0.36
3.20E-04
0.16
7.10E-05
0.71
200

1.90E-04
0.1
4.21E-05
0.42
2.72E-04
0.14
6.03E-05
0.6
300

1.64E-04
0.08
3.64E-05
0.36
2.20E-04
0.11
4.87E-05
0.49
400

1.30E-04
0.07
2.89E-05
0.29
1.86E-04
0.09
4.12E-05
0.41
500

1.05E-04
0.05
2.32E-05
0.23
1.62E-04
0.08
3.59E-05
0.36
600

1.02E-04
0.05
2.25E-05
0.23
1.51E-04
0.08
3.35E-05
0.34
700

9.67E-05
0.05
2.14E-05
0.21
1.36E-04
0.07
3.01E-05
0.3
800

9.05E-05
0.05
2.01E-05
0.2
1.24E-04
0.06
2.74E-05
0.27
900

8.41E-05
0.04
1.86E-05
0.19
1.14E-04
0.06
2.52E-05
0.25
1000

7.80E-05
0.04
1.73E-05
0.17
1.06E-04
0.05
2.34E-05
0.23
1100

7.41E-05
0.04
1.64E-05
0.16
9.86E-05
0.05
2.19E-05
0.22
1200

7.10E-05
0.04
1.57E-05
0.16
9.28E-05
0.05
2.06E-05
0.21
1300

6.78E-05
0.03
1.50E-05
0.15
8.77E-05
0.04
1.94E-05
0.19
1400

6.47E-05
0.03
1.43E-05
0.14
8.32E-05
0.04
1.84E-05
0.18
1500

6.16E-05
0.03
1.37E-05
0.14
7.93E-05
0.04
1.76E-05
0.18
1600

5.87E-05
0.03
1.30E-05
0.13
7.58E-05
0.04
1.68E-05
0.17
1700

5.60E-05
0.03
1.24E-05
0.12
7.26E-05
0.04
1.61E-05
0.16
1800

5.34E-05
0.03
1.18E-05
0.12
6.97E-05
0.03
1.55E-05
0.15
1900

5.10E-05
0.03
1.13E-05
0.11
6.71E-05
0.03
1.49E-05
0.15
2000

4.87E-05
0.02
1.08E-05
0.11
6.48E-05
0.03
1.44E-05
0.14
2100

4.73E-05
0.02
1.05E-05
0.1
6.26E-05
0.03
1.39E-05
0.14
2200

4.60E-05
0.02
1.02E-05
0.1
6.06E-05
0.03
1.34E-05
0.13
2300

4.46E-05
0.02
9.89E-06
0.1
5.87E-05
0.03
1.30E-05
0.13
2400

4.33E-05
0.02
9.59E-06
0.1
5.70E-05
0.03
1.26E-05
0.13
2500

4.20E-05
0.02
9.31E-06
0.09
5.54E-05
0.03
1.23E-05
0.12
下风向最大质量浓度及占标率/%

1.90E-04

0.10
4.21E-05

0.42

3.26E-04

0.16
7.23E-05

0.72
D10%最远距离/m

0

0
《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）推荐的大气估算工具AERSCREEN模型计算污染源后，NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值。因此，项目运行期间在采取措施后，污水处理厂废气对周边环境空气质量影响较小，不会对当地环境空气质量产生显著负面影响。
非正常工况下有组织污染源估算模式计算结果见表7-7。

表7-7  非正常工况有组织污染源估算模式计算结果表

下风向距离

污水处理站有组织废气

NH3
H2S
预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

预测质量浓度（mg/m3）

占标率（%）

10

1.93E-04

0.03
1.11E-05
0.11
100

5.03E-05
0.81
3.59E-04
3.59
200

1.62E-03
0.95
4.21E-04
4.21
300

1.90E-03
0.82
3.64E-04
3.64
400

1.64E-03
0.65
2.89E-04
2.89
500

1.30E-03
0.52
2.32E-04
2.32
600

1.05E-03
0.51
2.25E-04
2.25
700

1.02E-03
0.48
2.14E-04
2.14
800

9.67E-04
0.45
2.01E-04
2.01
900

9.05E-04
0.42
1.86E-04
1.86
1000

8.41E-04
0.39
1.73E-04
1.73
1100

7.80E-04
0.37
1.64E-04
1.64
1200

7.41E-04
0.36
1.57E-04
1.57
1300

7.10E-04
0.34
1.50E-04
1.5
1400

6.78E-04
0.32
1.43E-04
1.43
1500

6.47E-04
0.31
1.37E-04
1.37
1600

6.16E-04
0.29
1.30E-04
1.3
1700

5.87E-04
0.28
1.24E-04
1.24
1800

5.60E-04
0.27
1.18E-04
1.18
1900

5.34E-04
0.25
1.13E-04
1.13
2000

5.10E-04
0.24
1.08E-04
1.08
2100

4.87E-04
0.24
1.05E-04
1.05
2200

4.73E-04
0.23
1.02E-04
1.02
2300

4.60E-04
0.22
9.89E-05
0.99
2400

4.46E-04
0.22
9.59E-05
0.96
2500

4.33E-04
0.21
9.31E-05
0.93
下风向最大质量浓度及占标率/%

1.90E-03

0.95
4.21E-04

4.21
从预测结果看出，除臭系统故障非正常工况下，本工程污水处理系统排放到大气中的恶臭气体不会造成评价范围内NH3、H2S超标，其最大落地浓度分别为1.90E-03 mg/m3、4.21E-04mg/m3，占标率分别为0.95%、4.21%，均满足标准浓度限值。本工程非正常排放的恶臭气体会对其环境空气造成一定不利影响。为防止非正常工况下恶臭气体排放对当地环境空气造成不利影响，评价要求加强管理，避免除臭系统故障等非正常工况的发生，并采取积极的预防措施，一旦出现事故应在短时间内恢复正常工况。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，采用EIA2018计算大气环境防护距离，根据计算结果，无超标点。因此，计算出大气环境防护距离为0。

本项目有组织排放量核算表见表7-8。
表7-8 有组织污染物排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/
（mg/m3）
核算排放速率/
（kg/h）
核算年排放量/（t/a）
主要排放口
1
污水处理厂废气
H2S
0.0456
0.000456
3.98×10-2
NH3
0.2062
0.002062
1.81×10-2
有组织排放总计
有组织排放总计
H2S
3.98×10-2
NH3
1.81×10-2
本项目无组织排放量核算表见表7-9。
表7-9 无组织污染物排放量核算表

序号
产物环节
污染物
国家或地方污染物排放标准
年排放量/（t/a）
标准名称
浓度限值/（mg/m3）
1
污水处理厂废气
H2S
GB14554-93

1.5
0.00576
NH3
GB14554-93
0.06
0.0095
无组织排放总计
无组织排放总计
H2S
0.00576
NH3
0.0095
本项目大气环境影响评价自查表见表7-10。

表7-10  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级(
评价范围

边长=50km□

边长5～50km□

边长=5 km(
评价因子

SO2 +NOx排放量

≥ 2000t/a□

500 ~ 2000t/a□

＜500 t/a(
评价因子

其他污染物(NH3/H2S)

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准 (
附录D (
其他标准 □

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区□

不达标区(
污染源
调查

调查内容

本项目正常排放源 (
本项目非正常排放源 □

现有污染源 □

拟替代的

污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与
评价

预测模型

AERMOD
(
ADMS
□

AUSTAL2000
□

EDMS/AEDT
□

CALPUFF
□

网格模型
□

其他
(
预测范围

边长≥ 50km□

边长5～50km □

边长 = 5 km (
预测因子

预测因子(NH3、H2S)

包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 (
正常排放短期浓度
贡献值

[image: image4.png]


最大占标率≤100%(
[image: image6.png]


最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度
贡献值

一类区

[image: image8.png]


最大占标率≤10%□

[image: image10.png]


最大标率＞10% □

二类区

[image: image12.png]


最大占标率≤30%(
[image: image14.png]


最大标率＞30% □

非正常排放1h浓度
贡献值

非正常持续时长
（  ）h

[image: image16.png]


占标率≤100% □

[image: image18.png]


占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

[image: image20.png]


达标 (
[image: image22.png]


不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k ≤-20% □

k ＞-20% □

环境监测
计划

污染源监测

监测因子：（H2S、NH3）

有组织废气监测 (    
无组织废气监测 (
无监测□

环境质量监测

监测因子：/

监测点位数（厂界监控）

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受 (       不可以接受 □

大气环境防护距离

距厂界最远（  0   ）m

污染源年排放量

SO2:（0）t/a

NOx:（0）t/a

颗粒物:（0）t/a

VOCs:（）t/a

注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项

2、地表水环境影响分析

污水处理厂的污水经处理后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准》标准后，在满足项目回用的基础上，剩余全部经管网排入泾河。经建设单位提供的资料，后期中水回用率约20%，即后期直接排入泾河的废水量为8000m3/d。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），计算本项目排放的水污染物当量数，见表7-11。
本项目废水排放量为8000m3/d，最大水污染物COD当量数为876000，因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级判别见表7-12。

表7-11  项目水污染物当量数
水污染物

排放量kg/a

污染物当量值/kg

水污染物当量数

CODcr

87600
1
87600

BOD5
17520
0.5
35040

SS
29200
4
7300

氨氮
4380
0.8
5475

TN
35040
/

/
TP
876
0.25
3504

表7-12  水污染影响型建设项目评价等级判定表
评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）;

水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

-

本项目

本项目废水排放量为为8000m3/d，最大水污染物当量数为87600
确定评价等级

二级评价

地表水评价范围：
项目污水处理站泾河排污口上游断面500m，下游4km断面处。

预测因子与预测内容：
（1）预测因子

根据评价因子确定本次正常排放预测因子为COD、氨氮。非正常排放预测因子为COD和氨氮。

（2）预测内容

本项目的主要预测内容包括：

①正常工况下，关心断面水质预测因子的浓度及变化。关心断面为：控制断面（排污口下游1km），污染源排放核算断面（下游4km，即泾河出西咸境断面）。 

②排放口混合区范围。

③非正常工况下，关心断面水质预测因子的浓度及变化。关心断面为：控制断面（排污口下游1km），污染源排放核算断面（下游4km，即泾河出西咸境断面）。 

预测模型选择：
（1）混合过程段长度估算公式

根据《环境影响评价技术导则  地表水》（HJ2.3-2018）中附录E中混合过程段长度估算公式来核算本项目废水排放后的混合过程段长度。

Lm=[image: image24.png]{n.n + n_7[ s—2-11(05 73)11:/1}“::




式中：

Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排放口到岸边的距离，m；

u—断面流速，m/s；

[image: image26.png]


—污染物横向扩散系数，m2/s，Ey=（0.058H+0.0065B）（gHi）1/2。

（2）纵向一维数学模型 连续稳定排放

本次在完全混合段评价采用河流纵向一维数学模型，排污口连续稳定排放，根据《环境影响评价技术导则  地表水》（HJ2.3-2018）中对河流纵向以为水质模型方程的简化、分类判别条件，来选择相应的解析解公式。

根据计算可知，O，Connor数α≤0.027，贝克来数Pe≥1，因此选择对流降解模型。

C=C0exp（-[image: image28.png]e g



）

C0=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中：

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—污水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物排放浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s；

[image: image30.png]


—污染物综合衰减系数，1/d，COD综合衰减系数取0.3/d，氨氮综合衰减系数取0.2/d。
[image: image32.png]


—断面流速，m/s；

X—河流沿程坐标，m。x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段。

（3）参数的选取

根据泾河流域综合规划及规划环评确定的泾河生态基准流量为5.33m3/s，因此本次预测确定泾河的流量为5.33m3/s。
河流上游污染物排放浓度参照陕西省生态环境厅颁布的2019年环保快报中泾河太平镇临泾村断面的数据，该断面距离本项目地约20km，最大浓度值进行预测，即COD为19mg/L，氨氮为0.5 mg/L。

具体河流参数见表7-13。污染物参数见表7-14。

表7-13  参数选取一览表

河流
Qh（m3/s）
u（m/s）
B（m）
H（m）
i
X1（m）
X2（m）
泾河

5.33
1.066
5
1
0.003
1000
4000

表7-14 污染物参数选取一览表

预测工况

污染物

Cp(mg/L)
Qp（m3/s）
Ch(mg/L)
C0(mg/L)
K（1/s）
正常排放

COD
30
0.093
19
19.19
3.47×10-6
氨氮

1.5
0.093
0.5
0.52
2.32×10-6
预测工况

污染物
Cp(mg/L)
Qp（m3/s）
Ch(mg/L)
C0(mg/L)
kCOD（1/s）
非正常排放

COD

400

0.093
19

25.53
3.47×10-6
氨氮

40

0.093
0.5

1.18
2.32×10-6
污染源：
本项目地表水评价范围内无污染源。

预测结果：
（1）排放口混合区范围
根据混合过程段长度估算公式，本项目排口混合段长度Lm=760m。
因此，本项目排放口混合区范围为760m。
（2）正常排放关心断面水质预测因子的浓度
预测结果见表7-15。

表7-15  正常排放预测结果一览表  单位：mg/L

预测

因子

断面

预测值

《地表水环境质量标准》GB3838-2002
达标情况

COD
控制断面

19.126
20

达标

氨氮

0.516
1.0

达标

COD

污染源排放核算断面
18.940
20

达标

氨氮

0.513
1.0

达标

由上表可以看出，本项目废水通过污水处理站处理后，各污染物浓度分别达到COD30mg/L，氨氮1.5mg/L。污染物浓度满足以上浓度要求后，排入泾河后，在考虑泾河流域综合规划确定的生态基准流量及2019年常规监测断面中最大浓度作为河流上游污染物排放浓度的前提下，其控制断面处COD和氨氮预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
非正常排放关系断面水质预测因子浓度变化。
预测结果见表7-16。

表7-16  非正常排放预测结果一览表  单位：mg/L

预测

因子

断面

预测值

安全余量

《地表水环境质量标准》GB3838-2002
达标情况

COD
控制断面

25.452
/

20

超标

氨氮

1.175
/

1

超标

COD

污染源排放核算断面
25.203
/

20

超标

氨氮

1.167
/

1

超标
由上表可以看出，非正常排放下，污水处理站不处理直接排放后，控制断面和污染源排放量核算断面出COD、氨氮浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。要求企业应严格管理，采取相关措施保证污水处理措施的连续安全运行，确保生活污水不外排。

本项目属于环保工程，项目建成运行后，服务区域污水得到有效处理，对区域污染有明显的减排作用。本项目的实施可满足十四届全运会的污水处理与再生水的双重需求，保障十四届全运会赛事，同时，按规划积极推进再生水的回用，将再生水资源作为城乡供水的重要补充，用于城区绿化、浇洒道路、工业低质用水以及景观水面用水。项目实施对区域地表水环境有积极作用。
表7-17  地表水环境影响评价自查表工作内容

 地表水环境影响评价自查表工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 (；水文要素影响型 □

水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放  (；间接排放 □；其他(
水温 □；径流 □；水域面积 □

影响因子

持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□ 

水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 (；三级A□；三级B□ 

一级 □；二级 □；三级 □

现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建  □；在建□；拟建  □其他 □

拟替代的污染源 □

排污许可证 □；环评 (；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

受影响水体水环境质量　

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □
春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季(
生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

区域水资源开发利用状况

未开发 ☑；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期 □
春季(；夏季  (；秋季□；冬季 (
水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 □

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期(；冰封期 □
春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季  (
pH、SS、COD、BOD5、动植物油、NH3-N、总氮、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数

监测断面或点位

个数（1）个

现状评价

评价范围

河流：长度（4.5km）；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2
评价因子

COD、NH3-N

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类  (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（   ）

评价时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □
春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 (
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ☑：达标 (；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况 ☑：达标 (；不达标 □
水环境保护目标质量状况 ☑：达标 (；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 (；不达标 □

底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □

达标区 (
不达标区  □

影响预测

预测范围

河流：长度（4）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2
预测因子

（ COD、氨氮 ）

预测时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 (设计水文条件 (
预测情景

建设期 □；生产运行期 (；服务期满后 □
正常工况 (；非正常工况 (  污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

预测方法

数值解 □：解析解□；其他 □

导则推荐模式 (：其他 □

影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 (
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 (
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (
污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

COD
87.6
30

BOD5
17.52
6

SS
29.2
10

氨氮
4.38
1.5

TN
35.04
12
TP
0.876
0.3
替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（ ）

（   ）

（   ）

（   ）

（   ）

生态流量确定

生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s

生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

防治措施

环保措施

污水处理设施  (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他  □

监测计划

环境质量

污染源

监测

方式

手动(；自动 □；无监测 □
手动 □；自动(；无监测 □

监测

点位

（ 泾河排放口上500m、下游1000m处 ）

（污水排放口）

监测

因子

（ pH、氨氮、COD、BOD5、SS、TN、TP）

（ pH、氨氮、COD、BOD5、SS、TN、TP）

污染物排放清单

(
评价结论

可以接受 (；不可以接受 □

注：“□”为勾选项，可√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

3、地下水环境影响分析
（1）评价等级及范围的确定
评价等级：根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中的U类别的144生活污水集中处理，地下水环境影响评价项目分类中的Ⅲ类项目，项目所在地地下水评价范围内存在分散式引用水水源，因此属于地下水环境较敏感区，因此判定地下水评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），下游迁移距离L计算如下：

L=α×K×I×T/ne
式中：α—变化系数，一般取2；

K—渗透系数，m/d；根据区域水文地质资料，场地所在潜水含水层渗透系数为0.9m/d；

I—水力坡度，无量纲；根据水文地质调查报告剖面图，场地附近水力坡度约0.003；

T—质点迁移天数，取5000d；

ne—有效孔隙度，取0.08。

计算得L=2×0.9×0.003×5000/0.08=337.5m。

综上，本次评价范围为污水处理厂厂界下游350m，两侧170m，上游300m范围。

(2)地下水环境影响分析

本项目污水处理厂各处理装置及水池在工程设计时均采用了防渗或防漏措施，装置内排水管道均采用密封、防渗材料。因此在正常生产情况下，发生废水泄漏影响到地下水的概率极小，不会对周围地下水环境产生较大影响。
因此对地下水可能造成的影响主要是非正常情况下污水持续渗漏对地下水的影响。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层，污染潜水。并随地下水的流动和在弥散作用下，在含水层中扩散迁移。含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则污水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。

非正常情况：
预测情景：假定在进入废水处理站的废水调节池池底发生破损，同时防渗层局部破损导致污水泄漏进入地下水。

预测因子及预测源强：
本项目选择处理废水中的氨氮作为分析因子，其浓度为400mg/L。
③地下水水质影响预测

以本项目废水中的氨氮作为分析因子，计算本项目非正常情况下污水持续渗漏对区域地下水环境的影响。

计算采用导则推荐的一维稳定流动一维水动力弥散公式（D.1.2.1.2）如下：

[image: image33.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

t

D

ut

x

erfc

e

t

D

ut

x

erfc

C

t

x

C

L

D

ux

L

L

2

2

2

)

(

0

，


式中：

C—t时刻x处的地下水污染物浓度（g/L）；

C0—地下水污染源强浓度（g/L）；

x—预测点至污染源强距离（m）；

u—地下水流速（m/d），取0.03375m/d；

u=KI/ne
K—渗透系数，m/d，本次取值0.9m/d；

I—水力坡度，取0.003；

ne—有效孔隙度，取0.08；

t—预测时段（d）；

DL—纵向弥散系数（m2/d），本项目取0.3375m2/d。

预测结果见表7-18。

表7-18 地下水影响预测结果表（氨氮）  （单位：mg/L）
距离

100天

1000天

3650天

0

4.00E+01

4.00E+01

4.00E+01

5

2.75E+01

3.91E+01

4.00E+01

10

1.49E+01

3.77E+01

3.99E+01

15

6.20E+00

3.59E+01

3.99E+01

20

1.94E+00

3.37E+01

3.98E+01

25

4.50E-01

3.11E+01

3.97E+01

30

7.68E-02

2.81E+01

3.95E+01

35

9.59E-03

2.49E+01

3.93E+01

40

8.72E-04

2.16E+01

3.91E+01

45

5.75E-05

1.83E+01

3.88E+01

50

2.75E-06

1.51E+01

3.84E+01

55

9.51E-08

1.21E+01

3.80E+01

60

2.46E-09

9.50E+00

3.75E+01

65

4.58E-11

7.24E+00

3.69E+01

70

3.09E-13

5.36E+00

3.62E+01

75

2.22E-15

3.86E+00

3.55E+01

80

0.00E+00

2.70E+00

3.46E+01

85

0.00E+00

1.84E+00

3.36E+01

90

0.00E+00

1.21E+00

3.25E+01

95

0.00E+00

7.74E-01

3.13E+01

100

0.00E+00

4.80E-01

3.01E+01

105

0.00E+00

2.89E-01

2.87E+01

110

0.00E+00

1.68E-01

2.73E+01

115

0.00E+00

9.52E-02

2.58E+01

120

0.00E+00

5.21E-02

2.43E+01

125

0.00E+00

2.77E-02

2.27E+01

130

0.00E+00

1.42E-02

2.11E+01

135

0.00E+00

7.09E-03

1.95E+01

140

0.00E+00

3.42E-03

1.79E+01

145

0.00E+00

1.60E-03

1.63E+01

150

0.00E+00

7.24E-04

1.48E+01

155

0.00E+00

3.17E-04

1.33E+01

160

0.00E+00

1.39E-04

1.19E+01

165

0.00E+00

5.70E-05

1.05E+01

170

0.00E+00

2.27E-05

9.28E+00

175

0.00E+00

8.71E-06

8.11E+00

180

0.00E+00

3.23E-06

7.04E+00

185

0.00E+00

1.16E-06

6.07E+00

190

0.00E+00

4.11E-07

5.19E+00

195

0.00E+00

1.71E-07

4.40E+00

200

0.00E+00

2.56E-08

3.70E+00

205

0.00E+00

8.08E-09

3.09E+00

210

0.00E+00

2.47E-09

2.56E+00

215

0.00E+00

7.30E-10

2.11E+00

220

0.00E+00

2.09E-10

1.72E+00

225

0.00E+00

5.80E-11

1.39E+00

230

0.00E+00

1.68E-11

1.11E+00

235

0.00E+00

4.33E-12

8.86E-01

240

0.00E+00

1.08E-12

6.99E-01

245

0.00E+00

2.62E-13

5.47E-01

250

0.00E+00

6.22E-14

4.34E-01

255

0.00E+00

1.33E-14

3.33E-01

260

0.00E+00

2.22E-15

2.54E-01

265

0.00E+00

0.00E+00

1.92E-01

270

0.00E+00

0.00E+00

1.44E-01

275

0.00E+00

0.00E+00

1.07E-01

280

0.00E+00

0.00E+00

7.89E-02

285

0.00E+00

0.00E+00

5.77E-02

290

0.00E+00

0.00E+00

4.16E-02

295

0.00E+00

0.00E+00

3.03E-02

300

0.00E+00

0.00E+00

2.16E-02

305

0.00E+00

0.00E+00

1.58E-02

310

0.00E+00

0.00E+00

1.00E-02

315

0.00E+00

0.00E+00

9.48E-03

320

0.00E+00

0.00E+00

3.38E-03

325

0.00E+00

0.00E+00

2.29E-03

330

0.00E+00

0.00E+00

1.55E-03

335

0.00E+00

0.00E+00

1.03E-03

340

0.00E+00

0.00E+00

6.83E-04

345

0.00E+00

0.00E+00

4.48E-04

350

0.00E+00

0.00E+00

2.92E-04

355

0.00E+00

0.00E+00

1.88E-04

360

0.00E+00

0.00E+00

1.20E-04

365

0.00E+00

0.00E+00

7.62E-05

370

0.00E+00

0.00E+00

4.79E-05

375

0.00E+00

0.00E+00

2.98E-05

380

0.00E+00

0.00E+00

1.84E-05

385

0.00E+00

0.00E+00

1.13E-05

390

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-06

395

0.00E+00

0.00E+00

4.10E-06

400

0.00E+00

0.00E+00

2.44E-06

405

0.00E+00

0.00E+00

1.44E-06

410

0.00E+00

0.00E+00

8.44E-07

415

0.00E+00

0.00E+00

4.90E-07

420

0.00E+00

0.00E+00

2.82E-07

425

0.00E+00

0.00E+00

1.60E-07

430

0.00E+00

0.00E+00

9.06E-08

435

0.00E+00

0.00E+00

5.08E-08

440

0.00E+00

0.00E+00

2.82E-08

445

0.00E+00

0.00E+00

1.55E-08

450

0.00E+00

0.00E+00

8.44E-09

455

0.00E+00

0.00E+00

4.56E-09

460

0.00E+00

0.00E+00

2.44E-09

465

0.00E+00

0.00E+00

1.30E-09

470

0.00E+00

0.00E+00

6.82E-10

475

0.00E+00

0.00E+00

3.55E-10

480

0.00E+00

0.00E+00

1.84E-10

485

0.00E+00

0.00E+00

9.40E-11

490

0.00E+00

0.00E+00

4.77E-11

495

0.00E+00

0.00E+00

2.59E-11

500

0.00E+00

0.00E+00

1.29E-11

氨氮浓度限值《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值中氨氮限值（0.5mg/L），可见，虽然污染物在含水层中迁移相对缓慢，但其超标范围随着时间的推移范围逐渐扩大。废水持续渗漏超标距离，100天将扩散到24m；1000天将扩散到99m；10年将扩散到247m。

因此在本项目装置设计、施工和运行时，必须严格控制区域废水的无组织泄漏，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏，强化监控手段，定期检查，杜绝污水处理厂存在长期事故性排放点源的存在，保护评价区地下水环境质量。

（4）防渗工程污染防治分区

根据本项目污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的分区防控标准，即根据项目场地天然包气带防污性能，污染控制难以程度，污染物特性来确定防渗级别。

地天然包气带防污性能，污染控制难以程度分级参照表见表7-19和表7-20。

表7-19  污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度

主要特征

难

对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理

易

对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理

表7-20  天然包气带防污性能分级参照报表

分级

包气带岩土的渗透性能

强

Mb≥1.0m，渗透系数K≤1╳10-6cm/s且分布连续、稳定

中

0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1╳10-6cm/s且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，渗透系数1╳10-6cm/s＜K≤1╳10-4cm/s且分布连续、稳定

弱

岩土层不满足上述“强”和“中”条件

防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径，为有效防治地下水污染，本项目对厂内可能泄漏污染物的区域地面和构筑物分区采取严格的防渗措施，本项目分区防渗等级一览表见表7-21。

表7-21  本项目分区防渗措施一览表

防治分区

区域或构筑物名称

防渗措施

备注

一般防渗区

预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统、加药系统、消毒系统
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s
新设

简单防渗区

鼓风系统、综合办公楼

一般地面硬化
新设

（5）地下水污染监控

按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规程对地下水质变化进行长期观测。在阜下村地下水井跟踪监测井。
（6）风险事故应急响应

针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演练，协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。

出现地下水污染事故，应采取如下污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

4、固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要是日常生活垃圾以及污水处理厂的污泥，栅渣及泥沙。

①生活垃圾

本项目设置生活垃圾专用分类垃圾桶，实现袋装化，采用易降解的垃圾袋。设专人对公园内生活垃圾进行清扫，及时清运，应统一收集后，按市政有关部门要求排放。

②污水处理厂污泥

本项目污水处理厂污泥产生量约为2920t/a，收集后定期送至符合接收条件的污泥处置单位进行处置。

③栅渣
污水经过格栅后，会有塑料袋、废纸等固体废弃物被截留下来，由栅渣箱进行收集后，统一交由市政处理。
④沉砂
旋流沉砂池可以去除污水中的无机性易沉物。由沉砂收集箱进行收集后，统一运至生活垃圾场填埋处理。
通过以上措施，本项目产生的固体废物均可得到有效处置，不会对外环境产生影响。

5、噪声环境影响分析

本项目产生噪声的主要是水泵、风机等设备噪声。
本项目设计水泵房和风机均布置在室内，有利于控制设备噪声对本项目和周边环境的影响。一般通过混凝土砖墙及混凝土地板阻隔后隔声量大于25 dB (A)，且由于本项目噪声源大部分位于地下，因此对外环境的影响很小，只要对室内的水泵房和风机采取有效隔声降噪措施,特别是要控制并消除墙体和管道等固体传声和产生的震动影响，确保项目投入营运后的设备噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
本项目预测噪声源强见表7-22。

表7-22  预测噪声源源强

序号

噪声源

单台声压级dB(A)
位置
数量（台）
处理措施

1

通风风机

90
风机房

1

地上分布、低噪声设备、减振

2

臭气引风机

90
风机房

1

污水处理厂地上主要的噪声是地下设备运营过程中的通风设备臭气处理过程中的引风机。其噪声声压级一般≤90dB(A)，评价噪声源强以90dB（A）计，项目噪声源强见表7-23。
表7-23  项目噪声源强一览表
噪声源位置

声源名称

数量

(台)

噪声源 dB(A)

治理措施
治理后等效室外声压级dB(A)dB(A)dB(A)

地上机房
距场界距离（m）

通风风机
1

90
室内隔声、减振
70
东

南

西

北

100
95
30
150
100
95
30
150
臭气引风机
1

90
室内隔声、减振
70

（2）预测模式：运用几何衰减点源预测模式（声级衰减只考虑距离衰减）预测本项目建成运行后，各设备噪声对场界的影响程度。

点声源的几何发散衰减模式：
[image: image34.png]Ly(r)=L,(r)-20lg(r/ 1)




式中：

r0—参考位置距离声源的距离，m；

r—预测点距离声源的距离，m；

Lp（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）；

Lp（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）。

（3）预测结果

厂界噪声预测结果见表7-24。

表7-24  噪声预测结果  单位：dB（A）
编号

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

贡献值

贡献值

东厂界
33.00
33.00
南厂界
33.45
33.45
西厂界
43.46
43.46
北厂界
29.48
29.48
标准

60

50

本项目产生的噪声贡献值完全可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
6、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）判别依据，对项目地土壤评价等级进行判定。
根据现场调查结果，项目建设用地范围内及周边存在耕地等土壤环境敏感目标，因此项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为敏感。
本项目根据导则附录A中判定属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目，具体判定依据见表7-25。

表7-25  土壤污染型项目评价工作等级划分表

     占地规模

敏感程度

I类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

本项目

占地规模：0.9hm2属于小型；敏感程度：敏感，评价等级为三级

本项目在正常运行情况下均不会对土壤环境造成污染，在非正常状况下，污水处理厂中调节池或者管道破裂会造成废水的泄漏，从而污染表层土壤，从而对土壤造成污染。
针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：
本项目各处理装置及水池在工程设计时均采用了防渗或防漏措施，装置内排水管道均采用密封、防渗材料，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏从而影响土壤环境。

过程防控：
对本项目的建设地进行防渗措施，保证项目在运营期对土壤环境不产生影响，对污水污水管网、污水处理设施、污泥贮存设施进行重点防渗，防渗措施为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。
本项目土壤环境影响评价自查表见表7-26。

表7-26  土壤环境影响评价自查表

工作内容

完成情况

备注

影响识别

影响类型

污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□

土地利用类型

建设用地(；农用地□；未利用地□

占地规模

（0.9）hm2
敏感目标信息

敏感目标（耕地）、方位（W）、距离（30）

敏感目标（耕地）、方位（E）、距离（20）

影响途径

大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他（）

全部污染物

氨氮、COD、BOD、SS、TN、TP

特征因子

/

所属土壤环境影响

评价项目类别

Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□

敏感程度

敏感(；较敏感□；不敏感□

评价工作等级

一级□；二级□；三级(
现状调查内容

资料收集

a）(；b）(；c）□；d）□

理化特性

现状监测点位

占地范围内

占地范围外

深度

点位布置图

表层样点数

3

/

0.2m

柱状样点数

/

/

/
现状监测因子

建设用地：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

现状评

价

评价因子

建设用地：汞、砷、铜、铅、镉、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

评价标准

GB 15618□；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（）

现状评价结论

达标 

影响预测

预测因子

预测方法

附录 E□；附录 F□；其他（
）

预测分析内容

影响范围（
）

影响程度（
）

预测结论

达标结论：a）(；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□

防治措

施

防控措施

土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（）

跟踪监测

监测点数

监测指标

监测频次

建设用地

/
/
/
信息公开指标

土壤跟踪监测计划

评价结论

从土壤环境影响的角度，项目建设内容总体可行

注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。

7、生态环境影响分析
工程建成运营期，将引入大量人工培育的植被、树种，总体上能够提高植被覆盖率，减少水土流失量，并增加当地的生物多样性。项目的建设不会带来当地生态系统的明显变化。总体来说，项目建设使当地的景观变的清新、悦目，项目的建设，将有利于改善当地景观风貌。

8、环境风险影响分析

（1）污水不经处理直接排放影响分析与防止措施

污水不经处理直接排放原因主要有两点，一是设备故障，二是停电。最不利情况是由于排水不畅导致大量污水淹没污水处理厂。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。

为了将影响降至最低，项目在设计、施工和运行中，必须做到：

①加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率，同时对于关键环节的设备加装备用设备。

②设计中采用双路供电，防止因突发事件而造成污水处理站停运。

③须配备流量、水质自动分析监测仪器。操作人员及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。

④须建立可靠的污水处理站运行监控系统，并安装在线监测系统，时刻监控和预防发生事故性排放。

⑤加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。

⑥加药间应密闭操作，全面通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。搬运过程中须轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑦制定应急预案，定期组织公司管理人员、药品管理员、运送人员进行预案演练，发生事故时，应立即进行现场抢救。

（2）应急预案

a 突发环境事件应急预案

①当进水水质发生异常时，及时与环保局汇报，调查和阻止该异常水的来源，并迅速组织人员进行分析及处理，通过泵站调节水流位置，从源头直接解决出水水质不达标的问题。
②当出水水质异常时，分析人员增加各工艺段的取样点和分析频次，并根据现场情况，分析造成出水水质异常原因，并及时关闭出水，使其回流至提升泵房作循环处理。
③如工艺原因造成出水水质异常，应及时调整工艺参数，直至出水指标合格。
④加药间次氯酸钠发生泄露时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制出入，并立即进行现场抢救。环评建议为应急处理人员配备自给正压式呼吸器及防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。
b 设备故障应急预案
①当设备发生故障时，应迅速组织现场人员分析原因，能及时排除故障的尽快安排人员修复及整改，确保设备的正常运转。

②如设备发生故障时，现场人员分析结果得出无法修复的应采取以下两种措施：立刻报告相关负责人，启动备用设备，故障设备由专业维修人员尽快修复。

③应急救援组织机构应由主要负责人担任总指挥，井由责任心强、熟悉化学药品特性的人员为组织机构成员。

④根据灾情向有关部门报警，并向上级主管部门报告。发生易燃、易爆物品事故要在危险距离内进行及时疏散及清理，对负伤人员及时送就近医院抢救或等待120救护车到来。
⑤当臭气处理设备发生故障时，应及时启用备用设备，并对故障设备进行维修，确保恶臭气体处理达标后排放。
本污水处理厂为全地下污水处理厂，防洪标准一般应高于常规污水处理厂，除了厂区地面标高满足基本的防洪要求外，还要再额外考虑超标洪水的风险控制，对于进入地下的道路通道、地面开口等存在洪水涌入的地点，均需特别加高(不少于0.5米安全超高)，阻止远超防洪标准的厂外洪水泄入地下空间。另外，还要考虑地下池体意外漏水，在地下最低点设置排水泵井，应对非常洪水、漏水的即时排干，避免淹没地下空间。

（3）日常管理措施

强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。

（4）环境风险评价结论

综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

三、环保投资与竣工验收清单
1、环保投资
本项目本身为污水处理项目，建设项目总投资18916.77万元，属于一项环保工程，工程投资即为环保投资。

预计用于环境保护方面的新增投资约需745万元，占项目总投资的3.94%，具体环保投资分项估算见表7-27。
表7-27  环保投资估算汇总表（建议）

治理项目

环保设施名称

环保投资（万元）

废气

除臭风机+生物除臭工艺+15m排气筒
298
设备维护
10
废水
进出口的在线监测系统
80

噪声

减振垫等

10

固废
生活垃圾桶
2
绿化

植被绿化7600m2
300
防渗措施
45
合计

745
2、项目环境保护设施验收清单：

本项目环境保护设施验收清单见表7-28。

表7-28  环境保护设施验收清单（建议）
类别

污染源

拟采取的治理措施

数量（套）
验收标准

大气污染物
污水处理厂废气
除臭风机+生物除臭工艺+15m排气筒（安装单独电表并与地方环保局进行联网）
1
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

水污染物排放口
在线监测系统（安装单独电表并与地方环保局进行联网）
1
出水水质：满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准

废水排放量：近期废水经处理达标后全部回用，不外排。远期部分回用，多余部分排放至泾河，根据排污许可证核定排放量
固体

废弃物

生活垃圾
统一收集后，统一交由市政处理

/
减量化、资源化、无害化，100%处理，达到环保有关要求

污水处理厂污泥
经脱水处理后密封外运至符合接收条件的污泥处置单位进行处置
/

栅渣
统一收集后，统一交由市政处理

/

沉砂
收集后，统一外委
/

噪声

减振、隔声、消声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求

地下水
各污水处理构筑物
预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统、加药系统、消毒系统
落实环评要求的相应防渗要求

/
监控井
落实环评要求的跟踪监测井设置

绿化

厂区内

引入大量人工培育的植被、树种，总体上能够提高植被覆盖率

落实环评要的厂区绿化要求

四、环境管理与监控计划

1、环境管理

①营运期管理机构的设置
项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专/兼职环保人员1名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
②管理机构的职能
（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
（2）制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。
（3）掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。
（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。
（5）组织环境监测，检查场区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。
③自主验收要求
建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号规定，在建设项目竣工后3个月内完成环保验收。

2、排污口管理
按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本工程排污口规范化管理要求见表7-28。
表7-28  排污口规范化管理要求表

项目

主要要求内容

本工程要求

基本原则

1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等

同左侧要求

技术要求

1、按照环监（1996）470号文，排污口位置须合理确定，实行规范化管理；

2、应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求

废水厂区进水口、排水口应设置便于采样、监测的采样口，其它同左侧要求

立标管理

1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）的相关规定，设置由国家环保部统一定点制作和监制的环保图形标志牌；

2、环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

3、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌；

①废水污染物排放口（厂区及泾河口）设置立式提示性环保标志牌；②污泥排放口设警告性环保标志牌；③其它设立式或平面固定式提示性标志牌

建档管理

1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明

同左侧要求

3、污染物排放清单
本项目主要污染物排放清单见表7-29。

表7-29  主要污染物排放清单
污染物类别

污染源

污染因子

源强（t/a）

总量

控制

环保措施

排污

位置

排放标准

废气

恶臭

有组织

H2S
3.98×10-2
/

除臭风机+生物除臭+15m排气筒排放，处理效率90%以上

排气筒

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度二级标准

NH3
1.81×10-2
/

无组织

H2S
0.00576
/

/

厂界

NH3
0.0095
/

废水

污水

处理厂

污水量

292万m3/a

采用预处理+A2/O+深度处理+消毒工艺

排

污

口

满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准

COD

87.6
是

BOD5
17.52
无

SS

29.2
无

氨氮

4.38
是

TN

35.04
无

TP

0.876
无

固废

生活垃圾
1.83
无

统一收集后，统一交由市政处理

/

无害化、资源化、减量化

污水处理厂污泥

2920
无

经脱水处理后定期送至符合接收条件的污泥处置单位进行处置
/

栅渣

27

无
统一收集后，统一交由市政处理

 /

沉砂

8

无

收集后，统一外委处置
/

4、环境监测

环境监测的目的是为了解建设项目在运营期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过监控数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。

本项目排放的主要污染物是：生产废水、生产废气、生产废物及动力设备产生的噪声等。为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），本环评对拟建项目实施环境监测建议。本项目监测计划见表7-30。

表7-30  监测内容及计划

类别

产生装置

监测项目

监测频次

监测点位

污染源监测
废气

污水处理系统
臭气浓度、H2S、NH3
每半年监测一次

除臭装置排气筒

厂界或防护带边缘的浓度最高点（通常位于靠近污泥脱水机房附近）

废水

污水处理厂

流量、pH、水温、氨氮、COD、TN、TP

自动监测

污水处理系统总排放口

BOD5、SS

每季度监测1次
噪声

水泵、风机等设备

连续等效A声级

每季监测1次

厂界

环境质量监测
地下水
pH值、溶解性总固体、耗氧量、氨氮

每季监测1次

阜下村地下水井
5、信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），项目运营单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，在政府信息公开平台及时、如实地公开其环境信息：

（1）项目基础信息；包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	污水处理厂废气
	H2S、NH3
	除臭风机+生物除臭工艺+15m排气筒
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）大气污染物排放二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关规定

	水污

染物
	厂区
	pH、氨氮、COD、BOD5、SS、TN、TP
	污水处理系统
	《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准及《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》“陕西咸办字【2018】81号”要求

	固体废物
	生活垃圾
	统一收集后，统一交由市政处理
	减量化、资源化、无害化，100%处理，达到环保有关要求

	
	污水处理厂污泥
	经脱水处理后定期送至符合接收条件的污泥处置单位进行处置
	

	
	栅渣
	统一收集后，统一交由市政处理
	

	
	沉砂
	收集后，统一外委处置
	

	噪 

声
	设备选用低噪声设备，将泵类、风机等地下或者房间内布置，严禁露天放置。采取上述措施后，本工程设备运行噪声可达标排放，对外环境影响小。

通过道路车辆采取禁止鸣笛、限速等手段，减少对外环境影响。

	其它
	（1）本项目总排放口应设污水水量自动计量装置、自动比例采样装置，增设流量、pH、水温等指标的在线监测装置。

（2）对项目进行地下水分区防渗措施。

（3）建立健全厂区环境保护制度、污染源监控计划。

（4）建设完成后尽快申请竣工环保验收。 

（5）建设单位尽量办理排污口相关手续。 

	生态保护措施及预期效果

工程建成运营期，将引入大量人工培育的植被、树种，总体。上能够提高植被覆盖率，减少水土流失量，并增加当地的生物多样性。项目的建设不会带来当地生态系统的明显变化。总体来说，项目建设使当地的景观变的清新、悦目，项目的建设，将有利于改善当地景观风貌。


结论与建议

	结论
1、项目概况

本项目位于秦汉新城东北角，西距机场约10公里，南距西安北客站约14公里，距城际高铁秦宫站约8公里；南接机场专用高速路马家堡出入口，东临沣泾大道。项目建成主要为第十四届全国运动会马术，小轮车项目配套工程，项目占地13.57亩，新建一座10000m3/d 全地下式污水处理厂，采用预处理+A2/O+MBR+消毒的工艺进行污水处理，单元构筑物等安置于地下，地面建设环境景观花园，并配套建设综合服务楼、餐饮楼和公共卫生间。

建设项目总投资18916.77万元，预计用于环境保护方面的投资约需745万元，占项目总投资的3.94%。
2、分析判定结论

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），污水处理项目的建设为鼓励类项目，符合国家产业政策及社会发展的要求。同时符合相关规划及产业政策，技术政策。
3、项目选址与规划符合性分析

本项目地理交通条件便利，地质稳定，外部水、电、路基础设施条件良好评价范围内无地表水源地、风景名胜区等需要特殊保护的对象。项目建设符合西咸新区秦汉新城分区规划定位，满足西咸新区控制规划。项目选址合理。

4、环境质量现状评价结论
本项目环境空气常规监测因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3监测数据引用2020年1月23日由陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，本项目于2020年3月3日委托陕西晟达检测技术有限公司开展了环境质量现状监测工作。
环境空气质量：2019年秦汉新城SO2年均浓度、CO第 95 百分位数、O3第 90 百分位数满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2的年均浓度不满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，因此项目所在区域为不达标区。
评价区NH3和H2S1小时平均值浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2—2018附录D浓度限值要求。
地表水环境质量：泾河出西咸境断面水质满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。

地下水环境质量：本次监测的3处村庄，孙家村水井氟化物、溶解性总固体、总硬度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，徐家寨、费家崖氟化物超标，其他地下水水质监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。
土壤环质量：项目所在区域土壤中监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018第二类用地筛选值。

声环境质量：项目拟建地厂址昼、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

施工期环境影响分析评价结论

施工期对环境的影响主要为施工扬尘、装修废气、噪声、废水、建筑垃圾和生活垃圾，以及生态影响。

在采取报告中提出的保护措施后，可以使施工期对周围环境影响较小

营运期环境影响分析评价结论

①大气环境影响结论

采用《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）推荐的大气估算工具AERSCREEN模型计算污染源后，NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值。因此，项目运行期间在采取措施后，污水处理厂废气对周边环境空气质量影响较小，不会对当地环境空气质量产生显著负面影响。

②声环境影响结论

本项目布局合理，选用先进的低噪声设备，水泵、鼓风机等设置在室内，并在室内采取合理可行措施，可将噪声对周围环境的影响降到最低，可实现厂界噪声达标； 

③水环境影响评价结论

污水处理厂的污水经处理后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》中表1中A标准后，在满足项目回用的基础上，剩余全部经管网排入泾河。

考虑泾河流域综合规划确定的生态基准流量及2019年常规监测断面中最大浓度作为河流上游污染物排放浓度的前提下，其控制断面处COD和氨氮预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
④地下水环境影响结论

在本项目装置设计、施工和运行时，必须严格控制区域废水的无组织泄漏，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏，强化监控手段，定期检查，杜绝污水处理厂存在长期事故性排放点源的存在，保护评价区地下水环境质量。
防渗工程污染防治分区、地下水污染监控、风险事故应急响应等措施后，保证一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急响应

⑤土壤环境影响结论

本项目在正常运行情况下均不会对土壤环境造成污染，在非正常状况下，污水处理厂中调节池或者管道破裂会造成废水的泄漏，从而污染表层土壤，从而对土壤造成污染。
针对本工程可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

⑥固废对环境影响分析结论

生活垃圾集中回收堆放，由环卫部门定期收运，统一清运；污水处理厂污泥、沉沙外委处置；栅渣由栅渣箱进行收集后，统一交由市政处理。
通过以上措施，本项目产生的固体废物均可得到有效处置，不会对外环境产生影响。

综上所述，评价项目在认真落实“三同时”的前提下，对污染源在采取各项治理措施后，产生的废气、污水、噪声和固体污染物可达到排放标准，对周围环境污染影响小。为此，从满足环境质量目标的角度分析，本项目建设是可行的。

二、建议

1、本项目近期和远期进水水量相差较大，应根据实际情况调节处理单元，保证设备正常运行。

2、本污水处理厂为全地下污水处理厂，防洪标准一般应高于常规污水处理厂，除了厂区地面标高满足基本的防洪要求外，还要再额外考虑超标洪水的风险控制。

3、安排专人对污水处理厂进行管理，做好地下通风和设备日常维护。
4、项目正式投运前要确定污泥处置单位并签订协议。

	预审意见：

                                                公   章

经办人：                                     年    月    日 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                  公   章

经办人：                                       年    月    日



	审批意见：

                                                 公   章

经办人：                                       年    月    日



_1234567890.vsd
进水泵房


粗栅格


进水


细栅格


集水池


旋流沉砂池


调节池


厌氧池


缺氧池


好氧池


MBR膜池


次氯酸钠


20%回用
剩余达标排放


储泥池


脱水
机房


污泥
堆场


外运处置


加药间


排
泥


排泥


投药


除臭系统


气体排放


清水池


鼓风 机房


鼓
风


曝
气


除磷
系统



