
建设项目基本情况                                                                          

	建设项目
	陕西省西咸新区秦汉新城15#出水口工程

	建设单位
	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

	法人代表
	夏静
	联系人
	秦浩源

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵周武路

	联系电话
	15592041888
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道东段

	立项审批
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2019-611204-76-03-061343

	建设性质
	新建■改扩建□      技改□
	行业类别及代码
	N7810市政设施管理

	占地面积
	/
	绿化面积
	/

	总投资

（万元）
	4628.3
	其中：环保投资（万元）
	100
	环保投资占

总投资比例
	2.16%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2021年

	工程内容及规模

一、项目的由来

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司于2010年5月成立，主要经营范围包括土地开发及整理，文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设，城市建设等。

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，城市管网作为城市发展的基础，是实现城市各项基本功能的正常运转和促进社会经济发展的有利保障，为了保障秦汉新城有序发展，使秦汉新城排水管网的建设形成布局科学、结构合理、功能明确的体系，陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司拟开展陕西省西咸新区秦汉新城新增15#出水口工程的建设，该项目已于2019年10月23日取得秦汉新城行政审批与政务服务局关于项目的备案确认书（见附件1）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018）等法律法规文件，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018）四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 175城镇管网及管廊建设（其他），本项目应编制环境影响报告表。陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司于2020年3月委托我单位对陕西省西咸新区秦汉新城15#出水口工程进行环境影响评价工作，委托书见附件2。接受委托后，我单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。

二、相关分析判定
1、产业政策符合性

本项目为雨水管网项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十二、城镇基础设施 9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”。2019年10月23日，该项目取得秦汉新城行政审批与政务服务局关于项目的备案确认书。综上，本项目符合国家及地方产业政策要求。

2、选址合理性

本项目建设地点位于西咸新区秦汉新城兰池大道东段，项目周边地势开阔、平坦，同时本项目选址周围无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地等环境敏感点，且项目选线两侧无当地珍稀动植物，因此在认真落实污染防治措施后，工程所排污染物对环境影响较小。

本项目污染因素简单，无生产废水和生活污水外排；施工期在做到扬尘和噪声达标排放的条件下，对外环境影响较小，不会改变项目所在区域现有环境功能区划。从环保角度考虑，项目选址总体合理可行。

3、相关政策相符性

本项目与相关环境保护政策相符性分析见表1-1。
表1-1  本项目与相关政策符合性分析

相关文件

要求

本项目情况

符合性

《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）
（三十二）严格施工扬尘监管。建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。
本项目施工期建立施工工地管理清单，在施工工地周边设置围挡，临时堆土场采用篷布覆盖，施工场地进行定期洒水作业、路面进行硬化处理，出入车辆进行清洗、渣土车进行密闭运输，并且施工工地安装在线监测和视频监控设备。
符合
《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》

（三）23.提升工地扬尘管控水平。严格控制建设、出土、拆迁工地扬尘污染排放，采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格落实“六个100%”和“七个到位”及《施工工地场界扬尘排放限值管理办法》，新区所有施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。
本项目施工期建立施工工地管理清单，在施工工地周边设置围挡，临时堆土场采用篷布覆盖，施工场地进行定期洒水作业、路面进行硬化处理，出入车辆进行清洗、渣土车进行密闭运输，并且施工工地安装在线监测和视频监控设备。

符合

《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》

规划定位：将秦汉新城建设成为大西安健康城和秦汉历史文化集中彰显区，以健康医养、文化旅游为主导产业，以《中国制造2025》（国发〔2015〕28号，2015年5月8日）为引领，发展高端制造、智能制造行业。
遵循“田园城市”的理念，坚持生态优先的原则，立足地域特色，依托渭河、泾河等自然水系及外围生态湿地和生态绿廊，结合人工绿地、不同类型规模的公园

绿地，力求建立起多类型、多层次、多功能的绿色空间网络，全面提高新城绿色环境质量，创建富有特色、景色优美的整体生态环境。

本项目位于秦汉新城兰池大道，为雨水管网工程，属于市政基础设施建设，建成后城市排水通畅，可彰显城市形象，可提高区域内整体生态环境，与规划一致。
符合
《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》

大气环境保护对策和措施：①城镇规划区全面发展集中供热，优先使用清洁燃料；严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)(修订版)；②加强施工扬尘监管，深化面源污染治理，强化移动源污染防治。
本项目施工期采取湿法作业、场地覆盖等措施，严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018—2020年)(修订版)中相关要求，设置施工扬尘治理专职人员对施工扬尘进行管理管理。
符合
声环境保护对策和措施：①按各片区布局情况划分声环境功能区，加强对各功能分区的环境噪声管理。

②加强工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理。
本项目运营器不产生噪声，仅为施工期噪声，环评中提出了相应的施工噪声防治措施，建筑施工噪声对外界环境影响较小。

符合
《秦汉新城市政工程专项规划修编—雨水规划（2016-2035）》

排水工程规划采取雨污分流制，雨水以渭河水系、泾河水系为接纳雨水的水体。

本项目属于渭河水系接纳雨水部分。
符合

《陕西省渭河

流域管理条例》

在渭河流域河道管理范围内新建、改建、扩建各类工程建设项目的，建设单位或者个人应当向省渭河流域管理机构或者设区的市、县（市、区）水行政主管部

门提出申请，其工程建设方案按照下列权限和程序审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。
本项目为雨水管网工程，项目管径走径及拟征地图已通过规划建设局的审查项目，目前已取得了《陕西省企业投资项目备案确认书》，正在办理环评手续。

符合
《陕西省湿地保护条例》（2006.6.1）
第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动：

开垦、烧荒；（二）擅自排放湿地蓄水；（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；（八）擅自向天然湿地引入外来物种；（九）其他破坏天然湿地的行为。

本项目属于陕西渭河湿地范围，为雨水管道工程项目，不属于天然湿地内禁止从事的活动。
符合
三、工程概况

1、项目名称及建设性质

（1）项目名称：陕西省西咸新区秦汉新城新增15#出水口工程
（2）建设性质：新建

（3）建设单位：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司
2、地理位置

建设地址位于陕西省西咸新区兰池大道东段。项目地理位置图见附图1。

3、工程规模与建设内容

本次设计的15#出水口是秦汉新渭北区域的一条南北向雨水主干管，工程全长1037.7m，管道管径d3000mm，该工程出水口的设计最大雨水排放流量为12000L/s。本工程起点位于规划兰池二路与兰池大道交叉口处，雨水管位布设于现状兰池大道东侧绿地内，沿线接入兰池二路及3#调蓄池，终点排入渭河。（其中：兰池二路雨水管道为已设计管道，管径d1800mm，3#调蓄池规划容积60000m3。）
本项目主要建设内容见表1-2，主要工程量汇总见表1-3。
表1-2    项目建设内容一览表

工程名称

建设内容

主体工程

Y1—Y7段
Y1-Y7段管道长度为600m，管径3.0m，埋深8.7-10.1m，雨水管道采用Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管，橡胶圈接口，均为顶管施工。
Y7—渭河主槽段
Y7检查井-渭河主槽段工程范围总长437.7m，分别为86m管道段（顶管施工）、253m的管道段（开挖施工）、6m闸室段、3×2m箱涵段，管道纵向比降为1.0%，为防止渭河洪水倒灌，设置防倒灌闸一孔，闸孔净尺寸为（B×H），3.0×3.0，为C25钢筋砼结构、闸门为定型平板钢闸门。坐落在C26砼护坦上，护坦长度为7m,厚度为 0.6m，护坦后接退水渠，总长度79.2m，其中衬砌长度30.2m，未衬砌长度40m。
临时工程
施工营地
本项目施工人员均为周边的村民，不设施工营地
取土场
本项目不设取土场
弃土场
本项目不设置弃土场，多余土方运至单位内部其他工程填方
储运

工程
临时堆土场
在进行管道开挖过程会产生开挖土方，由于开挖土量较少，一般在管道两侧进行堆放，同时用防护网进行覆盖
公用

工程
给水
由附近村庄的自来水管网提供
排水
污水不外排
供电
由附近村庄的电网供给
供暖制冷
施工场地不涉及
环保工程
废气
施工期进行洒水降尘、施工场地围挡，堆存的材料采取遮盖
废水
施工期废水经沉淀池处理后回用于地面洒水降尘
噪声
施工期选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，运输车辆限速行驶、禁止鸣笛
固废
施工期弃土回填利用；废物料分质分类收集，能再利用的尽量循环利用，不能再利用的收集外售；施工人员生活垃圾实行袋装化，收集后交由环卫部门进行处理
生态
绿化恢复
表1-3    工程量汇总表

序号

名称

规模

单位

数量

Y1—Y7段
1

Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管（顶管）

d3000mm
m

600

2

非标检查井
矩形直线钢筋混凝土排水检查井：A×B=4000mm×2000mm（Y2-Y6）
矩形三通钢筋混凝土排水检查井：A×B=5500mm×5000mm（Y1、Y7）
地面以下1.5m范围内采用砖砌井筒，内径Ф700mm，壁厚 240mm，采用M10水泥砂浆砌筑MU20粘土砖；其内外壁全部采用1:2水泥砂浆加 5%防水剂抹面，厚20mm
座

7
3
顶管基坑（临时）
顶管工作坑：A×B=10000mm×8000mm（Y3、Y5、Y7）、A×B=10000mm×10000mm（Y1）、顶管接受坑：尺寸为8000mm×6000mm(Y2、Y4、Y6)

顶管井仅作为顶管施工过程的临时支护措施，顶管完毕后可废弃
座

7
4
井框、盖及防坠网

/

套

7

Y7—渭河主槽段
1
Ⅱ级钢筋砼钢承口管

管道内径3.0m，壁厚0.275m
m
339
2
防倒灌闸室

闸室顺水流方向长6.0m，为C25钢筋砼结构，闸室下段设壁厚为0.3m的胸墙。涵闸闸孔净宽×净高=3.0m×3.0m，闸室边墩厚度0.8m，闸室垂直水流方向总宽4.6m，闸室底板厚0.8m，底板高程为362.40m，启闭机平台高程为373.14m。闸门门槽宽预留为0.6m，门槽深预留0.3m，启闭机采用 LQ-100-SD手电两用螺杆式启闭机。启闭机平台与临河侧堤肩之间设置交通桥，桥面宽5.1m，桥长30m，桥台桥面板均采用C30钢筋砼结构，桥面板厚0.3m，工作桥两侧、临河侧堤肩处设置景观栏杆，材质为不锈钢。
座
1
3
C25钢筋砼箱涵
箱涵长2m，净高和净宽均为3.0m，箱涵采用C25钢筋混凝土。下游出水口上游采用箱涵与排水管衔接，箱涵内顶和内底均与DN3000排水管内顶及内底齐平，箱涵采用C25混凝土，并与DN3000排水管衔接处用C25混凝土套管密封，管内迎水面接口处用M15水泥砂浆填充、密封、抹面。箱涵顶板、侧墙厚度为0.3m，底板厚度为0.4m。
座
3
4
C25钢筋砼矩形套管
壁厚0.3m，宽0.6m
套
3
5

管道出口

末端防护

出口两侧采用八字型重力式挡墙， 下设C25砼护坦，挡墙采用M7.5浆砌石，顶宽4.0m，高1.2～3.69m，两侧翼墙顶宽0.5m，挡墙坐落在C25砼护坦上，护坦长度为7m，厚度为0.5m

道
1
6
退水渠
渠道采用梯形断面，边坡为1:1，渠道长度为79.2m， 坡降0.002，其中衬砌段长度30.2，未衬砌长度49m。
道
1
7
检查井

检查井平面尺寸2m×4.5m矩形结构，井壁与底板砼为C25，垫层采用C15砼，盖板为C25钢筋砼。

座
2
4、施工材料

拟建施工所用的主要材料为混凝土、钢筋、砂石等建筑材料，所用混凝土直接购买商品砼，施工现场不设置搅拌站。

根据设计资料，本项目施工所需材料见表1-4。
表1-4    施工材料一览表

序号
材料名称
单位
数量
1
商品砼
m3
2389.64
2
柴油
t
43.1
3
汽油
t
14.92
4
块石
m3
701.03
5
碎石
m3
1961.64
6
砂子

m3
508
7
钢筋

t

257.81
8
水泥

t

3.73

5、土石方工程

土方开挖

Y1-Y7段均为顶管施工，Y7-渭河主槽段有86m为顶管施工，其余设计排水管线、防倒灌闸室土方开挖采用开槽法施工。土方开挖采用1.0m3挖掘机装土，8~10t自卸汽车运土，采用74kw推土机平土，履带式拖拉机牵引5~7t羊角碾或振动碾进行碾。排水管线、防倒灌闸室开挖的坡比、底部和顶部开挖的宽度、长度 均按照设计图纸的要求实施。开挖的土方在保证一定施工宽度要求的前提下，就近堆放在沟槽一侧，多余土方运至单位内部其他工程回填。
开挖前，要求将堤坡和临河侧滩面进行清表，清表厚度为0.3m，清表土不得用在工程的基础或其他部位。机械开挖土方时，应保留不小于0.1m厚的土层用人工清槽，且不得超挖，如若超挖，应用基槽开挖土将超挖部分回填密实，压实度不得低于原状土。开挖至设计面，先用振动碾静碾4遍后，再进行结构部分的施工。

（2）土方回填
排水管线、防倒灌闸室设施建设完成并经验收合格后，即可进行基坑回填，回填碾压应分层进行，每层铺筑厚度不大于0.5m，两侧回填土应同时进行，高差不得大于0.3m。堤防按照粘性土回填，压实度不小于0.94m。滩面坑槽回填为砾砂、中粗砂，回填压实的相对密度不小于0.65。填筑工程完成后，表面要基本平坦整齐高差起伏不小于0.5m。闸底板下的级配碎石的相对密度不小于0.65，级配碎石优先采用天然级配。堤防回填需满足《堤防工程设计规范》（GB50286-98）要求。本项目土石方平衡表见表1-5。
表1-5    本项目土石方量一览表（单位：m3）
工程名称
挖方
填方
弃方
备注
Y1-Y7段管道
4823
0

4823
顶管施工

Y1-Y7临时基坑
4524.9
3620.4

904.5
/

Y7-渭河主槽（86m管段）
691.3
0

691.3
顶管施工
Y7-渭河主槽（253m管道段）
12283.2
10249.5

2033.7
开挖施工

Y7-渭河主槽（退水渠)
4389.8
0

4389.8
/
河滩绿化、土地平整

0

3000

0

/
合计
26712.2
16869.9

9842.3
弃土运至其他工程填方

6、项目投资估算

本项目计划总投资4628.3万元，均为政府投资。

四、公用工程

1、给水

项目地用水由附近村庄自来水管网统一供给。

2、排水

本项目施工期废水经沉淀池处理后回用于地面洒水降尘，生活污水依托周边村庄化粪池。

3、供电

项目地用电由附近村庄的供电电网统一供应。

五、劳动定员及工作制度

本项目施工人员20人，项目工作时间270天，实行单班8小时工作制，夜间不施工。

七、工程进度

本项目确定建设工期为270天，从2020年5月至2021年1月。目前项目尚未开工建设。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题




建设项目所在地自然环境及社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

本项目位于西咸新区秦汉新城兰池大道东段。

一、秦汉新城概况

秦汉新城地处陕西省关中平原中部，泾河与渭河交汇的三角地带，隶属于咸阳市管辖范围。位于北纬34°22′～34°30′、东经108°32′～118°58′。规划区毗邻西安国际机场，西距咸阳中心18.5公里，南距西安市中心20.5公里。

秦汉新城位于西咸交界处，北至泾河，南至渭河，西至兴平市南位镇行政边界，东至包茂高速。新城包括渭城区的正阳镇、窑店镇、渭城镇、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市的南位镇，泾阳县的高庄镇（部分），规划总面积302.2平方公里。2010年，新城总人口22.3万人。

秦汉新城总体定位具有世界影响力的秦汉历史文明集中彰显区，西咸新区北部中心，大西安生态田园示范新城。在产业定位上，以高端商务为领衔，以文化产业为特色，以绿色产业为支撑，以战略产业为先导，全面拓展传统产业的产业发展模式。在城镇建设上，大开大合、疏密相间。构建“城在田中、园在城中、城田相融”的空间形态，

根据《秦汉新城分区规划（2010-2020年）》，近期2015年，新城人口规模按照45万人进行控制，其中，城市人口32万人，城市建设用地面积38平方公里，人均城市建设用地120平方米。到2020年规划期末，新城人口规模按照57万人进行控制，其中，城市人口42万人，城市建设用地面积50平方公里，人均城市建设用地119平方米。

二、地形地貌
秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500米。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。

三、工程地质

秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kpa左右。部分土地存在砂土液化现象。中部为黄土台塬。

本工程区处汾渭地震带的渭河地震亚带。据《国家地震动参数区划图》（GB18306-2001），建筑场地类别为II类，工程区的地震动峰值加速度为0.20g（相应抗震设防烈度为8度），地震动反应谱特征周期为0.35s。

四、气象

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃,冬季(1月)最冷为－20.8℃, 夏季最热(7月)为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少(2月)为146.2小时。无霜期年均213天。年平均风速1.9米/秒，最大风速17.3米/秒，风向西南风（SW），出现在1988年7月19日；年最多风向为东东北风和静风（ENE，C）。

五、水文

区内主要河流有渭河、泾河、沣河，均属黄河水系。其中，渭河为黄河一级支流，由西向东横贯全境，河流曲折，迂回摆动，长度50公里，河床宽度600—1000米，河水较浅，平水期0—3米，比降0.65‰。沣河由南向北、泾河由北向南注入渭河。渭河汇入黄河。

六、自然植被
项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳、荆条等。草木植物主要有长芒草、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。

经现场勘查，项目所在地无珍惜濒危动植物物种。




环境质量现状

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）

一、环境空气质量现状调查与评价


本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

1、基本污染物

根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的“2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况”中的数据，对区域环境空气质量现状进行分析。

西咸新区秦汉新城空气质量现状评价结果见表3-1。
表3-1    环境空气质量统计表

污染物
年评价指标
现状

浓度
标准值
占标率/%
达标

情况
SO2
年平均质量浓度，µg/m3
14

60

23.3

达标
NO2
年平均质量浓度，µg/m3
47

40

117.5

不达标
PM10
年平均质量浓度，µg/m3
126

70

180.0

不达标
PM2.5
年平均质量浓度，µg/m3
65

35

185.7

不达标

CO

日均值第95百分位数浓度，mg/m3
2

4
50.0

达标

O3
日最大8小时平均值第90百分位数，µg/m3
182

160
113.7

不达标

根据表3-1，秦汉新城SO2、CO 24小时平均第95百分位数的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3 日最大8小时平均第90百分位数的浓度、PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度超标，本项目所在评价区域为不达标区。

二、声环境质量现状调查与评价

2020年3月19日～3月20日，陕西泽希检测服务有限公司对管线主要区域进行了声环境质量监测。具体监测点位见本项目声环境监测报告，监测结果见表3-2。

表3-2    环境噪声监测结果    单位：Leq[dB(A)]

测点编号

监测点位

2019.3.19
2019.3.20
昼间

夜间

昼间

夜间

1#

管线起始点

54
45
55
46
2#

穿越河堤路

57
48
58
49
3#

渭河主槽内

52
44
51
42
4#

梁村

52
43
52
44
从表3-2可以看出，本项目线路沿线主要区域噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

三、地表水环境质量现状调查与评价
本项目委托陕西泽希检测服务有限公司对项目地区域地表水现状进行监测，监测内容如下：

①监测断面

本次现状监测在渭河拟建出水口上游500米、渭河拟建出水口下游1000米和渭河拟建出水口各布1个监测点，具体监测点位见监测报告。

表3-3    地表水监测断面与监测项目

序号

断面名称

监测断面及位置

监测河流

1

1#断面

拟建出水口上游500米

渭河
2

2#断面

拟建出水口

渭河
3

3#断面

拟建出水口下游1000米

渭河
②监测项目

pH值、COD、SS、溶解氧、氨氮、石油类共6项。

③采样时间及频次

本次监测采样时间为2020年3月19日～3月20日，连续2天，每天1次。

④监测结果及评价

各断面环境质量现状监测结果统计见表3-4。

表3-4    地表水环境质量监测结果  （单位：mg/L，pH无量纲）

点位
日期
项目

1#出水口上游500m断面处

2#出水口断面处

3#出水口下游1000m断面处

Ⅲ类标准限值

2020.3.19
pH

8.14
8.21
8.25
6-9

COD

14.7
14.2
15.1
20

SS

6
5
7
/

氨氮

0.260
0.217
0.293
1.0
溶解氧
9.2
9.3
9.4
≥5.0

石油类

0.98
0.90
1.1
0.2

2020.3.20
pH
8.11
8.16
8.19
6-9

COD

14.4
14.8
15
20

SS

6
6
8
/
氨氮

0.254
0.208
0.275
1.0
溶解氧
9.1
9.2
9.4
≥5.0

石油类

0.98
0.92
1.09
0.2

由表3-4可知，项目现状监测的1#拟建出水口上游500米、2#拟建出水口和3#拟建出水口下游1000米的监测因子，COD、氨氮、溶解氧满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标，超标原因为上游工业企业排污。

四、生态环境现状调查
依据生态导则相关要求，结合项目生态环境影响因素影响的范围，确定本项目生态影响评价范围是在管线边界向外延伸300m。

根据对项目范围内的地块调查可知：

1、项目评价范围内区域内没有发现国家及地方重点保护的野生植物或古树名木，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。

2、项目评价范围内植被以人工绿化为主，河岸滩地上以荆条灌丛、禾草、蒿草杂类草丛为主，区域不存在原始植被，不涉及生态公益林区，没有发现珍稀濒危野生植物。
3、项目地范围内未见大型野生动物及保护动物，项目区出没的野生动物多为小型啮齿类动物和常见的禽类。

	主要环境保护目标

本项目位于秦汉新城。本项目主要保护目标、方位、距离等见表3-4。

表3-4   主要环境保护目标

环境

要素

坐标/°

保护对象名称

方位

距离（m）

环境功能

E

N

声环境
108.95471
34.43212
梁村
东侧
110~200
《声环境质量

标准》（GB 3096-2008）2类标准
空气

环境

108.95471
34.43212
梁村
东侧、东北侧
110~1000
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

108.94887
34.43055
东河滩村
西侧
390~1100
108.94966
34.43885
张湾村
北侧
900
108.94295
34.42986
张旗寨
西侧
960
108.94191
34.42997
同仁村
西侧
1055
108.94294
34.43598
马家台
西北侧
1090
地表水环境

渭河
南侧
紧邻
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2008）中的Ⅲ类标准



评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

（3）项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

	污染物排放标准
	（1）项目施工期无废水外排；
（2）项目施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中无组织排放拆除、土方及地基处理工程监控浓度限值；
表4-1  施工场界扬尘排放标准

序号

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值（mg/m3）

1

施工扬尘

（即TSP）

周界外浓度

最高点

拆除、土方及地基

处理工程

≤0.8

（3）项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准；

表4-2    噪声排放标准限值

时段

标准名称

评价因子

标准值〔dB（A）〕

昼间

夜间

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB 12523-2011）

等效声级Leq
70

55

（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。  

	总量控制标准
	本项目属于市政基础设施建设项目，为非污染生态类项目，不涉及总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

本项目为雨水管道工程建设项目，根据本项目的性质及工程概况，项目运营期无污染，施工期主要污染物为施工扬尘、废水、噪声、固体废物。

项目施工流程及产污环节示意详见图5-1。

[image: image1.jpg]IR(G ;¢ Tlen

Jiti |

THZRAEH

[EBAL BRIERE

R T





图5-1    施工期管道工艺流程及产污环节图

主要污染工序：

一、施工期

本项目建设期主要污染因子为噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水。

1、废气

施工过程中环境空气污染源主要有施工及车辆扬尘、施工机械及车辆废气等。

施工扬尘

施工扬尘主要来自施工开挖及运输扬尘，属无组织排放。本项目开挖过程中产生的土石方直接堆放在管道开挖工段的两侧，不设堆土场。

①土石方开挖粉尘

工程土石方开挖约26712.2m3，开挖过程产生的污染物主要为粉尘，该产尘量根据有关工程类比约为0.7t/万m3，估算出在未采取降尘措施情况下，土石方开挖粉尘排放量为1.87t。在采取洒水、防护网遮盖等降尘措施的情况下，粉尘排放量会大幅降低，可减少约95%以上的粉尘，粉尘排放量降为约0.094t。

②运输扬尘

施工期施工车辆运输产生的污染物主要是扬尘，扬尘排放与车辆的行驶速度、载重量、路面形式、清洁程度等因素有关。参考《矿山环境工程学》（冶金出版社）中有关露天矿山载重车辆扬尘排放的数据，在矿山每辆载重（载重量一般为30t）汽车扬尘的排放系数为620~3650mg/s。本工程施工区主要运输公路为硬质路面，运输条件好于矿山，路面的积尘远少于矿山，车辆载重量均小于30t，车速与矿山车速基本一致（不大于60km/h），估算施工运输扬尘排放系数约500mg/s。在采取路面洒水降尘、道路清扫干净的情况下，运输扬尘的去除率可达90%，即为50mg/s。

施工机械废气

施工和运输机械运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、碳氢化合物、NOx等，属于无组织排放，对周围环境空气有一定影响。

2、施工期废水

施工期用水包括生产用水和生活用水，其中生产用水主要用于混凝土养护、车辆冲洗等工序；生活用水用于施工人员饮用、盥洗等日常生活。

（1）混凝土养护废水

在施工中，混凝土浇筑、养护冲洗等环节要产生一些废水，这些废水悬浮物含量较高、呈碱性（pH值达10～12），排入水体后增加水体的浊度，使pH值升高，影响水体的感官性状以及水生生物的呼吸和代谢。悬浮物经过一段时间后，会逐渐沉淀、恢复原状。根据一般工程的数据，养护1m3的混凝土约需0.35m3的水，养护过程污水排放系数取0.8，养护废水悬浮物浓度为1500mg/L～3000mg/L，本次环评取最大值3000mg/L计算。项目混凝土养护废水产生情况见表5-1。
表5-1    混凝土养护用水与废水产生情况

用排水项

混凝土用量（m3）

养护用水量

废水产生量

悬浮物

施工期

m3/施工期

m3/d

m3/施工期

m3/d

t/施工期

t/d

混凝土养护

2389.64
836.37
3.1
669.1
2.48
2.007
0.0074
270d

（2）施工人员生活污水

施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、SS和NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最多为20人/d，一线施工人员绝大多数为当地民工，不安排集中住宿。施工人员生活用水量按50L/（人·d）计，污水产出系数取0.8，则生活污水的产生量为0.8m3/d，其主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工人员均为附近村民，不提供食宿，施工期依托附近村庄厕所，经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。
3、施工噪声

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。本工程施工期间，需要使用较多的施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。施工期主要噪声源强见表5-2。

表5-2    施工期主要噪声源强表

产噪设备

测试点位置

噪声级/dB（A）

装载机

5m

90

推土机

5m

86

振动式压路机

5m

86

液压挖掘机

5m

84

摊铺机

5m

87

平地机

5m

90

钻机机组

5m

84

运输车辆

5m

80

顶管机
5m

85
拖拉机
5m

95
羊角碾
5m

90
蛙式打夯机
5m

95
振捣机
5m

95
起重机
5m

85
4、固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工过程的废土方等。

生活垃圾

施工期施工人数为20人，施工人员主要为当地民工，不集中安排住宿，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、塑料袋和果皮纸屑等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计，施工人员生活垃圾量为10kg/d，收集后由当地环卫部门统一清运至指定的垃圾填埋场填埋处置。
废土方

本项目管道多采取顶管施工，开挖量较小，根据相关设计资料，土方开挖量约为26712.2m3，土方回填16869.9m3，弃土量9842.3m3。建设单位同时在秦汉新城建设其他管网工程，其中“泾河1#、2#出水口工程”所需回填量较大，故本项目弃土运至该工程处用于填方。

5、生态影响
（1）陆生生态

①陆生植物

本项目紧邻秦汉新城兰池大道，所在地属于城市建成区，以人工植被为主，基本无天然植被。Y1-Y7段雨水管位布设于现状兰池大道东侧绿地内，该段管道施工采用顶管施工，仅开挖顶管基坑，会对附近绿化带造成影响，Y7-渭河主槽内采取开挖施工，将对河堤及渭河滩内植被造成影响，扰动项目区原有地貌、损坏土地和植被面积，造成生物量减少，施工结束后将进行整治恢复。

②陆生动物

项目位于公路旁，无野生动物及保护动物，项目区出没的野生动物多为小型啮齿类动物和常见的禽类，因此施工期间对野生动物的影响程度较小。

（2）水生生态

施工期工程建设对水生生物的影响表现在施工导流等活动对渭河水体造成影响。根据调查，渭河主要为常见性鱼类，且项目在施工期做好雨水天气临时排水工作，不会导致大量废水排入水体，施工活动对其影响较小。

（3）占地影响

施工期占地方式以临时占地为主，临时占地随施工结束后，可基本恢复到原貌，不会对项目周边的土地利用功能产生影响。

（4）水土流失

在工程建设期间，将有开挖裸露面产生，土石方开挖、工程设施占压等活动将造成地表扰动、原地貌和植被破坏，使开挖边坡处于不稳定状态，极易产生水土流失，在按照水土保持方案落实水土保持措施后，水土流失将得到减免和控制。

交通运输

施工期间设备材料运输将影响道路的正常通行，工程建设时使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，可能造成交通拥堵。

二、运营期

本项目属于雨水管道建设项目，项目在运营期正常排水状态下“无三废”的排放，故不会对周围环境造成不良影响。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量

（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	施

工

期

	施工扬尘
	TSP
	1.87t /施工期
	0.094t /施工期

	
	
	施工机械、运输车辆尾气
	CO、碳氢化合物、NOx
	500mg/s
	50mg/s

	水

污

染

物
	混凝土养护废水
	SS
	2.48m3/d
	沉淀池沉淀后回用于施工，不外排

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	0.8m3/d
	依托附近村庄厕所，经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活

垃圾
	10kg/d
	10kg/d

	
	弃土
	弃土
	9842.3m3
	0

	噪

声
	本项目噪声源主要为装载机、推土机、移动式压土机等设备运行噪声，其噪声级在80～90dB(A)，通过选用低噪声设备，采取隔声减振等措施后，噪声源强可降低约30dB(A)。

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)

项目对生态环境的影响主要为施工期，顶管施工基坑、管沟开挖、回填及辅助设施施工等施工活动会占用土地、扰动地表造成水土流失、破坏地表植被、影响景观环境。这些影响都是暂时的，随着工程竣工影响将消失。因此，项目施工对生态环境影响较小。




环境影响分析

	环境影响简要分析

一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）施工扬尘

①施工扬尘影响分析

在施工过程中，大气环境影响主要表现在：主体工程施工中由于挖方、填方、推土、搬运泥土和沙石等材料的装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中；管道两侧的临时堆土场由于风吹等原因会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、PM10的污染尤为严重；运送施工材料、设施的车辆以及挖掘机、装载机等施工机械在运行时排出的气体污染物将对空气造成危害。

在施工过程中要基础开挖，平整土地，施工过程中扬尘对环境产生的一些不良影响是不可避免的。施工现场扬尘尤其是在风力较大和干燥气候条件下较为严重。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水抑尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。

②扬尘污染防治措施

为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目建设单位，严格按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《延安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》中关于施工场所扬尘防治的有关要求，制定如下污染防治措施：

全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“6个100%”的要求，即：施工现场100%标准围蔽，工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，拆迁工地100%洒水抑尘，暂不开发处100%绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。

施工单位必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工；工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，同时对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。
c.项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。

d.施工工地周围必须设置不低于1.8m的硬质材料围挡，湿法作业、场地覆盖，必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并由专人负责；施工工地内堆放易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，必须采取封闭储存或严格的防风抑尘措施，如遮盖或者在库房内存放，严禁裸露。

e.土方工程作业时应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业等可能产生扬尘污染的施工；发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地所有土石方作业。
f.建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，严禁车辆带泥出厂，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。
g.及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要安排专人适时清洁洒水降尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘产生。

h.建筑工地施工现场主要道路必须进行硬化处理，其余场地必须绿化或固化；禁止现场搅拌混凝土、砂浆及柴油机打桩作业，必须使用商品混凝土。
i.堆存、装卸、运输废土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。

j.减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输，严查渣土车沿途抛洒。

k.施工现场建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷；施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。

l.加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。
（2）施工机械和运输车辆尾气

施工机械废气主要是各类燃油动力机械在管道开挖、平整、物料运输等施工作业时排放的废气，主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。项目施工期比较短，且工程量较小，施工机械沿项目地分布较分散，流动作业，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气对周围环境影响较小，施工单位在施工期内安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行，并采用国四以上的优质柴油。

综上所述，本项目施工期在严格采取大气污染防治措施后对大气环境影响较小，并随着本项目施工期的结束，施工期的大气影响将随之消失。
2、水环境影响分析

工程施工期废水主要包括施工生产废水和生活污水。根据工程建设内容与施工工艺特点，施工期生产废水主要是混凝土养护废水；生活污水主要来源于施工营地施工人员生活排污。

（1）混凝土养护废水

混凝土养护废水呈碱性，排放方式为间歇式。废水pH一般为10~12，并含有较多悬浮物，其浓度为1500~3000mg/L。本工程共需混凝土2389.64m3，养护1m3的混凝土约需0.35m3的水，养护过程污水排放系数0.8，废水排放总量为669.1m3。养护废水排入沉淀池沉淀后，循环利用不外排，不会对地表水环境造成影响。

（2）生活污水

工程施工期工作人数20人，生活污水平均产生量约0.8m3/d，整个施工期生活污水产生总量为216m3。项目距离附近村庄仅110m左右，故本项目不设化粪池，生活污水依托村庄厕所收集，清掏用于周围农田施肥。

工程施工期的施工废水和生活污水全部综合利用不外排，禁止排放，不会对环境造成影响。

此外，结合本项目实际情况，评价要求建设单位在施工过程中采取具有针对性的保护措施，包括：

①沉淀池设置的位置尽量远离渭河，且应采取防渗措施。

②要求项目边界设置截水沟，避免施工场地内废水流入渭河。

③在施工场地醒目位置设置禁止随意排放污水的标志牌，且安排专人进行巡查、监视。

④施工过程中必须加强施工管理，提高施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物。
⑤施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生，降低对土壤、地表水和地下水的污染影响。
⑥施工时应注意对地下水的保护，若施工时涌出一定量的地下水，需要进行基坑疏干排水，立即停工，采取有效截堵措施，减少地下水排放量；并在地基开挖过程中保证施工机械的清洁，并严格文明、规范施工，避免油脂、油污等跑、冒、滴、漏污染地下水。
综上所述，通过加强各施工点的管理，注意文明施工，对施工废水采取一定的防治措施，施工期对水环境的影响较小。
3、声环境影响分析

施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备在现场运行，施工期间多种施工机械噪声叠加，噪声达100dB(A)以上。

由于施工场地内设备位置的不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量也有波动，因此很难确切预测施工场地各场界噪声值。在阶段交叉期，施工机械设备多，噪声级可达100~120dB(A)。夜间噪声值视施工时间、施工管理具体情况而定。

当声源的大小与测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，点声源噪声衰减的计算公式如下：


[image: image2.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

A

A

-

=


式中：LA（r）——点声源在预测点产生的A声级，dB（A）。

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）。

r——预测点距声源的距离，m。

r0——参考位置距声源的距离，m，取r0=1m。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加，其预测模式为：


[image: image3.wmf]）

（

总

å

=

=

n

1

i

L

1

.

0

i

10

lg

10

L


式中：L总——测点总的A声级，dB（A）。

      Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）。

      n——声源个数。

主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声声级见下表7-1。

表7-1    距声源不同距离处的噪声值   单位：dB（A）

施工机械

距声源不同距离（m）

5

10

20

40

50

100

200

283

装载机

90

84

78

72

70

64

58

55

推土机

86

80

74

68

66

60

54

51

振动式压路机

86

80

74

68

66

60

54

51

液压挖掘机

84

78

72

66

64

58

52

50

摊铺机

87

81

75

69

67

61

55

52

平地机

90

84

78

72

70

64

58

55

钻机机组
84
78
72
66
64
58
52
49
顶管机
85
79
73
67
65
59
53
50
拖拉机
95
89
83
77
75
70
63
55
羊角碾
90
84
78
72
70
65
59
56
蛙式打夯机
95
89
83
77
75
70
63
55
振捣机
95
89
83
77
75
70
63
55
起重机
85
79
73
67
68
63
57
54
由表中可以看出，施工期间各机械噪声级昼间在施工点100m范围内超出标准限值，夜间在距施工点283m外噪声衰减值才符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求（昼夜≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)）。根据现场调查，距离最近的敏感点为项目管线起点东北侧110米的梁村，管线与梁村之间为空地。

为了减少噪声对外环境的影响，项目采取了以下的噪声污染防治措施加以控制：

（1）严格按施工规范施工，制定好施工组织计划，合理安排施工时间。不在夜间22:00～6:00以及中午12:00～14:00进行可能产生噪声扰民问题的高噪声施工活动。将高噪声设备施工时间安排在日间，同时缩短敏感点附近的高强度噪声设备的施工时间。
（2）合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）施工期间施工场地四周须设置可移动简易隔声屏障。

（4）尽量选用低噪声的施工机械和先进的施工工艺。

（5）运输车辆在运输原料或土方时，应低速或限速行驶，不得超载运输，运输途中路过村庄居民区等噪声敏感区时，应限速禁鸣。

（6）应尽量采用低噪声施工设备或带隔声、消声的设备，整体设备须安放稳固，并与地面保持良好接触，施工期间加强设备的维护与管理，把设备噪声影响减少到最低程度。

（7）加强对施工人员的环保教育，倡导文明施工，对易产生高噪声的金属类工具、器材、框架模板等要轻拿轻放，严禁随意抛扔，避免产生不必要的人为噪声。

（8）施工期间严禁采用联络性鸣笛等施工方式。
4、固体废物环境影响分析

本项目施工期固废主要为施工产生的弃土，施工人员的生活垃圾。

（1）施工弃土

本项目管道施工方式多为顶管施工，仅渭河滩内有253m管道及退水渠为开挖施工，故开挖土方量较少，根据建设单位提供的西安市政设计研究院有限公司与咸阳市水利水电规划勘测设计研究院的设计资料，土方开挖26712.2m3，土方回填16869.9m3，弃土9842.3m3，本项目不设置弃土场，临时堆土分布在管线两侧，项目回填后多余弃土运至建设单位其他工程回填。
（2）生活垃圾

工程施工期生活垃圾产生量为10kg/d，则整个施工期产生的生活垃圾量为2.7t。生活垃圾主要是日常生活废弃品、塑料袋和果皮纸屑等，如不妥善处理，会产生白色污染，影响区域景观。施工现场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处置，对周围环境影响较小。

环评要求按照《城市建筑垃圾管理规定》，由施工方采用加盖或密闭车辆运输，按照指定路线及时清运至黄陵县城建部门指定的建筑垃圾堆放场处理，项目不再另设弃土场及建筑垃圾堆放场。

本环评对施工期产生的固体废物提出如下管理要求：

①建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土必须运至指定的工程区回填，不得随意倾倒。

②施工人员生活垃圾要严格管理，收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。

③在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

综上所述，施工期产生的固体废物经综合利用，合理处置，对周围环境影响较小，且随着施工活动结束污染消失。

5、生态环境影响

（1）工程占地影响分析

本项目占地不含永久占地，均为临时占地，主要包括管道施工作业带、堆管场、施工作业场地等临时占地。临时占地施工扰动相对不大，对土地利用仅为短期影响，施工结束后可通过植被恢复等治理措施恢复其原有功能，不会从根本上改变土地利用类型。

（2）水土流失影响分析
项目施工期，开挖、平整过程产生的土石方为水蚀创造了条件，如开挖期间遇上暴雨，水土流失量将增大。造成项目所在地区水土流失的原因包括自然因素和人为因素。自然因素引起的水土流失为正常侵蚀，人为因素造成的水土流失为加速侵蚀。水土流失影响因素分析见表7-2。
表7-2    水土流失影响因素分析
因素
影响因子
水土流失影响分析
自然
因素
降水、风
降水和风是该地区造成水土流失的主要动力。
地形
随着坡度和坡长的增加，径流量和土壤的冲刷量也随之加大。
土壤特性
地表为松散黄土层，如不做好防排水措施，将产生严重流失。
植被
地表自然生长的植被能够固土防冲，有效减轻水土流失。
人为
因素
地基开挖
由于建设开挖基础，扰动地表，从而产生了新的水土流失。
施工期应采取以下水土保持措施，将项目带来的水土流失控制在一定范围。

①在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。

②合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天气开挖施工作业；尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并及时进行回填。

③施工前采取表土剥离，单独堆存，施工结束后剥离土层用于表层覆土，进行植被恢复，减小对区域土地利用格局的影响。
④要及时注意天气变化，在有降雨预报时对露天堆放的土堆、沙堆进行遮挡覆盖，用帆布等覆盖施工作业面和松土层。

⑤施工过程中应尽量保护管网范围内的植被，禁止损坏管网用地以外的植被。施工过程中遇到草木应将其完好移走，并在施工结束后进行补栽。

⑥在施工中先做好挡护，再存放土方，施工现场要设截断槽或建挡水墙，以防止雨水从暴露的土壤表面流出。

⑦合理安排施工排序，分期、分段施工，尽量减少自然植被的破坏和减少裸地，防止土地沙化。

⑧合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在影响可接受的范围。对现场施工人员，做好宣传教育工作，严禁随意破坏施工区域内外的植被。

⑨对土壤植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。在临时存放的土堆表面洒水或使用遮蔽材料，当土堆在预计不能回填时，也可以考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。

⑩对开挖土方采取保护措施，如适当拍压、表面喷水或用篷布遮盖等，在临时堆放场周围采取必要的防护措施，如设置围挡设施等。

⑪施工应注意土方的合理堆置，距下水道保持一定距离，施工建材及时清运，临时堆场在大雨天要用篷布遮盖。
⑫施工优先采用环保型设备，尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少水土流失影响。
⑬施工完工后对临时场地进行恢复，拆除临时建（构）筑物，掘除硬化地面，弃渣运至建筑垃圾填埋场处理；同时对恢复后的场地进行洒水，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的侵蚀。
⑭对于顶管施工段，做好工作基坑施工结束后的土方回填及绿化工作；对于开挖工段，做好施工结束后的土方回填及施工土方的临时堆放，避免占压绿化带，临时堆土场应尽量放置在管线的临时占地内，做好临时堆土场的扬尘防治，土方的回填后立即进行植被恢复，尽量播撒当地的草籽，沿线两侧各5m范围内原则上不能种植深根性植物或经济类树木，确保施工结束后开挖土坑周边的生态恢复到位。

（3）对土壤的影响
对土壤结构的影响主要集中在渭河河滩管道及退水渠建设时开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、表土分离、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2～3年的时间可以恢复。

为最低本项目施工期对周边生态环境的影响，具体措施如下：

①在施工过程中必须做到对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，即将表层比较肥沃的土壤分层剥离、集中堆放；在施工结束后回填土必须按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层，以便绿化使用。

②施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定负责人，并定期打扫清除。

③施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业区内设置。

④施工建筑材料堆放场周围一定范围内，采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材等污染物扩散。

⑤施工前作业带场地清理，注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，以免造成水土流失危害并污染周围环境。

本工程施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会对土壤环境造成危害；建造基座材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；建设施工道路和其它辅助设施的是普通的建筑材料，这些均不会对土壤环境造成影响。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。

（4）对植被的影响

本项目范围内以人工植被为主，建设对植被的影响主要集中在顶管施工基坑开挖、渭河主槽段工程等施工过程中，表现为地表开挖造成植被破坏、埋压等。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除，但根系仍然保留。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。

环评要求，施工结束后应对临时占地内的植被进行恢复，主要栽植树苗和撒播草籽，种植当地优势及观赏性的乔、灌、草，同时对永久占地内的空地进行绿化。为减少施工期对植物的破坏，具体措施如下：

①施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

②严格控制施工范围，尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。

③施工结束后及时进行植被恢复。

综上所述，在加强施工现场管理，采取有效防护措施的前提下，项目施工期间施工作业对周围环境的影响是暂时的，在施工结束后，施工建设活动对外环境的影响可得到消除或有效控制。

（5）对动物的影响

本项目所在地为城市建成区，项目紧邻兰池大道，周边无野生动物，项目区出没的野生动物多为小型啮齿类动物和常见的禽类，人为活动以及地表开挖、施工机械噪声等会对动物产生影响，主要表现为：施工人员的施工活动对动物栖息地产生干扰，施工机械噪声对动物的影响等。

施工活动会促使一些较敏感动物离开自身的栖息地，寻找新的生活环境，从而区域内一些动物群落可能有小的改变，造成生态系统的微小变化。随着施工结束，施工机械和人员撤离，原有大气环境、声环境、土壤环境和植被的恢复，由于施工而迁移的动物将会逐步回归。因施工期较短，影响的暂时性及施工区域相对当地大的区域环境所占比例很小，不会对周围动物产生明显影响。

（6）对水生生态的影响分析

渭河河滩段施工时，施工机械及管沟开挖、管道敷设、管沟回填等施工活动会影响到施工段附近河流内水生动物的生活环境，根据现状调查，渭河内为常见性鱼类，项目施工期无废水外排，且项目在施工期做好雨水天气临时排水工作，不会导致大量废水排入水体，施工活动对其影响较小。

6、交通运输影响分析

施工期间设备材料运输将影响道路的正常通行，工程建设时使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成堵塞。

建设单位在制定实施方案时应充分考虑到这个因素，在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间（如夜间施工，以保证白天畅通）。且本项目管线全长1037.7m，距离较短，采取了高峰时间避让等措施后对交通影响较小。
二、运营期环境影响分析

本项目属于雨水管道建设项目，管线铺设完成投入运营后，运营期仅有雨水排放，无噪声、废气、固废产生，仅对地表水进行简单分析。
1、地表水环境影响分析

本项目是雨水管网工程，运营期不会对地表水体造成影响，但若发生裂管现象，雨水管道的雨水泄漏产生路面径流水，雨水不同于生活污水，污染因子较单一，主要为SS、COD，对临近区域环境不会产生明显的污染影响，且是暂时的，经及时修复后将恢复正常排放。

同时本项目雨水管道和雨水管道检查井采取有效的止水防漏措施，保证其密实性，防止雨水外渗和地下水入渗。雨水管道中设计流速适中，可以防止水流对管道和检查井冲刷造成破坏；也可以避免雨水所挟带的泥砂等无机物质在管渠内沉淀下来而堵塞管道，不会对渭河水质造成影响。

表7-3     废水类别、污染物及污染处理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

雨水
COD、BOD5、SS
排入渭河
间歇排放、流量不稳定

15#

/
/
15#

(是

□否

(企业总排
(雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放
2、生态环境影响分析
依据《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ 19-2011），本项目位于渭河湿地范围内，属于陕西省重要湿地名录，环境区域生态敏感性为重要生态敏感区，同时本项目长度≦50km，根据表1，本项目等级为三级，评价范围为管线两侧各扩展300米。

本项目运营期主要的生态环境影响是渭河滩内的生态恢复及后期管理，本项目建成后立即安排人员对进行植被恢复，尽量播撒当地的草籽，确保生态恢复到位。
三、环境管理及监测计划

1、环境管理机构设置 

项目对环境的影响主要来自施工期，施工期建设单位应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由生态环境主管部门监督，切实落实施工期各项环保措施。在项目地设置工程环境管理办公室，由环境管理专职或兼职人员2名组成，负责日常环保管理的各项任务。基本任务是全面负责组织、落实、监督本工程施工期的环境保护工作，负责解决工程建设中出现的环保问题，依法处理污染事故，确保工程在保护环境的条件下进行施工。 

2、环境监测

本工程施工期环境污染以环境空气、噪声、固体废弃物为主，根据施工期环境污染特点，本阶段制定了施工期环境监测计划，详见表7-4。

表7-4    施工期环境监测计划

监测项目
监测点位
监测因子
监测时间、频率
环境空气
施工区机械及人员集中区域
TSP
随时抽查是否超标
声环境
施工场界
LAeq
随时抽查是否超标
固体废弃物
生活垃圾临时堆放处
随时抽查是否妥当处理
施工废水

施工废水、生活污水

随时抽查是否回用不外排

3、施工期监理

项目建设过程中应进行施工期环境监理，具体监理内容如下：

表7-5    施工期监理内容

分类

建设项目及内容

废气

施工场地围挡、湿法作业、运输车辆加盖篷布、堆存的材料采取遮盖

废水

施工机械清洗水收集回用，施工期生活污水提托周边民用设施，不得随意排放

噪声

合理分配施工时间、对敏感点进行围挡降噪，加强施工管理，文明施工

固废

挖方用于场地平整和回填

生态

开挖地表土壤分层回填，开挖及压占地表植被恢复

3、施工期环境管理
针对本项目施工特点，施工期环境管理要求见下表。
表7-6    施工期环境管理清单（建议）
项目
管理内容
管理要求
环境

空气
施工

场地
①在无风、小风时进行，减少扬尘影响；②尽量减少对地表植被的破坏。
①遇4级以上风力天气，禁止施工；②充分利用现有道路，减少临时道路占地。
施工

土石方
①开挖多余土方用于填方；②干燥天气施工要定时洒水降尘。
①土方合理处置；②强化环境管理，减少施工扬尘。
运输车辆
①水泥、砂石等运输、装卸；②运输粉料建材车辆加盖篷布。
①水泥、砂石等要求袋装运输；②无篷布车辆不得运输沙土、粉料。
建材堆放
沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施。
①扬尘物料不得露天堆放；②扬尘控制不力追究领导责任。
施工道路
道路卫生。

定时洒水抑尘。
水环境
施工废水
经临时沉淀池处理后回用不外排。
废水全部综合利用，不外排。
生活污水

依托附近村庄厕所。

声环境
施工噪声

①定期监测施工噪声；

②选用低噪声机械设备。

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

固废
建筑垃圾

统一收集，按当地建设和环卫部门规定外运处理。

处置率100 %

生活垃圾

垃圾箱（桶）收集，按当地环卫部门规定外运处理。

处置率100 %

生态环境
地表开挖

及时平整，植被恢复。

完工地表的裸露面植被，必须平整恢复。

建材堆放

易引起水土流失的土方堆放点采取土工布围栏等措施。

严格控制水土流失发生。

环保意识

强化环保意识。

开展环保教育、设置环保标志。

四、环保投入

本项目环保投入包括扬尘治理、噪声治理、生态恢复等，预计环保投资约100万元，占项目总投资的2.16％，见表7-7。
表7-7    环保投入明细

分期

分类

建设项目及内容

投资

施工期

废气

地面洒水抑尘，运输车辆加盖篷布、防风抑尘网，施工场地周围设置围挡
20
废水

施工现场设置防渗沉淀池、生活废水依托民用设施

5
噪声

合理分配施工时间、临时隔声围挡
5
固废

挖方用于场地平整和回填

20
生态

开挖地表土壤分层回填，开挖及压占地表植被恢复

50

合计

100
五、竣工环保验收管理

竣工环保验收清单见表7-8。

表7-8    竣工环保验收一览表

类别

污染源

污染物

环境保护设施/措施

数量

验收执行标准或拟达要求

废气

施工扬尘

颗粒物

洒水、防护网遮盖

/

满足《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中的标准限值

路面洒水降尘、道路清扫干净

/

废水

混凝土养护废水

SS
经沉淀池沉淀处理后回用

/
废水不外排

生活污水
COD、SS、氨氮
依托周边村庄
/
废水不外排

固体

废物

施工人员
生活垃圾
垃圾桶收集，市政部门统一清运
若干
资源化、无害化、减量化
施工作业
弃土
运至单位内部其他工程填方

/
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定

噪声

装载机、推土机、移动式压土机等

噪声

采用低噪声机械设备、高噪声设备避免同时施工、定期维护保养等
/
满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准

生态

施工场地内污染源

/

施工完毕后对临时占地进行人工植草绿化治理和恢复。

/

恢复完成情况

/

及时对临时占地生态恢复工作进行检查，真正使临时占地达到恢复原有的土地利用类型的目的。

/

恢复完成情况

六、污染物排放清单

污染物排放清单见表7-9。
表7-9    项目污染物排放清单

类别

位置
污染源或污染物
污染物产生浓度及产生量
污染物排放浓度及排放量
总量指标t/a

污染防治设施
数量
执行标准

废气

施工

扬尘
颗粒物
/     

1.87t /施工期
/     

0.094t /施工期
/

洒水

遮盖
/

《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中无组织排放拆除、土方及地基处理工程监控浓度限值

运输

500mg/s

50mg/s

洒水降尘、道路清扫
废水

混凝土养护废水

SS

2.48m3/d
0
/
沉淀池

1
沉淀处理后回用，不外排
生活污水

CODBOD5SS

氨氮
0.8m3/d
0
/
依托化粪池
/

清掏肥田，不外排
噪声

施工过程
噪声Leq
80～90dB(A)

达标
/
低噪声机械设备、定期维护保养

/
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准

固废

生活垃圾

10kg/d
10kg/d
/
垃圾桶
/
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

弃土
9842.3m3
0
/
临时堆土分布在管线两侧




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期扬尘
	颗粒物
	施工场地围挡、湿法作业、运输车辆加盖篷布、堆存的材料采取遮盖
	《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中的标准限值

	水

污

染

物
	施工期废水
	SS、石油类 
	经沉淀池处理后回用于地面洒水降尘
	沉淀池沉淀后回用于施工，不外排

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	依托周边村庄已建成设施
	不外排

	固

体

废

物
	施工期
	弃土
	合理处置

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶收集后交由环卫部门进行处理

	噪

声
	噪声严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果

项目建设对地表植被将产生短暂性的影响，主要采取以下生态保护措施: 

（1）管道敷设过程中，尽可能的缩小施工作业带宽度，严格控制施工机械、车辆及施工人员活动范围，以减少对地表碾压和扰动；在施工作业带以外，不准随意砍伐、破坏树木和植被，减少对生态环境的影响。 

（2）注意管线施工过程中的地貌恢复，使之尽可能恢复原状；开挖管沟时注意表层土与底层土分开堆放。管沟回填时，应分层回填，表层土回填在表面，使土壤结构尽快得以恢复，促进植被恢复，保护生态环境，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。 




结论与建议

	一、结论

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司拟开展陕西省西咸新区秦汉新城新增15#出水口工程的建设，本工程起点位于规划兰池二路与兰池大道交叉口处，终点排入渭河。15#出水口是秦汉新渭北区域的一条雨水主干管，工程全长1037.7m，管道管径d3000mm，该工程出水口的设计最大雨水排放流量为12000L/s。 

1、产业政策符合性

本项目为雨水管网项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十二、城镇基础设施 9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”。2019年10月23日，该项目取得秦汉新城行政审批与政务服务局关于项目的备案确认书。综上，本项目符合国家及地方产业政策要求

2、环境质量现状评价结论

根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的“2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况”中的数据，秦汉新城SO2、CO 24小时平均第95百分位数的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3 日最大8小时平均第90百分位数的浓度、PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度超标，本项目所在评价区域为不达标区。

根据现状监测，本项目线路沿线主要区域噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

根据项目现状监测，1#拟建出水口上游500米、2#拟建出水口和3#拟建出水口下游1000米的监测因子，COD、氨氮、溶解氧满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标，超标原因为上游工业企业排污。

3、施工期环境影响及污染防治措施

项目施工期主要环境污染是施工噪声、扬尘、施工弃土及少量废水等，同时，管道施工对道路交通、生态也会产生一定短暂性的影响。

（1）废气

项目施工期废大气污染物主要为颗粒物，主要产生于土石方开挖和运输产生的施工扬尘。土石方开挖产生的施工扬尘经洒水、防护网遮盖等措施降低粉尘对环境的影响，运输产生的运输扬尘经路面洒水降尘、道路清扫等措施进行运输扬尘的减少，均满足《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中的标准限值要求。

（2）废水

本项目施工人员的生活污水依托附近村庄化粪池收集后，清掏肥田，不外排；混凝土养护废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排，对周围水环境影响较小。

（3）噪声

项目施工期采取严格按施工规范施工，制定好施工组织计划，合理安排施工时间；合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工期间施工场地四周须设置可移动简易隔声屏障；尽量选用低噪声的施工机械和先进的施工工艺；运输车辆应低速或限速行驶，不得超载运输；选用低噪声设备等措施后，项目噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准要求。
（4）固废

施工期施工人员产生的生活垃圾由环卫部门处置，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土必须运至指定的工程区回填。

（5）生态

施工期主要生态环境影响为扰动地表、占压土地、水土流失、破坏植被资源，建设单位要严格遵守相关法律法规要求，同时采取相应的预防保护措施后，不利影响可以有效控制，影响时间和范围有限，施工结束后可以逐步得到恢复。

同时施工期进行生态环境的宣传工作，设置保护植物的宣传牌，禁止施工人员随意砍伐植物；规范施工行为，严格划定施工范围，施工结束后对作业带予以恢复；施工前严格记录植被状况，施工时保护表层土壤，施工完成后进行绿化，使生物量及植被覆盖率不低于施工前；禁止安排在夜间作业，以免惊扰鸟类等动物栖息、觅食等活动。 

（6）交通

管道施工对道路交通的影响可通过修建临时道路，在道路两端需设置减速行驶标志牌及行驶导向牌，设专人指挥交通，疏通车流等措施，减少对交通的影响。

综上，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 

4、运营期环境影响及污染防治措施

本项目属于雨水管道建设项目，管线铺设完成投入运营后，运营期仅有雨水排放，无噪声、废气、固废产生。

5、总量控制

本项目不涉及总量控制指标。

6、总体结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，环境保护措施有效，污染物达标排放，对周围的环境影响是在可以接受的范围内。从环境保护角度分析，本项目建设可行。
二、要求与建议

1、要求：

该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目环保设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 

2、建议：

（1）加强施工管线紧邻敏感点处噪声管理，严防噪声扰民。工程竣工后，尽快恢复管道沿线植被，减少生态影响。

（2）管线横穿公路位置应与公路部分主管部门协商确定后，由专业单位设计实施。

（3）建设单位在对项目施工单位招标与合同签订时，应将有关环保条款纳入招标内容与合同书，按本环评提出的有关环保措施明确列入，要求施工单位切实执行。 

（4）在建筑施工期间，施工单位应有专门的人员负责环境保护工作。投入运行后，管理单位应健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 



	预审意见：

                                                      公     章

  经办人：                                         年     月     日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公     章

  经办人：                                        年     月     日



	审批意见：

                                                     公     章

经办人：                                          年     月     日

注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1    立项批准文件

附件2    其他与环评有关的行政管理文件

附图1    项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2    项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

 大气环境影响专项评价

 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

 生态影响专项评价

 声影响专项评价

 土壤影响专项评价

 固体废物专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。





3

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

