
建设项目基本情况

	项目名称
	咸阳咸通加油站项目

	建设单位
	中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站

	法人代表
	杨永兴  
	联系人
	白站长

	通讯地址
	西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m

	联系电话
	18009250788
	传 真
	--
	邮政编码
	712000

	建设地点
	西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建（补办环评）
	行业类别

及代码
	机动车燃油零售

F5265

	占地面积

(平方米)
	4641
	绿化面积

(平方米)
	200

	总投资

(万元)
	80
	其中：环保投资(万元)
	27.1
	环保投资占总投资比例
	33.88%

	评价经费

(万元)
	-
	预期投产日期
	2000年08月

	工程内容及规模：

一、建设项目由来

咸阳咸通加油站项目位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，主要零售汽油、柴油，本项目已获得陕西省商务厅颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第6104041006号）（见附件2）。本项目占地面积4641m2，用地性质为商业（加油站）（见附件5），主要构筑物为油罐区、罩棚和站房等。项目设玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐4个，其中汽油罐2个（各50m2），柴油罐各2个（各50m2），依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》修订条文及说明（2014年局部修订版）中表3.0.9之规定：该站总容积为150m3（柴油体积折半），为二级加油站。现职工定员7人。本项目2000年08月建成运营，于2009年12月由陕西陆地石油有限公司变更为中国航油集团陕西石油有限公司（见附件5）。本项目一直未办理环评手续，本次属于补办环评，本项目运行至今无环保投诉问题。2017年09月完成了第三次油气回收改造，2018年03月加油站油罐更换为双层油罐、油管线改为双层管线。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定和国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制建设项目环境影响报告表。2018年10月，中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站委托我公司对该项目编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我公司人员立即进行现场踏勘，收集有关资料，并在此基础上开展报告表编制工作。

二、评价内容、目的和重点

1、评价内容

本次评价对咸阳咸通加油站项目影响范围内的自然环境的现状进行调查和分析。对建设项目营运期对周围环境的影响进行预测分析和评价。

2、评价目的

(1)本项目环境影响评价的目的是坚持可持续发展的原则，通过对项目地和周围环境现状的调查，进行现状环境监测，掌握评价区的空气、水、声环境现状和特征；

(2)通过工程分析，确定本项目建成运营后的污染源源强，污染物排放方式及处理方法等，对本项目运营期间对所在地区环境造成的影响作出正确的分析和评价；

(3)根据环境特征和建设项目污染物排放特征，论证项目建设的选址合理性、环境相容性及主要环境问题，预测建设项目对自然、生态环境以及生活环境产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化状况，从而提出消除或减少不利影响的对策建议；

(4)根据环境容量及达标排放的要求，评价项目规划和环保措施的可行性以及合理性，从环境保护角度评价该项目的可行性，为项目的优化设计和政府主管部门进行决策提供科学依据。

3、评价重点

根据项目工程特点和周围环境特征，确定本次评价的重点为：

(1)项目与相关规划、政策的相容性分析；

(2)项目选址布局的合理性分析；

(3)污染防治措施的可行性评价与建议；

(4)项目风险评价分析。

三、与产业政策的相符性

1、与国家产业政策的相符性分析

本项目为加油站建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类；另外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。

2、与《陕西省水污染防治工作方案》的符合性

本加油站储存设施采用玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐，与《陕西省水污染防止工作方案》中“第17条、防治地下水污染‘2017年底前，加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池建设’”相符。
3、项目“三线一单”符合性分析

表1-1   “三线一单”符合性分析表

三线一单

符合性

生态保

护红线

项目所在地位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，项目地周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线

环境质

量底线

项目建成后，汽油油气经油气回收系统（包括一次、二次、三次油气回收系统）净化后排放；食堂烹饪油烟设置油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放；项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后定期清掏外运肥田；项目固体废物均得到合理的处置。因此，项目的建设未触及环境质量底线要求

资源利

用上线

本项目主要能源消耗为电，项目耗电量相对整个区域来说较小，因此，本项目不触及秦汉新城资源利用上线

负面清单

本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策的要求，项目未列入《西安市企业投资负面清单》中。

4、总平面布置合理性分析

依据本项目特点，在满足消防要求的前提下，充分考虑安全和各区的功能，加油区位于整个站区的北侧，区内布置有8台四枪加油机，两排布置。站房位于加油区的南侧，为主要营业场所，两层，一层设有营业室、办公室；二层设置临时休息间等。油罐区布置在站房的东侧，设有4个油罐，有2个汽油罐和2个柴油罐，单排布置；站内场地全部采用水泥硬化路面，具体的平面布置见附图4。

表1-2  加油站站内平面布置

序号

内  容

本项目情况

结论

1

车辆进口和出口应分开设置。

入口位于厂区西侧；出口位于站区东侧；分开设置
合格

2

工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表3中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。

本项目工艺设备与站外建（构）筑物大于25m，设置非实体围墙
合格

3

面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。
本项目入口和出口处不设置围墙

合格

4

加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识

本项目加油作业区和服务区之间地面上有明显的界线标识

合格

5

站内设施防火间距

根据安评报告显示，本项目埋地油罐、油罐通气管管口、密闭卸油点和加油机之间设置安全防火间距，均符合要求

合格

综上分析，项目埋地油罐、油罐通气管管口、密闭卸油点和加油机的建设均符合安全防火距离，各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，厂区布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求，均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）的规范要求，总平面布置基本合理。

5、标准相符性分析

项目与《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 局部修订版）中关于加油站储罐选址及总平面布置标准与要求情况对比见下表。

表1-3  本项目选址与《汽车加油加气设计与施工规范》相符性分析

序号

内容

实际情况

结论

1

油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定

距离本项目最近的敏感点为厂界西侧100m处秦汉新城周陵陵召中心小学，满足一类保护物距离为14米的要求

符合

2

在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站

本项目为二级加油站，不在城市建成区范围内

符合

3

站内设施间的防火距离应符合规范要求

本项目设计符合《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 修订版）的规定

符合

4

工艺设施与站外建、构筑物之间距离小于或等于25m以及小于或等于防火距离的 1.5 倍时，且大于 25m 时，相邻一侧应设置高度不低于 2.2m 的非燃烧实体围墙

本项目设置 2.2m 的非燃烧实体围墙

符合

5

车辆进口和出口应分开设置

入口位于站区西侧；出口位于站区东侧；分开设置

符合

6

面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞

本项目出入口面向北侧咸宋路，加油站北侧为开敞，未设置围墙

符合

7

加油岛及汽车加油场地所设的罩棚应采用非燃烧材料制作。罩棚的有效高度不小于 4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于 2m

本项目罩棚高度 6.5m

符合

8

站房及其他附属建筑物的耐火等级不应小于二级，爆炸危险区域地坪应采用不发火花地面，站内不得建设经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。

项目区内不建设经营性的住宿、餐饮和娱乐设施

符合

9

站内停车场和道路路面不应采用沥青路面

加油站采用混凝土路面

符合

表1-4   油罐、加油机、通气管管口与站外建（构）筑物的防火距离 （m）

[image: image1.png]


                  站内

   周边                设施

方    建构  

 向          物     

站内汽油设备

站内柴油设备

埋地

油罐

加油机

通气管

管口

埋地油罐

加油机

通气管管口

东 

陕西普惠钢结构有限公司办公楼（三类保护物）
标准

8.5

7

7

6

6

6

图示

13

39

20

18

35

10

南

荒地

标准

/
/
/
/
/
图示

50m内无建、构筑物

西

荒地

标准

/
/
/
/
/
/
图示

50m内无建、构筑物

北

咸宋路（主干路）

标准

5.5

5

5

3

3

3

图示

44

23

33

44

23

38

注：1、“-”表示无防火距离要求。

    2、该站拟设汽油卸油和加油油气回收系统，标准距离以此计。

 四、选址合理性分析

本项目位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，北侧为咸宋路，西侧150m为迎宾大道，交通方便，车流量大，能够保证加油站的经济效益。本项目占地面积4641m2，用地性质为商业（加油站）（见附件5），且本项目在秦汉新城土地利用规划内为商业用地（附图8）。且项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，满足生态功能保护要求。项目实施环评提出的措施后，生活污水经化粪池处理后定期外运肥田，废气产生量少，厂界噪声达标，固废均得到合理处置。项目投产对周围环境造成影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能。

因此，加油站选址可行。
五、本项目概况

项目名称：咸阳咸通加油站项目

建设单位：中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站

建设地点：本项目位于西咸新区秦汉新城陵照十字东100m，中心位置为经度108°43'53.95"，纬度34°23'38.65"，项目西侧为荒地，东侧为陕西普惠钢结构有限公司，北侧为咸宋路，隔路为赛特奥莱购物商场，南侧为荒地。项目具体地理位置见附图1，项目四邻关系见附图2，厂区平面布置图见附图3。
项目性质：新建（补办环评）

建设等级：二级加油站，汽油储罐2个50m3、柴油储罐2个50m3
总投资及资金来源：本项目总投资80万元，资金来源全部由企业自筹。

六、生产规模及产品方案

1、产品方案

项目年销售年销售汽油750t、柴油约300t。

表1-5        产品方案

序号

销售油品名称

年销售量（吨）

备注

1

汽油

750

约1000m3
2

柴油

300

约345m3
2、建设内容

加油站占地面积4641m2，主要建构筑物由站房及辅助用房、罩棚、储油罐区等组成，项目共设4个地埋卧式双层玻璃纤维增强塑料储罐，本项目工程内容见表1-6。
表1-6        建设项目工程内容表

类别

主要建设内容

备注

主体

工程

加油区

位于站区北侧，设置加油机8台，其中柴油加油机3台，92#汽油加油机2台，95#汽油加油机2台，另外有1台加油机停止运行

已建

油罐区

位于站区东南角，汽油罐2台、各50m3，柴油罐2台、各50m3
已建

辅助

工程

站房

位于加油站南侧，建筑面积412.17m2，二层，其中一层为营业厅、库房、办公室；二楼为财务办公室、临时休息间等

已建

食堂

位于加油站西南侧，建筑面积20m2，食堂烹饪采用电加热，安装有油烟净化器

已建

公用

工程

供水

市政自来水管网供给

已建

排水

本项目排水采用雨污分流制，雨水经隔油池后排入市政雨水管网；生活废水经化粪池处理后定期清掏外运肥田

化粪池已建成

供暖制冷

采用分体式空调采暖制冷

已建

供电

由供电局所辖电网供电

已建

消防

设35kg推车干粉灭火器，8kg手提式干粉灭火器，灭火毯，消防沙，消防掀，消防桶，安全帽等
已建

环保

工程

废水

生活废水经化粪池处理后定期清掏外运肥田
已建

废气

汽油油气回收系统1套（包括一次、二次、三次油气回收系统）；食堂烹饪油烟设置油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放
已建

噪声

发电机设备安装减振垫；加油机选用低噪设备，软连接等

已建

固废

设生活垃圾收集桶，集中收集后环卫定期清运

已建

储罐清理废液、含油手套、废油抹布分类暂存于危废箱，定期交给陕西明瑞资源再生有限公司处置

危废箱未建，正在整改

风险防范

双层油罐、漏油检测仪、全面视频监控

已建

3、主要原辅材料消耗情况

本项目所销售汽油和柴油均为中国航油集团提供，销售量见表1-7。汽油、柴油通过罐车运至项目区，运输由中航油集团负责。
表1-7         柴油、汽油及能源消耗表
类别

名称

单位

年耗量

日常存储量

油品

汽油

t/a
750

67.5

柴油

t/a
300

96.7

能源

电

度

2000

—

水

m3/a
—

理化性质:

汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。汽油按用途分航空汽油与车用汽油，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品目前执行的标准GB17930-2016《车用汽油》标准。其中，92号汽油就是辛烷值为92的汽油，适合中档车（压缩比比较低的）。95号汽油，就是95％的异辛烷，5％的正庚烷。在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油，若压缩比高而用低辛烷值汽油，会引起不正常燃烧，造成震爆、耗油及行驶无力等现象。
柴油：稍有粘性的棕色液体。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品目前执行的标准为GB 252-2015《普通柴油》标准，本项目销售0号柴油。
4、人员配置及工作制度

本项目职工7人，在加油站食堂吃饭。实行三班制，每班8小时，年运行365天。

七、主要生产设备

本项目主要生产设备见表1-8。
表1-8    本项目主要生产设备统计表

序号

名称

数量

备注

1

汽油储罐

2台

玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐，容积50m3
2

柴油储罐

2台

玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐，容积50m3
3

单品双枪加油机

8台

柴油加油机3台，92#汽油加油机2台，95#汽油加油机2台，另外有1台加油机停止运行
4

油气回收装置

2套

三次油气回收系统

5

发电机

1台

备用

八、公用工程

(1)给水


本项目生活用水由乡镇自来水管网提供，项目用水主要包括职工生活用水、过往顾客盥洗用水。

①职工生活用水：站内职工7人，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工生活用水按110L/（d·人）计，则本项目职工生活用水量为0.77m3/d，年用水281.05m3。

②过往顾客洗漱用水：根据建设单位提供资料，站外加油顾客洗漱用水按每天50人次计，用水按5L/人·次计算，则用水为0.25m3/d，91.25m3/a。

综上所述，本项目用水量供给1.02m3/d，372.3m3/a。

(2)排水

本项目排水采用雨污分流制，雨水经隔油池处理后排入市政雨水管网。项目废水主要为站区员工生活废水、过往顾客盥洗废水。员工生活废水、过往顾客盥洗废水经化粪池处理后外运肥田。本项目废水产生量约为0.816m3/d（297.84m3/a）。本项目的用排水量见表1-9。项目水平衡图见图1-1。

表1-9   项目日均用水量和排水量统计表

序号

工序

用水量

m3/d

损失量

m3/d

排水量

m3/d

排水去向

1

职工生活用水

0.77

0.154

0.616

厂区生活废水经化粪池处理后定期清掏，外运肥田
2

顾客洗漱用水

0.25

0.05

0.2

合计

1.02

0.204

0.816

--



图1-1       本项目水量平衡图（单位：m3/d）


(3)供电：本项目供电由乡镇电网统一供给，站区设置一台柴油备用发电机。
(4)采暖和制冷：本项目厂内不设锅炉，制冷及采暖均采用空调。

(5)消防：本站设计规模为二级加油站，按召《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求配备一定数量的消防设施。
九、总平面布置及其合理性分析

(1)总平面布置的原则

根据工艺特点和火灾危险性，结合地形条件，紧凑合理进行布置，节约用地，在保证有足够的安全距离，满足防火要求的前提下，按功能分区集中布置。

(2)总平面布置

本项目坐南朝北，面向咸宋路开放，出入口分开设置。站内主要由加油区、油罐区、加油站站房等功能区组成。站房设置在站区南侧，站房北侧为加油区，罩棚下布置8台潜油泵式税控加油机（其中1台停用）。油罐区布置在厂区的东侧。

项目站内设施之间的预设安全防火距离见表1-10。

表1-10  站内设施之间的防火距离（m）

        项目

站内设施

汽油罐

柴油罐

油品卸油点

加油机

站房

配电间

站区围墙

埋地

油罐

通气

管口

埋地

油罐

通气

管口

汽油罐

埋地油罐

标准

0.5

—

0.5

—

—

—

4

4.5

3

实际

达标

—

达标

—

—

—

达标

达标

达标

通气管口

标准

—

—

—

—

3

—

4

5

3

实际

—

—

—

—

达标

—

达标

达标

达标

柴油罐

埋地油罐

标准

0.5

—

0.5

—

—

—

3

3

2

实际

达标

—

达标

—

—

—

达标

达标

达标

通气管口

标准

—

—

—

—

3

—

3.5

3

2

实际

—

—

—

—

达标

—

达标

达标

达标

密闭

卸油点

标准

—

3

—

3

—

—

5

4.5

—

实际

—

达标

—

达标

—

—

达标

达标

—

加油机

标准

—

—

—

—

—

—

5

6

—

实际

—

—

—

—

—

—

达标

达标

—

该加油站总平面布置简洁紧凑，功能分区明确，工艺设施和其它使用功能设施之间的防火距离严格按召《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版)表5.0.13执行。本项目平面布置详见附图4。

与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题：

咸阳咸通加油站项目位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，占地面积4641m2，主要构筑物为油罐区、罩棚和站房等。项目设玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐4个，其中汽油罐各2个50m3，柴油罐各2个50m3，现职工定员7人。本项目2000年08月建成运营，于2009年12月由陕西陆地石油有限公司变更为中国航油集团陕西石油有限公司。本项目一直未办理环评手续，本次属于补办环评。2017年09月完成了第三次油气回收改造，2018年03月加油站油罐更换为双层油罐、油管线改为双层管线。2017年9月郑州永邦环保科技有限公司对第三次油气回收系统进行了检测，并出具了“中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站大气污染物排放检测报告”（报告编号：JLBM3HNA48616606），检测结论为符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求。
加油站存在以下环境问题，并提出了相应的整改要求：

企业未办理环评手续，属于未批先建，通过本次环评以完善相关环保手续；

2、食堂废水未设置油水分离器；

3、站区没有危废暂存设施，本次环评要求加油站设置带有30mm排气孔的专用容器暂存危险废物。

4、需根据相关要求，设置1口跟踪监测井，并制定地下水跟踪监测计划。

5、需进行气液比、密闭性、液阻、处理装置油气排放监测，至少每年进行一次监测。
经完善以上环保要求后，企业符合现行环保要求。
 


建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

西咸新区在西安、咸阳两市建成区之间，位于渭河地断陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km。

本项目位于西咸新区秦汉新城陵照十字东100m，中心位置为经度108°43'53.95"，纬度34°23'38.65"，项目西侧为荒地，东侧为陕西普惠钢结构有限公司，北侧为咸宋路，隔路为赛特奥莱购物商场，南侧为荒地。项目具体地理位置见附图1，项目四邻关系见附图2。
二、地形地貌

秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

项目区场地相对平坦，海拔464~466m。

三、地质
项目区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。项目地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈，存在着发生破坏性地震的构造背景。《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）划分，该区地震烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g，无不良地质现象。

四、气候、气象
秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。气候温和，光、热、水资源丰富，利于农、林、牧、副、渔各业发展。年平均温度9.0~13.2℃，年极端最低气温-18.6℃，年极端最高气温41.2℃。全年太阳辐射4.61×109—4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数平均为2017.2—2346.9小时，六、七、八三个月的日照时数约占全年的32%，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。地区气候温和，四季分明。年平均气温12℃，无霜期213天。全境年均降水量500—600毫米，由南向北递增，50%集中在7、8、9月，常常秋雨连绵，久阴不晴。受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速2.1m/s。

五、水文和水文地质

1、地表水

秦汉新城境内有泾河、渭河两条过境河流，均属渭河水系。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km。

渭河自西向东沿秦汉新城南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

据区域水文地质资料，水位年变幅约1.5米左右。场地地下水对硂结构无腐蚀性；对钢筋全结构中的钢筋在干湿交替的情况下具有弱腐蚀性。

渭河位于本项目南侧，与本项目直线距离约5.45km。

2、地下水

本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深4～11m 与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。

秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。

渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在10～20m之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为10～20m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为30～60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于60m。

六、植被与农作物

项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。

本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。




环境质量状况

	建设工程所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：
一、环境空气
1、常规大气因子监测

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)导则6.1.3要求，本次评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》数据，本项目所在区域（西咸新区秦汉新城）环境空气质量统计见表3-1。

表3-1   西咸新区秦汉新城2018年环境空气质量统计表    单位：ug/m3
地区

监测因子

年度浓度

二级标准

达标情况

西咸新区

秦汉新城

PM10
126

70

超标0.8

PM2.5
65

35

达标

SO2
14

60

达标

NO2
47

40

超标0.18

CO

2.0

4

达标

O3
182

160

超标0.14

注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为毫克/立方米；其他五项指标单位为微克/立方米，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。

由陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》数据中西咸新区秦汉新城大气污染物PM2.5、SO2、CO年平均浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10、NO2、O3浓度值均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

2、特征大气因子监测

本次环评的环境质量特征污染物评价委托陕西方清环境科技有限公司进行现状监测，监测报告“陕方清监字 [ 2019 ]第07018号”。

1、监测项目及频率

监测项目：非甲烷总烃。

监测频率：连续监测7天，每日监测4次，按《环境空气质量监测技术规范》进行。

2、监测时间及地点

监测时间：2019年7月2日-7月8日，监测时间为7天。

监测地点：加油区罩棚北侧。

3、监测及分析方法

监测及分析方法见表3-2。

表3-2    监测分析方法一览表

监测项目

分析方法

分析仪器型号/编号

检出限（mg/m3）

非甲烷总烃

环境空气 非甲烷总烃的测定

 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017
气相色谱仪/G5/SFQHK-YQ-12/至2020.6.25
0.07 mg/m3
4、监测结果

监测结果统计见表3-3。

表3-3    现状监测统计结果      单位：mg/m3
监测时间
非甲烷总烃

小时值浓度
最大浓度占标率（%）
超标率

（%）
达标情况

2019年

07月02日

02:00

0.78
39.0 

0

达标

08:00

0.68
34.0 

0

达标

14:00

0.84
42.0 

0

达标

20:00

0.70
35.0 

0

达标

2019年

07月03日

02:00

0.85
42.5 

0

达标

08:00

0.69
34.5 

0

达标

14:00

0.95
47.5 

0

达标

20:00

0.66
33.0 

0

达标

2019年

07月04日

02:00

0.76
38.0 

0

达标

08:00

0.58
29.0 

0

达标

14:00

0.76
38.0 

0

达标

20:00

0.86
43.0 

0

达标

2019年

07月05日

02:00

0.80
40.0 

0

达标

08:00

1.10
55.0 

0

达标

14:00

0.78
39.0 

0

达标

20:00

0.82
41.0 

0

达标

2019年

07月06日

02:00

0.67
33.5 

0

达标

08:00

0.84
42.0 

0

达标

14:00

0.77
38.5 

0

达标

20:00

0.95
47.5 

0

达标

2019年

07月07日

02:00

0.58
29.0 

0

达标

08:00

0.65
32.5 

0

达标

14:00

0.44
22.0 

0

达标

20:00

0.62
31.0 

0

达标

2019年

07月08日

02:00

0.65
32.5 

0

达标

08:00

0.95
47.5 

0

达标

14:00

0.71
35.5 

0

达标

20:00

0.77
38.5 

0

达标

从监测结果可以看出，非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求（2.0mg/m3）。

二、声环境

本项目已建成运营，2019年4月1日-4月2日陕西方清环境科技有限公司对项目周围的环境噪声进行了现状监测（报告编号：陕方清检（综）字 [ 2019 ]第001号），分昼间、夜间两个时段进行监测，监测时期项目正常运营，因此现状监测值即可反映项目建成运营后厂界四周声环境影响。监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，分昼间、夜间两个时段进行监测。

1、噪声监测点位

在项目厂界四周各设1个噪声监测点，共4个点位。

2、评价标准及方法

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，按昼间60dB（A）、夜间50dB（A）执行；靠路侧采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行。

3、监测结果

表3-4   项目厂界噪声现状监测结果       单位：dB（A）

测点序号

方位

时间

监测结果

昼间

夜间

执行标准

达标情况

1#

东

2019.4.1

51.3

48.7

昼间60

夜间50

达标

2019.4.2

52.0

47.5

达标

2#

南

2019.4.1

51.0

48.6

达标

2019.4.2

51.2

46.7

达标

3#

西

2019.4.1

58.9

46.0

达标

2019.4.2

58.0

46.9

达标

4#

北

2019.4.1

57.4

46.1

昼间70

夜间55

达标

2019.4.2

58.3

45.7

达标

由监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界噪声监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

三、地下水

本项目不在集中式饮用水水源地，也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区及以外的分布区，评价范围内无分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价工作等级为三级。

受建设单位委托，陕西方清环境科技有限公司2019年7月2日对项目区附近地下水环境现状进行了监测，监测报告“陕方清监字 [ 2019 ]第07018号”。评价区地下水流向为东北流向西南。
1、监测项目

K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、石油类。

2、监测时间及地点

监测时间：2019年7月2日
监测地点：1#陵照村、2#大寨村、3#新庄村各设1个点。监测井具体情况见表3-5。

表3-5     监测井情况一览表

监测井

距离项目位置

井深（m）

水位（m）

水温（℃）

使用功能
1#陵照村
西南300m

300m
87m
26℃
灌溉用水

2#大寨村
西北1.94km

210m
85m
24℃
灌溉用水

3#新庄村
东1.17km

200m
76m
23℃
灌溉用水

3、监测及分析方法

监测及分析方法见表3-6。
表3-6      监测分析方法一览表

监测项目

监测依据

仪器名称/型号/编号

检出限

K+
水质 钾和钠的测定

火焰原子吸收分光光度法 /GB/T 11904-1989 

原子吸收光度计AA-7003/EP1732/

2021.04.27

0.05mg/L

Na+
生活饮用水标准检验方法

 金属指标

（22.1 火焰原子吸收分光光度法）

GB/T 5750.6-2006

原子吸收光度计

AA-7003/EP1732/2021.04.27

0.01mg/L

Ca2+
水质 钙和镁的测定

原子吸收分光光度法/GB/T 11905-1989

原子吸收光度计

AA-7003/EP1732/2021.04.27

0.02mg/L

Mg2+
水质 钙和镁的测定

原子吸收分光光度法/GB/T 11905-1989

原子吸收光度计

AA-7003/EP1732/2021.04.27

0.002

mg/L

CO32-
地下水质检测方法

滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993

/

5mg/L

HCO3-
地下水质检测方法

滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993

/

5mg/L

Cl-
水质 氯化物的测定

硝酸银滴定法/GB/T11896-1989

紫外可见分光光度计

UV-1800/EP1717/2021.04.27

10mg/L

SO42-
水质 硫酸盐的测定

铬酸钡分光光度法(试行)/ HJ/T 342-2007

UV-1810DSPC

紫外可见分光光度计

（编号：KCYQ-G-009）2021.04.27

8mg/L

PH

水质 pH值的测定

玻璃电极法GB 6920-1986

PH酸度计PHSJ-4F/SFQHK-YQ-04/

至2020.5.26

0.01mg/L
氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
可见分光光度计新悦T6/SFQHK-YQ-02/2020.05.26

0.025

mg/L
硝酸盐

水质  硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行）HJ/T346-2007

可见分光光度计新悦T6/SFQHK-YQ-02/2020.05.26

0.08 mg/L

亚硝酸盐

水质  亚硝酸盐氮的测定

分光光度法GB/T7493-1987

可见分光光度计新悦T6 SFQHK-YQ-02/至2019.5.27

0.003

mg/L

挥发酚

水质  挥发酚测定

4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009

可见分光光度计新悦T6

/SFQHK-YQ-02/至2019.5.27

0.0003

mg/L

总硬度

乙二胺四乙酸二钠滴定法

GB/T 5750.4-2006

25mL酸式滴定管

1.0mg/L

溶解性

总固体

重量法  水和废水监测分析方法  （第四版）第三篇 第一章 七（三）

数显恒温水浴锅HH-6/SFQHK-YQ-30/至2019.5.27

/

耗氧量

生活饮用水标准检验方法

有机物综合指标（1.1 酸性高锰酸钾滴定法）GB/T5750.7-2006

滴定管50 ml

0.05

（mg/L）

总大肠

菌群

生活饮用水标准检验方法

微生物指标  (2.1多管发酵法)

GB/T5750.12-2006

立式高压蒸汽灭菌器/LDZM系列(60L)/SFQHK-YQ-20/2018.7.23

生化培养箱/SPX-250B型/SFQHK-YQ-37/2018.10.16

/

石油类

水质 石油类的测定

紫外分光光度法HJ970-2018

紫外分光光度法 新世纪T6

/SFQHK-YQ-06/至2020.5.26

0.01mg/L

4、监测结果

本项目地下水监测结果见表3-7。
表3-7      地下水质量监测结果   单位：mg/L

监测

时间

监测项目

监测结果

质量标准
达标

情况
1#陵照村

2#大寨村

3#新庄村

7月

2日

K+（mg/L）

0.94

0.93

0.92

/

/

Na+（mg/L）

1.70

2.08

1.59

/

/

Ca2+（mg/L）

15.62

16.23

15.68

/

/

Mg2+（mg/L）

2.621

2.780

2.620

/

/

CO32-（mg/L）

5ND

5ND

5ND

/

/

HCO3-（mg/L）

131

169

94

/

/

Cl-（mg/L）

11.0

11.3

11.1

≤250

达标

SO42-（mg/L）

8ND

17

10

≤250

达标

PH（无量纲）

7.06

7.07

7.08

6.5~8.5

达标

氨氮（mg/L）

0.125

0.081

0.017

≤0.5

达标

硝酸盐氮（mg/L）

0.302

0.184

0.192

≤20.0

达标

亚硝酸盐氮（mg/L）

0.003ND

0.003ND

0.003ND

≤1.00

达标

挥发酚（mg/L）

0.0005

0.0005

0.0005

≤0.002

达标

总硬度（mg/L）

115.4

186.4

200.8

≤450

达标

溶解性总固体（mg/L）

829

510

606

≤1000

达标

耗氧量（mg/L）

3.0

2.5

2.2

≤3.0

达标

总大肠菌群(MPN/ml)

2

2

2

≤3.0

达标

石油类（mg/L）

0.01ND

0.01ND

0.02

/

/

备注：ND表示未检出，后面数值表示相应项目的检出限。

根据上表可见，本次监测评价区域内地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标，主要环境保护目标见表3-8。评价范围图以项目地为坐标原点。

表3-8        主要环境保护目标
环境

要素

行政村

坐标/m

保护对象

保护内容

环境

功能区

相对厂界距离

X

Y

方位
距离
环境

空气

新庄村

800~1658

-380~170

居住区

2100人

二类

功能区

东

800m

羊角寨
1703~2019
-1230~ -1723
居住区
300人
东南
2370m
陵召村

0~ -280

-110~ -634

居住区

1300人

南

110m

陵召村
-225~ -705

0~ -327

居住区
西

250m

黄家寨村
-1000~ -1515
-2500~ -2969
居住区
350人
西南
2818m
司魏东村
0~ -682
-1730~ -2138
居住区
600人
南
1831m
李家寨村
-40~ -540
-2119~ -2520
居住区
600人
南

2198m
成国右岸小区

-50~286

-1490~ -1737

居住区

1400人
南

1490m

伍家村

-617~ -1661

-1474~ -1861

居住区

930人
西南

1630m

秦汉新城周陵陵召中心小学
-100~-150

-30~30

学校

200人
西

100m

大寨村
-1679~-2413

-80~748

居住区

1038人

西

1670m

王车村
-1574~-2213

-138~-796

居住区

912人
西南

1610m

周陵村
-130~150
1021-1353
居住区
北
1101m
在建小区

100~440

60~480

居住区

/

东北

140m

周礼佳苑安居小区

30~383

520~970

居住区

800人

东北

550m

周陵初级中学

0~264

780~980

学校
500人
东北

840m

南贺村
1970-2870
850-1150
居住区
800人
东北

2290m
声环境

陵召村

0~ -280
-110~ -634
居住区

100人
2类区

南

110m
秦汉新城周陵陵召中心小学

-100~-150
-30~30
学校
200人
西

100m
地下水

环境
项目所在区域

Ⅲ类标准

-

-

[image: image5.png]o a 21 o
- - s asster
ﬁ‘n LA LA v

wsnnorrem

1L ANRAAS0NTR, AN, 2000, KR200m", KA
LB LR T

2, ANNAERNERAN SRR AR, AR BRI
LILR LRI





图3-1   项目评价范围图



评价标准

	环境质量标准
	一、环境空气：项目所在区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。具体标准值如下表：

表4-1   环境空气质量标准

区域

名称

执行标准

级别

污染物

指标

单位

标准限值

1小时平均

24小时平均均

年均

项目所在区域

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级

标准

SO2
µg/m3
500

150

60

PM10
µg/m3
/

150

70

NO2
µg/m3
200

80

40

《大气污染物综合排放标准详解》

非甲烷总烃

mg/m3
2.0

/

/

二、地表水环境：根据《陕西省水功能区划》分析，项目所在地地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准值如下表：

表4-2   地表水环境质量标准

项目

pH值

COD

BOD5
溶解氧

NH3-N

Ⅳ类标准

6～9
≦30

≦6

≥3

≦1.5

三、地下水环境：地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值如下表：

表4-3      地下水质量标准   mg/L

项目

pH值

氨氮

溶解性总固体

亚硝酸盐氮

总硬度

Ⅲ类

6.5～8.5
≦0.5

≤1000

≤0.02

≦450

项目

耗氧量

总大肠菌群（个/L）

硝酸盐

挥发酚

/

Ⅲ类

≤3.0

≤3.0

≤20

≤0.002

/

四、声环境质量标准：项目区噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准，标准值如下表：

表4-4        声环境质量标准

区域名

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

项目区

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

2类

dB（A）

60

50

4a类

70

55



	污染物排放标准
	废气

加油站油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），厂界外非甲烷总烃废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值要求。见下表。

表4-5     大气污染物标准限值

项目

浓度限值
执行标准

非甲烷总烃

25g/m3
GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中4.3.4条的规定

4.0mg/m3
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值

废水

本项目废水不外排。

噪声
项目营运期北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准外，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类，标准值见表4-6。

表4-6    工业企业环境噪声排放限值

监测点

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

东、南、西厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

dB（A）

60

50

北厂界

4类

70

55

固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中相关要求。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。

	总量控制指标
	根据工程排污特点和国家污染物总量控制的相关要求，结合本项目污染排放特征，对COD、NH3-N、VOCs实行排放总量控制。本项目废水经化粪池处理后定期清掏外运肥田，无需申请总量指标。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工期

本项目已于2000年8月投产运营，施工期已结束，因此不对施工期环境影响进行分析评价。

2、营运期 

本项目工艺流程及主要产污环节见图5-1。

[image: image2]
本项目油罐车卸油采用密闭卸油工艺，汽车加油采用潜油泵式加油工艺，具体如下：

汽油、柴油由油罐车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油（柴油）的外售作业。

⑴卸油：采用浸没式密闭卸油方式。装有汽油（或柴油）的油罐车到达加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，接好静电接地装置，静止15min 后，用连通软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好，并连接卸油油气回收接口，和油罐车气相接口，开始卸油。卸完油后拆除耐油导静电连接软管，人工封闭好油罐密闭卸油口快速接头，拆除静电接地装置，油罐车停留5min，待周围油气消散后，发动油品罐车缓慢离开罐区。

在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，卸油油气回收系统主要是针对这一部分逃逸的气体而设计的。经过卸油油气回收后，该工序有少量油气（G1）排放。

卸油油气回收系统说明：卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到低标号汽油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。此方式为平衡式回收，回收率可达90%以上。

[image: image3.png]



图5-2 卸油油气回收系统原理示意图

⑵储油：成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成油气（G2）的排放。此外，埋地油罐每5年需要检修、清理一次，届时会有油垢（S1）产生。

第三次油气回收主要是针对下面两种情况产生的油气进行回收处理：①由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；②由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。

本项目第三次油气回收装置采用比较成熟的“冷凝+碳吸附”法。先采用二级冷凝将油气冷凝到-40度至-50度，通过二级冷凝后85%以上的油气都液化了，未冷凝为液态的浓度较低的油气再通过一个碳吸附系统，对油气进行富集（富集效率约为90%），使油气浓度大大提高，同时体积大大减小了，这时富集的油气再进入三级冷凝系统深度冷凝，此时三级冷凝器的功率就大大的减小了。第三次油气回收总体回收率约为90%。

⑶加油：加油时，开启加油枪上的开关，通过加油机体内的控制装置，启动埋地油罐上方的潜油泵电机，通过管路将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，当人工触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油。

加油油气回收系统（第二次油气回收）说明：加油时产生的油气在车用油箱的加油口处无组织排放，加油油气回收系统即是针对这部分油气而设计的。其原理是利用一根同轴胶管的连接形成一个回路，可以使机动车加油和油气回收同时进行，并且通过一个导入式的管口形成密闭系统，从而为蒸气平衡提供条件。此系统要求在加油枪和机动车的油罐口之间的接触面具有充分的密闭性。加油时利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气以油气回收真空泵做动力经过油气分离阀、油气过滤器、比例阀、油气回收管道回收至油罐中。将回收的油气储存在油罐内，为了维持油罐内的压力平衡，汽油与油气相互交换的体积比要接近1: 1。加油油气回收系统回收油气效率约为 90%。经加油油气回收系统处理后，此工序有少量油气（G3）的排放。同时加油机工作及车辆进出场地会产生噪声N1、N2，加油车辆会产生汽车尾气（G4）。

[image: image4.png]il GASOLINE
2010k ]
R
| VAPOR

— MSHH
Bk
VAPOR ADAPTOR

L
H =R VAPOR PUMP
IE[EI# CHECK VALVE





图5-3  加油油气回收系统原理示意图

图5-4  地下双层输油管道示意图

主要污染工序：

一、施工期

本项目已于2002年8月投产运营，施工期早已结束，因此不对施工期环境影响进行分析评价。

二、营运期

1、废水

本项目污水主要包括职工生活、过往顾客产生的盥洗废水等。

生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，经分析本项目生活污水产生量为0.816m3/d，总产生量为297.84m3/a。生活废水经化粪池预处理后定期由吸污车拉运肥田。

项目储油罐定期清洗，委托专业的清洗公司进行，所产生的废液、废渣由陕西明瑞资源再生有限公司统一处置。

2、废气

(1)非甲烷总烃

项目废气主要为油罐大小呼吸、加油作业产生的油气，主要污染因子为非甲烷总烃。目前可供我国选用的油气回收系统有一次油气回收系统、二次油气回收系统、三次油气回收系统。
一次油气回收系统(大呼吸即卸油油气回收)：油罐车卸油时，油料流入到地下油罐时产生的压力，将地下油罐气相空间油气通过密闭的回气管道流回至油罐车顶部。待卸油完毕后，油罐车将装在的油气运回油库后进行处理。这一系统实施后其回收率可达到90%。
二次油气回收系统(加油枪油气回收)：加油枪加油时，利用加油枪设置的回气管，将原本由汽车油箱所散发于空气中的油气通过加油枪回气管输送至地下油罐内，通过冷凝法处理。理论上，回收效率可以达到95%，但由于受到各种其他因素的影响，其实际的效率为85%～95%，此处取90%。
三次油气回收系统(小呼吸油气排放回收)：将回收在地下储油罐中的油气，通过油气后处理系统，通过冷凝法将高浓度油气液化重新回到地下油罐中。此过程油气回收效率为90%。

本项目主要进行成品油销售，目前加油站油气挥发量主要采用《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中损耗率和2006年8月《环境科学》 中第27卷第8期中论文《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉、郝吉明、王丽涛，清华大学环境科学与工程系）中排放因子计算，考虑《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）发布时间比较早，且《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）是结合中国现有加油站实测数据给出的排放因子。因此本项目油气挥发量参照《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中排放因子计算。

表5-1     我国加油站VOC排放因子（kg/t）

油品种类

活动过程

排放因子

北京

北京以外其它省市

汽油

储油罐呼吸损失

0.16

0.16

加油过程挥发排放

2.49

2.49

卸油过程缺失

0.115

2.3

总计

2.765

4.95

柴油

储油罐呼吸损失

——

——

加油过程挥发排放

0.048

0.048

卸油过程缺失

0.00135

0.027

总计

0.049

0.075

本项目年销售汽油量为750t、柴油量为300t，根据表5-1中的排放系数，可计算出该项目油气（以非甲烷总烃计）产生量，如表5-2所示。 

表5-2   非甲烷总烃产生量一览表

油品

种类
活动过程
产生系数(kg/t)
通过量

（t/a）
非甲烷总烃产生量（t/a）
非甲烷总烃排放量（t/a）
回收率
汽油
加油过程挥发排放
2.49
750
1.868
0.187 
90%
储油罐（小）呼吸损失
0.16
0.12
0.012 
90%
卸油过程损失（大呼吸损失）
2.3
1.725
0.173 
90%
小计
4.95
3.713
0.371 
/
柴油
加油过程挥发排放
0.048
300
0.014
0.014 
/
储油罐（小）呼吸损失
/
/
/
/
卸油过程损失（大呼吸损失）
0.027
0.008
0.008 
/
小计
0.075
0.022
0.022 
/
合计
/
/
3.735
0.393 
/
由表5-2可知，项目非甲烷总烃年产生量为3.735t/a，排放量为0.393t/a，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求，建设单位在汽油卸油和加油过程中均设置油气回收系统，油气回收系统由卸油油气回收系统、油汽密闭储存、加油油气回收系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。

(2)备用发电机废气

本项目设置一台柴油发电机备用，仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期环境影响问题。但备用发电机在临时工作时，有废气产生，废气主要污染物为NOX、HC等，产生的废气通过烟道排放。 

(3)食堂油烟

本项目设有食堂，为职工提供就餐，食堂采用电加热，食堂产生的废气主要为食物烹饪过程中食用油受热裂解产生的油烟废气。项目职工食堂每天可供7人用餐，食用油消耗系数为30g/人·d，总耗油量约0.21kg/d、0.077t/a。油烟量产生量按用油量2.83%计，则项目职工食堂油烟产生量为0.004t/a。厨房日加工时间约2h，总排风量为1000m3/h，油烟产生浓度为2.74mg/m3。建设单位安装去除效率达60%以上的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.002t/a，排放浓度为1.1mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值，符合环保要求。

3、噪声

本项目运营期主要噪声源为加油机、加油车辆噪声等，各声源声级值详见表5-3。
表5-3    主要噪声源一览表

序号

噪声源

声级dB（A）

治理措施

排放方式

1

加油机

65

基础减震

间断

2

小汽车怠速运行

65~72

-

偶发噪声

4、固废

项目运营期间产生的固体废物主要为站内职工产生的生活垃圾；油罐清洗产生的废液、废渣；加油站工作人员使用的含油手套、废抹布等。

(1)生活垃圾

项目站区职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，顾客生活垃圾产生量按0.1kg/人计，本项目职工人数7人，顾客人数为50人/d，则生活垃圾产生量为3.102t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。
(2)油罐清理产生的废液、废渣

    本项目每五年对油罐进行一次清洗，清洗过程中会产生含油废水和废渣，产生量约为0.1t/次，即0.02t/a。油罐清洗废水属于危险废物（废物编号HW09 900-007-09），油罐清洗委托专业清洗公司负责，并签署危废回收协议。清洗废水交给陕西明瑞资源再生有限公司清运处置。
(3)含油手套、抹布

项目在运营过程中会产生少量的废含油抹布、手套，废含油抹布、手套均属于危险废物（废物编号为HW08 900-249-08），产生量约为0.01t/a，统一收集后交给陕西明瑞资源再生有限公司处理。
表5-4   项目固体废物产生情况一览表

类别

主要成分

产生量（t/a）

备注

一般固体废物

生活垃圾

3.102

/

危险

废物

油罐清洗废液、废渣

0.02

HW09 900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液

废含油抹布、手套

0.01

HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

5、风险

加油站事故泄漏、着火或爆炸引起大气及水污染的风险性因素，一旦发生风险事故将造成大气环境、水环境及土壤的严重污染，详见环境风险分析。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	柴油
	加油过程
	非甲烷总烃
	0.014t/a
	0.014t/a

	
	
	卸油过程

（大呼吸）
	
	0.008t/a
	0.008t/a

	
	汽油
	加油过程
	
	1.868t/a
	0.187t/a

	
	
	小呼吸过程
	
	0.12t/a
	0.012t/a

	
	
	卸油过程

（大呼吸）
	
	1.725t/a
	0.173t/a

	
	食堂烹饪
	油烟
	2.74mg/m3  0.004t/a
	1.1mg/m3  0.002t/a

	水

污

染

物
	生活污水
	废水量
	297.84t/a
	0

	
	
	COD
	300mg/L，0.089t/a
	0

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.06t/a
	0

	
	
	SS
	210mg/L，0.063t/a
	0

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.007t/a
	0

	固体废物
	职工生活
	生活垃圾
	3.102t/a
	统一收集交

环卫清运

	危险废物
	油罐清理
	废液、废渣
	0.02t/a
	统一收集后交陕西明瑞资源再生有限公司处置

	
	加油过程
	含油手套、

抹布
	0.01t/a
	

	噪

声
	本项目主要噪声源为加油机、站内来往的机动车行驶产生的交通噪声，声压级为65-72dB（A）。

	主要生态影响(不够时可附另页)

项目占地面积较小，且项目区域内没有国家保护动植物，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。




项目环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

本项目已于2000年8月投产运营，施工期已结束，因此不对施工期环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析

1、废气污染源强及防治措施

本项目运营过程产生的大气污染物主要为储罐大、小呼吸、加油过程产生的油气、备用柴油发电机燃油烟气、食堂油烟废气等。

(1)废气环境影响分析

本项目主要为油罐大小呼吸、加油机作业等产生的油气，主要污染因子为非甲烷总烃。

根据陕西省贯彻环境保护部等部门《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》中关于开展挥发性有机物污染防治规定：“环保部门加快推进加油站油气污染治理，新增油库、加油站和油罐车安装油气回收系统后才能投入使用，2020年前要完成全市现有油库、加油站和油罐车的油气回收改造工作，并确保达标运行”。同时根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕29号）的要求：“（四十）实施VOCS专项整治方案。重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理”。本加油站采用地埋式双层储油罐、自封式加油枪及密闭卸油等方式，密闭性较好。且安装了三次油气回收系统。根据工程分析加油站非甲烷总烃产生量为3.735t/a，采取汽油油气回收措施（一次回收系统取90%、二次回收系统取90%、三次回收系统取90%）后排入大气的非甲烷总烃量为0.393t/a，排放量较少，对周围环境影响较小。

本项目汽油储罐小呼吸油气排放回收装置排气筒高度为4m，根据谱尼测试有限公司2017年9月26日对中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站汽油储罐小呼吸油气排放回收装置排气筒出口废气出具得检测报告（报告编号：JLBM3HNA48616606）（见附件6）（监测期间企业运行正常），监测点位为汽油储罐小呼吸油气排放回收装置排气筒出口（监测点位图见附图7）。监测结果见表7-1。
表7-1  汽油储罐小呼吸油气排放回收装置排气筒出口非甲烷总烃浓度监测结果统计 单位：g/m3

监测时间

排气筒出口

标准浓度限值
达标情况
2017

-9-13
第一次

2.53

25

达标

第二次

3.19

25

达标

第三次

3.54

25

达标

第四次

2.76

25

达标

根据上表可知，油气处理装置排放口油气浓度为2.53-3.54g/m3，满足GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中4.3.4条的要求。

本项目未被收集净化的非甲烷总烃无组织排放。陕西方清环境科技有限公司于2019年4月1日-4月2日对项目区实施了现状监测（陕方清（综）字（2019）第001号）（监测期间企业运行正常），项目厂区非甲烷总烃周界上风向（1#点位）、下风向（2#、3#、4#点位）（监测点位图见附图7）。无组织排放非甲烷总烃监测结果见表7-2。

表7-2  无组织排放的非甲烷总烃浓度监测结果统计   单位：mg/m3

监测时间

上风向1#

下风向2#点

下风向3#点

下风向4#点

标准限值

达标情况
2019-4-1
02:00
0.19

0.24

0.25

0.26

4.0
达标

08:00
0.13

0.34

0.31

0.24

4.0
达标

14:00
0.11

0.23

0.28

0.32

4.0
达标

20:00
0.19

0.26

0.21

0.19

4.0
达标

2019-4-2
02:00
0.11

0.17

0.24

0.27

4.0
达标

08:00
0.18

0.19

0.26

0.26

4.0
达标

14:00
0.16

0.16

0.16

0.19

4.0
达标

20:00
0.22

0.23

0.18

0.26

4.0
达标

监测结果表明，本项目厂区污染源周界上风向、下风向无组织排放的非甲烷总烃监测最大浓度为0.11mg/m3-0.34mg/m3，本项目厂区污染源周界上风向1#与下风向2#、3#、4#点位无组织排放的非甲烷总烃监测浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值要求：4.0mg/m3。
备用发电机废气：发电机作为备用电源，工作时间短，仅在停电时短时间启动，因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。
食堂油烟：建设单位安装去除效率达60%以上的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.002t/a，排放浓度为1.1mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值。

（2）环境空气影响预测

①评价因子和评价标准

根据本项目大气污染物排放特点，并结合项目所在区域自然等环境特点，确定评价因子和评价标准见表7-3。

表7-3   评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

1小时平均

2000

《大气污染物综合排放标准详解》

②估算模型参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN进行筛选计算，估算模型参数见表7-4。

表7-4  估算模型参数表

参数

取值

城市农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项）

/

最高温度℃

41.2

最低温度℃

-18.6

土地利用类型

建设用地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

□是 ■否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是 ■否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

③污染源参数

项目污染源（面源）参数见表7-5。

表7-5   矩形面源参数表

编号

名称

面源中心坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北方向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放

工况

非甲烷总烃排放速率/（kg/h）

X

Y

1

加油站

108.731663

34.394105

465

45

25

0

6.5

8760

正常

排放

0.045

④主要污染源估算模型计算结果

项目主要污染源估算模型计算结果见表7-6。
表7-6   面源估算模型计算结果表

下风向距离/m
面源污染源

非甲烷总烃

下风向最大质量浓度/µg/m3
占标率%

1m

63.69

3.1845

25m

114.4 

5.72

50m

93.39 

4.6695

75m

76.99

3.8495

100m

65.46

3.273

下风向最大浓度对应距离

25m

评价等级

二级

⑤评价工作等级

由上表可知，加油站无组织排放的非甲烷总烃下风向最大质量浓度为114.4μg/m3，占标率为5.72%＜10%；非甲烷总烃1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的参考标准限值要求。因此，生产车间外排的污染物对环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价等级为二级，不需要进行进一步预测。
⑥污染物排放量核算

表7-7   大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）
标准名称

浓度限值/（µg/m3）

2

加油站面源

加油、储油、卸油环节

非甲烷总烃
三次油气回收装置

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2

4000

0.394

⑧项目大气污染物年排放量核算

表7-8   大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）
1

非甲烷总烃
0.394

（3）工艺废气环保措施可行性分析

本项目采用三级油气回收系统，在汽油卸油、储油、加油过程中安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃分别减少90%、90%、90%左右，剩余非甲烷总烃无组织排放，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度要求。根据《大气污染防治行动计划》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求，加油站必须安装三级油气回收装置，以减少挥发性有机物排放。因此本项目安装三级油气回收装置符合相关政策要求，污染防治措施可行。

为降低项目对周围大气环境的影响，环评建议本项目采取以下大气防治措施：

①严格执行三级油气回收系统，在汽油卸油、储油、加油过程中安装油气回收系统，确保油气回收装置稳定运行，达标排放，禁止装置闲置或擅自停运；

②需及时进行气液比、密闭性、液阻、处理装置油气排放监测，至少每年进行一次监测。
③销售规定标准的车用油品，禁止加油站销售国五标准以下车用汽油、柴油；

④定期对加油站厂界进行空气质量监测，确保厂界非甲烷总烃等达标排放。

2、废水污染源强及防治措施

本项目污水主要包括职工生活、过往顾客产生的盥洗废水、食堂废水。生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N，污染物浓度为COD300mg/L；BOD5200mg/L；氨氮25mg/L；悬浮物210mg/L。废水总量为297.84m3/a。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起经化粪池处置后，由吸污车定期外运肥田。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水属于间接排放，地表水环境评价等级为三级B。废水合理处置，对周围环境影响很小。

3、地下水、土壤环境影响分析

(1)评价工作等级及范围的确定

评价等级：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将本项目定义为Ⅱ类。

项目区域用水为市政管网提供的自来水。本项目不在集中式饮用水水源地，也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区及以外的分布区，评价范围内无分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价工作等级为三级。

评价范围：根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》要求，项目地下水调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水保护目标，并能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，根据查表法确定本次工作地下水调查与评价范围为项目场址上游1000m、两侧各1000m、下游2000m，面积约为6km2。

水文地质条件调查

本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深4～11m 与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在10～20m之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为10～20m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为30～60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于60m。

地下水现状污染分析

由现状监测结果可知，评价区域内地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
本项目对地下水影响分析

加油站油品泄漏主要是加油区泄漏和储罐区泄漏。加油区采取地面硬化，泄漏后及时清理不会对地下水产生影响。对地下水产生影响主要是储罐区，加油站采用埋地储罐，一旦发生储罐泄漏，油品将进入土壤，通过渗入进入地下水环境中。

目前加油站防渗措施：

①埋地加油管道采用双层管道，双层管道系统的最低点设检漏点，防止油品泄漏造成地下水污染；

②采用玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐；

③设渗漏检测立管，满足人工检测和在线监测要求，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现，防止油品泄漏造成大面积的地下水污染；

④油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统；

⑤分区防控措施

为防止造成地下水污染，企业应进行分区防渗，将储罐区、加油区和化粪池列为重点防渗区，其他地区列为一般防渗区。应针对储罐区、加油区和化粪池进行专门防渗处理，建议采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-10 cm/s）。一般污染防治区是裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。该项目一般污染防治区包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括加油站站房等，参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），一般污染防治区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于 P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。
监测与管理

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》规定，地下水监测井设置原则：

①处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下水监测井；在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m。

②处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。

③当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

④当现场需要布设两个地下水监测井时，第二个地下水监测井宜设在埋地油罐区地下水流向的上游，作为背景监测井。在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

⑤地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域 10 年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。

⑥地下水监测指标及频率

1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。

本项目位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，属于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；由于加油站已经全部硬化，故需在油罐区下游（本项目区域地下水流向为从西北至东南，监测井设置在油罐区外东南侧）30m内设置1口跟踪监测井。并每周进行一次定性检测，通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染；每季度进行一次定量检测，检测项目为萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类。
4、噪声污染源强及防治措施

(1)噪声源

本项目主要的噪声来自加油机等的各种设备运行的机械噪声，各噪声源详见表7-9。
表7-9  主要噪声源一览表

序号

噪声源

数量

声级dB（A）

治理措施

排放方式

1

加油机

7台

65
基础减震

间断

2

小汽车怠速运行

/

65~72

-

偶发噪声

(2)预测结果及影响分析

本项目已建成运营，2019年4月1日-4月2日陕西方清环境科技有限公司对项目周围的环境噪声进行了现状监测（报告编号：陕方清检（综）字 [ 2019 ]第001号），分昼间、夜间两个时段进行监测，监测时项目正常运营，因此现状监测值即可反映项目建成运营后厂界四周声环境影响。
表7-10    项目厂界噪声现状监测结果       单位：dB（A）

测点序号

方位

时间

监测结果

昼间

夜间

执行标准

达标情况

1#

东

2019.4.1

51.3

48.7

昼间60

夜间50

达标

2019.4.2

52.0

47.5

达标

2#

南

2019.4.1

51.0

48.6

达标

2019.4.2

51.2

46.7

达标

3#

西

2019.4.1

58.9

46.0

达标

2019.4.2

58.0

46.9

达标

4#

北

2019.4.1

57.4

46.1

昼间70

夜间55

达标

2019.4.2

58.3

45.7

达标

由监测结果可知，本项目东厂界、南厂界、西厂界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界昼间和夜间噪声监测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。项目对周围声环境影响较小。

5、固体废物污染及防治措施

项目运营期间产生的固体废物主要为站内职工产生的生活垃圾；油罐清洗产生的废液、废渣；加油站工作人员使用的废含油手套、抹布等。

生活垃圾：生活垃圾经分散式垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。

油罐清理产生的废液、废渣：油罐清洗委托专业清洗公司负责，含油废水交给陕西明瑞资源再生有限公司处置。
废含油手套、抹布，属于危险废物，专用容器暂存后交给陕西明瑞资源再生有限公司处理。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中“6.3.12总储存量不超过300kg（L）的危险废物放入符合标准的容器中，加上标签，容器放入坚固的柜中或箱中，柜或箱应设多个直接不少于30mm的排气孔”，本项目废含油手套、抹布经符合标准的专用容器收集后，放入带有30mm排气孔的坚固柜中暂存后，交有资质单位处置。 

本环评要求，应做好厂内各固废分类收集，一般工业固体废物厂区暂存应严格按召《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物厂区暂存应严格按召《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，危险废物暂存设施做好防雨、防晒、防渗、防扬散和防火等措施，应划为重点防渗区，防止二次污染发生，并应按以下要求对危险废物的收集、暂存、转运等进行管理：

①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

②不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘。

③禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。

④禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按召危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。

⑤需要转移危险废物时，必须按召相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。

⑥对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

⑦企业对产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》。

⑧危险废物产生时，要做好职工的劳动防护工作，禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后，要及时运至贮存场所进行贮存。

综上所述，建设单位认真落实固废的存放、处置要求，使项目产生的固体废物均得到妥善处理、处置，固体废物对周围环境产生影响不大。
6、土壤环境影响分析

（1）评价依据

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中附录A，本项目为加油站项目，属于土壤Ⅲ类项目。

（2）土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中规定，本项目为污影响型，占地面积为小型（≤5hm2），根据附录A，本项目为加油站项目，为Ⅲ类项目；本项目为小型项目，周边50m范围内无敏感点，距离本项目最近的农田为东侧96m处。本项目区域不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。

（3）土壤环境影响途径及防治措施

土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化， 影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：
①大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

②水污染型：项目产生的废水事故状态下直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

③固体废物污染型：项目原料、产品等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

加油站中储罐区、加油区及危废暂存间均采取严格的硬化及防渗处理。运营过程中的油品均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。

7、环境风险分析与评价

（1）评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价仅涉及项目加油站区风险事故，不包括油品运输过程事故。

（2）评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求对项目生产过程中涉及的物质及生产设施进行风险识别。

经检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要风险物质为汽油、柴油，临界量均为2500t。环境风险评价工作级别判定结果见下表。
表7-11    环境风险物质识别

单元名称
危险物质
最大存在量(q1)

临界量（Q1）

Q（q1/Q1）

汽油储罐
汽油
67.5

2500

0.027

柴油储罐
柴油
96.7

2500

0.039

合计
0.066

根据上表可以看出，危险物质存在量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势为I，据此判定风险评价工作等级为简单分析。

（2）本项目环境风险简单分析情况

表7-12  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

咸阳咸通加油站项目

建设地点

（陕西）省

（/）市

（西咸新）区

秦汉新城
咸宋路陵召什字东100m
地理坐标

经度

108°43'53.95"
维度

34°23'38.65"
主要危险物质及分布

项目涉及的主要危险物质包括汽油、柴油，存放于加油站罐区，采用玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

1）大气污染事故主要为物料在储运、使用过程的泄漏。据调查，厂外运输为中航油集团公司采用专用危化品运输车运至加油站，密闭卸油罐卸油至玻璃纤维增强塑料双层卧式埋地储罐内。

项目主要涉及风险为油品泄露。

2）生产设施危险性识别

生产设施风险识别的范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。经分析本项目生产设施危险性识别为贮运系统的危险性识别，识别结果见表7-13。

表7-13   本项目生产设施风险识别一览表

风险装置

事故

可能泄漏的危险物质

风险类型

贮运系统

储罐

泄漏

汽油、柴油、烃类气体

火灾、泄漏、爆炸

输油管线

汽油、柴油、烃类气体

火灾、泄漏、爆炸

3）风险识别结果

本项目的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。
环境风险防

范措施要求

1）风险防范措施

本项目为防止事故的发生，严格按召《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

①总图布置严格按召规范的要求进行设计，选择相对最优位置，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

②按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》的规定，根据安评报告主要包括以下内容：油罐车卸油采用密闭方式；加油机不得设置在室内；汽油罐与柴油罐通气管分开设置，管口高出地面4m，通气管直径大于50mm，且通气管应安装阻火器；油罐均地埋；油罐顶部覆土大于0.5m，油罐周围沙土填实，厚度大于0.5m；油罐采取防渗扩散保护措施、防满溢措施等。

④油罐区卸油口设置静电接地报警装置，罐区设置围堰；

⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；

⑥本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

⑦减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

⑧油罐采用双层储罐，输油管线采用双层管线，且设有漏油检测仪。

2）管理要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

②明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任。

③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

⑤本项目区域内禁止吸烟和使用手机等无线电设施。

3）事故应急处理措施

本项目事故类型主要为泄漏引起的石油烃在大气中扩散以及火灾，为降低事故持续时间和事故危害，其事故应急处置措施如下：

A、油品泄漏应急处理措施

对发生泄漏的储罐，尽量将发生泄漏的储罐内的物料转移，在此基础上堵漏。若泵发生泄漏，可采取关闭进料阀门、停止作业、改变流程、局部循环、转移物料等方式，在切断物料来源后堵漏。

同时需要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，需穿防静电工作服，戴防苯耐油手套。若小量泄漏则用砂土或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内回收。

B、火灾应急处理措施

①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

②灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳，用水灭火无效。

③喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

④必须注意油品是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

⑤迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施，堵住液体流淌和控制好周围着火源。

⑥泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

填表说明（列出相关信息及评价说明）

本项目汽油、柴油在厂内的最大储存量分别为67.5t、96.7t，环境风险潜势为I级，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险。

（3）风险管理

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等规定，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见表7-14。

建设单位现状未制定厂区的突发环境事件应急预案，环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案。
表7-14   应急预案纲要

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险源(油罐罐区)

2

应急组织机构、人员

实施二级应急组职机构，包括加油站和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

制定有关的环境恢复措施

组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

（4）环境风险评价结论及建议

本环评报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低。建设单位按召《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）及相关规范中对加油站建设及相关安全配套设施的要求，建设了规范化、形象化加油站。

根据以上分析，中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站安全条件符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，在安全对策措施落实后，从安全角度分析，建设项目可行。

环评建议：工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝汽油、柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。
三、营运期环境管理与监测计划

在本项目运营过程中必须制定环境管理与环境监测计划。环境管理由项目负责人直接领导，由具有环境保护知识与经验的工程技术人员担任环保员，负责并协调有关环境监测的具体事项。

1、运营期环境管理

公司设环境管理机构，正确处理发展生产与环境保护的关系，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。营运期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：

(1)严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。

(2)建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

(3)制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及到位。

(4)主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存的环境污染问题。

2、污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7-15。
表7-15    污染物排放清单一览表

污染源

环境保护措施及主要运行参数

污染物名称

排放浓度

排放量

排放时段

排污口信息

执行的环境标准

废气

三次油气回收装置；回收效率：90%

VOCS
/

0.393t/a

年排放365天，每天24小时连续排放

无组织排放

加油站油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），厂界外非甲烷总烃废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度

油烟净化器

油烟

1.1mg/m3
0.002t/a

间歇排放

排气筒排放

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度

固体

废物

生活垃圾收集桶，环卫清运

生活

垃圾

/

3.102t/a

年排放365天

设置标识牌

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

危险废物

定期由专业公司清洗，产生的油类废渣、废液等交有陕西明瑞资源再生有限公司处置

废含油抹布、手套

/

0.01t/a

间歇排放

在污染治理设施处设置标识牌

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求

废液、废渣

/

0.02t/a

间歇排放

3、运营期监测计划

建设单位要按要求定期开展站内的污染源监测。若企业自己不具备监测条件，可委托当地环境监测站进行监测。污染源监测结果必须定期以报表的形式上报当地环保主管部门。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求，环境监测计划见下表。
表7-16     环境监测计划表

项目

类别

监测点

监测项目

监测频率

执行标准

污染源现状监测

大气

周界外浓度最高点，上风向1个，下风向3个

非甲烷总烃
1次/年

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度

罐区油气排放口

非甲烷总烃

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

油气回收装置
气液比、密闭性、液阻
1次/年

油烟排放口

油烟

1次/年

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

声环境

厂界四周

Leq（A）
1次/季度，每期1天，每天昼夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准

地下水
地下水监测井
萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类
1次/年

参照执行《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中指标

环境质量现状

地下水

罐区下游监测井（30m范围内）

pH、总硬度、氨氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群

1次/年

《环境监测技术规范》及《环

境影响评价技术导则 地下

水环境》（HJ610-2016）

四、环保投资估算

本项目环境保护的投资内容，数量和投资额见表7-17。
表7-17        项目环保投资表

类别

项目名称

工程建设内容

投资估算

（万元）

备注

运营期

废水治理

生活废水

化粪池

0.1

已建成

废气治理

储罐大小呼吸及加油过程产生的油气

汽油油气回收系统

（一次、二次、三次）

5

已建成

食堂烹饪油烟

油烟净化器

0.5

已建成

噪声治理

机械设备噪声

安装减振、隔音装置

2

已建成

固体废物

危险废物

带有30mm排气孔的专用容器暂存，定期交有资质的单位处置

1.5

新建

环境风险防范

储罐区

双层油罐防腐防渗、漏油检测仪、静电接地报警装置、消防器材等

18

已建成

合计


/


27.1

/

五、建设项目竣工环境保护验收管理

建设单位应严格按召环境保护部文件“国环规环评[2017]4号”，“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”的相关要求，在建设项目竣工后，建设单位应做为竣工验收的主体如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，自主或委托有能力的技术机构编制验收监测报告。本项目环保设施验收内容见表7-18。

表7-18      项目环保设施验收清单

类  别

环保设施名称

验收标准

废水

生活废水
化粪池
不外排

废气

储罐大小呼吸及加油过程产生的油气
汽油油气回收系统（一次、二次、三次）
加油站油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），厂界外非甲烷总烃废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度
食堂油烟

油烟净化器

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度

噪声

机械设备噪声
安装减振、隔音装置
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准

固废

生活垃圾
采用分类收集，固定地点堆放，环卫清运
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
废含油抹布、手套
带有30mm排气孔的专用容器暂存，定期交有资质的单位处置
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求
油罐清洗废液、废渣

由专业清洗公司清洗，交有资质单位处置

环境风险防范措施

储罐区
双层油罐防腐防渗、漏油检测仪、静电接地报警装置、消防器材等
《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年版）



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	储罐大小呼吸、加油过程
	非甲烷总烃
	汽油油气回收系统（一次、二次、三次）
	加油站油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），厂界外非甲烷总烃废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度

	
	食堂烹饪过程
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	化粪池预处理
	不外排

	固

体

废

物
	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后由环卫部门外运处置
	合理处置

	危

险

废

物
	储油罐清

洗过程
	清洗废液、废渣
	由专业清洗公司清洗 
	合理处置

	
	运营过程中
	含油手套、含油抹布
	统一收集后交陕西明瑞资源再生有限公司处置
	合理处置

	噪

声
	加油机、车辆等
	机械噪声
	隔振、减振、消声措施、禁止鸣笛、加强管理
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准

	生态保护措施及预期效果

该项目建设后废水、废气、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，固体废物得到及时清运，对环境影响较小。因此，该建设项目投产后对周围的生态环境影响较小。

 


结论与建议

	一、结论

1、项目概况

中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，总占地面积4641m2，主要建构筑物由站房、辅助站房、罩棚、储油罐区等组成，总库容200m3，属于二级加油站。项目年销售汽油750t、柴油300t。

2、产业政策符合性结论

(1)与国家产业政策的相符性分析

本项目为加油站建设项目，属于国家《产业政策调整指导目录2011年本（2013年修正）》中允许类项目，符合国家产业政策。

(2)与《陕西省水污染防治工作方案》的符合性

本加油站储存设施选择双层卧式地埋罐，与《陕西省水污染防止工作方案》中“第17条、防治地下水污染 “2017年底前，加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池建设” ”相符。

3、选址可行性分析

本项目位于西咸新区秦汉新城咸宋路陵召什字东100m，北侧为咸宋路，交通方便，车流量大，能够保证加油站的经济效益。且项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，满足生态功能保护要求。项目实施环评提出的措施后，项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，废气产生量少，厂界噪声达标，固废均得到合理处置。项目建成投产对周围环境造成影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、地下水、声环境的功能。因此，加油站选址可行。
4、环境质量现状评价结论
(1)环境大气

由陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》数据中西咸新区秦汉新城大气污染物PM2.5、SO2、CO年平均浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，PM10、NO2、O3浓度值均超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

由监测结果可以看出，非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

(2)声环境

由监测结果可知，本项目所在地昼间和夜间厂界噪声监测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。

(3)地下水

根据监测结果，评价区域内地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
5、环境影响分析结论
(1)空气环境影响

本项目配套建设一次、二次、三次油气回收系统，回收效率为90%，处理后油气（以非甲烷总烃计）排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

食堂油烟：建设单位安装去除效率达60%以上的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.002t/a，排放浓度为1.1mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值。

(2)水环境影响

本项目废水主要为站区员工生活废水、过往顾客盥洗废水。员工生活废水、过往顾客盥洗废水经化粪池预处置后定期清掏外运肥田，对周围环境影响较小。
(3)声环境影响

本项目主要的噪声来自加油机、加油车辆等的各种机械噪声，经采取隔声、减震措施、加强管理后，对周围声环境影响较小。

(4)固体废弃物的影响

项目运营期间生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处置；油罐清洗委托专业清洗公司负责，清洗废液废渣交陕西明瑞资源再生有限公司处置；废含油手套、抹布统一收集后交给陕西明瑞资源再生有限公司处理。

综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理的处理处置，不会对周围环境造成影响。
6、风险评价 
企业安全评价报告结论为中国航油集团陕西石油有限公司咸阳咸通加油站的安全生产管理、设备设施及作业现状符合国家有关安全生产的法律、法规、规范、标准和陕西省的相关要求，具备安全经营汽油、柴油条件。建设单位在采取安评报告中的相关措施及本报告提出的环境风险防范措施及对策的前提下，通过加强管理，遵守相应的规章制度，严格杜绝汽油、柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，防火、防爆、防雷击，本项目环境风险在可接受范围内。

综上所述，本项目为加油站建设项目，项目运营期“三废”排放量小，对环境影响轻微。综合其社会、经济和环境效益，项目在认真落实本报告提出的各项环保措施要求，切实执行“三同时”制度，加强风险管理的前提下，从环保角度考虑是可行的。

二、环保要求与建议

要求：

1、按相关规定及环境影响报告表的要求，落实各项环保措施。

2、加强对污水处理设施、管网、加油区、油罐区等的巡视，确保项目废水、油品不发生泄漏现象，以保证地下水安全。
建议：

1、严格落实各项污染治理措施，确保污染物达标排放。

2、制定职工上岗培训制度，提高安全防范意识。



	预审意见：

                                                    公   章

经办人：                                         年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公   章

经办人：                                          年    月    日



	审批意见：

                                                     公    章

经办人：                                          年    月    日

	注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立工程批准文件

附件2  其它与环评有关的行政管理文件

附图1  工程地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2  工程平面布置图

二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专工程评价

2. 水环境影响专工程评价

3. 生态影响专工程评价

4. 声影响专工程评价

5. 土壤影响专工程评价

6. 固体废弃物影响专工程评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按召《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




新鲜水


1.02





职工生活废水





0.154





0.77





0.616





顾客洗漱





0.25





0.2





0.05





化粪池





0.816





外运肥田





0.816





坐标原点（0,0）





一级油气回收装置





二级油气回收装置





三级油气回收装置





油蒸汽（非甲烷总烃）





汽车槽车运输





储油罐储存





汽车加油





油蒸汽（非甲烷总烃）





油蒸汽（非甲烷总烃）





图5-1     项目工艺流程图








6

