陕西咸阳化学工业有限公司

危废库房建设项目

环境影响报告表

 核工业二○三研究所

 二○一九年六月

建设项目环境影响报告表

项目名称: 陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目         

建设单位(盖章):   陕西咸阳化学工业有限公司           
编制日期: 二〇一九年六月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目

	建设单位
	陕西咸阳化学工业有限公司

	法人代表
	张   哲
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西咸阳化学工业有限公司厂区内

	立项审批
部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2019-611204-26-03-021430

	建设性质
	■新建□技改□改扩建
	行业类别
及代码
	G599其他仓储业

	占地面积
（平方米）
	390.6
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
(万元)
	194.17
	环保投资
(万元)
	36.5
	环保投资占总投资比例
	18.8%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	2019年12月

	工程内容及规模
一、项目由来
陕西咸阳化学工业有限公司是神华集团的子公司，位于陕西咸阳，厂区占地777.629亩。公司设有12个管理部门和3个生产中心，定员590人，现有员工467人。公司主营业务是甲醇及其副产品的生产和销售，同时，公司还承担着咸阳市东区约3万户居民、250万㎡区域的市政供热。
2013年3月19日～21日，陕西省环境监测中心站对甲醇项目进行了竣工环境保护验收的现场监测及调查工作，并编制完成了《竣工环保验收监测报告》。2015年8月10日咸阳市环境保护局下发了咸环批复[2015]161号关于陕西咸阳化学工业有限公司脱硫脱硝工程竣工环境保护验收的批复。2017年7月14日陕西省环境保护厅下发了（陕环批复【2017】321号关于陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目环保设施竣工验收批复文件。2018年8月10日陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以秦汉审服准[2018]35号下达了关于《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表的批复》。该公司严格落实环评及其批复以及竣工环保验收批复内容，已对西咸新区秦汉新城环境保护工作作出贡献。

目前陕西咸阳化学工业有限公司危废库面积过小（不到20㎡），公司危险废物有12类，已无法满足公司生产产生危废贮存处置要求，因此，公司决定在厂区内新建危废库房一间，配套气体净化装置，建筑面积239.6㎡，主要贮存大宗危废，主要包括废气化炉砖、废矿物油、废离子交换树脂、废盐酸、片碱空瓶、废保温石棉等。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关要求，本项目应编制环境影响报告表。2019年5月15日陕西咸阳化学工业有限公司委托（项目委托书见附件）我单位承担该项目的环境影响评价工作，编制《陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定，编制了环境影响评价报告表。
二、分析判定相关情况
1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目属于鼓励类中“二十九、现代物流业”中7条中仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造，本项目属于鼓励类建设的项目。

2019年5月13日秦汉新城行政审批与政务服务局以项目代码为2019-611204-26-03-021430下达了关于《陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目》的备案确认书，同意项目备案。

因此，本项目与产业政策相符。

2、选址合理性分析

本项目位于陕西咸阳化学工业有限公司厂区绿化带预留用地内，不新增征地，因此，项目选址合理。
3、与《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》相符性分析

本项目位于陕西咸阳化学工业有限公司厂区内，项目拟新建危废库房一间，配套气体净化装置，按照危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）中关于危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则，必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，因此，本项目符合危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。

4、与《西咸新区固体废物堆存场所整治工作方案》相符性

2018年1月16日陕西省西咸西区环境保护局关于《西咸新区固体废物堆存场所整治工作方案》中提出对区域内固体废物堆存场所加强监管，制定整治方案并有序实施，本项目的建设符合方案要求。

5、与《2018年西咸新区固体（危废）废物环境监管工作要点》的通知相符性
2018年4月9日陕西省西咸新区环境保护局下发了关于《2018年西咸新区固体（危废）废物环境监管工作要点》的通知，要求完善固废（危废）申报工作，实施危险废物规范化管理提升行动，聚焦重点环境问题开展专项治理工作，全面推进固体废物处置，完善监管措施提高监管能力。本项目建设内容可满足企业发展及环境监管要求，因此，本项目建设符合《2018年西咸新区固体（危废）废物环境监管工作要点》的通知内容。

6、“三线一单”符合性分析：
表1      “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

备注

生态保护红线

本项目位于陕西咸阳化学工业有限公司厂区绿化带预留用地内，周边无自然保护区、饮用水资源保护区等生态保护目标，符合生态红线保护要求。

/

环境质量底线

本项目附近声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求、大气环境质量现状良好。本项目废气经碱洗法+准分子光解处理后对周边环境影响很小。废水排入厂区污水处理站处理，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。

/

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电力、水资源，消耗量相对于区域资源消耗总量较少，符合资源利用上线要求。

/

负面

清单

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中。

/

综上所述，本项目符合当地发展规划，符合国家产业政策。
三、项目概况
1、项目简况
项目名称：陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目
建设性质：新建
投资总额：194.17万元
建设地点：陕西咸阳化学工业有限公司厂区内

建设内容：新建危废库房一间，配套气体净化装置

建设规模：危废库房建筑面积为239.6㎡，配套气体净化装置气体处理量10000Nm³/h

2、项目地理位置及四邻
陕西咸阳化学工业有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段，中心地理坐标北纬34°22'39.6"，东经108°45'59.6"，行政隶属于渭城镇管辖。公司位于咸铜铁路及渭城路以北，厂址宗地四至分别为：西侧为龚西村；东临朝阳五路，距福银高速1.4km；南侧紧邻西安铁路枢纽北环线和玻璃厂专用铁路线，南距渭河2.2km；北面为石桥村（龚家湾村），与北部苔塬相接。

本项目位于陕西咸阳化学工业有限公司内，公司东北角绿化带内，占地面积280㎡。
项目地理位置图见图1，四邻关系见图2。

本项目概况

本项目新建危废库房一间，配套气体净化装置，危废库房建筑面积为239.6㎡，配套气体净化装置气体处理量10000Nm³/h。项目用地为公司东北角绿化带，占地面积390.6㎡。

危废库房设计原则严格依据《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》要求建设，库房内危险废物分区分类存放，加强基础防渗，危废库房周围设引流槽（高40cm、宽30cm），一座收集池（容积5m³），起到泄漏引流收集作用。
本项目主要建设内容及与公司现有项目依托关系见下表2。

表2  本项目建设内容及与公司现有项目依托关系表
工程类型

工程名称

工程内容

备注

主体工程

危废库房
库房

建设危废库房一座，占地面积390.6㎡，建筑面积239.6㎡
新建

气体净化装置

气体净化装置气体处理量10000Nm³/h
新建

辅助工程

收集池

位于仓库北侧，容积5m3 
新增

公用工程

给水系统

自备水源地供给
依托公司

排水系统

厂区现有排水系统、雨污分流。本项目不新增员工，营运期危废库房内洗眼器产生工作人员生活污水0.18 m³/h，生活污水经管网排至公司现有污水处理站处置后，经管网排入咸阳东郊污水处理厂；

依托公司

生产废水、库房地面冲洗排水合计0.9 m³/h，经管道排入公司污水处理站处理；公司现有污水处理站设计规模为200m³/h，实际处理规模180m³/h，现有20 m³/h的处理裕量，本项目共产生废水为1.08 m³/h，依托现有污水处理站可行

依托公司

供电系统

小型UPS（不间断电源）供电

依托公司

通风系统

设计换风次数为6次/h

新建

消防系统

消防应急事故池依托公司、新增声光报警、移动式灭火器

/

环保工程

废气处理
库房内废气风量10000m³/h，3台集气罩收集后经碱洗法+准分子光解后经15米排气筒排放

新增

污水处理
废气碱洗法产生废水0.7m³/h，地面冲洗排水0.2 m³/h，经管网收集后排入公司现有污水处理站集中处置
依托公司

固废处置
本项目仅暂存危险废物，库房内不产生危险废物，项目不新增员工，无新增生活垃圾产生；准分子光解设备废准分子灯每2.5年更换60根，由危废处置单位处置
/

噪声治理

噪声设备为风机、泵机，噪声源强85~90dB（A），并采取隔声、消声、低噪设备等降噪措施。

新增

风险

加强地面防渗，引流槽等

新增

4、危废库房堆存方案
本项目建成后，库房内主要贮存大宗危废，主要包括废气化炉砖、废矿物油、废离子交换树脂、废盐酸、片碱空瓶、废保温石棉等。危废堆存方案见下表3。
表3  本项目危废堆存方案表

序号

废物名称

废物代码

废物

类别

有害物质名称

年度产生量（吨）

储存周期

备注

1

废气化炉砖

900-041-49

HW49

铬

55.66

一般气化炉检修产生后半个月内即可拉运

气化炉更换废炉砖，检修更换下来入新危废库

2

废矿物油（废机油）

900-249-08

HW08

烷烃、芳烃

22.1

4 -6个月

检维修清洗设备零部件与轴承、更换机组油站、沾染含油废物

3

废弃的离子交换树脂

900-015-13

HW13

酸、碱

21.38

1个月左右

生产运行中心222脱盐水装置检修产生

4

盐酸、片碱空瓶（废弃包装物、容器）

900-041-49

HW49

盐酸、碱等

1.72

1年

生产运行中心供水装置盐酸空瓶、片碱空瓶

5

废保温石棉

900-032-36

HW36

硅酸铝

10

6个月左右

日常生产和检修期间拆除旧的保温废石棉（报废硅酸铝针刺棉）

合计

110.86

/
/
5、危废库房废气处理设计参数
本项目危废库房废气处理设计参数见表4。
表4       废气处理设计参数表

序号
名称
技术参数
设计依据

备注
废气气量

10000m³/h
根据库房设计换气次数6次/h，并考虑120%余量

/
废气温度
30℃
/

/
废气成分
HCL、VOCs、臭气浓度
废气化炉砖，可能会产生VOCs

废矿物油（废机油），产生异味和少量VOCs；盐酸空瓶会产生HCl气体，废弃的片碱空瓶、离子交换树脂和废保温石棉基本不产生废气。

/
废气浓度
HCL
200mg/m3
厂家提供
VOCs
200mg/m3
臭气浓度

＜8000

6、项目原、辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料为库房废气处理工艺使用的20%碳酸钠溶液及其他能源消耗，具体见下表5。

表5   主要原辅材料年需求量表

序号
材料名称
单位
小时消耗
年需求量
备注
1

20%碳酸钠溶液
t
0.0014

10.43

外购

2
准分子灯

根

/

60

每2.5年更换

3

电

KWh

44.4

320000

动力功能

4

水

m3/a
1.4

10080

自备水源地

7、废气处理工艺比选
本项目根据《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》要求，需配套气体净化装置。

危废库房内废气以VOCs、HCL为主，目前VOCs有效治理方法常用的有：冷凝法、吸收法、吸附法、生物法、催化氧化法等；近年来由国外也发展出一些新的工艺技术：生物法、低温等离子法等。VOCs废气治理工艺比选见下表6。

表6       VOCs废气治理工艺比选

处理工艺

原理

适用范围

特点

冷凝法

采用低挥发或不会发溶剂吸收废气中的物质，再利用其和吸收剂物质性质的差异进行分离

高浓度臭气处理

可回收气体，对于低分子量、低沸点的气体不合适，能耗高

吸收法

使吸收液溶解臭气中的恶臭物质而脱臭的方法

适用于高、中浓度的恶臭物质的处理

可处理大流量的气体，工艺成熟，但净化效率不高，消耗吸收剂，污染物仅由气相转移到液相

吸附法

采用活性炭、沸石等多孔介质吸附恶臭物质，以活性炭应用为广泛。

低浓度、高净化要求的恶臭气体

一次性碳吸附饱和时间较短，年更换量较大，运行费用较高，产生危废。

生物法

利用微生物降解恶臭物质而脱臭的方法

适用于可生物降解的水溶性的恶臭物质的处理

脱臭效率高，脱臭装置简单，处理成本低廉，运行维护容易，可避免二次污染

燃烧法

通物质的方法过强氧化反应降解可燃烧恶臭

适用于高浓度、小凄凉的可燃性恶臭物质的处理

净化效率高，恶臭物质被彻底分解，但设备易腐蚀，消耗燃料，成本高，处理中可形成二次污染物

光解法

用紫外线和二氧化钛把废气中的物质转化

低浓度臭气处理

净化效率高，维护费用低，但初期投资稍大

低温等离子发法

新鲜空气通过离子发生装置形成带有正、负电的正负氧离子，与臭源和VOC气体接触，经一系列的反应最终生成二氧化碳和水，达到净化空气目的。

大空间、大流量、低浓度、相对比较干燥的臭气处理。

设备的后期维护较复杂。对于矿物油中的大分子分解能力较差
本项目有少量酸性气体挥发，以HCL为主，同时伴有低浓度VOCs，经比选，本项目危废库房废气处理采用“碱洗塔+准分子光解”工艺，一级碱洗脱除酸性气体HCL，经准分子光解设备脱除低浓度VOCs，处理后废气经一台引风机引入15给排气筒高空达标排放。

采用“碱洗塔+准分子光解”工艺，简单实用，初期投资稍大，运行成本低，无二次污染，因此，本项目拟采用此工艺对危废库房废气进行治理后达标排放。
8、主要设备
本项目主要设备为危废库房废气治理工艺采用的成套设备，主要为碱洗塔、准分子光解设备及风机、泵机等，主要设备清单见下表7。

表7   主要设备清单表

序号
名称
数量（台/套）
设计参数
1

碱洗塔

1套
DN1500x4500，填料高3000mm

2
循环泵

2台

25m³/h，扬程35m，11kw

3

准分子光解设备

1套

10000m³/h风量，风阻＜150Pa，9kw/380v

4

引风机

1台

10000m³/h风量，风压2000Pa，15kw

5

集气罩

3台

危废库房分区共布设3台，合风量10000Nm³/h

本项目危废转运依托公司内现有车辆，不新购置。

四、项目投资及资金来源
本扩建项目总投资194.17万元，全部由企业自筹。
五、劳动定员及工作制度
本项目不新增员工，危废库房废气处理设备年运行300天，每天24小时运行。

六、公用工程
1、给排水工程

①给水
本项目供水由自备水源地，供水能力、水压均可满足本项目生产、生活（洗眼器用水）、消防等需要。

②排水

本项目周边排水设施完善，公司2009年6月，公司投资4277万元，建成一座处理能力4800m3/d的污水处理站，用于处理气化污水、热电站换油污水、热电站煤泥水和煤运系统废水，主要装置有SBR池，其处理能力200t/h；超滤装置5套，其单套处理能力92m3/h；反渗透装置3套，其单套处理能力150m3/h。经处理后的污水进入中水处理系统，采用“超滤+反渗透”工艺对其进行深度处理，进一步降低COD、氨氮、悬浮物等浓度，保证达到循环冷却水系统的补水水质要求，中水回用设计能力为11000m3/d。目前公司现有污水处理站废水处理量为180m³/h，污水处理能力有20m³/h的余量。

本项目生活用水量（洗眼器用水）0.2m³/h，排水量为0.18 m³/h；废气碱洗法生产用水0.8 m³/h，排水量为0.7 m³/h；地面冲洗排水0.2 m³/h；道路及绿化用水量为0.2 m³/h；项目排水量为1.08 m³/h，经管网收集后排入公司现有污水处理站集中处置。公司污水处理站有20 m³/h的污水处置余量，本项目依托公司污水处理站处理排水可行。本项目用排水量见下表8及图3。
表8    项目排水量表（单位：m3/h）

序号

废水类别
用水量
排放量

排放方式

污染物组成

排放去向

1

洗眼器用水
0.2
0.18

间歇

CODcr

现有污水处理装置

2

碱洗法生产用水
0.8
0.70

间歇

少量氯化钠

3

地面冲洗用水
0.2
0.20

间歇

SS

4
道路及绿化用水
0.2
/
/
/
/
合计
1.4
1.08

/
/
/
[image: image1.jpg]













图3     项目水平衡图    （m³/h）
2、供电 

本项目供电系统采用小型UPS（不间断电源）供电，由公司动力装置供给。

3、通风系统
本项目库房内新建通风系统，设计换气次数为6次/h。
4、消防系统

本项目增加新增声光报警、移动式灭火器等消防设施，并依托公司已建消防事故池、厂内消防站等，保证消防使用。

七、库房平面布置

本项目危废库房占地面积390.6㎡，库房建筑面积为239.6㎡（含废气治理设备占地面积），库房呈矩形，东西长24m、南北9m，废气处理设备布置于库房东侧，呈南北分布。库房内部分区根据存放固废种类需求进行划分，并张贴标识，周围设引流槽（高40cm、宽30cm），一座收集池（容积5m³），起到泄漏引流收集作用。库房进口布置于库房东西向中部，与厂区道路连通，便于厂区危废转运。

本项目危废库房平面布置图件他见图4，与公司内位置关系图见图5。

八、项目经济技术指标

本项目主要经济技术指标表见下表9。
表9    主要经济技术指标表
序号

项 目 名 称

单位

数量

备注

1

库容

㎡
239.6

/
2

年操作日

天

300

每天按24h计，共7200h

3

20%碳酸钠溶液

t/a

10.34

/
4

新鲜水

t/a

10080

/
5
供电

kw.h/a

320000

/
6
废水

t/a

7776

/
7
定员

人

/

无新增人员

8
总占地面积

m2
/

252
9
建设投资

万元

194.17

/
10
项目总投资

万元

194.17

/
11
年总成本费用

万元

53.54

/
12
年经营成本

万元

44.03

/


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
现有项目概况

陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目建于咸阳市东北郊的龚家湾（原咸阳市集中供热工程项目所在地）（注：陕西咸阳化学工业有限公司于2010年1月被神华集团有限责任公司收购）。该项目原为咸阳52×104t/a甲醇项目（20×104t/a天然气制甲醇和20×104t/a煤制甲醇联合形成），2005年7月1日经陕西省发展和改革委员会（陕发改工业[2005]555号）文件备案批复。原陕西省环保局《关于陕西省投资集团（有限）公司咸阳52万吨/年甲醇项目环境影响报告书的批复》（陕环批复[2006]41号文）同意该项目建设。由于受天然气资源紧缺因素的制约，该项目经省政府同意调整为60万吨/年煤制甲醇项目，项目选址及配套工程均不改变。2006年1月由陕西省环境科学研究设计院编制完成了《陕西省投资集团（有限）公司咸阳60×104t/a甲醇项目环境影响报告书》（注：该报告书是对《咸阳52万吨/年甲醇项目环境影响报告书》的复核报告）。2006年3月9日原陕西省环保局下达《关于对陕西省投资集团（有限）公司咸阳60×104t/a甲醇项目环境影响报告书的批复》（陕环批复[2006]41号）。
陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目于2007年4月开始建设，2009年12月基本建成。项目总投资271406万元，其中环保投资20828万元，占工程总投资的7.67%。
2011年12月8日受陕西咸阳化学工业有限公司委托《环境检测委托书》（2011-101号），陕西省环境监测中心站负责陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目竣工环境保护验收监测工作。由于项目委托时间较晚，监测工作的开展尚需一段时间，因此，陕西省环境保护厅于2011年12月27日以陕环试生产[2011]126号文件同该项目试生产延期，试生产延期至2012年6月30日。2012年4月10日陕西省环境监测中心站组织相关人员对陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目进行了竣工环境保护验收现场踏勘，确定了验收监测工作内容。但由于企业设备停产检修，致使项目验收监测工作再次拖延。经与企业协商，陕西省环境监测中心站组织技术人员于2013年3月19日-21日对陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目竣工环境保护验收的现场监测及调查工作，并根据监测和调查结果编制完成了验收监测报告。但由于搬迁遗留问题，致使该项目搁置未验收。2014年8月陕西咸阳化学工业有限公司实施了锅炉烟气脱硫脱销改造工程，并将克劳斯硫回收焚烧炉烟气引至新建脱硫装置一并进行处理。2015年6月，咸阳市环境监测站编制完成了《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测表》（咸环验（表）字[2015]11号）。2015年8月10日，咸阳市环境保护局《关于陕西咸阳化学工业有限公司脱硫脱硝工程竣工环境保护验收的批复》（咸环批复[2015]161号）同意锅炉烟气脱硫脱硝工程通过竣工环境保护验收。2016年10月28日，咸阳市渭城区人民政府关于《陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目卫生防护距离内居民搬迁工作的承诺函》（咸渭政函[2016]46号）中给出了搬迁承诺和补偿实施方案。根据《陕西省人民政府办公厅关于印发环境保护违法违规建设项目清理整顿工作方案的通知》（陕政办发[2016]第47号）文件精神，2016年11月4日受陕西省环保厅委托《环验委托》（[2016]第101号），陕西省环境监测中心站相关人员于2016年11月10日对该项目再次进行了现场勘查，并分别于2016年11月23日、2017年1月16日-17日，对该项目部分内容进行了监测和检查，根据监测和检查结果在项目原有监测报告基础上进行了补充修改并编制完成了环保设施竣工验收监测报告。2017年7月14日陕西省环境保护厅以陕环批复[2017]321号下达了关于陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目环保设施竣工验收的批复。

同时，陕西咸阳化学工业有限公司于2018年1月19日委托核工业二〇三研究所承担《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目》环评工作，2018年8月10日陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以秦汉审服准[2018]35号下达了关于《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目》环境影响报告表的批复。
陕西咸阳化学工业有限公司排污许可证编号为91610000786981145T001U，有效期至2022年1月29日。

项目组成

项目建设内容及组成表见下表10。
表10    项目建设内容及组成一览表
项  目

建设内容及规模

备  注

主体

工程

煤运

磨煤机：38t/h×3台、煤粉料仓等

/

气化

德士古水煤浆Φ3.2m气化炉3台

两开一备

交换和净化

低温甲醇洗工艺

/

甲醇合成

Lurgi双合成塔

/

甲醇精馏

三塔甲醇精馏

/

辅助

工程

空分

2套4万m3（标）/h的空分装置

/

自备热电站

3×180t/h锅炉，1×25MW汽轮发电机组
两开一备

变压站

设110kV总变电所、设31.5MVA升压变压器和降压变压器各2台

/

脱盐水站

双室浮动阳床、脱碳器、双室浮动阴床、混合床等

/

空压站

20m3/min空压机组一台

/

冷冻站

离心式氨压缩机制冷

/

硫回收装置

Clinsurf硫回收工艺

/

公用

工程

供 电

供电：碱滩供电所及自备电站

/

输水管线

6km长输水管线（复线）

/

排水管线

2.5km的排水管线

/

中央实验室

煤浆分析仪器、煤分离仪器、快速气相色谱仪等仪器

/
气防站

安全监管、防护

/
消防

消防水加压及储存、泡沫消防站等

/
维修设施

机修、电气修理

/
储运工程

甲醇罐区

甲醇罐3×20000m3、含水粗甲醇罐1×502m³

/

粗甲醇储罐

2×2000m3
/

原煤贮仓

建设汽车卸煤地槽、输煤栈桥，4个贮量为Φ=20m，H=40m的筒仓
/

铁路专用线

1km铁路专用线；

/

环保工程

灰水处理

四级闪蒸，澄清槽沉淀、真空过滤机分离细渣

/

甲醇污水预处理

汽提预处理回收甲醇后去污水处理站

/

污水处理站

污水处理工艺为： SBR法；规模为200 m3∕h；

中水处理：规模为460 m3/h；

含中水处理

煤尘治理设施

原煤装卸、输送、破碎安装袋式除尘器25台

/

锅炉烟气处理设施

烟气除尘：袋式除尘器3台；

脱硫工艺：循环流化床，配套建设石灰粉库1座，库顶设袋式除尘器1台；

烟囱：180m高；

灰渣、除灰仓顶除尘：各1台袋式除尘器

2014年8月陕西咸阳化学工业有限公司实施了锅炉烟气脱硫脱销改造工程，并将克劳斯硫回收焚烧炉烟气引至新建脱硫装置一并进行处理。2015年8月10日，咸阳市环境保护局以（咸环批复[2015]161号）同意锅炉烟气脱硫脱硝工程通过竣工环境保护验收。

火炬

59.7m高；

/

灰渣场

渣场于2016年建设，2017年7月12日经秦汉新城环保局验收并正式投入运行

/

厂区管网布设
按“雨污分流、清污分流”原则布设管道
/

在线监测

在锅炉烟囱及废水总排口安装在线监测装置

/

事故防范工程
事故水池
建设7800m3的事故水池
/
事故油池

在储油罐四周建设2×30m3的事故池
/

初期雨水收集系统
在甲醇生产区敷设初期雨水收集管网
/

各种围堰

储罐区设大于2m高围堰，装置区修建导流地沟
/

[image: image14.png]. =10} nw”“F}
L =100g 33




[image: image2.jpg]



甲醇罐

空分装置

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



硫回收装置

原煤仓

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



自备热电站

回用水站

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



SBR池

布袋除尘器

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



放空火炬

密闭输煤长廊

项目环境保护“三同时”落实情况

根据现场调查，项目落实环境保护“三同时”制度情况见下表11。

表11    项目落实环境保护“三同时”制度情况一览表
项目
环保设施（措施）
环评及其批复要求
实际建设
备注
废气
原煤输配过程中的粉尘
除尘器
    环评要求：为防止原煤输配过程中的粉尘，建设单位应选用自动卸煤机和带式输送机，直接将煤用送进贮煤筒仓。并在破碎车间及贮煤筒仓顶设置储煤仓。

    批复要求：规范煤储运系统的管理，尽量减少煤尘的无组织排放。
与环评及批复要求一致，为防止原煤运输配过程中各落煤点的煤尘，整个运输过程采用自动卸煤机、封闭带式输送机。根据环评要求，在煤筒仓、运煤栈道的每个落煤处均安装布袋除尘器。原煤输配过程中原煤筒仓仓顶设有5台除尘器、原煤破碎及转载工段设在密闭运输长廊及厂房内，布设有20台除尘器。

/

电站锅炉烟尘及废气
布袋除尘

炉内脱硫
环评要求：烟尘采用布袋除尘器除尘，进入高180m的烟囱排放。脱硫采用锅炉炉内喷钙方式。选用低硫煤或洗选煤（含硫量不高于1.1%）。
与环评要求基本一致。项目建有3台180t/h循环硫化床锅炉（两开一备），电站锅炉烟尘采用3台脉冲式布袋除尘器，处理后经汇合通过高180m的烟囱排放。锅炉脱硫采用循环流化床锅炉（脱硫在炉内进行），同时燃烧温度较低，防止氮氧化物的产生。厂内石灰粉料仓输送机设导流槽及防尘罩防止石灰石粉飞扬。灰渣仓及除灰仓顶各设一台袋式除尘器，防止粉煤灰的二次污染。

此外，电站锅炉外排烟气安装有1套烟气在线监测设备。
2014年8月脱硫脱硝改造期间，增加了3台脱硫塔（一炉一塔、两开一备），及三套SNCR脱硝装置。2018年8月10日获得锅炉烟气超低排放改造项目环评批复。
甲醇工艺废气
硫回收装置

火炬燃烧
环评要求：低温甲醇洗H2S浓缩气体送至回收装置回收硫磺。其他送火炬燃烧的火炬高度不低于55m。

批复要求：低温甲醇洗放空气等废气须按照污染治理要求高度排放，排放高度不低于70m；项目建设中应确保火炬的燃烧效率，减少有害气体的排放。
符合与环评及批复要求。

2013年验收监测期间，甲醇工艺废气主要为低温甲醇洗H2S浓缩气体，采用超级克劳斯（Claus）处理工艺回收硫，处理后的废气由40m排气筒排放。低温甲醇洗放空气（主要为高压闪蒸器塔底汽提出的CO2）由180米锅炉烟囱外排、其余，甲醇合成驰放气、甲醇精馏塔放气以及事故放空气均各自送由火炬燃烧，火炬最低高度75m。

2014年8月脱硫脱硝改期间，将尾气接入新建脱硫塔进一步处理，目前处理后的废气与锅炉烟气一并通过180米高烟囱排放。
废水
生产废水
分质预处理

污水处理站
环评要求：设置初期雨水收集系统及初期雨水收集池，并可兼作污水处理设施事故时的污水暂存池。

批复要求：认真落实厂区废水的“清污分流、分质处理”方案，废水处理站的处理能力要留有适当余量，并设置甲醇精馏事故排放池。生产、生活污水、气化废水必须经污水处理站处理后确保达标排放。企业应制定落实节水措施，处理后的废水应回用，正常工况下全厂废、污水不外排。

与环评及批复要求一致。

项目生产现场共布设地下排水管线三套，地上排水管网2套。地下管网有：一套废、污水收集管网；一套初期雨水收集管网；一套雨水管网；地上管网有：热电站含油废水及煤泥废水。雨水等清洁下水通过雨水管网直接外排；脱盐水站产生的浓盐水接入污水总排排入市政管网。甲醇合成、精馏工段在装置区建设有导流沟，事故废水及初期雨水通过导流沟汇入初期雨水管网后进入7800m3事故水池。

生产、生活污水、气化废水分别经过各自预处理后进入污水处理站，污水处理站处理规模为200m3/h，处理后的中水回用，反渗透浓水排入市政管网，最终进入咸阳市污水处理厂。
2013年3月整体项目验收监测期间处理后的水排入渭河，2014年11月按咸阳市环保局要求排入咸阳市污水处理厂（证明材料见附件）。
生活污水
化粪池

污水处理站

噪声
隔声

距离衰减

绿化
批复要求：选用低噪声设备，防止噪声扰民。
与批复要求一致。

对泵、压缩机等噪声设备采用低噪声设备；对震动较大的设备采取减振措施，如配备减振垫、消声罩等；对强噪声源如压缩机等均布设在封闭的厂房内以降低对环境的影响。对分散的其他噪声较大的压缩机、泵等设备设置隔音罩、消声器等。
/
固体废物
临时堆放

暂无危废
环评批复要求：制定并落实完备的废渣污染防治措施。甲醇装置废催化剂、脱硫剂等废渣生产企业要采取相应措施回收再生，剩余残渣必须按照危险废物的管理规定，送往陕西省危险废物处理中心处理。

环评要求：建设单位在征得省固废管理中心的许可后可将该项目产生的废催化剂送往有资质的危险废物处理处置单位回收再生。
由于企业原灰渣场选址与当地文物保护部门保护范围产生冲突，灰渣场暂停建设，2013年3月项目整体验收监测期间，经调查企业与周陵镇政府及其所属新型建材有限公司签订了灰渣外运承包协议（协议见附件），将灰渣拉运进行综合利用。根据2016年8月3日《陕西省西咸新区秦汉新城管委会咸阳市渭城区人民政府联席会议纪要》（见附件），渣场仍在咸阳市迎宾大道东侧，高干渠以北，西邻周陵新型建材厂附近建设，因涉及需要调整西咸新区整体规划，所以灰渣场相关土地使用手续正在办理之中。目前渣场环评工作已正式开展。

变换装置废催化剂、甲醇装置废催化剂、硫回收废催化剂等危险废物，公司委托有资质的单位进行处理（陕西环能精虑科技有限公司危废处理资质及合同见附件）。建设单位按照环评要求设置了危险废弃物临时储存场所，并已在陕西省固废管理中心进行了登记（固废登记表及危废转移联单见附件）。污水站泥饼目前产量较少，运往企业渣场进行填埋。

/
应急措施
应急预案

事故水池

在线监测
批复要求：制定并落实环境保护监测计划及事故排放环境保护应急预案，按环评要求建立事故水接纳池和拦截坝，设立事故污水排放连锁切断系统，避免对渭河水体造成污染。按规范要求建立废水排放口，设置在线监测装置。

确保甲醇罐区避开渭河主断裂带60m。
与批复要求一致。

企业编制有环境事故应急预案，在西咸新区新汉新城环保局予以备案。建有7800m3事故水接纳池。甲醇储罐区设置了H=1.5m，容积为6750m3的事故围堰；中间罐及粗甲醇区设置了H=1.5m，容积为6900m3的事故围堰；储油罐周围建成了容积为30 m3的收集池。在纬一路、纬二路西头设置了两处事故污水切换装置。

此外，在总排放口安装一套水质在线监测装置。

实际建设罐区与渭河主断裂带距离大于60m。

/
与项目有关的原有污染源排放情况

根据陕西咸阳化学工业有限公司排污许可证91610000786981145T001U中关于公司主要污染物排放内容，将全公司许可年排放量限值汇总见下表12。
表12    公司三废许可年排放量一览表         单位:t/a

污染源

污染物名称

排放浓度及排放量

排放措施及排放方式

大气

污染物

锅炉烟尘
烟尘

20mg/Nm³，70t/a
锅炉烟气经脱硫脱硝处理、超低排放改造后排放

氮氧化物

NOx
100mg/Nm³，322t/a
二氧化氯

SO2
50mg/Nm³，188.1t/a
挥发性有机物无组织
设备管线与组件

非甲烷总烃

4mg/Nm³，22.267t/a
/

装载

非甲烷总烃

4mg/Nm³，0.047t/a
/

储罐

非甲烷总烃

4mg/Nm³，66.18t/a
/

水污染物
废水总排口

pH

COD
氨氮
6~9

300mg/L，90t/a
25mg/L，12.1t/a

经污水处理站处理达标后进入咸阳东郊污水处理厂
固

体

废

物

生活垃圾
生活垃圾
150t/a

分类收集、定期由环卫部门统一处理

厂区固废
废弃离子交换树脂
21.38t/a

交由有危废处置资质单位处置

废催化剂
147.14t/a
变质、失效的化学试剂
0.06t/a
废荧光灯管

0.05t/a
炉渣

300578t/a
综合利用，贮存

废矿物油

34.5t/a
废气化炉砖、盐酸空瓶、片碱空瓶、化学试剂等包装物等

56.93t/a
交由有危废处置资质单位处置
粉煤灰

18240t/a
综合利用，贮存

废化学试剂

0.19t/a
交由有危废处置资质单位处置
废铅酸电池

2.635t/a
填料、分子筛、瓷球
749.35t/a
综合利用

噪声
主要噪声设备为机械设备运行产生的噪声，采取设备入室，采用低噪声设备、减震等措施，可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

5、项目存在的主要环境问题及整改措施
陕西咸阳化学工业有限公司严格落实项目环境影响评价报告及其批复提出的环保要求，公司生产区产生的废气、废水、噪声、固废均得到有效治理，做到达标排放，已申领排污许可证中的环保管理要求也均得以落实。经现场踏勘，不存在现有环境问题。




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2km²，面积为五个新城之首，其中建设用地50km²，遗址保护区面积104km²，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段，陕西咸阳化学工业有限公司厂区内。
2、地形地貌

项目所在地秦汉新城地势总体呈北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374～385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接；南部为渭河冲积平原，海拔高程370～375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。

根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成；渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在拟建项目区较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有粘土层，且粘土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。

3、气候气象

秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温 26.5℃，极端最高气温 42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。

多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9 三个月占全年雨量的50％以上，冬季11～2 月占全年降雨量的5～8％。

4、地表水

本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818Km，流域面积3300Km2。渭河在咸阳境内流长30Km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5Kg/m3。全年70％的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70％。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。
5、水文地质

区域地下水按水动力条件和赋存状态可划分为第四系松散层孔隙潜水和承压水两种类型。

（1）潜水

分布在70m以上的第四系松散砂砾卵石层中，水位含水层埋深一般在10～40m，含水层主要由更新统冲积、湖积沙及砂砾卵石组成，潜水化学类型以HCO3型水为主，矿化度小于0.5g/L，水质较好。

（2）承压水

埋藏在70m以下的地层中。根据埋藏深度和含水岩组的特征，可划分成浅层承压水、中层承压水和深层承压水三种类型。

① 浅层承压水：埋藏在70～140m深度段，含水层主要为中更新世沉积物，岩性及其富水性在不同地貌单元差异很大，从渭河漫滩到南部的黄土塬区，岩性砂砾卵石为主，逐渐过渡到以亚粘土为主，透水性和富水性显著减弱，单井涌水量由河漫滩一带的2000～3000m3/d，过渡到塬区的500m3/d左右。

② 中层承压水：埋藏在140～300m深度段，含水层为中下更新世沉积物，岩性以密实的亚粘土为主，夹有泥质砂砾石层，富水性稍差，单井涌水量一般为1000～2000m3/d。

③ 深层承压水：埋藏在300m以下的地层中，含水层为下更新世湖相沉积物，富水性差。单井涌水量＜1000m3/d。

现状调查，评价区水文地质条件较好，水资源丰富，城市饮用水主要依靠地下水开采，地下水开发利用程度较高。

6、咸阳市东郊污水处理厂
咸阳市东郊污水处理厂位于咸阳东郊金家庄以南，金旭路以西，咸铜铁路以东的三角地带，工程占地102亩。项目建设规模为二期日处理城市污水20万吨，共分两期进行建设，一期规模为日处理城市污水10万吨，采用CASS污水处理工艺，厂外污水收集管网长度7.13公里，一期项目于2006年10月28日正式投入商业运行；二期规模为日处理污水10万吨，深度处理17万吨，采用A2\O+纤维滤池处理工艺，二期污水收集管网长度2.8公里，已投入运行。一期服务区域为渭河以北，文林路以南，西防洪渠以东，东风路以西，面积约25km2；二期服务范围为渭河以北，西安铁路货运北环线以南，东风路以东，上林北路以西，面积约21.5km2。出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

本项目污水排口管网已与咸阳市东郊污水处理厂收水管网接通，因此，本项目废水排放依托咸阳市东郊污水处理厂可行。
7、陕西咸阳化学工业有限公司公用工程
（1）供电

本项目动力装置zc包括3台180t/h锅炉（两开一备），1台25Mw汽轮发电机(未投运)。项目供电电源为两回路110kV线路架空引入公司110KV总变电站，正常情况下，外电网甲碱T线运行，甲肖T线热备用。110kV甲碱T线通过母联开关带我公司110KV两段母线运行，每段母线下各配置一台25MVA 110/10kV主变压器。

项目依托公司内部供电系统可行。

（2）供水

陕西咸阳化学工业有限公司自备水源井位于渭城区窑店乡长兴村南侧，渭河北岸，距厂区约4公里，采水井沿渭河北河堤布置，长度约3.9公里。

自备水源地设2座蓄水池，容积4000m³，17眼采水深井，设计单井出水量90m³/h。深井地下水由潜水电泵抽取后，经采水区管道汇集至加压泵站的蓄水池，经沉砂沉淀后，通过加压泵加压供至厂区原水管网，供至厂区供水压力不小于0.2 MPa，分别向222、450I、450II、生产、消防水池补水。原水进入生产、消防蓄水池贮存，经生产水加压泵加压送入厂区生产水管网（2#线），供水压力为0.4～0.5MPa，供给厂区生产用水。

消防水加压系统由四台消防水泵442-1a、b、c、d及一套消防稳压装置442-3组成。当全厂无火灾发生时，由消防稳压装置将生产、消防蓄水池中的原水加压送入全厂消防管网Fs，维持管网压力在0.8～1.35MPa，当管网压力达到1.35 MPa时关闭稳压泵；管网压力再次下降到0.8 MPa时启动稳压泵，如此实现反复实现消防管网保压运行。

因此，本项目生产用水依托公司自备水源可行。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境)

一、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标情况

根据2019年1月11日陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报，2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中关于西咸新区环境空气质量统计结果显示，秦汉新城PM10、PM2.5、NO2年均值超标；O3日最大8小时平均值超标；SO2年均值达标；CO24小时平均值达标。环保快报统计结果如下：

表13     秦汉新城环保快报统计结果
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

14
60

52
达标

NO2
年平均质量浓度

47
40

175
不达标

PM10
年平均质量浓度

126
70

291
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

65
35

357
不达标

CO（mg/m3）

第95百分位数日均值

2.0
4

70
达标

O3（8h平均）

第90百分位数8h平均质量浓度

182
160

40

不达标

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段陕西咸阳化学工业有限公司内，项目所在区域为不达标区。

（2）特征污染物分析

本项目特征污染物现状监测委托陕西正为环境检测有限公司，监测日期为2019年5月23日~5月29日，监测点位为冉王村，监测因子为HCL、非甲烷总烃。

监测点位见图6，监测结果见表14。
表14      大气监测数据一览表  
监测点位

监测日期

非甲烷总烃（mg/m³）
HCL（ug/m³）
一次值
一次值
冉

王

村
5.23
1#

1.79~1.91
0.02ND

5.24
1#

1.77~1.99
0.02ND

5.25
1#

1.63~1.89
0.02ND

5.26
1#

1.58~1.81
0.02ND

5.27
1#

1.54~1.84
0.02ND

5.28
1#

1.65~1.92
0.02ND

5.29
1#

1.53~1.87
0.02ND

国家标准
2.0
50

超标率%

0
0
最大超标倍数

0
0
由监测统计结果可以看出，项目所在地非甲烷总烃一次监测值未超标，满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司）中非甲烷总烃环境质量标准；HCl一次值均未检出。
二、声环境现状

根据本项目特点及项目周围环境情况，声环境评价引用陕西咸阳化学工业有限公司2019年4月15日例行监测报告中监测结果。公司例行监测报告由陕西绿源检测技术有限公司以LYZH20190413001号出具，共布设9个监测点进行了噪声监测。监测时间2019年4月15日。监测结果见表15。

表15        声环境质量现状监测结果
序号

2019年4月15日

昼间 dB(A)

夜间 dB(A)

1#

61.3
54.2

2#

55.6

53.4

3#

57.9

53.8

4#

56.4

53.2

5#
53.8

53.1

6#
53.2

51.6

7#
56.7

54.1

8#
56.5

53.9

9#

57.8

50.4

标准 dB(A)

昼间65
夜间55
[image: image11.jpg]E 3 &

o

A=
Aw
[
EEWX
1#
A AEHEK TREREEX
r an o |
FAAER pkERE g”*‘

A rams





噪声布点图
从监测结果可以看出，项目所在地各厂界噪声均能达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

通过现场踏查，并根据项目所处地理位置、项目周围的环境特征、运行期排污运行特点，项目主要环境保护目标见表16。

表16          项目环境保护目标表
保护目标类型

保护目标

相对本工程位置

目标基本情况

可能影响
因素

保护目标或对策

方位

距离（m）

龚家湾西村
WS
1000m
347户，1380人

石桥村

N

160m

500户，2094人

山岔沟
N
145m
51户，200人
冉王村

WN

550m

200户，800人

声环境保护目标
厂界四周
运行噪声

《声环境质量标准》2类标准



评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	① 环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，非甲烷总烃质量标准执行《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司）中非甲烷总烃环境质量标准；
② 地表水评价执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准；

③ 声环境评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	①废气排放执行（GB14554-1993）《恶臭污染物排放标准》及（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》限值；

②废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；
③噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；

④ 危险废物执行GB8597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》（修订）中有关规定；一般工业固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中的有关规定。

	总
量
控
制
指
标
	根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特征和污染物排放特点，本项目危废库房废气以HCL、VOCs为主，经“碱洗法+准分子光解”工艺处理后，废气可达标排放，所产生废水主要含SS、氯化钠及少量COD等，废水经收集后排入公司现有污水处理站集中处置，最终排入咸阳市东郊污水处理厂。

本项目总量控制指标见下表，建设单位应报请当地环境保护行政主管部门核定。
表17  项目总量控制指标一览表

污染物

现有项目排放量

本项目排放量
总量建议指标

COD
90t/a
0.38t/a
90.38t/a
NH3-N

12.1t/a

0t/a

12.1t/a

SO2
188.1t/a
0t/a
188.1t/a
NOx
322t/a

0t/a

322t/a

VOCs
84.32t/a
7.9t/a
92.22 t/a



建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

一、施工期产污环节：

本项目施工期对环境的影响主要来自以下方面：

（1）土方开挖、建筑材料堆放与运输产生扬尘；

（2）施工机械设备和运输车辆噪声；

（3）土方开挖弃土、施工人员生活垃圾等；

（4）施工人员生活污水和施工作业废水等。
二、运营期工艺流程
本项目新建危废库房一间，配套气体净化装置，营运期主要以转运、贮存危险废物，并对库房内废气采取“碱洗法+准分子光解”工艺处理，主要工艺流程如下。

1、危废库房工艺流程简述

本项目运营期仅涉及危险废物的暂存，危废进出库房采用现有电瓶叉车进行运输。

（1）危废库房主要工艺流程

①公司固废点  公司产生危险废物地点集中收集，分类包装并打包，待转运。
②转运  利用电瓶叉车转运危废进库房，分类分区存放。

③危废库房暂存  大宗固废分区堆存，分类张贴专用固废标签，标明日期、重量等信息，并有序堆放，并做好台账记录。库房内挥发性有机废气及挥发的HCL经集气罩收集后接入库房东侧废气处理装置，经“碱洗法+准分子光解”工艺处理后，产生废水排入公司现有污水处理站，废气经15m排气筒高空排放。库房内洗眼器产生少量清洗废水，库房内间歇性产生少量地面冲洗废水。库房废气处理装置设循环泵、引风机，产生设备噪声。

④危废外运  与有危废处置资质单位签订协议，定期外运。

⑤地面清理  危废外运后对库房内地面进行清理，待后续产生危废堆存。

2、本项目生产工艺及产污环节

本项目工艺流程及产污环节如图7。




	主要污染工序

一、施工期污染物

（1）废水

施工废水主要来自施工人员生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS等；其次施工作业废水，主要包括结构阶段混凝土养护排水、安装调试各种管道设备冲洗水及车辆冲洗水，污染物主要是SS。
①生活污水

本项目施工期共3个月。施工高峰人员约10人/d，生活用水量按50L/人·日计，则生活用水量为5 m3/d。生活污水排放量按用水量的65%计，则生活污水的排放量为3.25 m3/d，废污水依托公司现有污水处理系统处理达标后排入市政管网，最终排入咸阳市东郊污水处理厂达标排放。

②建筑浇注砼养护水
建设期浇注砼的养护水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量较小，该污水截流后集中沉淀处理后回用。
（2）噪声

施工期噪声源主要来自施工机械和运输车辆，噪声强度较大，且多位于室外。常用的施工机械设备有挖掘机、装载车辆等，施工阶段主要机械设备、运输车辆噪声源强为80~95dB（A）。
（3）废气

施工期对大气环境的影响主要来自土方开挖、堆积清运和建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸、堆放扬尘；运输建筑材料、工程设备交通运输扬尘、汽车尾气等。
施工粉尘的影响范围，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场周围，天气干燥及风速较大时范围有所扩大，从而使施工区域及周围大气中TSP浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。
（4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工开挖渣土、废弃的各种建筑装修材料和施工人员生活垃圾等。
经估算，施工人员日常生活所产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾的产生量约为50kg/d。生活垃圾集中收集后运往环卫部门指定位置，建筑垃圾统一收集后运往市政环卫部门指定的地点进行处理。
二、运营期污染物

1、废气污染源分析

本项目仅仅涉及危险废物的暂存，危废进出库房采用现有电瓶叉车进行运输，无生产废气产生。库房内贮存大宗危废，主要包括废气化炉砖、废矿物油、废离子交换树脂、废盐酸、片碱空瓶、废保温石棉等。库房内废气主要来源于废气化炉砖、废矿物油、废盐酸空瓶等挥发出的少量VOCs、HCL等，根据《污染源源强核算技术指南 准则》及北京共享环境工程有限公司已有工程实例类比，本项目库房废气风量为10000m³/h，排气筒内径0.5m，废气产排技术指标见下表18。
表18  库房废气产排技术指标表

污染物

产生浓度
产生量（t/a）

排放浓度

排放量(t/a)

排放标准

VOCs
200mg/m³
14.4

110 mg/m³
7.9

120 mg/m³
HCL
200 mg/m³
14.4

0.5 mg/m³
0.036

100 mg/m³
臭气浓度
＜8000
/

900

/

1000（无量纲）
库房废气采用“碱洗法+准分子光解”工艺，其中准分子光解设备为首席科学家余建军博士的专利产品——准分子光解设备。此产品已经进入中粮集团大豆油生产异味处理、电子行业、污水除臭、印刷、喷涂、涂料、石油炼制等行业。

本项目废气经处理后，在满足（GB14554-1993）《恶臭污染物排放标准》及（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级标准限值要求后，经15m高排气筒高空排放。

《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）于2018年4月23日发布，我单位建议臭气浓度排放指标参照执行小于1000（无量纲）的排放限值。

2、废水污染源分析

本项目产生废水为洗眼器废水（W1）、地面冲洗排水（W2）、废气碱洗生产废水（W3）。

项目排水量为1.08 m³/h，洗眼器废水含少量COD、地面冲洗水主要含SS、废气碱洗法生产废水主要为酸、碱中和废水；以上废水经类比估算，废水COD产生量约0.38t/a，经集中收集后排入公司现有污水处理站集中处置。

公司污水处理站有20 m³/h的污水处置余量，本项目依托公司污水处理站处理排水可行。
3、噪声污染源分析

项目主要噪声源为库房外风机、泵机等，根据类比调查，噪声源强为85～90dB(A)，本项目位于厂区范围内，距北侧最近厂界超过60m，根据点源衰减模式Lp=Lp0-20lg(r/r0)计算，北厂界处昼夜噪声可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求；本项目距东、西、南厂界超过100m，各厂界噪声可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

4、固体废物

本项目仅暂存危险废物，库房内不产生危险废物，项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。准分子光解设备废准分子灯每2.5年更换60根，由危废处置单位处置。
5、本项目三本账清单
本项目污染物排放情况见下表19。

表19             污染物排放三本账一览表
污染源

污染物名称

公司现状排放量

本项目排放量

公司总排放量

大气

污染物

锅炉烟尘
烟尘

70t/a
0

70t/a
氮氧化物

NOx
322t/a
0

322t/a
二氧化氯

SO2
188.1t/a
0

188.1t/a
挥发性有机物无组织
设备管线与组件

非甲烷总烃

22.267t/a
0

22.267t/a
装载

非甲烷总烃

0.047t/a
0

0.047t/a
储罐

非甲烷总烃

66.18t/a
0

66.18t/a
VOCS
库房

非甲烷总烃

0

7.9t/a

7.9t/a

HCL

HCL

0

0.036t/a

0.036t/a

水污染物
废水总排口

pH

COD
氨氮
6~9

300mg/L，90t/a
25mg/L，12.1t/a

COD 0.38t/a

6~9

300mg/L，90.38t/a
25mg/L，12.1t/a
固

体

废

物

生活垃圾
生活垃圾
150t/a

0

150t/a

厂区固废
废弃离子交换树脂
21.38t/a

0

21.38t/a

废催化剂
147.14t/a
0

147.14t/a
变质、失效的化学试剂
0.06t/a
0

0.06t/a
废荧光灯管

0.05t/a
0

0.05t/a
炉渣

300578t/a
0

300578t/a
废矿物油

34.5t/a
0

34.5t/a
废气化炉砖、盐酸空瓶、片碱空瓶、化学试剂等包装物等

56.93t/a
0

56.93t/a
粉煤灰

18240t/a
0

18240t/a
废化学试剂

0.19t/a
0

0.19t/a
废铅酸电池

2.635t/a
0

2.635t/a
填料、分子筛、瓷球
749.35t/a
0

749.35t/a
库房危废
废准分子灯

0

每2.5年60根

每2.5年60根

噪声
主要噪声设备为机械设备运行产生的噪声，采取设备入室，采用低噪声设备、减震等措施，可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生量
	排放量

	大

气

污

染

物
	库房废气
	VOCs
	14.4t/a
	7.9t/a

	
	
	HCL
	14.4t/a
	0.036t/a

	
	
	臭气浓度
	＜8000
	1000

	水

污

染

物
	生产废水
	洗眼器废水
	0.18m³/h
	0.18m³/h

	
	
	地面冲洗废水
	0.2m³/h
	0.2m³/h

	
	
	废气碱洗法废水
	0.7m³/h
	0.7m³/h

	固

体

废

物
	准分子设备
	废准分子灯
	每2.5年60根
	0

	噪声
	噪声主要由风机、泵机等设备，单机噪声源强在85～90dB(A)。项目采用低噪声、隔声、减振等措施后，项目厂界可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

	其他：无

	主要生态影响：

项目在现有厂区内进行建设，营运期对周围生态系统无明显影响。


环境影响分析
	施工期环境影响分析：
声环境影响分析

施工期噪声源主要来自施工过程中施工车辆和运输车辆噪声，噪声源强为80~95dB（A），由于施工期时间短暂且施工内容少，产生的噪声污染非常有限，通过合理安排施工时间、由厂区距离衰减后可满足GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》中表1标准限值要求，不会对周围声环境造成影响。
水环境影响分析

施工期不集中安排食宿，且施工期较短、施工人数少，施工过程中的零星生活污水依托公司现有污水处理系统处理达标后排入市政管网，最终排入咸阳市东郊污水处理厂达标排放。因此本项目施工期对周围水环境的影响较小。
建筑浇注砼养护水产生量小，集中沉淀处理后回用，对周围水环境影响较小。

大气环境影响分析
（1）废气主要来源
施工建设期间，废气主要来自来自土方开挖、堆积清运和建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸、堆放扬尘；运输建筑材料、工程设备交通运输扬尘、汽车尾气等。
（2）车辆尾气环境影响分析
评价建议所采用的施工机械设备若燃用柴油，其排气污染物中的NOx、CO及碳氢化合物等排放量不应该超过GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国Ⅲ）》排放限值。运输车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，属于间断排放，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。
（3）施工扬尘环境影响分析

本项目施工工程量小，且项目位于陕西咸阳化学工业有限公司内，施工期扬尘一般粒子较大、沉降快，影响范围较小。经类比分析，施工期扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向距离100m。由于秦汉新城主导风向为东北风（NE），次主导风向为东北偏东风（ENE），经现场调查，本项目位于公司厂区内部，距离厂界最近为敏感点为北侧145m处山岔沟，故本项目施工扬尘对周边敏感目标的影响较小。
依照《陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》和陕西咸办[2018]号《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发《西咸新区“铁腕治霾˙保卫蓝天”2018年1+1+23专项方案》的通知》，施工单位文明施工。

施工扬尘的主要防治措施如下：
（1）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。
（2）施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化。
（3）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。
（4）建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。
（5）四级以上（含四级）风力时，应停止土方施工和拆迁施工，并采取防尘措施。
（6）严格落实施工工地渣土车运输车辆“七统一”规定，杜绝渣土车不密闭、超载装运、道路遗撒、乱倒乱卸等，施工工地安装视频监控装置，落实出入口道路硬化、自动冲洗等“七个到位”标准。明确监管责任人，通过工地出入口监管、联合检查点排查、网格化机动巡查、领导带队督查、视频在线监控等手段，实施对出土工地的常态化管控制度，及时发现、整改存在的问题，保障渣土运输车辆“三不进、两不出”（不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工地、密闭装置损坏禁止进入工地，车箱未密闭禁止驶出工地、车容不整禁止驶出工地）规定落实。

（7）按照西安市《建设工地和“两类企业”扬尘污染防治技术导则》以及《施工工地场界扬尘排放限值管理办法》要求，全省所有建设项目实现“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%和“七个到位”，采取“精细化管理+红黄绿牌结果管理”模式,加强日常监督、检查频次，确保扬尘污染防治措施落实到位。
（8）落实清扫洒水记录按时记录洒水清扫台账,有专人负责保洁工作,做到工完场清,道路清洁。
采取以上措施后，施工期扬尘对周围敏感点的影响很小，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中排放要求，施工结束后地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。

固体废弃物

本项目建设期固体废物主要有建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。少量的生活垃圾进行集中收集，生活垃圾集中收集后运往环卫部门指定位置，建筑垃圾统一收集后运往市政环卫部门指定的地点进行处理。通过上述措施对周围的环境影响较小。

营运期环境影响分析：
1、环境空气影响

本项目库房废气经“碱洗法+准分子光解”工艺处理，废气经15高排气筒高空排放。环境空气影响采用AERSCREEN模型对排放的非甲烷总烃、HCL分别进行预测。

① 污染物排放源强
废气主要污染物为非甲烷总烃、HCL，污染源强如下表20。

表20   库房废气污染源强表
点源
类型
排气筒底部海拔高度
排气筒高度
排气筒内径
废气出口速度
环境温度
废气出口温度
评价因子源强
单位
/

/

m

m

m

m/s

K

K

kg/h
数据
HCL
P

0

15

0.5
14.1

273
303

0.005
非甲烷总烃

P
0

15

0.5
14.1
273
303

1.1
②AERSCREEN模型计算结果
估算结果表明，危废库房排放废气中最大浓度占标率为89m处，HCL占标0.66%，

其下风向最大地面浓度为0.0003mg/m³；非甲烷总烃占标0.5%，其下风向最大地面浓度为0.0101mg/m³；最大浓度占标率低于1%，属于三级评价。综上，本项目大气污染物均能达标排放，污染物排放对环境空气影响不大。

根据估算模式，废气排放环境影响预测计算结果见表21。
表21    库房废气估算模式计算结果表
距源中心下风向距离D(m)

非甲烷总烃

HCL

下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)

下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)

10
0.0000

0.00

0.0000

0.00

25
0.0018

0.09

0.0001

0.12

50
0.0058

0.29

0.0002

0.38

75
0.0097

0.49

0.0003

0.64

89
0.0101

0.50

0.0003

0.66

100
0.0099

0.50

0.0003

0.65

125
0.0092

0.46

0.0003

0.60

150
0.0083

0.41

0.0003

0.54

175
0.0093

0.46

0.0003

0.61

200
0.0097

0.48

0.0003

0.63

225
0.0097

0.48

0.0003

0.63

250
0.0094

0.47

0.0003

0.62

275
0.0090

0.45

0.0003

0.59

300
0.0085

0.43

0.0003

0.56

325
0.0081

0.40

0.0003

0.53

350
0.0076

0.38

0.0002

0.50

375
0.0074

0.37

0.0002

0.48

400
0.0074

0.37

0.0002

0.49

425
0.0074

0.37

0.0002

0.48

450
0.0073

0.37

0.0002

0.48

475
0.0072

0.36

0.0002

0.47

500
0.0071

0.36

0.0002

0.47

下风向最大浓度
0.0101

0.50

0.0003

0.66

③大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见下表22。

表22  大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级□

三级√
评价范围

边长=50 km□

边长 5～50 km□

边长=5 km□

评价因子

SO2 +NOx 排放量

≥ 2000t/a□

500～2000t/a□

＜500 t/a√
评价因子

基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）

其他污染物（非甲烷总烃、HCL）

包括二次 PM2.5□

不包括二次 PM2.5√
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准□

附录D (
其他标准  (
现状评价

环境功能区

一类区□

二类区√
一类区和二类区□

评价基准年

（2016）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据√
现状补充监测√
现状评价

达标区□

不达标区√
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源√

本项目非正常排放源□

现有污染源 □

拟替代的污染源□

其他在建、

拟建项目

污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

□

ADMS

□

AUSTAL2000

□

EDMS/AEDT

□

CALPUFF

□

网格模型□

其他□

预测范围

边长≥ 50 km□

边长 5～50 km □

边长 = 5 km □

预测因子

预测因子（      ）

包括二次 PM2.5 □

不包括二次 PM2.5□

正常排放短期浓度贡献值

C 本项目最大占标率≤100%□

C 本项目最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C 本项目最大占标率≤10%□

C 本项目最大标率＞10% □

二类区

C 本项目最大占标率≤30%□

C 本项目最大标率＞30% □

非正常排放1 h浓度贡献值

非正常持续时长

（  ）h

C 非正常占标率≤100% □

C 非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C 叠加达标 □

C 叠加不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k  ≤−20% □

k＞−20% □

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（非甲烷总烃、HCL）

有组织废气监测√
无组织废气监测□

无监测□

环境质量监测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受√    不可以接受 □

大气环境防护

距离
距 （ ）厂界最远（  0）m

污染物年排放量

SO2（0）t/a

NOX（0）t/a

颗粒物（0）t/a

VOCs:( 7.9 )t/a
注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 

2、水环境影响分析

（1）产生废水

项目排水量为1.08 m³/h，洗眼器废水含少量COD、地面冲洗水主要含SS、废气碱洗法生产废水主要为酸、碱中和废水；以上废水经类比估算，废水COD产生量约0.38t/a，经集中收集后排入公司现有污水处理站集中处置。

项目废水经公司污水处理站处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求。项目废水经处理后排入咸阳市东郊污水处理厂，并最终排入渭河。

（2）地表水环境自查表

根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》中关于地表水环境影响评价等级的判定，本项目废水经集中收集后排入公司污水处理站处理达标后，排入市政管网，评价等级为三级B，根据导则，本项目可不进行预测，本次评价营运期水环境影响仅进行定性分析。

地表水环境影响评价自查表见表23。

表23  地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影

响

识

别

影响类型

水污染影响型 √；水文要素影响型 □

水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他√
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放 √；其他□

水温 □；径流 □；水域面积 □

影响因子

持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；

pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他√
水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 □；三级A □；三级B √
一级 □；二级 □；三级 □

现

状

调

查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □

拟替代的污染源□

排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

区域水资源开发利用状况

未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期

春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □

水行政主管部门 □；补充监测□；其他 □

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □

（/）

监测断面或点位个数

（0）个 

现

状

评

价

评价范围

河流：长度（0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 

评价因子

（/）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 

规划年评价标准（/） 

评价时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季□ ；夏季 □；秋季 □；冬季□

评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 √；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标√；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 √；不达标 □ 

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标√；不达标 □

底泥污染评价 □ 

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 

水环境质量回顾评价 □ 

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □

达标区 √ 

不达标区□

影

响

预

测

预测范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
预测因子

（/）

预测时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

设计水文条件 □

预测情景

建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 

正常工况 □；非正常工况 □ 

污染控制和减缓措施方案 □ 

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

预测方法

数值解 □：解析解 □；其他 □ 

导则推荐模式 □：其他 □

影

响

评

价

水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 

水环境控制单元或断面水质达标 □ 

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（COD）

（0.38）

（280）

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（/）
（/）
（/）
（/）
（/）
生态流量确定

生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

防

治

措

施

环保措施

污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 □；自动 □；无监测 □

手动 □；自动 □；无监测 □

监测点位

（/）

（/）

监测因子

（/）

（/）

污染物排放清单

评价结论

可以接受 √；不可以接受 □

注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 

（3）废水排放依托可行性

本项目周边排水设施完善，公司2009年6月，公司投资4277万元，建成一座处理能力4800m3/d的污水处理站，用于处理气化污水、热电站换油污水、热电站煤泥水和煤运系统废水，主要装置有SBR池，其处理能力200t/h；超滤装置5套，其单套处理能力92m3/h；反渗透装置3套，其单套处理能力150m3/h。经处理后的污水进入中水处理系统，采用“超滤+反渗透”工艺对其进行深度处理，进一步降低COD、氨氮、悬浮物等浓度，保证达到循环冷却水系统的补水水质要求，中水回用设计能力为11000m3/d。目前公司现有污水处理站废水处理量为180m³/h，污水处理能力有20m³/h的余量。

咸阳市东郊污水处理厂位于咸阳东郊金家庄以南，金旭路以西，咸铜铁路以东的三角地带，工程占地102亩。项目建设规模为二期日处理城市污水20万吨，共分两期进行建设，一期规模为日处理城市污水10万吨，采用CASS污水处理工艺，厂外污水收集管网长度7.13公里，一期项目于2006年10月28日正式投入商业运行；二期规模为日处理污水10万吨，深度处理17万吨，采用A2\O+纤维滤池处理工艺，二期污水收集管网长度2.8公里，已投入运行。一期服务区域为渭河以北，文林路以南，西防洪渠以东，东风路以西，面积约25km2；二期服务范围为渭河以北，西安铁路货运北环线以南，东风路以东，上林北路以西，面积约21.5km2。出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

本项目污水排口管网已与咸阳市东郊污水处理厂收水管网接通，因此，本项目废水排放依托咸阳市东郊污水处理厂可行。

（4）水环境影响分析

本项目为新建危废库房，只为暂存公司产生的大宗危废，不涉及生产环节，项目涉及的潜在水污染源为库房内废矿物油泄漏。泄漏时污染物先到达地面，如果地面防渗措施不到位，会污染浅层地下水，随着地下水流运动而迁移扩散。本项目根据《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》要求建设，库房内危险废物分区分类存放，加强基础防渗，危废库房周围设引流槽（高40cm、宽30cm），一座收集池（容积5m³），起到泄漏引流收集作用。
同时，库房内根据堆存危险废物种类，设有防渗漏托盘、吸收材料等措施，库房设专人巡检，一旦发生泄漏，可及时发现并处置，杜绝泄漏事故发生。

本项目采取以上措施后，对项目周边水环境影响较小。

3、声环境影响

（1）预测点位

根据工程特点及区域环境特征，本评价声环境影响预测点位为项目厂界外1米。

（2）声源源强及声源分布

项目主要噪声源为风机、泵机等设备，本项目噪声源在采取低噪设备、减振、隔声等措施后，噪声源强为85～90dB(A)。

（3）预测模式

根据工程分析，本项目各高噪声设备均布置在车间外，因此根据点声源叠加模式，计算衰减至厂界外1米处预测点的噪声贡献值。

合成声压级采用公式为：

式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

     Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

（4）预测结果与评价

预测结果详见表24。

表24  项目四周厂界声环境预测结果一览表

              项目

监测点

背景值

dB（A）

贡献值

dB（A）

预测值

dB（A）
标准

dB（A）

达标分析

东边界

昼

61.3
40.5
61.3
昼间65
达标

南边界

昼

57.9
40.8
57.9
达标

西边界

昼

52.6
30.9
52.6
达标

北边界

昼

53.2
50.0
54.9
达标

东边界

夜
54.2
40.5
54.2
昼间55
达标

南边界

夜
53.8
40.8
53.8
达标

西边界

夜
42.6
30.9
42.6
达标

北边界

夜
51.6
50.0
53.8
达标

由表可以看出，本项目建成运营后对公司四周厂界预测值可以满足（GB12348- 2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准的要求，项目建设对周围声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

本项目仅暂存危险废物，库房内不产生危险废物，项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。准分子光解设备废准分子灯每2.5年更换60根，由危废处置单位处置。

环评要求建设单位及时签订废准分子灯处置协议，严禁混合存放，并记录好各类危险废物产生量及转移台账归档备查。
本项目危险废物库房的设置要求：危险废物库房应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行建设，基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯；地面与墙裙要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；危险废物库房外应设警示标牌，标牌要求黑色字体、醒目的桔黄色底。
采取以上措施后，本项目的固体废物对环境影响较小。

5、危废库房废气处理工艺可行性
（1）已有案例

准分子光解设备为首席科学家余建军博士的专利产品。余建军为国家“千人计划”特聘专家、英国皇家物理学会会员、江苏省科技创业优秀民营企业家、江苏省十一届人大代表，长期在国外从事准分子光源技术研究和应用开发，是世界上一台准分子真空紫外氮原子发生器的开发者，掌握和拥有多项国际国内空白的准分子新光源制造技术的核心专利。其产品已经进入中粮集团大豆油生产异味处理、电子行业、污水除臭、印刷、喷涂、涂料、石油炼制等行业。

北京共享环境工程有限公司采用此设备已治理的工程项目有：

①北京江苏协诚机械有限公司喷涂废气治理工程，主要污染因子为苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度等，风量65000m³/h；

②  滕州某通香料有限公司废气治理工程，主要污染因子为臭气浓度，风量10000m³/h；已于2014年8月2日工程验收，2014年7月30日验收监测报告显示，排气筒出口臭气浓度（无量纲）为977；

③上海某软饮料包装印刷公司印刷车间废气处理项目，主要污染因子为甲苯、异丙醇、乙酸乙酯；风量12500m³/h；监测报告显示非甲烷总烃去除效率＞99.5%；

④烟台某诚生物工程有限公司废气处理工程，主要污染因子为硫化氢、氨类、甲硫醇等恶臭气体，毛肠车间 Q=15000m3/h；软骨素车间 Q=3000m3/h。

（2）可行性分析

本项目采用“碱洗法+准分子光解”技术处理库房废气，本库房废气来源于废气化炉砖挥发的少量VOCs、废矿物油挥发的异味及少量VOCs、盐酸空瓶挥发出的HCL气体，库房内废气产生主要以挥发为主，根据已有库房类比可知，库房内挥发气体浓度低且属于间断排放，碱洗法可有效吸收HCL气体，吸收效率大于99%以上，基本可完全去除HCL气体；根据已有案例工艺及验收监测数据，准分子光解设备对非甲烷总烃去除效率＞99.5%，可有效减低废气量及排放浓度，同时对臭气浓度具有良好的降低作用。

因此，本项目废气采用“碱洗法+准分子光解”工艺处理库房废气可行。

6、环境风险评价
（1）评价依据

风险调查
本项目库房内主要风险物质为废矿物油等，其主要存储量见下表。

表25  项目主要风险物质最大存储量及使用量一览表
项目

最大存储量（t）
临界量（t）
变压器油
22.1
2500
风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）：
[image: image12.png]9

.QZI

o

0,




式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在重量，t；
Q1，Q2，…，Q3——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q=22.1/2500=0.008＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。
评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3节，评价工作等级划分见表26。
表26  评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。
（2）环境敏感目标概况
本项目环境敏感目标概况见表27。
表27  环境敏感目标概况

保护目标类型

保护目标

相对本工程位置

目标基本情况

可能影响
因素

保护目标或对策

方位

距离（m）

环境空气环境保护目标
龚家湾东村
WN
1300m
280户，1113人

大气污染物排放

《环境空气质量标准》二级标准
龚家湾西村
WS
1000m
347户，1380人

石桥村

N

160m

500户，2094人

山岔沟
N
145m
51户，200人
冉王村

WN

550m

200户，800人

石何杨村
E
1300m
约267户，1159人

声环境保护目标
厂界四周
运行噪声

《声环境质量标准》2类标准
注：本项目周边500m范围内人群居住区正在逐步拆迁，居民人数逐年减少。

（3）环境风险识别
本项目环境风险识别一览表见表28。
表28  环境风险识别一览表
序号
物质
位置
分布情况
可能影响环境的途径
1
废矿物油
库房内
固定堆存区
火灾、爆炸伴生的大气环境影响
泄漏对土壤的影响
泄漏对地下水的影响
（4）环境风险分析
火灾爆炸
当废矿物油起火甚至爆炸时，会产生大量的热辐射、浓烟、SO2、CO等大气污染物。废矿物油燃烧时，火灾中心燃烧中所产生的热辐射通量在18.4kw/m2-36.75kw/m2之间，火灾伤害采用热辐射入射通量危害指标进行判断，见表29。

表29  热辐射的不同入射通量危害程度

热辐射强度

（kw/m2）

危害程度

对设备

对人

37.5

加工设备破坏

1min内100 %人死亡

10s内10%人死亡

25.0

木头在无明火情况下长期暴露

引起着火所需最少能量

1min内100%人死亡

10s内严重烧伤

12.5

木头在明火情况下长期暴露

引起着火所需最少能量

1min内10%人死亡

10s内1度烧伤

4.0

/
超过20s引起疼痛但不会起水泡

1.6

/
长期接触不会有不适感

可见在火灾发生的时候，火源中心热辐射的危害程度最大，但仅限于火灾中心及周边一定范围，随着距离的增大，危害程度将逐渐降低。本项目划定安全防护距离为以火灾源为中心，周围15m范围。

同时，在废矿物油燃烧时，产生浓烟、SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在浓烟、SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入浓烟、SO2、CO，以及浓烟遮挡及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。

泄漏
本项目废矿物油采用桶装方式运输至库房内，此处存在物质泄漏的风险，若不对泄漏源以及泄漏的变压器油等及时处理，将会对泄漏处的土壤甚至地下水造成污染。
（5）环境风险防范措施及应急要求
环境风险防范措施
库房内配备消防、防护器材设施及安全消防人员；加强设备检查维修管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；定期开展应急演练，提高应变能力。
对废矿物油等存放区域地面应经行硬化，做防渗处理（渗透系数≤10-7cm/s），并确保公司应急事故池依托可行，确保当废矿物油发生泄漏时，泄漏物质全部进入应急事故池。同时该区域严禁烟火，配备消防、防护器材设施及安全消防人员，安排专人进行巡视，一旦发生突发事件，可及时处理。
应急要求
编制突发环境事件应急预案，预案包含内容见表30。
表30  突发环境事件应急预案内容
序号
项目
内容及要求
一
突发环境事件风险评估
环境风险识别、突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控、完善环境风险防控和应急措施的实施计划、企业突发环境事件风险等级等
二
突发环境事件应急资源调查
应急物资、人员、组织机构、厂外应急资源
三
突发环境事件应急预案
1
应急计划区
危险目标：装置区、储罐环境保护危险目标
2
应急组织指挥体系
工厂、地区应急组织机构、人员
3
环境污染事故、预防预警及应急处置
环境污染事故源、预防工作、预警及措施、规定预案的级别及分级响应程序
4
应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7
应急检测、防护措施、清除措施和器材
事故现场、临近区域、控制防火区域、控制盒清除污染措施及相应设备
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9
事故应急救援关闭序与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息发布
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
综上，在做好上述风险防范措施后，项目的环境风险是可控的。本项目环境风险简单分析内容见表31。
表31  环境风险简单分析内容
建设项目名称
陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目
建设地点
(陕西)省
(/)市
(西咸新区秦汉新城)区
(/)县
(/)园区
地理坐标
经度
108.774205
纬度
34.378933
主要危险物质及分布
废矿物油贮存于库房内
环境影响途径及危害后果
（大气、地表水、地下水等）
火灾、爆炸伴生的大气环境影响，泄漏对土壤甚至地下水的影响
风险防范措施要求
地面硬化；配备消防、防护器材设施及安全消防人员；变压器油、苄基甲苯堆放区域地面防渗处理；设置应急事故池、配套管道、阀门等；编写突发环境事件应急预案，进行应急演练等
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：渗透系数≤10-7cm/s。
六、环境管理与监测计划

1、环境管理

环境管理与监测计划的实施对环境污染的预防提供技术、方法、资源上的保障，对管理工作中的偏差及时进行更正，使其更具有有效性和针对性，以达到预防污染保护环境的目的。

建设单位与施工单位签定工程承包合同中应有工程施工期间的环境保护条款，包括施工期环境污染控制、污染排放管理及施工人员环保教育；

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用。

施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。
营运期环境管理：
根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。
对项目噪声应尤其关注，定期检查设备及降噪设施情况，保证厂界及周围敏感点噪声达标。

固体废物分类收集，危险废物集中暂存于危废库房，交由有危险废物处置资质单位处置。
加强员工培训，遵守操作规程，提高环保意识。
2、环境监测计划

① 环境监测部门

为了及时掌握污染源的变化情况，为控制污染和保护环境提供科学依据，便于生产和管理，需对各污染源和环保设施进行监测。由于本项目涉及污染物种类较少，日常监测量不大，从投入产出经济可行性角度考虑，项目不单独设置环境监测机构，日常监测工作委托给当地有监测资质的环境监测单位负责。监测数据及时由项目单位环境管理机构收集汇总存档，建立完备的环境保护管理档案。 

② 环境监测计划

根据本项目行业特点、产排污情况和周围环境状况，根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》制定监测计划。项目环境监测计划详见下表。

表32         项目营运期环境监测计划

类别

监测点位

监测项目

监测频率

废气
15m排气筒

HCL
每年一次

非甲烷总烃
每年一次

臭气浓度
每年一次

噪声

各厂界

等效连续A声级

每年1次，一次两天

③监测要求

A、根据《大气污染物综合排放标准》的要求进行监测。

B、根据国家《环境保护图形标志》的要求，对废气排放口、噪声排放源、固废储存场分别设置环境保护图形标志牌。

C、污染源监测严格按照国家有关标准和技术规范进行。

D、项目投产运行后，应建立各主要污染物种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标等情况的台账，并按环保部门要求及时上报。
  3、排污口规范化管理
根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环境保护总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环境监理部门的有关要求。
（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②根据新建工程的特点，考虑将废污水排放口、废气排放口作为规范化管理的重点；
③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口设置的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号要求进行规范化管理；

②排污口采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口、总排口等处；

③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（3）排污口立标管理要求

①废污水、废气等污染物排放口，应按15562.1-1995与GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌；

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m； 

排污口环境保护图形标志见图8所示。

[image: image13.jpg]R

kB

KA 5

> Dwieo

s,

GE 4

2,

KpAHEN

EREN





图8  排污口环境保护图形标志

（4）排污口建档管理要求

    ①应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

4、企业环境信息公开

本次评价要求企业在项目周边张贴公示，公开企业信息如下：

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）当地要求的其他应当公开的环境信息。

七、环保投资
本项目根据工程排污特点以及外环境的要求，采取的环境保护措施主要有：生产废水治理、废气治理、设备噪声控制、固体废物处置等，本项目总投资为194.17万元，其环保投资总额为36.5万元，约占工程总投资的18.8%。本项目环保设施投资情况见表33。

表33 环保设施投资估算一览表

序号

污染源

拟采取的治理措施

投资（万元）

1

废气处理

库房废气
集气罩、碱洗法+准分子光解（1套）
20
2

废水处理

碱洗废水、生活废水、地面冲洗水
集中收集排入公司污水处理站

1
3

噪声治理

设备噪声

低噪设备、减振、隔声等措施

5
4

固体废物处理

废准分子灯
定期交由有资质的危废处置单位处理
0.5

5
风险防控
地面硬化防渗、引流槽等
10
合计

/

36.5

八、环保设施验收清单
本项目环保设施清单见下表34。

表34        本项目环保设施验收一览表

污染源名称

验收内容

验收标准

废气

库房废气（HCL、VOCs、臭气浓度）
“碱洗法+准分子光解”+15高排气筒
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2 二级标准、参照执行《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）
废水
洗眼器废气、地面冲洗水、废气碱洗生产废水
集中收集后排入公司污水处理站

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

固废

废准分子灯
定期交由有资质的危废处置单位处理
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单
噪声

风机、泵机噪声

低噪设备、隔声、减振等措施
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

风险措施
地面硬化防渗、引流槽等
其它

环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等
按环评报告及批复要求落实
九、污染物排放清单
本项目污染物排放清单见下表35。

表35       建设项目污染物排放清单（建议）
名称

污染源名称

排放情况

处理措施

执行

标准

污染物

名称

排放浓度
排放量

废气

库房废气
HCL
0.5
0.036t/a

碱洗法+准分子光解+15m排气筒

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2 二级标准、参照执行《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）
VOCs
110
7.9t/a

臭气浓度
1000
/
废水

混合废水1.08m3/h

COD

280mg/L
0.38t/a
污水处理站

GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准
噪声
泵机、风机
85~90dB(A)以下

采用低噪设备、隔声、减振等措施
《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准
固废
废准分子灯
每2.5年60根
危废库房
交由有资质单位处理
风险防控
地面硬化防渗、引流槽等



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	库房废气
	HCL
VOCs
臭气浓度
	碱洗法+准分子光解+15m排气筒
	达标排放

	水

污

染

物
	碱洗废水、生活废水、地面冲洗水
	COD、SS
	经污水处理站处理后经管网排入咸阳市东郊污水处理厂
	达标排放

	固

体

废

物
	危险废物
	废准分子灯
	定期交由有资质的危废处置单位处理
	处置率100%

	噪

声
	泵机、风机
	噪声
	低噪设备，隔声、减振等措施

	其他
	地面硬化防渗、引流槽等

	生态保护措施及预期效果

项目在原厂区内进行，无生态环境影响。




结论及建议
	结论：
1、项目概况

陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目位于陕西咸阳化学工业有限公司厂区内，新建危废库房一间，配套气体净化装置；危废库房建筑面积为239.6㎡，配套气体净化装置气体处理量10000Nm³/h。

项目建成后，库房废气采用“碱洗法+准分子光解”工艺处理达标后，经15高排气筒高空排放。项目总投资194.17万元，其中环保投资为36.5万元，占总投资的18.8%。

2、产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目属于鼓励类中“二十九、现代物流业”中7条中仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造，本项目属于鼓励类建设的项目。

2019年5月13日秦汉新城行政审批与政务服务局以项目代码为2019-611204-26-03-021430下达了关于《陕西咸阳化学工业有限公司危废库房建设项目》的备案确认书，同意项目备案。

3、选址可行性分析

本项目位于陕西咸阳化学工业有限公司厂区绿化带预留用地内，不新增征地，因此，项目选址合理。
4、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据2019年1月11日陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报，2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中关于西咸新区环境空气质量统计结果显示，秦汉新城PM10、PM2.5、NO2年均值超标；O3日最大8小时平均值超标；SO2年均值达标；CO24小时平均值达标。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段陕西咸阳化学工业有限公司内，项目所在区域为不达标区。

（2）声环境现状

项目所在地各厂界噪声均能达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5、建设项目环境影响结论

（1）大气环境影响

本项目仅仅涉及危险废物的暂存，危废进出库房采用现有电瓶叉车进行运输，无生产废气产生。库房内贮存大宗危废，主要包括废气化炉砖、废矿物油、废离子交换树脂、废盐酸、片碱空瓶、废保温石棉等。库房内废气主要来源于废气化炉砖、废矿物油、废盐酸空瓶等挥发出的少量VOCs、HCL等，库房废气采用“碱洗法+准分子光解”工艺，在满足（GB14554-1993）《恶臭污染物排放标准》及（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级标准限值要求后，经15高排气筒高空排放。

《恶臭污染物排放标准》（征求意见稿）于2018年4月23日发布，我单位建议臭气浓度排放指标参照执行小于1000（无量纲）的排放限值。

综上，本项目大气污染物达标排放，污染物排放对环境空气影响不大。

（2）水环境影响

项目排水量为1.08 m³/h，洗眼器废水含少量COD、地面冲洗水主要含SS、废气碱洗法生产废水主要为酸、碱中和废水；以上废水经类比估算，废水COD产生量约0.38t/a，经集中收集后排入公司现有污水处理站集中处置。

公司污水处理站有20 m³/h的污水处置余量，本项目依托公司污水处理站处理排水可行。本项目污水经污水处理站处理后，项目排水可以达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求。项目废水经市政管网排入咸阳市东郊污水污水处理厂，并最终流入渭河，对水环境影响较小。
（3）噪声环境影响

本项目建成运营后对四周边界噪声昼、夜间预测值可以满足（GB12348- 2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求，项目建设对周围声环境影响较小。

（4）固体废物影响

本项目仅暂存危险废物，库房内不产生危险废物，项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。准分子光解设备废准分子灯每2.5年更换60根，由危废处置单位处置，对周围环境产生影响较小。
6、总量控制结论

根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特征和污染物排放特点，本评价确定此项目污染物排放总量控制因子为COD和NH3-N两项，项目建成后COD排放量0.38t/a，NH3-N排放量0t/a，建设单位应报请当地环境保护行政主管部门核定。
7、环境管理与监测计划

项目运营期设环保管理人员，制定环境保护管理制度及监测计划。预防和减少项目可能对环境造成的影响。

8、总结论

综上所述，本项目区域环境质量现状符合当地特点，无特殊环境问题，建成后“三废”排放量小，对环境影响相对较轻。在落实工程设计、报告提出的环保措施后，项目污染物可实现达标排放。从满足环境质量目标分析，项目建设是可行的。

建议：本项目为陕西咸阳化学工业有限公司内新建项目，突发环境事件应急预案建议依托公司已有内容。


	预审意见： 

                                                     公   章
  经办人：                                    年     月     日

	


0.02





0.18





0.2





生活用水





0.1





1.08





0.7





0.8





1.4





碱洗法生产用水





市政供水





污水处理站





咸阳东郊污水处理厂





0.2





0.2





地面冲洗用水





0.2





0.2





道路及绿化用水





渭河





G1





危废库房





外运





产废点





G1、S





W3、N1





叉车





碱洗塔





准分子光解





W1、W2





图7  危废库房工艺流程及产污环节图









