建设项目环境影响报告表

项目名称： GMP车间暨生物医学检验实验室建设项目
建设单位(盖章)：西安博睿康宁生物医学中心有限公司 

编制日期：2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1

建设项目基本情况

15

建设项目所在地自然环境

18

环境质量状况

22

评价适用标准

23

建设项目工程分析

36

项目主要污染物产生及预计排放情况

38

环境影响分析

48

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

结论与建议
49
附件目录

附件1环境影响评价委托书

附件2 立项文件

附件3 执行标准

附件4 长信工业园环评批复及验收批复

附件5 厂房租赁协议

附件6 噪声监测报告




建设项目基本情况

	项目名称
	GMP车间暨生物医学检验实验室建设项目

	建设单位
	西安博睿康宁生物医学中心有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村长信工业园17栋

	联系电话
	
	传 真
	
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村长信工业园17栋

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2018-611204-73-03-055430

	建设性质
	[image: image6.png]Hefi T desgrd [T LRIEE




新建 √     改扩建      技改
	行业类别及代码
	C358医疗仪器设备及

器械制造

 Q8492 临床检验服务

	占地面积

（平方米）
	500
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	2000
	其中：环保投资（万元）
	57
	环保投资占总投资比例
	2.85%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日    期
	2019年5月


批复情

		竣工验收情况


	1

	陕西远景华邦置业有限公司长信工业园建设项目

	报告表

	秦汉新城规划建设环保和房屋管理局

秦汉管规函【2012】5号

	秦汉新城环境保护局

秦汉环批复【2018】18号




冷库，10.92m2，冰箱2台、培养基冰柜1台，主要功能是生产试剂

	制

	
						内包材、原辅材料暂存间，7.56m2
	
						器具清洗间，6.70m2
	
						器具存放间，4.30m2，双扉干燥柜1台

	
						男一更衣室，3.00m2

男二更衣室，3.15m2

女一更衣室，3.00m2

女二更衣室，2.70m2

手消毒室，3.08m2

更鞋室，3.00m2

洗衣室，3.00m2，设洗衣机、烘干机各1台

整衣室，5.28m2

	
						废弃物通道，3.08m2
	
					三层

（480 m2）

	阳性对照间，10.46 m2，设置生物安全柜1台

	
						器具间，设置压力蒸汽灭菌仪器、微波炉、天平各1台

	
						洗衣间，设置洗衣机、烘干机各1台

	

内参室，设置恒温培养箱、震荡培养箱、核酸定量仪、冰箱、

	液器各1台

	
						阴性对照间，设置超净工作台、移液器各1台

	
						一更，2.01 m2
	
						准备间，设置微波炉、普通天平、压力蒸汽灭菌器各1台

	

微限室

	设置超净工作台1台

	
						无菌室，设置超净工作台1台

	
						一更，2.93 m2
	
						二更，2.76 m2
	
						洗衣间，设洗衣机、烘干机各1台

	
						内包-排风外排室，设置移液器1台

	
						灭菌室，设置压力蒸汽灭菌室1台

	
						阳性对照室，设置超净工作台、恒温培养箱、核酸定量仪、冰箱、移液器各1台

	
						质粒内包暂存室，设置-40℃冰箱1台

	
						空调机房，31.13 m2
	

试剂准备间，16.90 m2，设置超净工作台、小型

	心机、冰箱、移液器各1台

	
						样品制备室，14.13 m2，设置生物安全柜、小型离心机、冰箱、移液器各1台

	
						扩增区，13.83 m2，设置荧光PCR仪器、普通PCR仪器各1台

	
						产物分析区，9.36m2，设置三用紫光灯、移液器、电泳仪、普通天平、微波炉各1台

	
						研发实验室，29.374 m2，设置冰箱1台

	
						空调机房，13.22 m2
	
						另外设置，女更衣室2间，男更衣室2间，缓冲区若干

	
				医学检验实验室

	1层局部

（480 m2）

	空调机房

	
						电泳室，设置三用紫外灯、读胶仪、微波炉、移液器各1台、电泳仪1台

	
						测序室

	
						测序前处理室，设置小型离心机、冰箱、移液器。、核算定量仪各1台

	
						PCR仪器室，设置设置荧光PCR仪器、普通PR仪器各1台

	
						DNA提取室，设置生物安全柜、冰箱、移液器、小型离心机各1台

	
						RNA提取室，设置生物安全柜、移液器各1台

	
						样品接收室

	
						称量配制室，设置微波炉、天平各1台

	
						样本处理室，设置生物安全柜、小型离心机、大型离心机、冰箱、移液器各1台

	
						PCR试剂准备室，设置超净工作台、小型离心机、冰箱、移液器各1台

	
						高压灭菌室，设置压力蒸汽灭菌器1台

	
						医疗垃圾储存室

	
						标本保存室，设置深低温冰箱1台

	
						细菌室，设置生物安全柜、冰箱、恒温培养箱、震荡培养箱、4度展示柜、小型离心机各1台

	
						另外设置医疗垃圾贮存室、库房、危险品库、缓冲区若干

	
	2

	辅助工程

	办公区

	办公室

	总建筑面积163.2m2，位于1层和2层，层高3.5m，主要包括办公室6间，总经理办公室1间。此外包括办公区、门厅、男女卫生间各1间。

	砖混结构（租用的已建成厂房）


			产品冷藏方式
	酶、DNA链等原料和产品通过冰箱冷藏
	车间和实验室

			空气净化系统
	①采用顶棚高效过滤器处理净化区域空气，采用门铰式百叶回风口出风并在风口设过滤加阀

②车间和实验室排风采用离心排风机排出屋面

③车间和实验室配制相应的生物安全柜和超净工作台均配备高效空气过滤器，过滤室内空气，确保工作区域空气洁净
	车间和实验室

	3

	公用

工程

	给水

	园区供水管网供水


			排水

	纯水机排浓水、洗衣废水、地面清洁废水和生活污水排入秦汉新城长信科技
产业园化粪池。


			供电

	由园区内电网引入，厂区内生产采用电提供热源

			采暖及制冷

	中央空调

	4

	环保

工程

	废气

	实验室检验过程中产生少量乙醇挥发气体，随净化空气外排至大气中


			废水

	纯水机排浓水、洗衣废水、地面清洁废水、生活污水一并排入秦汉新城长信科技产业园化粪池处理后排入市政管网，最后进入秦汉新城朝阳污水处理厂达标处理


			噪声

	生产设备产生的噪声采取基础减震、厂房隔声等措施


			固废

	一般固废

	一般固废主要为废包装材料、生活垃圾等，废包装材料回收外售，生活垃圾交环卫部门处置


				危险固废

	危险固废主要为医学检验实验室和GPM车间产生的仪器清洗废水、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，不合格试剂盒及微生物培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台HEPA过滤器更换的过滤介质等，要求按危险废物收集，设置危废暂存间暂存，交由有资质单位处置，危废暂存间位于实验室1楼中部医疗垃圾储存室内



herolabUn

	Cen MR

	1


	7

		荧光PCR仪器

	ABI 7500

	1


	8

		普通PCR仪器

	Eppendorf Mastercycler X50s

	2


	9

		凝胶成像

	北京六一 WD-9413B

	2


	10

		电泳仪

	北京六一 DYY-6D  DYCP-31DN

	4


	11

		百分之一天平

	美国奥豪斯SPX622ZH

	5


	12

		微波炉

	格兰仕 P70D2OTL-D4

	5


	13

		恒温培养箱

	上海博迅 BPX-162

	4


	14

		震荡培养箱

	上海博迅 BSD-150

	4


	15

		压力蒸汽灭菌器

	施都凯 BSD-150

	6


	16

		核酸定量仪

	赛默飞 Qubit™ 4

	3


	17

		洗衣机

	青岛海尔 XQB80-M929X

	3


	18

		烘干机

	康标 GYJ50-78F2

	3


	19

		’-40℃冰箱

	青岛海尔 DW-40L278

	1


	20

		pH计一套

	上海雷磁 PHS-3E

	1



	1

		电热鼓风干燥箱

	上海博迅 BGZ-140

	1


	22

		深低温冰箱（-80）1台

	青岛海尔 DW-80L388

	1


	23

		‘2-8℃冰箱

	青岛海尔 HYC-310

	2


	24

		纯水机

	赛多利斯Airum Pro UV

	1


	25

		生物安全柜（进口）

	新加披ESCO AC2-6S1

	1


	26

		’-40℃冰箱

	青岛海尔 DW-40L508

	2


	27

		生物安全柜B2

	上海利康 HFsafe-1500LCB2

	2


	28

		自控型手提式灭菌器

	上海博迅 YXQ-LS-18SI

	1


	29

		荧光定量PCR

	美国 CFX96TOUCH

	1


	30

		工业纯水

	和泰

	1




常

		国产定购


	17

	盐酸胍

	盐酸胍

	试剂盒配制

	10Kg

	10Kg

	试剂柜

	常温

	国产定购


	18

	磷酸二氢钠

	磷酸二氢钠

	试剂盒配制

	10Kg

	10Kg

	试剂柜

	常温

	国产定购


	19

	磷酸氢二钠

	磷酸氢二钠

	试剂盒配制

	10Kg

	10Kg

	试剂柜

	常温

	国产定购


	20

	琼脂糖 H

	糖类

	电泳

	500g

	500g

	试剂柜

	常温

	国产定购


	21

	乙醇

	乙醇

	医学检验
	20Kg

	5Kg

	试剂柜

	常温

	国产定购



	主要原辅料理化性质：

（1）Tris碱：ris中文品名为三羟甲基氨基甲烷； 氨基丁三醇；缓血酸胺；2-氨基-2-（羟甲基）-1,3-丙二醇。是一种白色结晶或粉末。溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯，不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性的化学物质。

（2）叠氮化钠：叠氮化钠亦称“三氮化钠”，化学式NaN3，分子量65.01，白色六方系晶体，无味，无臭，纯品无吸湿性。有毒。相对密度1.846。不溶于乙醚，微溶于乙醇(25℃ 时0.3)，溶于液氨(0℃时50.7)和水(0℃时 39、10℃时40.16、100℃时55)。虽然无可燃性，但有爆炸性。

（3）蛋白胨：本品为血纤维等蛋白质经胃蛋白酶或其他酶水解而得到的、胨和氨基酸类的混合物。为浅黄色至棕色粉末或颗粒,有肉味,但无腐臭,易溶于水,不溶于乙醇、氯仿和乙醚。

（4）PDA粉：性状白色或微黄色块状物。熔点（℃）：181-183，相对密度（g/mL,20/4℃）：1.354，溶解性：在20℃时在100g水中可以溶解228g，在100g甲醇中可以溶解76g，在100g乙醇中可以溶解24g。几乎不溶于丙酮、苯和乙醚。用作医药、农药、染料及其它有机合成物的中间体，是制造磺胺类药物及叶酸的重要原料，还可用作合成纤维的防静电剂。

（5）磷酸二氢钠：又称酸性磷酸钠，分子式为NaH2PO4·2H2O和NaH2PO4，相对分子质量为156.01和119.98。分无水物与二水物，二水物为无色至白色结晶或结晶性粉末，无水物为白色粉末或颗粒。易溶于水，几乎不溶于乙醇。缓冲剂。软水剂。制造六偏磷酸钠和焦磷酸钠。测定镁。单倍体育种中配制改良怀特培养基。

（6）磷酸氢二钠：白色粉末、片状或粒状物。磷酸氢二钠在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。在空气中易风化，极易失去五分子结晶水而形成七水物(Na2HPO4.7H2O）。可溶于水、不溶于醇。水溶液呈微碱性反应（0.1-1N溶液的PH约为9.0）。磷酸氢二钠可以用来制作柠檬酸、软水剂、织物增重剂、防火剂，并用于釉药、焊药、医药、颜料、食品工业及制取其他磷酸盐用作工业水质处理剂、印染洗涤剂、品质改良剂、中和剂、抗生素培养剂、生化处理剂 食品品质改良剂。
八、平面布置

本项目主体建筑租用陕西远景华邦置业有限公司长信工业园的标准厂房，厂房共有三层，依照生产流程要求厂房内布置有医学检验实验室、GMP生产车间及办公区。医学检验实验室位于1F，GMP生产车间位于2F和3F，其中1F和2F的北侧分别设有办公区。 医学检验实验室设置试剂储存和准备区、标本制备区、扩增区、扩增产物分析区四个单独的工作区域，各区域设置缓冲间，并设置专用走廊；GMP生产车间可划分为生产区（试剂准备室、试剂配制室、灌装区、阴阳对照室）、仓储区（准备间、物料产品暂存间）、质量控制区（研发实验室）和辅助区（更衣、存衣、洗衣、盥洗、休息等），车间布局符合“人流物流协调；工艺流程协调；洁净级别协调”的原则，本项目整体平面布置能够充分结合项目特点和厂房结构，满足车间生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理。符合企业发展规划，功能分区合理。

因此，总的来说，本项目厂区布置合理可行。
车间总平面布置图见附图3、附图4、附图5。 

九、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为50人，年生产300天，每天工作8小时，均不在厂区内食宿。

十、公用工程

1、供电
本项目用电由园区市政电网提供。

2、给水

本项目用水由园区供水管网供水。

3、排水

本项目纯水机排浓水、洗衣废水、少量地面清洁废水及生活污水一并排入秦汉新城长信科技产业园化粪池处理后排入市政管网，最后进入秦汉新城朝阳污水处理厂达标处理。

4、供暖制冷

本项目办公区及生产区采用中央空调进行供暖制冷。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目租赁长信科技产业园内已建成的标准化厂房。该厂房在本项目建设前未用作其他用途，不存在与本项目有关的原有污染情况。根据现场调查，项目拟建地块周边为工业企业、待建空地和民房，不存在原有重大工业污染源。




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

本项目建设地位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办新庄村天工一路东段长信工业园17栋，厂址中心坐标为：经度：108.737837°，纬度：34.398184°，具体地理位置见附图1。

二、地形地貌

项目所在地地势总体呈北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374～385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接；南部为渭河冲积平原，海拔高程370～375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。

根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成；渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在拟建项目区较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有粘土层，且粘土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。

根据现场勘查，本项目所在区域地势平坦。
气候、气象

秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温 26.5℃，极端最高气温 42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。

多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9 三个月占全年雨量的50％以上，冬季11～2月占全年降雨量的5～8％。

四、水文

（1）地表水

秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。 

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200 m3/s，最小枯水流量0.7 m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

经现场勘察，本项目2km范围内无河流。

（2）地下水

本地区属关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深在4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20 m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。

五、植被

本区主要植被类型，分自然植被、人工植被两大类。自然植被的主要群系有油松林、侧柏林、辽东栎林、山杨林、白桦林及狼牙刺灌丛、黄蔷薇灌丛、山桃灌丛、酸枣灌丛、杠柳灌丛等；人工植被的主要类型有经济林型（包括桑林、核桃林）、果园型（包括苹果园、梨园、杏园、桃园、葡萄园）、水土保持林型、农田防护林网型、农林间作型、农果间作型等。

本项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。




环境质量状况


15


8

		150

	75

	4

	160


	达标情况

	达标

	达标

	未达标

	未达标

	达标

	未达标




0.52-

	.57

	0.0285

	0

	0

	—

	—
	—
	—
	2000

	—




5

	.3

	47.3

	54.2

	45.7

			
	3#宝格丽小镇

	55.2

	48.2

	54.7

	45.9

	60

	55



	监测表明，项目厂界监测点昼、夜间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类噪声标准要求，宝格丽小镇监测点昼、夜间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声标准要求，说明项目地声环境质量现状良好。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场调查，评价范围内周武王陵和周康王陵为重点文物保护单位，分别位于项目西北侧1km和南侧0.58km处，此外无其他自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源地等需特殊保护的区域。

场地周围无居民区等敏感目标，距离项目场地最近为项目西侧180m的宝格丽小镇，本项目环境保护目标详见表10和附图6。

表10                       主要环境保护目标

序

号

环境要素

保护

目标

坐标

保护

内容

环境功能区

保护人群

（户数/人数）

方位

相对距离（m）

保护级别

1

大气

环境

宝格丽小镇

E108.730102

N34.397314

人群

健康

二类区

约700户，2500人

西南

180

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

周礼佳苑安置小区

E 108.733782

N34.401059

约2000户，7500人

西北

284

周陵初级中学

E 108.731858

N 34.402126

约1750人

西北

580

贺家村

E 108.744650

N 34.406449

约300户，1200人

东北

900

新庄村

E 108.745937

N 34.395402

约230户，900人

东南

520

陵照村

E 108.728256

N 34.393135

约130户，530人

西南

870

2

声环境

宝格丽小镇

E108.730102

N34.397314

人群

健康

2 类区

约700户，2500人

西南

180

《声环境质量标准》(GB3096—2008)

2类标准




评价适用标准
	环境质量标准
	（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

   （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅵ类水域标准。

（3）声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

	污染物排放标准
	（1）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准。

（2）废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中有关规定。

（5）其他标准按国家相关标准执行。

	总量控制指标
	根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2 、NOx、VOC、总氮（重点企业）、总磷（重点企业）。结合本项目的实际，本项目废水排入工业园区化粪池预处理后，进入秦汉新城朝阳污水处理厂处理，建议以集中式污水处理厂排水执行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准浓度，核算废水主要污染物排放量，确定项目的总量控制指标为：COD：产生量为 0.023t/a；氨氮：产生量为0.0017t/a。


建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期

施工期仅对厂房内部进行加装隔板或隔墙改造，并进行简单装修和设备安装。施工工艺及主要产污节点见图1


图1    施工期工艺流程与产污环节图

2、运营期

本次项目主要涵盖医学检验实验室和GPM车间生产两大环节，各环节的工作流程及产污环节如图2~图5所示。

 医学检验实验室

本项目实验室仅为分子实验，主要侧重于临床细胞分子遗传检测服务以及个人遗传咨询与健康管理服务，实验室不涉及到P3和P4实验室，不涉及转基因工程。

[image: image1.emf]样品采集（ 医院采集 ，固定后送实

验室 ）

样品接受与登记

DNA、RNA提取

核酸扩增

核酸多余引物清除

高通量测序

试剂盒 、乙醇

数据分析

得出生物遗传学基

因信息和结论

乙醇废气 、仪器清洗废

水、 废弃样品 、废弃试剂

盒 、一次性手套口罩等

仪器清洗废水、 一次性

手套口罩 、 实验废液等


图2   医学检测流程与产污环节图
流程简介：实验样本是取自病人排泄物等，样本采集是在医院内完成，并在医院内对实验样本进行高温蒸汽等方式进行杀菌消毒固定后寄送实验室，确保来样是无害、无毒、无传染病类样品。在本项目实验室内用试剂盒提取DNA、RNA并定性分析（DNA的量以微克为单位），经基因测序仪测序后，得到DNA序列数据，由生物统计的方法对数据进行分析，给出每一个样本的生物学基因（遗传）信息和结论。此实验过程中会产生少量乙醇废气、仪器清洗废水、废弃样品、废弃试剂盒、一次性手套口罩、实验废液、废化学试剂等。

⑵ GPM车间生产工艺

GPM车间生产产品涵盖微生物培养基、DNA提取试剂盒和分子检测试剂盒，本项目试剂盒和微生物培养基的生产是简单的混合分装复配。微生物培养基、试剂盒的生产主要在GMP标准车间进行。
 微生物培养基生产工艺


图3   微生物培养基生产工艺和产物环节图

本项目生产的培养基均采用固定配方，按照固有比例将配方中所需原料称量后充分混合，再经过高压灭菌后分装形成成品。

此过程中无废水废气产生，只产生少量包装废弃物、不合格培养基和噪声。

② DNA提取试剂盒


[image: image2]
图4   DNA提取试剂盒生产工艺和产物环节图
本过程按照配方将各试剂成分配制成相应的浓度，配液过程中会使用一次性移液枪头、离心管和一次性手套、口罩等，进而通过过滤除菌除去微生物，然后通过分装包装成品。该工序产生少量的废弃包装材料、废弃缓冲液、一次性移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等、除菌废液、不合格试剂盒，除菌废液采用高压蒸汽灭菌与废弃缓冲液、一次性移液枪头、离心管、次性手套、口罩、不合格试剂盒等，采用专用容器收集委托有资质单位处置。
③ 诊断试剂盒生产工艺


[image: image3]图5   诊断试剂盒工艺与产污环节图
本过程涉及到以下步骤：

①将盒装的DNA短链、酶、Tris碱等原辅料分别人工脱除包装盒，按配比要求，用负压称量单元称重一定原料，称量指标值控制在误差1%范围内。本项目原料外购。该工序会产生少量盛放原料的废包装材料。

②试剂配制。所用离心管、移液枪等容器具在使用前均已用灭菌锅等灭菌设备消毒处理。灭菌方式为高压蒸汽灭菌，采用电加热方式在高压下产生蒸汽，利用高温蒸汽对容器具进行灭菌消毒。本项目仅进行溶液配制、分装，不包含酶反应。溶液配制利用一次性移液枪、离心管按比例分别移取一定量原料，配制混合试剂。该工序会产生少量废弃缓冲液、一次性移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性废物。

③分装：将配制的混合试剂和纯水按产品包装规格要求进行分装。分别采用0.1mL 和1mLEP（环氧树脂）塑料管盛放，按每盒产品中盛放10 支0.1mL 混合试剂和1 支1mL 纯水标准进行分装。分装采用灭菌消毒处理过的一次性移液枪进行。因此，该工序会产生少量一次性移液枪头、离心管以及一次性手套等一次性废物。

④检验：利用PCR 检测仪器对产品性能进行检测。该仪器为便携式核酸检测仪，采用光电技术进行荧光定量检测，直接将分装好的产品放入仪器内检测，不使用有机溶剂。该工序有少量不合格品试剂盒，作为危废委外处置。

⑤包装：人工在体外诊断试剂盒上贴上标签，标注试液类别。用纸盒包装产品，转运至成品试剂库内暂存。

本项目涉及乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒等12中不同类型诊断试剂盒的生产，不同类型的诊断试剂盒生产工艺均相同，区别在于不同的不同类型的诊断试剂盒使用的DNA短链不同，其余的原辅材料和生产工艺方法均相同。

⑶ 纯水制备工艺

本项目仪器清洗、容器具灭菌和配液均使用纯水，纯水采用1 台纯水机制备系统供应，得水率60%，出水水质电阻率为15MΩ·cm，排放纯水制备弃水W2。纯水制备系统工艺流程见图6。

[image: image4.png]NaOH

we

3 B = o o

3 i S

= m

FBEIK

W = o

S E o 2





图6 纯水制备系统工艺流程图

	主要污染工序：

1、施工期

本工程施工期主要包括厂房内部装修、设备安装等。施工期产生的污染物主要有：

⑴废气

施工期厂房进行简单的内部装饰，废气主要为装修期间产生的甲醛、TVOC 等废气。

⑵废水

施工人员产生的生活污水。

⑶噪声

厂房内部加隔板或隔墙进行改造及设备安装，切割机、灰浆机、电钻等装饰工程机械作业时产生的噪声。

⑷固废

主要是装饰时产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

2、营运期

本项目营运期主要污染来自于生产和医学检验工作过程产生的乙醇废气、生活污水、一般工业固体废物、危险废物以及设备的噪声。

⑴ 废气
本项目实验室检验过程中用到少量乙醇溶液，乙醇属于易挥发有机溶剂，在使用过程中挥发逸散。本项目乙醇年使用量较少，年用量20kg。

因为本项目乙醇使用量较少，操作均在生物安全柜或超净工作台中进行，生物安全柜和超净工作台均配备高效空气过滤器（HEPA），柜内的空气经过HEPA过滤后再排放到大气中，但HEPA对有机物没有去除作用。产生的乙醇废气随离心排风机无组织排放至外环境中。本项目假定乙醇全部挥发至空气中为最大源强，以每天涉及乙醇使用时间为4h计，乙醇（密度1.59kg/m3）最大挥发量为20kg/a，排放情况见下表。

表11                   乙醇气体产生及排放情况汇总

污染因子

乙醇

无组织废气

产生量（t/a）

0.02

排放量（t/a）
0.02

排放速率（kg/h）

0.0167

注：每天使用乙醇时间按4h计。
 废水
本项目用水总量589.80m3/a（1.966m3/d），包括纯水制备用水、洗衣用水、少量地面清洁用水和职工生活用水，其中纯水制备水用于生产试剂配液和仪器清洗以及容器具灭菌用水。因此，本项目废水主要包括纯水机排浓水、洗衣废水、仪器清洗废水、少量地面清洁废水及生活污水。本项目大部分使用一次性仪器和容器，生产和实验过程中仪器清洗产生的废水较少，但项目涉及使用盐酸和氢氧化钠等化学物质，把该部分废水纳入危险废物进行管理和处置。其他的如纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水可一并排入园区化粪池后接入市政管网，排入秦汉新城朝阳污水处理厂。

（1）纯水制备

本项目实验仪器清洗和试剂盒试剂配制及容器具灭菌用水等使用纯水，由厂内一套纯水制备系统提供。经与建设方核实，本项目纯水制备年耗新鲜水50m3/a。

①纯水制备浓水

纯水制备系统得水率60%，出水水质电阻率为15MΩ·cm。制得纯水27.6m3/a，排放纯水制备弃水（浓水）22.4m3/a，主要污染物为COD、SS、含盐量。

②试剂盒生产配液

试剂盒生产过程中需要提供纯水配置溶液，有纯水设备提供，年用量0.1m3/a，此部分纯水进入产品，无废水产生。

③仪器清洗废水

本项目大部分配液、移液仪器为一次性仪器，只在实验室检验使用少量仪器清洗水，根据建设单位提供资料，仪器清洗废水产生量约0.5m3/a，主要污染物为微量H+、CL-、OH-、Na+、Mg+等化学性离子。该部分清洗产生的废水作为危废处置，危废代码为HW49—900-047-49。

④容器具灭菌用水

本项目试剂盒生产及废弃样本等灭菌方式均采用高压蒸汽灭菌，蒸汽来源为纯水制备系统制得的纯水，期间会产生少量高温蒸汽散发至空气中，耗水量约27.00m3/a。

（2）工作服清洗

预计3天清洗工作服一次，每次清洗用水量约0.1m3，用水量10m3/a，产污系数按照0.8计，则每次清洗产生清洗废水0.08m3，则产生洗衣废水量为8m3/a。主要污染物为COD、NH3-N、TP、TN。
（3）地面清洁废水：根据可研，实验室和车间地面每周清洁卫生一次，每次产生污水0.1m3，用水量4.8m3/a，损耗系数按照0.8计，则产生的地面清洁废水为3.84m3/a。主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。
（4）生活污水：本项目员工人数为50 名，产生少量生活污水。本项目采用1班制，每天工作8h，300d/a，不设食堂、宿舍、浴室。员工用水量按35L/（人·天）计算，则用水量合计为525m3/a，排污系数为0.8，生活污水排放量为420m3/a。主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN。运营期项目给、排水量一览表见表12、水平衡图见图5。

    综上所述，本项目运行期废水排放量为454.50m3/a（1.515m3/d）。

表12                     运营期项目给、排水量一览表

用水项目

使用数量

用水指标

新鲜水量

损耗量

排水量

最终去向

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

纯水制备

浓水

/

/

0.1667

50.00

0

0

0.075

22.50
园区化粪池

试剂生产

0.0003

0.10

0

0

试剂盒

仪器

清洗

0

0

0.0017

0.50

废液桶
容器具灭菌

0.090

27.00

0

0

/

工作服清洗

/

/

0.033

10.00

0.007

2.00

0.027

8.10
园区化粪池

地面

清洁
/

/

0.016

4.80

0.003

0.96

0.013

3.90
园区化粪池

生活

用水

50

35L/人·d，300d

1.750

525.00

0.350

105.00

1.400

420.00

园区化粪池

水量

合计

/

1.966
589.80

0.4503
135.06
1.5167
455.00

/

项目水平衡图见图4。


[image: image5]
图4    项目水平衡图（m3/d）
⑶ 固体废物
 项目固体废物产生情况

项目生产过程中产生的一般固体废物主要为废包装材料和生活垃圾等一般固体废物。危险固废主要为医学检验实验室和GPM车间产生的仪器清洗废水、废弃试剂盒，废弃样本，实验废液，废化学试剂，不合格试剂盒及微生物培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台HEPA过滤器更换的过滤介质等，要求按危险废物收集，设置危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 。
一般工业固废：主要包括废包装材料、生活垃圾等。其中废包装材料产生量约为1.0t/a，经回收后外售废品站； 本项目劳动定员50人，工作人员生活垃圾按 0.5kg/(人·d) ，年运行 300天，则项目运营期生活垃圾产生量为7.5t/a。生活垃圾集中收集由当地环卫部门统一处理。

本项目危险废物主要为医学检验实验室产生的仪器清洗废水、废弃样本，废弃试剂盒，一次性手套、口罩、实验废液、过期的废化学试剂及GPM车间产生的不合格试剂盒及微生物培养基，废弃缓冲液，除菌废液，废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品，生物安全柜、超净工作台HEPA过滤器更换的过滤介质等。其中仪器清洗废水产生量为0.50t/a，高压蒸汽灭菌后按HW49—900-047-49管理；废弃样本产生量为0.50t/a，高压蒸汽灭菌后按HW01—831-003-01管理；废试剂盒产生量为0.10t/a，高压蒸汽灭菌后按HW01—831-004-01管理；废一次性手套口罩产生量为0.40t/a，高压蒸汽灭菌后按HW49—900-041-49管理；实验废液产生量为0.30t/a，高压蒸汽灭菌后按HW01—831-004-01管理；废化学试剂产生量为0.005t/a，按HW49—900-047-49管理；不合格试剂盒产生量为0.20t/a，按HW02—276-005-02管理；不合格培养基产生量为0.50t/a，按HW02—276-005-02管理；废缓冲液产生量为0.05t/a，按HW02—276-005-02管理；除菌废液产生量为0.05t/a，高压蒸汽灭菌后按HW02—276-005-02管理；废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩产生量为0.7t/a，按HW49—900-041-49管理；生物安全柜、超净工作台HEPA过滤器更换的过滤介质产生量为17套/a，按HW49—900-041-49管理。危险废物存于危废暂存间，要求委托有资质的单位定期处理。
项目固体废物产生情况详见表13。
表13                    项目固废产生情况一览表

序号

固废名称

产生工序

形态

主要成分

产生量

1

生活垃圾

职工办公生活
固态

纸屑、塑料、果皮等
22.5t/a

2

废包装材料

脱包称量

固态

纸屑、塑料

1.0t/a

3
仪器清洗废水

医学检验实验室仪器清洗

液态

沾染的样品或化学试剂

0.50t/a

4
废弃样本

医学检验实验室接样

固态、液态

人体组织、粪便、血液样品等
0.50t/a

5
废试剂盒

医学检验

固废、液态

盐酸、氯化钠等
0.01t/a

6
废一次性手套口罩

医学检验

固废

丝、绵
0.40t/a

7
实验废液

医学检验

液态

电泳液、盐酸、氯化钠等
0.30t/a

8
废化学试剂

实验室和GPM车间

固废、液态

电泳液、盐酸、氯化钠等
0.005 t/a

9
不合格试剂盒

GPM车间

固态、液态

DNA、酶等

0.20t/a

10

不合格培养基

GPM车间培养基生产

固废、液态

葡萄糖、水、琼脂等营养物质

0.50t/a

11

废缓冲液

GPM车间试剂盒配液

液态

磷酸二氢钠、磷酸氢二钠
0.05t/a

12

除菌废液

GPM车间试剂盒生产

固态、液态

盐酸胍、氯化钠、稀盐酸等

0.05t/a

13

废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩

GPM车间试剂盒配液

固态

枪头、离心管、手套、口罩
0.7 t/a

14

废HEPA过滤介质
实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统

固态

纤维、细菌、颗粒物等

17套/a

②固体废物属性判别

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种产物是否属于固体废物，判定结果见表14。

表14                        固体废物属性判定表

序号

固废名称

产生工序

形态

是否属于固体废物

判定依据

1

生活垃圾

职工办公生活
固态

是

定义：丧失原有价值的固态物质

2

废包装材料
脱包称量

固态

是

定义：生产过程中产生的废弃物质
3
仪器清洗废水

医学检验实验室仪器清洗

液态

是

定义：生产过程中产生的废弃物质

4
废弃样本

医学检验实验室接样

固态、液态

是

定义：生产过程中产生的废弃物质

5
废试剂盒

医学检验

固废、液态

是

定义：生产过程中产生的废弃物质

6
废一次性手套口罩

医学检验

固废

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

7
实验废液

医学检验

液态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

8
废化学试剂

医学检验和GPM车间

固废、液态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

9
不合格试剂盒

GPM车间

固态、液态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

10

不合格培养基

培养基生产

固废、液态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

11

废缓冲液

GPM车间试剂盒配液

液态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

12

除菌废液

GPM车间试剂盒生产

固态、液态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

13

废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩

GPM车间试剂盒配液

固态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

14

废HEPA过滤介质
实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统

固态

是
定义：生产过程中产生的废弃物质

③危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表15。

表15                          危险废物属性判定表

序号

固废名称

产生工序

是否属于危险废物

废物代码

1

生活垃圾

职工办公生活
否

/

2

废包装材料
脱包称量

否
/

3
仪器清洗废水

医学检验实验室仪器清洗

是
HW49—900-047-49

4
废弃样本

医学检验实验室接样

是
HW01—831-003-01

5
废试剂盒

医学检验

是
HW01—831-004-01

6
废一次性手套口罩

医学检验

是
HW49—900-041-49

7
实验废液

医学检验

是
HW01—831-004-01

8
废化学试剂

实验室和GPM车间

是
HW49—900-047-49

9
不合格试剂盒

GPM车间

是
HW02—276-005-02
10

不合格培养基

 GPM车间

是
HW02—276-005-02
11

废缓冲液

GPM车间试剂盒配液

是
HW02—276-005-02

12

除菌废液

GPM车间试剂盒生产

是

HW02—276-005-02

13

废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩

GPM车间试剂盒配液

是
HW49—900-041-49

14

废HEPA过滤介质
实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统

是
HW49—900-041-49

⑷ 噪声
项目建成运行期间，产生的噪声主要来源于小型离心机、大型离心机、电泳仪、震荡培养箱、压力蒸汽灭菌器、洗衣机、烘干机、电热鼓风干燥箱、纯水机等实验和生产设备，以及风机、空调等辅助设备，设备噪声值为65dB（A）-78dB（A），设备为间歇运行。噪声源强一览表见表16。

表16                      项目主要噪声源强一览表                      单位：dB(A)

序号

设备名称

数量（台）

备注

噪声声级

1

小型离心机

7

间歇
65~75

2

大型离心机

1

间歇

70~75

3

电泳仪

4

间歇

65~70

4

震荡培养箱

2

间歇

70~75

5

压力蒸汽灭菌器

6

间歇
70~75

6

洗衣机

3

间歇
70~75

7

烘干机

3

间歇
65~70

8

电热鼓风干燥箱

1

间歇
70~75

9

纯水机

1

间歇
70~75

10

风机

1

连续
70~78

11

空调

1

间歇
75~78




项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名 称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	无组织挥发废气
	乙醇废气
	0.02t/a
	0.02t/a

	水

污

染

物
	纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水
	废水量
	454.50m3/a

	
	
	CODcr

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷
	450mg/l  0.205t/a

200mg/l  0.091t/a

240mg/l  0.109t/a

30mg/l   0.014t/a

60mg/l   0.027t/a

7.0mg/l  0.003t/a
	382.5mg/l  0.174t/a

176mg/l   0.080t/a

120mg/l   0.055t/a

30mg/l    0.014t/a

60mg/l    0.027t/a

7.0mg/l    0.003t/a

	固

体

废

物
	一般固体废物
	生活垃圾
	22.5t/a
	0

	
	
	废包装材料
	1.0t/a
	0

	
	危险废物
	仪器清洗废水
	0.50t/a
	0

	
	
	废弃样本
	0.50t/a
	0

	
	
	废试剂盒
	0.01t/a
	0

	
	
	
	
	

	
	
	废一次性手套口罩
	0.40t/a
	0

	
	
	实验废液
	0.30t/a
	0

	
	
	废化学试剂
	0.005 t/a
	0

	
	
	不合格试剂盒
	0.20t/a
	0

	
	
	不合格培养基
	0.50t/a
	0

	
	
	废缓冲液
	0.05t/a
	0

	
	
	除菌废液
	0.05t/a
	0

	
	
	废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩
	0.7 t/a
	

	
	
	废HEPA过滤介质
	17套/a
	0

	噪

声
	小型离心机、大型离心机、电泳仪、震荡培养箱、压力蒸汽灭菌器、洗衣机、烘干机、电热鼓风干燥箱、纯水机等实验和生产设备，以及风机、空调等辅助设备
	噪声
	65dB（A）-78dB（A）
	厂界达标

	主要生态影响：

项目施工期主要利用原有厂房实施，不新增占地，项目区域天然植被基本已消耗殆尽，本项目周边绿化为园区物业配套绿化，植物以城市风景绿化植物为主，主要有人工种植的悬铃木等。本项目运营期间对该地区的环境影响因素主要为废水和噪声等，经有效处理和合理处置，不会对本区生态环境造成影响。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本工程施工期主要包括内部装饰和设备安装等。项目施工期的环境污染主要来自施工废气、施工机械噪声、建筑施工人员排放的少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下：

1、施工期空气环境影响分析

本项目投入使用前实验室、操作间、办公区等需经过短暂的集中装修，将会有甲醛、TVOC 等废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修涂料消耗量和选用的品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。因此装修期间应严格选用环保产品，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。

2、施工噪声环境影响分析

项目装修阶段主要设备及噪声级见表17。

表17                主要施工机械及其噪声源强

施工阶段

设备名称

声级dB（A）

声源性质

装修阶段

切割机

88

间歇排放

在楼体进行室内装修，应当限制作业时间，避免对周围办公人员造成噪声污染。对项目内部装修阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。

3、施工期废水环境影响

施工期的废水主要为生活污水。施工人员生活用水量按每人每天60L 计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工10 人计算，则生活污水产生量约0.48m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮。施工期产生的生活污水依托园区污水管网进入已建化粪池处理后纳入市政管网，对环境影响较小。

4、施工期固体废弃物环境影响分析

①生产固废

废涂料：在项目建筑装修阶段产生的废涂料以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW49（其他废物）类，评价要求此部分危险废物经专用容器收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。

②生活垃圾

施工人员平均每人生活垃圾产生量约为0.5kg/d，施工期最大施工人数按10 人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，日产日清，委托环卫部门统一处置。

营运期环境影响分析：

1、环境空气影响分析 

1、大气环境影响分析

⑴ 评价等级

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN模型对本项目排放的主要污染物Pmax进行计算，估算模型参数选取见表18，计算结果见表19。按照大气环境影响评价工作级别判定原则（见表20），确定本项目环境空气评价工作级别为三级。

表18                     估算模型所需要参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

1000万人

最高环境温度/℃

42

最低环境温度/℃

-19.7

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

□是   ■否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

□是   ■否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表19                   主要污染物Pmax和D10%计算结果表

污染源名称

污染物种类

最大落地浓度

（mg/m3）

评价标准

（mg/m3）

Pmax（%）

D10%（m）

乙醇（无组织）

挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）
1.31×10-2
2.0

0.65

0

表20                    环境空气评价等级判别依据表

评价工作分级判据

一级

二级

三级

Pmax≥10%

1%≤Pmax＜10%

Pmax＜1%

本项目情况
最大占标率Pmax=0.65

评价等级
三级

⑵ 评价范围

根据估算模式计算结果及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级确定原则，本项目环境空气评价工作级别为三级，不进行进一步评价。

⑶ 影响分析

根据工程分析，乙醇无组织排放速率0.0167mg/m3，排放量20kg/a，经预测，无组织乙醇（非甲烷总烃）最大落地浓度位于项目下风向28m，最大落地浓度为1.31×10-2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值和详解标准，可见在项目厂界处能够同时达到相应排放标准和质量标准，对外界环境影响较小。

2、大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），首先采用大气环境防护距离标准计算软件进行估算，经计算乙醇（以非甲烷总烃计）无组织排放物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）标准中表2的规定无组织排放监控浓度限值及详解标准，未出现超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。

2、水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ 2.3—2018）》，本项目废水排放至秦汉新城污水处理厂，属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

本项目废水主要来自于纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水，产生量为454.50t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。废水经园区现有化粪池（50m3）预处理后，进入市政污水管网。根据类比，本项目进水水质和出水水质见表21。

表21        污水主要污染物的产生及排放情况一览表

项目

COD

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷

化粪池进口

（454.50t/a）

处理前水质（mg/L）

450

200

240

30

60

7.0

处理前产生量（t/a）

0.205
0.091

0.109

0.014

0.027

0.003

化粪池

去除率（%）

15%

12%

50%

0

0

0

化粪池出口

（454.50t/a）

处理后水质（mg/L）
382.5

176

120

30

60

7.0

污染物排放量（t/a）
0.174
0.080

0.055

0.014

0.027

0.003

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

/

/

/

45

70

8

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

500

300

400

/

/

/

是否达标

达标

达标
达标
达标
达标
达标
由表21可以看出，项目产生的生产废水和生活污水依托园区现有化粪池预处理后，其排水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入渭河。因此，本项目对地表水环境影响不大。
本项目进入园区化粪池的废水每天约1.515m3，根据调查得知：该园区化粪池设计有效容积为50m3，目前已建成运行，其富余量足够接纳本项目排水。因此，本项目产生废水排入园区化粪池是可行的。

西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，建设规模为10万吨/日，目前已正式运行。污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。 服务范围：包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域，服务区总面积约36km2。本项目位于长信工业园内，该工业园位于陕西省西咸新区

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=206286&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 周陵新兴产业园区，因此本项目建设地点位于污水处理厂的服务范围。服务对象：收水范围内居民生活区排放的生活污水，以及部分企业经过预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水。对于尚未进行预处理的工业废水，要求企业必须处理到《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010中规定的允许值或污水厂设计进水水质要求，本项目污水经化粪池处理后可达到其进水水质要求。目前西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂进水约6万吨/日，仍有4万吨/日的余量，因此本项目污水排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂可行。

综上所述，本项目废水最终经西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂处理后达标排放，对水环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目建成运行期间，实验室及生产车间产生的噪声主要来源于小型离心机、大型离心机、电泳仪、震荡培养箱、压力蒸汽灭菌器、洗衣机、电热鼓风干燥箱、纯水机等实验和生产设备，以及风机、空调等辅助设备，设备噪声值为65dB（A）-78dB（A），设备为间歇运行。

本项目设备选用先进的低噪声设备，设备加装减振垫；合理布局在厂房内。

采取减振、隔声等降噪措施后，项目噪声到达厂界处的影响值，昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准，项目夜间不生产，无噪声影响。

 4、固体废弃物影响分析

本项目运行期产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

根据建设单位提供资料，本项目固废产生及处置、处理情况见表22所示。
表22                  固体废物产生量及利用处置方式

序

号

固废名称

产生工序

属性

废物代码

产生量

利用处置方式

是否符合环保要求

1

生活垃圾

职工办公生活
固态

/

22.5t/a

集中收集由当地环卫部门统一处理
是

2

废包装材料

脱包称量

固态

/

1.0t/a

回收后外售废品站

是

3
仪器清洗废水

医学检验实验室仪器清洗

液态

HW49—900-047-49

0.50t/a

暂存于危废间，定期交有资质单位
是

4
废弃样本

医学检验实验室接样

固态、液态

HW01—831-003-01

0.50t/a

是

5
废试剂盒

医学检验

固废、液态

HW01—831-004-01

0.01t/a

是

6
废一次性手套口罩

医学检验

固废

HW49—900-041-49

0.40t/a

是

7
实验废液

医学检验

液态

HW01—831-004-01

0.30t/a

是

8
废化学试剂

实验室和GPM车间

固废、液态

HW49—900-047-49

0.005t/a

是

9
不合格试剂盒

GPM车间

固态、液态

HW02—276-005-02
0.20t/a

是
10

不合格培养基

培养基生产

固废、液态

HW02—276-005-02
0.50t/a

11

废缓冲液

GPM车间试剂盒配液

液态

HW02—276-005-02

0.05t/a

是
12

除菌废液

GPM车间试剂盒生产

固态、液态

HW02—276-005-02

0.05t/a

是

13

废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩

GPM车间试剂盒配液

固态

HW49—900-041-49

0.7 t/a

是

14

废HEPA过滤介质
实验室和车间生物安全柜和超净工作台过滤系统

固态

HW49—900-041-49

17套/a

是

评价要求建设单位必须做好危险废物的收集工作，将危险废物分类妥善收集于专用容器中，容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），在各专用容器贴上各自的危废标志；同时在项目厂房内选取一块场地专门作为危险废物暂存间，由总图可见本项目危险废物暂存间位于实验室1楼中部医疗废物储存间内，评价要求并对其设置警示标志，做好基础防渗处理；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。暂存间内配有紫外线灯和消毒液喷洒设施，禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾。必须使用有警示标识的包装物或容器。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）对危险废物贮存场所采取防护措施，且要建立危险废物转运台账，做到有去向可查。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；具体收集贮存、处置措施如下：

①危险废物的贮存设施的设置应遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

②危险废物必须进行分类收集，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

③ 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；

④ 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

⑤ 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

⑥ 危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好台账。

综上所述，本项目运营期各类固体废物全部得到合理的处理处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、土壤影响分析
项目运营过程中，根据《土壤污染防治行动计划》中要求，项目生产厂房内均设置为硬质地面且无裸露地面。项目所有危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格管理，做到管理清晰、去向可查。综上所述，项目运营期对土壤影响很小。

6、环境风险

依据建设项目环境风险评价技术导则 （HJ 169-2018），本项目涉及的风险物质主要是叠氮化钠，其存储量约为10g，根据导则计算Q远小于1，环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅做简单分析。叠氮化钠具有吸湿作用，在本项目中主要用作干燥剂，但其具有毒性和爆炸性，其受影响人群主要是本项目实验室和车间操作人员，影响途径主要是通过吸食中毒或爆炸对工作人员造成伤害，因其储存量和使用量较小，危害有限，本次评价提出在使用叠氮化钠时应密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。避免产生粉尘，避免与氧化剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻放，防治包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备泄漏应急处理设备。此外本项目涉及氢氧化钠、盐酸、氯化钠等化学试剂的储存，本次评价提出以下要求：①试剂取用后用塞子盖紧，特别是挥发性的物质(如盐酸、乙醇等)必须严密盖紧。②具有易发生爆炸、燃烧、毒害、腐蚀等危险性的物质，以及受到外界因素影响能引起灾害性事故的化学药品一定要单独存放，专人保管，取用时要有两人以上共同操作，并记录用途和用量，随用随取，严格管理。

7、环境管理与监测计划
本项目运营期应设环保管理部门，配备环保管理人员负责企业的环境管理工作，主要环境管理内容包括：

（1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划；

（2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、危险废物贮存、转移处置记录、台帐及其它环境统计资料等）；

（4）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况；
（5）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；

（6）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。

（7）维护环保设施的正常运行，对环保设施进行定期检查和维修，确保危险废物得到有效贮存和处置。

营运期污染源监测计划列于表23。

表23                 项目污染源监测计划表

类  别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

厂界噪声

等效声级LAeq
四周厂界

1次/年

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准

8、项目环保投资估算及验收
本项目总投资2000万元，其中环保投资约57万元，占总投资的2.85％（环保投资估算详见表24。

表24            项目主要环保措施及投资估算一览表
序号

类别

污染物

处理措施与设施

数量

（套、座）

估算环保投入（万元）

运行维护费用
监测费用
验收标准

1

废气

乙醇废气
实验室空气排风系统

1

8.0

2.0

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值

2

噪声

实验生产设备

选取低噪声设备、减振等措施

32

22.0

5.0

1.0

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

3

废水

纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水

依托园区1座化粪池，容积50m3
0

0

1.0

/

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B 级标准

4

固体废

物

危险

废物

危险废物暂存间、定期交由有资质的危废处置单位处理

1

15.0

/

/

资源化

无害化

减量化

合理处置

一般固体废物废物

一般固废暂存间、定期外售

1

2.0

/

/

生活

垃圾

设置生活垃圾桶，定期有环卫部门清运

若干

1.00

/

/

小计

48.0

8.0

1.0

/

总计

57.0

/

建设单位在项目投产后正常生产时，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定，由企业进行自主验收，经环保部门同意后实施。本项目环保设施管理清单见表25。

表25                      环保设施管理清单

污染

类别

污染源

污染防治措施

数量

治理要求

验收标准

废气

乙醇废气
实验室空气排风系统
1套

达标排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值
噪声

设备噪声

设备基座减震、车间隔声

32套、1套

厂界达标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准

固废

废包装材料 
一般固废暂存间
1座

回收后外售
处置率100%

仪器清洗废水、废弃样本、废试剂盒、废一次性手套口罩、实验废液、废化学试剂、不合格试剂盒和微生物培养基、废缓冲液、除菌废液、废弃移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品、废HEPA过滤介质
专用收集贮存设施，危废暂存间1座

1套

定期委托有资质单位处置

生活垃圾

垃圾桶
若干

环卫部门

清理
9、项目污染源排放清单

项目污染源排放清单见表26。

表26                  项目污染物排放清单表
类别

污染物

污染因子

排放浓度

排放量

环保设施

位置

设施数量

验收标准

废气

无组织挥发废气

乙醇

/

20 kg/a

实验室净化空气排风系统

实验室

1套

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控浓度限值

废水

纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水

CODcr

382.5mg/l

0.174t/a

化粪池

实验室、车间

1套

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）

BOD5
176mg/l

0.080t/a

SS

120mg/l

0.055t/a

氨氮

30mg/l

0.014t/a

总氮

60mg/l

0.027t/a

总磷

7.0mg/l

0.003t/a

噪声

噪声

/

/

/

隔声、减振等降噪措施、风机置于楼顶

实验室、车间

若干
GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准

固废

一般工业固体废物

/

/

1.0t/a

分类定点收集，存放于一般固废暂存间

实验

过程

若干

GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单

危险

废物

/

/

2.71t/a

专用设备储存，暂存于危废暂存间内

实验、试剂盒生产过程

/

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单

生活

垃圾

/

/

22.5t/a

带盖垃圾桶（箱）

生活

垃圾

若干

处置率100％




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期

治理效果

	大气污染物
	医学检验实验室
	乙醇
	实验室净化空气排风系统
	达标排放

	水污

染物
	纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水
	COD、BOD、

SS、氨氮、总氮、总磷
	依托园区现有化粪池处理达标后排入市政污水管网
	达标排放

	固体

废物
	一般工业固体废物
	废包装材料 
	暂存于一般固废暂存间，回收后定期外售
	资源化

无害化

减量化

合理处置

	
	生活垃圾
	定点收集，交由环卫部门统一处理
	

	
	危险废物
	仪器清洗废水、废弃样本、废弃试剂盒、 实验废液、废化学试剂、不合格试剂盒及微生物培养基、废缓冲液、除菌废液、废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品、废HEPA过滤介质
	专用容器收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理
	

	噪声
	小型离心机、大型离心机、电泳仪、震荡培养箱、压力蒸汽灭菌器、洗衣机、烘干机、电热鼓风干燥箱、纯水机等实验和生产设备，以及风机、空调等辅助设备
	噪声
	减振、隔声，合理布局产噪设备
	厂界达标

	生态保护措施及预期效果

本项目租用建成的标准化厂房，不新增占地面积并且不新建设构建筑物，不会对地表产生扰动，不破坏地表原有绿化植被，对生态环境影响较小


结论与建议

	结论

1、项目概况

西安博睿康宁生物医学中心有限公司拟投资2000万元，于西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园建设GMP车间暨生物医学检验实验室建设项目。项目占地500m2，总建筑面积1500m2，实施医学检验实验，同时生产DNA提取试剂盒、微生物培养基和各类分子诊断试剂盒。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城长信科技产业园内，本项目厂房位于长信科技产业园内中部，东侧紧邻陕西美施美康生物科技有限公司，西侧紧邻空置厂房，南侧20m为西安顶康食品有限公司和空置厂房；北侧20m为西安迪思生物科技有限公司、上海天完生物科技有限公司和陕西科弘健康产业有限公司。

2、 项目产业政策分析

按照《产业结构调整指导目录》（2015年修订本），该项目属于《产业结构调整指导目录》（2015年修订本）中鼓励类项目，符合国家相关法律法规要求。同时项目已取得了秦汉新城行政审批与政务服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》（批准文号2018-611204-73-03-055430），因此本项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。
因此，项目的建设符合国家现行产业政策。

3、 选址

本项目位于陕西省西咸新区秦汉长信科技产业园第17号厂房，项目东侧紧邻陕西美施美康生物科技有限公司，西侧紧邻空置厂房，南侧20m为西安顶康食品有限公司和空置厂房；北侧20m为西安迪思生物科技有限公司、上海天完生物科技有限公司和陕西科弘健康产业有限公司。本项目使用的17号厂房为租用陕西远景华邦置业有限公司长信科技产业园厂房，长信科技产业园已取得环评批复并通过环保竣工验收，土地性质为工业用地。

该项目所在地周围生态环境以城镇生态为主，无珍贵或濒危动、植物，物种相对单一。评价范围内除周武王陵和周康王陵外，无风景名胜区、自然保护区等敏感目标，周边环境符合选址要求。厂区所需用水、用电、餐饮等可利用周边条件解决，选址符合建厂要求，因此本项目选址合理。

4、规划符合性

根据《陕西远景华邦置业有限公司长信工业园建设项目环境影响评价报告表》及批复的相关要求：园区将引入十余家中小型企业，形成工业产业聚集，将秦汉新城长信工业园建设成为以电力电子、电子信息产业配件、高端小型制造产业为主导，兼有其他产业类型企业入驻的功能齐全，产业特点明显的生态型产业转移示范园。本项目属于高端小型制造产业和其他产业类型，符合长信工业园的产业规划。长信工业园园区位于西咸新区秦汉新城规划控制范围内，天宫一路（原名港务一路）以南，周武路（原名兴港路）以东，此区域为规划二类工业用地，故本项目符合用地规划。

5、评价区域环境质量现状

（1）环境空气

根据陕西省环境保护厅《环保快报2017年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2018[3]号），PM10、PM2.5年均浓度超标，相应百分位数24小时或8小时均值中O3超标，判定项目所在区域为不达标区。

项目区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。

（2）声环境

声环境现状监测结果表明，项目厂界监测点昼、夜间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类噪声标准要求，敏感点宝格丽小镇监测点昼、夜间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声标准要求，说明项目地声环境质量现状良好。

6、 项目运营期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目医学检验和试剂盒生产过程中产生的废气主要是挥发的乙醇，挥发量非常少，随净化空气排风系统无组织排放至大气中，对环境空气影响非常轻微。
（2）水环境影响分析

项目纯水制备浓水、洗衣废水、地面清洁废水及生活污水排入园区化粪池处理后出水水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准要求，排入市政管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，对地表水环境影响较小。
（3）噪声环境影响分析

本项目噪声为设备运行噪声，设备经过基础减震，车间隔声以及距离衰减后，噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对声环境影响较小。

（4）固废环境影响分析

本项目在运营过程中产生废包装材料、生活垃圾一般性固体废物，交由环卫部门清运处置。
项目在运营过程中产生仪器清洗废水、废弃样本、废试剂盒、实验废液、废化学试剂、不合格试剂盒及不合格培养基、废缓冲液、除菌废液、废移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等一次性用品、废HEPA过滤介质等危险废物。危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理。

综上所述，本项目产生的固体废物均得到了合理的处置，不会产生二次污染。

7、总量控制

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2 、NOx、VOC、总氮（重点企业）、总磷（重点企业）。结合本项目的实际，本项目废水排入工业园区化粪池预处理后，排水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，经市政管网排入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入渭河。建议以集中式污水处理厂排水执行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准浓度，核算废水主要污染物排放量，确定项目的总量控制指标为：COD：产生量为 0.023t/a；氨氮：产生量为0.0017t/a。 

8、总结论

西安博睿康宁生物医学中心有限公司GMP车间暨生物医学检验实验室建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声以及固体废物采取环境影响评价文件中提出的污染防治措施后，可达标排放。
综上，本项目建设从满足环境质量目标的要求分析，项目建设可行。
要求与建议

1、切实落实环评提出的各项污染防治措施，选用低噪声设备，减少污染物排放量。
2、加强日常环境管理，建立健全本项目环境保护管理制度，确保本项目产生的危险废物按照相关要求进行收集、贮存并交有资质的单位处置。并按规定接受环境保护行政主管部门的日常监督检查。

3、生活垃圾应及时清理、避免长期堆放；对车间内的物品进行分类整理，保持干净、整洁的工作环境。
4、严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入使用。


	预审意见：

                                                    公   章

经办人：                                         年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公   章

经办人：                                          年    月    日



	审批意见：

                                                   公    章

经办人：                                          年    月    日




�





琼脂、葡萄糖、蛋白胨等原料





按比例称量





混合搅拌





高压灭菌





分装





检测包装





废弃包装材料





纯水





噪声





不合格培养基吗





盐酸胍、氯化钠、稀盐酸等





试剂配制





过滤除菌








分装





检测包装





纯水





废弃包装材料








除菌废液





废弃缓冲液、一次性移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等





不合格试剂盒





DNA短链、酶、Tris碱等材料





试剂配制





分装





检验包装





纯水





废弃包装材料








废弃缓冲液、一次性移液枪头、离心管、一次性手套、口罩等





不合格试剂盒





0.0003





0.0017





0.075





0





0.090





0.007





0.35





0





1.515





1.515





0.090





0.0017





0.075





0.1667





0.016





1.966





0.033





1.75











新鲜水





生活污水





工服清洗用水








地面清洁





纯水制备





浓水





仪器清洗





容器具


灭菌





化粪池





秦汉新城朝阳污水处理厂





0





0.013





0.027





1.40





0.003





产品





0.0003





试剂生产





废液桶





0.0017





委托有资质


单位处置









_1234567890.vsd
样品采集（医院采集，固定后送实验室）


样品接受与登记


DNA、RNA提取


核酸扩增


核酸多余引物清除


高通量测序


试剂盒、乙醇


乙醇废气、仪器清洗废水、废弃样品、废弃试剂盒、一次性手套口罩等


数据分析


得出生物遗传学基因信息和结论


仪器清洗废水、一次性手套口罩、实验废液等



