
陕西银正商贸有限公司

咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目竣工环境保护验收监测报告表
（固废专篇）
建设单位：陕西银正商贸有限公司
编制单位：西安冕成环保科技有限公司

2019年4月

建设单位法人代表：
          （签字）

编制单位法人代表：
          （签字）

项目负责人：赵凡
填 表 人：张瑶
建设单位（盖章）                编制单位（盖章）

陕西银正商贸有限公司            西安冕成环保科技有限公司
电话：                          电话：（029）81022252
传真：                          传真：
邮编：                          邮编：710000
地址：陕西省西咸新区秦汉新城双照街办地址：西安市高新区唐延南路十一号
咸旬高速引线以东，五陵塬路以北    
表一

	建设项目名称
	咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目

	建设单位名称
	陕西银正商贸有限公司

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北

	主要产品名称
	92#、95#汽油，0#柴油，压缩天然气

	设计生产能力
	销售柴油 5329t/a、汽油 4708.5 t/a、压缩天然气1095万Nm3/a

	实际生产能力
	销售柴油 730t/a、汽油 547.5 t/a、压缩天然气100万Nm3/a

	建设项目环评时间
	2013年8月
	开工建设时间
	2013年8月

	调试时间
	2017年8月
	验收现场监测时间
	2018年8月15日至

2018年8月16日止

	环评报告表

审批部门
	咸阳市环境保护局
	环评报告表

编制单位
	北京中咨华宇环保技术有限公司

	环保设施设计单位
	青岛锦昊达工业品有限公司
	环保设施施工单位
	青岛锦昊达工业品有限公司

	投资总概算
	1842.95万元
	环保投资总概算
	29.5万元
	比例
	1.70%

	实际总概算
	1842.95万元
	环保投资
	50万元
	比例
	2.71%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年01月01日）；

2.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日；

3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日；

4.环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4 号）；
5.生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）；
6.北京中咨华宇环保技术有限公司编写的《咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目环境影响报告表》及批复文件；

7.陕西银正商贸有限公司提供的其它资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的相应规定；

GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。


表二

	1、建设项目概况： 

陕西银正商贸有限公司成立于2007年5月17日，注册资本300万元。本项目咸阳银正加油、CNG合建加气站位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北。公司经营范围为汽油、柴油、润滑油的批发与零售，日用百货的销售。

咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目为陕西银正商贸有限公司新建项目，新建汽油、柴油加油站、压缩天然气加气站。2013年8月，陕西银正商贸有限公司委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目环境影响报告表》；2013年9月25日，该环境影响报告表取得咸阳市环境保护局批复（咸环批复【2013】234号“咸阳市环境保护局关于咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目环境影响报告表的批复”）。

该项目于2013年8月开始动工兴建，总投资1842.95万元，该项目在2015年4月25日全部竣工投产，现各项环保设施已全部竣工并投入使用，满足环境保护竣工验收监测的要求。2018年7月17日陕西银正商贸有限公司委托西安冕成环保科技有限公司对“咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目”进行环境保护竣工验收。我公司于2018年8月8日组织专业技术人员前往该项目进行了现场勘查，并依据《咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目环境影响报告表》、环评批复文件以及查阅相关资料的情况编制了该项目环境保护竣工验收监测方案。依据环境保护部文件国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告中的要求，建设项目需要配套建设水、气、噪声或者固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。因本项目涉及废气、废水、噪声和固体废物污染防治设施，所以本项目分两部分验收，第一部分为废水、废气、噪声污染防治设施验收；第二部分为固体废物污染防治设施验收（即本报告）。


续表二

	2、工程建设内容： 

2.1地理位置

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北（北纬N34°22′43.57″ 东经E108°40′0.03″），北侧为咸阳东风汽车服务中心、晨阳酒店，南侧紧邻五陵塬路，西侧紧邻咸旬高速公路引线，东侧为秦都区双照镇北上召小学。项目区地理位置见附图1，四邻关系见附图2，平面布置图见附图3。

2.2建设规模

本项目共占地6026m2，主要建设加油站与CNG加气站合建站及其附属设施，储气瓶组（总储气容积12m3），2个30m3埋地汽油罐，2个30m3埋地柴油罐。项目建成后CNG加气站设计规模为30000Nm3/d，加油站设计规模为柴油14.6t/d，汽油12.9t/d。本项目主要的建构筑物有：站房一座、加油加气罩棚一座及配套基础设施等。

2.3工程组成及主要建设内容

项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，工程组成及主要建设内容见表2-1。



	表2-1                                             工程组成及主要建设内容一览表
工程名称
工段名称
环评阶段建设规模与内容
 目前实际建设规模与内容 
一致性
主体工程
站房
一层，建筑面积200 m2，位于加油现场东侧，设置有休息室、值班室、卫生间。
一层，建筑面积200 m2，位于加油现场东侧，设置有营业厅、财务室、接待室、配电室、卫生间。
一致
办公室及营业厅
二层，建筑面积200 m2，位于加油现场东侧 ，设置有营业室、办公室
二层，建筑面积200 m2，位于加油现场东侧 ，设置有办公室、会议室、休息室。
一致
加油加气罩棚
罩棚面积为1200 m2，钢网架结构一层，净高8 m。加油机5台、加气机4台。
罩棚面积为1200 m2，钢网架结构一层，净高8 m。加油机5台、加气机4台。
一致
油品储罐区
位于站区罩棚下 ，0#储油罐2具，92#汽油罐、95#汽油罐各1具，每个罐容积为30 m3。
位于站区罩棚下 ，0#储油罐2具，92#汽油罐、95#汽油罐各1具，每个罐容积为30 m3。
一致
辅助工程

餐厅
一层，建筑面积120m2
未建

未建
控配电室
一层，建筑面积24 m2，位于站房北
一层，建筑面积24 m2，位于站房北
一致

公用工程
给水
咸阳市市政供水管网
自打井供水
不一致
供电
供电为城市公网供电，接站外10kV高压线引入站内干式变压器，可确保项目用电需求。
供电为城市公网供电，接站外10kV高压线引入站内干式变压器，可确保项目用电需求。
一致
采暖
采用分体式空调采暖。
采用分体式空调采暖。
一致
通信
通信网采用中国电信的固定通信网。
通信网采用中国电信的固定通信网。
一致

环保工程
废水
建成后生活污水经过化粪池处理后进入收集池，定期由当地村民通过运输车外运至污水处理厂处理，储罐废水属于危险废物，交由有危废处理资质单位处理。

生活污水经过化粪池处理后进入收集池，定期由当地村民通过运输车外运至农田肥田，储罐废水属于危险废物，委托陕西明瑞资源再生有限公司处理。

不一致



续表二

	续表2-1                                             工程组成及主要建设内容一览表
工程名称
环评阶段建设规模与内容
 目前实际建设规模与内容 
一致性
环保工程

废气
采用三级油气回收系统。
采用三级油气回收系统。
一致
固废
生活垃圾收集后和化粪池污泥均运往垃圾填埋场填埋处理；设备废油、油罐含油废渣、废过滤器收集后交由交由有危废处理资质单位处理。
生活垃圾收集后运往垃圾填埋场填埋处理；设备废油、油罐含油废渣收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。
不一致
噪声
噪声源主要为车辆噪声和设备噪声，通过减振、隔声等措施降低设备噪声；进出加油、加气站的车辆减速慢行，禁止鸣笛，可降低噪声影响。
噪声源主要为车辆噪声和设备噪声，通过减振、隔声等措施降低设备噪声；进出加油、加气站的车辆减速慢行，禁止鸣笛，可降低噪声影响。
一致
绿化
站区绿率21.9%。
站区绿化率9%。
不一致
防渗措施
站区采用防渗混凝土结构。
站区采用防渗混凝土结构。
一致
环境风险防范措施
站区共配置34具灭火器，不设消防给水系统。
站区共配置34具灭火器，不设消防给水系统。
一致



续表二

	2.4原辅材料消耗及水平衡：

本项目主要能源消耗组成表见2-2。

表2-2                       本项目原辅材料一览表

序号
名称
单位
数量
备注
1

汽油

t/d
547.5

采用三级油气回收系统

2

柴油

t/d
730

采用三级油气回收系统

3

天然气

万/m

100
/

4

水

t/d
383.25

自打井供水

5

电

万kWh

99.7

电源进线来自站外10kV高压线引入站内干式变压器
2.5项目水平衡图

[image: image30.png]


本项目水平衡图如图2-1所示。









图2-1  水平衡 （m3/d）
2.6主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）
（1）CNG供气站工艺流程

该加气站CNG工艺流程由CNG槽车输送来的高压天然气通过卸气柱，进入压缩机增压至25MPa，按高、中压的顺序充入储气井中进行储存，为汽车加气时又按照低、中、高压的顺序从储气井中取气。CNG工艺流程及产污环节如图2-2所示：




图2-2   CNG工艺流程及产污环节图


续表二

	（2）加油站工艺流程

项目采用的工艺流程是油气回收流程，并采用三级油气回收装置，具体如下所述：

①成品汽油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭卸油工艺，同时设有油气回收装置，即三次油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。

②加油机通过潜油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，二次油气回收加油枪设双管线吸油。加油油气回收采用二次油气回收系统，两台加油机共用四台油气回收主管。

③加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生，在油罐罐顶设置第三级油气回收装置，一般通三次油气回收设备将储油罐中的油汽转化为汽油并流回到储油罐中。

加油站工艺流程及产污节点见图2-3。

[image: image1.emf]油罐车

密闭卸

油点

埋地油罐

油气

油气

废油泥

大呼吸

小呼吸

潜油泵 加油机

汽车

油箱

油气


图2-3  加油站工艺流程图及产污节点图

 

	2.7变更情况

变更项目组成

根据《环境影响评价法》第二十四条第一款规定：“建设项目的环境影响评价文件经审批后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。主要变更内容见表2-3。


续表二

	表2-3  主要变更内容汇总表

序号
项目

主要建设内容
备注
环评及批复要求

实际建设

1
性质
新建
新建
无变动
2
规模

占地面积6026m2，主要建设内容包括加油站与CNG加气站合建站及其附属设施，储气瓶组一组（总储气容积12m3），2个30m3埋地汽油罐，2个30m3埋地柴油罐；销售柴油 5329t/a、汽油 4708.5 t/a、压缩天然气1095万Nm3/a。

占地面积6026m2，主要建设内容包括加油站与CNG加气站合建站及其附属设施，储气瓶组一组（总储气容积12m3），2个30m3埋地汽油罐，2个30m3埋地柴油罐；销售柴油 730t/a、汽油 547.5 t/a、压缩天然气100万Nm3/a。

餐厅未建设

3
地点

陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北
陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北
无变动
4

生产工艺

生产过程包括油品的运输、卸油、储油、加油等工序

生产过程包括油品的运输、卸油、储油、加油等工序
无变动
5
污染防治措施

1、废水：按照“清污分流、雨污分流”的原则，生活废水采月化处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》GB61/224－2006《渭河水系（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准要求，用于厂区绿化、消防用水等，实现废水零排放。
1、废水：因市政管网未通，化粪池交由附近村民清掏，定期外运至农田肥田。

1、废水：市政管网未通



续表二

	续表2-3  主要变更内容汇总表

序号
项目

主要建设内容
备注
环评及批复要求

实际建设

5

污染防治措施

2、废气：为减少甲烷的无组织排放量，选用密封性能好的设备、管线，按规范设置BOG回收装置；为减少非甲烷总烃的无组织排放量，本项目应设置三级油气回收系统；进出加油加气合建站的汽车速度与流量相交于公路上的车流通量和速度小得多，尾气的排放量相对较少。
3、噪声：在场界周围种植绿化减少噪声污染，通过合理布局、选择先进的设备、对设备进行降噪处理后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、固废：储罐凝析油、检修油污废水及废润滑油等属于危验废物，应交由有危废处理资质的单位进行集中处置并严格落实危废转移联单制度，严禁擅自处理；生活垃圾经分类收集后交由当地环卫部门处理。
2、废气：本项目在加气操作过程中损耗的天然气，其主要成分为甲烷，甲烷无组织排放；为减少非甲烷总烃的无组织排放量，本项目设置了三级油气回收系统，油气回收率达到95%；进出加油加气合建站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少。

3、噪声：项目选用低噪声设备，设置减振，采取厂房隔声等噪声防治措施。在场界周围种植绿化。

4、固体废物：项目生活垃圾、化粪池污泥经收集后及时由市政卫生部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理；设备废油、油罐含油废渣、CNG储罐废水、废油抹布、手套等危险废物收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。
2、废气：餐厅未建设

3、噪声：无变化

4、固废：无变化
本项目部分变更未引起污染源增加，环保设施及措施未发生重大变更，变更部分减轻了对周边环境的污染，也能够保证污染物达标排放，不属于重大变更。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放（噪声监测点位图见附图2）

3.1污染物治理/处置设施
3.1.1固体废物

本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾，设备废油、油罐含油废渣、废油抹布、手套等危险废物。

生活垃圾

垃圾分类集中收集后送垃圾填理场处置。

设备废油、油罐含油废渣、CNG储罐废水、废油抹布、手套等危险废物

分类采用专用容器暂存，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。

各主要固体废物产生量及处置措施见表3-1。

表3-1   项目固体废物情况

序号

名称

产生环节

产量

利用处置方式

备注

1

生活垃圾
员工生活
4t/a
分类、集中收集后送垃圾填理场处置
/

2

含油废渣

清洗油罐

0.01t/a
交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW08
3

废油抹布、手套
加油

0.01t/a
交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW49
4

设备废油
设备保养

0.02t/a

交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW49

5

CNG储罐废水
CNG储罐
0.01t/a

交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW49

3.2其他环境保护设施

3.2.1环境风险防范设施环境风险：

本项目运营过程中所涉及的危险物质主要为汽油、柴油、天然气。在运输、储存和使用过程中，如管理操作不当或其他意外事故，存在易燃、易爆等事故风险。一旦发生这类事故，对周围环境产生较大的污染影响，同根据对该加油、加气站工艺过程及汽油、柴油、天然气本身特性分析，项目运营过程中环境风险主要为天然气、油品泄漏造成的火灾或爆炸。

安全对策措施：

（1）在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的硫散和撤离。

（2）停止营业时，应关闭加气机，切断电源，锁好机门。

（3）加油、加气车辆到指定位置后应熄火，不得在加油加气合建站内检修车辆。

（4）站场设有灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材。

（5）本项目已于2019年1月编制了该项目突发环境事件应急预案，2019年4月10日在西咸新区秦汉新城环境保护局备案，备案编号为61123-2019-010-L。详见附件6。


续表三

	主要污染源、污染物处理和排放（废水、废气监测点位图见附图2）

环境风险与防范措施：

根据环境保护部关于企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）的要求，建立健全该指南要求的各种规章制度、安全管理机构，配备兼职安全管理人员。加油站的主要领导、主管安全领导和专职安全管理人员经地市以上安监部门培训教育，取得安全管理资格证书。

坚持三级安全教育及员工日常安全教育，实行考核合格，方能持证上岗的制度。定期对员工进行消防、气防及应急预案实际演练，提高其安全基本技能和自我保护意识。
加强安全检查及隐患整改，对在用设备、设施及时维修，保持完好状态。
加强库区防火防爆现场管理，禁止无关人员出入作业场所。



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1 环境影响报告表主要结论

1、项目概况

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北，由陕西银正商贸有限公司建设，总投资1842.95万元，资金来源为自筹，其中环保投资29.5万元，占总投资的1.70%。本项目附近为咸旬高速公路和五陵塬路，交通便利，有利于加油加气合建站的建设。

2、产业政策符合性

本项目采用工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订）规定的限制类和淘汰类工艺和设备，属允许类项目，符合国家产业政策。项目建设符合咸阳市汽车产业园规划的区域规划，符合《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）的安全距离规定，在采取相应污染防治措施后，不会对周围环境及人群造成明显的不利影响。

3、选址合理性分析
项目选址符合《汽车加油加气设计与规范》技术规范要求，符合咸阳市土地利用规划，项目不在五陵塬文物保护区范围内，项目选址可行。
4、环境质量现状结论

①环境空气质量现状结论

评价区内各监测点SO2、NO2小时浓度、日均值浓度全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准限值，但TSP除上帝王村日均浓度达标外，其余两个监测点TSP均有超标，最大超标倍数为0.870，最大超标率为100%，说明项目区域空气质量主要受TSP影响，空气TSP超标主要原因与该地气候干燥以及周围道路车流量较大有关。特征污染物监测期间项目所在地特征污染物甲烷未检出，说明项目区域甲烷没有对当地环境质量造成影响；非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控的浓度限值1.0mg/m3，对当地环境空气质量影响不大。
②水环境质量现状结论 
监测指标中铁路桥断面的氨氮和生化需氧量指标超标，机场高速断面的氨氮超标，其余各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标限值要求，表明清峪河水质已受到一定程度污染。氨氮和生化需氧量超标的原因是由于渭河上游有部分生活污水的汇入。

项目所引用区域地下水可以满足GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，地下水水质较好。

③声环境质量现状结论

项目四周噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类和3类标准，声环境质量较好。


续表四

	5、营运期环境影响分析结论

①环境空气影响
项目设有BOG和EAG系统，天然气气损率按千分之一考虑，无组织甲烷排放量7.75t/a项目无组织甲烷排放量较小，排放浓度很低，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，因此该项目正常营运情况下对周围环境空气影响不大。

柴油非甲烷总烃年排放量为0.11t/a，汽油非甲烷总烃年排放量为0.11t/a。项目无组织油气（非甲烷总烃）排放量较小，排放浓度很低，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，因此该项目正常营运情况下对周围环境空气影响不大。
②水环境影响

项目污水主要来自于职工及外来人员生活污水化粪池处理后由当地居民使用吸粪车吸走，不外排，对区域地表水环境无影响。

项目加气站设有CNG储罐会产生少量的储罐废水，该部分废水属于危险废水，须委托有危废处理资质的单位回收处理。

③固体废物影响
本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、化粪池污泥，储罐废水、设备废油、含油废渣及废过滤器等危险废物。

生活垃圾经垃圾桶收集后及时由市政卫生部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理。对环境影响不大；化粪池污泥不含有毒、有害物质，与生活垃圾一起送生活垃圾场填埋处置是可行的，不会对环境产生二次污染。

本项目设备维护会产生一定量的设备废油，属危险废物。此外，项目CNG储罐会产生储罐废水，储油罐清罐会产生含油废渣，过滤工艺会产生废过滤器，也属于危险废物，存贮及处置必须核照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求进行，选用符合危险废物贮存标准的容器储存，加上标签，对其做好防渗及防泄漏措施，并由专人管理，按照相关协议交由有危废处理资质的单位进行规范处置。
④声环境影响

项目建成后应加强管理，在场界周围种植绿化减少噪声污染。根据项目总平面布置图及现场踏勘，噪声排放厂界达标（昼、夜），对距离项目最近的敏感点不会造成影响。项目建成后通过合理布局、选择先进的设备、对设备进行降噪处理后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

6、总量控制

根据生活污水经过化粪池处理后，进入污水收集池之后外运处置，因此本项目总量控制指标为0。



续表四

	4.2 环境影响报告表批复主要结论

（一）、项目建设应严格落实报告表提出的各项环境污染防治措施，落实环保投资，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。

（二）、施工期扬尘污染防治应满足《（陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等相关规定要求。采取施工区域围栏遮挡、开挖面洒水、建筑材料运输过程对其进行覆盖等措施降低施工扬尘对周围大气环境的影响

（三）、对储油罐区和储气区基础应做防腐、防渗处理，确保无“跑、冒、滴、漏”现象发生，防止土壤污染。对油库储罐区、加油枪安装油气回收系统，减少非甲烷总烃排放量，同时安装配套的安全检测报警系统。

（四）、按规范设置BOG回收装置，将CNG低温储罐系統中产生的BOG气体进行回收，剩余废气通过放散管排放。压缩、调压、加气过程中逸散的天然气通过集中放散总管排放。

（五）、按照“清污分流、雨污分流”的原则，生活废水采月化处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》GB61/224－2006《渭河水系（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准要求，用于厂区録化、消防用水等，实现废水零排方。

（六）、储罐凝析油、检修油污废水及废润滑油等属于危验废物，应交由有危废处理资质的单位进行集中处置并严格落实危废转移联单制度，严禁擅自处理；生活垃圾经分类收集后交由当地环卫部门处理。

（七）、严格按照行业规范要求进行建设，落实《报告表》提出的各项风险防范措施，编制环境风险应急预案并定期组织演练，通过专家审查后的环境风险应急预案要及时报送市、县环保部门备案。




表五

	验收监测内容：

5.1固体废物检查内容

固体废弃物的调查内容主要包括：调查固体废弃物的处置方式、产生量。


表六
	验收监测期间生产工况记录：

本次验收监测期间，环保设施一直运转正常，在卸油时进行监测。生产负荷情况见下表：

表6-1   验收期间工况监测

日期
产品
设计生产能力
监测期间生产能力
负荷

（%）
2018年8月15日
柴油
柴油14.66t/d、

汽油12.9 t/d、压缩天然气30000Nm3/d
2.1t/d
14.4
汽油
1.7t/d
13.2
压缩天然气
2780Nm3/d
9.3
2018年8月16日
柴油
1.9t/d
13
汽油
1.4t/d
10.9
压缩天然气
2750Nm3/d
9.2


	验收监测结果：

表6-2         项目固体废物情况

序号

名称

产生环节

产量

利用处置方式

备注

1

生活垃圾
员工生活
4t/a
分类、集中收集后送垃圾填理场处置
/

2

含油废渣

清洗油罐

0.01t/a
交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW08
3

废油抹布、手套
加油

0.01t/a
交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW49
4

设备废油
设备保养

0.02t/a

交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW49

5

CNG储罐废水
CNG储罐
0.01t/a

交由陕西明瑞资源再生有限公司处置
HW49




表七

	环保检查结果：

7.1项目执行国家建设项目环境管理制度情况

陕西银正商贸有限公司咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目根据有关建设项目法律法规，委托环境影响评价单位北京中咨华宇环保技术有限公司进行了该建设项目环境影响评价，编制了《咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目环境影响报告表》，并按规定完成了相关报批手续，在项目的施工建设中能按照要求同步进行配套环保设施的施工建设，在项目试生产期间，建成的各项环保设施与主体设施同时投入了运行，运行情况基本正常。

7.2固体废弃物检查结果

项目生活垃圾经收集后及时由市政卫生部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理；设备废油、油罐含油废渣、CNG储罐废水和废油抹布、手套等危险废物收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。

7.3厂区绿化情况

在项目的地周围种植绿植，加强绿化。
7.4厂区防渗情况

对储油罐区和储气区基础做了防腐、防渗处理，确保无“跑、冒、滴、漏”现象发生，防止土壤污染。
7.5环评批复及实际建设落实情况

环评批复及实际建设落实情况详见表8-1。



续表七
	表7-1   环评结论、批复及建设落实情况

分类

环评报告要求

环评批复要求

实际建设情况

符合性
固体废
物的处
理措施
1、生活垃圾经垃圾桶收集后及时由市政卫生部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理；化粪池污泥与生活垃圾一起送生活垃圾场填埋处置。

2、设备废油、油罐含油废渣、废过滤器属于危险废物。存贮及处置必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求进行，选用符合危险废物贮存标准的容器储存，加上标签，对其做好防渗及防泄漏措施，并由专人管理，按照相关协议交由有危险废物处理资质的单位回收处置。
储罐凝析油、检修油污废水及废润滑油等属于危验废物，应交由有危废处理资质的单位进行集中处置并严格落实危废转移联单制度，严禁擅自处理；生活垃圾经分类收集后交由当地环卫部门处理。
1、项目生活垃圾经收集后及时由市政卫生部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理。

2、设备废油、油罐含油废渣、CNG储罐废水、废油抹布、手套等危险废物分类收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。
符合
其他
建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行
严格按照行业规范要求进行建设，落实《报告表》提出的各项风险防范措施，编制环境风险应急预案并定期组织演练，通过专家审查后的环境风险应急预案要及时报送市、县环保部门备案

本项目已于2019年1月编制了该项目突发环境事件应急预案，2019年4月10日在西咸新区秦汉新城环境保护局备案，备案编号为61123-2019-010-L。详见附件6。
符合




表八

	验收监测结论：

8.1固体废物
项目生活垃圾经收集后及时由市政卫生部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理；设备废油、油罐含油废渣、CNG储罐废水、废油抹布、手套等危险废物收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。
综上所述：该项目经过实际监测，各项环保设施能够基本按照环境影响评价的要求建设，并且污染物排放结果均符合相应的环境排放标准，符合验收条件。

附图：

建设项目地理位置图；

四邻关系图；
平面布置图；
监测点位图；
现场图；
附件：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表；

验收清单；
建设项目环境影响评价报告表的批复；
化粪池清理协议；
三次油气回收装置监测报告；

应急预案备案表；

危险废物处置协议；

危险废物处置企业资质。


附图1项目地理位置图

[image: image2.png]aEA mEA =
), fExA '

. Do R






附图2：四邻关系图
[image: image3.png]-

Y

Jo 2P
.
A
60m
A T e -
i
AF
30m|

oo P S






附图3：平面布置图

[image: image4.png]Tit

T
a o
Q° W_
St i
EE EE EE
]
H 4
| | | s
- 2
& e e are bt
£
S
0 0 0 ®
Pl <l s ||| | | e






附图4：监测点位图

[image: image5.png]PR Y S X

O

JR B R J o
" bt

k(A

i r

2% B

X %% N

M ES

i Ozt A2

X106

302
A BENRR AL
O AL B U R BL






附图5：现场图

北

[image: image6.jpg]



南

[image: image7.jpg]




东

[image: image8.jpg]



西

[image: image9.jpg] EEEEmA






[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



危废暂存间
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]




附件1：                                      建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西银正商贸有限公司            填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	咸阳银正加油、CNG合建加气站工程项目
	项目代码
	/
	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办咸旬高速引线以东，五陵塬路以北

	
	行业类别（分类管理名录）
	F526 机动车燃料零售
	建设性质
	☑新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	北纬N34°22′43.57″ 

东经E108°40′0.03″

	
	设计生产能力
	年销售柴油5329t/a、汽油4708.5 t/a、压缩天然气1095万Nm3/a
	实际生产能力
	年销售柴油730t/a、汽油547.5 t/a、压缩天然气0Nm3/a
	环评单位
	北京中咨华宇环保技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	咸阳市环境保护局
	审批文号
	咸环批复【2013】234号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2013.8
	竣工日期
	2017.8
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	青岛锦昊达工业品有限公司
	环保设施施工单位
	青岛锦昊达工业品有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	西咸新区环境保护局
	环保设施监测单位
	西安普惠环境检测技术有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	1842.95
	环保投资总概算（万元）
	29.5
	所占比例（%）
	1.70

	
	实际总投资
	1842.95
	实际环保投资（万元）
	50
	所占比例（%）
	2.71

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理（万元）
	15
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	4
	绿化及生态（万元）
	18
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8760

	运营单位
	陕西银正商贸有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91610104797492988Y
	验收时间
	2019.04

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2：验收清单
环保设施验收清单

	序号
	项目
	污染防治设施名称
	数量
	标准

	1
	固废
	垃圾桶
	4个
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）其修改通知单及《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）中相关要求

	
	
	危废暂存桶
	/
	


附件3：环评批复
[image: image14.jpg]ST ERERATE

T .
W WE TR B

B TR
FERUIA. NG
B sooNe3/d, BEE
7, Zi SRR 1 T, ’ ,

N EsA :é‘%az’ej : A0S HEE
_SEREEEEN, EAEER ‘
ﬁﬁ%ﬁ%ﬁﬁT,%%ﬁﬁy’
pEESF, AEEE GIED FEFIE
. e

Gy X

B e e e e e





[image: image15.jpg]BB, K ONG (R fESE RS
RERGE . R4, I

i, EE i K SR A At
24-2006 (&





[image: image16.jpg](S g . AERTEARREERERETAR
E i&ﬁﬁﬁk&%ﬁﬂiﬁﬁﬁ%*%ﬁ%fﬁ%%
%r%%k«ﬁ? R RE; iﬁﬂ&éﬁi%ifﬁ
L IR T BT,

<ﬁ)Fﬁﬁﬁﬂﬁﬁ%¥$ﬁﬁ%&,%?«ﬁi%»
B b AT AR A %ﬁ%ﬁﬁgﬁzﬁﬁ%imﬁw'
HE, ﬁﬁéﬁﬁég%ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ%@&ﬂﬁﬁﬁ £

m&ﬁﬂ%ﬁ
= GERER
(*)ﬁﬁﬁ%%%ﬁﬁ%%%zﬁlﬁﬁﬁﬁ

R ﬁﬁ&kﬁm»ﬁﬁﬁlﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ ﬁzﬁ

s i e o
“Z R %;%%Em%ﬁ*ﬁiﬁﬁﬁ @%ﬁﬂ«ﬁ&
59 10 0 g2 im%%ﬁ%s””%ﬁ§%%ﬁ§§:%3ﬁ
?“%%ﬁﬁﬁrﬁﬁg:_ ‘

(Z) A#EETAZAR. %ﬁ%&ﬁ ﬁﬁ WL
uﬂwmﬁﬁéﬁﬁgiﬁkﬁéﬂfﬁgﬁﬁﬁﬁéﬁ%ﬁ
8 TR . : : '






附件4：化粪池清理协议
[image: image17.jpg]7 'f— 4R (U FRAELI

B, ZRSAET TR KIF

HE R

U (R ARIERT

BrpiAudERl £, BT TSR

— SR J’;*-leﬁ R ﬁ?i’/"
- Yyt 20134 T A_Z A%E20lfF 728 Hi
=. AP R R
1. BAEYUE: Ff
AL#ARZ IS, e B — BT S
2. lESRN: WK 00 5%, % 7 4
AW R, LT SRS, RN LTS
3. DA WEZE, ETFCHHELEES
DATEET, 7R v S €
4, ZITAERTE R A T IE R

EHH TS E

M. LRSI AR #R— i, AR HE, H P 2 AT

e

LITRREE T

A

A

2»|8F 1R 2ZH






附件5：三次油气回收装置监测报告

[image: image18.jpg]U

REHS: XAYC [¥112017] (5O #5278 5

A RR: D= Vi E i TR T R

FILHAL: e 4R IE 7 SR A PR A

46 G R (X 22 IS R 7

ZAEbE BT

SR 14 DL T B

&l

/A
)

45 FL0: \({]‘ff lﬂﬁ){ H

E#Fh?l,h A






[image: image19.jpg]Ao

1. R AN T RIS AR, BERTR.
2. REANTBEMAE, AR EHAR
3. METRHM. Fk BRANEFEERRLE.
4. AR B O BORE B A EMER, BURRETERL
5. AHf 45 UK SR BT S R TT -
6. XU TUR G A R, WEREIRE R HARAAFS
i, R T .

i

(0






[image: image20.jpg]Wk 5

WSS XAYC D) [2017) (5O F0 278 g

10 2

—., g
b =R AR J:llimi):'z‘khﬂ’([ﬂllkkbl?l‘#i\"lilli‘\i‘\ﬂ/{!lﬁ;’é’l
Z it WL B RER AR AR
B R A EAR 0O W 18509240165
Rwaes | ‘ﬁ?ﬁfﬁﬁﬁ“ﬁ;ﬁ;ﬁiﬂf E A AR . FE
B M 2017-10-09 s 4t AW 2017-10-10
S| B P 3A~
% £ iR WO HF R JAF: 19.9°C; IRAL: 38%
i ShF MR AFIE JeRpEagE: AR
FRE LR O R R (GB 20952-2007)
i o 45 dE A e ) (GB 20952-2007)
% ik /
—. WRBEE 7
e | maoA b I A z‘éii‘f’ Bm |
L it o e R ICh S
1 e pise RRE) “UR il GC979011 004 | mgm?
HJ/T 38-1999 XAYC-YQ-119
=, BRLR
e | o “"L“g‘fffﬁm :Jﬁ,f‘?ﬁ it

2017-10-09

1.56






[image: image21.jpg]WO E

MBS XAYC [H1[2017) (40) 55278 %

H20 H2M

] I
it
%
(4
i
#
i P o it 3 AL S A i R O FoRPE U AL

mwA: 5

A Wb

St
peph: AR
xmn: %
s AW 27 2 A VB

ey NS EARHIA O A BN






附件6：应急预案备案表
[image: image22.jpg]o7
wl

WY ERT CWUENYE  FR AR R
PR TR HX R ED) FUTNE

U KLY T T

FEEEUYTHEW L X






附件7：危险废物处置合同

[image: image23.jpg]AFI8E: MRXY201

ke Bt AR

4R i1 3]
B (HILA A :





[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]A A ® - ® y
2K 1A% &y ) 73 of
4 Nt > = £ 2 -
3 £G4 2 8 W &) 2 7 A i i 4o 7 %, 2 f S BATH)
; T 5 43
d, AlJ A0 £ 5E 0 R A 18] ) T b 38 -5 4+ z
)
L R, A — T

o3AAE 2019 50 A 22

*} |- A £t ‘.,’ %
wit:  \8Tof240/hS &

£ A .
\fl»IL.I«.;;7;?[1.*!,‘;(]1!' )

0,






[image: image26.jpg]fE. /o
S ‘Jl// 4

EETER

oy e 3% 1) i e

ik 11y JiL 1 P

it WLt pi S JA 6 b, M

Wiy S 140 AN





附件8：危险废物处置企业资质
[image: image27.jpg]ISR P R i ¢ 9 2 {1 BN 2N )






[image: image28.jpg]HLH

8

‘WHMY
EWIY
H hxg

& TT0T

R
S X?
XEE

S\





[image: image29.jpg](R 2;5:) 2-1

G—HEERARES916101255637908436

; z{ﬁ%”fﬁ% ;

REA f“i
& % .;fu-rﬁfﬁ/\rel\ﬁ\"‘/
H H 2010412 H02 H
R kot
S LG
€ 900-99-08 . 9oo~=7oo og 9,00 201-08 . 900-203- ox
900-204- » S . ~900-210~-08.900-211-08,
900-212-08,900-214-08,900-216-08, 900-21 708, 90021808 .
900-219-08, 900-220-08. 900-222-08. 900-249-08) 23200
JHES W09 i /7K. A/ KR AR SUALHE 4000 Mi/4E, ete,
(fHLzJJli""'ﬂ'ﬂ"ﬁ‘l[’ FURAS T FUET D 2L 1) W06 BEAT B {
FATHLEAIEA (900-104-06) 1900 wg-,lrr\lmuﬁn "
ﬂww (900-250-12, 900-251- lu 9 267-189¢ mOQ"'L/fh
W49 uu‘mw% a0 Wi/ <L’Lﬁ'“ﬂt?1jﬂfﬂﬁm
. LR PN IL,.m-‘)JJH\ .- .
26 H 30 NARL b~ A1 0 4R 4
LI il ML (3 S22 i 20 4 T -}mg 038715 B

Hela tt ST

hitpif/sn gt gov.cn/ : 7 ‘T“FAIG‘( HEE ,;j,gmﬂﬁgl ;




消耗0.11








定期外运至农田施肥





化粪池


0.44





生活用水


0.55





新鲜水1.37





消耗0.82








绿化用水


0.82





噪声





废气





废气





噪声





压缩式自带顺序盘





CNG槽车





加气机





用气车辆





卸气柱





储气井





�





项目地









_1234567890.vsd
�

油罐车


密闭卸油点


埋地油罐


油气


油气


油气


废油泥


大呼吸


小呼吸


潜油泵


加油机


汽车油箱



