5万吨/年废铅酸蓄电池收集、储存及转运项目
5万吨/年废铅酸蓄电池收集、储存及转运项目

建设项目基本情况

	项目名称
	5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目

	建设单位
	陕西豫光城矿环保科技有限公司

	法人代表
	张会军
	联系人
	席晓峰

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东

	联系电话
	13109529995
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房

	立    项

审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	项目代码
	2018-611204-77-03-029111

	建设性质
	新建√    改扩建    技改
	行业类别

及 代 码
	C42废弃资源综合利用业

	占地面积

（平方米）
	1250.48
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	405.2
	其中：环保投资（万元）
	28.5
	环保投资占

总投资比例
	7.03%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年12月

	工程内容及规模：

一、项目由来

2016年12月，国家环境保护部发布了《废电池污染防治技术政策》（公告2016年第82号），提出逐步建立废铅蓄电池、废新能源汽车动力蓄电池等的收集、运输、贮存、利用、处置过程的信息化监管体系，鼓励采用信息化技术建设废电池的全过程监管体系。鼓励分类收集废电池。鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。根据国家工信部和环保部等部门发布的《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》对废旧蓄电池的回收利用提出了针对性的要求：要求各省市建立规范有序的回收利用体系；并提出到2015年，废铅酸蓄电池的回收和综合利用率达到90%以上，铅循环再生比重超过50%，以推动形成全国铅资源的循环利用体系；由专业、有资质的专业废旧电池回收公司，通过建立一个覆盖范围广的、规范的收集渠道，将废旧铅酸蓄电池集中收集暂存后，交由有处理资质企业进行安全有效的回收处置，为切实可行的有效途径。

基于上述市场前景，陕西豫光城矿环保科技有限公司决定投资405.2万元，在秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房（地理位置见附图1），依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目。项目场地为租赁形式，总租赁面积1250.48m2，同时项目回收的铅酸蓄电池仅在厂区内临时储存，不进行拆解、破碎等加工工序。本项目的建设有利于废旧铅酸蓄电池回收行业的规范化、有序化。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，陕西豫光城矿环保科技有限公司于2017年5月正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。接受委托后（见附件1），我单位立即组织专业技术人员对本项目的现场进行了踏勘和调查，收集了相关的基础资料，同时进行了环境现状调查、资料收集等工作，编制《5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目环境影响报告表》，报送环境行政主管部门审批，以便为项目决策和环境管理提供依据。

本环境影响报告表编制过程中，得到秦汉新城环境保护局、陕西豫光城矿环保科技有限公司等有关单位及专家的大力支持和帮助，在此我们对他们表示真诚地感谢。

分析判定相关情况

1、产业政策相符性

本项目为废旧资源收集、储存及转运项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》（国家发改委21号令），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。同时，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列。因此，项目符合国家及陕西省有关产业政策。

根据《西安市企业投资负面清单》（市政办发［2018］20号），项目不属于清单中，因此，项目符合西安市产业政策。
2、选址规划相符性
项目租赁咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，总占地面积1250.48m2。咸阳恒兴科工贸有限公司于2015年7月23日获得了“咸阳市环境保护局关于《咸阳恒兴科工贸有限公司日产2000只超级电容汽车动力电池全自动生产线项目环境影响报告书的批复》”（见附件4），但后期虽然厂房等基础设施已建设完成，项目由于技术原因终止，因此租赁咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号空厂房进行本项目的建设。项目所在厂房为工业用地（见附件3）。目前，项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局《关于陕西豫光城矿环保科技有限公司5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目备案的通知》（项目编号2018-611204-77-03-029111见附件2）。因此，项目选址可行。
本项目与危废相关标准要求符合性分析

（1）项目收集的废旧铅酸蓄电池属危险废物名录中HW49900-044-49类。危废的贮存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目与该标准相关的污染控制因素核对情况见下表2。

表2本项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性对照表
项目

建设内容（条件及要求）

本项目

符合性分析

一

般

要

求

所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施

本项目为废旧铅酸蓄电池贮存项目，租用咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，废旧铅酸蓄电池仓库设防渗层、有专门的物料收集防泄露设施

符合

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存

本项目属于废旧铅酸蓄电池收集贮存项目，在常温常压下不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物

符合

在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放

项目收集的电池基本为各收集点更换下来的完整废铅酸蓄电池，在常温常压下不水解、不挥发。

符合

禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装

本项目属于收集、贮存废旧铅酸蓄电池项目，不涉及相互反应和半固体危险废物

符合

装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间

本项目破损的废旧铅酸蓄电池有专门的收集设施，不涉及直接装载液体或半固体危险废物

符合

选

址

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内，应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区

本项目所选厂址处位于咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，地震烈度基本为7度，该区域无断层、滑坡、泥石流及地下溶洞等潜在危害因素，地质结构相对稳定

符合

集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足基础必须防渗的要求。

仓库地面均进行硬化，设计防渗系数≤10-10cm/s

符合

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容

仓库防渗材料为混凝土和环氧树脂等，与本项目所涉及物料不发生反应

符合

必须有泄漏液体收集装置

项目设置导流沟和电解液废水收集池

符合

本项目在设计时充分考虑了危险废物的存贮的要求，各项措施满足《危险废物贮存污染控制标准》中选址要求。

本项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的符合性分析：本项目为废铅酸蓄电池仓储项目，项目与其符合性分析具体见下表3。

表3本项目与《危险废物污染防治技术政策》的符合性对照表
项目

规范要求

核对本项目具体情况

符合性

分析

危险

废物

的收

集

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。

本项目对废旧铅酸蓄电池用专用周转箱收集转运，破损电池暂存于带盖耐酸容器中，泄漏电解液设防渗废水收集池进行暂存

符合

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法

本项目盛装废旧铅酸蓄电池的容器不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，容器贴有标签

符合

选址

应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨

本项目在仓库内设置有堵截泄漏的导流槽，采用防渗的材料建造，并采取隔离设施和相应的防风、防晒、防雨措施

符合

基础防渗层为粘土层的其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s

铅酸蓄电池库房地面和墙壁进行坚固的防渗防腐材料修建，采用环氧树脂进行防渗，防渗结构层渗透系数小于1.0×10-10cm/s；或参GB1859执行防渗措施

符合

须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置

在库房内设置有泄漏液体收集池及微负压排气系统

符合

用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙

本工程库房均对地面进行耐腐蚀硬化，同时地面均无裂隙

符合

贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。

本项目在库房按照要求设置了符合规范要求的消防设备

符合

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

本项目的选址、设计、运行、管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定

符合

本项目充分考虑了危险废物的贮存的要求，各项措施满足《危险废物污染防治技术政策》中要求。

（3）项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519—2009）》符合性分析：本项目为废旧铅酸蓄电池仓储项目，根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519—2009）》要求，分析如下表4。

表4  本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519—2009的符合性对照表
规范要求

核对本项目具体情况

符合性

分析

废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。

本项目现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营许可证申办工作

符合

收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录 A所要求的危险废物标签。

本项目由专业的车辆将废铅蓄电池运输至仓库，破损废旧铅酸蓄电池所用贮存容器防渗、耐酸。在仓库内按照规范要求设置导流沟等应急

措施。装有废铅酸蓄电池的容器粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签

符合

转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。

本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池

符合

从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记

本项目取得秦汉新城行政审批与政务服务局《关于陕西豫光城矿环保科技有限公司5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目备案》（项目编号2018-611204-77-03-029111）
符合

鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道，推进生产者责任延伸，对废铅酸蓄电池统一集中回收、暂存后送有资质的铅回收企业进行处置。对铅酸蓄电池生产单位，其产品应有回收、再利用标志说明，以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置。

本项目建成运营后，将对西安、咸阳部分地区产生的废铅酸蓄电池统一集中回收、贮存后送有资质的回收企业进行处置。

符合

鼓励由铅酸蓄电池生产企业及再生铅生产企业共同建立国内跨行政区域废铅酸蓄电池的回收体系，推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理。

本项目建成运行后，与废铅酸蓄电池回收单位河南豫光金铅股份有限公司签订废旧铅酸蓄电池（含铅废物）安全回收处置协议
符合

废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。

本项目建成运营后，工作人员配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、耐酸手套

符合

废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。（1）废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。（2）废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。（3）拆装后的铅材料应包装后收集。

本项目为废旧铅酸电池贮存项目，收集、贮存均配套有电解液渗漏收集贮存设施，项目不涉及加工（拆解、提炼等）

符合

收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池，暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t。

本项目存储区最大暂存量不超过 30t

符合

废铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求：（1）贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源；（2）贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液；（3）应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站；（4）应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散；（5）应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气；（6）应设有适当的防火装置；（7）作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；（8）应设立负压排气系统。

废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，本项目为暂时贮存。本项目仓库贮存区地面和墙壁进行坚固的防渗防腐材料修建，设有导流槽和废水收集池防酸耐腐的电解液收集桶收集泄露废液，设立负压排气系统，贮存点设立警示标志等。

符合

废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。

本项目为废旧铅酸蓄电池专用贮存库，设计符合上述安全防护要求，并采取了防止电解液泄漏，严格控制环境污染。废铅酸蓄电池用专用车辆运至仓库，直接存放于仓库内，禁止在露天场地堆放，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。

符合

应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期贮存时间最长不得超过1年

本项目暂存区为489m2，暂存点有足够的空间，贮存时间最长不超过60d。

符合

本项目充分考虑了电池处理的污染控制技术规范，各项措施均满足《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的规范要求。
（4）项目与《废电池污染防治技术政策》(环发[2016]82号)符合性分析：本项目为废旧铅酸蓄电池仓储项目，本项目与其符合性分析如下见表5。

表5本项目与《废电池污染防治技术政策》(环发[2016]82号)符合性分析
技术要求
核对本项目具体情况
符合性

分析
应设立具有显著标识的废电池分类收集设施
本项目完好电池周转箱和破损电池带盖耐酸容器中均贴有显著标识，进行分类收集
符合

收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放
本项目完好电池和破损电池设有专用容器进行分类收集、单独存放
符合
废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染
废电池采用塑料薄膜缠绕包装后放入专用不锈钢内衬PE防腐层专用周转箱
符合
废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运
本项目贮存车间分别设置完好电池和破损电池存储区，进行分类贮存，均设置在贮存车间内，破损废电池设置单独周转箱贮存
符合
废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸
完好电池及破损电池贮存区四周设置导流沟槽与废液收集池相连，废电池全部贮存在贮存车间内
符合
本项目充分考虑了废电池污染防治技术政策，各项措施均满足《废电池污染防治技术政策》(环发[2016]82号)的规范要求。

根据表2、3、4、5分析结果，项目逐条对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《废电池污染防治技术政策》（环发[2016]82号）要求，项目选址、各项设施设置、处置措施等符合相关规范要求。
二、建设内容

1、项目概况

项目名称：5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目
建设性质：新建

建设单位：陕西豫光城矿环保科技有限公司

建设地址：咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房

项目投资：项目总投资405.2万元，其中环保投资28.5万元，占总投资额的7.03%，项目资金全部由项目建设单位自筹解决。

2、项目地理位置与交通

项目租赁咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房位于咸阳市。项目西侧为咸阳宇航机械有限公司，东侧为废弃厂房，南为五陵塬路，北侧为空地。项目位置交通便利，具体地理位置详见附图1。

3、项目组成与主要建设内容

本项目总用地面积1250.48平方米。地面改造包括：废旧铅酸电池转运区451平方米，车辆回转区531.8平方米，废旧电池装卸区92平方米，配套建设区69.03平方米（包括破损暂存区、计量间、办公室），新建废液收集池、渗滤液导流槽、地磅，卫生间依托原有厂房。本项目主要为5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目。

本项目不涉及废旧铅酸蓄电池的对外运输；不涉及废旧铅酸蓄电池的拆解及后续处置再生环节；不涉及含砷、铬等重金属的电池。收集的蓄电池分类暂存后委托具有相应运输资质的运输公司承担（协议详见附件8），全部运往具有资质单位进行拆解再生（协议详见附件7）。

项目主要建设内容见表6。

表6   项目建设内容一览表

工程名称

建设内容

备注

主体工程

废旧铅酸蓄电池收集

依托市场，公司统一上门回收

/
废旧铅酸蓄电池储存

地面改造：主要废旧铅酸电池贮存区（557.6m2）、车辆回转区（531.85m2）、废旧铅酸电池装卸区（92m2）、配套设施建设区（69.03m2）（包括破损暂存区、计量间、办公室），新建废液收集池、渗滤液导流槽、地磅，卫生间为厂房原有配套。厂区为单层钢架结构、全封闭，高度8m，屋面为彩钢板，对转运区、存储区及危废暂存区地面做硬化、防渗、耐酸、防腐处理。设计废旧铅酸蓄电池收集、临时储存及转运能力为5万吨/年。
利用原有厂房进行改造
地磅：地磅房设在项目车辆回转区南侧，占地面积18m2
破损电池仓库（危废暂存间）：占地面积49m2，全封闭，位于厂房东北侧，砖混结构，进行防渗处理。
渗滤液导流槽：占地面积75m2，预防厂区临时储存的铅酸蓄电池如有渗滤液产生，可通过导流槽导往废液收集池防酸耐腐的电解液收集桶，统一收集、转运，砼结构，做防渗、耐酸、防腐处理
废液收集池：占地面积2.88m2（2.4m×1.2m×1m），位于危废暂存间北部，砼结构，做防渗、耐酸、防腐处理
废旧铅酸蓄电池运输
委托具有相应运输资质的运输公司（济源市永安运输有限公司）承担
辅助工程

卫生间

依托厂房现有卫生间

/
/
公用工程

给水

市政供水，给水管网已经接入厂房，可直接使用
依托原厂区

排水

本项目场地电解液冲洗废水通过废液收集池防酸耐腐的电解液收集桶收集后进行集中转运至有资质单位处理，员工生活污水依托项目原有卫生间通过污水管道排往厂区化粪池，定期由附近村民清掏用于农作物施肥，厂房滴落雨水排入厂区雨水管网。
供电
项目供电引自市政用电，能够满足需求
采暖制冷
本项目办公室租赁集体办公区办公室，采暖与制冷均采用空调

/
环保工程

废气

场区

微负压集气装置2套，完整电池存储区及破损电池存储区各一套，两套微负压装置收集的废气经同一根15m高排气筒排放。

/
废水
场区地面、渗滤液导流槽及废液收集池做防渗、耐酸、防腐处理；项目电解液及冲洗废水由废液收集池防酸耐腐的电解液收集桶收集后进行集中转运处理，统一运往河南豫光金铅股份有限公司处理，不外排；酸雾净化器吸收液统一收集，放危废暂存间暂存，统一运往河南豫光金铅股份有限公司处理
/
噪声
项目通风设备引风机、送风机等选用低噪声设备、并进行基础减振、隔声、消声处理；叉车选用低噪声设备，做限速、禁鸣要求，并加强维护
/
固废
生活垃圾经封闭式垃圾桶收集后由开发区环卫统一处理；意外破损电池专用带盖密封耐酸周转箱放置暂存于危废暂存间，完好未破损电池采用周转箱放置分类暂存于存储区

/
（1）废旧铅酸蓄电池

铅酸蓄电池：指由电解液、元件以及盛装它们的容器组成的，能够以化学能的形式储存接收的电能并能在接入用电回路后释放能量的装置。它的电极是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液，常用的铅酸蓄电池主要分三大类：

①普通蓄电池；普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜；缺点是比能低（即每公斤蓄电池存储的电能）、使用寿命短和日常维护频繁。

②干荷蓄电池：它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，使用时，只需加入电解液，等过20-30分钟就可使用。

③免维护蓄电池：免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种：第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护（添加补充液）；另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液。

表7 项目回收铅酸蓄电池构成
主要部件

主要成分

备注

电解液

Pb、H2SO4等

电解液的含量为10%~20%，充足电时电解液中硫酸重量比35~38%，完全放电后电解液硫酸重量比10~15%

铅泥

PbSO4、PbO2
放电后、正负极填料，含量为75%以上

极板

Pb、PbO2
正负极极板

隔膜

聚丙烯、聚乙烯等

正负极极板间防止短路隔膜

外壳

聚丙烯、ABS树脂

塑料外壳

汽车蓄电池重量约在16.2kg-31.1kg之间，废旧铅酸蓄电池内的废电解液是一种以重金属铅为主，含有包括砷、铬、铜、锰等在内的多种微量无机成分和有机组分的有毒废液。据文献《铅酸蓄电池废电解液中铅的净化技术实验研究》（张箐沁，2011），废电解液中的主要无机成份含量见下表8.

表8 铅酸蓄电池废电解液硫酸元素浓度测定数据表
元素

浓度（mg/L ）

元素

浓度（mg/L ）

B

283.916

C

103.485

N

2567489.322

Na

221.203

Mg

42.646

Al

13.094

Si

4.012

P

0.887

S

33403.791

Cl

325.783

Ca

52.163

Ti

2.751

Cr

0.101

Mn

0.022

Fe

14.966

Ni

0.297

Cu

2.673

Zn

1.690

As

1.161

Br

9.268

Cd

0.118

Sn

0.314

Sb

1.531

Pb

0.698

Bi

0.003

4、项目主要经济技术指标及主要设备
项目主要经济技术指标一览表见下表9。
表9   项目主要经济技术指标一览表

项目名称
单位
指标
厂区总占地面积
m2
1250.48

新建主体

临时贮存区
m2
489

电池转运区
m2
451

危废暂存间

m2
49

办公区

m2
182

其中

废液收集池

m3
2.88

导流槽
m
75
配套建筑工程

办公室（租赁）
m2
25
表10   项目主要设备设施一览表
序号

设备名称

数量

型号/ 规格

1

电瓶叉车

2辆

2

微负压集气装置

2套

3

排气筒

1个

15m

4

引风机

1台

8000m3/h

5

引风机

1台

1000m3/h

6

送风机

1台

7500m3/h

7

专用周转箱、加盖塑料桶/箱

若干

5、项目实施方案

（1）项目废旧铅酸蓄电池回收计划

依据建设单位提供的资料，企业计划采用统一上门回收的方式：通过收集区域内的市场化网点，如车辆设备维修点、物资回收点等网点，当网点的废旧铅酸蓄电池达到一定的存量时，企业统一上门回收。废旧铅酸蓄电池采用专用密闭厢式小货车收集。

因项目回收贮运废旧铅酸蓄电池，工作人员和运输人员在回收时须配备必要的个人护装者，即耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等。在废旧铅酸蓄电池回收过程中，不得擅自拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池，如废旧铅酸蓄电池有电解液渗漏的，渗漏的电解液贮存在专用带盖密封耐酸容器中，不得随意倾倒、丢弃废旧铅酸蓄电池中的电解液。项目回收的废旧铅酸蓄电池暂存在周转箱中（式样见下图1）；同时在废旧铅酸蓄电池周转箱及渗漏电解液贮存耐酸容器上粘附危险固废标签，并标明类别、性质及注意事项。
[image: image1.png]



图1   废旧铅酸蓄电池周转箱

（2）项目废旧铅酸蓄电池贮存车间改造以及实施计划

①车间改造

项目租赁秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北，咸阳宇航机械有限公司以东，咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房外加25平米办公室，面积1250.48m2，将厂房改造后作为项目废旧铅酸蓄电池临时周转仓库。
本项目利用现有车间进行改造，车间改造严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技

术规范》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）等相关规范的要求，项目回收暂存的废旧铅酸蓄电池属于危险废物（废物类别HW49），建设单位对厂房地面全部利用环氧树脂漆（三脂二布即三层环氧树脂漆和两层玻璃纤维布交替）做防渗、耐酸、防腐处理。项目厂房内南北两侧各有一条雨水沟，项目存储区不占用雨水沟，雨水沟与仓储区采用砖混结构墙体阻隔，项目仓库按相关规定进行密封改造。

污水收集池设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等

级不应小于P8，且废液收集池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm，当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通。厚度不应小于250mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通。废液收集池的底板和壁板钢筋采用HDPE膜+GCL复合防渗结构，从废液收集池迎水面向钢筋混凝土层依次为：2mm厚环氧树脂+10cm厚的耐酸混凝土层+2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）+50mm厚抗渗混5凝土保护层+600g/m2非织造土工布+膨润土防水毯（6000g/m2，渗透系数<10-9cm/s）+HDPE土工膜（1.5mm，渗透系数<10-10cm/s）+非织造土工布（600g/m2）+钢筋混凝土池壁。在池四周回填土和涂刷防水涂料之前，应进行水压试验。

②车辆进出要求
项目存储区采用全封闭设计，只留有一个车辆进出口，运输车辆入库需经地磅称重，且运输车辆均在项目站内的专用停车位进行物品的装卸，不在露天进行装卸所载物品。同时在车辆出入口安装监控设备，24h对出入口情况进行监控。

废旧铅酸蓄电池暂存仓库门口张贴危险废物标志。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等环保规范要求，对仓库进行防腐、防渗改造。同时项目废旧铅酸蓄电池仓库、危废暂存间要求配套设置微负压排气系统各一套，配备引风机，设置气体导出口及气体净化装置（酸雾净化器）。本项目酸雾净化器位于危废暂存间北侧，用于电解液渗漏事故发生时对危废暂存间中废气的正常和应急处理。本项目所在建筑高度为8米，两套排气系统共用一个排气筒，本环评要求废气经处理后通过不低于15m高排气简排放。

收集车在回收运输废旧铅酸蓄电池时，收集的电池均暂存在专用带盖周转箱中，运进仓库内后经检查无破损的废铅酸蓄电池放置在专用周转箱上，破损的废铅酸蓄电池以及因电池倒置而渗漏的电解液均贮存在专用带盖密封间耐酸容器中，渗滤液存放在危废暂存间，并及时委托具有相应运输资质的运输公司运至河南豫光金铅股份有限公司安全处置。公司仓库管理员做好回收废旧电池的进出记录工作。进、出库记录上注明废旧电池类别、组别、名称、来源、数量、特性、危险性、出入库日期、存放位置及接受处置单位名称。
（3）项目危险废物暂存间设置要求

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，项目危险废物仓库设置要求如下：

①项目回收的废旧铅酸蓄电池暂存在专用带盖密封耐酸容器中；同时在废旧铅酸蓄电池专用容器上粘附危险固废标签，并标明类别、性质及注意事项。
②仓库地面采用硬化+防腐防渗处理的方式进行防腐防渗改造。

③废旧铅酸蓄电池仓库库内外围设置导流槽，同时在危废暂存间北部设置1个尺寸为2.4m×1.2m×1m废液收集池，用于发生废旧铅酸蓄电池电解液泄漏时电解液的收集，导流槽及废液收集池均按要求做好防腐防渗并加盖板，废液收集池收集的事故废水统一由相应运输资质的运输公司运至河南豫光金铅股份有限公司安全处置。

④库内设置安全照明设施和观察窗口。

⑤库内设计建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最四大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑥堆放高度要根据地面承受能力确定，不宜过高，以避免出现倾倒的现象。
⑦项目废旧铅酸蓄电池仓库的温度、湿度须严格控制，配套通风换气装置，做好一电池储存区的日常通风换气工作，危废暂存区废气进入酸雾净化器处理。日常运行过程中发现异常须及时检查暂存电池的储存状况，发现事故状态应及时开启微负压应急排气系统。

（4）废旧电池处置去向

建设单位已与河南豫光金铅股份有限公司签订废旧铅酸蓄电池处置协议（见附件7），从该公司危险废物经营许可证可知，该公司危废处理经营类别为HW49，危险废物代码为900-044-49。

河南豫光金铅股份有限公司是河南豫光金铅集团有限责任公司控股的一家子公司，成立于2000年，是中国大型电解铅和白银生产企业。公司主要从事电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。公司积极发展循环经济，先后投入近10亿元对铅锌矿石中金、银、锑、铋、铜、镉、铟等10多种有价金属进行回收，对原料基本实现了吃干榨净。公司累计投资10亿元，大力发展再生铅产业，目前已建成三条废旧铅酸蓄电池预处理生产线，年回收处理废旧铅酸蓄电池54万吨，年产再生铅20万吨，塑料1.6万吨，本公司属于河南豫光金铅股份有限公司分公司，双方已达成合作协议。
项目回收贮运的废旧铅酸蓄电池须按危险废物的管理要求进行转移。在转移之前，进行申报备案，开具转移联单，做到有据可查；然后可按危险废物运输要求运输，确保废旧铅酸蓄电池的安全转移运输。

（5）项目运输

河南豫光金铅股份有限公司已与有专业运输资质企业（济源市永安运输有限公司）签订项目回收的废旧铅酸蓄电池的运输委托协议。专业运输资质企业采用专用全封闭箱式危废运输车辆。项目回收废旧铅酸蓄电池在暂存放置的容器须满足前述要求的基础上，运输作业必须符合以下要求：
①批量废旧铅酸蓄电池的国内转移遵从《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）等环保规定。

②废旧铅酸蓄电池的公路运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的规定悬挂标志。

③本项目市场化网点之间收集所用的专用厢式货车及配备的司机，应具备相应的危险货物运输资质。

④本项目批量废旧铅酸蓄电池转运至处置单位时，运输单位具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力。

⑤运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。

⑥废旧铅酸蓄电池运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。

⑦运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。

6、项目总平面布置

项目出入口位于厂房东侧。厂区建成后共分为四大功能分区，其中南部为电池贮存区占地489平方米，厂房西北为临时存储占地451平方米，东北偏中为破损电池仓储区49平方米，厂房东南侧地磅占地18平方米，东北角设置废液收集池2.88m³，东部办公区182平方米，厂房自西向东设置一条道路占地129平方米。项目贮存区平面布置图分别详见附图2。

三、公用工程

1、给排水系统
（1）给水：项目给水水源引自市政供水系统，给水管网已经接入厂房，可直接使用，水质、水量、水压能够满足本项目的用水要求，本项目劳动定员4人，不设食宿。

（2）排水：采用雨污分流，厂房滴落雨水排入厂区雨水沟散排。项目工作人员如厕及盥洗等生活污水排入厂区总的化粪池，定期由附近村民清掏用于农作物施肥；正常情况下，项目运营期不进行地面清洗，为了保持仓库内地面清洁，定期采用干拖把、抹布清除地表面残留的少量灰尘。本项目不涉及容器清洗，统一委托下游有资质的单位清洗，无容器冲洗废水。酸雾净化器吸收液由专人收集，统一运往河南豫光金铅股份有限公司处理。

项目用排水情况见下表11。

表11   项目用水、排水情况表

用水名称

估算规模

项目用水系数取值

新鲜水用量

污水排放量

（m3/d）
(m3/a)
(m3/d)

(m3/a)

员工生活用水

4人

30L/（d·人）
0.12

36

0.096

28.8

电解液泄漏冲洗水

/

3

/

/

项目水平衡图见图2。


[image: image2.emf]市政供水 生活用水

运往有资

质单位

化粪池 清掏

0.024

0.12

3m³/a

0.096

0.096

电池泄漏

冲洗废水

3m³/a




图2  项目水平衡图  单位：m3/d

2、供配电

项目供电引自市政电网系统，能够满足需求。
3、邮电通讯

中国电信、中国联通、中国移动等运营商的移动通讯覆盖全区。同时程控交换、光缆通信、数据传输、因特网等现代通信技术和手段得到广泛应用，网络覆盖全面。通信、网络、有线电视等由当地电信、广电等相关部门接入。完全能满足该项目的通讯要求。

4、采暖、制冷
项目建成后，厂房不设置采暖制冷装置、办公室采暖制冷依托壁挂式空调提供，能够满足需要。

四、劳动定员及劳动制度

本项目定员4人，采用常日班8小时制，年工作天数约300天，不提供食宿。

五、项目实施进度

项目建设总进度为6个月，从2018年7月至2018年12月。其中施工期为1个月。各阶段实施进度计划及时间安排建议如下：

前期手续办理及审批：4个月；
厂区主体及配套工程施工、设备安装及调试：1个月；

竣工验收：1个月。



	与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题：

项目租赁咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，本项目总占地面积1250.48m2。本项目原为《咸阳恒兴科工贸有限公司日产2000只超级电容汽车动力电池全自动生产线项目》厂房，咸阳市环境保护局已于2015年7月23日出具了关于《咸阳恒兴科工贸有限公司日产2000只超级电容汽车动力电池全自动生产线项目》的批复【咸环批复2015（154）号】但由于技术原因《咸阳恒兴科工贸有限公司日产2000只超级电容汽车动力电池全自动生产线项目》终止，但厂房等基础设施已经建设完成，本项目厂房等基础设施已通过咸阳市秦都区环保局验收，但未出具验收批复。本项目现为空置厂房，恒兴科工贸有限公司已建成厂房5座，办公楼1座，均空置。恒兴科工贸有限公司虽未出具验收批复，但化粪池等基础设施已按规范建设，化粪池做好防渗对环境影响较小，且本项目所在地非生活饮用水源地，因此本项目员工生活污水可依托原厂区化粪池不再新建，由恒兴科工贸有限公司定期委托处理。综上所述，本项目无原有污染源。



建设项目所在地自然环境

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

地理位置


咸阳市位于关中平原西部，地处东经 107°39'-109°10'，北纬 34°12'-35°32'，东西宽 65-106km，南北长 123-145km。总面积 10196 km 2 。地形由西北向东南呈阶梯状倾斜，形成山、原、川三种地貌类型，海拔 361-1655 m 之间。咸阳市的地貌以黄土高原、平原居主导地位，亦有少量山地。地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰。

项目所在地位于咸阳汽车产业园，地理位置优越，交通十分便利（见图 2.2-1）。二、二、地形地貌

咸阳市位于渭河地段陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。市区南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。

本项目位于咸阳汽车产业园，园区位于渭河北岸的二道塬边缘，属黄台塬亚区，台地基底构造是渭河地堑北岸的断阶，阶梯式段坎上被黄土掩盖构成，冲击扇裙由于北山稳定上升，由洪积作用形成，上层覆盖黄土。规划区域地势自北而南缓倾，高亢平坦，向南俯视渭河谷和咸阳城。

三、气候气象

咸阳市地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温-1.9～-0.5℃，极端最高气温42℃，极端最低气温19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×10 9J/m2，年累积光照时数2182h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量523mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主要风向为东北风，频率16.2%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期219天。

四、地表水

咸阳市属渭河流域渭河水系，流域面积在10km2以上的有153条，100km2以上的有26条，1000km2以上的有8条，河网密度为0.86条/km2。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入我省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

五、地质构造、地震

本项目区域位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前龚东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。

根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为 0.4s，地震基本烈度为Ⅷ度。

六、生态环境
咸阳市按地貌特征可分为土石山地、丘陵地、原地和川道地四大类。北山以北属黑垆土带，北山以南属褐土带。南部土地条件较好，地势平坦，土壤肥沃，垦殖指数高。北部以黄土高原丘陵沟壑为主，垦殖指数低，林牧用地比重较大。

境内物种资源丰富，优势树种有辽东栎、山杨、白桦、油松等。截至2010年，中草药资源已发现品种多达626种，分布遍及全市。野生果类植物、野生油料植物、纤维植物、香料和化工原料植物等蕴藏量丰富。野生动物资源有鸟类14目30科140余种，兽类 6目14科约40种，经济价值高的野生动物有狸、獾、鼬及鸣禽等。

境内人工栽培物主要有大田农作物、蔬菜、果树和绿化用树草。大田农作物主要有小麦、玉米、谷子、大麦等粮食作物，棉花、油菜、马铃薯、绿豆、红薯、芝麻等经济作物。蔬菜主要分布在城郊，根据轮作倒茬方式主要有越冬型、春菜型、夏菜型等。果树主要有苹果、梨、葡萄等。


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及重要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1环境空气质量现状

为了解本项目所在地大气环境质量现状，委托陕西同元环境检测有限公司对本项目所在地的环境空气质量进行监测（同元监(现)字（2018）第108号）。

本次大气环境质量现状监测点位布设情况见表12。

表12监测点位一览表

序号

位置

方位

布点目的

监测项目

1

1#上风向200m

NE

上风向点

SO2、NO2、PM10、TSP

2

2#崔家村

SW

下风向点

SO2、NO2、PM10、TSP

监测频次为连续监测7天，TSP、PM10监测24小时平均值（1次/天）；SO2和NO2监测1小时平均值（4次/天）和24小时平均值（1次/天）。

监测时间2018年6月22日～6月24日、6月28日～7月1日。监测频次按照《环境监测技术规范》（大气部分）执行。监测方法见表13，监测结果见表14。

表13环境空气监测方法、依据及检出限

监测项目

监测方法

依据

检出限

SO2
甲醛-副玫瑰苯胺分光光度法
HJ482-2009
7µg/m3(1h)
4µg/m3(24h)
NO2
盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ472-2009
5µg/m3(1h)
3µg/m3(24h)
PM10
重量法

HJ618-2011

0.010mg/m3
TSP

重量法

GB/T15432-1995

0.010mg/m3
表14环境空气质量现状监测结果统计表单位：µg/m3

日期

点位

SO2
NO2
TSP

(24小时平均)

PM10

(24小时平均)

1小时平均

24小时平均

1小时平均

24小时平均

6.22
1#

9-21
16
18-33
30
116
82
2#

13-26

23
19-31
28
123
80
6.23
1#

11-22
19
18-32
27
108
90
2#

10-22
19
21-34
31
118
87
6.24
1#

10-21
18
20-36
33

115
86
2#

9-19
17
22-36
33
117
84
6.28
1#

13-25
21
19-31
27
112
75
2#

10-20
15
22-37
27
121
76
6.29
1#

9-19
17
20-33
31
118
74
2#

11-23
19
19-31
28
100
78
6.30

1#

13-26
22
21-34
30
107
83
2#

10-19
17
20-34
31
114
76
7.1

1#

13-25
23
22-37
34
110
84
2#

13-25
21
21-36
33
115
81
标准

500

150

200

80

150

300

超标率（%）

0

0

0

0

0

0

由上表可知，区域环境空气质量均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，区域环境空气质量良好。

2声环境质量现状

本项目声环境质量现状委托陕西同元环境检测有限公司进行监测（同元监(现)字（2018）第108号）。2018年6月22日-6月23日，昼、夜各监测一次。监测点位为项目厂界四周1m处，共设4个监测点。声环境质量监测方法见表15，监测结果见表16。
表15噪声监测依据及仪器

监测项目
监测依据
仪器名称/型号/管理编号
厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

声级计/AWA5680-5/BRJC-YQ-043

声校准器/AWA6221B/BRJC-YQ-044

表16噪声监测结果统计表单位：dB(A)

测点

编号

监测

点位

监测

时段

6月22日

6月23日

GB3096－2008《声环境质量标准》中的2类标准

Leq

超标情况

Leq

超标情况

1#

厂界东侧
昼间

50.8
/

50.1
/

60/50
夜间

40.6
/

40.4
/

2#

厂界南侧
昼间

51.1
/

50.5
/

夜间

40.8
/

40.5
/

3#

厂界西侧
昼间

50.9
/

51.3
/

夜间

40.0
/

40.2
/

4#

厂界北侧
昼间

51.8
/

51.3
/

夜间

41.1
/

40.8
/

5#

崔家村

昼间

50.4
/

50.1
/

夜间

39.8
/

40.3
/

监测结果表明，项目厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，表明该区域声环境质量现状良好。
3地下水环境质量现状

本项目地下水环境质量现状委托陕西同元环境检测有限公司进行监测（同元监(现)字（2018）第108号）。检测时间为2018年6月22日-6月23日。监测点位为1#崔家村1、4#厂区内、6#西石村2。地下水环境监测方法见表17，监测及评价结果见表18。
表17地下水监测方法、依据及检出限

监测项目

监测方法

依据

检出限

PH值

玻璃电极法

GB/T6920-1986

-

钾

火焰原子吸收分光光度法

GB/T11904-1989

0.05mg/L

钠

0.01mg/L

钙

原子吸收分光光度法

GB/T11905-1989

0.02mg/L
镁

0.002mg/L
碳酸根

滴定法

DZ/T0064.49-1993

5mg/L
碳酸氢根

氯化物

硝酸银滴定法

GB/T11896-1989

2mg/L
硫酸盐

铬酸钡分光光度法

HJ/T342-2007

8mg/L
氨氮

纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009

0.025mg/L
高锰酸盐指数
酸性高锰酸钾滴定法
GB/T11892-1989

0.5mg/L
总硬度

EDTA滴定法

GB/T7477-1987

0.05mg/L
氟化物

离子选择电极法

GB/T7484-1987

0.05mg/L

砷

原子荧光光度法

HJ/T694-2012

0.3µg/L

汞

原子荧光光度法

HJ/T694-2012

0.04µg/L

六价铬

二苯碳酰二肼分光光度法

GB7467-1987

0.004mg/L

铅

原子吸收分光光度法

GB7475-1987

0.01mg/L

镉

原子吸收分光光度法

GB7475-1987

0.001mg/L

铜

原子吸收分光光度法

GB7475-1987

0.05mg/L
锌

原子吸收分光光度法

GB7475-1987

0.05mg/L
镍

原子吸收分光光度法

GB7475-1987

0.05mg/L
表18地下水监测及评价结果

监测项目

标准值

1#

4#

6#

6.22

6.23

6.22
6.23
6.22
6.23
钾

/

1.65
1.59
1.31
1.29
1.48
1.51
钠

/

251
254
370
379
195
189
钙

/

35.9
33.2
21.7
23.7
35.1
30.5
镁

/

38.6
38.0
29.0
28.7
39.0
39.6
碳酸根

/

ND

ND

20
19

ND

ND

碳酸氢根

/

463
485
718
775
467
446
氯离子

/

186
177
130
126
147
163
硫酸根

/

97
84
89
81
75
82
pH

6~9

7.89
7.71
8.04
8.16

7.92
8.12
Pi

0.45
0.36
0.52
0.58
0.46

0.56
氨氮

≤0.50

0.365
0.320
0.415
0.392
0.477
0.460
Pi

0.73
0.64
0.83
0.784

0.95
0.92
高锰酸盐指数

≤3
0.66

0.75

0.40

0.54

0.40

0.58

Pi

0.22

0.25

0.13

0.18

0.13

0.19

总硬度

≤450
326

343

205

193

313

328

Pi

0.72

0.76

0.46

0.43

0.70

0.73

砷

≤0.01

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.3ND

0.3ND

Pi

/

/

/

/

/

/

汞

≤0.001

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.04ND

0.04ND

Pi

/

/

/

/

/

/

六价铬

≤0.05

0.031

0.029

0.04

0.035

0.046

0.025

0.62

0.58

0.8

0.7

0.92

0.5

铅

≤0.01

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

0.001ND

Pi

/

/

/

/

/

/

氟化物

≤1.0

0.84
0.79
0.88
0.81
0.90
0.85
Pi

0.84
0.79
0.88
0.81
0.90
0.85
镉

≤0.005

0.01ND

0.01ND

0.01ND

0.01ND

0.01ND

0.01ND

Pi

/

/

/

/

/

/

铜

≤1.0

0.05ND
0.05ND
0.05ND

0.05ND

0.05ND
0.05ND
Pi

/
/
/

/

/
/
镍

≤0.02
0.05ND
0.05
0.05ND

0.05ND

0.05ND
0.05ND
Pi

/
/
/

/

/
/
锌
≤1.0

0.05ND
0.05ND
0.05ND

0.05ND

0.05ND
0.05ND
Pi

/
/
/

/

/
/
监测结果表明，区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准的要求，地下水质量状况良好。

4土壤环境质量现状

本项目土壤环境环境质量现状委托陕西同元环境检测有限公司进行监测（同元监(现)字（2018）第108号）。取样时间为2018年6月23日，监测点位为1#厂区内、2#崔家村（对照点位）。土壤环境质量监测方法见表19，监测结果见表20。
表19地下水监测方法、依据及检出限

监测项目

监测方法

依据

检出限

PH值

土壤PH值的测定

NY/T1377-2007

-

镉

石墨炉原子吸收分光度计

GB/T17141-1997

0.01mg/kg

汞

原子荧光法

HJ680-2013

0.002mg/kg

砷

原子荧光法
HJ680-2013
0.01mg/kg

铜

火焰原子吸收分光光度法

GB/T17141-1997
1mg/kg
铅

石墨炉原子吸收分光度计
GB/T17141-1997
0.1mg/kg
铬

原子吸收分光光度法
HJ491-2009
5mg/kg

锌

火焰原子吸收分光光度法
GB/T17141-1997
0.5mg/kg

镍

火焰原子吸收分光光度法
GB/T17141-1997
5mg/kg

表20土壤监测结果（mg/kg）

监测项目

标准值

项目场地

崔家村
PH值
＞7.5

8.53
8.29
镉
≤0.60

0.03
0.02

Pi

0.05
0.03

汞
≤3.4

0.06

0.02

Pi

0.018

0.0059
砷
≤25

1.26
1.24
Pi

0.05
0.05
铜
≤50

4
3

Pi

0.08
0.06
铅
≤170

22.6
25.7
Pi

0.13
0.15
铬
≤250

32.7
29.1
Pi

0.13
0.12
锌
≤300

54.2
52.2
Pi

0.18
0.17
镍
≤190

22.6
22.3
Pi

0.12
0.12
监测结果表明，项目区域土壤满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618－2018）中pH＞7.5中筛选值标准的要求，土壤环境质量状况良好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

针对本项目行业环境污染特点及项目区域环境特点，项目周边环境敏感点及保护目标见表21：

表21    项目周边环境敏感点及保护目标

环境

因素

保护目标

规模

相对场

址方位

相对临近

场界距离

环境质量目标

大气

环境
北上召村
980人

西南

604m

崔家村
340人

南
180m
西石村

980人

东北
500
声环境

崔家村
340人
南
180m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类




评价适用标准
	环境质量标准
	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

表22   环境空气质量标准

项目

PM10
SO2
NO2
TSP
平均时间

24小时

平均

1小时

平均

24小时

平均

1小时

平均

24小时

平均

24小时

平均

浓度限值（μg/m3）

150

500

150

200

80

300

环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；
表23    声环境质量标准

声环境功能区

标准限值

2类声功能区

昼间

60dB（A）

夜间

50dB（A）

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准；

表24   地下水环境质量标准

项目

浓度限值（mg/L）

项目

浓度限值（mg/L）

项目

浓度限值（mg/L）

pH
6.5~8.5
氟化物
≤1.0
铬（六价）
≤0.05
高锰酸盐指数
≤3
铅
≤0.01
铜
≤1.0
氨氮
≤0.5
镉
≤0.005
镍
≤0.02
总硬度

≤450
汞
≤0.001
锌
≤1.0
砷
≤0.01
4、地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅳ类标准；
5、土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618－2018）。

	污染物排放标准
	大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；
表25    废气排放标准    单位：mg/m3
类别
标准名称

标准号

执行标准
项目
限值
废气

《大气污染物综合排放标准》

GB16297-1996

二级

SO2
550mg/m3
NOX

240mg/m3
颗粒物

120mg/m3
硫酸雾

45mg/m3
2、本项目废水不外排。
3、场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。

表26    环境噪声排放标准    单位:dB（A）

类别

标准名称

标准号

执行标准

项目

限值

施工

噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

GB12523-2011

/

等效声级Leq
昼间

70dB(A)

夜间

55dB(A)

项目

边界

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB12348-2008

2类

等效声级Leq
昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)

4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）有关规定；废旧铅酸蓄电池等属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》中相关规定。

	总量控制指标
	本项目属于再生物资回收项目，无生产废水外排，正常情况下无硫酸雾排放，因此不申请总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述：（图示）

本项目租用已建工业厂房作为废旧铅酸蓄电池的中转场，仅对进场的废旧铅酸蓄电池进行收集和分类暂存，设计废旧铅酸蓄电池回收能力为5万吨/年。

施工期
项目租用的厂房地坪已进行水泥地面硬化并铺设有环氧树脂层，建设单位对贮存场区地面全部利用环氧树脂漆（三脂二布即三层环氧树脂漆和两层玻璃纤维布交替）做防渗、耐酸、防腐处理。
2、营运期

废铅酸蓄电池进、出库前用地磅计量称重，建立台帐、入库交接记录。进入库内的废铅酸蓄电池由工作人员对电池进行分类，做好登记，分类出的完整电池、破损电池分别摆放在防渗漏密闭容器内，完整电池放入废铅酸蓄电池周转箱贮存区堆放，破损电池则放置在专用破损电池存放区（危废暂存间），存放处设置标识。破损电池暂存过程中途不更换容器，特殊情况容器出现破裂，需要及时更换。最后由叉车装车，装车后由济源市永安运输有限公司外运至河南豫光金铅股份有限公司进行下一步操作，本项目不涉及废铅酸蓄电池的拆解及后续加工。

建设项目工程工艺流程及产污环节见图5。


图5  项目营运期工艺流程及产污环节图
主要污染工序：

施工期

本项目租用已建工业厂房为单层钢架结构，屋面为彩钢板，整体地面已用水泥进行硬化处理。租用厂房后建设单位仅对场区内部地面通过三脂两布（即三层环氧树脂和两层玻璃纤维布）做防渗、耐酸、防腐处理，并利用环氧树脂颜色的不同对厂房进行分区，并配套实验室。其施工期污染源主要表现在装修废气、施工人员生活污水及少量施工废水、施工机械噪声及施工人员生活垃圾及装饰材料垃圾几方面，但这种影响一般都是可逆的，在施工结束后一并消失。

1、废气

项目施工均在厂房内，施工扬尘较少。

2、废水

项目施工期约1个月，施工工地约有施工人员3人，均不在施工场地居住，施工人员生活用水按0.03m3/人·d计，排放系数以0.80计，则每天产生施工人员生活污水约0.072m3，施工期共产生生活污水约2.16m3。

3、噪声

施工期的噪声主要来源于施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声，噪声源强在75～

90dB（A）。

4、固体废物

（1）废建筑材料

项目施工量较少，估算项目整个施工期间约产生1t建筑垃圾。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工期间产生的生活垃圾为0.045t。
营运期

根据初步分析，营运期的主要污染源为：员工生活污水及生活垃圾、叉车等行驶过程（叉车为电瓶叉车，无废气产生）及设备噪声、电池意外泄露产生少量硫酸雾。固废？
1、废气

（1）正常情况

本项目收集的废旧铅酸蓄电池基本为各收集点更换下来的完整废铅酸蓄电池，经安全包装后由专用车辆运至本仓库，正常情况下，在运输、搬运过程中不会对电池造成创伤，不会产生硫酸雾等废气。根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）“应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气”的要求，项目完整铅酸蓄电池存放区设置微负压排气系统（含防酸滤铅网），用作整个厂房空气的更新，引风机风量为8000m3/h，送风装置风量为7500m3/h，空气经统一收集，通过防酸滤铅网过滤装置过滤净化后由15m高排气筒在车间外排放。
项目车辆进出及搬卸过程中将产生微量粉尘（不含重金属物质），为无组织排放，将通过自然沉降后清扫。

（2）非正常情况

项目收集贮存的均为完整废铅酸蓄电池，发生泄漏的可能性很小。根据《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社），酸液蒸发量的计算公式如下：

Gz=M（0.000352+0.000786V）P•F

式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h；

M——液体的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，可查表5-145，一般可取0.2-0.5，本次评价取0.35。

P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替，可用水溶液的饱和蒸气压代替，查表4-15；当液体重量浓度高于10%时，可查表4-11、4-12、4-13、4-14。一般铅酸电池用的是1.18-1.2g/cm3浓度约为40%，按20摄氏度下查到该饱和蒸汽分压9.84mmHg。

F——液体蒸发面的表面积，m2，根据泄漏硫酸溶液经导流槽流入废水收集池的路径及废水收集池表面积，取3m2。

Gz硫酸雾=Gz-G水，20℃水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h。

表27酸雾产生计算参数
参数
M
V（m/s）
F（m2）
P（mmHg）
GZ（kg/h）
t（h）

GZ硫酸雾（kg/h）

数值
98
0.35
3
9.84
1.81

0.33

0.31

经计算，在发生事故时，电解液经少量水冲洗后由收集沟流至事故池，该处置过程挥发的酸雾废气量为0.31kg/h，本次环评电池从破损泄漏到处置结束按20min计算，则项目每次发生泄漏事故，硫酸雾的挥发量为0.103kg。假设年发生电解液泄漏事故概率为一个月两次，每年发生泄漏24次，则硫酸雾产生量约为2.47kg/a。

为防止破损废铅酸蓄电池电解液泄漏后硫酸雾挥发，破损废电池贮存区设置为密闭空间，内加装有专用负压抽风装置及硫酸雾净化装置；负压抽风装置风量为1000m3/h，收集率约为90%，经酸雾净化器处理，净化效率为95%以上，由15m高排气筒引至厂房屋顶排放。经硫酸雾净化装置处理后，有组织硫酸雾排放量为0.11kg/a，硫酸雾排放速率为0.014kg/h，排放浓度约为14mg/m3。有少量硫酸雾以无组织逸散，则硫酸雾无组织排放量约为0.031kg/h（0.247kg/a）。
酸雾净化器工艺：主要由箱体、进风口、吸附段和出风口等组成。在吸附段内根据所处理废气的种类不同填置DBS吸附剂SDG型，本项目使用SDG型。含酸废气由进风口进入箱体，然后通过吸附段，在吸附段内经过净化，净化后的空气由通风机排入大气。工艺较简单。
酸雾净化器有效性分析：结合项目特点，项目拟用干式酸雾净化器，所选用的吸附剂为SDG吸附剂，SDG吸附剂曾被国家环保总局列为1992年最佳实用技术和1995年可行实用技术。该吸附剂已在多个行业中得到成功的应用。它可以净化硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、磷酸等各种酸气，尤其适用于浓度小于1000mg/m3的间歇排放的酸洗操作场所。与现有的其他吸附剂相比，SDG酸雾吸附剂具有以下优点：

吸附剂原料及制作成本低；

吸附效率高，吸附容量大；

（3）吸附过程以化学吸附为主，形成的产物性质稳定，所以吸附完成后的吸附剂可以直接抛弃，无需再生，节约了相应的工艺和设备消耗。含酸废气由进风口进入箱体，然后通过吸附段，在吸附段内经过净化，净化后的空气由通风机排入大气。本项目类比《陕西科姆瑞特环保科技有限公司5万吨/年废铅酸蓄电池收集、储存及转运项目》实际应用证明其净化效率达95%以上，处理废气均达标排放。

项目正常运营不会因为硫酸液泄漏而产生铅尘。同时，项目设置微负压排气系统（含防酸滤铅网），极少量铅尘可被过滤。建设方应加强对仓库地面的清洁。

2、废水

（1）正常情况

本项目为废铅酸蓄电池收集、暂存项目，租赁厂房只作为废铅酸蓄电池临时存放、转运场所，且在暂存过程中地面、周转箱不冲洗，地面使用清洁工具对地面进行清扫、干拖，不进行冲洗，周转箱统一委托河南豫光金铅股份有限公司清洗。同时，废旧铅酸蓄电池装卸位于仓库内，不露天装卸，因此，无初期雨水。综上，正常情况下，项目无生产废水产生，运营期废水主要为员工生活污水。

本项目产生的废水主要为员工生活废水。项目劳动定员4人，均不在厂区内食宿，

生活用水量按30L/d·人计，则用水量约0.12m3/d，36m3/a（按300天/年计）。生活污水产生量按人均用水量的80%计，生活污水产生量约为0.096m3/d，28.8m3/a。生活污水排放情况见表28。

表28  生活污水产生及排放情况一览表
总排水量

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

28.8m3/a
产生浓度（mg/L）

300

200

200

40

运营期总排放量（t）

0.009

0.006

0.006

0.001

化粪池处理效率（%）

15

10

30

0

化粪池处理后的浓度（mg/L）

255

180

140

40

化粪池处理后的排放量（t）

0.007

0.005

0.004

0.001

项目生活废水排入恒兴科工贸有限公司原有化粪池处理后由附近村民定期清掏处理。

（2）非正常情况

若发生电池坠地事故，泄漏液由防腐沟收集后进入事故池，因电解液量较小，且质稠，故泄漏时应用少量水冲洗，保证防腐沟内的电解液全部进入废水收集池防酸耐腐的电解液收集桶，冲洗导流沟使用的水量为0.125m3/次，假设年发生电解液泄漏事故概率为一个月两次，每年发生泄漏24次，则用水量为3m3/a。

3、噪声

本项目噪声主要为设备运行噪声，本项目设备主要为换气风机、叉车等，噪声源具体情况见表29所示：

表29 项目噪声源  单位：dB(A)
噪声源

数量

源强dB(A)

备注

引风机

1

80

/

送风机

1

75

/

叉车

2

75

仅昼间运行

运输车辆

2

80

/

4、固废
本项目运营期产生的固体废物主要为一般固废和危险废物等。

（1）一般固废

①生活垃圾

项目劳动定员4人，年工作天数为300天，按人均生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为0.6t/a（2kg/d），生活垃圾收集后交由环卫部门处理。
②劳保用品、废拖把

根据类比广西鑫之宝再生资源回收物流中心项目及柳州紫荆循环能源科技有限公司废旧铅酸蓄电池收集、贮存项目，产生废拖把约30kg/a。据业主提供资料可知，本项目发放的劳保用品主要为员工防护衣服和手套。项目定员4人，拟配备10套，六个月一次定期进行更换，因此年员工防护衣服及手套配置固废为8套。根据《国家危险废物名录》（2016年）豁免清单中900-042-49：由危险化学品、危险25废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物，处置或利用过程可不按危险废物进行管理。因此，废劳保用品及废拖把经收集后交由环卫部门处理，共计约30kg/a。
（2）危险废物

①非工况下冲洗地面的废水作为危险废物交由有资质的单位进行处置，废水量为3m3/a，为危险废物，危废编号HW49，代码900-044-49。

②根据前文计算，铅酸蓄电池发生泄漏时电解液泄漏量约为2.47kg/a，泄漏的电解液存放于废水收集池，为危险废物，危废编号HW49，代码900-044-49交由有资质单位处理。

③本项目拟采用防酸滤铅网对铅尘过滤，防酸滤铅网半年更换一次；酸雾净化器可根据废气的含量改变吸附层的厚度，废气浓度≤1000mg/m3时吸附剂更换周期为1-1.5年，类比同类工程，废防酸滤铅网和酸雾净化装置更换的吸附剂产生量约为10kg/a，为危险废物，危废编号HW49，代码900-041-49，拟收集后送往有资质的处置单位。

5、事故风险

项目收集的废铅酸蓄电池在搬卸过程中的外力撞击下会有极少量电池破损，发生破损的几率很低，铅酸蓄电池的电极主要由铅及其氧化物制成，其电解液是硫酸溶液，破损泄露的电解液对环境产生一定的影响。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	时期
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量
	排放浓度及排放量（单位）

	废气
	施

工

期
	施工作业 
	扬尘
	无组织排放，少量
	无组织排放，少量

	
	营

运

期
	电解液泄漏（非工况）
	硫酸雾

（有组织）
	2.47kg/a
	14mg/m³，0.11kg/a

	
	
	
	硫酸雾

（无组织）
	0.247kg/a
	0.001817mg/m3，0.247kg/a

	水污染物
	施

工

期
	生活污水
	CODcr、BOD5、

SS、NH3-N
	2.16m3
	2.16m3

	
	营

运

期
	生活污水

0.096m3/d，28.8m3/a
	COD
	300mg/L  0.009t/a
	255mg/L   0.007t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L  0.006t/a
	180mg/l    0.005t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L  0.006t/a
	140mg/L   0.004t/a

	
	
	
	氨氮
	40mg/L   0.001t/a
	40mg/L    0.001t/a

	固体废物
	施工期
	生活垃圾
	0.045t/a
	0.045t/a

	
	
	建筑垃圾
	1t/a
	1t/a

	
	营运期
	一般固废
	0.63t/a
	0.63t/a

	
	
	危险废物
	3.012t/a
	3.012t/a

	噪声
	施工期
	项目在施工期间的噪声污染源主要为工程机械产生的噪声，源强约为75~90dB(A)。

	
	营运期
	项目运营期主要噪声源为风机、叉车及运输车辆产生的噪声，源强约为75~80dB(A)。

	主要生态影响：

本项目利用现有库房改造建设，无土建工程，仅需对库房内部进行防渗等施工，不会对周围环境产生不利影响。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1、大气环境影响分析

项目施工均在厂房内，施工扬尘较少，施工期对环境影响不大。

2、水环境影响分析

施工期产生的废水主要为施工人员生活废水，废水产生量较少，通过原厂的化粪池处理后定期清掏。施工人员不在施工场地住宿，排水量小，对区域地表水、地下水环境影响较小。

3、声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声，噪声源强在 75～90dB（A）。按多点源自然衰减公式：Lr=Lr0-20Lg(r/r0)和GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的排放限值要求，计算得产生75~90dB（A）的施工机械、车辆噪声值的达标距离见下表30。

表30 设备、机械噪声值的达标距离
设备、机械、车辆噪声dB（A）

限值标准

dB（A）

无措施影响范围（m）

有措施影响范围（m）

昼间

昼间

昼间

90

70

10

6

80

3

2

75

2

1

从上表可知，在无治理措施情况下，项目施工时各设备、机械的噪声昼间达标距离为2～10m；在有治理措施（隔板、围墙）情况下，项目施工时各施工机械的噪声昼间达标距离为1～6m。项目施工单位应采取相应的噪声污染防治措施，如：选用低噪声施工机械，合理安排高噪声设备的施工时间，禁止在夜间施工；避免多个高噪声设备同时施工；合理布置施工场地。施工噪声影响将随着施工期的结束而停止，其对环境的影响是短暂的，在采取控制措施后施工噪声对周围声环境影响不大。

4、固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。根据工程分析，项目施工期约产生建筑垃圾1t，建筑垃圾运往指定地点倾倒、堆放，对环境影响不大。

项目施工人员生活垃圾产生量约0.045t，委托环卫部门清运处置。

项目施工期固废均按照相关要求进行管理和处置，对环境影响不大。

营运期环境影响分析：

本项目属于废旧铅酸蓄电池临时储存项目，评价通过类比调查分析，确定本项目污染源。污染物如下：

1、环境空气影响分析

根据项目工程分析，项目正常情况下无硫酸废气排放，项目非工况废气排放时污染源源强及参数详见下表31、32。

表26  非工况有组织废气预测参数
参数名称

源类型

排放速率

排气筒高度度m

排气筒直径m

废气量

硫酸

点源

0.014kg/h

15

0.3
1000m3/h

表27  非工况无组织排放废气预测参数
参数名称

源类型

平均排放速率

面源特征长（m）×宽（m）×高（m）

硫酸

面源

0.031kg/h

7×7×8

预测结果见下表28。

表28  项目非工况有组织排放污染源估算模式预测结果一览表
距源中心下风向距离D（m）

硫酸

Ci/(mg/m3)

Pi/%

10
8.071E-21
0
100
0.001817
0
176
0.001974
0
200
0.001838
0
300
0.001739
0
400
0.001504
0
500
0.001419
0
600
0.001264
0
700
0.00129
0
800
0.001243
0
900
0.001174
0
1000
0.001098
0
1100
0.00102
0
1200
0.0009466
0
1300
0.0008792
0
1400
0.0008176
0
1500
0.0007616
0
1600
0.0007108
0
1700
0.0006647
0
1800
0.0006229
0
1900
0.000585
0
2000
0.0005504
0
2100
0.00052
0
2200
0.0004922
0
2300
0.0004668
0
2400

0.0004435
0
2500

0.0004221
0
表29  项目非工况无组织排放污染源估算模式预测结果一览表

距源中心下风向距离D（m）

硫酸

Ci/(mg/m3)

Pi/%

10
3.073E-5
0.00
75
0.0184
1.53
100
0.01634
1.36
200
0.01633
1.36
300
0.0155
1.29
400
0.01379
1.15
500
0.01144
0.95
600
0.009414
0.78
700
0.007801
0.65
800
0.006592
0.55
900
0.005648
0.47
1000
0.004898
0.41
1100
0.004308
0.36
1200
0.003825
0.32
1300
0.003423
0.29
1400
0.003086
0.26
1500
0.0028
0.23
1600
0.002554
0.21
1700
0.002342
0.20
1800
0.002157
0.18
1900
0.001995
0.17
2000
0.001852
0.15
2100
0.001732
0.14
2200
0.001624
0.14
2300
0.001527
0.13
2400
0.001439
0.12
2500

0.00136

0.11

根据预测结果可知：排气筒排放的污染物最大地面浓度占标率远小于10%，硫酸有组织最大地面浓度贡献值为0.001974mg/m3，占标率为0.00%；硫酸无组织最大地面浓度贡献值为0.0184mg/m3，占标率为1.53%，预测范围内硫酸雾小时浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，针对无组织排放

的大气污染物，需设置大气环境防护距离，计算拟选用（HJ2.2-2008）推荐的大气环境

防护距离计算软件来计算大气环境防护距离。本项目无组织排放硫酸的单元主要是废旧铅酸蓄电池贮存车间。计算参数及结果如表30所示：

表30 大气环境防护距离计算结果
污染物

长度（m）

宽度（m）

排放有效高度(m)

强度（kg/h）

计算结果（m）

硫酸

7

7

8

0.031

无超标点

由表30可知，本项目硫酸、铅无组织排放均无超标点，不需设置大气环境防护距离。经预测项目产生的硫酸、铅对环境影响不大。
2、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

项目运营期生活污水产生量为0.096m3/d（28.8m3/a），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，废水不外排，对周围地表水环境影响较小。

（2）地下水环境影响分析
本项目为5万吨/年废铅酸蓄电池收集、储存及转运项目，不涉及拆解及后续加工，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目行业分类情况划分，本项目属于“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”，本项目地下水环境影响评价类别属于IV类。
项目租用已建厂房进行建设，用水供给主要依托咸阳恒兴科工贸有限公司接自市政给水管网供给，劳动定员4人。项目营运期间不进行附近地下水抽用，不会出现因超抽地下水或地下水位的下降使得土壤受压而地质坍塌等现象。本项目排放生活污水，依托厂区原有的化粪池预处理后由附近村民定期清掏。在正常情况下，废铅酸蓄电池在场区临时存储区有序储存，储存地面均为防腐防渗耐酸地坪，在防渗系统未发生损坏时，废铅酸蓄电池的渗出液不能穿透防渗层进而污染地下水，不会对地下水构成影响。但当场区防渗系统出现渗漏时，则可能导致污水下渗，从而影响地下水质量。为避免酸性液体渗漏或非正常工况下泄漏对当地地下水环境产生不利影响，建设单位必须严格按照相关标准要求做好防渗防漏措施，本项目属于暂时贮存方式，具体要求如下：

（1）源头控制措施
对场区设置废液收集池，管沟与废液池相连，并设计合理的排液坡度，便于废液排入废液收集池，直接进入渗滤液收集池内，废液收集池做特殊防渗以防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低。

（2）分区防渗措施

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，本项目设置一个贮存车间，故拟对整个贮存车间作重点防渗处理，并确保其可靠性和有效性。

本项目污染区防渗、防腐要求见表31。

表31   拟建项目污染区划分及防渗、防腐要求

分区
定义
厂区分区
防渗要求
污染区
重点防渗区
危害性大、污染物较大的生产电池堆场、装置区、贮存或输送含污染物的水池
破损电池暂存间、电池贮存区、电池转运区、废液收集池、渗滤液导流槽
渗透系数≤10-10cm/s
非污染区
除污染区的其余区域除污染区的其余区域

办公区
一般防渗
（3）防渗设计要求

①整个贮存厂区采用1m粘土铺底、上铺15~20cm的耐酸水泥进行硬化、再铺环氧树脂地坪，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，场区地面设计一定的坡度，坡向导流槽和废液收集池。

③危险废物泄漏采用工程设置的导流槽和废液收集池进行收集，废液收集池内放置防酸耐腐的电解液收集桶，不再二次转移，以免造成二次污染。

④项目渗滤液导流槽及废液收集池全部进行防渗、耐酸、防腐处理，池底部及四壁做好防渗处理，防渗层渗漏系数均小于10-10cm/s。

上述措施可有效防止废水、废液下渗对地下水的影响。为了确保防渗、耐酸、防腐措施的效果，应加强施工期监理，使工程严格按设计要求进行施工，并在营运期加强防渗、耐酸、防腐措施的日常维护，使措施达到应有的防渗效果。同时，应加强对场区内各项设施的监管，以便及时发现是否发生泄漏，并及时采取相应的治理措施，将地下水潜在的污染事故控制在可接受范围内。

在实施以上地下水污染防治措施后，可有效防止污染物下渗对地下水的影响。
3、声环境影响分析

项目营运期主要的噪声源有风机、叉车、运输车辆等设备运行过程中产生噪声，源强在75～80dB(A)之间。运输车辆驶进仓库后在熄火状态下搬卸废电池、废旧电器，运输车辆噪声对厂界贡献值不大。项目主要噪声源强如下表32。

表32 项目噪声源及排放情况 单位：dB(A)
序号

声源名称

数量

治理前声值

治理措施

治理后声值

1

风机

3

75~80

选用低噪声设备、基础减振、车间隔声

65~70

2

叉车

2

75

65

叠加后

71.19

由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。所有声源均置于厂房内，评价针对设备噪声影响进行了预测。 

（1）预测条件假设：所有噪声设备均在正常情况条件下运行；考虑声源至厂界的距离衰减；考虑声源所在厂房结构处的声屏作用。

（2）预测模式：

对两个以上多个噪声源同时存在时，其预测在预测点的总噪声级L采用以下公式：

Leq总＝10lg[∑100.1Li]

式中：

L——总噪声级，dB（A）；

Li——第i个声源在预测点产生的噪声级，dB（A）。

n－声源个数。

生产车间设备噪声对外界的影响采用点源衰减模式预测计算。


[image: image3.wmf](

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0

r

r

L

L

r

A

r

A


式中：

LA(r)——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r0米处噪声预测值，dB(A)；

r0——参照点到声源的距离，m；

r——预测点到声源的距离，m；

为便于预测计算，将各工段噪声源概化叠加作为源强，通过噪声叠加计算可知，项目所有设备同时开启时最大噪声叠加值为71.19dB(A)，厂房厂界噪声预测结果见表33：

表33    项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A）
厂界

源强

车间与厂界距离

贡献值

预测结果

标准值

（昼间）

厂界南侧

71.19

9

50

60
厂界西侧

71.19

30
41.6

60
厂界北侧

71.19

10
51.2

60
厂界东侧

71.19

29
41.9

60
项目夜间不运营，产噪过程只在昼间。建设单位通过对风机低噪声设备，并设置防振支座和减震垫、加强进出场区车辆管理，对车辆设置“限速”、“禁鸣”等标志，做到车辆有序停放；加强设备维护保养，考虑场区墙体隔声、距离衰减后，噪声源强可降低10dB（A），经预测厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，对周边声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

根据工程分析，项目运营过程中产生的一般固废包括生活垃圾及废旧电器杂质，危险固废包括废拖把、泄漏的电解液及冲洗废水。固废产生情况见下表34：

表34 项目固废产生情况一览表
污染物

产生量

性质

处理方式

生活垃圾

0.6t/a

一般固废

环卫部门统一收集

废拖把、劳保用品
0.03t/a

电解液

2.47kg/a

危险固废

委托有资质单

位处理

冲洗废水

3m3/a

废吸附剂
10kg/a

上述生活垃圾及一般固废将由开发区环卫部门定期清运处理，对环境影响较小，危险废物将根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行暂存，再委托有资质单位处理。项目固废处置措施体现了“减量化、资源化、无害化”的治理原则，运营期对周围环境影响不大。

5、土壤环境影响分析

建设项目废气中含有的污染物质硫酸雾，在重力作用下沉降到地面进入土壤，生产废水中的电解质直接进入土壤或其渗出液进入土壤等均会造成土壤污染。

项目电池转运区，电池存储区，破损电池仓库，全部按照重点防渗区要求进行防渗处理，设计防渗系数≤10-10cm/s。
评价要求，项目运营期间应加强防渗措施的日常维护，使措施达到应有的防渗效果；应加强对项目各项设施的监管，以便及时发现是否发生泄漏，并及时采取相应的治理措施，将土壤环境潜在的污染事故控制在可接受范围内；加强环保知识的宣传，设置环保专员。

在实施以上土壤环境污染防治措施后，可有效防止污染物下渗对土壤的影响。

6、环境风险分析

（1）事故风险特征分析

本项目在对废旧铅酸蓄电池内部搬运及分类堆放过程中可能出现的事故有：

①在搬运过程不小心或者废旧铅酸蓄电池本身的原因，有可能导致废旧铅酸蓄电池内的电池渗漏液泄露，从而对外环境和人体产生危害。

②因为突发性火灾等原因，导致场地内堆放的废旧铅酸蓄电池来不及运出，从而造成对周边大气、水环境的污染。

（2）事故风险影响分析与等级判定
对本项目潜在的泄露、火灾等事故风险，要作定量分析是十分困难的，只能作定性分析。这些事故风险一旦发生就会污染环境，甚至危害到群众生命财产安全。

本项目回收的废旧铅酸蓄电池中含有酸性物质，由于酸性物质具有强烈的氧化性和腐蚀性，一旦发生泄露，对周围人和事物都有强烈的危害，大量的酸泄漏也会对环境造成严重污染。企业必须作好相关防范措施，并在环保和消防安全部门备案。
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中将环境风险评价分为两个等级，根据其物质危险性类别、是否属于环境敏感点，是否构成重大危险源这三项条件来确定风险评价等级。

根据以上分析，本项目物质危险性类别为一般毒性物质、无环境敏感点、无重大危险源，鉴于目前国家对危险废物收贮的环境风险评估技术性分类文件，暂定项目为一般环境风险源。
表6     评价工作级别

评价等价划分

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

根据风险评价导则判定依据，确定本项目风险评价等级为二级。
（3）事故风险管理措施

①定期开展安全检查，安全检查要有安全检查表，对检查的隐患经整理，同部门主管审核后，发整改通知书，部门要在一个工作日内完成整改。

②仓库安全管理规定

a.仓库安全管理必须贯彻以“预防为主”，实行“谁主管谁负责”的原则。

b.仓库保管员应当熟悉贮存物品的分类、性质、报关业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。

c仓库物品应分类，严格按照“五距”（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。

d应当按照国家消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时使用，确保安全。

e仓库应当设置明确的防火标志。库房内严禁使用明火，不得住宿。

③培训制度

新进员工必须进行三级安全培训，经考核合格后，方可执证上岗。培训内容要包括：公司安全规章制度、生产的特点及基本要求、消防基础知识、劳动卫生知识、危化品知识等。
（4）收集、运输过程风险防范措施 
①废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、暂存、利用的单位应按照《危险废物经营许可管理办法》的规定获得经营许可证，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集，暂存，利用的经营活动。

②收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。

③转移废铅酸蓄电池应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理危险废物转移联单手续；禁止在转移过程中擅自拆解，丢弃，碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。

④在运输过程中，容器不应当滑动，应捆紧并码放好，防止容器滑动。应采取有效的包装措施，必须在防颠簸、耐酸的密封容器中运输，以防止电池中有害成分的泄漏污染。运输包装须定期检查，如出现破损，应及时更换。

⑤运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。

⑥运输车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志。

⑦运输中使用专用车辆，严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车转运废铅酸蓄电池。

⑧合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免运载废铅酸蓄电池的车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。

⑨运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车量和所装危险废物。

在运输过程中，一旦发生以外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（5）贮存过程风险防范措施
①严格按照贮存要求设计，贮存区应设置围堰。将完整废铅酸蓄电池与破损电池分区存放。发现漏液的电池必须由值班人员分拣后放置在耐酸容器中。危险废物标签和贮存设施参照GB8597、GB18599的有关规定进行。
②仓库管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

③如实记录每批废铅酸蓄电池的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；该记录在危险废物转运后应继续保留3a。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废铅酸蓄电池容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

④若在贮存或装卸过程发生泄漏，则应及时用抹布进行吸附，然后用水冲洗至废水池收集池，吸附泄漏液的抹布收集贮存在耐酸容器中，定期委托有资质的单位进行处理。

⑤应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期暂存时间最长不得超过1a，暂存量不得大于30t。

⑥贮存点必须防雨和远离其他水源和热源，厂房内灯具必须为冷光源，防爆灯具；贮存点必须有地面隔离层，塑料或其他耐酸材料。

⑦为避免危险气体的积累，贮存场所必须有排气系统，或简单的排风装置；贮存点必须加强管理，限制人员进入。

⑧收集的废旧铅酸蓄电池应当进行分类并合理包装，包装材料必须不易破损、变形，防渗、耐酸，防止运输过程出现泄漏、扩散；有电解液渗漏的，其渗漏液应储存在耐酸容器中。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。

⑨安全防范措施与监测措施：

a暂存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标注。

b暂存设施周围设置围墙或其他防护栅栏。

c暂存仓库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查贮存状况。

d按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。

e必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

f暂存场所应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

g值班人员应掌握废铅酸蓄电池发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材。

h根据《废铅酸蓄电池污染控制技术规范》（HJ519-2009）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，对地面采取防渗措施，设置围堰、泄露液事故收集池。
（6）环境风险应急预案

环境污染事故的发生主要是由于对风险事故警惕性不高，管理和防范意识欠缺所造成的。因此，本项目运行后，须加强事故防范措施的宣传教育，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，将风险事故发生概率控制在最小范围内。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；当发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；事故发生后应立即通知当地环境保护局、医院、自来水公司等部门，协同事故救援与监控。

根据国家颁布的有关环境保护法律法规和建设项目突发环境事件应急预案编制导则等的要求，企业应有针对性的编制项目突发环境事件应急预案，并在环境保护设施竣工验收前完成评估与备案。风险事故应急预案主要包括事故处置程序和反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。本项目应急预案至少应包括以下内容：

①废铅酸蓄电池收集过程中发生事故时的应急预案；

②废铅酸蓄电池贮存过程中发生事故时的应急预案；

③废铅酸蓄电池运输过程中发生事故时的应急预案。

由于拟建项目风险事故应急预案仅是企业整体事故应急预案的一个组成部分，而拟建项目目前还未建成，因此在实施过程中可能会发生一定变化，因此严格的应急预案应当在项目建成试生产前编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案内容应详细，便于操作。本次环评仅对应急预案提出要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求，详见下表35。
表35   环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

总则

/

2

危险源情况
详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。
3

应急计划区
储存区、邻近地区

4

应急组织
厂区：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

邻近地区：地区指挥部——负责厂区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散。
5

应急状态分类

应急响应程序
规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急程序。
6

应急设施设备

与材料
仓储区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质泄漏、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。

邻近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。
7

应急通讯通告与交通
规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项，可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视

等。
8

应急环境监测

和事故后评价
由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度，对所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。
9

应急防护措施

消除泄漏措施

及需使用器材
事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物（可用石灰、吸附材料等吸收中和），降低危害；配备相应的设施器材；

邻近地区：控制防火区域，制定消除环境污染的措施及相应的设备配备
10

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。
11

应急状态中止

恢复措施
事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理和恢复生产措施；

邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。
12

人员培训和演习
应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。
13

公众教育信息发

布
对工厂邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。
14

记录和报告
设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负

责管理。
15

附件
准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。
6、环境管理与监测计划

环境管理和监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境敏感目标的实现。

（1）环境管理

①施工期环境管理

本项目依托咸阳恒兴科工贸有限公司厂房进行建设，无土建工程，仅对厂房进行简单装修和适应性改造。施工时间短，仅产生少量的施工噪声、建筑垃圾和生活垃圾。

建设单位应合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，夜间严禁进行高噪声施工；尽量采用低噪声的施工工具，加以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；在高噪声设备周围设置掩蔽物。除施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车的数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、装修等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料。施工期间，施工人员工作和生活产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。

因此工程建设期间对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。对生活垃圾要进行专门收集，定期由环卫部门清运，严禁乱堆乱放，防止产生二次污染。

②营运期环境管理

本项目建成后，在试运行阶段及正常生产过程中必须设立明确环境管理职责，并完善相应环境管理制度。建设单位应按要求加强企业环境管理，建立一套较为完善的环境管理体系及监控体系，遵循ISO14001环境管理体系进行管理并通过认证。达到清洁生产、污染预防、污染治理的全过程控制，以取得更大的环境效益。

明确环境监督管理工作、环境监测和事故应急处理等职责，具体包括：

a制定全厂环境管理和生产制度及章程；

b负责开展日常环境监测工作，统计整理有关资料并上报地方环保部门；

c负责检查本项目环保设备运行，维修和管理情况；

d开展环保安全管理教育和培训；

e负责处理各类污染事故，组织抢救和善后处理等。

完善环境管理制度

a监理环境管理体系

项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。在可能的情况下早日取得ISO14001认证。

b建设单位应通过“陕西省危险废物动态管理信息系统”（陕西省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

c报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报。

d污染处理设施的管理制度

项目建成投产后，产生的污染物必须经治理达标后方可排放。单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

e奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

f企业作为固体废物污染防治的责任主体，须建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

生产过程环境管理

a每个生产环节应有操作规程，对重点岗位要有作业指导书；易造成污染的工序和废物产生部位要有警示牌；

b建立环境管理制度其中包括：

开停工及停工检修时的环境管理程序；

项目环境管理及验收程序；

储运系统污染控制制度；

环境监测管理制度；

污染事故的应急程序；

环境管理记录和台账。

相关方环境管理

a各收集点的环境管理，包括转运箱所在区域地面需做防腐防渗，配备相应的应急物资等，环境污染防治由各收集点负责。

b收集运输环节污染控制，运输单位具有应对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力，环境污染防治由运输单位负责。

（2）环境监测计划
①环境监测工作组织

环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

②运营期监测计划

根据本项目运营期的环境污染特点，本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和营运期的常规监测计划；

竣工验收监测

项目投入试生产后，应及时与环保主管部门及当地的环境监测站联系，在环境监测站对拟建项目环保“三同时”设施监测合格后，上报环保主管部门组织竣工验收。
营运期的常规监测
a场界噪声定期进行监测，监测项目为LAeq。

b项目废气进行监测，监测指标为硫酸雾。

监测计划见下表36：

表36   运营期环境监测计划一览表

序号

监测项目

监测地点

1

大污染源

1、监测项目：硫酸雾

2、监测频率：1次/半年

3、监测点：项目一体化酸雾净化器排气筒、厂界上下风向
2

噪声

1、监测项目：厂界噪声；

2、监测频率：一年1次；

3、监测点：厂界。

3

土壤
1、监测项目：pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍
2、监测频率：1次/1年

3、监测点：厂址
7、项目污染物排放清单

本项目排放等的污染物主要是废气、废水及固体废物，其污染物排放清单见下表项目污染物排放清单见下表37。
表37   项目项目污染物排放清单

类别

名称

污染物

排放浓度

排放量

排放标准

废气

铅酸蓄电池

泄露

硫酸雾（有组织）
14mg/m³
0.11kg/a
执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值

硫酸雾（无组织）
0.001817mg/m3
0.247kg/a
废水

生活污水
废水量

28.8t/a
28.8t/a
/
COD

255mg/L

0.007t/a

BOD5
180mg/L

0.005t/a

SS

140mg/L

0.004t/a

氨氮

40mg/L

0.001t/a

固体废物
生活垃圾、劳保用品/废拖把、危险固废（非工况）
生活垃圾
/
0.6t/a
按照环卫部门要求外运处置

废拖把、劳保用品
/
0.03t/a
电解液
/
2.47kg/a
专用耐酸容器收集、转运至有资质单位处理
冲洗废水
/
3m3/a
废吸附剂
/
10kg/a
噪声

设备

项目运营期主要噪声源为风机、叉车及运输车辆产生的噪声，源强约为75~80dB(A)。
8、环保投资估算

项目估算总投资405.2万元，其中环保投资28.5万元，占总投资总额的9.5%。项目具体的环保投资见表38。

表38    本项目环境保护投资估算一览表
污染源

环保工程

总投资

（万元）

废气

场区、危废暂存间
微负压换气系统2套、酸雾净化器1套加15m高排气筒
15.0
废水

冲洗废水废水及电解液

存储区、废液导流槽及废液收集池（2.88m³）做防渗、耐酸、防腐处理，渗透系数≤10-10cm/s、专用耐酸容器若干、清洁工具（抹布、拖把等）、专用带盖密封耐酸废液收集桶
5

噪声

车辆及空调等设备
选用低噪声设备、设置防振支座和减震垫

加强设备维护等措施

2
固体废物

生活垃圾、劳保用品、废拖把

可降解垃圾袋、封闭式垃圾箱若干

0.5

危险废物

专用带盖耐酸容器、危废暂存间、泄漏液收集工具、周转箱等

6.0

合计

28.5
9、环保设施管理清单

本项目环保设施管理清单见下表39。

表39   项目工程环保设施管理清单一览表

污染源

设施或措施内容

数量

执行标准或验收监测要求

废气

厂区及暂存间废气
微负压换气系统
2套

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准

酸雾净化器加15m高排气筒

1套

废水

废水及电解液、吸收液

存储区、导流槽及废液收集池并做防渗、耐酸、防腐措施、专用带盖密封耐酸容器

导流槽厂区外围设置，容器若干
及时收集，与废铅蓄电池一起运至有资质单位处置；需满足危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定及要求

噪声
车辆及设备噪声
选用低噪声设备、设置防振支座和减震垫，加强设备维护等措施
若干
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值标准
固废

生活垃圾、劳保用品、废拖把

可降解垃圾袋、封闭式垃圾箱、
若干

按照环卫部门要求外运处置

危险废物

专用带盖耐酸容器、周转箱
若干

专用容器放置，运往河南豫光金铅股份有限公司处置；满足危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定及要求
危废暂存间

1间




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	时期
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染
	营运期
	硫酸雾
	泄露产生的少量硫酸雾经厂区设置的微负压换气系统以及酸雾净化器后经15m高排气筒排放，排放口朝向厂区外侧开阔绿地。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准

	水污染物
	施工期
	生活污水
	排入恒兴科工贸原有厂房化粪池
	/

	
	运营期
	生活污水
	排入恒兴科工贸原有厂房化粪池
	

	噪声
	施工期
	施工期间的噪声污染源主要为工程机械产生的噪声以，选用新型的低噪声的设备，合理安排施工时间，施工期噪声对周围环境影响不大。
	建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求

	
	运营期
	项目运营期主要噪声源为风机、叉车及运输车辆噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、车间隔声等。
	场界声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2
类标准

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	运往指定地点填埋
	100%处理

	
	
	生活垃圾
	统一收集后由环卫部门进行处理
	

	
	运营期
	生活垃圾、

一般固废
	统一收集后由环卫部门进行处理
	100%处理

	
	
	危险固废
	交由有资质单位处理
	

	其他
	环保管理监测：及时进行项目竣工验收和日常营运期监测，加强日常环保管理和环保处理设施的维护和保养。

	生态保护措施及预期效果

本项目利用现有库房改造建设，无土建工程，仅需对库房内部进行防渗等施工，不会对周围环境产生不利影响。


结论与建议

	一、结论

1、项目概况

陕西豫光城矿环保科技有限公司5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目总投资405.2万元，陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召村五陵塬路以北咸阳恒兴科工贸有限公司院内，项目建成后年收集储存7万吨废旧铅酸蓄电池，对于废旧铅酸蓄电池本项目仅收集和储存，不进行拆解、破碎等加工。
2、分析判定相关情况
（1）产业政策相符性
本项目为废旧资源收集、储存及转运项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》（国家发改委21号令），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。同时项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列；因此，该项目符合国家当前产业政策及陕西省的有关规定。

根据《西安市企业投资负面清单》（市政办发［2018］20号），本项目不属于《西安市企业投资负面清单》（市政办发［2018］20号）内项目，本项目符合西安市产业政策。
（2）选址规划相符性
项目租赁咸阳恒兴科工贸有限公司院内3号厂房，本项目总占地面积1250.48m2。项目所在厂房为工业用地。目前，项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局《关于陕西豫光城矿环保科技有限公司5万吨/年废旧铅酸蓄电池回收贮存转运项目备案的通知》（项目编号2018-611204-77-03-029111）。污水集中处理、集中供电、供水，公辅工程主要依托咸阳恒兴科工贸有限公司，咸阳市环境保护局已于2015年7月23日出具了《咸阳恒兴科工贸有限公司日产2000只超级电容汽车动力电池全自动生产线项目环境影响报告书的批复》，但由于技术原因《咸阳恒兴科工贸有限公司日产2000只超级电容汽车动力电池全自动生产线项目》终止，但厂房等基础设施已经建设完成，因此本项目在此选址进行建设经营，可见本项目在选址地块建设条件良好。
与相关技术规范符合性分析

本项目建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）以及《废电池污染防治技术政策》（环发[2016]82号）的相关规定。
平面布置合理性

项目出入口位于厂房东侧。厂区建成后共分为四大功能分区，其中南部为电池贮存区占地489平方米，厂房西北为临时存储占地451平方米，东北偏中为破损电池仓储区49平方米，厂房东南侧地磅占地18平方米，东北角设置废液收集池2.88m³，东部办公区182平方米，厂房自西向东设置一条道路占地129平方米。

4、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

由监测结果可知，项目所在区域SO2、NO21小时平均浓度值和SO2、NO2、PM10、TSP的24小时平均浓度值均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。说明项目所在地空气环境质量良好。

（2）声环境质量现状

监测结果表明，项目地四周厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，表明该区域声环境质量现状良好。

（3）地下水环境质量现状
由监测结果可知，项目所在地地下水水质均满足《地下水环境质量标准》(GB/T  14848-2017)中的III类水质的标准要求。项目所在地地下水环境总体质量良好。

土壤环境质量

项目区域土壤满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618－2018）（GB15618-2018）中PH＞7.5中筛选值标准的要求，土壤环境质量状况良好。
5、施工期环境影响分析结论

本项目不新建建筑物，主要对所租用车间地面进行防渗、防腐处理等，施工期工程

量不大。施工期产生的污染源主要为：施工机械噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以

及少量的建筑垃圾等，施工期较短，影响不大。

6、运营期环境影响分析结论
（1）废气
经预测，非工况下硫酸最大地面贡献值较小，可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，对周围环境影响不大。
（2）废水
①地表水

项目运营期生活污水经化粪池处理后，定期清掏，废水不外排，对周围地表水环境影响较小。

②地下水

项目车间按照相应的技术规范要求进行防腐、防渗处理，泄露的电解液委托具有危险废物处置资质的单位进行处置。采取相应措施后，泄露的电解液对周围地下水环境影响不大。

（3）噪声

本项目位于新型工业区内，属于工业用地，项目周边敏感点距离较远，受项目噪声影响不大，声环境质量可维持在现有水平。项目在设计时，充分考虑了环保要求，选用低噪声设备，通过距离衰减，减轻项目对外界声环境的影响。根据预测结果，项目生产噪声对厂界的预测值可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类昼间标准。因此，项目生产噪声对环境的影响不大。

（4）固体废物

本项目营运期产生的生活垃圾、一般固废交由环卫部门统一清运，危险固废交由有资质单位处理，运营期对周围环境影响不大。

（5）环境事故风险分析

本项目存在潜在的泄露、火灾等事故风险，企业必须按照环评要求作好相关防范措施。一旦发生事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门，则可将事故影响控制在最小范围内。本项目为废旧铅酸蓄电池的暂存项目，本项目未构成重大危险源。生产过程中，在严格做好化学品储存、规范操作及应急、消防措施的情况下，发生环境风险事故并造成重大环境污染影响的概率很小。

综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理。拟采取的污染防治措施可行、有效，实施后可以使各类污染物实现达标排放和安全处置。在认真落实各项管理、监控、污染防治和应急防范措施的前提下，从环保角度分析本项目的建设可行。

二、建议与要求

1、要求

（1）要求严格落实环评报告表中提出的措施，确保建设项目在不同阶段对周围环境影响降至最小。
（2）要求对项目废气处理设施、叉车等定期维护保养，确保其使用效果。
（3）要求对场地、污水收集池、废废暂存间等严格按照要求进行防渗处理，确保其对土壤、地下水不会造成污染。
（4）要求对项目产生生活垃圾分类收集，定点存放，同时的场地拖把及抹布应放置在专用耐酸容器内。
（5）要求运营期严格按照贮存过程风险防范措施，确保项目运营期环境风险降到最低。
2、建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度。

（2）建设单位应针对项目运营期污染源实际情况，对污染防治措施的效果进行评估，采用必要的污染防治改进措施，以确保污染达标排放和环境质量达标。

（3）营运期积极搞好清洁生产的各项措施，注意节约用电、用水。

	预审意见：

                                                 公  章

 经办人：                                      年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                公  章

 经办人：                                      年   月   日




	审批意见：

                                                公  章

  经办人：                                      年   月   日
















叉车搬运





储存区、危废暂存间





运输


出场





河南豫光金铅股份有限公司





废铅酸蓄电池





收集、运输进场





分级分类





噪声








少量硫酸雾


电解液





噪声、电解液


微量硫酸雾








噪声








员工





生活垃圾





生活污水





分类收集后由环卫


部门统一清运





化粪池





清掏












_1234567890.vsd
�

�

市政供水


电池泄漏冲洗废水


生活用水


3m³/a


运往有资质单位


化粪池


清掏


0.024


0.12


3m³/a


0.096


0.096



_1234567891.unknown

