附件5  公司事故应急处置卡

5.1机油、废机油泄漏、火灾事故应急处置卡

危险物质泄漏、火灾事故应急处置卡

监测

断源

疏散

污染控制

切断电源、气源、禁止火源，采用导流或倒换容器。

/

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

利用回收桶对危险物进行回收，同时用沙袋对泄漏液态危险废物进行封堵。

5.2火灾事故应急处置卡

原辅料火灾事故应急处置卡

监测

断源

疏散

污染控制

切断电源、禁止火源，转移可燃物料。

委托监测单位测定火灾燃烧废气浓度及扩散范围。

火灾现场有关人员撤离火场，转移至安全地带。并进行隔离，严格限制出入。

①使用干粉灭火器灭火，或用水灭火，并用消防沙设围堰。②求救社会消防力量。③政府主导指挥现场应急处置。