应急物资统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数量 | 配备位置 |
| 应急物资 | 手提式干粉灭火器（4kg） | 27具 | 维修车间 |
| 1具 | 危废间 |
| 1具 | 固废间 |
| 2具 | 维修接待室 |
| 9具 | 销售展厅 |
| 2具 | 事故车间 |
| 4具 | 宿舍 |
| 手提式干粉灭火器（8kg） | 3具 | 固废间 |
| 推车式干粉灭火器（35kg） | 1具 | 事故车间 |
| 推车式干粉灭火器（70kg） | 1具 | 事故车间 |
| 1具 | 销售展厅前 |
| 消防沙桶（1m3） | 2个 | 维修车间 |
| 消防栓 | 6个 | 维修车间 |
| 5个 | 备件库 |
| 6个 | 销售展厅 |
| 2个 | 宿舍 |
| 沙袋 | 20个 | 小库房 |