预案编号：LRZH-YJYA-2021

版 本 号：01

陕西龙锐众辉汽车销售有限公司

突发环境事件应急预案

（第二部分）

陕西龙锐众辉汽车销售有限公司

2021年1月

目 录

1 总 则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4事件分级	4

1.5应急预案衔接关系说明	7

1.6工作原则	8

2企业概况	10

2.1企业基本情况	10

2.2企业所在地环境概况	11

2.3工艺流程	12

2.4企业污染物防治措施和排放情况	13

2.5企业危险物质调查	14

2.6企业周边环境敏感点	17

3 应急组织体系	18

3.1 应急指挥机构	18

4环境风险分析	23

4.1环境风险评价目的	23

4.2 企业突发环境事件风险评估程序	23

4.3环境风险源分析	23

4.4最大可信事故及后果分析	25

5预防与预警	27

5.1环境风险防范措施	27

5.2预警分级与准备	30

5.3预警发布与解除	31

5.4 预警措施	32

6应急响应	35

6.1应急预案启动	35

6.2信息报告	36

6.3分级响应	38

6.4指挥与协调	40

6.5现场处置	42

6.6信息发布	49

6.7应急终止	50

7后期处置	52

7.1善后处置	52

7.2警戒与治安	52

7.3次生灾害防范	53

7.4调查与评估	53

7.5生产秩序恢复与重建	54

8应急保障	56

8.1人力资源保障	56

8.2资金保障	56

8.3物资保障	56

8.4医疗保障	56

8.5交通运输保障	57

8.6治安维护	57

8.7通信保障	57

8.8制度保障	57

8.9应急资料	58

9监督与管理	59

9.1应急预案演练	59

9.2宣教培训	60

9.3责任与奖惩	62

10附则	63

10.1 有关名词、术语	63

10.2预案解释	66

10.3修订情况	66

10.4预案实施时间	66

# 1 总 则

## 1.1 编制目的

为了提高本企业突发环境事件应急处理能力，全力、及时、迅速、高效地控制各类突发环境事件，最大限度地减少事故损失和事故造成的负面影响，维护环境安全和社会稳定，尽力减少二次污染和产生的次生灾害。保障国家财产和人员的安全，也为了符合陕西省对环境应急预案的备案管理要求，以便发生突发环境事件政府部门能够协助企业将风险降至最低，特编制本突发环境事件应急预案。

本预案将对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应，预防和减少伴随次生的环境影响。同时规范了事发后的应对工作，提高了事件的应对能力，避免或减轻了突发事件对厂内外职工和居民的影响，以及对当地环境的影响，加强了本企业与秦汉新城各相关政府部门的工作联系和对接，保障了在突发事件状态下的有效衔接与救援。

## 1.2 编制依据

本企业《陕西龙锐众辉汽车销售有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

### 1.2.1 法律法规与文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令

第31号，2016年1月1日；

（6）《危险化学品安全管理条例》2011年12月1日；

（7）《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发[2013〕101号，

2013年10月25日）；

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119 号，2014

年12月29日）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6

月5日）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

的通知（环发[2015]4号，2015年1月8日）；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011

年5月1日）；

（12）《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（陕环发

[2016]45号，2016年10月21日）；

（13）《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函[2015]128 号，2015

年6月19日）；

（14）《生态环境部办公厅关于做好2019年突发环境事件应急工作的通知》（环应急办[2019]9号）；

（15）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的通知（环办应急[2018]9号）;

（16）《环境应急资源调查指南》（试行）（环办应急[2019]17号），2018年10月26日；

（17）《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号），2012年9月17日实施；

（18）《陕西省人民政府办公厅关于印发突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2015]128号）；

（19）陕西省环保厅应急中心突发环境事件应急预案编制要点》（2012年10月）；

（20）《突发环境事件应急管理办法》2015年6月5日；

（21）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公

告（环境保护部公告2016年第74号，2016年12月6日）；

（22）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>

的通知》（环办应急[2018]8号,2018 年1月30日）；

（23）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34

号）；

（18）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（24）《企业突发环境事件风险分级方法》 （HJ 941-2018），环办[2018]14号；

（25）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10

月15日；

（26）《突发环境事件调查处理办法》（部令第32号，2015年3月

1日）；

（27）《突发环境事件应急监测技术规范》（ HJ 589-2010）（2011

年1月1日）；

（28）《关于切实加强风险防范环境影响评价管理的通知》（环发

[2012]98 号）2018年8月7日；

### 1.2.2 污染物排放标准

（1）《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）；

（2）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（4）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

（5）《《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）；

（6）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及其修改单中规定；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及其修改单中规定。

### 1.2.3 其他技术资料

（1）陕西龙锐众辉汽车销售有限公司《上汽大众4s项目环境影响评价报告表》及批复；

（2）陕西龙锐众辉汽车销售有限公司提供的其他资料。

## 1.3适用范围

本预案适用于陕西龙锐众辉汽车销售有限公司厂区范围内发生的人为或不可抗力造成的突发环境事件的预防、预警、应急处置和应急救援，以及在本单位周边企业事业单位发生突发环境事件而需要本单位启动应急预案积极应对。

## 1.4事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

### l.4.1特别重大环境事件（Ⅰ级）。

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件:

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

### 1.4.2重大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件:

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

### 1.4.3较大环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件:

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

### l.4.4一般环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件:

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的;放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

### l.4.5本公司分级

根据《陕西龙锐众辉汽车销售有限公司突发环境事件风险评估报告》本公司突发环境事件风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。根据污染物质特性，发生环境事件时可能造成的后果的严重性与影响范围，将本公司的突发环境事件分为3个级别，以下根据应急事件控制及处理能力分为社会级、企业级和车间级，分级见表1.4-1。

表1.4-1 企业突发事件分级

| 级别 | 符合条件 |
| --- | --- |
| 车间级 | ### 机油、油漆、防冻液和废机油、废防冻液等泄露 |
| 企业级 | 废气、废水超标排放 |
| 社会级 | 风险物质泄漏遇明火或其它原因引发火灾，爆炸 |

## 1.5应急预案衔接关系说明

本预案与陕西龙锐众辉汽车销售有限公司安全事故预案等共同构成本公司事故应急预案体系，是公司事故应急预案体系的一部分，本预案负责发生事故后所产生的环境问题，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。

秦汉新城管委会

秦汉新城生态环境局

秦汉新城应急管理局

秦汉新城消防大队

安全生产应急预案

突发环境应急预案

本应急预案在内部应急预案和外部其他应急预案之间是上下衔接关系，是在企业层面上的具体体现。本公司与秦汉新城管委会、陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局建立了应急联动机制，与周边企业应急机制相互响应，科学合理利用有效应急资源，加强共同应对突发环境事件的能力和水平。应急预案衔接关系见下图1.5.1。

图1.5.1   突发环境应急预案体系构成图

## 1.6工作原则

以科学发展观统领全局，坚持“环境优先、救人第一；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合”为基本工作原则，全面提升应对突发环境事件的能力。

1、环境优先、救人第一：事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，在处理突发事件过程中，做到以人为本，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害；加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系。积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地减小环境污染事故发生。

2、先期处置、防止危害扩大：坚持事故应急与预防相结合。长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件应急救援的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用，在发生风险事故时可第一时间进行先期处置，防止危害扩大。

3、快速响应、科学应对：各部门应熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥部全权负责事故上报和事故抢险救护工作；遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

4、应急工作与岗位职责相结合：加强以本公司为主的应急救援队伍建设，明确各岗位应急救援职责，在应急救援工作中做到应急工作与岗位职责相结合；同时建立社会联动协调制度。将企业重点危险源、应急队伍、救援基地、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立与政府、与周边企事业单位、与关联单位之间的应急联动机制，形成统一指挥、相互支持、密切配合、协同应对各类突发事件的合聚力，协调有序地开展应急管理工作。

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

表2.1-1企业基本情况表.

| 单位名称 | 陕西龙锐众辉汽车销售有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属集团 | / |  |  |
| 单位地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办西兰路6号(汽车北站向北200米) | 中心经度坐标 | 108°41'27.6576" |
| 统一社会信用代码 | 91611103MA71131B0C | 中心纬度坐标 | 34°21'27.64" |
|  |  | 法人代表 | 张炳献 |
| 所属行业 | F5261 汽车零售 O8011 汽车修理与维护 | 厂区面积 | 11594m2 |
| 建厂年月 | 2007 | 职工人数 | 80 |
| 最新改扩建年月 | 2020 | 邮政编码 | 712000 |
| 注册资本 | 1000万 | 联系电话 | 15592000078 |
| 企业网站 | / |  |  |
| 四邻关系 | 东侧 | 汽车维修市场 |  |
|  | 西侧 | 312国道 |  |
|  | 南侧 | 铁路 |  |
|  | 北侧 | 空地 |  |

陕西龙瑞汽车销售服务有限公司于2010年6月10日办理相关环评登记表，于2020年11月完成改扩建，新增喷漆车辆1200辆，同时完善配套环保设施，并编制《上汽大众4s店建设项目环境影响报告表》，并于2020年12月28日取得环评批复（秦汉审服准【2020】432号），严格按照环评要求建设环保设施。

本项目原辅材料表及主要设备表见表2.1-2和表2.1-3。

表2.1-2   项目主要原辅材料用量

| 序号 | 名称 | 年用量 | 贮存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种机油 | 3.2t | 库房储存 | 外购 |
| 2 | 汽车配件 | 750万个 | 库房储存 | 外购 |
| 3 | 焊丝 | 80kg | 库房储存 | 外购 |
| 4 | 焊气 | 50m3 | 库房储存 | 外购 |
| 5 | 冷媒 | 204kg | 库房储存 | 外购 |
| 6 | 防冻液 | 2880L | 库房储存 | 外购 |
| 7 | 砂纸 | 4800张 | 库房储存 | 外购 |
| 8 | 清洁剂 | 60瓶 | 库房储存 | 外购 |
| 9 | 原子灰 | 0.2t | 库房储存 | 外购 |
| 10 | 汽车底漆 | 0.6t | 调漆房存放 | 外购 |
| 11 | 汽车面漆 | 0.2t | 调漆房存放 | 外购 |
| 12 | 汽车清漆 | 0.2t | 调漆房存放 | 外购，以配好 |

表2.1-3   项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二柱举升机 | 中大 | 11台 |
| 2 | 四轮定位仪 | 贝斯巴特 | 1台 |
| 3 | 小剪举升机 | 中大 | 3台 |
| 4 | 大梁校正架 | 奔腾 | 2台 |
| 5 | 二氧化碳保护焊机 | PL6250/2B | 1台 |
| 6 | 扒胎机 | SVW-6134 | 1台 |
| 7 | 整形机 | YY-2100、FY-6000 | 2台 |
| 8 | 平衡机 | Microtec-731 | 1台 |
| 9 | 喷烤漆房 | ZD-SVW5081 | 1间 |
| 10 | 过滤棉+二级活性炭吸附设备+15m排气筒（2#） | QL-Q3； 风量：15000m3/h | 1套 |
| 11 | 干磨间（配套含有玻璃纤维活性炭过滤柜+15m排气筒1#） | 凯强 风量：15500m3/h | 3间（1套除尘设备） |
| 12 | 打磨设备 | / | 3台 |
| 13 | 焊烟净化器 | HCHYD1400 | 1台 |
| 14 | 空压机 | / | 1台 |

## 2.2企业所在地环境概况

（1）地理位置

秦汉新城位于陕西关中平原腹地，咸阳市区西半部，东经108°37′-108°45′ ，北纬34°18′- 34°26′之间。东邻渭城区和西安市，南邻长安、户县，西接兴平县，北连礼泉县。南北长28.5公里，东西宽21公里，总面积251平方公里，其中城区面积22.4平方公里，建成区面积15.4平方公里。项目厂址位于咸阳市秦都区汽车产业园区内，交通便利，东临福银高速咸阳北出口，西临G312，不仅方便服务咸阳市地区的客户，还可以满足乾县、礼泉、泾阳、三原等周边区县客户的客服需要，厂区优势明显。

（2）地形地貌

秦汉新城地处新生代渭河断陷盆地中部，地势西北高，东南低，北部黄土台原最高，海拔527m;南部渭河平原最低， 海拔380m,高差147m,从北至南呈阶梯状向渭河倾斜。地貌分为黄土台原和渭河平原两部分，黄土台原原面开阔，土层深厚，主产粮、棉兼其他经济作物。渭河平原地势平坦，土质肥沃，井渠密布，旱涝保收，是蔬菜、棉、油等经济作物区。

（3）气候、气象特征

秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。春季少雨，夏季伏旱，秋凉雨霖，冬寒干燥，气候温和，光、热、水资源丰富，利于农林牧副渔各业发展。年均降水量537-650mm，年平均温度9-13.2摄氏度，全年太阳辐射4.61*109-4.99*109焦耳/平方米。年累计光照时数为2017.2-2346.9小时，6、7、8三个月的日照时数约占全年的32%。

（4）水文特征

主要河流有渭、沣、沙、新、泥、白马、斗门等7条，均属渭河水系。

渭河，西东流向，由兴平县入境，境内流长19公里，常流量183立方米/秒。沣河流量不大;沙、新等河属季节性河流。

- 2.3工艺流程

本企业主要经营汽车销售和汽车维修，工艺流程及产污环节如下：

图2.3.1汽车维修流程及产污环节     图2.3.2 汽车钣金喷漆流程图及产污环节

## 2.4企业污染物防治措施和排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 防治措施 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛光打磨 | 打磨粉尘 | / | 活性炭过滤柜+15m排气筒（1#） | 5.2mg/m³；127.2kg/a |
|  | 喷烤漆 | 漆雾 | 26.1mg/m3、224kg/a | 过滤棉+二级活性炭+15m排气筒（2#） | 3.8mg/m3、40kg/a |
|  |  | NMHC | 18.0mg/m3、192kg/a |  | 2.54mg/m3、27.2kg/a |
|  |  | 二甲苯 | 7.1×10-4mg/m3、1.136kg/a |  | 0.06mg/m3、0.64kg/a |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.64kg/a | 焊烟净化器 | 0.18kg/a |
|  | 油烟 | 油烟 | 6mg/m3、21.6kg/a | 油烟净化器 | 0.3mg/m3、1.08kg/a |
| 水污染物 | 生活废水和餐饮废水 | SS COD BOD5 氨氮 动植物油 总磷 总氮 | / | 隔油池+化粪池 | 200mg/L、0.21t/a 350mg/L、0.37t/a 160mg/L、0.17t/a 40mg/L、0.04t/a 30mg/L、0.03t/a 4mg/L、0.004t/a 29mg/L、0.03t/a |
|  | 洗车废水 | SS COD BOD5 石油类 LAS 氨氮 总磷 总氮 | / | 三级沉淀池 | 89mg/L、0.02t/a 244mg/L、0.06t/a 34.2mg/L、0.008t/a 2mg/L、0.0005t/a 2.6mg/L、0.0006t/a 22mg/L、0.005t/a 2.5mg/L、0.0006t/a 28mg/L、0.007t/a |
| 固体废物 | 办公及生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 垃圾桶 | 0 |
|  | 一般固体废物 | 废旧零部件 | 10t/a | 一般固废暂存区 | 0 |
|  |  | 废油脂 | 0.03t/a | 收集桶 | 0 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 3t/a | 暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能精滤有限科技公司处置 | 0 |
|  |  | 含油抹布 | 0.05t/a |  | 0 |
|  |  | 废油桶 | 0.15t/a |  | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.4t/a |  | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 2.5t/a |  | 0 |
|  |  | 废漆桶 | 0.1t/a |  | 0 |
|  |  | 漆渣 | 200kg/a |  | 0 |
|  |  | 更换的防冻液 | 2.5t/a |  | 0 |
|  |  | 废铅蓄电池 | 50个/a |  | 0 |
|  |  | 废安全气囊 | 12个/a |  | 0 |

## 2.5企业危险物质调查

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），陕西龙锐众辉汽车销售有限公司涉及的危险物质见表2.5-1。

表2.5-1  项目危险物质使用情况

| 序号 | 类别 | 年用量/年产生量 | 最大储存量 | 储存地方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 3.2t | 1t | 库房 |
| 2 | 废机油 | 3t | 1t | 危废暂存间 |
| 3 | 防冻液 | 2880L | 700L | 库房 |
| 4 | 废防冻液 | 2.5t | 0.5t | 危废暂存间 |
| 5 | 油漆 | 1t | 0.5t | 调漆房 |

表2.5-2机油理化性质

| 标识 | 中文名：机油 |  |  | 英文名：lubricating oil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ |  |  | 分子量：230-500 |  |  | CAS号：/ |
| 理化 性质 | 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：防锈防腐蚀、减震缓冲。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（°C）/ |  |  |  | 蒸气压（kpa）：/ |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：<1 |  |  |  | 相对密度（空气=1）：/ |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 建规火险分级：甲 |  |  | 闪点（°C）：76 |
|  | 引燃温度（°C）：248 |  |  | 爆炸下限（V%）：/ |  |  | 爆炸上限（V%）：/ |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  | 禁忌物：/ |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、有机废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具。穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场转移至空旷处。喷水保持火场冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |

表2.5-3油漆的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名： 油漆 |  | 英文名： Nitrocellulose wooden furniture varnish |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ | 分子量：/ |  | CAS号：/ |
|  | 危险货物编号： 32198 |  | UN No.1139、1263、1293 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 |  | 燃烧分解产物： |  |
|  | 建规火险分级：甲 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点（℃）：<23 |  | 聚合危害：不能出现。 |  |
|  | 爆炸极限（V/V%）：无资料 |  | 避免接触的条件： |  |
|  | 自燃温度（℃）： |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。 |  |
|  | 危险特性：易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |
|  | 消防措施： 消防人员须穿戴防毒面具与消防服，可用干粉、抗溶性泡沫、干粉、砂土、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 毒理资料： |  |  |  |
| 对人体危害 | 蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：先用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。严重者就医诊治。 食入： |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。对污染地面用油漆刀铲清。大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。 |  |  |  |
| 贮 运 | 包装标志：易燃液体。包装方法：（II）类。听桶或铁桶。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

表2.5-4防冻液的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名： 防冻液 |  | 英文名： antifreezing fluid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ | 分子量：/ |  | CAS号：/ |
|  | 危险货物编号：32197 |  | UN No.1866 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 建规火险分级：/ |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点（℃）：/ |  | 聚合危害：不聚合。 |  |
|  | 爆炸极限（V/V%）：无资料 |  | 避免接触的条件： |  |
|  | 自燃温度（℃）： |  | 禁忌物：/ |  |
|  | 危险特性：易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |
|  | 消防措施： 消防人员须穿戴防毒面具与消防服，可用干粉、抗溶性泡沫、干粉、砂土、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性:11400mg/kg(大鼠经口） |  |  |  |
| 对人体危害 | 吸入后会出现头疼、恶心、食欲不振、眼灼痛、上呼吸道刺激等症状，本品危害会引起过敏性皮肤病、表现形式为瘙痒性红斑、疱疹、湿疹性皮炎等。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：用肥皂水和清水彻底洗涤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。 食入： 饮足温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 小量泄漏：用干燥的砂土或类似物吸收，若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器当中。 大量泄漏：收集回收交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉通风处，远离火源、热源。防治阳光直射，密封包装，切勿受潮。轻拿轻放。 |  |  |  |

## 2.6企业周边环境敏感点

表2.6-1 本企业周边敏感点分布表

| 要素 | 保护对象 | 坐标/m |  | 保护内容 (人口) | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 苏家寨村 | -575 | 709 | 约780人 | 环境空气功能2类区 | NW | 780m |
|  | 南上兆村 | -1386 | 1303 | 约650人 |  | NW | 1785m |
|  | 北上召村 | -1890 | 1906 | 约860人 |  | NW | 2551m |
|  | 崔家村 | -1182 | 2368 | 约673人 |  | NW | 2499m |
|  | 黄家窑村 | -134 | 1360 | 约230人 |  | N | 1199m |
|  | 陈老护寨村 | 211 | 597 | 约631人 |  | N | 1196m |
|  | 马家窑村 | 502 | 1641 | 约202人 |  | NE | 1513m |
|  | 严家沟村 | 1487 | 1726 | 约430人 |  | NE | 2036m |
|  | 西郭旗寨村 | 1180 | 713 | 约230人 |  | NE | 1234m |
|  | 郭园子 | 2133 | -262 | 约200人 |  | SE | 2226m |
|  | 吴家堡 | 1558 | -811 | 约600人 |  | SE | 1868m |
|  | 吴家堡村 | 920 | -770 | 约310人 |  | SE | 1315m |
|  | 肖家堡村 | 235 | -832 | 约400人 |  | SE | 1048m |
|  | 西张堡村 | -79 | -1130 | 约510人 |  | SW | 1255m |
|  | 苏家堡村 | -552 | -1331 | 约156人 |  | SW | 1666m |
|  | 石斗村 | -1001 | -1646 | 约1265人 |  | SW | 2134m |
|  | 永安堡村 | -1623 | -1401 | 约545人 |  | SW | 2281m |
| 水环境 | 渭河 | / |  |  | 《地表水环境质量标注》（GB3838-2002）IV类 | SE | 4141m |
| 土壤 环境 | 厂内及厂区周边 | / |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018)，本企业土壤环境执行筛选值第二类用地 | / |  |

- 3 应急组织体系

## 3.1 应急指挥机构

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

公司建立了以焦新涛总经理为总指挥的内部应急组织机构，具体体系构成见 图3-1。

图3-1公司应急指挥部组织机构框架图

### 3.1.1应急救援指挥部成员及职责

企业设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部

突发环境污染事件应急协调工作。

总指挥：焦新涛（15592000084）

副总指挥：王军（15592000032）

指挥中心设在企业办公室。

职责：

（1）应急领导小组是应急管理的最高领导机构，负责突发环境事件的应急领导和决策工作；

（2）负责突发环境事件的应急组织工作；

（3）负责本公司应急体系建设和制度建立，研究提出应急管理的规划和意见；

（4）建立和完善突发环境事件应急救援工作机制，同意事故应急救援工作；

（5）向秦汉新城管委会汇报，申请救援支援，配合政府开展应急救援工作。

### 3.1.2通讯联络组成员及职责

组长：周文婷（15596760898）

组员：郭小刚（15592000052）

职责：

（1）负责公司各组之间的联络和全公司对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新；

（2）负责公司现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属；

（3）负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。

### 3.1.3抢险救援组成员及职责

组长：王国庆（15592000078）

组员：张军涛（15592000062）

职责：

（1）负责公司在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险源的性质立即组织调遣专用防护用品、设备、设施、工具等；

（2）负责抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资；

（3）迅速查明事故种类，可能引起事故的影响范围，确定警戒区域，设警示标志；指导抢险抢修人员的救援路线；转移受伤人员至安全地点。

### 3.1.4安全保卫组成员及职责

组长：刘超（18691980190）

组员：朱佳（17719683369）

职责：

（1）发生事件后，治安队根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场，根据突发环境事件的影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

（2）接到报警后，维护站内道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入公司围观。

### 3.1.5医疗救护组成员及职责

组长：魏媛（15592000021）

组员：徐蕊蕊（15592000014）

职责：

（1） 现场救护中接到救护命令后，组织两人以上人员佩戴好防护用品及时赶到事件现场，并分类进行救治；

（2） 熟悉站内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

（3）储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

（4）事件发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施，重伤员及时转院抢救；

（5）当站内急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

### 3.1.6后勤保障组成员及职责

组长：王毅（15592000102）

组员：吴庆兵（17502934516）

职责：

（1） 根据事件的程度，及时向外单位联系，调剂物资、工程器具等；

（2）负责各类应急救援物资的日常维护与保养；

（3）负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；

（4） 负责抢险救援物质的运输以及设备部件的维修工作；

3.1.7应急专家组成员及职责

组长：王茂斋（13992838518）

组员：徐永安（13992809449）

职责：

（1）负责协调应急救援指挥部制定救援方案，为指挥部决策提供科学依据；

（2）分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策和安全措施，为现场指挥救援工作提供技术服务；

（3）负责跟踪事故的进展情况，及时向应急领导小组提出建议。

3.1.8应急监测组成员及职责

组长：刘思扬（17602951815）

组员：常涛（15592000027）

职责：

（1）负责协调事件调查，总结应急监测经验，做好现场配合工作，为指挥部提供真实有效的监测数据。在本公司无法满足并提供环境监测工作时应及时做好与当地环境监测部门申请支援联络工作。

（2）负责现场的应急监测工作，协助、配合咸阳市环境监测站进行现场环境监测；

（3）负责对事故实时跟踪监测，及时向指挥部通报监测情况，为应急事故的处置及终止提供科学依据。

# 4环境风险分析

## 4.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的在于分析和预测本企业运营期可能发生的突发性事件或事故，引起的有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的规范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

4.2 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图4-1。

图4-1 企业突发环境事件风险评估程序图

## 4.3环境风险源分析

## 4.3.1环境风险单元

环境风险单元是指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）装置、设施或场所或同属于一个单位的且边缘距离小于500m的几个（套）装置、设施或场所。按此规定分析，陕西龙锐众辉汽车销售有限公司为不规则多边形，最长约200m，宽约60m，可确定为一个环境风险单元。

### 4.3.2风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》中附录A，企业涉及的风险物质见表4.2-1。

表4.2-1 企业涉及的风险物质

| 序号 | 名称 | 最大储存量（t） | 储存方式及位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 1t | 桶装储存，存储于库房 | 厂区均已硬化处理，危废暂存间已按要求进行防渗处理。 |
| 2 | 废机油 | 1t | 桶装储存并垫有托盘，暂存于危废暂存间 |  |
| 3 | 防冻液 | 700L | 桶装储存，存储于库房 |  |
| 4 | 废防冻液 | 0.5t | 桶装储存并垫有托盘，暂存于危废暂存间 |  |
| 5 | 油漆 | 0.5t | 桶装储存，存储于调漆房 |  |

## 注：项目油漆包括清漆、底漆和面漆。

## 4.3.3风险等级确定

根据风险评估报告，本企业突发环境风险等级为一般，表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

## 4.3.4风险源分析

根据企业涉及的风险物质、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合企业环评资料，本预案对可能存在的环境风险源及风险因素进行分析，确定陕西龙锐众辉汽车销售有限公司环境风险源目标如下：

| 序号 | 环境风险源 | 涉及环境风险物质 | 风险类型 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房 | 机油、防冻液 | ①泄漏外排；②泄漏遇明火，引起火灾和爆炸；③火灾引起的大气次生污染物和消防废水 | 厂区及周边人员健康、大气环境、土壤环境和水环境 |
| 2 | 调漆房 | 油漆 | ①泄漏外排；②泄漏遇明火，引起火灾和爆炸；③火灾引起的大气次生污染物和消防废水 | 厂区及周边人员健康、大气环境、土壤环境和水环境 |
| 3 | 危废暂存间 | 废机油、废防冻液 | ①泄漏外排；②泄漏遇明火，引起火灾和爆炸；③火灾引起的大气次生污染物和消防废水 | 厂区及周边人员健康、大气环境、土壤环境和水环境 |
| 4 | 废气处理 设施 | / | 废气处理设备故障，有机废气和粉尘超标排放 | 厂区及周边人员健康、大气环境 |
| 5 | 废水处理 设施 | / | 废水超标排放 | 厂区及周边人员健康、大气环境、土壤环境和水环境 |

## 4.4最大可信事故及后果分析

### 4.4.1最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。本企业厂区构成1个功能单元，该功能单元至少存在一个最大可信事故。

因此，按物料的危害性和储存量综合分析，评价确定本企业最大可信事故及类型为：风险物质泄漏遇明火发生火灾，进而引起爆炸。

| 序号 | 最大可信事故 | 产生原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险物质泄漏遇明火发生火灾，进而引起爆炸。 | ①危废间、库房管理不善，发生泄露；②作业区管理不善；③人为大意疏漏导致风险物质泄露。④电器短路或者过载引起火灾 | 厂区内外人员健康、污染环境、经济损失 |

### 4.4.2后果分析

主要的环境风险单元为：危废暂存间、库房、维修区，主要的事故类型为火灾。

生产过程中，如操作不当、人员没有经过培训，不熟悉生产过程中的危险性，或者在生产过程中因设备、电器系统故障以及风险物质泄露遇明火等均可能造火灾事故，进而发生环境污染事故。

在出现火灾时，现场人员在展开扑救的同时，应第一时间汇报厂内应急指挥部，发出预警信息，指令各救援小组进入预警状态，做好应急准备工作。

对于火灾事故主要采取的防范措施有：

发生火灾时，扑救火灾原则上要经过三个步骤：冷却保护、灭火准备、灭火；

现场人员立即展开扑灭，防治火灾蔓延；相应负责人应及时报告应急领导小组，并通报现场救援、抢险的处理情况；

应急领导小组在接到险情通知后，应在10分钟内迅速进入各自工作岗位组织扑救工作，防治事故的蔓延扩大；

根据事故的性质，如超出场内所拥有的应急能力，则视情况联系外部相关部门（消防大队）；

发生火灾后立即切断电源，以防治扑救过程中造成的触电；

如电器发生火灾时，再未确定电源断开的情况下，应使用泡沫或干粉灭火器进行灭火，严禁用水灭火；

在扑救过程中，始终坚持救人第一的原则，对伤者实施急救措施后，立即送往医院救治。

事故结束后，应成立专门调查小组，分析本次事故的原因，吸取教训，及时整改和防治类似事故再次发生。

- 5预防与预警

## 5.1环境风险防范措施

突发环境风险一般由自然灾害或事件引发，具有次生灾害风险的特点，风险概率较低，风险防范以预防措施为主。本公司对环境风险源进行全面监控，确保各类风险源在可控状态，减少风险事件发生率，减轻事件危害。

（1）制定风险监控管理制度，按照“谁使用，谁管理”的原则，完善责任制度，确保风险源的日常监控、在控；

（2）定期组织进行安全环境检查工作，建立安全环保检查制度，每月组织检查一次，各部门以自查为主，互查为辅，实时监控对环境可能构成危害的重点危险源；

（3）强化安全环保生产教育，本公司所有职员工必须具备安全环保生产基本知识，熟知生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项；

（4）建立相应的环境及环境次生、衍生灾害监控预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的共享；

（5）定期进行设备检验和维修。

### 5.1.1 危险源监控

（1）监控方式

人工监控：安排值班人员定期对库房、危废暂存间以及大气环保措施等设施进行巡视，对相关设备及监控仪表进行检查，及时发现隐患。

2、监控方法

（1）监控组织：视频监控和人工巡检，频率1次/天。

（2）安全检查：定期、不定期安全检查。

（3）定期进行安全评价。

### 5.1.2事故防范措施

（1）火灾、爆炸事故防范措施

①电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定;配电设备、线路定期检查、检修、保养，保持良好;保持足够的安全距离，采取一切措施防止人体触及或接近带电体;所有电气设备均应采取相应的措施以防止人体直接、间接和跨步电压触电；健全电气安全规章制度、严格执行，定期对员工进行电气安全教育。

②对库房和危废暂存间实施专人专管，加强管理，厂区内严禁吸烟和携带明火；

③加强员工安全防范意识培训，避免麻痹大意等人为因素导致火灾；

④按照标准、规范配齐消防设施和急救器材，消防设施和急救器材应实行"三定"定理，落实责任人，并定期维护、保养消防器材，确保消防器材有效可用

（2）风险物质（机油等）泄露事故防范措施

①库房、调漆房和危废暂存间均进行防渗处理；

②加强存放风险物资各容器的定期检查，以免泄漏；

③存放风险物质下面应垫有托盘。

④不同危险废物应分区存放，不得混合。

（3）废气超标排放的防范措施

### ①制定严格的废气处理设备的操作流程，严格按照操作流程进行运作；

②定期对废气处理设备进行检修，及时发现问题，做好记录；

### ③设有专人定期更换活性炭和过滤棉，确保废气处理效率；

④加强厂内人员的环保教育，并记性专业技能培训。

（4）废水超标排放的防范措施

①废水定期监测，确保及时发现问题。

②建议企业在厂区东侧新建一座事故池（50m3）。

### 5.1.3管理措施

（1）本公司按照环境管理体系的要求识别重要环境因素（风险源），制作方案进行管理。

（2）按照本公司《安全监督管理规定》和《安全技术规程》，定期对（2）按照《公司安全监督管理规定》和《公司安全技术规程》，定期对公司进行勘察、稳定性分析、安全评价。

（3）定期组织本公司的环保知识培训，利用宣传板报、环保宣传册等手段提高本公司各级员工的风险防范意识，并提高技术素质和操作技能。

（4）制定完善的安全管理制度及岗位责任制落实到个人。本公司相关人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训，并经考核合格、方可上岗。加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验;加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。

## 5.2预警分级与准备

### 5.2.1接警

由应急通讯组周文婷为本厂突发环境事件隐患和预警信息的接报和主动收集的责任人，负责本厂内突发环境事件的接警信息的收集。

获取突发环境事件信息的途径主要有：

（1）政府新闻媒体公开发布的信息；

（2）基层单位和岗位上报生产安全事故信息；

（3）经风险评估、隐患排查、专业检修等发现可能发生突发环境事件的征兆；

（4）政府主管部门向企业应急指挥部告知的预警信息；

（5）本场内部监测到污染物不达标排放的现象；

### （6）周边企业或社会群众告知的突发环境事件信息。

5.2.2预警分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度、可能波及的范围以及政府发布预警的分级，公司突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高分别为，Ⅲ级（车间级）、Ⅱ级（公司级）、Ⅰ级（社会级），并根据事态的发展情况，及时进行升级、降级或解除。 应急指挥部领导小组视环境污染预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布预警级别。各事件预警级别见表 5-1。

表5-1  事件预警级别表

| 事件类型 | 影响对象 | 环境事件诱发因素 | 预警级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 人员安全、大气、土壤、水环境 | 风险物质泄漏遇明火、线路老化 | Ⅰ级 |
| 风险物质泄漏 | 人员健康、大气、土壤、水环境 | 容器破损、存储过程中泄露 | Ⅲ级 |
| 废水超标排放 | 人员健康、大气、土壤、水环境 | 化粪池未定期清掏、沉淀池破裂 | Ⅱ级 |
| 废气超标排放 | 人员健康、大气环境 | 废气处理设备损坏 | Ⅱ级 |
| 其他安全生产事件 | 人员安全 | 设备故障、管理不当 | Ⅱ级 |

### 5.2.3预警准备

为保证突发环境事件应急处置的有效实施，应急指挥部及相关部门应做好如下准备。

（1）对应急部门、人员进行安排，明确各自应急职责和任务；

（2）制定、评审并更新本预案现场处置方案；

（3）加强有关人员的应急知识和技能的教育、培训；

（4）识别、准备并核对应急所需的设备、设施、物资等；

（5）准备应急时使用的内部及周边企业等通信联络名单等资料；

（6）与其他应急组织或部门、人员协作、协调、配合的沟通和交流。根据监控人员提供的信息，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，有关人员将信息汇总、分析后，报应急指挥部，应急指挥部及时组织有关人员分析事件发生发展态势，研究确定应对方案。根据事件的发生态势，发出预警预报，并通知有关应急组织机构和公众采取相应行动，预防事件发生。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1预警发布

现场作业人员发现各种事件的预兆时要立即向应急救援指挥部报告，报告内容包括以下内容：

（1）事件发生的时间、地点；

（2）预兆的现场实际情况及已采取的措施；

（3）如果预兆明显，马上可能发生事件，则应先避险后报告。

预警发布程序及要求如下：

（1）应急救援办公室值班人员接到事件预兆报警电话后，应立即向应急救援指挥部报告。

（2）应急救援指挥部根据事件预兆的性质、严重程度、事态发展趋势，确定进行预警｡如果不足以启动应急预案的最低响应级别，响应停止。

（3）应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。利用本公司通讯设备，第一时间发布到本公司及环境事件可能影响区域居民或其它企业单位。

（4）应急指挥部、各应急救援专业队伍及有关部门负责人应保持手机24小时开机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

### 5.3.2预警解除

根据事件发展态势，应急救援指挥部宣布解除预警，终止已经采取的有关措施。预警结束后，应急救援指挥部继续进行事件事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关部门、单位应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。

符合预警结束的条件如下：

（1）事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

（2）采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

## 5.4 预警措施

进入预警状态后，应当采取相对应措施：

（1）分析研判

根据事故当前状况，由应急指挥部根据事故严重程度，分析研究紧急防范措施、确定是否启动相应级别的应急预案及如何做好应急准备等。

（2）防范处置

应迅速采取有效切断污染源的处置措施，控制事件苗头；应急准备应按照事故类型开展应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。

（3）应急准备

1）对应急部门、人员进行安排，明确各自应急职责和任务；

2）制定、评审并更新本预案现场处置方案；

3）识别、准备并核对应急所需的设备、设施、物资等；

4）指令各应急救援队伍进入应急状态，环境监测组应立即联系第三方检测公司，随时掌握并报告事态进展情况。

5）部门、人员协作、协调、配合的沟通和交流。根据危险源监控设备和监控人员提供的信息，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，有关人员将信息汇总、分析备应急时使用的内部及周边企业等通信联络名单等资料；

6）与其他应急组织或后，报应急指挥部，应急指挥部及时组织有关人员分析事件发生发展态势，研究确定应对方案。根据事件的发生态势，发出预警预报，并通知有关应急组织机构和公众采取相应行动，预防事件发生。

7）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并妥善安置人员。

（4）应急疏散

1）疏散通报：应急指挥部根据事件的发展情况，决定发出疏散通报。通报的内容是:危险源位置及内容。

2）疏散通报的方式：一是语音通报。可由值班人员直接播报火情、介绍疏散路线及注意事项，并注意稳定人员的情绪。二是警铃通报。通过警铃发出紧急通告和疏散指令。

3）疏散引导：一是划定安全区。根据建筑特点和周围情况，事先划定供疏散人员集结的安全区域。二是明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向，查看是否有人员滞留在应急疏散的区域内，统计人员数量，稳定人员情绪。三是及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员具有一定的流动性，在预案中担负灭火和疏散救援行动的人员变化后，要及时进行调整和补充。

4）突出重点：应把引导疏散作为应急预案制定和演练的重点，加强疏散引导组的力量配备。

# 6应急响应

## 6.1应急预案启动

当公司发生下列情况，启动本预案：

- 油类物质发生大量泄漏（>100kg），并导致火灾或爆炸事故；

- 环保处理设施故障；

（3）危险废物在收集、转运过程中可能发生大量散漏事故；

（4）库房存放的油漆、防冻液等发生泄露；

（5）地震部门预报本地有地震或者相邻地震波及带；

（6）执行其他应急预案时需要启动本预案。

应急响应程序如下图。

图6.1-1  企业应急响应程序图

## 6.2信息报告

### 6.2.1内部报告程序

（1）报警：事故发现者（当班人员）根据事发情况，如实报公司应急救援指挥部办公室，指挥部办公室24小时值班电话：15596760898。

（2）确认：公司应急指挥部办公室接警后，应根据事故状态，组织应急组织队伍开展应急处置。同时，立即报该公司应急指挥部总指挥。经总指挥批准后，公司应急指挥部办公室发布警报。

（3）通报：通过电话、传真、公示、报纸等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，保证准确快捷。

### 6.2.2外部报告

（1）按照《突发环境应急事件信息报送与处理制度》的要求，发生突发环境应急事件后，指挥部应在1小时内，采取电话、手机、传真等方式向西咸新区秦汉新城生态环境局、西咸新区秦汉新城安全生产监督管理局等部门进行初期报告。随着事故事态发展，应将事故最新状况及时进行续报。事故处理完后，将处理结果进行上报。事故信息经公司应急救援指挥部办公室收集汇总，公司应急救援指挥部确认、审核，加盖公司公章，以公司名义向西咸新区秦汉新城生态环境局进行事故报告。

（2）指挥部应在事故发生后在 1小时内通报可能受到污染危害的周边单位和居民，优先选择通讯最快的电话联系，主要说明突发环境事件发生的时间、地点、类型和排放情况。

### 6.2.3事故报告基本要求与内容

（1）火灾爆炸报警基本内容：单位名称、地址；火灾发生地点、燃烧物质与面积；有无人员伤亡与被困人员；报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才挂电话；报警时应使用普通话。

（2）内部报告基本内容：事故地点、时间以及设备设施；事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；有无人员伤亡与被困人员；已采取的应急措施。

（3）政府部门报告基本内容：单位名称、事故发生时间、装置、设备；事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；事故伤亡情况、严重程 度，有无被困人员；已采取的应急措施和将要采取的措施；事故可能的原因和影响范围；需要增援和救援的需求。

### 6.2.4信息联系方式

公司值班室（24小时值班电话）：15596760898

总经理：焦新涛15592000084

西咸新区秦汉新城生态环境局：029-33185030

急救电话：120

火警电话：119

陕西环能精滤有限科技公司电话：85565957

公司领导及相关人员联系电话见附件 ，外部通讯联络方式见附件 。

### 6.2.5 信息报告形式

信息报告分为速报、确报和处理结果报告三类。报告应采用适当方式，避免造成不利影响。

- 速报：从发现事件后起1小时内上报，报告形式可通过电话、电子邮件，必要时派人直接报告;报告内容包括∶ 污染事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质等初步情况。

- 确报：从发现事件后起24小时内上报，报告形式可通过电子邮件或书面报告;报告内容包括∶在速报的基础上报告有关确切数据和事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

### 3、处理结果报告：在事件处理完毕后立即采用书面形式上报，报告内容包括∶在速报或确报的基础上，报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 6.2.6 通报可能影响的区域

总指挥根据环境事件的现场情况，当发现事件可能影响公司周边工厂，办公楼、居民的安全时，由应急指挥部与周边办公楼、村委紧急联系，通报当前污染事件的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候应急指挥的指令并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。

### 6.2.7请求外部救援响应条件

当预计突发环境事件，会对厂区外环境及人身健康安全等产生较大影响时，在环保部门未到达现场之前，总经理焦新涛（15592000084）为总指挥，指挥调度应急救援工作和开展事故处置措施，公司社会级事件（厂区火灾、爆炸）应急救援总指挥（焦新涛）上报西咸新区秦汉新城生态环境局；当事故影响超出公司救援力量时，公司总经理焦新涛应立即向西咸新区秦汉新城生态环境局和秦汉新城管委会请求社会力量参与应急救援，并配合相关环保部门开展环境事故的应急救援工作。

## 6.3分级响应

### 6.3.1响应级别及程序

依据突发环境事件的级别、可控程度，应急指挥部作出相应等级应急响应，应急响应分为三级。响应行动从低到高划分为：车间应急、企业应急、社会应急。具体应急响应分级标准如表6.3-1。

应急响应和事件预警是动态的，根据事件信息和事件的变化，预警级别应进行调整，同时也应根据事件可控情况对响应级别进行调整｡本公司各类突发环境事件启动的响应级别见表 6-1、表6-2。

表 6-1  应急响应分级标准

| 突发事件级别 |  | 预警级别 | 响应行动 | 响应 分级 | 响应启动标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分级 |  |  |  |  |  |
| 一级 | 社会级 | 一级 | 现场应急、企业应急、社会应急 | 一级 | 发生多人受伤事件，或与其相当的其他紧急情况 |
| 二级 | 企业级 | 二级 | 现场应急、企业应急 | 二级 | 未发生人员伤亡，但多人因事件受到威胁的情况 |
| 三级 | 车间级 | 三级 | 现场应急 | 三级 | 污染的范围在车间内且车间内部能独立处理 |

表6-2  本公司事件应急响应级别表

| 事件类型 | 响应级别 | 响应负责人 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 社会级 | 焦新涛15592000084 |
| 废气、废水超标排放 | 企业级 | 王国庆15592000078 |
| 风险物质泄漏 | 车间级 | 车间各工段员工 |

### 6.3.2响应行动

根据分析，陕西龙锐众辉汽车销售有限公司生产运营过程中可能出现的突发环境事件可分为一级响应、二级响应和三级响应，其中一级响应行动要求本公司除采取事件现场救援和本公司应急指挥部全面救援外，还应迅速（1小时内）上报西咸新区秦汉新城生态环境局，必要时请求外部应急救援力量协助救援活动。

（1）一级响应（火灾、爆炸）

一级响应启动后，发生事件部门必须在第一时间将事件信息报告应急救援指挥部办公室（负责人：总经理焦新涛），应急救援指挥部立即启动应急预案，召开紧急会议，听取灾情汇报，研究部署救援工作，采取应急措施，全力开展抢险救援工作。应急指挥部带领应急救援专业队伍在较短时间内赶赴现场，按照应急要求，立即开展工作。

同时，应急救援指挥部要迅速（1小时内）将事件信息（以电话、传真、电子邮件等）上报西咸新区秦汉新城生态环境局等上级单位。根据事件发展趋势及救灾工作要求，请求上级单位进行指挥和紧急救援。

（2）二级响应（废气、废水超标排放）响应启动后，关闭生产设备，组成设备故障排查小组，根据事件可控性和严重程度决定向单位应急指挥部报告。

（3）三级响应（风险物质泄漏）

由车间负责人组织人员，对泄漏物质及时处理，清运。

突发环境事件应急响应流程见附件。

### 6.3.3安全防护与医疗防护

各级应急指挥机构应高度重视应急人员的安全，在组织应急行动时，应调集必要的防护设施、防护器材和医务人员、医疗器械等，以备随时之需。

应急人员进入和撤离现场时由指挥部视情况做出决定。应急人员进入受威胁的现场前，要做好安全确认，并采取有效防护措施，确保人员安全。

### 6.3.4信息沟通

发生突发环境事件后，按照响应级别，事发现场负责人应立即到位，根据现场情况，及时收集、掌握污染相关信息、分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，按本公司突发环境事件应急预案，迅速采取处置措施，控制事态发展，并及时向指挥部上报事态发展变化情况。

应急救援指挥部应随时收集掌握污染相关信息，并根据现场情况分析污染性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，决定是否逐级上报当地政府及相应环保等部门。

## 6.4指挥与协调

### 6.4.1指挥与协调机制

（1）一级响应

①进入一级响应后，陕西龙锐众辉汽车销售有限公司及其专业应急救援机构立即按照本公司应急预案组织相关应急救援力量，配合本公司应急指挥部实施应急救援。

②陕西龙锐众辉汽车销售有限公司根据事件的情况开展应急救援协调工作。通知有关部门及其应急机构、救援队伍和秦汉新城管委会应急救援指挥机构，相关机构按照各自应急预案提供增援或保障。有关应急队伍在现场应急救援指挥部统一指挥下，密切配合，共同实施抢险救援和紧急处置行动。

③事发单位和到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置。当地人民政府负责协调交通、物资以及可能影响区域的通告。全力控制环境事件的发展态势，防止次生、衍生和耦合事件（事件）发生，果断控制或切断事件灾害链。

（2）二级响应

①事件部门迅速地实施先期处置，将事件信息立即上报应急救援指挥部。

②不可控时，向应急救援指挥部发出增援请求，应急救援指挥部按照预案和处置程序实施环境应急和紧急处置行动。

③发生事件的有关部门或人员要及时、主动向应急救援指挥部提供应急救援有关的基础资料。

- 三级响应

- ①厂区负责人组织人员及时处置泄漏物质，暂存于危废暂存间，并联系危废处置单位及时清运。

- ②发生事故的有关部门或人员要及时、主动向应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。

## 6.5现场处置

### 6.5.1 污染事故现场应急处置一般方法

接到报警后，救援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设定警示标志，具体处置方法如下：

（1）抢险：应急救援队伍到达现场后，在应急总指挥的统一领导下，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。应急救援处理组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。物资保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

（2）疏散：本公司发生险情，有火灾时，指挥部应立即通知政府部门，并由警戒疏散组负责周边企业、居民的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安。

（3）转移：在事故救援中，本公司有火灾危险或有人员伤亡、财产损失情况下，由安全救护组将受伤人员、居民财产向安全区域转移。转移过程中救援组织应与其他救援小组保持联系。

（4）结束：救援工作结束后，各应急专业队伍必须经公司指挥部总指挥同意后，方可撤离现场，同时成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

### 6.5.2具体应急措施

1、火灾、爆炸事件处置措施

①当发现火情，现场人员在现场指挥的安排下使用干粉灭火器等消防器具将火灾消灭在萌芽阶段；

②若情况较为严重均有责任立即拨打火警电话 119，并向周围呼救，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动，同时向应急值班室报告，根据烟气方向迅速判断当时风向，将人群疏散至上风向；

③公司应急值班电话接电火灾报警；

④报警后， 警戒疏散组指派人员在主要路口引导外来应急车辆；

⑤公安消防人员到达公司后，应急现场指挥部调动公司力量积极配合应急工作；

⑥应急疏散组指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定安全区域，到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑦发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑧当火势逼近危险化学品的贮存或使用场所时，应急处置组在确保自身安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域；

⑨灭火时，周围没有围堰的应构建临时围堰，禁止废水流入城市下水道，当废水引入事故池。

2、风险物质泄漏事故现场处置措施

①风险物质少量泄漏应立即用棉布等吸附，防止其污染厂区。切断火源。应急处理人员尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排水沟等。

②发生大量泄漏时，先用容器将泄漏物收集，然后用消防沙对泄漏的物进行吸附，污染物交由有资质单位进行处置回收专用收集器内，委托陕西环能精滤有限科技公司处置。如有必要尽快联系危废处置单位前来协助处理。

3、火灾事故后消防现场处置措施

①利用沙袋堵截最近的雨水污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网；

②将拦截的污水引至消防池，建议企业建设50m3事故应急池，将事故废水、消防废水等通过防渗管沟导入应急池，未建消防池用消防桶收集，委托应急监测组对潜水进行取样分析以便调整废水处理方法，确保达标排放

③注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向围堰中或厂区低洼地带，可用水泵抽至事故池中；

④抢险过程中，应急处置组负责观测冲洗废水的流向和数量，当发现废水满溢或流向厂外时，立即报告现场应急处置指挥部用沙袋围堵收容；

⑤灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，废水监测达标后方可排入污水管网。

4、废气超标排放现场处置措施

### ①企业通过监测数据发现废气超标排放，或喷漆房排放周围出现光化学烟雾、闻到明显异味等情况应立即停止生产，并组织专业人员对环保设备进行检修，对损坏部分进行维修和更换，并更换活性炭和过滤棉；

②如果在作业过程中发生停电等事情，立即停止作业，应配备应急电源，将车间残留有机废气收集处理。

③废气处理设施正常工作后，请有资质的第三方单位进行废气监测，正常后方可投入使用。

④企业进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

5、废水超标排放现场处置措施

### ①化粪池出现严重异味，应立即停止生活污水排放，并由专人对化粪池、沉淀池等进行检修；

②建议修建一座事故池（50m3）。

### 6.5.3扩大应急处理措施

在一般环境事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为较大环境事件时，公司应急指挥部应立即向政府部门进行求援。必要时公司应急指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

外援力量到达后，现场指挥权归当地政府统一指挥。公司指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

### 6.5.4事故保护目标应急措施

本公司风险保护目标主要为生产车间及厂区所在临近的周边单位、村落。

若发生火灾、爆炸事故时，为确保安全，应及时在本公司周边路口设置警戒区域，做好撤离疏散措施。

### 6.5.5应急监测

事故发生后，公司应急指挥部迅速联系第三方检测公司（陕西正为环境检测有限公司：029-86196849），应急监测组组配合，根据事故现场的具体情况确定监测方案，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。监测设备应采用能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数、使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低等。事故应急监测计划表见表6-3。

表6-3   事故应急监测计划表

| 类别 |  | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 大气 | 颗粒物、CO、NOX | 设置2个监测点位,厂界实时风向上风向参照点 | 发生事故后每小时1次，连续监测2天 |
|  |  |  | 下风向敏感点 |  |
|  |  |  | 实时风向下风向按扇形或圆形布监控点 |  |
|  | 消防废水 | COD、SS、氨氮、石油类 | 事故池出口 |  |
| 风险物质泄露 | 土壤 | PH、石油烃、二甲苯 | 泄露点附近 |  |
| 废水超标排放 | 生产、生活废水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 化粪池、沉淀池出口 |  |
|  | 消防废水 | COD、SS、氨氮、石油类 | 雨水排口 |  |

### 6.5.6应急处置卡

针对企业可能发生的突发环境事件，制定现场处置卡，加强应急处置工作的针对性，提高应急处置工作的可操作性。表6-4 风险物质泄漏突发环境事件应急处置卡

| 突发环境事件描述 | 油漆、机油、废机油泄漏，造成厂区周边环境污染 |
| --- | --- |
| 危害及后果分析 | 油漆、机油废机油等泄漏，会对周边地下水、地表水及人员造成危害 |
| 应急组织机构 | 应急指挥部及各应急小组 |
| 应急物资 | 灭火器、纱布、消防栓、消防沙等 |
| 现场应急处置措施 | ①发生泄露时，应立即切断源头，禁止出现火源； ②少量泄露可用纱布擦拭，擦拭后用清洗机清洗地面；擦拭后的纱布暂存于危废暂存间；大量泄露时用沙土设置围堰，并将风险物质引进容器内储存； |
| 事故应急处置程序 | ①发生少量泄露，该车间负责人及时采取相应措施处置，出现大量泄露，应立刻调动应急人员和物质，及时制止泄露的扩大；②清理现场，做好记录。 |
| 应急监测 | 由应急环境检测组联系第三方监测公司开展应急监测工作。 |
| 注意事项 | 出现泄露后，应关闭对应的设备的电器在进行维修；②出现泄露，除处理人员外，其他人员要撤离现场。 |

表6-5  油漆、油类物质泄漏等引起火灾突发环境事件应急处置卡

| 突发环境事件描述 | 油漆、油类物质泄漏遇明火引发火灾、爆炸 |
| --- | --- |
| 危害及后果分析 | 发生火灾后产生的有害气体CO、CO2、浓烟等会随大气扩散，污染环境其影响范围会超过火灾的直接影响范围，并对人员生命安全造成威胁 |
| 应急组织机构 | 应急指挥部及各应急小组 |
| 应急物资 | 消防栓、灭火器、急救箱 |
| 现场处置措施 | ①事故发现第一人立即报告现场负责人，作业人员利用车间存放的灭火器第一时间内尽可能熄灭火种，防止事故进一步扩大。 ②现场负责人向应急指挥部报告。应急指挥部总指挥宣布立即启动应急预案。应急指挥部立即向环保主管部门报告事故情况，请求启动上级应急预案，协助完成应急救援行动； ③应急指挥部通知各应急工作组做好应急准备，并向消防部门、医疗单位请求外部救援，应急指挥部现场指挥应急救援工作，应急管理办公室负责协助应急指挥部完成应急救援工作； ④应急保障组提供消防栓、灭火器、急救箱、应急泵等应急物资； ⑤应急抢险组身着防护服对事故现场受伤人员进行抢救，迅速关闭雨、污水切断阀； ⑥医疗救护组对抢救出来的伤员进行治疗，控制伤情，并在医疗单位专业人员进厂后配合完成医疗救护及疏散工作，以及后续的住院治疗工作； ⑦治安组负责将100米危险区域内的无关人员疏散至150米安全区域外聚集点并负责紧急集合点的治安秩序，疏散时注意风险，沿上风向和测风向进行疏散，设置警戒带和警示牌，禁止无关人员进入事故现场100米危险范围内； ⑧应急监测组配合应急监测单位完成应急监测工作； ⑨通讯联络组向周边企业通报事故信息，告知下风向企业组织员工疏散，协助应急指挥部完成同政府职能部门和相关方的综合协调工作； ⑩事故消除后，当应急监测数据表明废气已不会对人体产生影响后，由应急指挥部宣布应急结束，并组织恢复生产。 |
| 应急监测 | 由应急环境检测组联系第三方监测公司开展应急监测工作。 |

表6-6 废气、废水事故性排放突发环境事件应急处置卡

| 突发环境事件描述 | 废气处理设施发生严重故障，废气严重超标排放，废水处理设施损坏造成废水直接排入外环境，造成厂区周边环境污染 |
| --- | --- |
| 危害及后果分析 | 有毒废气严重超标排放，废水未经处理直接排入外环境，会造成周边环境污染，对人体健康产生不利影响 |
| 应急组织机构 | 应急指挥部及各应急小组 |
| 应急物资 | 防尘口罩等 |
| 现场处置措施 | ①当能明显感觉到废气超标排放时逐级汇报至应急指挥部，总指挥宣布启动应急预案，并安排立即停止喷漆房或打磨房作业，并停止洗车服务和生活废水排放，向环保主管部门汇报汇报事故情况； ②应急管理办公室通知应急工作组做好应急准备，总指挥现场指挥应急处置工作，应急管理办公室协助应急指挥部完成应急处置行动； ③综合协调组向周边企业通报事故信息，特别是告知下风向企业应做好应急疏散准备； ④应急抢险组对废气处理装置和沉淀池、化粪池等进行检修，找出故障原因并解决问题，联系并配合应急监测单位完成应急监测，在确保废气、废水已达标排放后，总指挥宣布应急结束，并组织恢复生产。 |
| 应急监测 | 由应急环境检测组联系第三方开展应急监测工作。 |

## 6.5.7人员救治措施

## ①当事故发生后有人员受伤，直接启动安全应急预案相应急救措施；轻微受伤的现场包扎处理；

②出现严重受伤的简单处理后，立即拨打120，送医。

## 6.6信息发布

### 6.6.1信息发布部门

由秦汉新城管委会发布，本公司协助政府完成信息发布工作。

### 6.6.2信息发布原则

（1）遵守法律、法规、规章、规范和标准；

（2）实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

（3）不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

（4）自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 6.6.3信息发布方式

（1）主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体(电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等)；

（2）与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。

- 6.6.4信息发布内容

突发环境事件信息发布内容包括：

（1）事件发生的时间、地点；

（2）事件发生的过程；

（3）环保部门提出的处置意见；

（4）事件处置情况；

（5）事件对周围环境以及当地群众生产生活的影响；

### （6）其他需要通报的事项。

### 6.6.2信息发布对象

由政府部门确定相关新闻媒体进行信息发布。

## 6.7应急终止

### 6.7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。

（2）确认事件发生地陕西龙锐众辉汽车销售有限公司周边人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平。

（3）应急监测项目监测结果达到环境质量标准。

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2确定现场应急工作结束的程序

（1）当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场各专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

（2）由应急指挥部授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

### 6.7.3应急救援任务终止和工作总结

（1）事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告；

（2）向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等；

（3）应急救援结束：由应急指挥部宣布；

（4）事故应急救援工作总结：由应急指挥部专家组负责。主要包括：

①写出书面报告；

②收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

③总结事故应急救援预案的实施，应急救援预案保障，查清事故原因，总结经验教训；

④评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

⑤同时制定出事故防范措施；

⑥总结报告上报应急管理部门和相关部门；

⑦总结报告存档备案。

# 7后期处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的后期处置工作。主要包括：事故现场的后期处置、人员救治及损失赔偿，生态环境污染治理及植被恢复，经验教训总结及应急方案改进等内容。

## 7.1善后处置

根据法律、法规规定，努力做好善后处置工作：

（1）认真及时做好遇难人员亲属的安置抚恤及补偿工作；

（2）做好受伤人员的医疗救治、工伤鉴定工作；

（3）及时支付保险的赔付及补偿；

（4）核算应急救援发生的费用，及时支付应急救援费用和征用应急物资的补偿；

（5）收集整理事故应急救援记录、图纸、方案、措施等相关资料；

（6）救援队伍认真核实参加应急救援人员，清点救援装备器材及发生的费用；

（7）安抚受伤及受影响人员，保证社会稳定，恢复正常秩序；

（8）现场清理、消毒、灾后重建、尽快消除事故后果和影响；

（9）制定防范措施，加强安全管理，深化安全专项整治。加大安全投入，防止事故再次发生；

（10）认真落实安全生产责任制和安全技术操作规程；

（11）修订和完善事故应急救援预案，制定事故防范措施；

（12）总结经验汲取教训，查出事故原因，解决处理办法，写出总结报告。

## 7.2警戒与治安

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围，具体有事故由抢修救援组执行。

在事故现场周围道路口上设置红白色相间警戒色带标识，写上“事故处理，禁止通行”字样，在圆周每50米距离上设置一个警戒人员。专业警戒人员（保卫处）必须穿着正规服装，并佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。义务警戒人员必须佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。

## 7.3次生灾害防范

做好人员的救治及安置工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事务。以保证企业人心稳定，快速调整状态，尽快恢复正常工作。

（1）现场应急指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施；

（2）在事件处理过程中进行持续检测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场及周边饮用水源或地表水、大气污染区域需继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

（3）现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序；

（5）清除事故残留物和被污染的物体，消除隐患；

（6）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

## 7.4调查与评估

7.4.1评估

（1）发生环境污染事件后，应急指挥部要同有关部门和事发单位对事情的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复生产等问题进行调查，并在宣布应急结束后15日内，向相关应急部门提交事件调查报告。

事件调查报告的内容应包括：

①事件发生单位的基本情况和时间发生的时间、地点及经过；

②时间调查组的组成情况；

③事件调查经过；

④事件人员伤亡情况和经济损失；

⑤事件发生的直接原因、间接原因及认定依据；

⑥事件的性质；

⑦事件的责任人及处理建议；

⑧事件的主要教训和防止类似事件发生采取的措施和建议；

⑨其它需要报告的问题；

⑩事件调查报告由调查组全体人员签名。

7.4.2评估

突发环境事件应急工作结束后，应急指挥部组织召开事件现场会议，深刻反思，认真吸取教训，举一反三，开展环境安全大检查，立即对环境安全隐患进行整改，采取强有力措施，确保厂区生产活动安全进行。

①组织相关班组认真总结、分析、吸取事件教训，及时进行整改；

②组织各应急小组对应急计划和实施程序的有效性、可行性、应急人员的素质和反应速度等进行评价，并提出应急预案的修改意见；

③保养应急器材、设施，始终保持良好状态。

## 7.5生产秩序恢复与重建

应急救援结束后，应急救援指挥部成立设施恢复小组，共同制定设施恢复方案，负责具体实施生产秩序恢复，并按照地方环保部门要求开展恢复重建工作。

针对突发环境事件的污染特征，对污染场地进行清理净化、排放的废物进行处理处置，恢复受影响区域的环境质量和生态功能；对损坏的环保设施和相关设备进行维修，经检测检验合格后方可恢复投入使用；根据事件对环境造成的影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测。

# 8应急保障

应急抢险必须要有一定的物资储备、人员储备、资金储备、通讯顺畅等。各项保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件和必要条件。本企业的应急保障措施主要包括五个方面，即：通讯与信息保障、人力资源及技术保障、物资装备保障、资金保障和医疗保障。

## 8.1人力资源保障

依据自身条件和可能发生的突发环境事件类型，建立应急救援专业队伍。配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，并与当地环保、消防、医院等密切联系以及对外交流与合作，逐步建立起训练有素、装备精良、保障有力的应急救援队伍。定期对各救援队伍进行专业培训和演习不断提高应急队伍装备水平和人员素质。以便在发生突发环境事件时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

## 8.2资金保障

设立专项应急资金，主要用于应急队伍建设，如：应急物资、设备购置、应急救援人员的培训等各项应急准备工作，同时还应用于突发事件（如突发环境污染事故）的紧急救助。

## 8.3物资保障

公司配备必要的应急物资与装备，采用就近原则，备足、备齐、定置明确，确保现场应急处理（处置）的人员在第一时间内启动应急救援物资，方便随时紧急调用。具体应急救援物资保障见附件。

## 8.4医疗保障

医疗救护组负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据事故造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。各医疗机构接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治，各级医院负责后续治疗。

## 8.5交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

## 8.6治安维护

疏散指导组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求区公安部门协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

## 8.7通信保障

应急救援办公室负责建立应急广播、应急通讯保障工作体系，完善信息通信网络，明确应急保障工作中各自的职责，确保紧急情况下的协同运作。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24小时值班制度，确保系统畅通。应急救援办公室值班电话必须保证24小时值守。有关人员和部门的联系方式必须保证随时取得联系。

## 8.8制度保障

为了确保应急系统的正常运转，必须建立、完善和严格执行以下制度：

- 值班制度：各部门建立24小时值班制度；

- 检查制度：结合日常生产检查，检查应急工作落实情况和应急物资的保管情况；

- 例会制度：在每次安全环保工作例会上，要改进应急救援工作；

- 奖惩制度：①对在应急救援工作上有突出表现的部门和个人，给予表彰和奖励；②对参与应急工作中受伤或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗和抚恤。③对不服从指挥部调遣、临阵脱逃、谎报情况的部门和个人，按照有关规定给予行政处分或经济处罚；构成犯罪的吗，依法追究刑事责任。

## 8.9应急资料

应急时可能用到的资料主要有：

（1）公司平面布置图；

（2）应急人员联系电话；

（3）外部单位联系电话；

（4）当地政府部门电话；

（5）突发环境事件应急预案。

# 9监督与管理

## 9.1应急预案演练

应急演练包括演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。通过演练培训应急队伍，检验应急队伍的快速反应能力，落实岗位责任，增强各部门之间的协调配合，熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置的程序，识别资源需求，评价应急准备状态，检验预案的可行性，并根据演练取得的经验成果和存在问题及时修订应急预案。

### 9.1.1演练准备

要把应急救援指挥部和抢险救援队伍训练成一支招之即来、来之能战、战之能胜的特殊部队。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各车间救援队伍和抢险分队能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

取用安全、消防设备和器材时必须在通风良好的场所或通风柜内进行，穿戴好手套和长筒胶靴及防护服。

### 9.1.2演练范围和频次

演练范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演练形式：现场演练

演练频次：车间与公司演练频次每年各最少一次；具体演练时间由公司年度计划统一安排。

### 9.1.3演练组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急救援办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥中心和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥中心和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

### 9.1.4应急演习的评价、总结与追踪

（1）现场点评：应急演练结束后，在演练现场，评估人员或评估组负责人对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。

（2）书面评估：评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料，依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写书面评估报告。评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演人员的表现以及演练中暴露的问题进行评估。

（3）应急演练总结：演练结束后，由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括：演练基本概要；演练发现的问题，取得的经验和教训；应急管理工作建议。

（4）应急演练追踪：应急演练应指派专人负责，全过程记录，并对改进情况进行追踪，确保演练成效，真正提高应急救援队伍的应急保障能力。

## 9.2宣教培训

每年环境突发事故应急培训演练计划及时纳入公司总培训计划中；应急培训的对象为公司应急救援指挥部成员与专、兼职应急救援人员；应急培训教材的编写或采购可结合本公司的实际进行。

### 9.2.1应急救援人员的培训

公司所有管理、操作人员都必须应经过严格培训考核，取得合格证后方能上岗操作。特别是新员工在进行三级安全教育的同时，必须进行应急救援知识的培训；要加强职工经常性的应急救援常识教育，使员工必须了解本公司危险化学品应急救援预案的内容和执行程序，熟悉应急救援演练的全过程，学习和掌握泄漏、中毒等各级事故发生时应采取的逃生、自救、互救等正确方法和应急措施。

### 9.2.2员工应急响应的培训

为了使得员工在应急救援工作中临阵不慌不乱，保持镇静从容的态势，以良好的心理素质，和勇敢参与的战斗精神积极投入到应急救援工作中去，在安全教育和应急救援演练中培训好每个员工，必须熟悉和辨识本公司内的报警规定，以便一旦发生情况立即听从指挥，顺利地各就各位，不会贻误战机；积极履行自己的职责，懂得迅速地正确使用防护用品和器材，作到科学地实施救援工作。

### 9.2.3周边人员应急响应知识的宣传

为了有效地保护陕西龙锐众辉汽车销售有限公司周边人员的生命财产的安全，要对村庄和周边单位的人员进行应急响应基本知识的宣传和教育。在印发的资料和宣讲实践中要把公司发生突发环境事故的可能情况、指挥部采用的通讯手段、应急救援预案的演练要求、危险化学品的危险特性、发生事故后的自救方法以及逃生疏散的方向和路线等表达清楚。

### 9.2.4应急培训内容、方式和记录表

应急培训内容主要包括常用化学品的物理化学特性，紧急情况下采取的措施等。培训的方式可采用讲座、报刊、局域网、竞赛、考试等方式或多种方式结合同步进行。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1奖励

在事故应对过程中有以下突出表现的班组和个人，应依据有关规定予以奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；（防止或开展事故救援工作有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（2）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（3）有其他特殊贡献的。

### 9.3.2责任追究

在事故应对过程中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在班组或者公司给予行政处分。属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律、法规的规定予以处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任

（1）不按规定制订应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）不按信息报告有关规定而导致迟报、漏报、谎报或者瞒报事件信息的；

（3）拒不执行安全生产事故应急，不服从命令和指挥，或者在应急时临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的； 

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（7）有其他危害应急工作行为的。

# 10附则

## 10.1 有关名词、术语

环境事件:是指由于人类活动、自然灾害以及其他意外因素的影响致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的事故。

环境应急:为避免突发环境事件发生或减轻环境事件后果，进行的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对行动。

次生衍生环境事件:某一突发公共事故所派生或因处置不当而引发的环境事件。

危险源:一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的，可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

先期处置:突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

后期处置:突发环境事件应急响应终止后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态所采取的一系列措施。

应急监测:环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习:为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习和综合演习。

应急预案：指针对突发公共事故事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事故而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指地方人民政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事故而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事故所采取的一系列的应急响应以降低损失、影响的处理措施。

监测：指通过各种方式、方法观测收集有关突发公共事故的信息并进行分析处理、评估预测的过程。

预警：指根据监测到的突发公共事故信息，依据有关法律法规、应急预案中的相关规定，提前发布相应级别的警报，并提出相关应急措施建议。

应急状态：指为应对已经发生或者可能发生的突发公共事故，在某个地区，政府组织社会各方力量在一段时间内依据非常态下的有关法律法规和应急预案采取的有关措施和所呈现的状态。

先期处置：指突发公共事故即将发生、正在发生或发生后，事发地人民政府在第一时间内所采取的应急响应措施。

应急联动：指在突发公共事故应急处置过程中，市、县人民政府及其部门联动，必要时，与军队、武警部队联动，互相支持，社会各方面密切配合、各司其职、协同作战，全力以赴做好各项应急处置工作的应急工作机制。

扩大应急：指突发公共事故危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制突发公共事故发展态势，应急委员会等机构或者单位通过采取进一步有力措施、请求支援等方式，以尽快使受影响地域、领域恢复到正常状态的各种应急处置程序、措施的总称。

紧急状态：指在特定的地区或者全市范围发生或者即将发生的威胁公众生命、健康和财产安全、影响国家政权机关正常行使权力的特别严重突发公共事故，采取常态下的措施难以有效控制和消除严重危害时，有关国家机关按照法定权限和程序宣布该特定地域进入的一种临时性严重危机状态。

后期处置：是指突发公共事故得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事故发生或减轻事故后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 10.2预案解释

由公司预案编制小组制定，公司应急指挥部解释。

## 10.3修订情况

因以下原因或预案已执行三年应及时对应急预案进行修订：

- 本单位生产工艺和技术发生变化的

- 新法律、法规、标准的颁布实施或相关法律、法规、标准的修订；

（3）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（4）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（5）环境保护主管部门和本公司认为应适时修订的其他情形。

## 10.4预案实施时间

本预案自发布之日起施行。