
中国石油天然气股份有限公司

长庆油田分公司第一输油处

环境影响报告表
四川蓉创鼎锋环境科技有限公司
二〇二一年三月

建设项目环境影响报告表

项目名称：第一输油处陕西石油商业储备库锅炉燃气替代燃油工程
建设单位(盖章)： 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司

第一输油处

编制日期：2021年3月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与要求——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它要求。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录
1

建设项目基本情况

12

建设项目所在地自然环境简况

15

环境质量状况

19

评价适用标准

21

建设项目工程分析

26

项目主要污染物产生及预计排放情况

27

环境影响分析

44

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

45

结论与建议



附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表；

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表。
附件

附件1：本项目的环境影响评价委托书；

附件2：长庆油田陕西石油商业储备库工程环境影响报告书的批复，陕环批复[2009]298号文；
附件3：长庆油田陕西石油商业储备库工程竣工环境保护验收的批复，陕环批复[2014]60号；
附件4：长庆油田分公司第一输油处咸阳储油库锅炉废气监测报告，陕延宁监（气）字（2020）013号；

附件5：环境质量现状监测报告，正环检字（2021）第159号。

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目库区总平面布置图
附图3：锅炉房平面布置图

附图4：项目四邻关系示意图

附图5：项目监测点位示意图

建设项目基本情况

	项目名称
	第一输油处陕西石油商业储备库锅炉燃气替代燃油工程

	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处

	法人代表
	金玉根
	联系人
	范燕

	通讯地址
	陕西省西安市经开区未央湖建设东路1号

	联系电话
	029-86590268
	传真
	/
	邮政编码
	712000

	建设地点
	西咸新区秦汉新城渭城街道办陕西石油商业储备库内

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	技改
	行业类别及代码
	D4430热力生产和供应 

	占地面积

（平方米）
	137.7
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	807.58
	其中：环保投资（万元）
	50
	环保投资占总投资比例
	6.19

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2021年4月

	工程内容及规模

一、项目由来

陕西石油商业储备库隶属于中国石油商业储备油公司，目前由中国石油长庆油田公司第一输油处代为管理。该站始建于2009年10月，投产于2011年3月，位于陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道（原咸阳市渭城区），占地面积386亩，油品储存能力达700000m3，是长庆油田公司为商业储备油公司代管的重要站库，属甲A类危险区域，长庆油田公司一级消防安全重点要害部位。

陕西石油商业储备库主要承担着长庆油田公司安塞油区和陇东油区原油储存任务，库内主要功能是对靖咸、庆咸管道来油进行计量、储存、加热脱水、化验、计量后输转至咸阳输油末站，并具有站内原油循环、倒罐、转油、流量计标定等功能。站内其主要设施设备有：7具10万方外浮顶罐、2具2000方的消防水罐、1具20方泡沫罐、2台原油外输泵、锅炉房（设置3台导热油加热炉、1台热水锅炉）、4台消防泵、3台移动式泡沫灭火装置，1套稳定装置。

陕西石油商业储备库内已建锅炉房内设有4台燃油锅炉，其中1台0.7MW热水锅炉为站内生活区及生产厂房内建筑采暖供热，另外3台（2用1备）3MW导热油炉为站内原油储罐进行供热，运行时段为11月1日至次年3月15日。原有4台锅炉燃料均为原油，为高污染燃料。

根据《西安市人民政府办公厅关于印发调整高污染燃料禁燃区工作实施方案的通知》（市政办函[2017]304号），西咸新区为高污染燃料禁燃区。同时，原有燃油锅炉燃烧废气已无法满足陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放标准。为此，建设单位拟投资807.58万元对陕西石油商业储备库已建的4台燃油锅炉进行改造，锅炉房北侧拟建调压计量柜，站内铺设配套供气管线，改造后天然气气源为咸阳市天然气股份有限公司市政管道供气，气源可靠。其中，油气两用燃烧器将作为天然气管道检修等造成天然气供气不足时，临时应急使用的备用燃烧器，其燃料为轻质柴油。

本工程主要内容为将现有4台燃油锅炉燃烧器进行更换，备用的3MW导热油炉燃烧器更换为油气两用燃烧器，其余2台导热油炉、1台热水炉更换为燃气燃烧器。项目技改前后陕西石油商业储备库内生产规模、生产工艺、生产设备等维持不变。

根据现场勘查，企业正在进行燃油锅炉的环保改造，更换锅炉燃烧器。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等，本项目应进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程中天然气锅炉总容量1t/h（0.7MW以上）”，应编制环境影响报告表。为此，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。
接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在区的自然环境资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成了该项目环境影响报告表。

二、项目初步判定分析

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于“目录”中鼓励类限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。西咸新区秦汉新城不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的管控区域。项目故本项目符合国家和地方产业政策。

2、与相关规划、政策协调性分析

本项目与相关规划、政策的协调性分析见下表：

表1-1  本项目与相关文件符合性分析

文件

相关规定

本项目

符合性

《陕西省大气污染防治法》

在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。

本项目更换燃油锅炉燃原油燃烧器，改造后燃料为清洁能源天然气或轻质柴油，轻质柴油不属于高污染燃料

符合

在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造。

本项目厂区供热燃油锅炉改造为天然气锅炉

符合

《西安市人民政府办公厅关于印发调整高污染燃料禁燃区工作实施方案的通知》（市政办函[2017]304号）
（一）禁燃区是市政府划定的禁止销售和使用高污染燃料的区域，该区域内的单位和个人应在市政府规定的期限内停止燃用高污染燃料，改用电、天然气、液化石油气或者其他清洁能源。

（二）高污染燃料目录。

1煤炭及其制品（含型煤、焦炭、兰炭等）。

2石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

3非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

（三）禁燃区要求

禁燃区内（燃煤火电企业除外）各种燃用高污染燃料的设施全部拆除，工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。

（四）、禁燃区划定

1、城五区

新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区（除汉长安城遗址保护区居民冬季采暖阶段性保留外）全部划定为禁燃区。

2、开发区

各开发区（西成新区、高新区、经开区、曲江新区、浐浦生态区、航天基地、航空基地、国际港务区）已征地范围全部划定为禁燃区。

3、其他区域

灞桥区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区、鄠邑区、蓝田县、周至县建成区
本项目位于西咸新区，属于禁燃区。本项目改造后正常生产条件下锅炉使用天然气，应急时使用轻质柴油
符合

《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》
加快调整能源结构。

11.严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》。关中地区巩固燃气锅炉低氮改造成果，陕南、陕北地区加快推进燃气锅炉低氮改造。确保陕南、陕北地区县级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。继续巩固关中地区35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在县级以上生态环境部门备案并向社会公开接受监督。
本项目更换燃油锅炉燃原油燃烧器，改造后燃料为清洁能源天然气或轻质柴油（备用燃料），轻质柴油不属于高污染燃料

符合
《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）（修订版）》
三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系

（十二）建设高污染燃料禁燃区。完成已划定的高污染燃料禁燃区建设，禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
本项目更换燃油锅炉燃原油燃烧器，改造后燃料为清洁能源天然气或轻质柴油，轻质柴油不属于高污染燃料
符合
《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》
6.完成燃煤锅炉“清零”。2018年10月底前，除热电联产和20蒸吨/小时及以上已完成超低排放改造锅炉外，新区所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造
本项目拟对现有锅炉燃烧器进行更换，更换为燃气燃烧器和油气两用燃烧器，均为低氮燃烧器
符合
《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》及审查意见(陕西咸环函[2019]24号)
目前秦汉新城境内20t/h以下燃煤锅炉已全部拆除，能源结构发生变化。根据《西咸新区总体规划（2016-2035年）》和《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035年）》要求规划区气化率为80%、100%。
秦汉新城规划有工业区，工厂生产不新建燃煤锅炉，主要使用清洁能源天然气。
现有工程锅炉燃用原油，进行清洁能源改造后，采用天然气替代原油，1台油气两用燃烧器考虑天然气供应不足，轻质柴油作为临时应急备用燃料。

符合
综上，本项目符合《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》和《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关规定、要求。

3、选址合理性分析

本工程在第一输油处陕西石油商业储备库现有锅炉房内进行燃烧器设备更换，站内铺设配套供气管线，不新增建设用地。项目周边已配套建设供水、供电、供气等设施，可满足项目用水、用电、用气需求。本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区域范围内；项目技改完成后，在落实评价提出的环保措施后，各项污染均可实现达标排放，可减少废气污染物排放量，可减少对项目区域环境影响。
从环境保护角度分析，项目选址可行。

三、项目建设内容和规模

1、项目概况

项目名称：第一输油处陕西石油商业储备库锅炉燃气替代燃油工程

建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处

建设性质：技改

2、地理位置与交通

长庆油田分公司第一输油处陕西石油商业储备库位于西咸新区秦汉新城，项目地中心坐标为东经108.805064°，北纬34.393416°。油库东侧为空地，南、西、北三侧为农田。

本项目位于油库西北角的原有锅炉房内，锅炉房西、北两侧为空地，东侧为导热油循环区，北侧为油库工艺区。

本项目地理位置见附图1，库区总平面布置图见附图2，锅炉房的平面布置图见附图3，油库四邻关系图见附图4。

3、项目建设内容

本项目位于陕西石油商业储备库现有锅炉房内，不新增用地。根据该项目可行性研究报告，本次建设内容为4台锅炉原油燃烧器的改造以及燃料的更换。项目设置调压计量柜，天然气由站区北侧天然气公司管线气阀接出，经调压计量柜后接入锅炉房连接燃烧器。项目改造前后企业生产规模、生产工艺、生产设备等维持不变。项目主要建设内容见表1-2。

表1-2  项目主要建设内容

序号

项目组成

建设项目

建设内容

备注

1

主体工程

导热油炉
共设3台3MW导热油炉，更换燃油燃烧器为2套燃气低氮燃烧器、1套油气两用低氮燃烧器
技术改造
供暖锅炉

共设1台0.7MW供热锅炉，更换燃油燃烧器为燃气低氮燃烧器
新增
2

辅助工程

锅炉房
1F砖混结构，建筑面积137.7m2
依托原有
供气工程
本项目厂区内不设天然气储罐，由站区北侧天然气公司管线气阀接出，到锅炉房北侧调压计量柜接入锅炉房连接燃烧炉
新建
柴油储罐

备用油气两用燃烧器所需轻质柴油储存利用原有的30m3原油储罐，位于锅炉房东侧

依托原有

3

公用工程

给水

市政供水供给厂区生产、生活用水
依托原有
供电

由供电局电力系统统一供应

依托原有
排水

锅炉排污水、软水制备产生的浓水与生活污水经厂区一体化生活污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂
依托原有
供暖

办公采用分体式空调；生产用热为导热油
依托原有
4

环保工程

废气

热水锅炉烟气：设低氮燃烧器，废气经1根12.5m高P1排气筒排放
依托原有
导热油炉烟气：分别设低氮燃烧器，废气分别经10m高排气筒排放（P2、P3、P4）
依托原有
废水
锅炉排污水、软水制备产生的浓水与生活污水经厂区一体化生活污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂
依托原有
噪声

采取基础减振、厂房隔声

新建
固废
生活垃圾集中分类别收集，定期交由环卫部门统一收集处理；导热油定期更换后随清罐油泥交由有资质单位进行处置；废离子交换树脂交厂家回收处置
依托原有
原辅材料消耗情况

本次改造后以天然气为燃料，天然气接自咸阳市天然气有限公司中压燃气管线，气源相对可靠、稳定，可以满足站内天然气需求。根据建设单位提供资料以及可研报告，项目全年运行135天，改造前燃油量为629t，改造后燃气量为68万m3/a。当天然气管道检修等气源供应不足时，柴油用量为7t/a。

项目所用天然气组分及主要物理性质参数见下表。

表1-3  天然气组分及主要物理性质参数表
序号

组分名称

摩尔含量（mol%）

1

CH4
94.193
2

C2H6
2.931
3

C3H8
0.524
4

i-C4H10
0.074
5

n-C4H10
0.089
6

i-C5H12
0.026
7
n-C5H12
0.022
8
C6+
0.066

9
CO2
0.755
10
N2
1.32
11
H2S（mg/m3）

2.6322

高位发热量（MJ/Nm3）

37.743
气体绝对密度

0.71
本项目所用天然气气质参数符合《天然气》（GB17820-2018）二类气质标准的要求。
3、主要设备

本项目主要设备见表1-4。

表1-4  项目主要生产设备性能参数表

名称
型号/规格
数量（台/套）
备注
改造前

改造后

3MW导热油炉

柴油燃烧器
GI350 DSPN-D

3

0

已拆除
燃气低氮燃烧器
GP-450M WD200 FGR

0

2

改造
油气两用低氮燃烧器
HZS12
0
1
改造
0.7MW热水炉

柴油燃烧器
BT75 DSN 4T

1

0

已拆除

燃气低氮燃烧器
HQ09
0
1
改造
4、项目总投资估算

本项目总投资为807.58万元，其中建设投资684.97万元，其他费用122.61万元。

四、劳动定员及工作制度

本次技改工程不新增劳动定员，为现有锅炉房内工作人员，现有锅炉房管理人员为3人。项目实行8小时工作制，三班倒，每班1人，年工作135d，为11月1日至次年3月15日。

五、公用工程

（1）给排水

给水：技改项目不新增职工，生活用水量不变。热水锅炉用水依托陕西石油商业储备库站内用水，用水量不变。
排水：站内实施雨污分流，锅炉废水与生活污水依托厂区现有一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。技改项目不新增排水量。

（2）供电

本项目用电由供电局电力系统统一供应，可满足项目需求。

天然气

本项目天然气接自天然气管道，根据可研报告，项目年用气量约68万Nm3。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、原有工程概况

陕西石油商业储备库隶属于中国石油商业储备油公司，目前由中国石油长庆油田公司第一输油处代为管理。该站始建于2009年10月，投产于2011年3月；场站位于陕西省西咸新区秦汉新城（原咸阳市渭城区），北接兰池大道，西邻330kV输电线路；场站海拔383m，占地面积386亩；油品储存能力达700000m3，是长庆油田公司为商业储备油公司代管的重要站库，属甲A类危险区域，长庆油田公司一级消防安全重点要害部位。

2009年4月，西安地质矿产研究所编制完成了《长庆油田陕西石油商业储备库工程环境影响评价报告书》；2009年6月，陕西省生态环境厅（原陕西省环保厅）以陕环批复[2009]298号文对该项目予以批复；2011年6月，陕西省环境监测中心站编制完成了《长庆油田陕西石油商业储备库工程竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字[2011]第53号），2014年1月，陕西省生态环境厅对该项目的竣工环境保护验收进行了批复（陕环批复[2014]60号），同意该项目验收通过。

陕西石油商业储备库库区西北角设置1座1F的锅炉房，锅炉房内设置4台燃原油锅炉，分别为1台0.7MW的热水炉和3台（2用1备）3MW的导热油炉。其中1台0.7MW的热水炉，排气筒高度为12.5m；3台（2用1备）3MW的导热油炉，分别设置1根排气筒，排气筒高度均10m。锅炉用水依托厂区现有的净化水，锅炉排污水依托厂区现有一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。导热油目前还未进行更换，根据建设单位提供资料，更换后的导热油与清罐油泥交由有资质单位进行处置。
2、原有工程主要污染情况

（1）废气

1）锅炉废气

本项目1台0.7MW的热水炉为库区生活区进行供热，3台（2用1备）3MW的导热油炉根据原油温度对上站来油补充加热后外输，本项目全年运行135天，原油燃油量为629t/a。原有燃油锅炉颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.1890t/a、0.2565t/a、2.0925t/a。
根据2020年1月陕西延宁环境检测有限公司出具的《长庆油田分公司第一输油处咸阳储油库锅炉废气监测报告》[陕延宁监（气）字（2020）013号]，监测时间为2020年1月14日。原有燃油锅炉主要污染物排放浓度见下表。

表1-5  有组织废气排放浓度监测结果统计表          单位：mg/m3
浓度
点位

燃油导热油炉
燃油热水炉
（DB61/1226-2018）
第1次

第2次

第3次

平均值
第1次

第2次

第3次

平均值
颗粒物

38.8
38.4
37.7
38.3
32.0
31.2
35.7
33.0
10
SO2
14
50
25
30
20
25
17
21
20
NOx

377
379
376
377
389
398
389
392
150
由上表可知，现有项目导热油炉燃油废气、热水锅炉燃油废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度均不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4标准要求。

2）原油储罐废气

原油在储存、输送过程中挥发产生的石油烃类物质通过加强管理、减少原油跑冒漏、采用浮顶油罐等措施减少烃类物质挥发量。项目原油储罐非甲烷总烃产生量为258.65t/a，为无组织排放。

根据《长庆油田陕西石油商业储备库工程竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字[2011]第53号）中对原有项目厂界上风向、下风向非甲烷总烃进行监测，监测表明，原有项目厂界上风向、下风向的颗粒物浓度值均<20mg/m3，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控浓度限值标准。

表1-6  无组织废气监测结果表             单位：mg/m3
监测点位

监测内容

监测结果

浓度限值

达标情况

2011.11.15
2011.11.16
上风向01

非甲烷总烃
2.07~2.75
2.10~2.94
20
达标

下风向02

2.52~3.11
1.30~2.40
下风向03

2.20~2.77
1.55~2.24
下风向04
1.81~2.19
1.56~1.66
（2）废水

项目产生的废水主要为储油罐脱水含油废水、软水制备系统产生的浓水、锅炉排污水以及职工生活污水。

含油废水由罐车定期拉至长庆石化公司污水处理厂处理，不外排。

软水制备系统产生的浓水、锅炉排污水产生量共计1389t/a，生活污水产生量约2000t/a，以上废水进入到库区设置的一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。根据《长庆油田陕西石油商业储备库工程竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字[2011]第53号），经过处理后，污水处理设施排水口污染物浓度分别为pH7.82、COD：83mg/L、BOD5：12.8mg/L、SS：89mg/L、氨氮8.76mg/L、总磷1.09mg/L、动植物油0.03mg/L，废水中污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B级标准。

表1-7  项目废水排放浓度达标分析表

浓度

COD
BOD5
氨氮
总磷
动植物油
SS
污水排放浓度（mg/L）

83

12.8

8.76

1.09

0.03

89

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500

300

/

/

100

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准
500

350

45

8

100

400

（3）固废

项目营运期产生离子交换树脂每2年定期更换，交由厂家回收处置。生活垃圾由环卫部门定期清运，产生量为11t/a，采用垃圾桶收集后交由当地环保部门统一处理。储罐区清罐油泥每4年清理一次，每次清罐油泥量为2351t/次；导热油每10年更换一次，更换后导热油量为100t/次；清罐油泥与更换后的导热油交由志丹县巨森节能减排有限责任公司进行处置。

（4）噪声

原有项目噪声源主要为锅炉燃烧器、泵、风机等设备，根据《长庆油田陕西石油商业储备库工程竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字[2011]第53号）中对原有项目厂界四周进行监测，东、南、西、北四厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。监测结果见下表。
表1-8  原有项目噪声监测结果统计                 单位：dB（A）

监测点位

2011.11.15
2011.11.16
标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

01厂界北
46.2
43.2
47.3
42.6
60
50
02厂界西
47.5
42.5
48.2
41.7
60
50
03厂界南
46.5
43.7
47.1
42.9
60
50
04厂界东
47.7
45.1
47.2
44.8
60
50
3、原有项目存在的环境问题及拟采取的“以新带老”措施

陕西石油商业储备库现有锅炉房内设置4台燃原油锅炉，分别为1台0.7MW的热水炉和3台（2用1备）3MW的导热油炉。目前依据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》及《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》中提出的开展已建燃用高污染燃料的设施改用清洁能和燃气锅炉低氮燃烧改造的要求，本项目现状不符合上述环保要求。此外，现有燃原油锅炉废气排放监测结果不符合陕西省2020年4月1日实施的《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）相关排放限值。因此，陕西石油商业储备库站区设置4台燃原油锅炉需按要求对燃油燃烧器进行低氮燃烧器改造。

本次“以新带老”措施为将现有1台0.7MW的热水炉燃油燃烧器更换为1套燃气低氮燃烧器，3台（2用1备）3MW的导热油炉燃油燃烧器更换为2套燃气低氮燃烧器、1套备用油气两用低氮燃烧器。其中，油气两用燃烧器燃油作为备用燃料，其燃料为轻质柴油。

现有项目前期运行期间的污染防治措施和“以新带老”问题见表1-9。

表1-9  现有项目运行期间的污染防治措施及“以新带老”问题

污染类型

污染物

现有处

理措施

存在问题

整改措施

废气

导热油炉废气

燃烧废气通过10m排气筒排放

导热油炉废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求

燃料变更变为天然气（1台备用轻质柴油），燃烧器变更为2台燃气低氮燃烧器、备用1台变更为油气两用低氮燃烧器，废气通过现有10m高排气筒（共3根）排放
热水锅炉废气
燃烧废气通过1根12.5m排气筒排放
热水锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求
燃料变更为天然气，燃烧器变更为燃气低氮燃烧器，废气通过现有1根12.5m高排气筒排放



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。
本项目位于西咸新区秦汉新城渭城街道办陕西石油商业储备库库区，项目地理位置见附图1。

2、地质构造

区域位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前龚东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，本地区地震动峰值加速度为0.2g，即本地区地震烈度属Ⅷ度。

3、地形地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目位于秦汉新城东部，所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，场站海拔383m，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

4、气候气象

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃~13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2~26.5℃，最冷月（1月）气温-0.5~-0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109~4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2~2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7~9月，占总量的50~60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

5、水文条件

渭河位于本项目南2km。渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。

6、土壤特征

区域地层在35.0m深度范围内主要由杂填土、黄土状粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土等地层构成。场区各层地基土主要特征描述如下：

杂填土(Q4ml)：褐黄色，土质结构松散，含较多钙质粉末，见少量砖瓦块、灰渣等。层厚0.80～3.40m，层底埋深0.80～3.40m，相应层底标高399.04～401.39m。

黄士状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄色，土质均匀，见少量大孔和特多针状孔隙，偶见蜗牛壳及碎片，本层具湿陷性。可塑状态为中压缩性。层厚4.10～6.70m，层底埋深7.00～7.50m，相应层底标高394.47～395.38m。

黄土状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄～灰黄色，土质均匀，针状孔隙发育，偶见蜗牛壳及碎片。可塑状态为中压缩性。层厚4.50~5.70m，层底埋深12.00～12.70m,相应层底标高389.68～390.17m。

粉质粘土(Q3al+pl)：黄褐色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含较多钙质粉末及钙质结核，见氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。层厚7.70～9.50m，层底埋深20.00～21.50m，相应层底标高380.47～382.25m。

粉质粘土(Q3al+pl)：褐黄色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含钙质结核、氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。本层未穿透，最大揭露厚度15.0m。

7、动、植物

秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。泾河湿地和渭河湿地均被列入陕西省重要湿地名录，需重点加强保护。

根据现场调查，评价区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路林网及四周林木，树种有杨、柳、椿、槐等。动物以人工饲养的家禽和家畜，野生动植物稀少，未见国家级、省级重点保护动植物及珍稀濒危动植物。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气质量现状

1、空气质量达标区判定

项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目基本污染物包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3共6项，根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报（2021-4）2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，西咸新区秦汉新城2020年空气优良天数268天，但未发布城市环境空气质量达标情况。本次评价按照《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)中各评价项目的年评价指标进行判定，即年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。

项目所在区域内环境质量现状见表3-1。

表3-1  项目所在区域环境质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/

(μg/m3)

标准值/

(μg/m3)

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60
15
达标

NO2
年平均质量浓度

38
40
95
达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

1600

4000

40

达标

O3
8h第90百分位数平均质量浓度

148
160
92.5
达标

PM10
年平均质量浓度

84
70
120
超标

PM2.5
年平均质量浓度

47
35
134.3
超标

根据上表可知，西咸新区秦汉新城2020年的环境空气中SO2、NO2年平均浓度值、CO日平均浓度第95百分位数和O3日最大8小时平均浓度值第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域西咸新区秦汉新城为环境空气质量不达标区。

2、其他污染物环境质量现状

本次评价建设单位委托陕西正环检测技术有限公司于2021年2月2日~2021年2月8日对环境空气质量进行监测，监测点位见附图5。

（1）监测点：1#项目所在地、2#渭城湾村（下风向300m）
（2）监测因子：NOx

（3）监测时间及频次：监测7天

表3-2  项目其他污染物补充监测点位基本信息表

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

检测时段

相对厂址

方位

相对厂界距离/m

X

Y

1#项目所在地

298223
3807959
NOX
2021年2月2日~2021年2月8日
/

/

2#渭城湾村（下风向300m）
297961
3807761
SW

300

监测结果见下表。

表3-3  环境空气监测结果表                  单位：mg/m3
时间

NOx

24小时平均
1#

2#

2021年02月02日

0.034
0.030
2021年02月03日

0.035
0.032
2021年02月04日

0.036
0.031
2021年02月05日

0.034
0.031
2021年02月06日

0.036
0.030
2021年02月07日

0.035
0.028
2021年02月08日

0.033
0.032
对监测数据进行统计，结果如下表3-4。

表3-4  评价结果统计表

监测点位

监测点坐标/m

污染物

平均

时间

评价标准/(μg/m3)

监测浓度范围/(μg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

X

Y

1#

298223
3807959
NOx

24小时平均

100
33~36
36
0
达标

2#

297961
3807761
NOx

24小时平均

100
28~32
32
0
达标

由监测结果可知，监测期间项目所在区域NOx浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

二、声环境现状

为了解项目周围声环境现状，本评价委托陕西正环检测技术有限公司于2021年2月2日~2021年2月3日对本项目厂界、西侧敏感点噪声进行监测。监测时锅炉未投运，监测值可作为项目区声环境的背景值，监测点位置见附图5。

（1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。

（2）监测频次：监测2天，昼夜各一次。

（3）监测点位置：厂界四周、渭城湾村各设一个点。

（4）声环境现状监测结果

监测结果见下表。

3-5  噪声监测结果统计                 单位：dB（A）

监测点位

2月2日

2月3日

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

01厂界北
44
42
46
42
60
50
02厂界东
42
40
43
40
60
50
03厂界南
47
44
48
45
60
50
04厂界西
45
42
47
43
60
50
05渭城湾村
49
45
50
46
60
50
噪声监测结果表明，项目东、南、西、北四厂界、渭城湾村噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区现状声环境质量良好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

经现场勘查，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区等，主要环境保护目标见表3-6、表3-7。

表3-6  环境空气环境保护目标一览表

名称

UTM坐标/m

保护对象

保护内容

环境

功能区

相对

方位

距厂界最近距离m

相对项目边界距离m

X

Y

1

298120
3807939
渭城湾村
人群健康

二类

W、N
14
85

2

298275
3808234
冶家台村
NE
173
260

3

298756
3808282
黄家沟村
NE

285
610
4
298914

3809008

烟王村

NE

965

1247

5
300098

3808965

窑店西毛小学

NE

1800

2100

6
300062

3808888

西毛村

NE

1715

2053

7
298960
3808161
渭柳佳苑
E
410

750
8
299619

3808055

渭柳小学

E

993

1357

9
300047
3808147
仓张村
E
1418
1820
10
299747
3807056
德杰国际
SE
1244
1770
11
298570
3806850
长兴村
S
760
1165
12
299316
3807187
长兴小学
S
693
1194
13
298484
3806386
太伟豪园
S
1183
1584
14
298424
3806149
春风十八里
S
1413
1817
15
297138
3805863
水岸朝阳小区
SW
2012
2412
16
297078

3807311

摆旗寨村

W

1215

1292

17
296770

3807082

联合小学

W

1535

1674

18
296513

3807090

石何杨村

W

1773

1895

19
296035
3806766
石桥中学
W
2394
2471
表3-7  其他主要环境保护目标
环境要素

保护对象

方位

距厂界最近距离/m
保护目标

声环境

渭城湾村

120户420人
W、N
14
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
冶家台村

10户35人
NE
173



评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

序号

污染物项目

平均时间

二级浓度限值

单位

1

PM10
年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

2

PM2.5
年平均

35
24小时平均
75
3

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

4

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

5

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

6
O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

7
NOx
24小时平均
100
μg/m3
1小时平均
250
2、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值，具体标准值见下表。

表4-2  《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准值

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2类

60

50



	污染物排放标准
	1、废气

锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中标准。

表4-3  项目废气执行标准

污染物项目

类型
标准限值

单位

颗粒物

燃气锅炉废气

10

mg/m3
SO2
20
mg/m3
NOX
50
mg/m3
颗粒物
燃油锅炉废气
10

mg/m3
SO2
20

mg/m3
NOX
150

mg/m3
2、废水

技改项目不新增员工，不新增生活污水排放量。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。

3、噪声

施工噪声执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-4  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011）

标准

标准值dB（A）
昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB 12523-2011）

70

55

表4-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

类别
标准限值dB（A）

昼间

夜间

2类
60
50
4、固体废物

一般工业固体废弃物贮存和处置场执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定。

	总量指标
	（1）废水

本项目不新增废水，不新增废水总量控制指标，废水中COD、NH4-N总量纳入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂总量指标内。
（2）废气

技改前污染物总量控制指标为SO2：0.2565t/a、NOX：2.0925t/a、非甲烷总烃：258.65t/a。技改完成后，全厂废气污染物总量控制指标为SO2：0.0036t/a、NOX：0.2060t/a、非甲烷总烃：258.65t/a。SO2减排0.2529t/a、NOx减排1.8865t/a。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

施工期、运营期工艺流程及产污环节

技改项目拟将现有燃油锅炉燃烧器更换为燃气、油气两用燃烧器，燃料由原油改为天然气，备用燃料为轻质柴油。锅炉房北侧拟建调压计量柜，油库站内铺设配套供气管线。相比现有工程，技改项目运行期不新增产污环节。

[image: image1.emf]管沟开挖 管线敷设 管线试水 覆土回填 地面恢复 投入使用

扬尘、噪声 噪声

废水

扬尘、噪声 扬尘、噪声 废气、噪声

锅炉燃烧器更换

建设准备 调压计量柜安装 计量设备组装

扬尘、噪声

扬尘、噪声

噪声

施工期 运营期


图5-1  项目施工期、运营期工艺流程及产污环节图
主要污染工序
一、施工期

项目施工期主要分为燃烧器设备更换和供气管线铺设两部分，施工期产污环节示意图如图5-1所示。供气管道自储油库站外北侧输气管线气源阀接出，接入位于锅炉房北侧的调压计量柜，最终由调压计量柜接入锅炉房，管线长度约120m。

燃烧器设备安装和更换在现有锅炉房内施工，充分利用了已建成设施；供气管线铺设的施工产生对周围环境空气、区域声环境的影响；施工期机械噪声、扬尘和废气、材料运输的交通噪声和汽车尾气对沿线居民的影响。

本项目所用管道为购买成品，包括需防腐管道及接口等均为已按要求进行防腐的成品，施工中不再进行防腐。

1、施工扬尘
项目建设过程中产生的扬尘主要是物料堆放飘尘、地面开挖、施工车辆运输和燃烧器设备安装过程中产生的少量焊接扬尘。
2、施工期废水

①施工废水

管道铺设完成以后，需进行试压闭水实验，用水依托陕西石油商业储备库内用水，根据管线长度估算，闭水实验约产生1.3m3废水，其主要污染物为SS，废水用于库区抑尘洒水。
②生活污水

本项目位于陕西石油商业储备库内，不设施工营地，依托现有站内生活设施，经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网。

3、施工期噪声

施工管沟开挖主要为人工开挖，噪声源主要为焊机、运输车辆等设备噪声以及人员噪声，噪声源强约80~90dB（A），会对周围环境造成一定的影响，但也会随着施工期的结束而消失。
4、施工期固体废物

①废弃设备

项目更换的废弃设备，根据其状况，可由厂家回收或作为废金属出售。

②生活垃圾

本项目位于陕西石油商业储备库内，项目施工人员少且施工期短，不设施工营地，产生的少量生活垃圾可依托站内现有垃圾桶收集。

③土方

管道开挖后的土方临时堆放在管沟两侧，加盖苫布，待管道敷设完成后全部用于管沟回填及平整场地，此过程不存在弃土。

二、运营期主要的污染工序

1、废气

（1）正产生产情况下燃气锅炉废气
本项目营运期产生的大气污染物主要为锅炉燃烧废气。根据建设单位提供资料以及可研报告，项目全年运行135d，改造前燃油量为629t，改造后燃气量为68万m3/a。
天然气燃烧过程中产生的主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数-燃气工业锅炉及火力发电行业-天然气。项目拟采用国际先进性低氮燃烧燃气锅炉，该锅炉采用特殊燃烧器设计，天然气采用分级燃烧、部分烟气返回炉膛二次燃烧以及独特的FGR程序化控制技术。

燃气锅炉烟气为107753Nm3/104Nm3天然气，SO2产生量为0.02Skg/104Nm3天然气，NOx为6.97kg/104Nm3天然气，颗粒物产生量为103.9mg/Nm3天然气。本项目3台导热油炉功率、运行时间等相同，本次环评以其中1台锅炉计算导热油炉废气产生量。本项目燃气锅炉污染物排放情况见下表。
表5-1  项目燃气锅炉废气产排情况表

污染物名称

烟气量

排放量

标准限值（mg/m3）

Nm3/h

104Nm3/a

排放速率

（kg/h）

排放浓度

（mg/m3）

排放量

(t/a)

P2、P3、P4

导热油炉

颗粒物

1678.55

226.6045

0.0162 

9.64 

0.0219 

10
SO2
0.0008

0.49

0.0011 

20
NOx

0.0472 
28.12 
0.0637 
50

P1

热水锅炉

颗粒物
391.90

52.9067

0.0038 
9.64 
0.0051 
10

SO2
0.0002
0.49
0.0003 
20

NOx
0.0110 
28.12 
0.0149 
50

注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目使用天然气含硫量(S)按2.6322mg/m3计，则S=2.6322。

由上表可知，燃气锅炉产生的SO2、NOx、颗粒物等污染物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放标准限值。3台燃气导热油炉各设置1根排气筒，共3根排气筒，排气筒高度均为10m；1台燃气热水炉设置1根排气筒，排气筒高度为12.5m，项目设置的4根排气筒高度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中不低于8m的要求，排气筒设置合理。

（2）非正常工况下燃油锅炉污染物排放量

根据建设单位提供的信息，本项目油气两用燃烧器主要燃烧天然气，当咸阳市天然气公司遇到供气管道检修等天然气无法供给等特殊情况时，建设单位将使用临时应急备用的油气两用燃油低氮燃烧器，燃料为优质轻柴油。根据天然气公司提供资料，预计本项目非正常工况发生率为每年10次，每次4小时。根据建设单位提供资料，油气两用燃烧器以轻质柴油为燃料，其平均耗油量为175kg/h，则轻柴油年用量为7t。轻质柴油利用锅炉房东侧的1个30m3的原油储罐储存。本项目柴油储罐储存量约20t，每2~3年补充1次，储罐大呼吸年产生量较少，本次可忽略不计。
柴油燃烧过程中产生的主要污染物为SO2、NOx、烟尘，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数-柴油锅炉。项目拟采用国际先进性低氮燃烧器，采用特殊燃烧器设计，采用分级燃烧、部分烟气返回炉膛二次燃烧以及独特的FGR程序化控制技术，采用此技术，NOx的排放浓度可控制在60mg/m3。
燃油锅炉烟气为17804Nm3/t柴油，SO2产生量为19Skg/t柴油，烟尘产生量为0.26kg/t柴油。
本项目非正常工况下燃油锅炉污染物排放情况见下表。
表5-2  项目锅炉燃油废气产排情况表

污染物名称

产生量

排放量

标准

限值(mg/m3)

产生速率

（kg/h）

产生浓度

（mg/m3）

产生量

(t/a)

排放速率

（kg/h）
排放浓度

（mg/m3）
排放量

(t/a)
P4

燃油导热油炉

颗粒物

0.046

14.60

0.0018

0.046
14.60
0.0018
10
SO2
0.017

5.34

0.0007

0.017
5.34
0.0007
20
NOx

0.187

60

0.0075

0.187
60
0.0075
150
备注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S)是指燃油收到基硫分含量，单位为%。本项目使用轻质柴油含硫率类比车用柴油（GB19147-2016），含硫量≤50mg/kg，S=0.005。

由上表可知，非正常工况下油气两用导热油炉燃油时排放的SO2、NOx等污染物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃油锅炉排放标准限值，颗粒物排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃油锅炉排放标准限值。
2、废水

本项目改造前后企业生产规模、生产工艺、生产设备等维持不变，仅更换燃烧器和燃料，不新增锅炉排污水。员工生活依托现有生活设施，本次改造工程不新增员工，因此，本项目不增加废水排放。

3、噪声

本项目营运期新增噪声主要为与项目相关的锅炉燃烧器等设备噪声，噪声源强一般为85~90dB(A)，具体高噪声设备源强见下表。

表5-3  项目营运期主要高噪声设备源强

序号
设备名称
数量
噪声级dB(A)
位置
工作方式
备注
1
锅炉燃烧器
4
90
锅炉房内
连续
改造
2

泵

4

85

泵房内

连续

原有

4、固体废物

本项目锅炉房管理人员3人，为站内现有人员，无新增定员，即无新增生活垃圾产生；站区配套软水装置依托原有设备，其离子交换树脂由厂家进行更换并对废弃离子交换树脂回收进行处置；导热油定期更换后与清罐油泥交由有资质单位进行处置。本项目不进行树脂的暂存与处理。本次技改项目营运过程中无新增固体废物产生。

5、“三本账”统计情况

项目技改完成前后项目污染物排放“三本账”统计见下表。

表5-4  项目技改前后污染物“三本账”统计表          单位：t/a

类别

污染物

技改前

排放量

技改工程

排放量
以新带老削减量
技改后全厂排放量
增减量
废气

颗粒物
0.1890

0.0707 

0.1890
0.0707 

-0.1183

SO2
0.2565

0.0036

0.2565
0.0036

-0.2529

NOX
2.0925

0.2060 

2.0925
0.2060 
-1.8865

非甲烷总烃
258.65

0

0

258.65
0

废水

生活污水

0

0

0

0

0

软水装置浓水、锅炉排污水
0
0
0
0
0
含油废水

0
0
0
0
0
固体废物

生活垃圾
0
0
0
0
0
离子交换树脂
0

0

0

0

0

导热油
0

0

0

0

0

清罐油泥

0
0
0
0
0
由上表可知，本次技改工程完成后，锅炉烟气颗粒物将减排0.1183t/a、SO2减排0.2529t/a、NOx减排1.8865t/a。由此可以看出，本次项目实施后，有利于当地环境空气质量的改善。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	燃气导热油炉排气筒（P2、P3、P4）
	颗粒物
	9.64mg/m3；0.0219t/a
	9.64mg/m3；0.0219t/a

	
	
	SO2
	0.49mg/m3；0.0008t/a
	0.49mg/m3；0.0011t/a

	
	
	NOX
	28.12mg/m3；0.0637t/a
	28.12mg/m3；0.0637t/a

	
	燃气热水炉排气筒（P1）
	颗粒物
	9.64mg/m3；0.0051t/a
	9.64mg/m3；0.0051t/a

	
	
	SO2
	0.49mg/m3；0.0003t/a
	0.49mg/m3；0.0003t/a

	
	
	NOX
	28.12mg/m3；0.0149t/a
	28.12mg/m3；0.0149t/a

	水

污

染

物
	——
	——
	——
	——

	固

体

废

物
	——
	——
	——
	——

	噪

声
	主要为锅炉燃烧器、水泵设备产生的噪声，其噪声源强在85～90dB(A)之间。经采取基础减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	主要生态影响

本项目陕西石油商业储备库已建成的库区范围内，不新占用土地，不破坏库区内现有植被，对生态环境的影响很小。本项目对周边生态环境不会造成影响。



环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：

1、施工期废气

施工期环境空气污染源包括：施工阶段管沟开挖过程中会产生少量的扬尘；土石方和建筑材料现场堆放、土方回填期间产生的扬尘以及钢管连接及燃烧器设备更换时的焊接烟尘。

（1）施工扬尘

施工过程中土方挖掘、堆积、回填会有部分抛洒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气；若遇刮风天气因施工挖动的土石方等更易造成扬尘而加重，加重对施工地段环境空气的污染；另外，运输建筑材料和工程设备的汽车尾气也会对环境空气造成一定影响。

本项目位于陕西石油商业储备库内区域，为减缓项目施工期扬尘对周围大气环境的影响，项目应采取以下防护措施：

①合理规划施工工序，尽量减少临时占地面积缩短使用时间及恢复土地原有功能，避免土地祼露，使扬尘降至最低；

②路面开挖、回填等易产生扬尘的作业，施工区域设置围栏，与施工现场隔离；

③加强回填土方堆放场的管理，要落实表面压实、定期洒水、覆盖等措施；减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度；

④施工结束后，施工单位应及时回填管沟。

采取以上措施后，施工期的空气污染是暂时的，待施工完成污染也随之消失，对项目周围环境影响较小。

（2）焊接烟尘

钢管焊接废气外排量很小，产生的烟气很快被大气稀释，对周围大气环境产生影响较小。

项目施工期较短，且随着施工期结束而消失，对周围大气环境产生影响较小。

2、施工期废水

（1）施工废水

管道铺设完成以后，需进行试压闭水实验，所用水为库区现有供水官网，闭水实验约产生1.3m3废水，其主要污染物为SS，废水用于库区绿化洒水。

（2）生活污水

本项目位于陕西石油商业储备库内，不设施工营地，依托现有一体化污水处理设施，经处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

综上，施工期产生的废水对环境影响较小。
3、施工期噪声

施工管沟开挖主要为人工开挖，噪声源主要为焊机、运输车辆等设备噪声以及人员噪声，噪声源强约80~90dB（A），本项目位于陕西石油商业储备库内，为减缓项目施工期噪声对周围环境的影响，项目应采取以下防护措施：

①午休期间（12：00~14：00），噪声施工机械应停止施工作业，禁止夜间施工；

②使用低噪声施工机械和其他辅助施工设备；

③施工车辆在库区内禁止鸣笛。

通过以上措施可将施工期噪声控制在较小范围内且施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束，对环境影响小。

4、施工期固体废物

（1）废弃设备

项目更换的废弃设备，根据其状况，可由厂家回收或作为废金属出售。

（2）土方

管道开挖后的土方临时堆放在管线两侧，待管道敷设完成后全部用于回填、场地平整，此过程不存在弃土。

二、运营期影响分析

1、大气环境影响分析

（1）评价等级判定

本次技改项目的大气污染来自正常生产工况下燃气锅炉产生的燃烧废气。技改后，燃烧器和导热油炉使用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，废气污染物产生较小。按照《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，采用AERSCREEN模式进行估算，控制参数见下表：

表7-1  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/(μg/m3）

标准来源

PM10*

1h

450
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

SO2
1h
500
NOx
1h

250

备注：PM10无小时均值，以日均值的3倍折算
表7-2   估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市
人口数（城市选项时）

42万人
最高环境温度/℃

42
最低环境温度/℃

-19.7
土地利用类型

耕地

区域湿度条件

湿

是否考虑地形

考虑地形

(是  (否
地形数据分辨率/m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是   (否
岸线距离/m

/

岸线方向/ °

/

表7-3  点源排放参数表
名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

流速m/s

烟气温度

/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物名称

排放速率

(kg/h)

X

Y

燃气热水炉P1
298216
3807960
383
12.5
0.3
1.54
80
1350
正常

颗粒物

0.0038 
SO2
0.0002
NOx
0.0110 
燃气导热油炉P2

298223
3807966
383
10
0.5
2.37
80
1350
正常

颗粒物

0.0162 
SO2
0.0008
NOx
0.0472 
燃气导热油炉P3

298230
3807970
383
10
0.5
2.37
80
1350
正常

颗粒物

0.0162 
SO2
0.0008
NOx
0.0472 
燃气导热油炉P4
298237

3807973
383
10
0.5
2.37
80
1350
正常
颗粒物
0.0162 

SO2
0.0008

NOx

0.0472 
1）正产生产情况下燃气锅炉废气
估算模式计算结果：

表7-4  有组织废气估算模型计算结果表

下风向距离/m

P1

PM10
SO2
NOx

浓度/μg/m3
占标率/%

浓度/μg/m3
占标率/%

浓度μg/m3
占标率/%

10

0.213

0.047

0.011

0.002

0.591

0.237

25

0.369

0.082

0.019

0.004

1.025

0.410

50

0.336

0.075

0.017

0.003

0.933

0.373

100

0.806

0.179

0.041

0.008

2.242

0.897

112

0.818

0.182

0.042

0.008

2.277

0.911

200

0.694

0.154

0.035

0.007

1.931

0.772

300

0.502

0.111

0.026

0.005

1.395

0.558

400

0.373

0.083

0.019

0.004

1.039

0.416

500

0.290

0.064

0.015

0.003

0.807

0.323

600

0.233

0.052

0.012

0.002

0.649

0.260

800

0.163

0.036

0.008

0.002

0.454

0.181

1000

0.122

0.027

0.006

0.001

0.340

0.136

1500

0.071

0.016

0.004

0.001

0.199

0.079

2000

0.048

0.011

0.002

0.000

0.134

0.054

2500

0.035

0.008

0.002

0.000

0.098

0.039

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.818

0.182

0.042

0.008

2.277

0.911

最大落地浓度距离（m）

112
D10%/m

0

下风向距离/m

P2/P3/P4
PM10
SO2
NOx

浓度/μg/m3
占标率/%

浓度/μg/m3
占标率/%

浓度/μg/m3
占标率/%

10

0.798 

0.177 

0.039 

0.008 

2.304 

0.922 

25

1.213 

0.270 

0.059 

0.012 

3.505 

1.402 

50

1.157 

0.257 

0.057 

0.011 

3.342 

1.337 

100

1.528 

0.339 

0.075 

0.015 

4.413 

1.765 

156

1.916 

0.426 

0.094 

0.019 

5.536 

2.214 

200

1.849 

0.411 

0.090 

0.018 

5.341 

2.136 

300

1.527 

0.339 

0.075 

0.015 

4.411 

1.764 

400

1.210 

0.269 

0.059 

0.012 

3.496 

1.398 

500

0.974 

0.216 

0.048 

0.010 

2.814 

1.126 

600

0.802 

0.178 

0.039 

0.008 

2.316 

0.926 

800

0.575 

0.128 

0.028 

0.006 

1.662 

0.665 

1000

0.438 

0.097 

0.021 

0.004 

1.266 

0.506 

1500

0.261 

0.058 

0.013 

0.003 

0.753 

0.301 

2000

0.178 

0.040 

0.009 

0.002 

0.514 

0.205 

2500

0.131 

0.029 

0.006 

0.001 

0.379 

0.152 

下风向最大质量浓度及占标率/%

1.916 
0.426 
0.094 
0.019 
5.536 
2.214 
最大落地浓度距离（m）

156
D10%/m

0

由分析结果可知，本项目导热油炉NOx最大占标率为2.214%<10%，据此判定，本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）可知，二级评价项目环境影响较小，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，污染物核算表如下。

表7-5  项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口

编号

污染物

核算排放浓度/(mg/m3)

核算排放速率/(kg/h)

核算年排放量/(t/a)

排气筒
P1

颗粒物

9.64 
0.0038 
0.0051 
SO2
0.49
0.0002
0.0003
NOx
28.12 
0.0110 
0.0149 
P2

颗粒物

9.64 
0.0162 
0.0219 
SO2
0.49
0.0008
0.0011 
NOx
28.12 
0.0472 
0.0637 
P3

颗粒物
9.64 
0.0162 
0.0219 
SO2
0.49
0.0008
0.0011 
NOx

28.12 
0.0472 
0.0637 
P4

颗粒物
9.64 
0.0162 
0.0219 
SO2
0.49
0.0008
0.0011 
NOx

28.12 
0.0472 
0.0637 
排放口合计

颗粒物

0.0707 
SO2
0.0036
NOx
0.2060 
本次燃油锅炉燃气改造后，污染物对周边环境影响较小。

2）非正常工况下燃油锅炉废气
表7-6  非正常工况主要废气排放参数表

序号

非正常排放源

原因

污染物

排放速率kg/h
单次持续时间/h

年发生频次/次

1

燃油锅炉废气

管道检修等天然气供应不足
颗粒物
0.046
4
10
SO2
0.017
NOx
0.187
估算模式计算结果：

表7-7  有组织燃油锅炉废气估算模型计算结果表

下风向距离/m

P4
PM10
SO2
NOx

浓度/μg/m3
占标率/%

浓度/μg/m3
占标率/%

浓度/μg/m3
占标率/%

10
2.381 

0.529 

0.879 

0.176 

9.671 

3.868 

25
3.407 

0.757 

1.258 

0.252 

13.836 

5.534 

50
3.204 

0.712 

1.183 

0.237 

13.012 

5.205 

100
4.339 

0.964 

1.602 

0.320 

17.619 

7.048 

156
5.442 

1.209 

2.010 

0.402 

22.101 

8.840 

200
5.251 

1.167 

1.939 

0.388 

21.323 

8.529 

300
4.336 

0.964 

1.602 

0.320 

17.610 

7.044 

400
3.437 

0.764 

1.269 

0.254 

13.958 

5.583 

500
2.766 

0.615 

1.022 

0.204 

11.234 

4.494 

600
2.276 

0.506 

0.841 

0.168 

9.245 

3.698 

800
1.634 

0.363 

0.603 

0.121 

6.636 

2.654 

1000
1.244 

0.277 

0.460 

0.092 

5.054 

2.021 

1500
0.740 

0.165 

0.273 

0.055 

3.007 

1.203 

2000
0.505 

0.112 

0.186 

0.037 

2.051 

0.820 

2500
0.373 

0.083 

0.138 

0.028 

1.514 

0.605 

下风向最大质量浓度及占标率/%

5.442 

1.209 

2.010 

0.402 

22.101 

8.840 

最大落地浓度距离（m）

156
D10%/m

0

由上表可以看出，当咸阳市天然气公司遇到供气管道检修，天然气无法供给等特殊情况时，以优质轻柴油作为临时应急备用燃料时，燃油锅炉产生的烟气中颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度分别为5.442μg/m3、2.010μg/m3、22.101μg/m3，最大浓度占标率分别为1.209%、0.402%、8.840%，对周边环境的贡献值较小，对周边环境影响较小。

表7-8  非正常工况废气排放量核算表

非正常排放源

原因

污染物

非正常排放速率kg/h
非正常排放浓度mg/m3
单次持续时间/h

年发生频次/次

应对

措施
燃油锅炉废气

管道检修等天然气供应不足
颗粒物
0.046
14.60
4
10
减少锅炉燃油使用时间

SO2
0.017
5.34

NOx
0.187
60

大气防护距离

本项目正常工况下无需设置大气环境防护距离。
2、水环境影响分析

锅炉排污水、软水制备产生的浓水与生活污水经站区现有一体化生活污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂；含油废水由罐车定期拉至长庆石化公司污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的判级规定，确定本次地表水的环境影响评价工作等级为水污染影响型三级B。

技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。项目产生的废水依托现有处理措施，废水可达标排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，项目对当地地表水环境影响较小。
3、噪声环境影响分析

（1）评价等级判定

项目建设前后运行期噪声强度和受影响的人口数量变化不大，本项目所处声环境功能区2类区，按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价为二级评价。噪声环境影响评价工作等级见表7-9。
表7-9  噪声环境影响评价工作等级的判定依据

判定依据

(HJ2.4-2009)

所处声环境

功能区级别

项目建设前后

敏感目标噪声级增高量

受影响

人口数量

评价工作等级

0类

增高5dB(A)以上

显著增加

一级

1类、2类

增高3~5dB(A)

增加较多

二级

3类、4类

噪声增高量3dB(A)以下

变化不大

三级

综合比较

2类区

噪声增高量3dB(A)以下

变化不大

二级

确定评价级别

二级

（2）噪声源强
项目声环境现状监测时四台锅炉均为停运状态，其余站内设备均正常工作，本项目营运期新增噪声主要为与项目相关的锅炉燃烧器等设备噪声，噪声源强一般为85~90dB(A)。本次建设单位选用低噪声设备，将设备设置在锅炉房内，利用锅炉房隔声，以减轻噪声对区域声环境的影响，隔音效果可达15dB（A）。具体高噪声设备源强见下表。

表7-10  项目营运期主要高噪声设备源强

序号
设备名称
数量
噪声级dB(A)
处理措施

处理后噪声级dB(A)
工作方式
备注
1
锅炉燃烧器
4
90
选用低噪声设备，布置于锅炉房、泵房内，采取基础减震
75

连续
新增
2

泵

4

85

70

连续

依托原有

（3）噪声预测
根据设备距离四周厂界的距离及噪声现状情况，预测项目运行后四周厂界、渭城湾村的噪声值。本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)中推荐模式进行预测，具体模式如下：

1）室内声源

①计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级：


[image: image2.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

1

R

r

Q

L

L

W

P

+

+

=

p


式中：Q—指向性因子；

LW—室内声源声功率级，dB(A)；

R—房间常数；

r1一声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级：


[image: image3.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

å

=

=

N

j

Plj

L

P

T

L


式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；

Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

③计算靠近室外维护结构处的声压级：


[image: image4.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L

P

P


式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；

TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本项目厂房为混凝土砌块墙双面粉刷，TL为20 dB(A)。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级：


[image: image5.wmf]s

T

L

L

P

W

lg

10

)

(

2

+

=


2）室外声源

Lp=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

Lp（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m。

3）该点的总声压级可用以下公式计算：


[image: image6.wmf]å

=

=

n

i

L

p

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A)；

Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。

（4）预测结果

本次背景值采用现有工程现状监测的噪声值，现状监测时锅炉设备未运行，厂界噪声预测结果见表7-11。
表7-11   项目噪声预测结果表

厂界

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

渭城湾村
贡献值

昼间

26.7
23.7
39.5
41.9
37.6
夜间

26.7
23.7
39.5
41.9
37.6
背景值

昼间

43
48
47
46
50
夜间

40
45
43
42
46
预测值

昼间

43
48
47.5
47.5
50.2
夜间

40
45
44.3
45
46.6
标准值

昼间

60

60

60

60

60

夜间

50

50

50

50

50

达标情况

昼间

达标

达标

达标

达标

达标

夜间

达标

达标

达标

达标

达标

由预测结果可知，在生产设备正常运转情况下均东、西、南、北四厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准，敏感点噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目运行期对周围声环境影响贡献值较小，对周边环境基本不会产生影响。
固体废弃物环境影响分析

本项目技改后无新增固体废物产生。站区配套软水装置依托原有设备，其离子交换树脂由厂家进行更换并对废弃离子交换树脂回收进行处置；导热油定期更换后随清罐油泥交由有资质单位进行处置；生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门进行处置。项目产生的固废依托原有项目处置措施，不会对周边环境产生影响。
土壤环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为D4500燃气生产和供应业，属于表A.1土壤环境影响评价项目类别中其他行业，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。
地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“142、热力生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。

环境风险评估

（1）评价依据 
本项目涉及的风险物质为天然气及储罐内轻质柴油，天然气主要成分为甲烷；轻质柴油为柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），甲烷为突发环境事件风险物质，CAS号为74-82-8，临界量为10t；柴油CAS号为68334-30-5，临界量为2500t。本项目天然气由咸阳市天然气公司管道供给，不涉及天然气的生产和贮存，无生产或贮存量；天然气存在量为库区内拟建的埋地管道至锅炉房管道中的量。本项目轻质柴油仅作为天然气供气不足时备用油气两用燃烧器燃油时使用，站内储存量小于20t。 
根据建设单位提供资料，本项目站内天然气截断阀设置于锅炉房北侧，从截断阀至锅炉房的管线选取材料为dn90PE管（标况下天然气密度为0.7174kg/m3，0.4MPa、298K天然气密度为2.60kg/m3），本项目天然气在线储存量为0.197t；轻质柴油储存量不超过20t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q=0.0277＜1，项目风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表7-12  风险评价工作等级划分  

环境风险潜势

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

（2）环境风险识别 

营运期环境风险主要是天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响，本项目涉及的主要危险物料为甲烷及轻质柴油，其基本理化性质见下表。

表7-13  甲烷理化性质表
标识

中文名：甲烷、沼气

英文名：methane Marsh gas

分子式：CH4

分子量：16.04

CAS号：74－82－8

危规号：21007

理化性质

性状：无色无臭气体。

溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。

熔点（℃）：－182.5

沸点（℃）：－161.5

相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）

临界温度（℃）：－82.6

临界压力（MPa）：4.59

相对密度（空气＝1）：0.55

燃烧热（KJ/mol）：889.5

最小点火能（mJ）：0.28

饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

闪点（℃）：－188

聚合危害：不聚合

爆炸下限（％）：5.3

稳定性：稳定

爆炸上限（％）：15

最大爆炸压力（MPa）：0.717

引燃温度（℃）：538

禁忌物：强氧化剂、氟、氯

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

毒性

接触限值：中国MAC（mg/m3） 未制定标准    前苏联 MAC（mg/m3） 300   

美国TVL－TWA  ACGIH 窒息性气体   美国TLV－STEL  未制定标准

对人体危害

侵入途径： 吸入。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

急救

皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

防护

工程防护：生产过程密闭，全面通风。

个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

贮运

包装标志：4       UN编号： 1971     包装分类：Ⅱ       包装方法：钢质气瓶

储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

表7-14  柴油理化性质表
标识

中文名：柴油


英文名：Diesel oil; Diesel fuel

分子式：

分子量：

CAS号：

危规号：

理化性质

性状：稍有粘性的棕色液体。

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。

熔点（℃）：－18

沸点（℃）：282－338

相对密度（水＝1）：0.87－0.9

临界温度（℃）：

临界压力（MPa）：

相对密度（空气＝1）：3.38

燃烧热（KJ/mol）：

最小点火能（mJ）：

饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：不燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 

闪点（℃）：55

聚合危害：不聚合

爆炸下限（％）：

稳定性：稳定

爆炸上限（％）：

最大爆炸压力（MPa）：

引燃温度（℃）：257

禁忌物： 强氧化剂、卤素。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

对人体危害

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

急救

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

防护

工程防护：密闭操作，注意通风。

个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

贮运

包装标志：          UN编号：          包装分类：

储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。  

（3）环境风险分析 

根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别，分析项目可能发生的环境风险事故为锅炉房系统故障、阀门管道生产设备等天然气泄漏发生火灾、爆炸事故，以及柴油储罐发生泄漏、火灾、爆炸事故。 

天然气及柴油泄漏发生火灾、爆炸事故的后果较为严重，首先是造成工作人员伤亡，其次造成周边环境空气质量瞬间恶化，可能对周围居民造成较为严重的影响。 

本项目在制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、维护方面采取降低事故风险的措施。 

（4）风险防范措施 

因此，本次评价建议采取以下措施减少项目环境风险： 

①严格按照工程设计要求，设置事故紧急气动阀、天然气管道设置放散系统及火警系统。当锅炉房发生火险时，事故紧急气动阀将自动关闭以阻止天然气进入锅炉房，为保证天然气管道的安全泄放，天然气管道上设有放散系统。 

②储油罐设置高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道应采用金属软管连接等；加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

③积极推行全员预防性管理，增强安全意识，为安全工作给予优先权和否决权；定期开展安全日、安全周和安全知识竞赛等活动；定期进行安全大检查，及时整改隐患。

④实行安全工作责任制。建立安全管理委员会，明确安全生产第一负责人，各站组配备有专兼职安全员，形成三级安全管理体系。

⑤建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐等。

⑥加强现场管理，禁止烟火、清除易燃物。 

（5）分析结论 

综上所述，本项目环境风险主要是天然气及轻质柴油发生泄漏，从而产生的火灾、爆炸事故。针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，严格按照防范措施和应急预案执行，上述风险事故隐患可降至可接受水平。同时，本项目的风险值较小，项目的风险水平可控。 

表7-15  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
第一输油处陕西石油商业储备库锅炉燃气替代燃油工程
建设地点
（陕西）省
（西咸新区）市
（秦汉新城）区
（/）县
（渭城）街道
地理坐标
经度
108.805064°
纬度
34.393416°
主要危险物质及分布
本项目主要危险物质为甲烷及轻质柴油，分别分布于天然气埋地管线内及储 
油罐内 
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
影响途径主要为天然气管道及储油罐发生泄漏，从而产生的火灾、爆炸等，可能会污染厂区周边的大气环境、地表水和地下水
风险防范措施要求
①严格按照工程设计要求，设置事故紧急气动阀、天然气管道设置放散系统及火警系统。当锅炉房发生火险时，事故紧急气动阀将自动关闭以阻止天然气进入锅炉房，为保证天然气管道的安全泄放，天然气管道上设有放散系统。 

②储油罐设置高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道应采用金属软管连接等；加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

③积极推行全员预防性管理，增强安全意识，为安全工作给予优先权和否决权；定期开展安全日、安全周和安全知识竞赛等活动；定期进行安全大检查，及时整改隐患。

④实行安全工作责任制。建立安全管理委员会，明确安全生产第一负责人，各站组配备有专兼职安全员，形成三级安全管理体系。

⑤建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐等。

⑥加强现场管理，禁止烟火、清除易燃物。
本项目环境风险主要是天然气及轻质柴油发生泄漏，从而产生的火灾、爆炸事故。针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，严格按照防范措施和应急预案执行，上述风险事故隐患可降至可接受水平。同时，本项目的风险值较小，项目的风险水平可控。
三、环境管理与监测计划

1、环境管理

把运营期的环境管理工作纳入每天的日常工作管理范围，要全面统筹、合理部署、统一安排。积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运营中产生的问题需及时制定相应对策，加强与生态环境主管部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政等部门结合，及时消除影响，防止环境污染。
（1）环境管理机构

建设单位设有环境管理部负责本项目的环境保护工作，配有专职人员负责，并实行主要领导负责制，制定有环境保护管理制度。

（2）环境管理内容

①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目改造完成后及时进行项目环境保护设施的验收工作。

②建立、健全环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作，并根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，及时制定或修编突发环境事件应急预案。

③制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。

④主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存在的环境污染问题。

⑤应加强与生态环境主管部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。

（3）排污口规范化设置
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

①排污口规范化管理的基本原则

a向环境排放污染物的排污口必须规范化；

b本项目废气排放口作为规范化管理的重点；

c排污口应设置便于采样的监测平台、采样口，便于日常例行监测、现场监督检查。

②排污口设置的要求

a排污口的位置必须合理确定；

b排污口采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口等处；

c设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；

d按15562.1-1995与GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

本项目污染物排放清单见表7-16。
表7-16  项目污染物排放清单

污染源
污染物

环保措施

排放浓度

mg/m3
排放量

t/a

排放时段

排污口信息

排放标准

mg/m3
燃气热水炉
颗粒物

低氮燃烧器
9.64 
0.0051 
连续

高12.5m、内径0.3m的烟囱排放

10
SO2
0.49
0.0003 
20
NOX
28.12 
0.0149 
50
燃气导热油炉
颗粒物

低氮燃烧器
9.64 
0.0219 
连续

高10m、内径0.5m的烟囱排放

10

SO2
0.49
0.0011 
20

NOX
28.12 
0.0637 
50

2、环境监测计划

在项目运营期，建设单位应委托有资质的单位定期开展废气、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地生态环境主管部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求，技改项目环境监测内容及计划见下表。

表7-17  环境监测内容及计划

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

废气

锅炉排气筒P1

颗粒物、SO2
1次/年

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

NOx

1次/月

锅炉排气筒P2/P3/P4
颗粒物、SO2
1次/年

NOx

1次/月

噪声

在厂界四周1m处

等效连续A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

3、环保投资及竣工环保验收

该技改项目总投资807.58万元，环保投资50万元，占总投资比例为6.19%。技改项目采取的环保措施及环保投资见下表：

表7-18   项目环保投资及竣工验收一览表

序号

污染源
环保措施

数量

验收标准

投资

（万元）

1

废气

燃气导热油炉废气
低氮燃烧+10m排气筒3根
3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

35
燃气热水炉

低氮燃烧+12.5m排气筒1根
1

10

2

噪声

锅炉等设备噪声

厂房隔声，基础减振，距离衰减等

—

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2类标准

5
合计

/

/

/

/
50



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	燃气锅炉废气
	SO2
NOX
颗粒物
	低氮燃烧器+排气筒
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求

	水污染物
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH4-N
	依托原有一体化污水处理措施，处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂
	不外排

	
	软水装置浓水、锅炉排水
	COD、盐类
	
	

	固体

废物
	软化水装置
	废离子交换树脂
	厂家回收
	无害化处置

	
	库区
	生活垃圾
	设垃圾桶定点收集后，交由当地环卫部门进行处置
	无害化处置

	
	油罐区
	导热油
	交由有资质单位
	合理处置

	噪声
	锅炉燃烧器、泵
	噪声
	基础减震、厂房隔声、距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求

	生态保护措施及预期效果：

本项目陕西石油商业储备库已建成的库区范围内，不新占用土地，不破坏库区内现有植被，对生态环境的影响很小。本项目对周边生态环境不会造成影响。



结论与建议 

	一、结论
1、项目概况

第一输油处陕西石油商业储备库锅炉燃气替代燃油工程总投资807.58万元，项目位于西咸新区秦汉新城陕西石油商业储备库内，不新增用地。主要建设内容为将现有4台锅炉燃油燃烧器进行更换，更换3套为燃气燃烧器和1套油气两用燃烧器，锅炉房北侧拟建调压计量柜，站内铺设配套供气管线，改造后天然气气源为咸阳市天然气股份有限公司市政管道供气，气源可靠。其中，油气两用燃烧器将作为天然气管道检修等造成天然气供气不足时，临时应急使用的备用燃烧器，其燃料为轻质柴油。项目技改前后陕西石油商业储备库内生产规模、生产工艺、生产设备等维持不变。
2、环境质量现状

1）大气环境质量现状

根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报（2021-4）2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，西咸新区秦汉新城2020年空气优良天数268天。西咸新区秦汉新城2020年的环境空气中SO2、NO2年平均浓度值、CO日平均浓度第95百分位数和O3日最大8小时平均浓度值第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目所在区域西咸新区秦汉新城为环境空气质量不达标区。监测期间项目所在区域NOx浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2）声环境质量现状

项目东、南、西、北四厂界、渭城湾村噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区现状声环境质量良好。
3、产业政策及选址
（1）产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于“目录”中鼓励类限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。西咸新区秦汉新城不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的管控区域。项目故本项目符合国家和地方产业政策。

（2）选址合理性分析

本工程在第一输油处陕西石油商业储备库现有锅炉房内进行燃烧器设备更换，站内铺设配套供气管线，不新增建设用地。项目周边已配套建设供水、供电、供气等设施，可满足项目用水、用电、用气需求。本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区域范围内；项目技改完成后，在落实评价提出的环保措施后，各项污染均可实现达标排放，可减少废气污染物排放量，可减少对项目区域环境影响。

4、环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

本技改项目的大气污染来自燃气锅炉产生的燃烧废气。技改后，锅炉使用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，污染物产生少。

1台燃气热水炉安装有低氮燃烧器，燃烧废气经1根12.5m高P1排气筒排放；3台导热油炉分别安装有低氮燃烧器，燃烧废气分别经10m高P2、P3、P4排气筒排放。根据工程分析可知，项目运营期各个排气筒SO2排放浓度为0.49mg/m3，NOX排放浓28.12g/m3，颗粒物排放浓度为9.64mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气标准限值要求。

（2）水环境影响分析结论

技改项目不新增员工，无新增生活污水产生。技改项目生产过程中不新增用水量，不新增生产废水排放量。原有项目锅炉排污水、软水制备产生的浓水与生活污水经站区现有一体化生活污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入陕西西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂；含油废水由罐车定期拉至长庆石化公司污水处理厂处理，废水不外排。项目产生的废水依托现有处理措施，且经过站区多年运行情况，废水可达标排放，项目对当地地表水环境影响较小。
（3）噪声影响分析结论

本次技改项目噪声主要为锅炉燃烧机等设备产生的噪声。经过安装减震垫、厂房隔声和距离衰减后，项目东、西、南、北四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准，敏感点渭城湾村噪声预测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废影响分析结论

本项目技改后无新增固体废物产生。站区配套软水装置依托原有设备，其离子交换树脂由厂家进行更换并对废弃离子交换树脂回收进行处置；导热油定期更换后随清罐油泥交由有资质单位进行处置；生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门进行处置。项目产生的固废依托原有项目处置措施，不会对周边环境产生影响。
6、总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目建设地周围环境良好，交通便利，具有良好的建设条件，选址合理。建设方在采取环评报告中提出的各项环保措施后，污染防治设施可长期有效运行，污染物能实现稳定达标排放，对周围环境的影响可以接受。从环境影响角度，该项目建设可行。

二、要求及建议

1、要求建设方在项目运营过程中加强运行管理，确保项目产生的废气、噪声达标排放。
2、建设单位需定期维护产噪设备，使其处于良好的工作状态，减轻其对环境的影响，进一步降低对周围环境的影响。

3、项目严格执行“三同时”制度，做好验收、排污许可变更等工作。
                  

	预审意见：

                                    公 章

      经办人：                                        年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                   公  章

经办人：                                              年    月    日



	审批意见：

                                      公 章

    经办人：                                              年    月    日




内容





类型





内容





项目








_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

管沟开挖

锅炉燃烧器更换

施工期


管线敷设

运营期


管线试水


覆土回填

地面恢复

投入使用

扬尘、噪声


噪声


废水

扬尘、噪声


扬尘、噪声


废气、噪声


建设准备

调压计量柜安装


计量设备组装

扬尘、噪声


扬尘、噪声


噪声



