编号：QHXC-YJBYSY 2021-01

版本号2021-01

陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司

秦汉新城应急备用水源

突发环境事件应急预案

编制说明

编制单位：陕西环森环保科技发展有限公司

- 编制时间：二〇二一年五月

突发环境事件应急预案编制说明

陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司于2015年04月15日成立，经营范围包括一般项目：道路、桥梁、路灯、城市供水、排水、污水处理、二次供水；供排水设备、材料的销售；城市供排水工程的设计等市政工程的设计施工。

本次预案只针对秦汉新城应急备用水源（以下简称：水源井）范围内的突发的环境事件应急预案，不包括陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司承担的其他项目工程。

编制本预案的目的主要有以下几个方面。

（1）全面调查应急备用水源突发环境事件类型、危险源、风险物质以及所造成的环境危害，评估确定应急备用水源的突发环境事件应急能力。

（2）加强应急备用水源突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件。

（3）提高应急备用水源突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理故源，控制事故扩大，减少事故损失。

（4）降低突发环境事件造成的环境危害，通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害将至最低。

（5）是为有效应对水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，为规范水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导

- 本编制说明主要包括：应急预案编制工作介绍、编制成员、编制指导思想及原则、编制依据、风险辨识与评估、应急组织体系、预案体系、预案内容、预案管理、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明等情况。

- 一、应急预案编制工作介绍

- 应急预案涉及多个领域的内容，预案的编写不仅是一个文件化的过程，更重要的是，它依据的内容是客观和科学的实际情况对事故或事件进行评价。编制一个与之相适应的应急响应能力的预案，预案的科学性、严谨性和可行性都是非常强的，只有对于这些领域的情况有深入的了解才能编写出有针对性的内容。

- 为使陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司水源井能够更有效的应对和处置可能发生的突发事件，根据现有水源井实际情况，公司编制了应急预案。

- 从2021年3月开始，公司按照国家和地方急管理相关规定要求，明确了本企业应急预案报告编制的负责人和牵头部门，成立预案编制小组。由公司总经理担任编制小组组长，具体工作由水务部牵头，公司各部门全部参与，同时聘请专业咨询机构指导。预案编制负责人、牵头部门组成编制小组，同时征求涉及部门、员工等部门的意见。

- 二、预案编制成员

- 组长：乌骁驰

- 成员：王鹏涛、晁芳芳、卢园园等

- 三、预案编制指导思想及原则

- 为了提高水源井应对和处置突发环境事件的能力，有效预防和减少突发环境事件及其造成的损害，维护正常的生产、工作和生活秩序，保障企业职工和周边公众身体健康与生命安全，最大程度减少财产损失，尽可能避免环境破坏，努力消除社会不良影响，促进和谐社会建设，编制突发环境事件应急预案。

- 本次预案编制，坚持遵循“救人第一、环境优先，科学应对，高效处置”为基本工作原则。

- 四、预案编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号（2015年）；

2、《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

3、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，（环发[2010]113号）；

4、关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]54号）；

5、《企业突发环境事件风险分级方法》，（HⅠ941-2018），2018年3月1日；

6、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

7、《突发环境事件调查处理办法》，（环境保护部令第32号）；

8、《突发环境事件应急监测规范》，（HJ589-2010）；

9、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，（环境保护部公告2016年第74号）；

10、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（试行）生态环境部2018年4月8日。

11、《城市供水水质管理规定》（建设部令第 156 号）；

12、《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家

卫生计生委令第 31 号）。

13、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773）；

14、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774）；

15、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办 〔2011〕93 号）；

16、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50 号）；

- 五、应急组织体系

为加强突发环境事件的应急救援工作，成立应急救援指挥部，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。

- 设立环境突发事件应急组织机构，成立“指挥领导小组”，下设应急救援组、应急处置组、应急保障组、应急疏散组等

- 六、预案体系

- 《陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司秦汉新城应急备用水源突发环境事件应急预案》应与《陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司秦汉新城应急备用水源安全生产事故应急预案》、《陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司秦汉新城应急水厂突发环境事件应急预案》以及《陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司应急预案》等预案紧密衔接形成应急预案体系。

- 七、预案内容

- 预案共分8个部分，分别为：总则、企业概况、应急组织体系、应急响应、后期工作、应急保障、附则等。

- 总则部分包括预案的编制目的、适用范围、规范性引用文件、应急预案体系、事件分级和工作原则。

- 预警预防机制部分本着预防为主的原则，对风险源的监控和隐患的治理提出明确要求，对事故报告、预警级别的确定与发布进行了规范。

- 应急响应部门包括事故的接警与处警、先期紧急处置、分级响应等。对应急救援人员安全防护、公众动员与征用、信息发布、扩大响应及应急结束等环节做出了相应规定。

- 保障措施部门建立了预案实施的保障体系，主要包括信息通讯、物资运输、紧急避难和应急演练的保障。

- 八、预案管理

- 为保证应急预案的有效性与实际情况的符合性，对预案实施有效的管理，包括预案的发放登记、修改和修订等。

- 十、征求意见及采纳情况说明

- 应急预案编制小组成立后，为广泛听取员工及企业周边企业对预案编制的要求和建议，预案编制前和预案编制基本结束后，公司为此专门召开了两次会议，就有关情况进行说明、解释，充分调动员工的积极性。

- 针对员工提出的意见与建议，预案采纳了有关大气环境突发环境应急事件、易燃易爆突发环境应急事件等事项。这些意见和建议在本次报告编制中贯彻落实。

- 十一、评审情况说明

- 2021年4月公司有关部门人员对编制的《突发环境事件应急预案》进行了公司内部评审和征求意见。经讨论，认为该预案基本符合公司实际要求，同意报送专家评审会进行评审。2021年4月，陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司召集专家对本应急预案进行了评审，与会专家对预案提出了许多中肯意见，并按照专家的评估意见进行了修改，使《陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司秦汉新城应急备用水源突发环境事件应急预案》更加完善。