编号：QHXC-YJBYSY 2021-01

版本号2021-01

陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司

秦汉新城应急备用水源

突发环境事件应急预案

编制单位：陕西环森环保科技发展有限公司

编制时间：二〇二一年五月

- 批准页

为了规范、加强应急备用水源的环境突发事件应急预案管理工作，提高事故预防和应急救援能力，保证人身生命安全，降低事故财产损失，使事故发生后能够有效控制和救援，防止事故扩大和连锁事故发生。

根据《环境保护法》、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》和《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，由预案编制小组，完成《陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司秦汉新城应急备用水源突发环境事件应急预案》编制工作，并通过专家审查和备案，现予发布，望各部门认真遵照执行。

1、认真遵守相关法律、法规和各项规章制度。

2、按照突发环境应急预案要求组织员工认真学习、培训和演练。

3、在预案执行过程中有与法律、法规、规章不符；应急组织体系或职责调整的；应急预案演练评估需要修订的；应急预案管理部门要求修订的，应及时予以修订。

4、全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。

5、该《预案》解释权归陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司。

6、该《预案》自备案后发布实施。

批准人：

年   月   日

目  录

1  总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	2

1.3适用范围	4

1.5指导思想和工作原则	5

1.6应急预案衔接关系说明	7

2企业概况	9

2.1企业基本情况	9

2.2自然环境	9

3应急组织体系	11

3.1应急指挥机构	11

3.2 应急指挥机构	11

4应急响应	16

4.1信息收集与研判	17

4.2预警	17

4.3信息报告与通报	21

4.4事态研判	24

4.5应急监测	25

4.6污染源排查与处置	27

4.7应急处置	29

4.8信息发布	30

4.9应急终止	31

5.后期工作	33

5.1善后处置	33

5.2次生灾害防范	33

5.4生产秩序恢复重建	35

6应急保障	37

6.1应急保障计划	37

6.2应急资源保障	37

6.3应急物资和装备保障	37

6.4应急通讯保障	38

6.5应急技术保障	38

6.6应急资料	39

6.7制度保障	39

7监督与管理	40

7.1应急预案演练	40

7.2宣教与培训	41

7.3责任与奖惩	42

7.4预案管理	43

8附则	45

8.1名词术语	45

8.2预案解释	47

8.3修订情况	47

8.4实施日期	48

# 1  总则

## 1.1编制目的

陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司于2015年04月15日成立，经营范围包括一般项目：道路、桥梁、路灯、城市供水、排水、污水处理、二次供水；供排水设备、材料的销售；城市供排水工程的设计等市政工程的设计施工。

本次预案只针对秦汉新城应急备用水源（以下简称：应急备用水源）范围内的突发的环境事件应急预案，不包括陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司承担的其他项目工程。

编制本预案的目的主要有以下几个方面。

（1）全面调查应急备用水源突发环境事件类型、危险源、风险物质以及所造成的环境危害，评估确定应急备用水源的突发环境事件应急能力。

（2）加强应急备用水源突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件。

（3）提高应急备用水源突发环境事件的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理故源，控制事故扩大，减少事故损失。

（4）降低突发环境事件造成的环境危害，通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害将至最低。

（5）是为有效应对水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，为规范水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导

。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章

1、《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号（2015年）；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第31号（2016年）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》主席令第77号（1997年）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

6、《中华人民共和国安全生产法》主席令第13号（2014年）；

7、《中华人民共和国消防法》主席令第6号（2009年）；

8、《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号（2007年）；

9、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号（2011年）；

10、《国家突发环境事件应急预案》国办函[2014]119号（2014年）；

11、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号；

12、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年5月1曰；

13、《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

14、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，（环发[2010]113号）；

15、关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]54号）；

16、《企业突发环境事件风险分级方法》，（HJ941-2018），2018年3月1日；

17、《生产安全事故报告和调查处理条例》，2007年6月1日；

18、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环发[2012]77号）；

19、《危险化学品管理登记办法》（环境保护部令第22号），2013年3月1日；

20、《废气危险化学品污染环境防治办法》，（国家环境保护总局令[2015]第27号），2005年10月1日；

21、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月15日；

22、《陕西省安全生产条例》，2005年12月1日；

23、《突发环境事件应急管理办法》（环保部部令第34号），2015年6月5日；

24、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

25、《突发环境事件调查处理办法》，（环境保护部令第32号）；

26、《突发环境事件应急监测规范》，（HJ589-2010）；

27、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，（环境保护部公告2016年第74号）。

28、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（试行）生态环境部2018年4月8日。

29、《城市供水水质管理规定》（建设部令第 156 号）；

30、《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家

卫生计生委令第 31 号）。

31、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773）；

32、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774）；

33、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办 〔2011〕93 号）；

34、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50 号）；

### 1.2.2技术规范、标准

1、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

2、《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2011]88号）；

3、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），2013年10月1日；

### 1.2.3其他文件及资料

- 《秦汉新城应急备用水源水资源论证报告书》陕西富源水电工程有限公司；

2、《秦汉新城应急备用水源保护区划分技术方案》陕西达天下实业有限公司2020年6月。

## 1.3适用范围

本预案适用于陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司秦汉新城应急备用水源（应急备用水源）范围内因固定源、流动源、非点源突发环境事件以 及水华灾害等事件情景所导致的水源地突发环境事件，按照一定的程序、内容、要素基本要求，为事故发生时提供应急处理措施，根据预案人员组织关系图明确内部以及内外部事件处置衔接关系。

## 1.5指导思想和工作原则

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，提高应对突发环境事件的能力。

### 1.5.1指导思想

坚持“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的基本方针，建立应急备用水源突发环境事件的应急预案，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，全面提升公司应对突发环境事件应急管理水平。

### 1.5.2工作原则

组织体系一般采取统一领导、分工负责、协调联动的原则；应对措施一般采取快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则：

（1）坚持统一领导，分类负责、协调联动的原则

接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（2）快速反应

各部门熟悉企业生产情况，接到事故应急命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

（3）资源共享、保障有力

积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

（4）科学处置

采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力 依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

领先科技进步，采用先进的技术和装备，多元化获取事故区域的各种信息、数据，科学决策，依法决策，提高应急的处置技术和水平。

（5）系统性原则

应全面掌握和分析水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作 职责、应急流程和任务分工，有效提升应急准备能力与应急处置能力

（6）针对性原则

在全面调查和了解水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

### 1.6应急预案衔接关系说明

根据应急备用水源环境风险因素比较多，且其危险特性不同，处置方法不同的特点，将按照环境应急综合预案、专项预案和现场处置预案的模式建立环境应急预案体系。环境应急综合预案体现战略性，环境应急专项预案体现战术性，环境应急现场处置预案体现操作性。

本预案为应急备用水源突发环境事件应急预案，与秦汉新城突发环境事件应急预案、陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司突发环境事件、陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司应急水厂突发环境事件应急环相衔接，与周边企业环境应急预案相互联动，与水质超标、安全等专项应急预案互为补充，形成纵向联动、横向互动的整体应急预案体系。

本预案启动后，事态进一步扩大，有可能影响到厂界外环境质量时，及时上报秦汉新城管委会。

本预案与应急备用水源安全应急预案相互补充，当发生突发环境事件等造成周围环境污染、破坏，危及人员、周边群众人体健康的环境污染事件，影响饮用水源地质的其它严重污染事件等可能造成环境影响的安全事故，在启动安全事故应急预案的同时启动本预案。

应急备用水源环境突发事件应急预案

秦汉新城环境突发事件应急预案

应急备用水源

专项应急预案

陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司环境突发事件应急预案

陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司应急水厂环境突发事件应急预案

图1  预案体系衔接图

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

- 公司名称：陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司。

2、公司经济类型：有限责任公司。

3、取水水源以及地点：取水水源为渭北北岸地下水，取水地点位于秦汉新城兰池大道以北，横桥东西两侧，布置3组水井，每组2口水源井，水源井编号依次为1A、1B、2A、2B、3A、3B；

4、取水等级：取水量9600m3/d，等级三级。

5、法定代表人：乌骁驰。

6、保护范围：以水源井井房为界作为一级保护区，在一级保护区的基础上外延30m形成准保护区，具体各水源井保护范围划分详见下表：

表2.1-1  水源井保护区范围

| 序号 | 水源井 | 井深 | 出水量 | 一级保护区范围以及面积 | 准保护区范围以及面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A | 304m | 1968m3/d | 水源井井房为界作为一级保护区，保护面积123m3 | 在一级保护区的基础上外延30m形成准保护区， 保护面积2434.43m3 |
| 2 | 1B | 220m | 1992m3/d |  |  |
| 3 | 2A | 308m | 1968m3/d | 水源井井房为界作为一级保护区，保护面积123m3 | 在一级保护区的基础上外延30m形成准保护区， 保护面积1288m3 |
| 4 | 2B | 208m | 1992m3/d |  |  |
| 5 | 3A | 326m | 1968m3/d | 水源井井房为界作为一级保护区，保护面积123m3 | 在一级保护区的基础上外延30m形成准保护区，保护面积1010m3 |
| 6 | 3B | 224m | 1992m3/d |  |  |

.7、取水手续：2015年10月由陕西富源水电工程有限公司编制完成了《秦汉新城应急备用水源水资源论证报告书》，2019年5月20日取得了取水许可证（西咸秦汉【2 019】10001号）文件，2020年6月由陕西达天下实业有限公司编制完成了《秦汉新城应急备用水源保护区划分技术方案》。

## 2.2自然环境

### 2.2.1地理位置以及地形地貌

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇（部分），总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

应急备用水源位于秦汉新城兰池三路以北，秦汉大道西侧，所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

### 2.2.2气候气象

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

# 3应急组织体系

## 3.1应急指挥机构

为加强突发环境事件的应急救援工作，公司成立应急救援指挥 部，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。

公司设立环境突发事件应急组织机构，成立“指挥领导小组”， 下设应急救援组、应急处置组、应急保障组等，应急指挥组织机构结构图见图3.1-1。

应急救援指挥部

应急办公室

应急救援处理组

应急救援救护组

应急救援保障组

应急戒备疏散组

图3.1-1应急组织机构图

## 3.2 应急指挥机构

### 3.2.1 应急指挥部组成

应急备用水源设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部 突发环境污染事件应急协调工作。

当政府及其有关部门介入后，内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人，本公司环境应急指挥权的移交给政府及其有关部门，本公司坚决配合、服从指挥，做好应急救援的工作。

总指挥：乌骁驰（职务：总经理，电话：18700030923）

副总指挥：王鹏涛（职务：水务部部长，电话：15829681307）

应急办公室：晁芳芳（职务：生产负责人，电话：17730637763）

### 3.2.2应急指挥部的职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和现场应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）组织《突发环境事件应急预案》的编制及修订，组建突发环境事件现场应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救 援的培训和演练；

（3）负责应急防范设施（备）的建设以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各 项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、 滴、漏；

（5）批准本预案的启动与终止；

（6）及时向上级有关政府部门（公安消防、安监局、环保局） 报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、 应急队伍的调动；

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、 事故调查、经验教训总结；

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边 公司、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

### 3.2.3总指挥、副总指挥职责

总指挥职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批 准；

（3）保障公司突发环境事件应急保障经费的投入；

（4）接受政府的指令和调动；

（5）决定应急预案的启动与终止；

（6）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预 警和应急响应级别；

（7）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥 及组织现场应急处理；

（8）发布应急处置命令；

（9）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告 并提出协助请求。

副总指挥职责：

（1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导 应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各 项准备工作；

（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告；

（4）协助总指挥组织和指挥应急任务；

（5）事故现场应急的直接指挥和协调；

（6）对应急行动提出建议；

（7）负责公司人员的应急行动的顺利执行；

（8）控制现场出现的紧急情况；

（9）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。

### 3.2.4应急办公室的组成及职责

指挥部下设办公室，公司环境应急救援办公室设在水厂技术部，办公室主任由晁芳芳担任，成员由办公室人员组成。 主要职责：

（1）负责日常环境应急日常管理工作；

（2）接受环境事故的报警信息，根据报警信息，初步判断事故的类型和级别，并向应急指挥部总指挥报告；

（3）负责事故调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

（4）组织相关部门拟制不同类型事故的具体处理措施，指导各部门实施突发环境事故应急预案，并组织预案演练。

依据本公司突发环境事件的类型建立急救援专业队伍，包括应急救援处理组、应急救援救护组、应急救援保障组专、应急戒备疏散组等专业救援队伍。发生环境污染事件时，在应急救援指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，使事件的危害降到最低。

各专业队伍在掌握事件的种类、地点，器材齐全，具有可靠防范措施的前提下，迅速赶往出事地点，进行救援工作。

1、应急救援处理组

主要职责：根据指挥部提供救援技术、建议以及抢险方案，处置突发环境事件；配合专业环境监测部门进行应急监测工作；配合进行现场分类和急救处理；组织对次生灾害的排险工作；配合消防部门的工作。

2、应急救援救护组

主要职责：负责通知秦汉新城第三医院等其他就近医疗机构，并组织人员配合医疗救治，建立临时医疗救护点；配合迸行伤员现场分类和急救处理，重伤员转送医院的护理，伤员登记备案和汇报；协助医疗机构进行应急救护工作；完成指挥部赋予的其它工作。

3、应急救援保障组

主要职责：负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材、人员和资金的调集、筹备；联系周围相关人员及单位，通知本公司各部门负责人员，保障有关抢险救援人员的日常生活需要，保证本公司正常秩序；配合上级部门物资设备的运转和调动。

4、应急戒备疏散组

主要职责：组织事件后人员和物资的疏散工作；封闭相关场所，设专人警戒，维护交通秩序，杜绝无关人员进入事件救援现场；参与配合现场应急救援指挥部和上级部门的工作。

# 4应急响应

一般包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研

判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急

设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。

图2   水源地突发环境事件应急响应工作路线图

## 4.1信息收集与研判

### 4.1.1信息收集

信息来源包括但不限于以下途径。

- 定期开展的水质监督性监测；

- 通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（3）通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；

### 4.1.2信息研判与会商

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、等获取突发事件信息后，应第一时间开展以下工作。

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告应急指挥部。

接到信息报告的应急指挥部应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势以及事件可能对水源地水质造成影响。

## 4.2预警

### 4.2.1预警分级

水源地突发环境事件预警分级应与政府有关突发（水）环境

事件应急预案的预警分级相互衔接。

为提高效率、简化程序，各地可根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，简化水源地应急预案的预警级别，可简化为橙色和红色两级预警。

一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

当污染物迁移至水源地保护范围内，但水体尚未受到污染，可能不影响取水时，为橙色预警；

当污染物至水源地保护范围内，且经研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

### 4.2.2预警启动的条件

当下列情形时，启动预警。

（1）通过信息报告发现，在一级、准保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在准保护区外500m发生固定源或流动源突发环境事件。

（3）通过监测发现，水源保护区水体理化指标异常。

（4）通过信息报告发现，供水水厂进水异常。

### 4.2.3发布预警和预警级别调整

发现各种事件的预兆时要立即向应急救援办公室报告，报告内容包括以下内容：

（1）事件发生的时间、地点；

（2）预兆的现场实际情况及已采取的措施；

（3）如果预兆明显，马上可能发生事件，则应先避险后报告。

预警发布程序及要求如下：

（1）应急救援办公室值班人员接到事件预兆报警电话后，应立即向应急救援办公室主任汇报。

（2）应急办公室主任应立即汇报值班领导。根据事件预兆的性质、严重程度、事态发展趋势，由值班领导向总指挥汇报，并由总指挥确定进行预警，如不足以启动应急预案的最低响应级别，响应停止。

（3）应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。利用通讯设备，第一时间发布到全公司及环境事件可能影响区域居民或其它企业单位。

（4）应急指挥部、各应急救援专业队伍及有关部门负责人应保持手机24小时开机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

### 4.2.4预警行动

应明确预警信息发布后，实施预警行动的组织部门和责任人、实施程序、时限要求和主要工作内容等。现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动包含但不限于以下内容。

（1）下达启动水源地应急预案的命令.

（2）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（5）开展应急监测或做好应急监测准备。

（6）做好事件信息上报和通报。

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（8）在危险区域设置提示或警告标志。

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

通报流程见下图5.3-1。

相关人员

突发环境事件

处理完成

预警解除

报

告

副指挥

报 110、119、120

初步判断

事件类型

秦汉新城管委会

报告

启动一级预警

启动预警

报

告

报

告

信息报告

采取控制措施

总指挥

启动二级预警

采取控制措施

处理完成

处理完成

预警解除

预警解除

图3  突发环境事件基本处置程序图

### 4.2.5预警解除

根据事件发展态势，应急救援办公室报请应急指挥部批准后解除预警，终止已经采取的有关措施。

预警结束后，应急救援办公室应根据应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行事件事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关部门、单位应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。

符合预警结束的条件如下：

①事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

②采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

## 4.3信息报告与通报

### 4.3.1 信息报告程序

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应按照有关规定立即向本级人民政府应急组织指挥机构及环境保护等部门报告。

（2）上级主管部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，要求应急指挥部核实并报告相应信息。

（3）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向本级人民政府应急组织指挥机构报告。

### 4.3.2信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门或个人应向应急指挥部或者本级人民政府及其他有关部门通报。

### 4.3.3信息报告内容和通报内容

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；

续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；

处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信 息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测 结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。指挥部办公室作为应急救援指挥部的指挥中枢，负责接警、报警，并通知有关部门、单位采取相应行动。

### 4.3.4信息报告程序

（1）企业内部报告程序

①发生一般突发环境事件，发现人必须立即实施先期处置，将事故控制在发生地，同时第一时间向公司指挥部办公室报告。

②发生较大突发环境事件，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人、应急救援办公室。相关负责人或应急救援办公室接到报告后，上报应急救援指挥部，通报周边可能受到污染危害的单位及居民，情况特殊时，发现者可直接向当地政府报告，并报公司指挥部，启动应急救援程序，通知救援队伍迅速赶赴事故现场事故发现者应当机立断采取措施，最大程度降低事故危害，组织自救。

③公司出现险情用电话、对讲机报告和通知，也可用其他一切可能的方式，保证准确快捷。

企业内部报告的内容主要为事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等。

（2）外部报告程序

事件第一发现向第一时间向值班领导、应急办公室以及总指挥报告，接到事故报告后，要迅速了解事故现场情况，并在1小时内报告向秦汉新城生态环境局报告。

企业外部报告的内容主要包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容、居民或单位避险措施等。

事故应急报告程序见图6.2-1。

当地政府

公司应急指挥中心

事发单位应急领导小组

较大

情况紧急时

一般

公司指挥中心办公室

发现事故者

图4.3-1   事故应急报告程序图

### 4.3.5通报可能影响的区域

总指挥根据环境事件的现场情况，当发现事件可能影响到用水单位时，由应急办公室主任与用水单位紧急联系，通报当前污染事件的状况。

### 4.3.6 二十四小时有效报答

以现有监测及事件报警系统为基础，配合人工进行报警，并使之有效，特别是保障应急救援的24小时有效正常运行。内部采用对讲机、单位广播和手机、固定电话进行联系，外部采用固定电话、手机及网络进行联系。应急信息沟通，首选有线电话，应急救援指挥部电话，应急值班电话24小时安排值班。在有线电话线路损坏时，以对讲机、手机等保障救灾通讯，同时全力恢复有线电话通讯。

## 4.4事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥及其他成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括但不限于以下内容：

判断污染物进入保护区的数量及种类性质、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 4.5应急监测

### 4.5.1 开展应急监测程序

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场

应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

### 4.5.2 制定应急监测方案

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应 急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。

- 1、应急监测要求

应急监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》、《突发环境事件应急监测技术规范》等规定进行采样和分析。

2、建立应急监测网络

如果一旦发生泄露事故，本公司应急指挥通讯联络组应第三方监测服务机构进行合作，在尽可能短的时间内对污染物的种类、浓度、污染范围及可能造成的危害做出分析判定，为应急处理提供科学依据。

3、依据污染物特性，采取及时有效的控制措施

4、做好应急物资储备工作

厂区需储备各种应急材料，储备量应至少满足3天的使用，并根据使用情况和保存期限，及时进行补充与更新。应急材料的储备实行专人管理，防止被盗用、挪用、流散和失效，保证应急时的有效性。

5、跟踪监测

- 事故应急状态终止后，公司针对环境风险源及影响范围，继续委托监测机构对区域大气环境进行跟踪监测，直至恢复到自然水平。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。

（1）监测范围。应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位。

（3）应采取不同点位相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

（4）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（5）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（6）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（7）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（8）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核

## 4.6污染源排查与处置

### 4.6.1 明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查水源井周边城镇生活污水处理厂、工业企业的污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查水源井生活污水处理厂、工业企业污水处理设施运行情况、畜禽养殖场（户）养殖废物处理处置抢矿、农田种植户农药化肥施用以及农村居民点农村生活污染的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线、石油加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况

### 4.6.2切断污染源

污染源切断的主要处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

## 4.7应急处置

### 4.7.1管道水质异常处置措施

（1）如果发生供水管网由于人为因素破坏造成的水质异常，迅速通知可能受其影响的用户停止用水，实验室成员立即现场监测，准确确认被污染的范围和特点，迅速报告应急指挥部，切断主要供水管线，对确认被污染的管线彻底断开，安排冲洗消毒，确认水质合格，接通管道恢复供水。

（2）因管道安装或维修造成自来水有泥沙、浑浊等问题，化验室立即确定遭受污染的管段，通知应急指挥部，在统一指挥下，通过消火栓和排水口等设施对污染管道进行排放冲洗消毒，待化验合格后，才可供水。

### 4.7.2水源井特水水质污染处置措施

（1）如果水源井发生严重污染或人为投毒破坏造成水源井水质异常，受到影响的水厂立即采用水生动物监测和加强化学监测措施。通过放养观察水生生物，及时掌握水质的安全，水生动物监测情况每半个小时报告一次。一旦生物监测出现异样或者化学检验数据超出允许浓度时，及时上报指挥领导小组，同时实验室依据水质安全性，给出是否停水建议。进入输水管线和水厂水处理构筑物的水在实验室领导的指导下给以必要的处理。

（2）当投毒水质尚未进入水厂时，接到报告后，应首先采取有效措施（如通过调度，减少进厂水量等），阻止污染水质进入水厂。

（3）当有毒水进入管网时，中控室与管线部配合，尽快逐级切断和关闭阀门，将有毒水尽可能控制在一个小的区域。同时有计划、有组织地将有毒水的从管网中排泄出去。

（4）凡是有毒水进入的供水设施和管道，有毒水排泄须彻底干净。有毒水可能排泄的下游地区，应通知有关单位和个人禁采禁用。

## 4.8信息发布

### 4.8.1信息发布部门

由陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司发布。

### 4.8.2 信息发布原则

1、遵守法律、法规、规章、规范和标准；

2、实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

3、不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

4、自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 4.8.3信息发布方式

1、主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）；

2、与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。

## 4.9应急终止

### 4.9.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1、事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。

2、确认事件发生地人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平。

3、应急监测监测结果达到环境质量标准。

4、事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

5、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

6、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 4.9.2 确定现场应急工作结束的程序

1、当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场备专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

2、由应急总指挥授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

### 4.9.3 应急救援任务终止和工作总结

1、事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告。

2、向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等。

3、应急救援结束：由应急指挥部批准应急指挥部办公室宣布。

4、事故应急救援工作总结：由应急指挥部办公室负责。总结内容如下：

（1）写出书面报告；

（2）收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

（3）总结事故应急救援预案的实施，应急救援预案保障，查清事故原因，总结经验教训；

（4）评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

（5）同时制定出事故防范措施；

（6）总结报告上报安全生产管理部门和相关部门；

（7）总结报告存档备案。

# 5.后期工作

## 5.1善后处置

根据法律、法规规定，努力做好善后处置工作：

（1）核算应急救援发生的费用，及时支付应急救援费用和征用应急物资的补偿；

（2）收集整理事故应急救援记录、图纸、方案、措施等相关资料；

（3）救援队伍认真核实参加应急救援人员，清点救援装备器材及发生的费用；

（4）安抚受影响人员，保证社会稳定，恢复正常秩序；

（5）现场清理、消毒、灾后重建、尽快消除事故后果和影响；

（6）制定防范措施，加强安全管理，深化安全专项整治。加大安全投入，防止事故再次发生；

（7）认真落实安全生产责任制和安全技术操作规程；

（8）修订和完善事故应急救援预案，制定事故防范措施；

（9）总结经验汲取教训，查出事故原因，解决处理办法，写出总结报告。

（10）如果事故对供水设施造成了一定的损坏，将对损坏的设施进行必要的整理，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由应急处置组负责。

## 5.2次生灾害防范

为了消除、减缓次生灾害的影响，企业应采取以下措施：

1、现场应急指挥小组组织专家进行会商，判定事态发展趋势，制定次生灾害防范措施；

2、在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

3、现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；

4、现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入场秩序；

5、根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

### 5.3环境影响调查与评估

1、应急救援指挥部负责编制突发环境事件的总结报告，并在应急终止后15日内，将总结报告上报上级应急救援指挥部。

2、配合公司相关部门进行事故的调查处理，及时、准确地查清事故性质、原因和责任，总结教训并提出防范和改进措施，形成书面调查总结报告，并按规定程序结案。

3、应急过程评价。由应急救援指挥部组织有关专家，会同事发地政府组织实施。评价的基本依据：

（1）环境应急过程记录；

（2）现场各专业应急救援组伍的总结报告；

（3）现场处置组掌握的应急情况；

（4）环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

（5）公众的反映等；

得出的主要结论应涵盖以下内容：

（1）环境事故等级；

（2）环境应急总任务及部分任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急组伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）需要得出的其他结论等。

4、根据实践经验，应急办公室组织应急专业组的主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订突发环境污染事故应急预案。

## 5.4生产秩序恢复重建

### 5.4.1应急结束

现场应急救援工作完成以及危险因素消除后，现场处置组应进行确认，上报现场应急指挥同意后可解除预警及应急措施，应急处置组伍撤离现场，并按照地方环保部门要求开展恢复重建工作。

### 5.4.2恢复生产

1、突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

2、对受影响区域的环境质量和生态进行恢复，必要时请有关专家协助。

3、对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理。

4、制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

5、制定环境监测计划，进行环境跟踪监测。

# 6应急保障

## 6.1应急保障计划

应急救援指挥办公室应组织人员制定应急资源建设及储备目标，明确应急专项费用的来源，确定需要外部依托的机构，明确联系方式，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

应急救援指挥办公室应组织人员对应急工作的费用进行预算，财务审核，经厂应急救援工作小组审定后，列入年度预算；重特大事故应急处置结束后，财务等部门对应急处置费用进行如实核销。

## 6.2应急资源保障

应急保障责任主体依据既有应急保障计划，落实应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施。

（1）应急指挥部加强应急队伍建设，确保有一定数量、具有一定应急处置能力的应急救援队和应急增援队，人员变动后应及时充实调整，确保人员能及时到位。

（2）应急指挥部对公司存在的可能诱发突发事件的危险部位，配备应急现场抢险救援必需的抢险设备。并标明其类型、数量、质量、性能、适用对象和存放的地点。建立专人保管、保养、维护、更新、动用等审批管理制度，确保抢险设备随时处于临战状态。

（3）应急指挥部有计划地合理安排日常应急管理经费和应急处置工作经费，保证经费及时到位。

## 6.3应急物资和装备保障

企业依据重大事件应急处置的要求，建立健全以应急物质储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。

应急装备是实施应急救援必不可少的条件。随着科学技术的进步，应急救援装备得到了进一步改善，为提高实施应急救援工作提供了可靠的物质保证。在保证救援装备种类的前提下，还应达到人员与装备的数量匹配，并保证其处于良好的备用状态。厂区应急指挥部对存在的可能诱发突发事件的危险部位，配备应急现场抢险救援必需的抢险设备。并标明其类型、数量、质量、性能、适用对象和存放的地点（厂应急指挥部办公室编制计划、供应科负责配备、保管、安全科督查）。

厂区应急物资一览表见附件二。

## 6.4应急通讯保障

为保障应急救援期间信息通畅，救援组织的每个部门都必须配备一定数量与种类的通讯器材，考虑到某种通讯器材可能在特定条件下失效，因此，配备时应搭配不同种类的通讯方式，起到互补作用，一般应包括固定电话、移动电话对讲机等通讯设备。

应急通讯主要有程控电话、手机、对讲机，为了防止通讯故障，厂内中层以上领导、值班干部必须24小时开机，配备对讲机的工作人员必须随身携带对讲机。由专人负责通讯工具的日常维护，确保正常使用。

厂区各级应急领导机构建立通讯信息采集制度，编制应急通讯录，确保应急通讯畅通，并明确和公布接警电话。

## 6.5应急技术保障

应急指挥部加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，为预防和处置突发事件提供有力的技术保障。根据需要建立专家库，积极储备技术力量，为应急处置提供技术支持。

## 6.6应急资料

应急时可能用到的资料主要有：

公司内部应急救援组织名单；

外部相关单位通讯录；

应急资源储备清单；

突发环境事件应急预案。

## 6.7制度保障

为了确保应急系统正常运转，必须建立、完善和严格执行以下制度：

1、值班制度：各部门建立昼夜值班制度；每月初编制本部门及公司总值班计划，严格按照值班制度执行，不得缺岗；

2、检查制度：结合日常生产检查，检查应急工作落实情况及器具保管情况;

3、例会制度：在每季的安全环保工作例会上，要研究改进应急救援工作；

4、总结评比制度：与安全环保工作同检查、同讲评、同表彰奖励。

# 7监督与管理

## 7.1应急预案演练

### 7.1.1演练的组织与级别

应急演练分为公司级演练和配合政府部门演练二级。现场应急指挥部从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年组织两次公司级模拟演练。

公司级演练：公司级的演练由现场应急总指挥部组织进行，公司相关部门派员观摩指导。

配合政府联合演练：与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

### 7.1.2演练准备

演练应制订演练方案，按演练级别报现场应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 7.1.3演练频次与范围

公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练、与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年2次。

与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

安全环保部负责组织应急救援培训与演练，培训为全公司培训，演练为全公司及和配合政府部门演练两级演练。

## 7.2宣教与培训

### 7.2.1宣传

公司对邻近的企业等开展公众教育和发布公司有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对突发环境事件应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年1次。

### 7.2.2培训

邀请省内应急救援专家，就公司突发环境事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

1、培训主要内容

了解、掌握事故应急救援预案内容；

熟悉使用各类防护器具；

如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

事故现场自我防护及监护措施。

2、采取的方式

专家讲座、课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

3、培训时间

每年1次，不少于48小时。

针对应急救援的基本要求，系统培训公司应急救援人员，发生各类突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

1、培训主要内容

公司安全运营规章制度、安全操作规程；

防火、防爆、防毒的基本知识；

公司异常情况的排除、处理方法；

事故发生后如何开展自救和互救；

事故发生后的撤离和疏散方法。

2、采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

3、培训时间

每年1次，不少于32小时。

### 7.2.3告知

突发环境事件应急知识培训涉及到其它企业、周边居民村民参加的，提前告知村委会通知村民按时参加培训和演练，并安排好相关事宜；涉及到其他部门参加的，请求相关部门参加监督、检查、指导。

## 7.3责任与奖惩

### 7.3.1奖励

在事故应对过程中有以下突出表现的单位和个人，应依据有关规定予以奖励：

1、出色完成应急处置任务，成绩显著的；

2、防止或开展事故救援工作有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

3、对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其他特殊贡献的。

### 7.3.2责任追究

在事故应对过程中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分。属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律、法规的规定予以处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任

1、不按规定制订应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

2、不按信息报告有关规定而导致迟报、漏报、谎报或者瞒报事件信息的；

3、拒不执行安全生产事故应急，不服从命令和指挥，或者在应急时临阵脱逃的；

4、盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

5、阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

6、散布谣言，扰乱社会秩序的；

7、有其他危害应急工作行为的。

## 7.4预案管理

应急救援指挥部办公室负责制定和管理公司突发环境事件应急预案，并组织预案的培训演练和评估。

公司应急救援指挥部应组织预案管理部门至少每三年对预案进行一次修订。应急预案的修订按公司文件程序执行。

因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

1、新法律法规、标准的颁布实施；

2、相关法律法规、标准的修订；

3、预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

4、本单位生产工艺和技术发生变化的；

5、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

6、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

7、环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

。

# 8附则

## 8.1名词术语

1、环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

2、突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

3、集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于 1000 人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。

4、饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

5、地表水饮用水水源地风险物质（以下简称水源地风险物质）

指《地表水环境质量标准》中表 1、表 2 和表 3 所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

6、饮用水水源地突发环境事件（以下简称水源地突发环境事件）

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

7、水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求

8、危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

9、次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

10、应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

11、应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

12、泄漏处理

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质。有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

13、恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

14、应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

15、分类

指根据突发环境事件发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

16、分级

分级指按照突发环境事件重大性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

17、应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥部、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 8.2预案解释

本企业《突发环境事件应急预案》由陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司签署，解释权归陕西西咸新区秦汉市政工程有限公司。

## 8.3修订情况

预案维护和更新由应急办公室负责，公司将每三年组织一次该预案的修订；同时公司将在以下情况下组织更新：

1、新法律法规、标准的颁布实施；

2、相关法律法规、标准的修订；

3、预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

4、本单位生产工艺和技术发生变化的；

5、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

6、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

7、环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

应急预案的修订由突发环境事件应急办公室根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件上报给应急办。

预案修订建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## 8.4实施日期

本预案自法人签发之日起实施。

- 附件一  应急组织机构人员及联系电话

应急组织机构人员联系方式

| 应急职务 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |
| 总指挥（总经理） | 乌骁驰 | 18700030923 |
| 副总指挥（水务部部长） | 王鹏涛 | 15829681307 |
| 应急办公室 |  |  |
| 办公室主任 | 晁芳芳 | 17730637763 |
| 成员 | 卢园园 | 15291104277 |
| 应急救援处理组 |  |  |
| 组长（站长） | 徐梁 | 18092630812 |
| 成员 | 张建新 | 18091990112 |
| 应急戒备疏散组 |  |  |
| 组长 | 毛振峰 | 13227906165 |
| 成员 | 治成 | 19945372935 |
| 应急救援救护组 |  |  |
| 组长 | 景萌 | 18629202602 |
| 成员 | 焦娟梅 | 15829929086 |
| 应急救援保障组 |  |  |
| 组长 | 来甜 | 15249063945 |
| 成员 | 王董维 | 15929212879 |

外部救援单位联系电话

| 组织机构 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 029-33585244 |
| 陕西省西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 陕西省西咸新区应急管理局 | 029-33585948 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 029-33185000 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185321 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 陕西省西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 西咸新区秦汉新城窑店街办 | 139 9111 2078 |
| 秦汉新城第三医院 | 120 |

用水单位、负责人以及联系电话

| 用水单位 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 广州星河湾物业 | 王铭华 | 186 8186 2662 |
| 西咸秦汉置业 | 朱莉云 | 158 2963 0621 |
| 兰池大厦 | 王喜涛 | 134 6850 9253 |
| 西安奥卡云 | 和 工 | 182 2003 2206 |
| 窑店街办 | 马永平 | 189 9200 1852 |
| 秦汉佳苑 | 李 工 | 139 9111 2078 |
| 德杰地产 | 权 工 | 180 8918 5050 |
| 渭柳佳苑 | 任 鑫 | 153 5311 3591 |
| 星河湾康桥小学 | 鞠主任 | 029 3318 5889 |
| 陕西城际铁路 | 田吉彬 | 150 9176 6583 |
| 旭通立体城 | 丑 工 | 177 9271 2878 |
| 铭盛立体城 | 李 刚 | 186 8294 8128 |
| 西咸中天房产 | 代 工 | 139 9180 0173 |
| 西安民航物业 | 郭 工 | 177 3068 2103 |

- 附件二  应急物资一览表

应急物资一览表

| 应急设施及物品名称 |  | 数量 | 存放位置 | 责任人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯应急装备 | 应急电话 | 3部 | 井房 | 晁芳芳/17730637763 |
|  | 对讲机 | 5个 | 综合办公室 值班室 |  |
| 应急救援装备 | 应急照明 手电筒 | 3个 | 井房 |  |
|  | 检、维修工具 | 3套 | 井房 |  |
|  | 安全绳（带） | 6捆 | 井房 |  |
|  | 安全帽 | 6个 | 井房 |  |
|  | 安全警示背心 | 6套 | 井房 |  |

- 附件三  水源地突发环境事件预防工作

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急隐患编制指南（试行）》及《集中式饮用水源环境保护指南（试行）》中指出饮用水水源环境风险主要包括：固定源、流动源和非点源三大类。

1、固定风险源预防措施

与生态环境、应急管理主管部门协商，定期排查水源井周边以及供水管网周边工企业应按照《危险化学品安全管理条例》、《石油天然气管道保护法》等要求对危险化学品管理、废水处理设施等重点环节进行检查和防范工作。

请求应急管理部门应对范围内的特殊风险单位、严格按照相应的应急管理指南开展风险排查和防范工作。

2、流动风险源预防措施

请求政府部门加强流动风险源管理，要求危化品运输车辆单位落实专业运输车辆和运输人员的资质要求和应急培训，运输人员应了解所运输物品的特性及其包装物、容器的使用要求以及出现危险情况时的应急处置方法，必要时可以限制车辆的运输路线和运输时段，严禁非法倾倒污染物。

3、非点源风险源预防措施

请求农业主管部门，水源井周边减少农业种植中有机氯、有机磷以及氨基甲酸酯等杀虫剂的使用，减少氮肥使用，防止多余氮素通过土壤污染地下水，禁止使用不符合要求的污水进行灌溉，减少污染物在土壤中的累积，避免形成地下水污染。

- 附件四  水源地应急防控体系建设的主要内容和要求

1、风险源应急防控

（1）以源头管控为目的，对可能影响水源地的主要风险源加强监控，全过程监控水源地风险物质产生至排放的各关键环节。

（2）针对水源地主要风险源，结合不同预案情景，设置或优化风险源应急防控工程，为应急响应提供支撑。

①经风险评估认定的重点防控固定源单位，应储备必要的应急物资，完善污染物拦截、导流、收集和处置的应急工程设施，防止污染物排向外环境。

②经风险评估认定的重点防控道路和桥梁，应设置导流槽、应急池等，拦截和收集污染物，防止污染扩散。

2、连接水体的应急防控

加强水源地风险预警监控，优化预警监控指标。在常规监测、自动监测的基础上，根据流域污染特征，可以适当增加预警指标，采用生物毒性综合预警手段对重金属、有机污染物等有毒有害物质进行实时监控。

- 附件五   标准化格式文本

预警通知单

预警通知（    ）第    号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预警措施及工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人单位 |  | 报警电话 联系电话 |  |
| 应急事件类型 |  | 应急事件发生时间 |  | 应急事件发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生 |  | 事件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 |  | 内部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  |  | 外部 |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | E-mail |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏 火灾 爆炸 其它 |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  |  | 排放去向 |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | E-mail |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏 火灾 爆炸 其它 |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | E-mail |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏 火灾 爆炸 其它 |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |
| 报告正文： 一、处理事件的措施、过程和结果： 二、污染的范围和程度： 三、事件潜在或间接的危害、社会影响： 四、处理后的遗留问题： 五、参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |

突发环境事件应急预案演练记录应急记录单

| 演练科目 |  | 演练时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参演人员 |  |  |  |
| 演练负责人 |  |  |  |
| 演练程序 |  |  |  |
| 演练内容 |  |  |  |
| 应急反应情况 |  |  |  |
| 效果评价 |  |  |  |
| 预案适用性评价 |  |  |  |

- 附件六  事故信息报告单

事故信息报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 收到时间 |  | 时 分 |  |
| 报告人姓名 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 报告地点 |  |  |  |
| 信息联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 姓名 |  | 传真电话 |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 事故简要信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 | 市 县 乡（镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生单位 | （单位）（二级单位）（基层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型： □事故灾难 □公共卫生 □自然灾害 □社会安全 | 井喷失控事故 |  |  |  |  |  |  | 爆炸着火事故 |  |  |  |  |
|  | 危险化学品泄漏失控和中毒事故 |  |  |  |  |  |  | 集输管网事件 |  |  |  |  |
|  | 环境事故 |  |  |  |  |  |  | 公共文化场所和文化活动事件 |  |  |  |  |
|  | 群体性事件 |  |  |  |  |  |  | 重大自然灾害事件 |  |  |  |  |
|  | 恐怖袭击事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络与信息安全事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大公共卫生事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新闻媒体事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前造成周边影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 单位应急人员情况 | 应急职务 |  |  | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 总指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故初步原因描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 | □本单位领导： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □本单位有关部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □上级部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □政府部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此报告信息接收人 |  |  |  |  |  |  | 接收事故 |  |  | 时分 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附图一  地理位置图

- 附图二  水源井保护范围