预案标号：XYWYQCXSYXGS-HJYA-01

预案版本号：A/0-2020-12

咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案

咸阳伟益汽车销售服务有限公司

二O二O年十二月

目录

第一章 总则	- 4 -

1.1	编制目的	- 4 -

1.2	编制依据	- 4 -

1.3	事件分级	- 6 -

1.4	适用范围	- 10 -

1.5	预案衔接	- 10 -

1.6	工作原则	- 11 -

第二章 企业概况	- 13 -

2.1 企业基本情况	- 13 -

2.2周边环境敏感点	- 30 -

第三章 应急组织体系	- 33 -

3.1应急指挥机构	- 33 -

3.2 应急救援专业队伍	- 35 -

第四章 环境风险分析	- 40 -

4.1 环境风险评价	- 40 -

4.2 环境风险源分析	- 40 -

4.3最大可信事故及后果分析	- 47 -

第五章 预防和预警	- 58 -

5.1环境风险防范措施	- 58 -

5.2预警分级与准备	- 65 -

5.3预警发布与解除	- 67 -

5.4预警措施	- 68 -

第六章 应急处置	- 70 -

6.1应急预案启动	- 70 -

6.2信息报告	- 70 -

6.3分级响应	- 74 -

6.4 指挥和协调	- 78 -

6.5 现场处置	- 79 -

6.6 信息发布	- 86 -

6.7应急终止	- 86 -

第七章 后期处置	- 88 -

7.1 善后处理	- 88 -

7.2 警戒与治安	- 88 -

7.3 次生灾害防范	- 88 -

7.4 调查与评估	- 89 -

7.5生产秩序恢复重建	- 89 -

第八章 应急保障	- 90 -

8.1 人力资源保障	- 90 -

8.2资金保障	- 90 -

8.3物资保障	- 91 -

8.4医疗卫生保障	- 91 -

8.5 交通运输保障	- 91 -

8.6 治安维护	- 91 -

8.7 通信保障	- 91 -

8.8 技术支撑	- 92 -

第九章 监督与管理	- 93 -

9.1 应急预案演练	- 93 -

9.2 宣传培训	- 94 -

9.3责任与奖惩	- 95 -

第十章 附则	- 97 -

10.1名词术语定义	- 97 -

10.2预案解释	- 98 -

10.3预案修订情况	- 98 -

10.4实施日期	- 98 -

附件

附件1：应急救援组织机构名单

附件2：相关单位和人员通讯录

附件3：应急救援响应流程图

附件4：企业位置及周围环境敏感点分布图

附件5：企业平面布局与风险源分布图

附件6：厂区雨水、污水排放管网图

附件7：紧急疏散线路图

附件8：应急物资储备清单

附件9：应急设施及物资储存平面图

附件10：企业突发环境事件报告单

附件11：危险废物处置协议

附件12：化学品泄漏应急处置卡

附件13：企业现场火灾应急处置卡

批 准 页

咸阳伟益汽车销售服务有限公司：

为了规范、加强咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案管理工作，针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定本应急预案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，由咸阳伟益汽车销售服务有限公司预案编制小组，完成《咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案》编制工作，并通过专家审查和备案，现予发布，望各岗位人员认真遵照执行。

1、认真遵守相关法律、法规和各项规章制度。

2、按照突发环境应急预案要求认真学习、培训和演练。

3、在预案执行过程中有与法律、法规、规章不符；工艺技术条件、周边环境发生变化、形成新的危险源的；应急组织体系或职责调整的；应急预案演练评估需要修订的；应急预案管理部门要求修订的；应急预案编制内容与实际不相适应的条款，应及时予以编制和修订。

4、全体员工必须积极响应，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。

5、《咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案》适用于咸阳伟益汽车销售服务有限公司应急救援工作。

6、《咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案》解释权归咸阳伟益汽车销售服务有限公司。

7、《咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案》自备案后发布实施。

批准人：

咸阳伟益汽车销售服务有限公司

2020年12月

环境突发事件应急预案

- 第一章 总则

  - 编制目的

为建立健全咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件应急机制，提高公司突发环境事件的应对能力，规范事发后的应对工作，明确相关责任，促进公司可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，避免或最大限度的减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作，避免或减轻事件影响，特制定本应急预案。

  - 编制依据

1.2.1 法律法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年5月1日；

（5）《中华人民共和国环境噪声防治法》，2018年12月29日；

（6）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令[2005]第27号，2005年8月30日）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》，（环保部部令第34号，2015年6月5日）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日）；

（9）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，（省环发[2011]88号，2011年10月15日）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环办[2015]4号，2015年1月8日）；

（11）《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2015]128号，2015年6月19日）；

（12）陕西省环境保护厅关于印发《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（陕环发[2016]45号）；

（13）《关于做好2019突发环境事件应急工作的通知》（环应急办 [2019]9号）；

（14）《环境应急资源调查指南》（试行）（环办应急[2019]17号，2018年10月26日）；

（15）陕西省环境保护厅办公室《进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》(陕环办发[2012]126号)；

（16）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》环发[2016]第74号公告；

（17）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函【2014】119号）。

1.2.2 技术规范、标准

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《国家危险废物名录》（2016年8月1日）；

（3）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号，2001年12月17日）；

（4）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号；

（5）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（6）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改单及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。

1.2.3 其他

（1） 《咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件风险评估报告》；

（2）《咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境事件资源调查报告》。

  - 事件分级

针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、单位内部（生产工段、车间、企业）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。下述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

    - 特别重大环境事件（Ⅰ级）

满足下列情形之一者，为特别重大环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡，或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

    - 重大突发环境事件（Ⅱ级）

满足下列情形之一者，为重大突发性环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

    - 较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物种群受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

    - 一般环境事件（Ⅳ级）

因环境污染直接导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员收到超过年剂量限制照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

本公司依据项目自身生产特点确定厂区各单元可能发生的环境事件如下：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏后遇明火发生火灾、爆炸引起大气环境污染，导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤；

②设备设施有故障，可能会导致泄漏、火灾爆炸引起大气环境污染，导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤；

③洗车废水沉淀池故障导致废水未经处理排放导致其溢流出厂区外，造成周边自然河流污染；

④项目废气处理设施故障运行导致有机废气直接排放污染，导致3人以下死亡，或10人以下中毒或重伤；

⑤因以上环境污染问题，造成直接经济损失500万元以下。

根据上述可能发生的突发环境事件确定本项目属于突发环境事件等级属于一般突发环境事件。根据本项目特点将本项目突发环境事件根据影响范围分为三级，具体分级如下：

如发生如下情形，则为III级事件：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏主管工段负责人经过设备维修便可阻止其泄漏，并控制在该工段范围内的；

②设备设施发生故障，导致泄漏的，管理该部分的工段负责人通过设备维修便可阻止泄漏，并控制在该工段范围内的；

③企业部分工段发生火灾等，工段负责人用于灭火器等便可灭火，未波及厂区其他区域的；

④企业消防事故废水由工段负责人利用沙袋等阻挡将废水控制在该工段范围内，未溢至厂区其他区域的。

如发生如下情形，则为II级事件：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏需本公司各部分协作经过设备维修便可阻止其泄漏，并控制在厂区范围内的；

②设备设施发生故障，导致泄漏需本公司各部分协作经过设备维修便可阻止泄漏，并控制在厂区范围内的；

③企业部分工段发生火灾等，已波及厂区其他区域需本公司各部门便可灭火，并将火灾控制在厂区范围内的；

④企业消防事故废水已溢至厂区其他范围需公司各部门协作控制废水外溢，并将其控制在厂区范围内的。

如发生如下情形，则为I级事件：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏，本公司各部分协作处理均不能阻止其继续泄漏，并扩散到厂区范围外需要外援协助的；

②设备设施发生故障，导致泄漏，本公司各部分协作处理均不能阻止其继续泄漏，并扩散在厂区范围外需要外援协助的；

③企业部分工段发生火灾等已波及厂区其他区域，本公司各部门协作均不能灭火，并且火灾蔓延至厂区范围外的；

④企业消防事故废水已溢至厂区其他范围，公司各部门协作并未控制废水外溢，导致其溢出在厂区范围外的。

  - 适用范围

本预案适用于本公司发生突发环境事件且环境影响在企业自身能够有效控制和处置时的应对工作。若企业发生的突发环境事件已超出企业厂区以外且企业自身能力已不能进行有效控制与处置，则企业需立即求助当地政府与相关环保主管部门。本预案的发布及应用应与企业安全生产应急预案等相关预案相协调，同时本预案应响应《陕西省突发环境事件应急预案》的相关规定和要求，并与之协调。本预案中的应急物资和设备也可根据西咸新区秦汉新城生态环境局突发环境事件应急组安排进行临时借调。

  - 预案衔接

    - 内部预案衔接

本突发事件环境应急预案是根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》以及《突发环境事件应急预案编制要点》要求编制，本应急预案为突发环境综合预案，环境综合预案中主要包括泄露、火灾事故引发的次生环境问题等情景的现场处置措施。现场应急处置是综合应急预案的组成部分。本预案与《咸阳伟益汽车销售服务有限公司生产安全事故综合应急预案》横向关联。本预案为突发环境事件综合预案，另外编制《突发环境事件风险评估报告》与《突发环境事件应急资源调查报告》，对本预案进行辅助补充。

1.5.2 外部预案衔接

本预案与《西安市突发事件总体应急预案》、《西安市火灾事故应急预案》、《西安市生产安全事故应急预案》、《西安市重污染天气应急预案》、《西安市突发环境污染事件应急预案》相衔接，属于纵向上下衔接关联，本预案与《西安市突发环境污染事件应急预案》协调一致，互相配合。

咸阳伟益汽车销售服务有限公司在突发情况下发生后，立即上报西咸新区秦汉新城生态环境局，咸阳伟益汽车销售服务有限公司进行先期处置，待相关部门到场后，由相关管理部门启动上一级应急预案。本公司突发环境事件应急预案衔接关系如图 1.5-1。

咸阳伟益汽车销售服务有限公司突发环境

事件应急预案

西安市火灾事故应急预案

西安市突发事件总体应急预案

西安市生产安全事故应急预案

西安市重污染天气应急预案

西安市突发环境污染事件应急预案

咸阳伟益汽车销售服务有限公司生产安全事故综合应急预案

应急预案

图 1.5-1   突发环境事件应急预案衔接关系图

  - 工作原则

本项目应急预案坚持以下应急原则：

以人为本、生命至上、环境优先。依靠各部门和广大员工，建立健全应对突发应急事件的有效机制；把保障周边环境质量，最大限度减少环境污染和有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质作为应急工作的出发点和落脚点。

统一领导、分级负责。公司厂长作为应急责任人统一领导公司突发应急事件的应急处置工作，各部门负责人是负责本部门突发应急事件应急处置工作的第一责任人。应急工作应与岗位职责相结合。

预防为主、有效处置。提高全体员工防范突发应急事件的意识，落实各项预防措施，做好应对准备工作，切实做到早发现、早报告、早处置，快速响应，科学应对。

资源共享、保障有力。按照资源共享和降低公司成本的要求，科学配置和使用资源，充分发挥公司在应急处置工作中的辐射作用；完善预防和应急处置工作运行机制，将平时管理与应急处置有机结合，提高预防和应对突发应急事件的水平。

- 第二章 企业概况

- 2.1 企业基本情况

2.1.1 企业概况

（1）单位名称：咸阳伟益汽车销售服务有限公司

（2）详细地址：项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办汽车产业园B1号

（3）地理位置：本项目位于新城双照街道办汽车产业园B1产业园内，项目中心点坐标为N34°22'26.73"， E108°39'30.03"

（4）厂址所处地形地貌：公司位于西咸新区秦汉新城，秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430m-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kPa左右。部分土地存在砂土液化现象，中部为黄土台塬。本工程区处汾渭地震带的渭河地震亚带。据《国家地震动参数区划图》（GB18306-2001），建筑场地类别为II类，工程区的地震动峰值加速度为0.20g（相应抗震设防烈度为8度），地震动反应谱特征周期为0.35s。

（5）常年运行天数：300天/年

2.1.2 企业建成历程

陕西恒运商贸有限公司于2011年5月拟投资6931万元在咸阳市秦都区五陵塬旅游路以南，天路4S店以西区域（汽车产业园区，当时已取得土地预审意见与规划预选址意见函）建设标准化4S店（包括接待销售中心及样品展示区）、维修美容中心、配件库、烤漆房等其他辅助设施。2013年6月陕西恒运商贸有限公司将该区域项目所有法定权利售于陕西瑞侨汽车销售服务有限公司，2015年1月陕西瑞侨汽车销售服务有限公司将该区域土地的使用权以及地上现有的建筑物、构筑物、附着物等出租于咸阳伟益汽车销售服务有限公司。咸阳伟益汽车销售服务有限公司于2015年11月在该区域建设“长安马自达4S店项目”，并于2016年3月取得咸阳市环境保护局秦都分局出具的《关于“长安马自达4S店”环境影响报告表的批复》（咸环秦函[2016年]24号），并于2016年10取得咸阳市环境保护局秦都分局出具的《关于咸阳伟益汽车销售服务有限公长安马自达4S店建设项目竣工环境保护验收的批复》（咸环秦函[2016年]176号）。随着近年来汽车保养行业的发展需求，咸阳伟益汽车销售服务有限公司拟在该区域扩建一汽红旗、凯迪拉克汽车品牌4S店（该项目已取得秦汉新城行政审批与政务服务局备案确认书，由于陕西恒运商贸有限公司已将该区域项目所有法定权利售于陕西瑞侨汽车销售服务有限公司，陕西瑞侨汽车销售服务有限公司又将该区域土地的使用权以及地上现有的建筑物、构筑物、附着物等出租于咸阳伟益汽车销售服务有限公司，因此该项目企业主体仍为咸阳伟益汽车销售服务有限公司），建设单位为咸阳伟益汽车销售服务有限公司。陕西恒运商贸有限公司于2019年10月投资6000万元建设陕西恒运商贸有限公司汽车4S店建设项目，该项目为长安马自达4S店项目的扩建项目，目前该项目已完成环评手续，等待投产验收。

目前本项目正常生产运行，运行规模基本跟环评规模接近，目前企业人数26人。

2.1.3产品及原材料用量

企业属于改扩建项目，原有项目使用油漆、稀释剂属于环境风险物质，扩建部分在生产过程中使用底漆、面漆为水性漆不属于环境风险物质，本项目涉及涉及环境风险物质主要为油漆、稀释剂、各种机油与废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B油类临界量为2500t，本项目拟存储各种机油6t/a，汽车修理过程产生的废机油40t/a，经计算根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C,本项目q/Q小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价只需简单分析即可。本项目所用其他能源消耗见表2.1-1。

表2.1-1    原辅材料及能源消耗

| 类别 | 原辅料名称 | 单位 | 用量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般物质 | 电 | 万度/a | 4 | 用于生产和生活 | / |
|  | 水 | 万t/a | 0.41 | 包括洗车用水、生活用水 | / |
| 风险物质 | 各类机油 | t/a | 10.67 | 设备润滑油 | 用于汽车保养、维修 |
|  | 废机油 | t/a | 40.2 | 设备更换 | / |
|  | 稀释剂 | t/a | 0.3 | 原料 | 车辆喷漆 |
|  | 油漆 | t/a | 3 | 原料（其中含有苯系物） | 车辆喷漆 |

2.1.4 气候气象特征

西咸新区秦汉新城属温带大陆性半湿润气候区，四季分明，冬、夏较长，春、秋气温升降急骤，夏季炎热，秋季多连阴雨，年平均气温13.3℃，极端最高气温43.4℃，极端最低气温-17.1℃，年均降水量为780mm，降水多集中在7、8、9 三个月。年平均湿度为71-73%，由西北向东南逐渐递增。因受地形及河流的影响，常年主导风向为东北风，频率为14%，次主导风向为西南风，频率为9%，全年静风频率为29%，多年平均风速为2m/s。该区域没有特别恶劣气象条件，适宜本项目的建设和以后的使用管理。

2.1.5 生产工艺

2.1.5.1 工艺流程说明

公司涉及两个项目，因此本次将对两个项目工艺流程分别进行说明，具体各项目工艺流程简述如下：

（一）企业原有工程汽车维修工艺流程

原有项目工艺流程说明：

（1）汽车保养

汽车保养部分主要包括：底盘检查保养，油水检查、更换保养，轮胎检查保养，电气部分维护，调试完工，车辆清洗。其中，底盘检查保养阶段主要为检查各传动部件、悬挂部件、传动轴、减震器等，四轮定位；油水检查更换保养主要是发动机润滑油、刹车助力油、助理转向油、水箱及变速箱等检查、更换保养，在此阶段会产生相应废机油以及含油废棉纱、手套等固体废弃物。

（2）汽车维修

汽车维修部分流程主要为：汽车预检→机械维修（零件更换、车架矫正、四轮定位、钣金）→喷漆烤漆工位→车辆清洗→试车完工。

①汽车预检：在待维修车辆进厂后，首先对待修汽车进行检查，确定故障原因，然后进行相应的后续维修。

②机械维修：汽车机械维修主要根据车体本身需要，利用汽车举升机对车身校正，更换汽车本分零部件、轮胎等，并利用砂轮机将车身损伤部位打磨光滑，该部分有废汽车零部件、废机油、含油废棉纱、机械噪声等产生。

③喷漆烤漆工位：用于将钣金外形工序修复后零件进行喷色，恢复车辆原有颜色。喷烤漆房内产生废气通过烤漆房内废气处理装置处理后由排气筒排出。

生产工艺图见2.1-1。

图2.1-1汽车维修工艺流程及产污环节流程示意图

（二）企业改扩建项目工艺流程

运营期项目车间工位工艺流程简述：

检查：客户将汽车送到汽车项目后，由人工检查汽车故障或受损位置；

维修：包括机油更换、轮胎平衡、更换轮胎等，此过程会产生噪声、废旧维修机油、废旧轮胎等；

钣金修复：将汽车漆面的凹陷部位用工具修复到原来状态，此过程会产生焊接烟尘和噪声；

磨灰：将修复后的部位进行打磨去漆，然后在其上刮图原子灰，以填平与修饰原有的缺陷，满足喷漆前底材表面的平整、平滑，此过程会产生粉尘和噪声；

喷漆、烤漆：将汽车送入漆房中喷漆（需要年喷漆的车约3000辆/年，喷漆时间约15~60分钟不等），项目喷烤漆房采用电加热方式，在漆房内烤漆（温度60℃，烤漆时间约20min/辆），此过程会产生有机废气、固废和噪声；

抛光：为了弥补汽车表面经喷涂之后，可能会出现粗粒、砂纸痕、流痕、反白等漆膜表面的细小缺陷，处理方法就是在喷涂后进行研磨抛光处理，以提高漆膜的镜面效果，达到光亮、平滑的要求，此过程会产生粉尘和噪声；

注：本项目喷烤漆房不设置燃烧机，直接使用电能进行功能。

生产工艺流程见图2.1-2、2.1-3。

图2.1-2企业改扩建部分工艺流程及产污环节流程示意图

图2.1-3企业汽车清洗工艺流程及产污环节流程示意图

2.1.5.2 主要生产设备

企业涉及的设备主要见表2.1-2。

表2.1-2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带二次举升地藏剪式举升机 | VAG1745C、STD-8240TX-A | 1台 | 原有 |
| 2 | 大剪式举升机 | STD-8240B | 1台 | 原有 |
| 3 | 双柱龙门举升机 | STD-6340A | 2台 | 新增 |
|  |  | ROTA7-LP、STD-6380A | 3台 | 原有 |
| 4 | L平台专用举升机 | STD8250 | 1台 | 新增 |
| 5 | 四轮定位用举升机 | STD8250 | 1台 | 新增 |
| 6 | 冷媒充注机 | TWZ34711-2K、VAS6380A | 1台 | 原有 |
| 7 | 小剪式举升机（预剪） | STD-7335H | 1台 | 新增 |
| 8 | 带工具车的成套机修工具 | 0-2500/21 CN | 2套 | 原有 |
| 9 | 门式压力机 | D703 PT | 1台 | 原有 |
| 10 | 四轮定位仪 | ATK5700 | 1台 | 新增 |
| 11 | 组合式工具挂板 | 3TQ-208R | 1套 | 原有 |
| 12 | 空气压缩机 | AT-20A | 1台 | 新增 |
| 13 | 自动轮胎充气机 | MAX | 1台 | 原有 |
| 14 | 发动机吊车 | 2T | 1台 | 新增 |
| 15 | 轮胎平衡机 | CJ007 | 1台 | 原有 |
| 16 | 介子机 | 5500 | 1台 | 原有 |
| 17 | 气动液压铆钉枪 | 50503 | 1台 | 新增 |
| 18 | 气动减震器弹簧压缩机 | TW118H | 1台 | 新增 |
| 19 | 氩弧焊机 | MIG330 | 1台 | 原有 |
| 20 | 喷烤漆房 | ZD2000A1 | 1座 | 原有 |
|  |  | YC-8100 | 1座 | 新增 |
| 21 | 喷枪洗枪机 | 38083000 | 1台 | 新增 |
| 22 | 短波红外线烤漆灯 | FY-500HL | 1台 | 新增 |
| 23 | 抛光机 | 1150W | 1台 | 新增 |
| 24 | 洗车机 | XP | 1台 | 原有 |
| 25 | 多功能打磨架 | FY-E102A | 1台 | 原有 |
| 26 | 保险杠打磨架 | FY-E207W | 1台 | 原有 |
| 27 | 气动研磨机 | C-3811P | 1台 | 新增 |
| 28 | 气动角向打磨机 | AT109DGK | 1台 | 新增 |
| 29 | 焊烟抽排系统 | VH-VH2600 | 1套 | 新增 |

2.1.5.3 风险物质储存方式及储存量

企业项目涉及的风险物质主要是油漆、稀释剂、各类机油、废机油，存储方式及存储量见表2.1-3。

表2.1-3  危险物质存储量及存储方式

| 类别 | 原辅料名称 | 储存方式 | 用量 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险物质 | 油漆 | 储罐 | 3t/a | 3 |
|  | 稀释剂 | 储罐 | 0.3t/a | 0.3 |
|  | 各类机油 | 桶装 | 10.67t/a | 10.67 |
|  | 废机油 | 储罐 | 40.2t/a | 40.2 |

2.1.6企业污染物产生情况及治理情况

2.1.6.1企业污染物产生情况

由于本单位已编制《长安马自达4S店项目环境影响报告表》并获得环评批复、《长安马自达4S店项目环境保护设施竣工验收监测报告表》并获得验收批复、《陕西恒运商贸有限公司汽车4S店建设项目环境影响报告表》并获得环评批复。各项目污染物产生情况如下：

（1）废气

a、企业马自达部分产生废气

企业马自达部分设置喷烤漆房，喷漆全部在封闭的喷漆房内进行，原有项目油气为聚氨酯类漆。该部分所用油漆配比为油漆：稀释剂=10：1，因此原有项目在喷漆过程中产生的废气主要成分为甲苯、二甲苯以及VOC，该废气采用高效湿式漆雾处理器及活性炭吸附处理后由15m高排气筒排空，经验收结果可知，原有项目处理后的废气排放浓度与排放速率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）（表面涂装）的标准要求与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

对于受损的车辆，需要采用电、气焊时，会穿还是呢过焊接烟尘，焊接烟尘主要含油二氧化锰、氧化铁、二氧化硅等颗粒物，焊接烟尘经车间顶部排气扇通风换气排空，根据验收监测结果可知，项目焊接烟气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准限值要求。

b、企业红旗、凯迪拉克部分产生废气

企业红旗、凯迪拉克部分设置1个喷漆房，喷漆车辆为3000辆/年，采用水性漆作为底漆、面漆，该部分年使用水性漆量为2347.2kg/a，底漆量为1737.6kg/a，面漆量609.6kg/a，产生废气重要为非甲烷总烃、漆雾颗粒物，其中非甲烷总烃的产生量为220.56kg/a，漆雾产生量为429.8kg/a。项目采用“干式过滤+两级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放，排放量分别为非甲烷总烃11.03kg/a，漆雾颗粒物21.5kg/a。

企业打磨工序产生粉尘，主要是废漆屑。汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨作业设在打磨间，本项目选用的打磨机自带除尘装置收集，落地漆屑及时清扫收集，收集的所有漆屑按照危废要求处置，交由有资质的单位处理。本项目喷漆车辆数较少，且仅对车辆刮花位置进行打磨，故打磨产生的粉尘量很少，对环境影响较小。

企业在对受损的车辆进行维修时需采用焊接方式，焊接废气中主要污染物为锰粉尘、CO、NOx 等。项目焊丝用量为0.04t/a，焊接废气产生量为0.26kg/a。项目设置2台移动式焊接烟尘净化器，对焊接作业点产生的焊接烟尘收集净化，经移动式焊接烟尘（处理风量 2400m3/h）净化器处理后，焊接烟尘排放量为0.0936kg/a（0.312g/h），排放浓度为0.13mg/m3。

（2）废水

a、企业马自达部分产生废水

企业马自达部分产生污水主要有车辆保养维修、清洗废水及生活污水。其中洗车废水中主要的污染物为CODr、SS、阴离子表面活性剂和石油类，该废水经沉淀池、隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理后通过市政管网排入污水处理厂，经验收结果可知，项目废水排放满足《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）表2中排放限值，同时也满足《污水综合排放标准》表4（GB8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准的相关限值。

b、企业红旗、凯迪拉克部分产生废水

企业红旗、凯迪拉克部分产生污水主要有车辆保养清洗废水与职工、顾客生活污水，项目新增洗车废水产生量为723.36m3/a，职工生活废水产生量为1248m3/a，顾客生活废水产生量为216m3/a，洗车废水中主要污染物废水污染物浓度分别为CODcr500mg/L、SS600mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）50mg/L、石油类50mg/L、氨氮25mg/L，生活废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水中各污染物的产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L，氨氮30mg/L，新增洗车废水依托原有洗车废水处理沉淀池、隔油池处理后汇同其他生活污水一起经化粪池处理后经市政管网最终排入咸阳市东郊污水处理厂。

2.1.6.2 企业污染物治理情况

（1）废气产生及处理措施

企业马自达喷漆房采用高效湿式漆雾处理器及活性炭吸附处理处理处理后由15m高排气筒排放，焊接烟尘经车间顶部排气扇通风换气无组织排放；企业红旗、凯迪拉克喷漆房采用“干式过滤+两级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒排放，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放，根据原有项目验收监测结果并结合扩建项目环评结论，项目采取以上环保措施后，项目喷漆房有机废气排放浓度与排放速率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）（表面涂装）的标准要求与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；项目维修区焊接烟尘拟采用2台移动式烟尘净化器处理后无组织排放，处理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水产生及处理措施

企业产生的污水主要包括洗车废水与生活污水，其中原有洗车废水设置沉淀池与隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网，最终排入咸阳东郊污水处理厂，扩建部分洗车废水与生活污水依托现有环保措施，根据原有项目验收监测结果并结合扩建项目环评结论，本项目废水在采取以上环保措施后，项目总排口废水中各污染物浓度既满足《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）表2中排放限值，同时也满足《污水综合排放标准》表4（GB8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准的相关限值。因此，本项目生产运营过程产生的废水对周围地表水环境的影响较小。

（3）噪声产生及治理措施

项目噪声源主要有各类维修设备举升机、喷烤漆房、多联机空调外机噪声、空压机噪声、洗车房噪声、维修噪声等产生的噪声，声级在70—85dB（A）。项目设备均选用低噪声设备，并均设置于厂房内部，设备通过采取基础减振、厂房隔声等措施，可使设备噪声降低20dB（A）。根据原有项目验收监测结果并结合扩建部分项目环评报告结论内容可知，项目各厂界噪声均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准限值，对外环境影响不大。

（4）固体废弃物产生及治理情况

根据企业实际运行情况及验收调查结果可知，企业原有、扩建部分产生固废主要包括生活垃圾、一般固废（主要包括汽车维修过程中产生的废旧配件等）、危险废物（危险废物有汽车维修过程中更换下来的废机油、保养更换的防冻液、废油漆桶、废机油桶以及油手套和油抹布等），项目生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理处置；一般工业固废收集暂存于一般固废暂存区域后统一外售；项目危险废物暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能科技有限公司处理处置。综上，项目运营期产生的各种固体废物均得到合理处置，去向明确，对周围环境影响较小。

2.1.6.3危险废物产生情况

企业危险废物暂存于厂区东侧危废暂存间内，定期交由陕西环能科技有限公司统一收集处置。企业危废暂存间已做好相应的防渗措施，建设单位已与有危废处置资质的单位签订协议，同时已建立危险废物转移联单制度，保证危废可得到安全、合理的处置。

- 2.2周边环境敏感点

2.2.1周边敏感点基本信息

根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)可知,由于企业各项目Q＜1,因此本企业环境风险潜势为I,因此本企业风险可只进行简单分析, 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）可知,本企业为一般环境风险等级。因此本预案将对各项目周围3km范围内主要的环境保护目标，统计见表2.2-1。

表2.2-1  企业周边主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护 对象 | 坐标 |  | 相对 方位 | 距离（m） | 保护目标内容 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气环境 | 李都村 | 60017.38 | 41945.61 | 西北侧 | 802 | 约125户438人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 上底王村 | 60269.82 | 40674.20 | 西南侧 | 886 | 约78户273人 |  |
|  | 崔家村 | 62422.54 | 42012.98 | 东北侧 | 1200 | 约96户336人 |  |
|  | 十二台村 | 61130.04 | 40112.30 | 东侧 | 1342 | 约45户158人 |  |
| 周边企业 | 奥迪汽车4S店 | 61005.77 | 41414.31 | 东侧 | 紧邻 | 31人 |  |
|  | 观致汽车4S店 | 61067.02 | 41528.94 | 南侧 | 紧邻 | 42人 |  |

2.2.2企业污水去向及水环境质量

企业洗车废水经沉淀池、隔油池处理后汇同生活污水一起经化粪池处理后通过市政管网排入咸阳东郊污水处理厂。

2.2.3周边区域道路情况及距离

公司周边公路及铁路具体情况见表2.2-3。

表2.2-3     公司周边道路车流量统计

| 序号 | 道路名称 | 与企业方位 | 距最近场界 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X105 | 北 | 紧邻 |
| 2 | 汽车大道 | 南 | 紧邻 |
| 3 | 广场路 | 西 | 紧邻 |

2.2.4区域空气质量执行标准

公司所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2.2.5运输（输送）路线中的环境保护目标说明

公司所有使用的原料物质运输路上均由承运单位负责，由承运单位纳入单位内部应急预案中，公司的应急预案不包含运输（输送）路线中产生的环境风险。

- 第三章 应急组织体系

- 3.1应急指挥机构

3.1.1应急组织机构设置

公司成立突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责公司污染事故预防和应急各项工作。

指挥部办公室设在物资保障组，办公室主任由张文旗担任。

指挥部下设消防抢修组、治安警戒组、物资供应运输组、医疗救护组、通讯联络组、应急处置专家组及应急环境监测组7个事故应急小组。应急组织机构图见图3.1-1。

图 3.1-1  应急组织机构图

3.1.2应急机构成员

总 指 挥：周涛（总经理）

副总指挥：陈崇祥（财务经理）

应急救援办公室：张文旗（服务经理）、王东东（事故接待）、冯雪（服务顾问）、党柯（索赔员）、郑超（喷漆大工）、惠敏（出纳）、杨哲（技术主管）

消防抢修队：张石权（车间主管）、段鑫航（服务顾问）、杜卫星（机电大工）、李雷（机电中工）、李冰（钣金大工）、刘浩（喷漆中工）、豆秦妮（备件专员）

治安警戒队：张光华（备件主管）、南丹丹（收银）、梁佳豪（装潢技师）、张芳（市场专员）、侯帮恒（门卫）、刘东（机电中工）、刘江续（喷漆中工）

物资供应运输队：杨芳（会计）、刘发扬（钣金大工）、许哲（展厅主管）、赵海松（销售顾问）、赵嘉帅（销售顾问）、许瑶磊（销售顾问）、杜童飞（销售顾问）

医疗救护队：马珊珊（市场经理，负责联系医疗人员）、张元欣（销售顾问，负责联系医疗人员）、禹少雄（销售顾问，负责联系医疗人员）、门文骞（销售顾问，负责联系医疗人员）、王瑞（服务顾问）

通讯联络队：李力（销售主管）、赵明（销售顾问）、张海波（销售顾问）、张龙辉（销售顾问）

应急处置专家组：俱磊（销售顾问，负责联络相关专家并协助专家完成应急工作）

应急环境监测组：陈崇祥（财务经理，负责联系应急监测单位）

应急救援组织机构名单见附件1，相关单位和人员通讯录见附件2。

3.1.3指挥部职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）组织编制公司突发环境事件应急预案，组建环境污染事故应急救援队伍；

（3）督查一般、较大突发环境事件的处理工作；

（4）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配备，应急队伍的调动；

（5）协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复，组织事故调查，总结应急工作经验教训，组织并迅速恢复生产；

（6）批准本预案的启动和终止；

（7）及时向上级部门和当地政府汇报污染事故的具体情况，必要时向当地政府和有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（8）负责组织督促应急预案的培训和演练，根据情况变化，及时对预案进行调整、修订和补充；

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

3.1.4应急指挥人员职责

（1）总指挥职责

负责公司应急工作的重大决策和全面指挥、协调工作；在特殊情况下具有调整应急方案的最终决策权；有权免除对应急救援工作不力的副指挥长和应急救援人员；有权调配全公司应急救援资源，包括人力资源、物资装备和资金使用；组织事故调查，总结应急救援经验教训等。

（2）副总指挥职责

协助总指挥工作，负责指挥、协调各应急小组和各救援队伍的具体行动，并实施指挥部各项应急救援处理决策，总指挥因故缺席时履行总指挥职责。

- 3.2 应急救援专业队伍

3.2.1 事故现场应急各小组

① 应急救援办公室

主  任：张文旗

组  员：王东东、冯雪、党柯、郑超、惠敏、杨哲

② 消防抢修队

组  长：张石权

组  员：段鑫航、杜卫星、李雷、李冰、刘浩、豆秦妮

③ 治安警戒队

组  长：张光华

组  员：南丹丹、梁佳豪、张芳、侯帮恒、刘东、刘江续

④ 物资供应运输队

组  长：杨芳

组  员：刘发扬、许哲、赵海松、赵嘉帅、许瑶磊、杜童飞

⑤ 医疗救护队

组  长：马珊珊

组  员：张元欣、禹少雄、门文骞、王瑞

⑥ 通讯联络队

组  长：李力

组  员：赵明、张海波、张龙辉

⑦ 应急处置专家组

成员：俱磊

⑧ 应急环境监测组

组长：陈崇祥

组员：承运单位化验员

3.2.2 应急救援小组职责

（1）应急救援办公室职责

执行应急指挥部的决定；负责组织公司各应急小组，落实应急人员（包括应急队伍各专业小组负责人和人员），并存档；实施应急预案的管理工作；检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事件应急救援的需要；检查应急救援物资的准备情况；负责员工的应急救援教育及应急救援演练；负责对外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作；建立并管理应急救援的信息资料、档案。

（2）消防抢修组职责

当事故发生时，根据事故的性质立即组织消防应急队员赶到现场，控制危险源，展开火灾扑救、现场人员搜救、设备容器的堵漏及人员疏散等工作。当发生事故时，全组人员必须迅速赶到事故应急集合点，听从组长的安排，根据指挥部的命令，迅速开展火灾扑救、物资抢救工作；公安消防队到达现场后，协助公安消防队的消防抢险工作；负责协助公安消防队在事故控制后的现场洗消工作。

（3）治安警戒组职责

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序，负责疏散事件区域内的群众和无关人员，负责救援运输车辆的畅通。发生事件后，治安队根据事件情景佩戴好防护用品，迅速奔赴现场，根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；接到报警后，封闭厂区大门，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入厂围观；治安队应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

（4）物资供应运输组职责

等待指挥部安排应急物资采购和运输工作，其主要职责是根据事件发展情况，做好应急物资的及时采购和运输，人员的撤离等工作。物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具；根据生产部门、事件装置查明事件部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确的提供备件；根据事件的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；负责抢险救援物质的运输。

（5）医疗救护组职责

主要职责是做好药品的准备工作；做好各种医疗救护方案的制订、落实工作；协助事件调查，每年组织救护人员学习和演练，并对医疗救护方案进行评审，提出改进措施，总结应急救援经验教训；做好现场救护工作。

（6）通讯联络组职责

根据事故发展动态，及时向上级部门报告，同时向周边通报事故情况。负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通信服务，确保畅通；正确引导媒体，避免不良社会影响。

（7）应急处置专家组职责

负责协调应急救援指挥部制定救援方案，分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为指挥部决策提供科学依据。

（8）应急环境监测组

负责对大气、水体等进行环境及时监测，确定污染物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

- 第四章 环境风险分析

4.1 环境风险评价

本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、储运等方面采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

为了防范事故和减少危害，需要制定事故应急预案。当出现事故时， 应采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。只要严格按照风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，本公司发生泄露和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预支、可控制、可解决的情况下，不会对外环境造成大的危害影响。

企业在运营过程中主要涉及油漆与稀释剂的应用，企业涉及在汽车维修过程中使用各类机油，因此在油漆、机油等的运输、储存及使用等环节中都存在泄露和火灾的风险。经核查，各类机油、检修过程产生的废机油属于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中第二部分易燃液体物质及第八部分其他类物质及污染物中392油类物质。因此油漆、稀释剂、各类机油、废机油等一旦发生泄露、火灾事故，也可能产生以下危害：①大量的油漆、稀释剂、各类机油、废机油等外泄，下渗会污染土壤和地下水。②火灾会有大量的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃等污染物排放，严重影响附近空气环境，对人体健康也产生一定的危害。因此，本公司将在运行过程中加强环境管理，杜绝发生泄漏、火灾事故的发生。

- 4.2 环境风险源分析

4.2.1 重大危险源辨识

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气/水环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气/水风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

Q=w1W1+w2W2+……+wnWn              （1）

w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；（4）Q≥100，以Q3表示。

表4.2-1   涉气/水风险物质与其临界量比值结果表

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | q/Q | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 5000 | 3 | 0.0006 | 否 |
| 2 | 稀释剂 | 5000 | 0.3 | 0.00006 |  |
| 3 | 各类机油 | 2500 | 10.67 | 0.00427 |  |
| 4 | 废机油 | 2500 | 40.2 | 0.01608 |  |
| Σqi/Qi |  |  |  | 0.02101 |  |

由表4.2-1可知，企业总部涉气/水风险物质数量与临界量比值Q＜1。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，企业涉及的风险物质油漆、稀释剂、各类机油、废机油，由于本项目Q＜1，因此项目构不成重大风险源。

4.2.2 环境风险识别

本次风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、最终产品的风险识别。本项目风险事故的主要类型为油漆储罐、稀释剂储罐、各类机油储桶、危废暂存间储罐由泄漏引起的火灾爆炸事故。

不包括槽罐车运输事故。

⑴ 物质风险识别

依据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录附录B，本项目涉及的主要危险物质是油漆、稀释剂、各类机油、废机油。

① 油漆、稀释剂

根据物质危险特性，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中物质危险性标准分类原则，本项目所涉及的物质均属于易燃物质：易燃气体主要是天然气；易燃液体包括油漆、稀释剂（主要含有二甲苯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、环己酮等）。各物质理化性质及其危险特性见表4.2-3、4.2-4、4.2-5。

表4.2-3   二甲苯的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 106-42-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 1，4-二甲苯 |  |  |  |
| 英文名称： | 1，4-xylene； p-xylene |  |  |  |
| 别名： | 对二甲苯 |  |  |  |
| 分子式： | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状： | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |  |
| 分子量： | 106.17 | 蒸汽压： | 1.16kpa/25℃，闪点：25℃ |  |
| 熔点/沸点： | 13.3℃/138.4℃ | 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |  |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.86； 相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性： | 稳定 |  |
| 危险标记： | 7（易燃液体） | 主要用途： | 作为合成聚酯纤维、树脂、涂料、染料和农药等的原料 |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |
| 毒理学资料及环境行为： | 毒性：属低毒类。 急性毒性： LD505000mg/kg(大鼠经口)； LC5019747mg/kg， 4小时(大鼠吸入)。 刺激性：人经眼：200ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠、家兔吸入5000mg/m3，8小时/天，55天，导致眼刺激，衰竭，共济失调，RBC和WBC数稍下降，骨髓增生并有3%～4%的巨核细胞。 致突变性：细胞遗传分析：啤酒酵母菌1mmol/管。生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0)：19mg/m3，24小时(孕9～14天用药)，引起肌肉骨骼发育异常。 |  |  |  |

表4.2-3   乙酸丁酯的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 123-86-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 乙酸正丁酯 |  |  |
| 英文名称： | Butyl acetate；butyl ethanoate |  |  |
| 别名： | 乙酸正丁酯；乙酸丁酯 |  |  |
| 分子式： | C6H12O2； CH3COO(CH2)3CH3 | 外观与性状： | 无色透明液体，有果子香味 |
| 分子量： | 116.16 | 蒸汽压： | 2.00kpa/25℃，闪点：22℃ |
| 熔点/沸点： | -73.5℃/126.1℃ | 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.88； 相对密度(空气=1)4.1 | 稳定性： | 稳定 |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。在空气中或在阳光照射下容易生成爆炸性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入本品蒸气后，导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。 |  |  |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：2500 mg/kg(大鼠经口)；1200 mg/kg(小鼠经口) |  |  |

表4.2-3   丙二醇甲醚醋酸酯的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 108-65-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 丙二醇甲醚醋酸酯 |  |  |
| 英文名称： | 1-Methoxy-2-propyl acetate |  |  |
| 中文别名： | 丙二醇单甲醚醋酸酯;乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 |  |  |
| 分子式： | C6H12O3 | 外观与性状： | 无色透明液体 |
| 分子量： | 132.16 | 蒸汽压： | 3.7mmHg/20℃，闪点：51℃ |
| 熔点/沸点： | -87℃/145~146℃ | 水溶解性： | 19.8g/L（25℃） |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.97 | 稳定性： | 稳定 |
| 危险特性： | 易燃液体。 |  |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入可能造成咳嗽、胸闷、头晕，眼睛接触会造成中度刺激包括红肿流泪，皮肤接触会直接被皮肤吸收，大量食入可能导致肠胃炎不舒服。长期暴露会刺激黏膜。 |  |  |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：8532mg/kg(大鼠经口)；5000 mg/kg(家兔经皮) |  |  |

表4.2-4   环己酮的理化性质及危险特性表

| CAS号： | 108-94-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 环己酮 |  |  |
| 英文名称： | Cyclohexanone |  |  |
| 中文别名： | 丙二醇单甲醚醋酸酯;乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 |  |  |
| 分子式： | C6H10O | 外观与性状： | 无色透明液体，带有泥土气息，不纯物为浅黄色 |
| 分子量： | 98.14 | 蒸汽压： | 3.4mmHg/20℃，闪点：43℃ |
| 熔点/沸点： | -47℃/155℃ | 溶解性： | 微溶于水，可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂 |
| 密度： | 相对密度(水=1)0.947 | 稳定性： | 稳定 |
| 危险特性： | 易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 |  |  |
| 健康危害： | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性;眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响:长期反复接触可致皮炎。 |  |  |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：1535mg/kg(大鼠经口)；1400 mg/kg(小鼠经口) |  |  |

② 机油

机油属于可燃、有害物质，潜在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故，其危险特性见表4.2-5。

表4.2-5   机油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油；润滑油 | 英文名：lubricating oil；Lube oil |
| --- | --- | --- |
|  | 分子量：230~500 |  |
|  | 外观与形状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |
| 理化 性质 | 沸点（℃）：240~400 | 闪点（℃）：＞200 |
|  | 相对密度（水=1）：＜0.91 | 最小引燃温度（℃）：250 |
| 危险 特性 | 燃爆危险：可燃，火灾危险分类为丙B |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |
| 防护措施 | 工程控制： 密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套； 其他： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入： 饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离、公路运输时要按规定路线行驶。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |

③一氧化碳

油漆或油品泄漏在遇明火时，不完全燃烧，产生二次污染物一氧化碳。一氧化碳为无色、无臭、无刺激性的气体。相对分子质量为28.01，密度1.250g/l，冰点为-207℃，沸点-190℃。在水中的溶解度甚低，不易溶于水。空气混合爆炸极限为12.5%～74%。一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，产生碳氧血红蛋白，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡，因此一氧化碳具有毒性。一氧化碳是无色、无臭、无味的气体，故易于忽略而致中毒，一氧化碳的理化性质见表 4.2-6。

表 4.2-6 一氧化碳的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：一氧化碳 |  | 英文名：carbon nomoxide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  | 分子量：28 |
|  | 危规号：21005 | UN编号：1016 | CAS号：630-08-0 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色无臭气体。 |  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |
|  | 熔点（℃）：-199.1 |  | 沸点（℃）：-191.4 |
|  | 相对密度（水=1）：0.79(252℃) |  | 相对密度：（空气=1）：0.97 |
|  | 饱和蒸汽压 (kPa) ：13.33(-257.9℃) |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类 |
|  | 临界压力（MPa）：3.50 |  | 临界温度（℃）：-140.2 |
|  | LC50：2069mg/m3（人吸入1小时） |  | LD50： |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度（℃）：610 |  | 闪点（℃）：<-50 |
|  | 爆炸下限（%）：12.5 |  | 爆炸上限（%）：74.2 |
|  | 最小点火能（MJ）：0.3～0.4 |  | 最大爆炸压力（KPa）：0.720 |
|  | 燃烧热(J/mol)：285624 |  | 燃烧分解产物：CO2 |
|  | 危险特性是一种易燃易爆气体，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火能引起燃烧爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体,喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |
|  | 健康危害：CO在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%:中度中毒者除上述症状外,还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷,血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%:重度患者深度昏危迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=30mg/m3 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空矿地方或装适当喷头烧掉。也可以用管路导致炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 |  |  |
| 储存 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |

⑵ 生产设施风险识别

① 生产装置

储存区主要储存生产所需的油漆、稀释剂等，物料均采用桶装。漆料及稀释剂中有机溶剂主要含有二甲苯、乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、环己酮等有毒有害物质，可能存在桶穿孔、破裂等导致物料泄漏，以及火灾的风险事故。

② 各种油类

各种油类若泄漏，油类在明火、高热情况下发生燃烧，有可能发生火灾、爆炸；从而引起次生影响，对环境空气、土壤和地下水造成污染。

③ 污染治理设施非正常运行

企业设置2个喷漆、烤漆房，分别设置2套有机废气处理设置，其中一套为高效湿式漆雾处理器及活性炭吸附处理设施，另一套为“干式过滤+两级活性炭吸附”处理设施，洗车废水设置沉淀池1座（46m3）、隔油池1座（46m3），若废气处理设施运行发生故障则有机废气未经处理直接污染周围大气环境，若沉淀池、隔油池未及时清除底泥与隔油，则会导致洗车废水未经处理直接排放从而导致周围的自然水体的污染；项目厂区东侧设置危废暂存间，若危废暂存间内废机油等发生泄漏，从而导致在明火、高热情况下发生燃烧，有可能发生火灾、爆炸；从而引起次生影响，对环境空气、土壤和地下水造成污染。

- 4.3最大可信事故及后果分析

4.3.1最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。项目厂区构成1个大的功能单元，该功能单元至少存在一个最大可信事故。同类污染物存在于不同单元，对同一环境要素的影响，可只分析其中一个装置发生的最大可信事故。

对于公司而言，主要环境风险物质的燃烧、毒害特性，决定了危害事故存在火灾、爆炸和环境污染的可能。不同事故在引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响，顶端事故的发生与基本事件的关联如图4.3-1所示；物料泄漏引发的事故类型树状图分析见图4.3-2。

图4.3-1  顶端事故的发生与基本事件的关联示意图

图4.3-2  物料泄漏引发的事故类型树状图

4.3.2事故类型分析

本企业油漆、稀释剂、各种油类、废机油的风险类型有泄漏、火灾、爆炸、腐蚀四种类型。根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故为油漆、稀释剂、油类等存在泄漏和火灾爆炸风险。

4.3.3风险源最大事故可信度

根据环境风险评价实用技术和方法（胡二邦主编），容器泄漏概率见表4.3-1。设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1.00×10-6/a～5.0×10-4/a。评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出本项目的事故发生概率取值为5.00×10-6/a。

表4.3-1     容器泄漏概率表

| 泄漏部件 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm | 5.00×10-4/a |
|  | 泄漏孔径10mm | 1.00×10-5/a |
|  | 泄漏孔径50mm | 5.00×10-6/a |
|  | 破裂 | 1.00×10-6/a |
|  | 破裂（压力容器） | 6.50×10-5/a |

4.3.4突发环境事件情景源强分析

以最不利情况考虑，即1具1t的机油储罐发生泄漏事故。

泄漏速率采用《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录F中推荐的液体泄漏速率计算公式进行估算，计算公式如下：

液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

Q0=CdAρ2(P−PO)+2ρghρ

式中：Q0—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数；

A—裂口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P，P0—储罐内介质压力及环境压力，Pa；

h—裂口之上液位高度，m；

g—重力加速度，9.8m/s2；

按照储罐典型故障损坏尺寸考虑，1具1t的机油桶裂口内径取25mm，即裂口面积为0.0019635m2；选择参数及计算结果见表4.3-2。由表中计算得出机油初始泄漏速率为Q0机油 =3.95kg/s。

表4.3-2   储罐泄漏参数及结果表

| 危险物质名称 | 性质 | 裂口面积（m2） | 泄漏 系数 | 密度(kg/m3) | 压力（MPa） |  | 裂口之上液位高度（m） | 初始泄漏速度（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 罐内 | 环境 |  |  |
| 机油 | 液态 | 0.0019625 | 0.62 | 910 | 0.1 | 0.1 | 0.65 | 3.95 |

项目机油桶泄漏事故发生4h（以消防冷却最大时间考虑）得到控制，则泄漏量为储罐容积，即10.67t。

4.3.5 环境风险影响分析

⑴ 泄漏事故对土壤及地下水环境的影响

当厂区内油漆、稀释剂、各类机油桶与废机油桶发生泄漏，油漆、油品等会在土壤内部由于重力作用沿垂直方向渗透；由于油漆、稀释剂储罐、

润滑油设在地面，油品会在地表形成地面扩散。由于油品黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上黄土对油品具有很强的截流能力，因此泄漏油品很难向土壤深层迁移。事故发生后油品泄漏及时得到控制，短期油品泄漏事故造成的土壤影响一般仅限于泄漏点下方20cm以内的土层，很难下渗到2m以下。厂区发生油品泄漏时，受硬化地面阻隔影响，泄漏的油品数量有限，如果回收及时得当，影响范围不大，油品下渗到地下水中的可能性很小，对土壤影响也较小。

⑵ 火灾事故、环保设施故障对大气环境的影响

① 火灾事故对大气环境的影响

油漆、稀释剂、各类机油与废机油在泄漏且遇明火时，才能发生不完全燃烧。企业厂区配有应急设备（如冷却设备、消防设备），油漆储罐、稀释剂储罐、各种油类罐、废机油储罐发生泄漏时，物料被及时转移处理或火灾发生前期即被扑灭。若发生火灾、爆炸事故，其燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生或次生有害物质CO、非甲烷总烃和烟尘等，并扩散至大气中，对周围大气环境会产生短时不利的污染影响。瓦斯（乏风）燃烧过程中由于瓦斯的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中将产生CO，会对周围环境产生影响。瓦斯（乏风）火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

经计算可知，本企业油类发生火灾一氧化碳的产生量0.011kg/s。根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中推荐的大气污染物推荐AERSCREEN模型进行预测，CO污染物浓度预测结果可知，本项目CO在下风向最大落地浓度值为20mg/m3，最大浓度落地距离为197m处，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关质量标准要求，要求一氧化碳短时间接触允许浓度为30mg/m3，因此，当距离至少为500m时满足要求。项目储油罐发生火灾事故情况下，燃烧过程中产生的CO对外环境空气质量影响较大。因此，建议发生火灾时，要向周围500m范围内受影响的人群采取必要的疏散安置措施。

② 环保设施故障对大气环境的影响

本企业设置两套有机废气处理装置，在运行故障下，导致有机废气直接未经处理直接排放，造成周边大气环境的污染负荷。企业对需保证正常的环保设备运行并加强安全运行维护，一旦出现非正常工况应及时进行维修。

⑶ 事故废水对水环境的影响

项目发生火灾灭火使用泡沫进行灭火，该类废水中因含有泡沫，如果随意排放到地表水环境中，会污染地表水体，影响藻类正常的光合作用，并有可能导致藻类死亡，鱼虾不能正常生长等，这些影响会导致生态链发生变化，对水体可能会产生不可逆转的影响。泄露的各种机油、废机油救灾过程中产生的消防水可在企业内部得到控制，不会外排至外环境中。但项目厂区内无事故池，机油桶周边未设置围堰，若发生泄漏、火灾等事故时泄漏的机油、消防废水等无法统一收集处置，可能流入厂区的雨水沟渠，然后进入外界水体环境，从而消防废水对外界水体环境造成污染事故。因此，在厂区雨水沟渠汇流处拟设置一个事故水池。本项目室内消防水量10L/s，室外消防水量25L/s，消防水供水能力为25m3/h；假设灭火消防持续1h，则消防用水量为25m3。由于本项目运营过程中设置洗车废水处理装置，单个处理池容积为46m3，由于本项目采用雨污分流排放系统，且项目处于汽车产业园区内，该区域内雨水管网铺设完善，且项目物料存储与维修场所均位于建筑物内，因此本项目事故池可不考虑雨水。事故池的必要性，有效容积按《水体污染防控紧急措施设计导则》推荐的公式计算：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，取单罐有效容积；

V2—发生事故的消防水量，V2=ΣQ消×t消，（Q消取20m3/h，T消取1h）;

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，取罐区围堰的有效容积；

（V1＋V2-V3）max—对收集系统范围内不同装置区或罐区分别计算V1＋V2－V3而取出的最大值，也即是最大事故处；

V4—发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量；

V5—发生事故时可能进入该收集池的降雨量，按《水体污染防控紧急措施设计导则》中规定，降雨强度按一年内降雨天数内的平均日降雨强度计；

V5＝（qa/n）F

qa—年平均降雨量；

n—年平均降雨日数；

F—必须进入事故池的雨水汇水面积。

表6.4-1   事故消防池容积计算参数（m3）

| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | 25 | 0 | 46 | 0 | 72.19 |

由计算结果，本项目最大事故处事故池的有效容积为72.19m3，取73m3。

- 第五章 预防和预警

- 5.1环境风险防范措施

5.1.1危险源监控

公司突发环境事故主要包括油漆、稀释剂和各类机油、液压油的泄漏和火灾、污染物治理设施失效等。在生产经营过程中，认真贯彻执行公司安全生产规章制度和环保工作要求，安全环保部定期开展大检查和安全风险评估工作，对设备、环保设施执行定期检验、定期维护；各生产岗位电器、仪表维修等，辅助岗位定时巡检，发现问题及时反映、及时处理。重大危险区域操作人员每1小时巡检1次，各专业管理人员每天巡检一次，运行值班员认真监控设备的运行情况，及时向当班班长汇报故障地点。

5.1.2环境风险防范措施

5.1.2.1已有的化学品储存区环境风险防范措施

①设置1个液位计，10公斤手提式干粉灭火器，干粉推车灭火器，消防设施和通风设备要及时检查其能正常使用。

②油漆、稀释剂、机油存放区域每天巡检一次，运行期间增加巡检次数。

③定期对所贮存的油类包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

④原料存储间、机油存储间必须严格遵守安全用电的有关规定，使用防爆开关，严禁私拉乱接电线，存储间禁止明火吸烟等。

⑤原料存储间、机油存储间必须指定专职管理人员。专职管理人员要准确、完整地做好进出油漆、机油等的明细帐，并定期盘点库储量。

⑥储漆区：a. 在油漆储存间、调漆间出入口设置门栏，防止储存液体外溢。

b. 对易燃液体储存应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件；具有防泄监控和泄露物收集后安全处置措施。

c. 储漆间的地面应进行防渗、防腐处理，周围设置废液收集沟槽。车间内温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器。

d. 为防止储漆间物料泄漏进入雨水管网，应对厂区区域内雨水接管装雨水切换阀门，一旦出现泄露事故可将泄露液回流至收集系统。

5.1.2.2生产区环境风险防范措施

（1）废气

项目喷漆烤漆房，设置两套有机废气处理装置，原有烤漆喷漆房产生的有机废气设置高效湿式漆雾处理器及活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，扩建部分喷漆烤漆房产生的有机废气设置“干式过滤+两级活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放，项目焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放。根据环境监测计划，每半年进行一次厂界无组织废气监测，每半年对于两套有机废气处理后有组织排放废气监测一次日，常巡查应采取以下风险防范措施：

①严格落实喷、烤漆工艺产生的有机废气处理装置的运行、操作，对于相关工作人员进行定期的检查与考核；

②加强设备重点部位的巡查，特别是干式过滤、活性炭吸附装置等，每班巡查不得少于三次；

③要严格按照操作规程的要求，及时清理移动式烟尘净化器回收的粉尘，每班清理的粉尘必须于当班处理，不准堆放在厂区内，以避免对环境造成二次污染；

④更换干式过滤滤芯时，必须在设备停止2小时后人员方可进入箱体更换，以免设备内的有毒有害气体对人员造成伤害；

⑤更换活性炭吸附装置活性炭时，必须在设备停止2小时后人员方可进入箱体更换，以免设备内的有毒有害气体对人员造成伤害；

⑥项目有机废气处理装置需要短时间停机时，需向公司相关部门汇报，获得批准后方可进行。

（2）废水

本项目运行过程中产生的洗车废水采用沉淀池、隔油池处理后汇入化粪池处理后通过市政管网排入东郊污水处理厂。日常巡查应采取以下风险防范措施：

①沉淀池、隔油池运行维护的操作人员应对沉淀池、隔油池的正常流通与所需沉淀时间进行严格把控，要勤检查，勤维护，发现问题要立即停止作业处理；

②加强对设施重点部位的巡查，特别是隔油档、导流管等，每班巡查不得少于三次；

③要严格按照操作规程的要求，及时清理各沉淀池底泥、隔油池隔油，避免沉淀池底泥堆积过多，隔油池未各油导致洗车废水浓度过高，污水排放不能满足排放标准；

④沉淀池、隔油池出现运行故障，已经导致生产废水未经处理直接不达标排放时，车间主任应及时向公司相关部门汇报，采取停止生产活动并需立即向相关政府部门报告。

- 5.2预警分级与准备

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函【2014】119号）文件以及陕西省环境保护厅办公室《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发【2012】126号）对可以预警的突发环境事件，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度，将预警分为四级，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。

针对警情可能造成的危害程度、发展势态、紧迫性以及政府发布预警的分级，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由高到低划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，并根据事态的发展情况，及时进行升级、降级或解除。预警级别特征见下表5.2-1。

表5.2-1  预警级别特征表

| 预警级别 | 预警颜色 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 红色 | 对环境污染后果影响程度为特大的突发环境事件 |
| Ⅱ级 | 橙色 | 对环境污染后果影响程度为重大的突发环境事件 |
| Ⅲ级 | 黄色 | 对环境污染后果影响程度为较大的突发环境事件 |
| Ⅳ级 | 蓝色 | 对环境污染后果影响程度为一般的突发环境事件 |

公司化学品的储存量远小于临界量，为一般风险源。因此，由此引发的突发环境污染事件可能是一般污染事件或较大污染事件。故对公司可以预警的突发环境事件，按照事件发生的可能性大小、紧急程度和可能造成的危害程度，将预警分为三级，由低到高依次用黄色（Ⅲ级）、橙色（Ⅱ级）、红色（Ⅰ级）表示。

（1）当可能出现下列情形时，发布Ⅲ级预警：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏主管工段负责人经过设备维修便可阻止其泄漏，并控制在该工段范围内的；

② 设备设施发生故障，导致泄漏的，管理该部分的工段负责人通过设备维修便可阻止泄漏，并控制在该工段范围内；

③企业部分工段发生火灾等，工段负责人用于灭火器等便可灭火，未波及厂区其他区域的；

④企业消防事故废水由工段负责人利用沙袋等阻挡将废水控制在该工段范围内，未溢至厂区其他区域的。

（2）当可能出现下列情形时，发布Ⅱ级预警：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏需本公司各部分协作经过设备维修便可阻止其泄漏，并控制在厂区范围内的；

②设备设施发生故障，导致泄漏需本公司各部分协作经过设备维修便可阻止泄漏，并控制在厂区范围内的；

③企业部分工段发生火灾等，已波及厂区其他区域需本公司各部门便可灭火，并将火灾控制在厂区范围内的；

④企业消防事故废水已溢至厂区其他范围需公司各部门协作控制废水外溢，并将其控制在厂区范围内的。

（2）当可能出现下列情形时，发布Ⅰ级预警：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏，本公司各部分协作处理均不能阻止其继续泄漏，并扩散到厂区范围外需要外援协助的；

②设备设施发生故障，导致泄漏，本公司各部分协作处理均不能阻止其继续泄漏，并扩散在厂区范围外需要外援协助的；

③企业部分工段发生火灾等已波及厂区其他区域，本公司各部门协作均不能灭火，并且火灾蔓延至厂区范围外的；

④企业消防事故废水已溢至厂区其他范围，公司各部门协作并未控制废水外溢，导致其溢出在厂区范围外的。

- 5.3预警发布与解除

5.3.1预警发布

Ⅰ级环境事件预警发布程序

（1）发布人：应急总指挥；

（2）预警发布条件：各种油类大量泄漏、大面积火灾及高强度爆炸，已严重威胁所在区域的环境，即发出预警；

（3）预警发布的方式、方法：采用电话（包括固定电话、手机等）进行报警，由应急指挥部根据事态情况向公司内部发布事件消息，发出紧急疏散和撤退等警报；

（4）预警信息发布流程：事件发现人员应立即向值班领导报告，值班领导向应急总指挥报告，应急总指挥根据实际情况发出Ⅰ级环境事件预警，立即启动应急救援系统，并通知四邻企业和一切可能受到污染的环境保护目标，同时向外部应急救援机构请求救援。

Ⅱ级环境事件预警发布程序

（1）发布人：应急总指挥；

（2）预警条件：各种油类泄漏、小型火灾爆炸事故，会威胁所在区域的环境，即发出预警；

（3）预警发布的方式、方法：采用电话（包括固定电话、手机等）线路进行报警，由应急指挥部根据事态情况向公司内发布事件消息，发出紧急疏散和撤离等警报；

（3）预警信息发布流程：事件发现人员，应立即向值班领导报告，值班领导向应急总指挥报告，应急总指挥向全站发出Ⅱ级环境事件预警，立即启动应急救援系统。

Ⅲ级环境事件预警发布程序

（1）发布人：值班领导；

（2）预警条件：发生危险物质泄漏、火灾、爆炸等事件，可能威胁所在区域的环境，即发出预警。

（3）预警发布的方法：采用电话（包括固定电话、手机等）进行报警，由应急指挥根据事态情况向公司内部发布事件消息，必要时发出紧急疏散和撤离警报。

（4）预警信息发布流程：事件发现人员，应立即向值班领导报告，值班领导立即启动应急救援系统。

5.3.2预警解除

应急指挥部发布突发环境事件预警信息后，应当根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警级别；当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施。

- 5.4预警措施

5.4.1 Ⅲ级预警措施

进入预警状态后，应当采取的措施：

a、立即启动相关应急预案。

b、发布预警公告。

c、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，企业应急部门立即开展应急措施，随时掌握并报告事态进展情况。

d、针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

5.4.2 Ⅱ级预警措施

在Ⅲ级预警措施的基础上，补充以下措施：

a、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

b、调集环境应急物资和设备，采取一切可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

5.4.2I级预警措施

在Ⅱ级预警措施的基础上，补充以下措施：

a、立即向秦汉新城人民政府与西咸新区秦汉新城生态环境局报告。

b、全力配合相关政府单位采取预警措施的需要，采取一切措施减少污染扩散、蔓延。

- 第六章 应急处置

6.1应急预案启动

厂区发生环境风险事故后，现场员工首先发现后进行处理，确定不能处理时立即通知部门负责人，部门负责人到现场确定情况，根据现场情况上报应急救援小组副指挥长，应急救援小组副指挥长报告指挥长，确定预案类型后正式发布启动预案的命令，并决定是否向西咸新区秦汉新城应急管理局、西咸新区秦汉新城生态环境局、公安、医疗等部门并向地方人民政府报告。

如果厂区即将发生或已经发生以下事件,应当启动应急预案。

1、企业各类机油桶与废机油罐发生泄漏，可能引起土壤及地下水的污染；

2、企业油漆、稀释剂储罐发生泄漏、各类机油桶与废机油罐发生泄漏且遇到明火，可能发生火灾、爆炸等大气环境的污染；

3、企业废气处理装置运行发生故障，可能会导致废气未经处理直接排放，从而引起周边大气环境的污染；

4、厂区内发生火灾或者爆炸事故；

5、设备设施有故障，可能会导致泄漏、火灾爆炸安全隐患；

6、遇到自然灾害如地震造成环保设备瘫痪、多重危险品同时泄漏。

6.2信息报告

6.2.1企业内部报告程序

内部通报程序具体见下图。

物资供应运输组

消防抢险组

治安警戒组

医疗救护组

通讯联络组

应急处置专家组

副总指挥

总指挥

电话：119/120

事故发现者

部门负责人

应急环境监测组

图6.2-1   企业内部通报程序

6.2.2外部报告要求及程序

企业外部报告程序具体见下图。

应急救援小组总指挥

应急救援现场小组副总指挥

相邻企业

生态环境局

应急管理局

人民政府

图6.2-2     企业外部通报程序

总指挥接到事故报告后，要迅速了解事故现场情况，根据突发环境事件的影响范围和程度立即对其进行初步判定，并在1小时内报告西咸新区秦汉新城生态环境局等有关政府部门，10分钟之内通知四邻企业及附近的社区村落根据实际时间情况，做好疏散撤离及援助的准备（相关单位等外部联系见附件2）。隐瞒或不报将受到相应的处罚。本站具体的外部通报情况见表6.2-1。

表6.2-1  企业突发环境事件外部通报情况

| 内容 群体 | 名称 | 企业通报责任人 | 程序 | 时限 | 方式 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府 单位 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 负责人 | 事故发现者立即向总经理汇报,根据事件严重程度,总经理判断是否向相关政府通报,副总指挥执行 | 1小时以内 | 起初通过电话通报,后期通过网络与书面形式通报 | 事件发生地点、类型、直接经济损失、已污染的范围、已采取的措施 |
|  | 秦汉新城人民政府 |  |  |  |  |  |
|  | 秦汉新城应急管理局 |  |  |  |  |  |
| 周边 居民 | 李都村居民 | 企业总 经理 | 较近居民，由站区副总指挥安排站区工作人员通知，较远居民，在副总指挥通知人民政府后，由人民政府通知各村村委会 | 10分钟以内 | 由秦汉新城人民政府电话通知到村委会和相关单位，再由村委会通知本村居民 | 事件发生地点、类型、应急疏散路线以及应急疏散场所 |
|  | 上底村居民 |  |  |  |  |  |

6.2.3 事故报告内容

（1）报告方式

突发性环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果在事件处理完毕后立即上报。

① 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源，主要污染物质、人员受害情况、事件潜在危险程度、转化方式趋向等初步情况。

② 续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③ 处理结果报告采用书面报告、处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细的情况。

（2）报告内容

总指挥接到事故报告后，要迅速了解事故现场情况，在1小时电话向西咸新区秦汉新城生态环境局及有关部门报告。

后补送事故详细报告，事故报告包括下列内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）污染物排放的种类、数量；

（4）事故的简要经过；

（5）污染物排放已污染的范围、潜在的危害程度、可能受影响的区域；

（6）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）及严重中毒人数和初步估计的直接经济损失；

（7）已经采取的措施；

（8）其他应当报告的情况。

6.2.4 信息通报

（1）内部

当本公司发生突发环境事件但本厂区的力量能对事故进行控制的情况下，由通讯联络组利用广播、电话等方式向厂区内的工作人员通报事件当前状况，听侯应急指挥部的指令，采取措施进行处理。

（2）外部

当本公司发生突发环境事件但本厂区的力量不能对事故进行控制的情况下，由应急救援指挥部根据发生事件所在的地域向西咸新区秦汉新城生态环境局汇报情况，并协助通报事发地可能受影响的群众。通知群众做好应急疏散准备，听候应急救援指挥的指令，并强调在撤离过程中注意事项。

6.2.5 通报可能受影响区域说明

根据企业四邻关系图，可能受影响的区域分布为：观致汽车4S店、奥迪汽车4S店。

6.2.6  24小时有效的内部、外部通讯联络手段

（1）内部通讯联络采用电话、应急广播、工作人员传播。

（2）外部通讯采用电话通知、张贴公示等。

6.3分级响应

6.3.1响应分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函【2014】119号）文件应急响应分为IV级。由于本项目突发环境事件等级为一般突发环境事件，因而本项目须采取IV级响应，该类事件，由事发地县级人民政府负责应对工作。

IV级应急响应行动：

（1）最早发现者在第一时间上报事发单位应急领导小组，事发单位应急领导小组接到报告后，立即启动公司突发环境事件应急预案，领导小组各成员立即进入工作岗位，积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照本单位突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

（2）事发单位将事故情况及时上报公司指挥部办公室。

（3）公司指挥部办公室在接到报告后，视污染情况作出由事发单位处置或启动公司突发环境事件应急预案相应程序。

根据本项目实际情况，本预案企业内部就本企业突发环境事件应急响应级别分为三级，具体应急响应分级情况如下：

凡符合下列情形之一的，属于I级应急响应：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏，本公司各部分协作处理均不能阻止其继续泄漏，并扩散到厂区范围外需要外援协助的；

②设备设施发生故障，导致泄漏，本公司各部分协作处理均不能阻止其继续泄漏，并扩散在厂区范围外需要外援协助的；

③企业部分工段发生火灾等已波及厂区其他区域，本公司各部门协作均不能灭火，并且火灾蔓延至厂区范围外的；

④企业消防事故废水已溢至厂区其他范围，公司各部门协作并未控制废水外溢，导致其溢出在厂区范围外的。

凡符合下列情形之一的属于II级应急响应：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏需本公司各部分协作经过设备维修便可阻止其泄漏，并控制在厂区范围内的；

②设备设施发生故障，导致泄漏需本公司各部分协作经过设备维修便可阻止泄漏，并控制在厂区范围内的；

③企业部分工段发生火灾等，已波及厂区其他区域需本公司各部门便可灭火，并将火灾控制在厂区范围内的；

④企业消防事故废水已溢至厂区其他范围需公司各部门协作控制废水外溢，并将其控制在厂区范围内的。

凡符合下列情形之一的，属于III级应急响应：

①企业油漆、稀释剂、润滑油、废机油储桶发生泄漏主管工段负责人经过设备维修便可阻止其泄漏，并控制在该工段范围内的；

②设备设施发生故障，导致泄漏的，管理该部分的工段负责人通过设备维修便可阻止泄漏，并控制在该工段范围内的；

③企业部分工段发生火灾等，工段负责人用于灭火器等便可灭火，未波及厂区其他区域的；

④企业消防事故废水由工段负责人利用沙袋等阻挡将废水控制在该工段范围内，未溢至厂区其他区域的。

应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.3.2Ⅲ级响应措施

进入响应状态后，应当采取的措施：

a、立即启动相关应急预案。

b、应急总指挥根据事件蔓延程度确定是否立即上报当地人民政府与相关环保管理单位。

c、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，企业应急部门立即开展应急措施，随时掌握并报告事态进展情况。

d、针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6.3.3Ⅱ级响应措施

在Ⅲ级响应措施的基础上，补充以下措施：

a、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

b、调集环境应急物资和设备，采取一切可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

具体应急处置措施见6.5中相关内容。

6.3.3Ⅰ级响应措施

在Ⅰ级响应措施的基础上，补充以下措施：

a、立即向秦汉新城人民政府与西咸新区秦汉新城生态环境局报告。

b、全力配合相关政府单位采取应急措施的需要，采取一切措施减少污染扩散、蔓延。

6.3.4应急程序

（1）当操作人员发现事故时，应立即电话通知部门主管领导和公司应急救援办公室。

（2）部门主管领导和操作人员在查明风向后在保证个人安全的前提下赶赴现场检查实情，同时采取一切办法切断事故源。

（3）应急救援办公室接到报警后，迅速报告应急救援指挥部，夜间发生事故时，要立即通知夜间值班领导，夜间值班领导担负临时指挥任务，值班表张贴在办公室明显位置。

（4）应急指挥部发布应急救援预案命令，通知指挥部成员和各救援队伍迅速赶赴事故现场，要求事故单位迅速查明事故部位和原因。

（5）根据事故情况由指挥部做出局部或全部停车决定。

（6）指挥部根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队伍立即展开救援行动。

（7）消防队到达事故现场后，消防人员佩戴好空气呼吸器，首先查明现场有无中毒人员，以最快速度将中毒人员脱离现场。

（8）医务人员、消防人员密切配合，根据人员中毒和受伤情况给予输氧、人工呼吸和心脏挤压等措施进行现场急救，要对受伤人员进行分类，便于区分和抢救。

（9）环境监测人员到达现场后，要查明浓度和扩散情况，并根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，对下风侧扩散区域进行检测并确定结果，将检测情况及时报告指挥部，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的职工撤离或指导采取有效措施，控制污染面的扩大。

（10）应急疏散组按指定地点集结人员，在事故现场四周设岗，划分禁区并加强警戒和巡视，组织有关人员朝上风侧安全疏散。

（11）当事故状态得到控制，应急指挥部指令供热中心对设备做仔细的检查，确认事故隐患已消除，现场浓度达标，可令其在应急救援办公室的指挥下恢复生产。

- 6.4 指挥和协调

（1）咸阳伟益汽车销售服务有限公司须及时向秦汉新城人民政府、西咸新区秦汉新城生态环境局等上级单位报告环境污染事故的具体情况，必要时向这些单位发出增援请求，并向周边居民及企业通报相关情况。

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动，由张文旗作为救援队队长负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（3）公司应急指挥部总指挥周涛负责协调事故现场有关工作。并配合秦汉新城人民政府及西咸新区秦汉新城生态环境局等相关单位对项目所在地环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（4）当企业突发环境事件企业自身应急能力无法控制与处置时，此时由秦汉新城人民政府、西咸新区秦汉新城生态环境局介入，环境应急总指挥移交于相关政府，企业内部应急组织机构进行调整，全力配合政府应急工作需要。

- 6.5 现场处置

6.5.1 火灾爆炸现场处置措施

油漆、稀释剂、各类机油、废机油泄漏发生火灾的情况下，发现者应立即采取一切措施切断事故源，同时向值班领导报告，立即报公司应急救援指挥部。应急处理时必须佩戴好相应的防护用品；设立警戒线，控制无关人员进入；立即启动消防冷却水泵，扑灭火源；检查事故区污、雨水排水阀和闸，确认处于关闭状态；建立围堰，用砂土封堵，防止废水与消防水、喷淋水蔓延、外泄；遇有物料泄漏时，视不同物料性质，及时组织人员围挡、沙土围堵或引至安全场所和容器；公安消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救，公司抢险人员协同扑救；遇火势无法控制，着火罐有迹象发生爆炸或危及临近罐爆炸时，及时疏散撤离所有人员，并告知周边居民、企业采取相应的防范准备。

后勤保障组及时调用灭火器及消防水泵等物资，并联系调用周边单位应急物资。抢险抢险组和技术专家组协助消防人员进行事故应急处置，组织事件中受损电力抢修，临时电源安装，协助消防队进行灭火工作。医疗救护组在突发环境事件发生后，迅速做好准备，接收伤者，根据受伤人员受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，当现有急救力量无法满足需求时，及时向其他医疗单位申请救援并将重伤员及时转至附近医院抢救。应急监测组负责在险情解除后协助相关检测单位对事件发生后排放的特殊污染物进行采样检测；

事故解除后，应急办公室整理事故资料，编写事故报告，并协助应急指挥部进行事故抢险总结，编写总结备案。

火灾或爆炸引发的次生环境污染事件应急处理一般原则：

（1）报警早，损失小；边报警，边扑救；

（2）先控制，后灭火；先救人，后救物；

（3）防中毒，防窒息；听指挥，莫惊慌。

6.5.2化学品泄漏现场处置

油漆、稀释剂、各类机油、废机油泄漏，现场人员及时处理，处理后不能排险时，逐级上报并启动应急预案；关闭泄露设备周围与系统相连的阀门，隔离系统；采用围挡、沙土围堵或引至安全场所和容器集中收集。

1、油漆、稀释剂储罐发生泄漏

（1）迅速查找泄露源，小包装的破损，立即进行收集，大包装的破损。立即用棉丝、胶塞等封堵；

（2）保护现场，严禁站区周边明火，预防爆炸危险；

（3）使用棉丝、消防沙对泄漏的油漆等进行覆盖、截留围堵、收集后存放至危废暂存间定期交由有资质单位清运处理。

2、各类机油、废机油泄漏应急处置

若机油有少量泄漏，发现者立即用沙土覆盖，防止其蔓延，处置物经收集后送有资质的单位进行处置；若废机油有大量泄漏，并伴随着雨天，废机油随雨水流出厂区时，发现者立即上报当班领导，当班领导视情况上报应急指挥部，在接到通知时，应急指挥部立即组织人员用沙土覆盖，用桶等进行回收，若有必要，在厂区位置较低部位贮槽引流或用泵抽至槽内，收集物不得随意排放，移交有资质的单位处置后方可排出。

6.5.3废气非正常排放现场处置

企业原有项目喷漆房采用高效湿式漆雾处理器及活性炭吸附处理处理处理后由15m高排气筒排放，焊接烟尘经车间顶部排气扇通风换气无组织排放；项目扩建部分喷漆房采用“干式过滤+两级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒排放，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放，因此若有机废气处理装置或移动式烟尘净化器出现异常与故障，导致生产废气未经处理直接排放污染周边大气环境的，应第一时间向环保主管部门报备，及时组织相关人员抢修。

⑴若污染治理设施故障范围较小或某一设施出现轻微的异常，应分析污染物可能造成对外环境的污染途径，及时对出现废气处理装置出现异常的部位进行检修、维护，防止其故障运行，导致大气环境污染。

⑵ 若污染治理设施大范围故障甚至系统瘫痪，应立即停产，组织人员尽快抢修，确保污染物不大量排放，尽快恢复生产。

6.5.4 人员紧急疏散和撤离

（1）当事故发生时，应急指挥小组协调组要及时到现场清点人数，组织事故救援无关人员进行紧急疏散。

（2）在事故现场周围拉警戒线，由专门人员负责提醒和警告路过或周围人员，远离危险地带和事故现场。

（3）对可能威胁到企业外的居民，报请应急处置小组总指挥并应立即上报有关部门，将居民迅速撤离到安全地点。

（4）事故发生过程中，人员的紧急疏散、撤离前后变化，应及时报告应急处置领导小组，便于从整体上迅速处理危险事故。并应在疏散人员后，将其过程、人员数字、伤亡以及损失向组长进行汇报。

6.5.5 现场急救

选择有利地形设置急救点（根据当时风向，选择上风向开阔处）。做好自身及伤病员的个体防护。防止发生继发性损害。一旦发现人员受伤，马上动用应急救援器材，不能处理的，及时送往附近的医院。

6.5.6 应急监测

6.5.6.1 当环境污染事件发生后的处理方案

由于公司监测条件受限，当环境污染事件发生后，公司的水环境、大气环境、土壤环境以及地下水等应急监测依托具有环境监测资质的单位。在监测单位到达之后，配合开展取样分析监测工作。根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

本单位将根据情况需要及时与有资质的监测单位签订委托监测协议。

6.5.6.2 组织机构流程

（1）应急监测流程

①应急环境监测组接到报告指令后要了解清楚突发性污染事故的位置、时间、类型，可能产生污染的污染物种类及性质，以及了解气象资料及交通情况；

②应急环境监测组及时与有资质的监测单位取得联系，并告知事故具体情况，让监测公司准备相关的采样器具，必要时可请求西咸新区秦汉新城环境监测站增援。

③准备相关的事故监测方案，监测公司到达后应急专家小组人员应积极配合外界监测单位做好各项取样工作，并注意做好自身安全和防护；

④在监测过程中，应急专家小组人员应保留相应记录和信息，并对监测结果进行汇总、整理，并及时分析污染事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态平衡的影响评估；

⑤环境污染事故应急结束后，为配合有关部门的污染处置工作或关注环境恢复情况,安排后续监测。

6.5.6.3危害污染物识别

经过分析场内一旦发生火灾、爆炸、环保设备故障运行时污染因子中：大气中有CO、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、总悬浮颗粒物等；土壤中有pH值石油类等。地下水中有SS、挥发酚、氨氮、石油类、总硬度等。

6.5.6.4应急监测方案

根据《突发环境事件应急监测技术规范》与《突发环境事件应急监测技术指南》中的相关内容并结合具体事件情景，企业制定应急监测方案如下：

（1）大气环境监测

①监测因子： CO、总烃、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、总悬浮颗粒物共六项；

②监测布点：根据事故现场实际风向情况，在事故发生区2-50m内设置对照点，在事故发生区下风向2-50m内设置4个监控点，下风向敏感点崔家村设置1个监测点位；

③监测频次：根据现场污染状况变化情况，事件初期应适当增加监测频次，待污染物变化规律或污染物浓度变化趋于稳定后，逐步减少监测频次；

④采样及分析方法：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；《环境空气质量检测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）要求进行采样分析和监测。

（2）土壤环境监测

①监测因子：pH值、石油烃等两项；

②监测布点：在污染场地处设监测点，在场地周围未受污染处设对照点；

③监测频次：根据现场污染状况变化情况，事件初期应适当增加监测频次，待污染物变化规律或污染物浓度变化趋于稳定后，逐步减少监测频次；

④采样及分析方法：按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境监测技术规范》的标准号应为“（HJ/T166-2004）要求进行采样分析和监测。

（3）水环境监测

①监测因子：SS、挥发酚、氨氮、石油类等；

②监测布点：李都村水井（GW1）、上底王村水井（GW2）、大王村水井（GW3）；

③监测频次：根据现场污染状况变化情况，事件初期应适当增加监测频次，待污染物变化规律或污染物浓度变化趋于稳定后，逐步减少监测频次；

④采样及分析方法：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求进行采样分析和监测。

6.5.6.5监测结果审核与上报

监测人员依据各监测点的监测数据对监测结果迅速进行分析判断，及时向现场指挥部汇报，随后以书面形式上报。环境污染事故现场监测报告如下表所示:

表6.5-1   环境污染事故现场监测报告

| 接警时间 |  | 事故地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故排放介质 |  | 采样时间 |  |
| 风向 |  | 风速（米/秒） |  |
| 监测项目及监测数据： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 |  |  |  |
| 监测单位： 报告人： 监测人： 审核人： 监测日期: |  |  |  |

现场监测数据要及时向指挥小组领导汇报，确保快速传递。研发室检测数据必须经过审核，确认无误方可报出。

6.5.6.6应急监测终止

在监测过程中，各岗位人员应保留相应记录，对监测结果进行汇总、整理，并及时分析事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态的影响，若经论证已达到相关的排放标准，污染危害消除，本次应急监测终止。

环境污染事故应急终止后，为配合有关部门的污染处置工作或关注环境恢复情况，需进行后续监测。

- 6.6 信息发布

（1）所有的事故信息应由应急救援小组副总指挥审核，总指挥批准对政府上报信息，由西咸新区秦汉新城人民政府确定是否对外发布消息。

（2）主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）。

（3）与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。

- 6.7应急终止

6.7.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。

（2）确认事件发生地人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平。

（3）应急监测项目监测结果达到环境质量标准。

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.7.2应急终止的程序

（1）当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场各专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

（2）由应急指挥长授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

6.7.3应急救援任务终止和工作总结

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，防止类似问题的重复出现。

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

- 第七章 后期处置

- 7.1 善后处理

（1）在公司突发环境事件应急指挥部的领导下，做好受灾人员的安置、赔偿或补偿工作，并对遭受污染的生态环境进行恢复。

（2）对故意破坏或偷盗造成严重污染的环境突发事故，由行政保卫科等相关部门报送公安机关调查、取证及追究第三方责任。

（3）对应急抢险过程中产生的废水、危废等有害物质，公司采用符合环保法规要求的方法处置或委托第三方资质单位处理。

（4）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

- 7.2 警戒与治安

由治安警戒组负责，设立警戒线，保护事故现场，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，禁止无关人员和车辆进入危险区域。

- 7.3 次生灾害防范

（1）现场应急指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施。

（2）在火灾、爆炸事件处理过程中进行持续检测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场或地表水、大气污染区域须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

（3）现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离。

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

- 7.4 调查与评估

突发环境事件内部调查由行政部负责组织，涉及的部门应如实提供相关材料。如突发环境事件由上级部门进行调查，由本公司应急指挥部组织如实提供相关材料并做好有关配合调查的工作。突发环境事件应急指挥部办公室负责组织有关专家，会同公司内部管理人员对应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告，并在响应解除后1月内上报公司突发环境事件应急指挥部。

- 7.5生产秩序恢复重建

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

（1）公司对受伤人员安排后期救治。

（2）按公司、地方政府事件调查组的要求，接受调查；按照管理权限立即组织开展事件调查工作。

（3）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理。

（4）根据评估损失情况制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

（5）按照应急指挥部指令，应急指挥部办公室向地方环保主管部门上报应急总结，并组织公司内相关部门对应急响应过程和效果进行评审，整改存在的问题和缺陷，不断修订和完善应急救援预案。

- 第八章 应急保障

- 8.1 人力资源保障

加强公司应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，提高装备水平；充分利用社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作。本公司要建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

- 8.2资金保障

应急指挥部应对应急工作的费用作出预算，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务会同应急指挥部对应急处置费用进行如实核销。其中应急物资具体额数见表8.2-1。

表8.2-1  资金保障详细数额

| 分类 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护物资 | 防尘口罩 | 个 | 20 | 8元/个 | 160元 |
|  | 绝缘手套 | 双 | 30 | 30元/双 | 900元 |
|  | 胶皮手套 | 双 | 15 | 5元/双 | 75元 |
|  | 护目镜 | 副 | 3 | 25元/副 | 75元 |
| 应急器材 | 应急防爆电筒 | 台 | 2 | 40元/台 | 80元 |
|  | 防爆对讲机 | 台 | 6 | 100元/台 | 600元 |
|  | 药品等 | / | 1 | / | 1000元 |
|  | 编织袋 | 个 | 30 | 0.5元/个 | 15元 |
|  | 雨靴、雨衣 | 套 | 8 | 100元/套 | 800元 |
|  | 手电筒 | 个 | 2 | 15元/个 | 30元 |
|  | 铁锹 | 把 | 5 | 7元/把 | 35元 |
|  | 扩音器 | 个 | 1 | 25元/个 | 25元 |
| 消防 器材 | 灭火器 | 具 | 13 | 25～100元/具 | 820元 |
| 应急演练预拨款：2000元 |  |  |  |  |  |
| 备用金：1500元 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 7295元 |  |  |  |  |

- 8.3物资保障

为提高应急救援能力，必须配备应急物资与装备。在应急状态下，由公司应急指挥部统一调配使用并及时补充。根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。配备的物资与装备见附件8“应急物资储备清单”。

- 8.4医疗卫生保障

公司根据应急需要，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。同时由于本公司不具备医疗救护条件，指挥部负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订。

- 8.5 交通运输保障

车辆在发生应急预警时必须保证车辆在公司内，用于应急疏散员工。同时储备相应的交通标识牌，用于应急过程应急道路的交通警示、疏导。

- 8.6 治安维护

现场应急指挥组在公安部门到来之前，要组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众；协助公安部门实施治安保卫工作。

- 8.7 通信保障

指挥部负责建立、完善应急通讯系统，配备必要的应急通讯器材。在应急工作中确保应急通信畅通并负责保障生产调度指挥系统运行可靠，指挥部办公室24小时值班电话：029-33115499。

- 8.8 技术支撑

积极开展事故应急处理技术的省内外交流与合作，加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

- 第九章 监督与管理

- 9.1 应急预案演练

9.1.1 演练组织与准备

应急救援办公室是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。根据不同的演练情景，由应急救援办公室编制出演练方案并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。

9.1.2 演练范围与频次

每年至少组织进行1次综合应急预案或者专项应急预案演练和2次现场处置方案演练。演练内容和参与人员范围如下：

（1）参与人员

① 应急救援人员。

② 普通员工。

③ 社区及周围人员。

④ 预案评审人员。

（2）演习内容包括（但不仅限于）

① 综合应急预案。

② 化学品泄漏，废气处理设施异常，瓦斯（乏风）、润滑油与废机油火灾、爆炸。

③ 现场处置方案。

④ 人员紧急疏散。

9.1.3 演练评估与总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录并及时改进。

- 9.2 宣传培训

为确保突发环境事件应急救援实施快速有效，本公司采取多种形式对应急指挥人员、应急救援小组人员及公司员工进行相应应急知识或应急技能培训。对相关人员的教育、培训做好相应记录，并做好培训结果和评估和考核记录。

9.2.1 应急指挥人员培训

培训内容主要包括：

（1）国家安全环保法律法规培训。

（2）应急管理相关法律法规及知识培训。

（3）危险化学品应急处置基础知识培训。

（4）应急预案学习。

（5）应急救援相关知识培训。

9.2.2 各应急救援小组人员培训

（1）灭火器的性能构造、正确选用以及灭火技能训练。

（2）熟悉消防器材和消防水系统分布。

（3）个体防护器材、保护器材的使用训练。

（4）人员疏散组织训练，疏散注意事项培训。

（5）危化品泄漏处理及个体防护技能。

（6）应急预案学习。

9.2.3 员工培训

（1）发生突发状况、事故时，掌握报告、报警程序、电话，如何报告、向谁报告，以及第一时间工艺紧急处理方法、措施。

（2）疏散路线学习，掌握安全通道路径分布和方向标分布。

（3）掌握应急物资、防护器材分布。

（4）应急预案学习。

- 9.3责任与奖惩

9.3.1奖励

在事故应对过程中有以下突出表现的单位和个人，应依据有关规定予以奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）防止或开展事故救援工作有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

9.3.2责任追究

在险情应急救援或应急演习工作中，有下列情形之一的，按照有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予行政处分、经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。

（1）不按规定制订应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）在应急事故发生后玩忽职守，迟报、漏报、瞒报、误报事件情况，延误处置的；

（3）拒不执行突发环境事件应急，不服从命令和指挥，或者在应急时临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（7）有其他危害应急工作行为的。

- 第十章 附则

- 10.1名词术语定义

（1）环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）环境突发事件：指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件。

（3）环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（4）泄漏处理：指对危险化学品、危险废物、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（5）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（6）应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（7）危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（8）次生事件：是指某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的其他事件。

（9）后期处置：是指突发公共事件得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

- 10.2预案解释

本预案由咸阳伟益汽车销售服务有限公司制定，并负责解释。

- 10.3预案修订情况

正常情况下，本预案每3年修订一次。有下列情况之一的，本预案要及时修订：

（1）新法律、法规、标准的分布实施或相关法律、法规、标准的修订；

（2）在日常管理、预案演练或突发环境事件应急处置中发现不符合项；

（3）组织机构、应急人员发生变化；

（4）工艺发生改变等其它原因。

- 10.4实施日期

本预案自印发之日起实施。

附件

附件1：应急救援组织机构名单

| 应急职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 周涛 | 总经理 | 18629265151 |
| 副总指挥 |  | 陈崇祥 | 财务经理 | 15291485041 |
| 应急救援 办公室 | 组长 | 张文旗 | 服务经理 | 15029009869 |
|  | 组员 | 王东东 | 事故接待 | 15891105139 |
|  | 组员 | 冯雪 | 服务顾问 | 13468513430 |
|  | 组员 | 党柯 | 索赔员 | 18329790632 |
|  | 组员 | 郑超 | 喷漆大工 | 15319012197 |
|  | 组员 | 惠敏 | 出纳 | 18064300258 |
|  | 组员 | 杨哲 | 技术主管 | 15399251753 |
| 消防抢修队 | 组长 | 张石权 | 车间主管 | 18717210583 |
|  | 组员 | 段鑫航 | 服务顾问 | 15529104304 |
|  | 组员 | 杜卫星 | 机电大工 | 14791593122 |
|  | 组员 | 李雷 | 机电中工 | 18591008444 |
|  | 组员 | 李冰 | 钣金大工 | 13087683767 |
|  | 组员 | 刘浩 | 喷漆中工 | 18729272630 |
|  | 组员 | 豆秦妮 | 备件专员 | 15667287725 |
| 治安警戒队 | 组长 | 张光华 | 备件主管 | 13289220795 |
|  | 组员 | 南丹丹 | 收银 | 18091039713 |
|  | 组员 | 梁佳豪 | 装潢技师 | 13572578328 |
|  | 组员 | 张芳 | 市场专员 | 13060357901 |
|  | 组员 | 侯帮恒 | 门卫 | 15769293501 |
|  | 组员 | 刘东 | 机电中工 | 15929294912 |
|  | 组员 | 刘江续 | 喷漆中工 | 15129521609 |
| 物资供应运输队 | 组长 | 杨芳 | 会计 | 18740608850 |
|  | 组员 | 刘发扬 | 钣金大工 | 18292816120 |
|  | 组员 | 许哲 | 展厅主管 | 15909267267 |
|  | 组员 | 赵海松 | 销售顾问 | 13379303692 |
|  | 组员 | 赵嘉帅 | 销售顾问 | 17395625817 |
|  | 组员 | 许瑶磊 | 销售顾问 | 17719673235 |
|  | 组员 | 杜童飞 | 销售顾问 | 18082582806 |
| 医疗救护队 | 组长 | 马珊珊 | 市场经理 | 18082231103 |
|  | 组员 | 张元欣 | 销售顾问 | 17502966660 |
|  | 组员 | 禹少雄 | 销售顾问 | 18082223725 |
|  | 组员 | 门文骞 | 销售顾问 | 15389697481 |
|  | 组员 | 王瑞 | 服务顾问 | 18681983576 |
| 通讯联络队 | 组长 | 李力 | 销售主管 | 13149106261 |
|  | 组员 | 赵明 | 销售顾问 | 18391328078 |
|  | 组员 | 张海波 | 销售顾问 | 13571012382 |
|  | 组员 | 张龙辉 | 销售顾问 | 18220036395 |
| 应急处置专家组 |  | 俱磊 | 销售顾问 | 15596159980 |
| 应急环境监测组 |  | 陈崇祥 | 财务经理 | 15291485041 |

附件2：相关单位和人员通讯录

| 单位名称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环保部（环境应急与事故调查中心） | 010-66556481 | / |
| 省政府办公室 | 029-87291752 | / |
| 省环保厅应急处 | 029-63916258 | / |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185056 | / |
| 西咸新区秦汉新城管理委员会 | 029-33185000 | / |
| 咸阳市第一人民医院电话 | 029-33288218 | / |
| 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 | / |
| 奥迪4S店联系方式 | 15829931859 | / |

附件3：应急救援响应流程图

是

否

否

事故发生

接警

信息接报与处理

信息反馈

关 闭

应急启动

救援行动

事态

控制

应急恢复

应急结束

总结

信息报送

有关成员到岗

信息收集与分析

应急资源调配

现场指挥到位

应急增援

响应升级

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

现场清理

解除警戒

善后处理

人员救助

应急救援

专家支持

人群疏散

警戒与交通管制

医疗救护

是

附件4：企业位置及周围环境敏感点分布图

崔家村

李都村

崔家村

十二合村

图例：

：项目所在地

:项目风险评价范围

:项目敏感目标

886m

1200m

802m

1342m

附件5：企业平面布局与风险源分布图

风险源位置：

应急物资储存点

附件6：厂区雨水、污水排放管网图

污水管网：

雨水管网：

附件7：紧急疏散线路图

应急疏散线路：

附件8：应急物资储备清单

| 分类 | 名称 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护物资 | 防尘口罩 | 个 | 20 | 原料贮存区域 | 防尘 |
|  | 绝缘手套 | 套 | 30 | 办公区域 | 防电击 |
|  | 胶皮手套 | 套 | 15 | 办公区域 | 作业用 |
|  | 护目镜 | 副 | 3 | 原料贮存区域 | 护目 |
| 应急器材 | 应急防爆电筒 | 台 | 2 | 办公区域 | 紧急照明 |
|  | 防爆对讲机 | 台 | 6 | 办公区域 | 抢救 |
|  | 药品等 | / | 1 | 生活区域 | 碘伏、酒精、藿香正气水、棉签、医用纱布等日常用 |
|  | 编织袋 | 个 | 30 | 原料贮存区域 | 防汛 |
|  | 雨靴、雨衣 | 套 | 8 | 办公区域 | 防汛 |
|  | 手电筒 | 个 | 2 | 办公区域 | 紧急照明 |
|  | 铁锹 | 把 | 5 | 办公区域 | 防汛防火 |
|  | 扩音器 | 个 | 1 | 办公区域 | 紧急通知 |
| 消防器材 | 灭火器 | 具 | 13 | 厂区分布 | 用于灭火 |
| 备注 | 具体消防器材清单，详见“资源调查报告” |  |  |  |  |

附件9：应急设施及物资储存平面图

图例：

应急设施及物资：

附件10：企业突发环境事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  | 报告人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 报告人电话 |  |
| 事故持续时间 |  | 时 分 |  |  | 报告人职务 |  |
| 事故地点/部位 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏物质的危害特性 |  |  |  |  |  |  |
| 消除泄漏物资危害的物质名称 |  |  |  |  |  |  |
| 危害情况 |  | 人员伤亡 |  |  | 设备受损 |  |
|  |  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 |  |
|  |  |  |  |  | 财产损失 |  |
| 波及范围 |  |  |  |  |  |  |
| 设施损坏情况 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |
| 周边道路情况 |  |  |  |  |  |  |
| 与有关部门协调情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资准备情况 |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生原因及主要经过： |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质泄漏情况： 泄漏危险化学品名称（固、液、气）： 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸情况： |  |  |  |  |  |  |
| 事态及次生或衍生事态发展情况预测： |  |  |  |  |  |  |
| 天气状况：温度 风速 阴晴 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 单位意见 |  |  |  |  |  |  |
| 填报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  | 签发 |  |

附件11：危险废物处置协议

附件12：化学品泄漏应急处置卡

| 突发事件描述 | 由于润滑油储桶倾倒、油漆桶倾倒等作业过程中操作不当或其他原因，发生化学品泄露 |
| --- | --- |
| 危害及后果 | 土壤或地下水受污染；遇明火或静电未正常释放引起火灾、爆炸事故；人员伤亡，财产损失 |
| 应急物资 | 灭火器、灭火毯、消防砂 |
| 处 置 步 骤 及 措 施 | 机油、润滑油、油漆泄漏应急处置 1、若机油、油漆有少量泄漏，发现者立即用沙土覆盖，防止其蔓延，处置物经收集后送有资质的单位进行处置；若废机油有大量泄漏，并伴随着雨天，废机油随雨水流出厂区时，发现者立即上报当班领导，当班领导视情况上报应急指挥部，在接到通知时，应急指挥部立即组织人员用沙土覆盖，用桶等进行回收，若有必要，在厂区位置较低部位贮槽引流或用泵抽至槽内，收集物不得随意排放，移交有资质的单位处置后方可排出。 2、企业使用的油漆为液体，泄漏到地面上需要用沙子、吸附材料进行处理。覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发；稀释：为了减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散 |
| 应急处置注意事项 | 1.泄露量大，或公司自身无法控制，应报告公安消防部门，以便临时封闭附近的交通道路； 2.在进行油品回收时，禁止使用铁制工具等易产生火花的器具； 3.含油的土、沙、拖把、棉纱、毛巾等交给相关单位集中处理， 禁止随手乱扔； |
| 应急联系电话 |  |
| 内部 | 总经理：周涛18629265151 财务经理：陈崇祥15291485041 |
| 外部 | 火警：119 公安：110 西咸新区秦汉新城管理委员会：029-33185000 西咸新区秦汉新城生态环境局：029-33185056 西咸新区秦汉新城应急管理局：029-33185321 |

附件13：企业现场火灾应急处置卡

| 突发事件描述 | 企业现场人体着火、油漆泄漏、润滑油外溢等发生火灾 |
| --- | --- |
| 危害及后果 | 产生明火，可能造成次生事故，设备损坏，人员伤亡，财产损失 |
| 应急物资 | 干粉灭火器、消防沙、灭火毯 |
| 处 置 步 骤 | 1.现场第一人发现人用喊话或电子报警器方式向全站报警，应立即停止作业，迅速使用附近灭火器实施扑救，无关人员实施现场警戒，疏散无关人员； 2.值班经理切断电源，其他员工使用灭火器、消防沙、灭火毯进行扑救； 3.人体着火时，着火人员大喊“着火了”，并立刻躺下进行翻滚压熄火焰，或脱掉衣服，其他员工停止作业，灭火器帮助灭火（注意不要喷射头部），或用灭火毯、湿布等覆盖灭火，必要时，拨打120； 4.在无法控制火势的情况下，应迅速拨打119，并疏散站内无关人员和车辆； 5.各部门负责人按规矩向上级报告；各部门负责人对现场进行全面检查，确认无其他隐患后，应上级同意后恢复营业；若果事故较大，保持警戒，等待上级公司处理。 |
| 应急处置注意事项 | 1.现场火灾处置原则是先断电，后处置； 2.扑救现场火灾时，应利用就进灭火器对准火焰部位实施扑救， 切勿用水扑救。 |
| 应急联系电话 |  |
| 内部 | 总经理：周涛18629265151 财务经理：陈崇祥15291485041 |
| 外部 | 火警：119 公安：110 西咸新区秦汉新城管理委员会：029-33185000 西咸新区秦汉新城生态环境局：029-33185056 西咸新区秦汉新城应急管理局：029-33185321 |