预案编号：STFR-HJYA-2021-01

预案版本号：第一版

西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司

编制日期：二〇二一年五月

批准页

为规范、加强西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司突发环境事故应急管理工作，针对可能发生的环境污染事件，迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定本应急预案。

本应急预案由西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司应急预案编制小组根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规编制完成，并通过专家审查和备案，现予发布，望各部门认真遵照执行。

- 认真遵守相关法律、法规和各项规章制度，按照突发环境应急预案要求组织员工认真学习、培训和演练。在预案执行过程中有与法律、法规、规章不符；工艺技术条件、周边环境发生变化、形成新的危险源的；应急组织体系或职责调整的；应急预案演练评估需要修订的；应急预案管理部门要求修订的，应及时予以修订。全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。本应急预案适用于西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司的应急救援工作。本应急预案解释权归西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司。

- 本应急预案自备案后发布实施。

批准人：

时间：   年   月   日

目  录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 事件分级	3

1.4 适用范围	6

1.5 工作原则	6

1.6 应急预案关系说明	7

2 企业概况	9

2.1 企业基本情况	9

2.2 自然环境概况	16

2.4 执行标准	19

2.5周边敏感点	20

3 应急组织体系	21

3.1 应急指挥体系构成	21

3.2 应急指挥部及应急办公室	22

3.3 应急救援队伍	24

4 环境风险分析	27

4.1 环境风险评价	27

4.2 环境风险源分析	29

4.3 最大可信事故及后果分析	30

5 预防与预警	32

5.1 环境风险源防范措施	32

5.2 预警分级与准备	37

5.3 预警发布与解除	39

5.4 预警措施	40

6 应急处置	41

6.1 应急预案启动	41

6.2 信息报告	41

6.3 应急响应分级	44

6.4 指挥与协调	45

6.5 现场处置	45

6.6 信息发布	53

6.7应急终止	55

7 后期处置	58

7.1 善后处置	58

7.2 警戒与治安	58

7.3 调查与评估	59

7.4 生产秩序恢复重建	59

7.5 总结与应急预案修订	60

8 应急保障	61

8.1 人力资源保障	61

8.2 资金保障	61

8.3 物资保障	61

8.4 医疗卫生保障	61

8.5 交通运输保障	62

8.6 治安维护	62

8.7 通信与信息保障	62

8.8 技术保障	62

9 监督与管理	63

9.1 应急预案演练	63

9.2 宣传培训	63

9.3 责任与奖惩	65

9.4 预案管理	66

10 附则	68

10.1 名词术语	68

10.2 预案解释	69

10.3 预案评审	69

10.4 预案备案	70

10.5 预案发布与发放	70

10.6 修订情况	70

10.7 实施日期	70

11 附图附件	71

附件 1  内部应急人员名单	72

附件 2  外部联系方式一览表	73

附件 3  应急物资一览表	74

附件 4  应急工作流程图	75

附件 5  应急处置卡	76

附件 6 应急预案启动令	78

附件 7  应急预案终止令	80

附件 8  应急预案变更记录表	81

附件 9  演习记录考核表	83

附件 10 标准化格式文本	87

附件 11 突发环境事件信息报告	92

附图 1  项目地理位置	94

附图 2  项目四邻关系图	95

附图 3 项目周边及敏感范围图	96

附图 4  平面布置图	98

附图 5 疏散路线图	99

附图 6  应急物资分布图	101

附图 7  风险物质分布图	102

附图 8  雨污水走势图	103

# 1 总则

本突发环境事件应急预案是西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由此产生的次生、衍生的各类环境事件而制定的应急预案，为西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司有效、快速地应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1编制目的

为建立健全西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司突发环境事件应急机制，提高西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司应对突发环境事件的能力，规范处置程序，明确相关责任，促进公司可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，最大限度的减少环境污染危害和保护生态环境，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作。根据本单位的实际情况，制定本预案。

本预案对所有员工定期进行应急演练，掌握事故后处置的知识，并能在事故发生后，按照预案要求及时、有序、高效地组织应急救援工作，紧急疏散人员，采取措施防止污染扩展影响到周围环境，将事故损失和社会区域危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，主席令第9号，2015.1.1；

（2） 《中华人民共和国突发事件应对法》，主席令第69号，2007.11.1；

（3） 《中华人民共和国安全生产法》，主席令第13号，2014.12.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，主席令第31号，2018.10.26；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，主席令第87号2018.1.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，主席令第43号，2020.9.1；

（7）《中华人民共和国消防法》，主席令第43号，2019.4.23；

（8）《中华人民共和国监控化学品管理条例》，2019.1.1。

### 1.2.2 法规、规章

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014] 119号），2014.12.29；

（2）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013] 101号），2013.10.25；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）环境保护部发〔2015〕4号，2015.1.8；

（4）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号）  2011.5.1；

（5）《企业突发环境事件风险评估分级方法》（HJ 941-2018），2018.3.1；

（6）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）环办应急[2018] 8号，2018.1.31；

（7）《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环发[2012] 126号，2012.9.17；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》，HJ 589-2010，2011.1.1；

（9）其他相关的法规和规章等。

### 1.2.3 危险化学品管理法规、规章

（1） 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013.12.7；

（2）《危险化学品名录》（2021版）；

（3）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，国家安监总局令第79号，2015年7月1日；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。

### 1.2.4 其他

（1）企业提供的其他相关资料。

## 1.3 事件分级

### 1.3.1 国家突发环境事件分级

按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函〔2014〕119号中对突发环境事件分级，将突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级，具体见下表。

表1-1  突发环境事件分级

| 级别 | 名称 | 符合条件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 特别重大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； ③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； ④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； ⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的 ⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； ⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| Ⅱ级 | 重大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； ④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； ⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； ⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅲ级 | 较大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； ④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； ⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； ⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅳ级 | 一般突发环境事件 | ①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； ④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； ⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； ⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 1.3.2 公司突发环境事件分级

根据突发环境事件可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，结合企业其他实际情况，现将突发环境事件分为三个级别：公司级、车间级、社会级。

本公司突发环境事件具体分级如下：

表1-2  本公司突发环境事件分级

| 事件级别 | 事件类型 |
| --- | --- |
| 车间级 | ①通风设施故障、人员操作失误、废气处理设施故障等造成车间内废气无法及时排出处理，但能尽快修复或处理的； ②发生泄露事故，车间能及时处理不会泄露出车间外的； ③车间内发生小型火灾事故，能及时扑灭并将消防废水控制于车间内的。 |
| 公司级 | ①废气处理设施发生故障，但处理不及时，造成大量废气直接排放，危及员工，污染环境的； ②发生泄露事故，企业能及时处理，不会泄露出公司外的； ③厂区内发生小型火灾事故，但能及时扑灭并将消防废水控制于事故池内的。 |
| 社会级 | ①污染物进入外环境，因环境污染，使当地经济、社会活动受到较大影响；或因污染物进入外环境，造成重要河流、湖泊、水库及水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件； ②发生泄露事故，企业不能及时处理，泄露出公司外的； ③公司发生大型火灾事故的，企业不能及时扑灭的，危及公共环境和安全。 |

## 1.4 适用范围

### 1.4.1 适用对象

本预案适用于本企业发生的各类突发环境事件以及本单位周边区域或单位发生突发事件对本单位已造成或可能造成影响时而需要本单位积极应对的事件。

### 1.4.2 适用范围

本预案适用于本公司厂区内，人为或不可抗力造成的废气、废水、固体废物、危险化学品等环境污染事件；在生产、贮存、经营和处置过程中发生的火灾、爆炸、泄漏等环境污染事件；影响区域地表水和地下水环境的其它环境污染事件等。

### 1.5 工作原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际。以现有的国家环境应急法律法规、环境监测、环境管理及废物处理标准、技术和相关规范为依据，结合企业目前事故处置研究和实际应用状况，使得潜在风险能及时预测并制定有效的、能落实防治措施，防患未然，标本兼治。

（2）救人第一、环境优先。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（3）先期处置、防止危害扩大。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（4）快速响应、科学应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（5）应急工作与岗位职责相结合。鼓励企业环境应急相关科研部门，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的研究探讨工作，其他各部门做好思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

## 1.6 应急预案关系说明

公司环境应急预案和秦汉新城突发环境应急预案及西咸新区突发环境应急预案为上下衔接关系，二者协调一致、相互配合。本预案为公司内部制定的应急体系，隶属于当地政府制定的突发环境应急预案的下一级，接受其上一级的指导和指令，完成上一级下达的任务，并听从指挥和安排。

周边其他企业的应急预案与本预案为平行预案，相互协调、相互联动。当出现环境事件并通报给周边企业后，周边企业应依据具体情况启动本企业预案，并予以积极支持。

公司应急预预案与内、外部预案关系图如下：

陕西省突发环境事件应急预案

西咸新区突发环境事件应急预案案

本企业突发环境事件应急预案

周边单位突发环境事件应急预案

横向关联

纵向关联

企业内部其他预案

秦汉新城突发环境事件应急预案

图1-1  应急预案衔接示意图

# 2 企业概况

## 2.1 企业基本情况

### 2.1.1 单位概况

本企业位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨村农机市场内11号。企业总投资300万元，年维修车辆300辆/a，喷漆车辆为120辆/a。本企业劳动定员10人，年工作时间300天，每天工作8h。

表2-1  企业基本情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司 |
| 2 | 组织机构代码 | 91611103MAB2MB1M56 |
| 3 | 法人代表 | 马景涛 |
| 4 | 企业性质 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 5 | 所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨村农机市场内11号 |
| 6 | 中心经纬度 | 东经 108.680884，北纬 34.357442 |
| 7 | 所属行业类别 | O811汽车、摩托车等修理与维护 |
| 9 | 从业人数 | 10人 |
| 10 | 历年事件 | 无 |
| 11 | 日常往来人数 | 1人左右 |
| 12 | 日常往来车辆 | 1辆左右 |

### 2.1.2 建设内容

项目主要建设包括办公室，维修车间，烤漆房，库房，客户休息室，餐厅及宿舍。

### 2.1.3 原材料消耗

项目主要原辅料用量见下表2-3。

表2-3  主要原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车配件 | 4 | 2 | 车间储存 | 外购 |
| 2 | 稀释剂 | 0.3 | 0.1 | 车间储存 | 外购 |
| 3 | 焊材 | 0.5 | 0.3 | 车间储存 | 外购 |
| 4 | 轮胎 | 8 | 5 | 车间储存 | 外购 |
| 5 | 油漆 | 0.5 | 0.2 | 车间储存 | 外购 |
| 6 | 润滑油 | 0.8 | 0.25 | 车间储存 | 外购 |

### 2.1.4 主要产品

项目产品方案见下表2-4。

表2-4  主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修车辆 | 300 | 辆/a |
| 2 | 喷漆车辆 | 120 | 辆/a |

### 2.1.5 主要设备表

项目主要设备见下表2-5。

表2-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 举升机 | .3 |
| 2 | 烤漆房 | 1 |
| 6 | 故障诊断仪 | 1 |
| 7 | 免拆卸发动机清洗机 | 1 |
| 8 | 减震器拆装机 | 1 |
| 9 | 自动变数箱油加注机 | 1 |
| 11 | 专用电脑检测设备 | 1 |
| 12 | 专用工具 | 10 |
| 13 | 便携式各种检测仪及工具 | 2 |
| 14 | 办公设备 | 3 |
| 15 | 库房货架 | 10 |
| 16 | 中央空调机组 | 1 |

### 2.1.6 工艺流程

本项目涉及工艺流程的主要为汽车的保养及维修。

项目售后服务流程：预约→车辆进入项目区→接车、询问车辆情况→故障初判→维修估价→确认登记→保养、维修、装饰美容→完工检查→车主提车→跟踪服务。

1、汽车保养内容

①更换空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、火花塞、机油等；

②清洗进车道、节气门；

③总成（发动机、车身、电器、底盘）解体、清洗、检查、调整；

④零件维修、底盘保养等。

汽车保养工艺流程及产污环节见图2-1。

图2-1  汽车保养工艺流程及产污环节图

2、汽车维修内容

①四轮定位检测调整；

②刹车系统、底盘、发动机维修；

③车身刮擦修补；

④总成维修等。

本项目汽车维修工艺流程及产污环节见图2-2。

图2-2  汽车维修工艺流程及产污环节

工艺简述：

（1）钣金（焊接）工序

车身凹陷部位先进行钣金修整（需要焊接的部位采用电焊机焊接），再用沾湿的清洁布擦拭工件表面，并立即用另一清洁布去除表面的油渍、蜡渍等污物。

（2）喷漆前处理

打磨：汽车进入打磨工位，将需要刮涂腻子部位的旧漆膜打磨、清除，并磨出初始羽状边。

刮腻子：汽车进入原子灰工位，先在铁皮的表面刮一层薄腻子以填充沙眼和砂纸痕，再在其表面刮一层腻子对受损部位进行填平、修整。待自然干燥后，使用打磨机、手模板、砂纸将腻子磨平，要求完成后无沙眼，无砂纸痕迹，平整度良好。

（3）喷漆、烤漆

本项目采用专用封闭式喷烤漆房，共设置1个喷烤漆房，共用1套废气处理装置。

本项目使用供货商专供的漆，喷漆时先采用纸胶带和遮蔽纸对车身、底盘等不需喷漆的地方进行遮蔽。

（4）抛光、打蜡及清洗

采用砂纸配合研磨垫进行水磨，再采用粗蜡进行粗抛光，细蜡进行细抛光。最后对车辆进行清洗，具体清洗流程为：专业风枪去除发动机仓杂物及灰尘→喷洒泥沙松动剂→车身冲水→涂抹洗车剂→超细纤维布擦拭车身、专用毛刷清洁车身缝隙→冲洗车身。

### 2.1.7 产污环节及环保设施

一、产污环节

（1）废气

本项目生产过程中产生废气主要喷漆、烤漆过程产生的有机废气及漆雾、焊接烟尘、餐饮油烟。

（2）废水

水项目运行期产生的废水主要为生产废水和生活污水。

①生产废水

本项目生产废水主要为汽车维修废水、室内保洁废水和洗车废水，废水产生量约为600m3/a，维修时产生的废水经沉淀池预处理后与生活污水一起进入厂区化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂。

②生活污水

项目生活污水包括餐饮废水、其他生活污水，产生量约为400m3/a，其中餐饮废水产生量为200m3/a，餐饮废水经油水分离器预处理后与生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入咸阳市东郊污水处理厂。

（3）固体废物

项目产生的固体废物有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

①生活垃圾

生活垃圾分类收集于垃圾箱，定期交由当地环卫部门处置；餐厨垃圾，集中收集后交由专业回收单位处置；废油脂集中收集后交专业回收单位处置。

②一般固废

一般固废主要为汽车保养维修时产生的废弃零部件，经暂存收集后，外售给废品回收站。

③危险废物

项目维修车辆时产生的废过滤棉、废活性炭、废机油润滑油、废油桶、废含油抹布手套等经分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

表2-7  危险废物类别及日常储存数量

| 类别 | 种类 | 危废间日常储存量t（最大量） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0.05t | 危废间暂存后，交由有资质单位处理 |
|  | 废活性炭 | 0.04t |  |
|  | 废润滑油 | 0.045 |  |
|  | 废含油抹布手套 | 0.010 |  |

二、环保措施

各污染源采取相应的环保措施见下表2-7。

表2-8  环保设施运行情况和污染物排放情况一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟气净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织排放限值要求 |
|  | 喷漆废气 | 颗粒物 | 有机废气处理装置 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1 表面涂装标准要求 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》表2标准要求 |
| 废水 | 综合污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、阴离子表面活性剂、石油类、总磷、总氮 | 生产废水经沉淀池处理后，与生活污水一起进入厂区化粪池，经市政污水管网排入污水处理厂 | 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 分类收集后，由环卫部门 | / |
|  |  | 餐厨垃圾 | 集中收集后交由专业回收单位处置 |  |
|  |  | 废油脂 | 集中收集后交专业回收单位处置。 |  |
|  | 一般工业固废 | 废零部件 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》GB 18599-2001 《危险废物贮存污染控制标准》GB 18596-2001 及其修改单 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存间，委托有资质的公司进行处置 |  |
|  |  | 废含油抹布和手套 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |

## 2.2 自然环境概况

（1）地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办。

（2）地质地貌

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。根据现场踏勘，项目所在区域地势平坦，未发现地质灾害。

（3）气候、气象特征

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温 9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9 月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，11频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

（4）水文

秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

（5）地质构造

秦汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层。秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。

（6）植被、生物多样性

秦汉新城属关中平原栽培夏绿阔叶植被区，该地区人工栽培植物主要有大田农作物、蔬菜、果树和绿化用树草。大田农作物主要有小麦、玉米、谷子、大麦等粮食作物，棉花、油菜、马铃薯、绿豆、大豆、红薯、芝麻等经济作物。蔬菜主要分布于城郊，根据轮作倒茬方式主要有越冬型、春菜型、夏菜型、早秋型和秋菜型等。果树主要有苹果、梨、葡萄等。绿化类型主要包括市区绿化及四旁绿化型。市区绿化型主要有行道绿化、园林绿化和草地绿化三种形式，行道绿化包括乔木、灌木等，园林绿化种类繁多。四旁绿化主要分布在路旁、宅旁、水旁、村旁，主要代表植物有银白杨、钻天杨、垂柳、榆、槐树、泡桐、香椿等。

本项目地形平坦，植被主要以人工栽植的树草为主，绿化较好。

（7）土壤

区内土壤有垆土、黄土性土、淤土、潮土、水稻土和沼泽土6类，以垆土为主，次为黄土性土及淤土，其它3类仅占总面积的5.44%。项目区主要为黄土性土。

（8）其他

经调查，本项目地及其周围无地下水源保护区、自然资源保护区、风景名胜区、重要保护性文物古迹、军事基地等需要保护的区域。

## 2.4 执行标准

### 2.4.1 环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参考执行《大气污染物排放标准详解》有关浓度要求。

（2）地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 2.4.2 污染物排放标准

（1）废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中排放标准：非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求，厂内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOC无组织排放限值；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关限值要求。

（2）废水：《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放标准。

（4）一般工业固体废物：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年36号）中的相关规定

（4）危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年36号）中的相关规定。

## 2.5周边敏感点

经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区、和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹植物、动物及人文景观等。根据本项目特性和所在地环境特征，确定重要环境保护目标如下：

表2-9  周边敏感点

| 序号 | 保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南上召村 | 北 | 1480 | 800 |
| 2 | 西郭旗村 | 东 | 1535 | 1400 |
| 3 | 黄严村 | 北 | 1289 | 1500 |

# 3 应急组织体系

## 3.1 应急指挥体系构成

根据实际需要，本公司设突发环境事件应急指挥部及3个应急小组，日常环保工作由应急总指挥管理。指挥部下设应急办公室和应急处置组、现场监测组、后勤保障组3个应急救援队伍，并明确了各个小组的主要职责，确定了主要任务。

公司所有应急人员以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急救援队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急办公室

应急指挥部

现场监测组

应急处置组

后勤保障组

图3-1  应急组织机构

## 3.2 应急指挥部及应急办公室

我公司马景涛任应急指挥部总指挥，副总经理刘博飞担任副总指挥。应急办公室负责人由车间主管张开创担任。应急指挥部及应急办公室人员名单见下表3-1。

表3-1 应急指挥部及应急办公室人员组成

| 小组名称 | 应急职务 | 人员 | 日常职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 马景涛 | 总经理 | 15591089666 |
|  | 副总指挥 | 刘博 | 副总经理 | 13689109526 |
| 应急办公室 | 主任 | 马景涛 | 总经理 | 15591089666 |

### 3.2.1 应急指挥部

①贯彻执行政府部门关于突发环境污染事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②制定、修改环境污染事件应急救援预案，组建环境污染事件应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事件应急救援的培训和演习。

③审批并落实环境污染事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等物资。

④检查、督促做好环境污染事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

⑤批准应急救援的启动和终止。

⑥及时向上级部门报告环境污染事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑦组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员资源配置，应急队伍的调动。

一、应急指挥部总指挥

①组织制定应急救援预案；

②负责配备应急物资装备及组织应急队伍，定期组织进行应急培训及演练；

③负责批准本预案的启动和终止；

④负责本单位应急救援工作的指挥工作；

⑤负责向上级部门求援、汇报应急工作；

⑥负责组织事故后的相关调查分析工作。

二、应急指挥部副总指挥

①协助总指挥的工作；

②在总指挥不在的情况下履行总指挥的职责。

### 3.2.2 应急办公室

①组织编制和修订公司环境应急预案；整合各项应急资源；规范预案；汇总分析信息，为公司应急指挥部提供应急救援决策服务；组织综合应急救援演练。

②建立应急救援网络体系，明确各有关应急部门的职责；对整个应急过程进行指导，协调各专业应急队伍开展施救，确保所有相关部门互相沟通和通力合作；

③跟踪、分析事故发展态势和严重程度，预测危险区域和社区疏散区域等资料信息，提请公司应急指挥部启动预案；

④协助应急指挥部、协调各专业应急队伍实施救援或提供救援保障；

⑤与发生事故部门和现场指挥部保持密切联系，及时向应急指挥部报告，并将应急指挥部领导的指示传达给有关部门；

⑥预测事件影响区域内的人口数量和脆弱人群数量、疏散情况等,并及时向应急指挥部报告；

⑦及时办理应急指挥部领导交办的各项任务；

⑧及时向政府部门报告事件应急救援情况；

⑨协助应急指挥部及时发布事件应急救援信息；

⑩检查督促有关部门做好善后处理，尽快恢复生活、生产秩序，并提请应急指挥部发布应急救援预案关闭令。

## 3.3 应急救援队伍

我公司应急指挥部下设应急处置组、后勤保障组和环境监测组3个应急救援队伍，各应急救援队伍接受应急指挥部的统一指挥，对公司突发应急时间进行紧急处置，控制事件的影响及事件发生后的善后处理。具体人员名单见下表3-2。

表3-2  应急救援队伍人员组成

| 小组名称 | 应急职务 | 人员 | 日常职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 组长 | 陈伟 | 工程部长 | 15002901011 |
|  | 组员 | 刘健修 | 前台接待 | 13891051671 |
| 现场监测组 | 组长 | 刘博 | 副总经理 | 13689109526 |
| 后勤保障组 | 组长 | 解江飞 | 生产部长 | 13474278326 |
|  | 组员 | 王辉 | 钣 金 工 | 15389347744 |
| 值班电话 | 13689109526 |  |  |  |

### 3.3.1应急处置组

①负责向指挥部或外来救援组织提供事故原材料、现场生产设备设施布局情况、工艺流程等，为指挥现场救援提供必要信息。

②事故发生后，迅速制定施救的方案，在能力范围内并立即投入扑救，适时调整更为有效的扑救方式和处置方法。

③发生突发环境事故时，尽快查明和确定事故源头，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确佩戴个人防护用具，采取必要的应急措施，如切断事故源及事故现场电源，防止事态扩大。

④迅速确定事故周围或相邻的且需要立即转移和排除的各种危险性较大的或具有易燃易爆的和有毒有害的设备、设施与物质。

⑤当判定靠自身的力量无法控制和消除险情而确定需要外援时，即刻向应急总指挥报告，且协助做好衔接与配合等相关事宜。

⑥当事故应急工作终结后，应检查现场是否存在环境风险物质泄漏等，防止和杜绝再次引发事故；对事故现场进行冲刷和清洗，清除残留的有毒有害物质。

### 3.3.2现场监测组

我公司监测能力有限，此项工作由第三方检测单位承担。应急监测联络人及时做好与专业环境监测部门支援联络工作，负责与秦汉新城做好联络工作。负责协调事件调查，总结应急监测经验，做好现场配合工作。具体如下：

①需要进行应急监测时配合应急监测单位。指挥协调监测事宜，向监测单位详细介绍车间的具体情况。

②快速判定受伤人员的伤势情况，并立即确定是否需紧急送医，负责联系医院并跟进后续事宜。

③必要时协助应急处置组。

### 3.3.3后勤保障组

①负责事故应急抢险和救援过程中所需的各类用具、用品、机电设备、仪器、个体防护和救援用品的紧急供应与调配；

②及时调拨抢险与救援所需的运输车辆、工程机械及其驾驶和操作人员参与或配合应急抢险和救援；

③确定应急物资转运运输车辆及驾驶人员和运行路线；

④必要时协助应急处置组。

# 4 环境风险分析

## 4.1 环境风险评价

计算涉及风险物质在场界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：w1、w2…，wn——为每种风险物质的存在量，t；

W1、W2…，,Wn——为每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q＞1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；

（2）10≤Q＜100；

（3）Q≥100。

分别以Q1、Q2、Q3表示。

### 4.1.1 突发大气环境事件风险分级

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质，根据《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018，混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质。

西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司无涉气风险物质，则公司Q为0＜1，因此，本公司不构成重大危险源，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

### 4.1.2 突发水环境事件风险分级

判断企业生产原料、产品、中间产品、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分。

本公司主要涉及的风险物质为润滑油、废润滑油。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A，本公司主要存储的化学物质润滑油、废润滑油属于涉水风险物质中的油类物质，油类物质临界量为2500t。涉水风险物质数量与临界量比值见下表4-1。

表4-1   环境风险物质与临界量表

| 类别 | 涉气风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 物质的数量与其临界量比值Q | Q合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 润滑油 | 0.25 | 2500 | 0.0001 | 0.00042 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.045 | 2500 | 0.00032 |  |

根据以上数据显示，涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.000042＜1，则该企业涉水风险等级为Q0，为一般环境风险等级。

### 4.1.3 环境风险等级的确定

因此，西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司突发环境事件风险等级表示为 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

### 4.1.4 风险等级调整

西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司近三年内，无违法排放污染物，非法转移、处置危险废物等事件发生，未受到环境保护主管部门的处罚。如有，则风险等级上调一级。

## 4.2 环境风险源分析

### 4.2.1可能发生的突发环境事故情形

结合本项目的实际情况，将可能发生的突发环境事件：

（1）环保设施故障引起的污染物超标排放事故

生产过程中环保设施发生故障、生产设备、沉淀池等发生损坏，导致的各种污染物超标排放，污染周围环境的大气、土壤、地表水和地下水。

（2）危废间泄露事故

公司运营过程中产生的危险废弃物主要为项目维修车辆时产生的废零部件、废过滤棉、废活性炭、废机油润滑油、废油桶、废含油抹布手套等经分类收集后，暂存于危废暂存间。危废暂存间存储的废润滑油、废含油废弃物，均使用托盘放置，定期交由资质单位及时统一处置。若由于容器自身老化或人为失误造成泄漏，可能引起物质泄漏，引起地表水水质污染、沉淀下渗。会对土壤及地下水环境造成长期影响。

（3）生产区原辅料泄漏事件

公司主要涉及的原辅料为稀释剂、油漆、机油、润滑油。该项目生产过程中，生产区有可能发生原料的泄漏事故。油漆桶、机油桶破裂均能发生泄露会导致油类物质流出库外，会对周围的的地表水、地下水和土壤环境造成污染。

（4）火灾事故

公司生产区主要涉及的原辅料为稀释剂、油漆、机油、润滑油。稀释剂、油漆、机油、润滑油属于易燃易爆，遇明火、高能、蒸汽或空气能引起燃烧爆炸事故。如果在生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。火灾事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故还有可能破坏地面防滲层，导致原料、产品、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。

### 4.2.2环境风险单元

西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司涉及的环境风险单元如下表4-2：

表4-2  环境风险源汇总表

| 序号 | 风险源 | 风险因子 | 发生风险的原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 超标排放 | 大气污染 |
| 2 | 危废暂存间 | 泄露、腐蚀、火灾 | 防范、操作不当 | 土壤、水体污染 |
| 3 | 喷漆废气处理设施 | 超标排放 | 设备故障 | 大气、水体、土壤污染 |

## 4.3 最大可信事故及后果分析

### 4.3.1 国内外同类企业突发环境事件资料

根据调查，近年同类型企业环境事故及危害情况见下表。

表4-3   同类型企业事故调查

| 时间 | 事故情况 | 危害情况 |
| --- | --- | --- |
| 2015年6月 | 深圳龙岗区汽车修理店发生火灾事故 | 造成3人死亡，经济损失。 |
| 2015年6月 | 浙江省台州市黄岩区一汽车修理店发生了火灾事故 | 造成2人死亡，经济损失。 |
| 2019年10月 | 湖南长沙一汽修厂废机油泄露导致环境污染，汽修厂老板汤某判刑 | 环境严重污染 |

### 4.3.2 最大可信事故及后果分析

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。本厂最大可信事故确定为废润滑油引发的火灾事故。

火灾事故一旦发生，会对企业周围附近3000米范围内产生影响，该范围内无环境敏感目标。产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成危害，火灾有可能会引发爆炸事故还有可能破坏地面防滲层，导致原料、产品、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。火灾爆炸事故更会造成人员伤亡。

# 5 预防与预警

企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 5.1 环境风险源防范措施

### 5.1.1 风险源监控

1、监控方式

人工监控：设置监控组织，安排固定人员定时定点对设备、环保设施进行检查。所有巡检结果登记在册，具有可追溯性。

2、监控方法

①监控组织：设置监控组织及系统，实施人工监控。

②环保安全隐患检查：定期、不定期对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查。

③严格危险单元的管理。

④不定时对安全、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查。对员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

### 5.1.2 风险隐患排查

（1）生产区：采用每日一巡查制度，查看是否存在泄漏；

（2）环保设备设施（包括应急设施）：设置专人负责，设备电气是否运转正常；

（3）风险物质运输：风险物质在运输过程中，产生的风险由运输方承担。

### 5.1.3 环境风险防范措施

预防措施是降低事件发生的有效办法。排除一切事件隐患，特别预防因安全事件引发的环境应急事件。预防工作应做到定期检查与制度化管理相结合，岗位操作规程规范制定与严格执行相结合，设备检修与正常运行相结合。本预案要求公司在厂区安装风向标。当发生突发环境事件时依据风向标对实时风向作出正确判断，以便选择正确路线进行人员撤离。

针对公司特点，本次评价建议在营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

（1）环保设施故障引起的污染物超标排放事故

①废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

②定期更换废气处理设备过滤棉，定期维护末端处理设备，使其处于良好运行状态。

③按照规程要求，定期检测车间废气处理设备完整性，出现异常应立即更换。

（2）生产区原料泄漏事故风险预防措施

①贮存要求

a.储存过程中需与其对应的禁忌物分开储存，库房建议安装避雷设施，加强通风，并根据各物质的特性，保持库房内一定的温度和湿度。

b.需储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。并且与各自相应的禁忌物分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

②管理要求

a.仓库管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。

b.场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

c.要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

③装卸要求

易燃易爆性物品注意防水、防潮；应单独装运，不得与氧化剂、还原剂、碱类物品混装混运，运输过程中的风险由运输方来承担。

（3）火灾爆炸事故风险预防措施

本项目原料堆放区存有少量易燃、易爆物品，火灾主要来源是电气故障、人员违规动用明火，爆炸发生的主要原因是燃烧或者化学试剂发生化学反应，针对本公司存在的火灾、爆炸危险，应做好以下预防措施：

①制定动用明火审批制度，严禁违规动用明火，加大动用明火处罚力度。需要动用明火时，必须执行动用明火审批制度，经审批后，并具备严密的防范措施和监督、监控的情况下方可动用明火。按照设备维护保养规程，定期维护保养设备和输配电设施，使其处于良好的运行状态。

②加强操作工人培训，通过测试和考核后上岗；

③各部门、工序负责人应定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；

④按照标准操作规程对设备进行定期维护各种设备，保证设备正常运行。

（4）危废间泄露事故防范措施

①公司将危险废物日常的环境安全管理，定期或不定期实施环境安全检查，发现隐患及时整改；

②公司根据相关法律法规、标准编制危险物质和危险废弃物安全管理制定，制定安全操作标准，培训员工按标准化作业，并告之员工掌握废机油的防护要求及应急处置措施；

③公司应针对危险废物的环境风险特征，准备应急物资，如堵漏装置、收集装置、吸附材料、防毒面具、消防器材等；

④管理人员应每天对危废间实施巡检，发现异常情况及时处置；

⑤危废间应有防止物质泄漏措施，应设置防止容器破裂收集装置；

⑥在地面做防渗处置；

⑦使用专用容器来存放废机油等危险废物；

⑧地面防渗并设有围堰，原辅料仓库内配备消防沙；

⑨原辅料仓库设有专门的管理制度，定期委托有资质单位进行清理，防治堆存过多引发泄露事故。加强原辅料仓库的日常管理、巡查维护，排查隐患，建立危险废物风险应急计划。

（5）公司总体预防措施

①按性能要求对各种生产设备进行定期维护，保障其正常运行。

②定期对各风险源点进行安全隐患排查，防微杜渐。

③明确各个风险源点日常操作规程，定期对职工进行应急安全意识培训。

④每年进行一次应急演练，确保企业上下救援能力符合预期。

⑤确保应急物资齐全，及时更新旧损物资。

### 5.1.4 环境风险源管理措施

我单位制定了《安全生产管理制度》和《环境保护管理制度》，贯彻落实国家安全环保法律法规的要求，对公司危险化学品的贮存进行严格管理，强化各级责任制落实，严格环境风险源的控制管理，防止环境污染事件发生。

（1）制定了风险监控管理制度，按照“谁使用，谁管理”的原则，确保风险源的日常监控、在控；

（2）定期组织进行安全环境检查工作，建立了安全环保检查制度，每月组织检查一次，各部门以自查为主，互查为辅，实时监控对环境可能构成危害的重点危险源；

（3）强化安全环保生产教育，企业所有职工必须具备安全环保生产基本知识，熟知生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项；

（4）建立了相应的环境及环境次生、衍生灾害监控预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的共享；

（5）定期安排专人检查物资储备情况，及时补充应急物资确保应急状态下物资快速有效的投入应急使用中。

## 5.2 预警分级与准备

根据《陕西省突发环境事件应急预案》、《西咸新区突发环境事件应急预案》的规定及本厂区的实际情况，将突发环境事件从低到高分为三级：即车间级、公司级、社会级。根据本单位应对突发环境事件的能力，将本单位的预警分为三级，依次为蓝色预警、黄色预警和红色预警。车间级突发事件启动蓝色预警，公司级突发事件启动黄色预警，社会级突发事件启动红色。预警根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

### 5.2.1 预警分级

（1）蓝色预警

污染物质发生异常排放或泄露，不会对外环境造成污染且车间或部门对造成或可能造成污染物质异常排放或泄露的污染源可控。

（2）黄色预警

污染物质发生异常排放或泄露，不会对外环境造成污染且本企业对造成或可能造成污染物质异常排放或泄露的污染源可控。

（3）红色预警

污染物质发生异常排放或泄露，已对外环境或预计将对外环境造成污染。

### 5.2.2 预警准备

本企业突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生突发环境事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给企业所有人员和周边涉及人员，以及怎样进行应急准备工作，将人员伤害和经济损失降至最低。当企业收集到的有关信息能够证明可能发生突发环境事件时，必须要按照本应急预案执行。进入预警状态后，企业根据可能发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给相关部门，相关部门及企业各部门应当迅速采取以下措施：

（1）蓝色预警准备

①岗位操作人员应立即采取相应措施，予以处理；

②向值班长、厂区值班人员进行汇报。

（2）黄色预警准备

①岗位操作人员应立即采取相应措施，予以处理；

②向值班长、厂区值班人员进行汇报。

③在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

④及时调集环境应急所需物，设立围堰阻断泄漏物的蔓延。

（3）红色预警准备

①发布预警公告；

②应急救援专业队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

③根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

## 5.3 预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

预警发布程序及要求如下：

（1）值班人员接到事件预兆报警电话后，立即向值班领导汇报。

（2）值班领导立即汇报总指挥。根据事件预兆的性质、严重程度、事态发展趋势，由总指挥确定进行预警。如果不足以启动应急预案最低响应级别，响应停止。

（3）应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。

（4）应急指挥部、各应急救援队伍及有关单位负责人应保持手机 24 小时开机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

（5）应急指挥部应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

### 5.3.2预警解除

有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布警报的应急指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

根据事件发展态势，应急指挥部副总指挥报请应急指挥部批准后解除预警，终止已经采取的有关措施。预警结束后，应急指挥部副总指挥应根据应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行事件事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关职能部门应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。符合预警结束的条件如下：

（1）事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

（2）对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

## 5.4 预警措施

公司进入预警状态后，要立即采取以下措施：

（1）加强对对预警信息、环境风险源、事故状态及其变化趋势组织相关人员分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。

（2）防范处置。应急救援队迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。

（3）发布预警公告。

（4）转移、撤离或者疏散工作人员及可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（5）指令应急队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

（6）针对环境污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（7）调集环境污染事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作顺利进行。

（8）依照法律法规和相关规定及时向上级主管部门通报事件情况。

# 6 应急处置

## 6.1 应急预案启动

接到预警后，根据事故发生的位置及危害程度，决定启动相应的应急预案。在总指挥的统一指挥下，发布突发环境事故应急救援令，启动预案，各应急救援队伍依据预案的分工，机构设置赶赴现场，采取相应的措施，并报告当地环保等政府有关部门。

突发环境事件有下列情形之一时，即启动本预案：

（1）环保设施故障引起的污染物超标排放事故；

（2）危废间泄露事故；

（3）生产区原辅料泄漏事件；

（4）火灾事故；

（5）当相邻的产业区和单位发生安全和环境事故的情况下，可能引起我公司次生环境事故的情况。

## 6.2 信息报告

### 6.2.1 信息报告程序

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，本企业信息报告和通报具体情况如下。

（1）内部报告

公司现场工作人员或其他值班人员发现公司任何一个风险目标或生产环节发生异常或事故引发突发环境事件时，应立即报告组长，各级应急指挥部门应视突发环境事件分级情况逐级向上级报告，报告的流程为：事件发现者→公司领导→公司应急指挥部。

联系电话 ：15592053266

（2）外部报告

当污染事故超出企业自身应急处置能力或可能对周围环境构成威胁，应及时通报可能受到污染危害的单位和居民，总指挥安排人员联系西咸新区秦汉新城生态环境局，并及时通知受污染危害居民。

环保热线：12369

### 6.2.2 信息报告内容

总指挥接到事故报告后，要迅速了解故现场情况，如果发生死亡事故，要在1小时内分别向当地生态环境局、应急管理局报告。

事件报告应包括的内容有：事件发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事件的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事件发生的原因初步判断、事件发生后采取的措施及事件控制情况以及事件报告单位或事件报告人。

### 6.2.3 信息报告形式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报

在发现和得知突发环境事件后上报。初报主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

（2）续报

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

（3）处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

### 6.2.4 通知周边敏感目标及受影响目标

总指挥根据环境事件的现场情况，当发现事件可能影响厂区周边工厂、办公楼或居民的安全时，由应急处置组组长与周边工厂、办公楼、村委紧急联系，通报当前污染事件的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候应急指挥部的指令，并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。

### 6.2.5 二十四小时有效报警

以厂区现有生产监测及事件报警系统为基础，配合人工进行报警，并使之有效，特别是保障应急救援队伍的24小时有效正常运行。内部采用对讲机、单位广播和手机、固定电话进行联系，外部采用固定电话、手机及网络进行联系。应急信息沟通，首选有线电话，应急指挥部电话。应急值班电话24小时安排值班。在有线电话线路损坏时，以对讲机、手机等保障救灾通讯，同时全力恢复有线电话通讯。

## 6.3 应急响应分级

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为车间级（III级响应）、公司级（Ⅱ级响应）、社会级（Ⅰ级响应），超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。当达到一般环境事件时，应立即启动本厂应急预案。

### 6.3.1III级响应

当污染物质异常排放，但未对外环境造成污染且车间或部门对造成污染物质异常排放的污染源可控时，应启动三级应急响应程序，岗位操作人员向值班班长或厂区值班人员及时汇报。值班长、厂区值班人员及时进行应急处理。

### 6.3.2Ⅱ级响应

发现污染物质异常排放，但未对外环境造成污染且本企业对造成污染物质异常排放的污染源可控时，应启动二级应急响应程序，由副总指挥负责组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

### 6.3.2Ⅰ级响应

发现污染物质异常排放，已对外环境造成污染时，应启动一级应急响应程序，由总指挥负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置，由应急总指挥上报当地政府、生态环境局，由相关政府部门授权后启动相关预案、并调度社会应急资源进行应急处置。

## 6.4 指挥与协调

突发环境事件应综合协调组负责抢险过程中的指挥与协调工作。主要职责如下：

（1）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（2）组织救援队伍实施救援，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（3）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

## 6.5 现场处置

### 6.5.1  应急处置措施

一、环保设施故障引起的污染物超标排放事故

当环保设施出现故障时，发现人员应立即向应急指挥部汇报，并停止生产，减少废气的排放量，联系设备维修人员及时赶赴现场，对故障原因进行排查，根据故障情况，对故障设备或者相关配件进行修复或者更换，待排除完全故障后，方可重新进行生产。

二、危废间泄露事故

危废暂存间存有废润滑油、废油桶、含油废抹布及手套、废过滤棉、废活性炭等物质，当危废间发生泄漏时，应及时组织应急人员对泄漏源进行堵漏，防治污染水体、环境和其他设备，避免污染面积扩散，用沙或者泥土吸收溢出的液体，然后转移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏或者围堰对泄露物质进行控制，防止扩散。油类物质发生泄漏时还应使用收油机、油拖网、吸油毡等进行吸附、收集至收集桶，事故处理结束后将其交由危废处置单位处置。泄漏油类物质派专人监护，严禁烟火。

三、生产区原辅料泄漏事件

企业生产区内污染事件主要有油漆、机油、刹车油、润滑油等物质泄露，影响大气、土壤及地下水环境。物料泄漏时，应立即针对性采取应急措施，堵漏并停止生产，检查故障原因，及时恢复。因工作失误造成原料桶破损，立即堵住原料桶破裂口，用砂土之类惰性材料覆盖泄漏物或用泵将泄漏液体抽到容器中，集中进行处理，同时将附近其它原料桶搬离泄漏区域；如若油漆、润滑油泄露，在用惰性材料堵漏以及用泵抽到容器的同时，防止存在明火，引发次生事故发生。

在应急现场主要堵漏方法具体如下：

①根据现场泄漏情况，与专家技术组一起研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

②所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

③针对不同的泄漏物质，提出相应的堵漏措施。

④ 堵漏方法，见表6-1。

表6-1   不同形式泄漏的应急堵漏、输移方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 包装桶、高位槽等 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏。 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏。 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏。 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏。 |
| 输移 转容 | 桶装 | 防爆隔膜泵泵送，或真空抽吸。不得使用压缩机。 |
|  | 高位管道 | 常温：软管接放； 高温：耐火金属或塑料管接放。 |
|  | 低位管道 | 防爆隔膜泵泵送，或真空抽吸。 |

在事故发生后，环保部门应负责确定污染清除的标准，并监测污染清除的有效性。环保部门与污染责任人应尽早开始清除污染，以防发生二次污染。

四、火灾事故

①公司所有员工发现着火点，均有责任立即向周围同时大声呼叫，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动；

②当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥，配合救援人员进行灭火；

③公司向消防队请求支援；

④公安消防人员到达公司后，救援人员积极配合应急工作，并指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域，到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑤发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑥发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑦救援人员应时刻注意现场废水的流向和收集，消防废水只能流向应急池（应急事故池建设前，按照无事故池下的消防废水处置措施处置）中。当发现消防废水满溢或流向厂外时，应尽快采取相应的措施，利用消防沙对消防废水进行堵截，以防其溢出，扩大了污染面积，防止水体污染；

⑧将拦截的废水用防爆泵抽至应急池中，请求当地生态环境局对潜水进行取样分析，监测组进行协作，以便调整废水处理方法，确保达标排放；

⑨灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，清洗废水及废液收集后按照危险废弃物委外处置；在应急救援过后，所有吸附有化学品的废弃物按照危险废弃物委外处置。

⑩当发生火灾时可能对厂区外周边企业、周边人群构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关人员进行紧急疏散。疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定。对可能威胁到厂外人群时，指挥部指派相应负责人立即与当地管委会联系，配合当地人民政府的响应措施，通知并引导周围人员立即迅速撤离至安全地点。

五、无事故池下的消防废水处置措施

本企业目前暂未建设应急事故池。在建设应急事故池前，企业处理消防废水的处置措施为：

①在低洼地用沙袋设置围堰对消防废水进行围堵收容，将截流收集的消防废水用泵抽至容器，作为危险废物交由有资质单位处置。

②若不能及时转运，可将消防废水暂存至事故应急箱，联系有资质单位处置。

③制定岗位现场应急处置卡，保证发生事故时，车间生产人员能按照应急处置卡的方法及时进行处置。

六、停电、事故检修情况下的应对措施

1、停电时，使用应急灯，按照相关的突发环境事件处置措施进行处理；

2、事故检修时，产生废气环节的设施暂停运行，有污染的水排入应急事故池进行处置。

突发环境事件为车间级时，按照以上处置措施执行；突发环境事件为公司级时，在按照以上处置措施处置的同时，并与周边单位的应急预案有效衔接。

### 6.5.2应急监测

一、应急监测方案的确定

（1）当事故发生后，需监测环境应急事件时，应急指挥部应立即通知环境监测单位（西安国联质量检测技术股份有限公司），同时应急监测小组做好各项准备工作。

（2）当污染物已向外排放时，应及时当地生态环境局协助、支援，对受污染的区域进行环境监测方案的制定、监测、评价。事故应急监测计划表6-2。

表6-2      事故应急监测计划表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | CO | 企业上风向1000m、企业区域内及企业下风向1500m同时布点 | 发生：1次/时 结束：2次/天 |
| 废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 废气排放口 | 前期：1次/2小 后期：2次/天 |
|  |  | 泄漏点下方向、厂界外上风向、周围敏感点位于事故地点下风向时，在每个敏感点各布设一个监测点 | 前期：1次/2小 后期：2次/天 |
| 废水 | CODcr、BOD5、pH、SS、氨氮、石油类 | 厂区泄漏点、厂区排放口 | 前期：PH为2次/h，其他为1次/h； 后期：可减少采样频次 |

（3）当监测部门到达现场后，应急指挥部应协助、引导监测人员开展工作。

（4）当监测数据出来时，应第一时间电话汇报现场总指挥，并及时将监测报告送达指挥部。

二、监测采样记录

①事故发生的时间和地点、污染事故单位名称、联系方式；

②现场示意图；

③监测方案（包括监测项目、采样点位、监测频次、监测设备、采样时间等）；

④必要的水文气象参数（如气温、气压、风向、风速等）；

⑤可能存在的污染物名称、流失量及影响范围（程度），如有可能，简要说明污染物的特征性；

⑥尽可能收集与突发环境事件相关的其他信息，如盛放有毒有害污染物的容器，标签等信息，尤其是外文标签等信息，以便核对；

⑦采样人员及校核人员的签名。

### 6.5.3 人员紧急撤离和疏散

（1）疏散、撤离相关人员

突发环境事件发生后，由应急指挥部向当地政府、环保、安监等上级部门汇报，根据上级政府部门指令要求，确定是否需要进行疏散。若明确疏散范围，则在上级政府部门领导下，应急指挥部配合参与人员疏散。企业内部由后勤保障组负责人负责疏散、撤离相关人员，若负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

（2）撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的现场警戒疏散组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在一定范围内划出警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。

在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在污染区。如发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向上级环保部门、当地政府部门报告，由当地政府指导疏散工作。

（3）撤离路线确定

依据事故发生的场所，设施及周围情况，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

（4）周边人员的紧急疏散

应急指挥部应及时将事故情况汇报当地政府及有关部门，由当地政府决定是否需要向周边地区发布信息及对周边区域的村落进行疏散。企业配合政府疏散的相关工作，确保周边区域的人员安全疏散。

### 6.5.5 人员防护、监护措施

（1）应急防护

在应急现场，应急人员需佩戴好个人防护用品后方可进入现场开展应急，具体如下：

表6-3  应急防护要求

| 序号 | 事故类型 | 应急防护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾事故 | 消防服、过滤式防毒面具或空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |
| 2 | 超标排放事故 | 口罩、橡胶手套、空气呼吸器或过滤式防毒面具等 |
| 3 | 泄露事故 | 橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |

（2）受灾群众安全防护

当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，并组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。

### 6.5.6  现场洗消

现场洗消是对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。

表6-4 泄露事故净化和恢复方法

| 负责人 | 方式 | 泄露事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 稀释 | 用水稀释现场和环境中的物料 |
|  | 处理 | 应急人员从受污染区撤离后，其在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用加装的物资作为危险废物处置。 |
|  | 吸附 | 使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后回收，处理 |
|  | 二次污染防治 | 洗消废水进入应急池，检测、预处理合格后排入污水站；化学品、有机溶剂废液收集至容器中，做危废处置。 |

表6-5 火灾事故洗消方法

| 负责人 | 方式 | 泄露事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 稀释、清扫 | 用水冲洗事故现场，清除燃烧残渣、废水等 |
|  |  | 清理事故现场，清扫、收集废干粉、砂土等废灭火剂，及其他被火烧后的固态灰、渣。 |
|  | 处理 | 应急人员从事故区撤出后，其在应急行动工作人员使用过的已付、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用加装的物资作为危险废物处理。 |
|  | 二次污染防治 | 冲洗废水进入应急池；沾染汽或物料的废干粉、砂土等灭火剂做危废处置。 |

参与应急救援行动人员应及时清洗皮肤、衣物等，保证个人健康安全。应急过程中产生的消防废水、洗消废水，全部收集至消防废水收集水池中，交给有资质的单位进行处置。

## 6.6 信息发布

### 6.6.1 信息发布部门

由政府部门发布，公司协助政府完成信息发布工作。

### 6.6.2 信息发布原则

1、遵守法律、法规、规章、规范和标准；

2、实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

3、不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

4、自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 6.6.3 信息发布方式

1、主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）；

2、与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。

### 6.6.4 内部信息发布

（1）应急办公室接到各部门、下属生产单位上报的环境污染信息，立即汇总、分析相关信息，提出环境污染发布建议经应急指挥部领导小组批准后向企业内部职工进行发布。

（2）环境污染信息内容包括环境污染的类型、预警级别、预警期起始时间、可能影响范围、影响程度、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

（3）根据环境污染可能影响范围、严重程度、紧迫性，由应急救援指挥中心通过电话、传真、办公自动化系统等方式及时向企业职工发布信息。

### 6.6.5 外部信息发布

（1）当突发环境污染事件信息需向公众发布时，由政府部门负责突发环境事件信息对外统一发布工作。

（2） 应急救援指挥中心向政府提供对外信息发布的有关材料。

## 6.7应急终止

### 6.7.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1、事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。

2、确认事件发生地人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平。

3、应急监测结果达到环境质量标准。

4、事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

5、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

6、采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2 确定现场应急工作结束的程序

1、当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

2、由应急指挥部总指挥授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

### 6.7.3 应急救援任务终止和工作总结

1、事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告。

2、向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等。

3、应急救援结束：由应急指挥部批准应急办公室宣布。

4、事故应急救援工作总结：由应急办公室负责。

总结内容如下：

（1）写出书面报告；

（2）收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

（3）总结应急预案的实施，应急预案的保障，查清事故原因，总结经验教训；

（4）评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

（5）组织相关部门认真总结、分析，编写事故分级记录报告，并进行存档；吸取事件教训，及时对生产环节及管理制度进行整改，同时制定出事故防范措施；

（6）总结报告上报安全生产管理部门和相关部门；

（7）总结报告存档备案。

5、组织人员对应急计划和程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

6、参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

7、积极开展事故后的生产恢复工作。

# 7 后期处置

## 7.1 善后处置

（1）应急终止后由应急处置组对现场进行清理和清洁；后勤保障组清点各类设备，检查各类设施，逐步恢复正常运营。

（2）场地的清洁中产生的洗消废液、废水集中收集，其中含油废物、洗消废液等按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的要求进行存储，经收集后由具有资质的单位统一清运处理。

（3）因泄漏事故排放等原因造成的污染土壤，根据土壤监测情况，按照相关规范，对污染土壤进行土壤修复或补救措施。

（4）应急指挥部根据突发环境事件造成的人身伤害和财产损失，按照《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估技术规范》规定计算赔偿金额，提出赔偿方案，做好事故的善后工作。

（5）事故结束后，做好受害、受损人员和单位的安置、补偿和排场工作，配合政府部门或组织有关专家对事件进行认定和评估，提出事件对环境污染和危害进行恢复的建议和方案，报政府同意后实施。

## 7.2 警戒与治安

事故得到控制后，应急处置组要保护好事故现场，以便对事故进行调查。因应急抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面纪录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

①设定警戒区、控制人员对可疑人员进行排查。

②签订现场保护责任制，按照谁分管谁负责，层层把关，层层负责。

③安排专门的人员值班，不允许任何不相干的人员到警戒区内，防止破坏现场。

④严格控制车辆出入，并要做好相应的记录。

⑤对现场上岗人员进行清点，抢险及救援人员进行登记。

⑥各种记录要清楚、准确。

⑦值班人员要坚守岗位，做好交换记录。

⑧在现场抢险救援时，要保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作。

## 7.3 调查与评估

公司在进行现场应急结束后，公司组织人员抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

## 7.4 生产秩序恢复重建

应急终止后，总指挥组织相关人员到现场勘查，对事故地的现场及企业周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查。本企业可能造成的环境问题主要是大气、地表水及生态环境破坏，对受影响范围内大气、地表水进行跟踪监测，直至达到正常指标；若对环境造成重大的生态破坏时可以组织专家进行科学评估，对受污染的生态环境提出相应的恢复建议，企业根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 7.5 总结与应急预案修订

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急指挥部认真分析总结事故经验教训，填写突发环境事件报告单，形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。与此同时，征求可能影响的居民、单位、社区代表的意见，对现有突发环境事件应急预案进行补充修订。

# 8 应急保障

## 8.1 人力资源保障

按照本预案的要求，建立应急救援指挥部和各专业应急救援小组，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，重点培训应急指挥组在出现泄漏的突发环境事件处置措施，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成现场处置工作。

## 8.2 资金保障

公司环境风险应急物资储备费用列入年度费用计划，法人负责事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费。财务部负责落实筹措事故应急救援处理及隐患治理所需资金。

## 8.3 物资保障

应急物资装备保质、保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障。主要由后勤保障组负责该项工作。仓库应设应急专业物资装备储备，建立应急物资装备管理条例，统计现有应急物资清单，做好物资装备储备等方面工作。各部门与物资供应部协调，所用备品、备件做到妥善管理，及时供应。根据企业可能发生的突发环境事件及其相应的抢险方案，进行必要的物资装备储备，企业储备的主要物资装备见附件。

## 8.4 医疗卫生保障

一旦发生人员受伤事件，信息联络组立即联系附近的医院进行及时抢救。企业应配备简单急救药物，应有消毒纱布、创可贴、止血药水等。

## 8.5 交通运输保障

后勤保障组负责保障运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用和厂区应急通道畅通。发生特别重大事件后，提请地方政府及时协调对事件现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得抢险救灾时间。

## 8.6 治安维护

治安维护工作由应急办公室承担，确保抢险过程中的警戒与治安维护工作。同时，与秦汉新城公安局建立联系，必要时请求派出所支援现场，维护治安。

## 8.7 通信与信息保障

通讯与信息保障主要由后勤保障组负责，建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

## 8.8 技术保障

积极开展事故应急处理技术的省内外交流与合作，引进省内外先进技术和方法，做到技术上有所储备，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

事故应急处理的常备队伍要按照应急预案定期组织不同类型的实战演练，提高防范和处置突发环境污染事故的技能，增强实战能力。每年至少进行一次专门的培训和演练。

# 9 监督与管理

## 9.1 应急预案演练

应急预案发布后，由公司应急指挥部办公室组织，按其应急预案内容，根据公司人员的业务和危险点源性质分布等识别评价的实际情况，制定出应急预案实施细则，把责任落实到每个岗位。举行应急救援演练，使从业人员熟知和掌握事故应急救援知识。

组织机构：公司应急指挥部。

范围：影响区域范围。

频次：每年至少举行一次。

规模：全体工作人员。

内容：西咸新区顺通福瑞汽车服务有限公司突发环境事件应急预案内容。

方式：模拟事故方式。

总结与评估：演练完毕后写出总结评估报告，检验应急预案的可行性、适用性和存在的问题，便于完善修订应急预案。演练总结及其他材料应急指挥部办公室存档。

## 9.2 宣传培训

（1）培训计划

全员定期培训：每年不少于两次，时间不少于4个小时。

应急人员定期培训：每年不少于三次，时间不少于6个小时。

培训内容：法律、法规、标准、规范、制度和应急预案演练等内容。

（2）培训方式

通过外部环保相关知识学习、安全消防知识培训；内部环保安全知识学习、技能操作、应急演练等。

（3）培训要求

①认真遵守法律、法规、标准、规范、安全规章制度；

②接受上级安全机构对法人、安全管理人员、特种作业人员及其他工作人员的安全培训和学习；积极参加各级环保机构对于企业环保、应急、清洁生产等培训要求；

③企业按安全管理规定组织职工定期、不定期的环保安全消防知识学习和培训。提高从业人员安全意识、事故预防和应急处置能力；

④组织职工学习和掌握应急救援知识、自救、互救知识，达到应急时既能统一指挥、密切配合，又能提高应急处置、安全防范、保护自己、保护他人的能力；

⑤从业人员自觉接受环境保护、安全消防知识，接受环境保护、安全培消防训和各项活动，掌握环境保护、安全消防方针、政策、法律、法规，实现企业生产与环境保护、安全的两个统一发展。

（4）告知

突发环境事件应急知识培训涉及到当地居民或企业参加的，告知居委会或工业园区通知居民或企业按时参加培训和演练，并安排好相关事宜；涉及到其他部门参加的，请求相关部门参加监督、检查、指导。

## 9.3 责任与奖惩

### 9.3.1 奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处理任务，成绩显著的；

（2）防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

### 9.3.2 责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

（2）不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

（5）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

（6）阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

## 9.4 预案管理

应急办公室负责制订和管理公司突发环境事件应急预案，并组织预案的培训演练和评估。

公司应急指挥部应组织预案管理部门至少每三年对预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订。应急预案的修订按公司文件程序执行。

（1）面临的环境风险发生重大变化；

（2）应急管理组织体系与职责发生重大变化；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题；

（6）工艺或环境应急管理规定等发生变化；

（7）其他需要修订的情况。

因以下原因出现不符合项，应及时对本预案进行相应的调整：

（1）新法律法规、标准的颁布实施；

（2）相关法律法规、标准的修订；

（3）预案演练或事件应急处置中发现不符合项；

（4）其它原因。

# 10 附则

## 10.1 名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境敏感区：根据《建设环境保护分类管理名录》规定，指具有下列特征的区域：

（1）需要特殊保护地区：国家法律法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。

（2）社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等，以及具有历史、文化、科学、民族意义的保护地等。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急准备：针对可能发生的事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行是组织准备和应尽保障。

应急响应：事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事件扩大或恶化，最大限度地减低事件造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

分级：指根据事件危害程度而划分的级别。

预警：包括发生可能造成环境污染的所有事件。为控制的异常事件或容易被控制的事件。可向外部通报，但不需要援助。

危险辨识：指找出可能引发不良后果的材料、系统、生产过程的特征。

## 10.2 预案解释

本预案经法人签发后批准后实施，由应急指挥部办公室印发，应急指挥部负责解释。

## 10.3 预案评审

应急预案评审由公司聘请陕西省西安市应急方面的专家对预案进行评审。

## 10.4 预案备案

公司应将最新版本应急预案报当地政府环保管理部门备案。

## 10.5 预案发布与发放

（1）应急预案经应急指挥部上会后，由总指挥签署发布；

（2）应急办公室负责对应急预案的统一管理；负责预案的管理发放，并及时对应急预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

（3）应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位。

## 10.6 修订情况

本预案自发布实施起，每三年至少修订一次。当出现以下情况时，应及时组织预案修订工作：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的：

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 10.7 实施日期

本预案发布之日起实施。

# 11 附图附件

附件：

附件 1  应急人员名单

附件 2  外部联系方式一览表

附件 3  应急物资一览表

附件 4  应急工作流程图

附件 5  应急处置卡

附件 6  应急预案启动令

附件 7  应急预案终止令

附件 8  应急预案变更记录表

附件 9  演习记录考核表

附件 10 标准化格式文本

附件 11 突发环境事件信息报告

附图

附图 1  项目地理位置

附图 2  项目四邻关系图

附图 3  周边环境及敏感范围图

附图 4  项目平面布置图

附图 5  应急疏散图

附图 6  应急物资分布图

附图 7  重大危险源分布图

附图 8  雨污水走向图

## 附件 1  内部应急人员名单

| 小组名称 | 应急职务 | 人员 | 日常职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥办公室 | 总指挥 | 马景涛 | 总经理 | 15591089666 |
|  | 副总指挥 | 刘博 | 副总经理 | 13689109526 |
| 应急处置组 | 组长 | 陈伟 | 工程部长 | 15002901011 |
|  | 组员 | 刘健修 | 前台接待 | 13891051671 |
| 现场监测组 | 组长 | 刘博 | 副总经理 | 13689109526 |
| 后勤保障组 | 组长 | 解江飞 | 生产部长 | 13474278326 |
|  | 组员 | 王辉 | 钣 金 工 | 15389347744 |
| 值班电话 | 13689109526 |  |  |  |

## 附件 2  外部联系方式一览表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 秦汉新城消防大队 | 消防抢险 | 119 |
| 2 | 应急救援单位 | 秦汉新城生态环境局 | 监测、统筹 | 029-33185056 |
| 3 | 应急监测单位 | 秦汉新城管委会 | 重大灾害统筹指挥 | 029-33185000 |
| 4 | 应急救援单位 | 西咸新区中心医院 | 人员救治 | 120 |
| 5 | 应急救援单位 | 秦汉新城公安局 | 治安 | 110 |
| 6 | 应急救援单位 | 秦汉新城应急管理局 | 安全生产监督 | 029-33726777 |
| 7 | 应急救援单位 | 陕西省气象局 | 气象信息提供 | 029-81619125 |

## 附件 3  应急物资一览表

| 设置位置 | 设施名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个体防护用具 | 防尘口罩 | 办公室、维修车间 | 200个 |
|  | 防护手套 |  | 20个 |
|  | 安全帽 |  | 10个 |
| 消防设备 | 二氧化碳灭火器 | 维修车间 | 10个 |
|  | 干粉灭火器 |  | 10个 |
|  | 消火栓 |  | 2个 |
|  | 消防沙桶 |  | 1个 |
|  | 消防锨 |  | 1张 |
|  | 消防泵 |  | 1个 |
| 应急工具 | 手电筒 | 维修区 | 5个 |
|  | 沙袋 |  | 若干 |
| 标识物资 | 警示牌 | 办公室 | 2副 |
|  | 警示带 |  | 1卷 |
| 通讯设备 | 手机 | 办公室 | 10台 |
| 医疗物资 | 急救箱 | 办公室 | 1个 |

## 附件 4  应急工作流程图

## 附件 5  应急处置卡

火灾应急处置卡

| 执行岗位 | 生产区、办公区 | 危险目标 | 操作人员、管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行依据 | 公司应急预案 | 事故预测 | 厂区发生火灾 |
| 危险性质 | 人员健康危害，经济损失。 | 现场处置通则 | 消除所有火源、热源，原物扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。 |
| 一般事故处置程序 | 1、火情发现者立即停止作业，第一时间向上级报告事故信息。 2、若火势较小，直接用水或土对着火点进行灭火，附近其他人员进行支援，同时对其他未着火的地方进行防护，防止火势扩大。 3、电气火灾必须切断电源后才能灭火，如果不能确保是否切断电源，严禁使用水灭火。 4、若火势扩大，切断总电源。企业应急指挥部门对火灾、爆炸现场进行警戒，同时疏散人员及企业周边居民。如有人员伤亡，救出伤员并对伤员进行现场急救，并及时将伤员转运医院。 5、抢险人员要穿戴好必要的应急装备（如呼吸器、防护服、灭火器材），防止抢险救援人员受到伤害。 6、做好现场保护，等待调查处理。 |  |  |
| 重大事故处理程序 | ①撤离影响区的人群并向消防队寻求帮助 ②启动公司应急预案 ③报告秦汉新城人民政府及环保局 |  |  |

泄露事故应急处置卡

| 突发事件描述 | 工作人员操作不当或其他原因，发生泄露 |
| --- | --- |
| 危害及后果 | 土壤或地下水受污染 |
| 应急物资 | 铁锹、拖把、水桶 |
| 处 置 步 骤 | 1.现场第一发现人发现泄露事故，立即停止作业； 2.其他人员，对泄露现场用沙土围堵； 3.将泄露废水引入应急事故池； 4.对现场进行全面检查，确认无其他隐患后，应上级同意后恢复作业。 |
| 应急处置注意事项 | 1.泄露量大，或公司自身无法控制流出厂区外，应报告环保部门； 2.污染的的土、沙、拖把、毛巾等集中处理， 禁止随手乱扔； |
| 应急联系电话 |  |
| 内部 | 马景涛15591089666 |
| 外部 | 火警：119 公安：110 环保热线：029-33185056 |

## 附件 6 应急预案启动令

应急预案启动令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 附件 7  应急预案终止令

应急预案启终止令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束、现场基本恢复、现场指挥部撤销、相关部门认真做好善后恢复工作） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 附件 8  应急预案变更记录表

应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容（可附页）：

申报单位：

相关方获知情况：

## 附件 9  演习记录考核表

突发环境事故应急预案演习记录表

| 预案名称 |  |  |  |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  |  | 总指挥 |  | 演习时间 |  |
| 参加部门和单位 |  |  |  |  | 演习方式 |  |
| 演习类别 |  |  |  |  | 演习程序 |  |
| 预案评审 |  | 适宜性 □ 全不能够执行 □ 执行过程不够顺利 □ 明显不适应 充分性 □ 完全满足应急需求 □ 基本满足需要完善 □ 不充分，必须修改 |  |  |  |  |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 | □ 迅速准确 基本按时到位 □ 个别人员不到位 □ 重点部位人员不到位 □ 职责明确，操作熟练 □ 职责明确，操作不够熟练 □ 职责明确，操作不熟练 |  |  |  |  |

|  | 物资到位情况 | 现场物资 □ 现场物资充分，全部有限 □ 现场准备不充分 □ 现场物资严重缺乏 个人防护 □ 全部人员防护到位 □ 个别人员防护不到位 □ 大部分人员防护不到位 |
| --- | --- | --- |
|  | 协调组织情况 | 整体组织 □ 准确、有效 □ 协调基本顺利，能满足要求 □ 效率低，有待改进 疏散组分工 □ 安全、快捷 □ 基本能完成任务 □ 效率低，没有完成任务 |
|  | 实战效果评价 | □ 基本达到预期目标 □ 基本达到目的，部分环节有待改进 □ 没有达到目标，需重新演练 |
|  | 支援部门和协作有效性 | 报告上级 □ 报告及时 □ 联系不上 运行部门 □ 按要求协作 □ 行动迟缓 报告上级 □ 按要求协作 □ 行动迟缓 运行部门 □ 按要求配合 □ 不配合 |
| 存在 问题 |  |  |
| 改进 措施 |  |  |

记录人：             审核：             记录时间：      年   月   日

突发环境事故应急预案演习考核记录

| 预案名称 |  |  |  |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  |  | 总指挥 |  | 演习时间 |  |
| 参加部门和单位 |  |  |  |  | 演习方式 |  |
| 演习类别 |  |  |  |  | 演习程序 |  |
| 演习描述 |  |  |  |  |  |  |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支援部门协作有效性 |  |  |  |  |  |
|  | 演习效果评价 |  |  |  |  |  |
| 演习 人员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |

## 附件 10 标准化格式文本

预警通知单

预警通知（    ）第    号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预警措施及工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人单位 |  | 报警电话 联系电话 |  |
| 应急事件类型 |  | 应急事件发生时间 |  | 应急事件发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生 |  | 事件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  | 单位 |  |  |
| 联系方式 |  |  | 信息来源 |  |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 |  | 内部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  |  | 外部 |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | E-mail |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏 火灾 爆炸 其它 |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  |  | 排放去向 |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | E-mail |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |
| 物料名称 |  |  |  |
| 类型 | 泄漏 火灾 爆炸 其它 |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |
| 已污染范围 |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | E-mail |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏 火灾 爆炸 其它 |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |
| 报告正文： 一、处理事件的措施、过程和结果： 二、污染的范围和程度： 三、事件潜在或间接的危害、社会影响： 四、处理后的遗留问题： 五、参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |

## 附件 11 突发环境事件信息报告

突发环境事件信息报告（格式）表

| 报告单位 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 基本情况： 事件类型： 事件时间： 事件地点： 初步原因： 主要污染物质： 伤亡情况： 抢险情况： 救护情况： 周边环境受害情况及程度： 现场指挥部及联系人、联系方式 |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |
| 需要支援项目： |  |  |  |
| 接受信息部门 |  | 接收时间 |  |
| 要求下次报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |

## 附图 1  项目地理位置

项目所在地

空地

企业厂房

附图 2  项目四邻关系图

## 附图 3 周边环境及敏感范围图

## 附图 4 项目平面布置图

附图 5  应急疏散图

应急疏散路线

图例

疏散路线

撤离点

附图 6  应急物资图

应急疏散路线

图例

灭火器

应急物资

## 附图 7 重大污染源分布图

图例

风险源

## 附图 8  雨污水走向图

图例

雨水走向

污水走向