陕西天宠生物科技有限公司

应急资源调查报告

陕西天宠生物科技有限公司

2021年05月

1.环境应急资源调查工作的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在本公司发生突发性环境事故后能迅速、有序的开展应急救援行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体、土壤）造成的污染冲击，为了预防和减少突发性环境事件的发生、控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，规范突发环境事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》，发布了《国家突发环境事件应急预案》，原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。

2.公司环境应急救援工作的开展情况

2.1编制公司环境应急预案

认真编制切实可行的突发性环境事件应急预案，公司成立了应急预案编制小组，为公司突发性环境事件应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

2.2注意在资金上投入

2020年公司投资数万元购买了应急救援器材和宣传材料及设施。

2.3强化应急救援演练

为了提高应对突发事件的处置能力，经常性组织演练活动，处置因泄漏及火灾、废水事故排放等环境污染事故的演练活动。

2.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对环境防护科普知识宣传。向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发性环境事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

3公司内部救援资源

3.1预案的制定

公司成立了突发性环境事件应急预案编制小组，编制了突发性环境事件应急预案。

3.2指挥机构及职责

3.2.1应急指挥机构

总指挥：丁创朝

副总指挥：薛彩侠

成  员：王彦武、赵庆、刘阿念等

当公司区域发生突发性环境事故启动应急预案时，应以应急指挥组为基础，立即成立应急救援指挥部，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。应急指挥组组长任现场总指挥。当总指挥不在时，由在场的应急指挥组副组长任副总指挥，全权负责应急救援工作，保障应急救援工作有秩序的顺利进行。

3.2.2应急救援指挥机构的主要职责：

1、贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

2、组织制定、修改环境污染事故应急预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划的组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习；

3、审批并落实环境污染事故应急救援所需的检测仪器、防护器材、救援器材等的购置；

4、检查、督促做好突发性环境污染事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

5、批准本预案的启动与终止；

6、及时向上级报告突发性环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报情况；

7、组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

8、协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

9、负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

3.3应急救援队伍

公司应急救援指挥部

副总指挥

善后处理组

医疗救护组

物资保障组

应

急

救援组

应急检测组

应

急

指

挥

组

应急救援队伍职责：

⑴ 丁创朝（18146832098）作为应急指挥部里的应急指挥组主要成员，负责公司级的突发性环境救援现场指挥，以及当突发性环境事件涉及外部环境时，向外部企业或是政府部门请求支援和给予外环境应急帮扶的衔接部门。

⑵ 薛彩侠（15229917719）作为应急救援组负责现场的救援处置工作。负责迅速控制事故现场的危险点，危险区域，危险因素，危险源。营救受害人员，保障救援交通畅通，组织人员疏散，组织扑救初期火源火灾，必要时组织安全警戒，保护事故现场及周围地区的秩序。

⑶  薛彩侠（15229917719）作为物资保障组负责事故应急抢险、抢救的联络、协调工作。承接事故报告，请示事故应急救援指挥部领导启动应急预案，通知事故救援指挥部各部门负责人立即赶往事故现场，协调各部门的救援抢险工作，及时向上级部门汇报事故和救援进度。落实上级部门关于救援抢险的指示和批示。联系社会救援工作。

⑷ 丁创朝（18146832098）作为医疗救护组负责制定受伤人员治疗与救护应急预案，配备医疗急救器材与装备，确定受伤人员专业治疗与救护定点医院，组织医疗救护人员对事故现场事故人员进行救治，联系医疗救治医院，并详细情况进行备案。

⑸ 赵庆（15091343942）作为善后处理组负责制定灭火和爆炸预案，负责事故现场组织扑灭火灾，控制易燃易爆物质，负责组织好事故善后处理工作。

⑹ 刘阿念（18729365057）作为应急监测组负责与咸阳市环境监测中心站、咸阳市第三方监测公司联系，对事故现场污染水体、环境空气、土壤进行监测。

3.4通讯保障

公司办公室负责公司电信设施的配备维护；保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确定各联络电话，遇人或通讯方式变更及时更新；各应急部门主管或主要应急负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知综合管理部。

企业内部应急联络通讯录

| 组织机构 | 姓名 | 应急职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥组 | 丁创朝 | 组长 | 18146832098 |
|  | 薛彩侠 | 副组长 | 15229917719 |
| 应急救援组 | 薛彩侠 | 组长 | 15229917719 |
|  | 王彦武 | 组员 | 13335412842 |
|  | 谢胜军 | 组员 | 15991016158 |
| 物资保障组 | 薛彩侠 | 组长 | 15229917719 |
|  | 赵元明 | 组员 | 18700087529 |
|  | 谢胜军 | 组员 | 15991016158 |
| 医疗救护组 | 丁创朝 | 组长 | 18146832098 |
|  | 徐倩 | 组员 | 18992043562 |
|  | 白培 | 组员 | 15209106096 |
| 善后处理组 | 赵庆 | 组长 | 15091343942 |
|  | 张云 | 组员 | 18182544631 |
| 应急检测组 | 刘阿念 | 组长 | 18729365057 |
|  | 徐倩 | 组员 | 18992043562 |

3.5应急物资装备保障

现有应急物资配置一览表

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 存放位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 汽车 | 2 | 厂区 | 丁创朝 |
| 2 |  | 急救药箱 | 1 | 车间 |  |
| 3 |  | 对讲机 | 2 | 库房 |  |
| 4 |  | 口罩 | 1000 | 库房 |  |
| 5 |  | 消毒剂灌装机 | 1 | 车间 |  |
| 6 |  | 工作服 | 20 | 库房 |  |
| 7 |  | 应急灯 | 10 | 库房 |  |
| 8 |  | 手套 | 60 | 车间 |  |
| 9 |  | 干粉灭火器 | 60 | 车间、危废间、实验室 |  |
| 10 |  | 制水泵 | 1 | 库房 |  |
| 11 |  | 水管 | 20 | 库房 |  |
| 12 | 消防栓 |  | 8个 | 生产现场 |  |
| 13 | 灭火器 |  | 70个 | 生产车间、危废间 |  |
| 14 | 消防沙 |  | 1吨 | 危废间 |  |
| 15 | 铁铲 |  | 50把 | 危废间 |  |

3.6主要作业方式及资源功能调查表

| 主要作业方式或资源功能 | 重点应急资源名称 |
| --- | --- |
| 污染源切断 | 围堰 |
| 污染源控制 | 围堰、沙土 |
| 污染源收集 | 收集桶 |
| 污染源降解 | / |
| 安全防护 | 口罩、灭火器、急救药箱等 |
| 应急通信和指挥 | 应急指挥及信息系统 |
| 环境监测 | / |

4外部救援

4.1请求政府协调应急救援力量

外部救援工作具体由应急指挥组负责，指挥部门负责与外部救援单位及时取得联系，并将具体地点、路线、发生事故的情况，救援所需器材的种类与外部救援单位讲清楚，同时应安排专人去接应并引路。

主要参与部门有：

① 公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

② 消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

③ 环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

④ 电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤ 医疗单位

提供伤员救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

⑥ 咸阳市环境监测中心站或是咸阳第三方环境监测机构

对突发性环境污染事故危机周围环境因素，给予定性、定量的判断，协助企业采取有效的救援措施。

⑦ 周边企业的人力、物力支援。

4.2外部应急有关单位联系电话

表4.2-1 外部应急联络通讯录

| 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 公安报警 | 110 |
| 消防报警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 陕西省应急救援处 | 029-87293539/87294384 |
| 西咸新区安全生产执法监察支队 | 029-33585948 |
| 西咸新区应急管理局 | 029-33585948 |
| 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 陕西二一五医院 | 029-32088213 |
| 西咸新区消防救援支队 | 029-33186921 |
| 西咸新区公安局24小时值班电话 | 029-33585104 |
| 西咸新区环境监测执法支队 | 029-33585034 |

- 表4.2-2  附近单位联系方式

| - 联系单位 | - 联系电话 |
| --- | --- |
| - 长信工业园（长信科技产业园）管委会 | - 400-686-5321 |
| - 陕西科弘健康产业有限公司 | - 15339169167 |
| - 陕西琦羿健康产业有限公司 | - 029-87322976 |
| - 西安宇奇高压密封电连接器有限公司 | - 13509181644 |

4.3专职队伍救援

一旦发生重大环境事件时，应急救援指挥组应及时组织应急救援组对事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本公司应急救援能力时，应及时向政府部门求援，并联络外部周边企业的救援，请求外部救援单位的支援。在联络的同时，需同时通告内容包括但不限于以下内容：

1、事件发生的时间和地点；

2、事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

3、估计造成事件的泄漏量；

4、已采取的应急措施；

5、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

6、健康危害与必要的医疗措施；

7、联系人姓名和电话。

4.4应急救治

公司发生环境突发事故后，若发生人员受伤需进行救治的情况，可由医疗救护组进行现场简单救护后，送往陕西核二一五医院，距离公司约11公里，在发生紧急情况，需要医疗救助，可在20分钟内将伤员送往该医院进行紧急救护。

4.5应急演练

每年最少组织1次应急演练。演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行。

4.6 调查结果

根据公司突发性环境事故的一般风险等级，参考分析公司储备的环境应急物资，以及周边企业的代储、协议储备的方式，能够完全保证突发性环境风险事故的应急救援。