附件1  应急救援组织机构人员名单

| 应急小组职务 |  | 姓名 |  | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 胡军 |  | 经理 | 138*****693 |
| 24小时值班电话 |  | 181*****498 |  |  |  |
| 副总指挥 |  | 陈腾飞 | 生产副经理 |  | 156*****503 |
| 通讯联络队 | 组长 | 雷波 | 综合管理室主任 |  | 139*****213 |
|  | 成员 | 李文华 | 综合管理室 |  | 159*****861 |
|  | 成员 | 李文艳 | 综合管理室 |  | 134*****835 |
|  | 成员 | 但丽丽 | 综合管理室 |  | 136*****270 |
| 抢险抢修队 | 组长 | 范安银 | 生产安全环保室主任 |  | 137*****992 |
|  | 成员 | 魏涛 | 电工 |  | 159*****296 |
|  | 成员 | 马永宏 | 维修保障班 |  | 187*****391 |
|  | 成员 | 顾红军 | 二车间 |  | 152*****585 |
|  | 成员 | 周 彬 | 一车间 |  | 186*****163 |
|  | 成员 | 李龙辉 | 一车间 |  | 130*****505 |
|  | 成员 | 郭 浩 | 一车间 |  | 137*****337 |
|  | 成员 | 马 力 | 一车间 |  | 139*****781 |
|  | 成员 | 韩智颖 | 维修保障班 |  | 151*****615 |
|  | 成员 | 谢春红 | 一车间 |  | 137*****050 |
|  | 成员 | 赵会生 | 一车间 |  | 138*****291 |
|  | 成员 | 高崇榕 | 一车间 |  | 186*****845 |
|  | 成员 | 畅晨阳 | 一车间 |  | 186*****779 |
|  | 成员 | 张国庆 | 一车间 |  | 151*****664 |
|  | 成员 | 鱼 博 | 一车间 |  | 187*****908 |
| 应急消防队 | 组长 | 陶世立 | 维修保障班班长 |  | 135*****339 |
|  | 成员 | 鱼正龙 | 一车间 |  | 159*****982 |
|  | 成员 | 李 涛 | 一车间 |  | 182*****929 |
|  | 成员 | 张超军 | 一车间 |  | 182*****057 |
|  | 成员 | 马俊伟 | 一车间 |  | 138*****661 |
|  | 组长 | 王焱 | 一车间 |  | 186*****682 |
|  | 成员 | 白东 | 一车间 |  | 138*****760 |
| 医疗救护队 | 组长 | 王 珲 | 销售管理室主任 |  | 180*****550 |
|  | 成员 | 魏宝霞 | 材料库 |  | 158*****156 |
|  | 成员 | 吴 艳 | 材料库 |  | 138*****745 |
|  | 成员 | 焦栓林 | 一车间 |  | 138*****896 |
|  | 成员 | 史二萌 | 一车间 |  | 133*****301 |
|  | 成员 | 李永博 | 维修保障班 |  | 183*****017 |
|  | 成员 | 曹都余 | 材料库 |  | 133*****997 |
|  | 成员 | 曹建波 | 材料库 |  | 155*****205 |
|  | 成员 | 曹连杰 | 材料库 |  | 183*****557 |
|  | 成员 | 曹鹏毅 | 材料库 |  | 159*****412 |
|  | 成员 | 张伟 | 材料库 |  | 186*****580 |
| 治安队 | 组长 | 王海燕 | 综合服务保障班班长 |  | 138*****232 |
|  | 成员 | 王飞 | 综合服务保障班 |  | 153*****368 |
|  | 成员 | 姚兆胜 | 保安 |  | 153*****740 |
|  | 成员 | 靳卫东 | 保安 |  | 151*****891 |
|  | 成员 | 薛军峰 | 保安 |  | 180*****553 |
|  | 成员 | 惠鹏权 | 保安 |  | 187*****673 |
|  | 成员 | 惠买昌 | 保安 |  | 181*****104 |
|  | 成员 | 郭书民 | 保安 |  | 153*****016 |
|  | 成员 | 史振华 | 保安 |  | 135*****518 |
| 物资供应队 | 组长 | 朱亚萍 | 材料库主任 |  | 152*****008 |
|  | 成员 | 曹亚朋 | 装卸班 |  | 159*****253 |
|  | 成员 | 曹月海 | 装卸班 |  | 138*****676 |
|  | 成员 | 刘奋岐 | 装卸班 |  | 187*****381 |
|  | 成员 | 杨栋 | 装卸班 |  | 183*****715 |
|  | 成员 | 曹欢幸 | 装卸班 |  | 158*****559 |
|  | 成员 | 曹蛟龙 | 装卸班 |  | 159*****559 |
|  | 成员 | 张诚 | 装卸班 |  | 187*****995 |
|  | 成员 | 朱教育 | 装卸班 |  | 155*****469 |
| 侦险抢救队 | 组长 | 何敬轩 | 生产安全环保室 |  | 159*****073 |
|  | 成员 | 白旭 | 二车间 |  | 134*****032 |
|  | 成员 | 王小燕 | 材料库 |  | 158*****870 |
|  | 成员 | 李龙辉 | 一车间 |  | 130*****505 |
|  | 成员 | 张永峰 | 保安 |  | 153*****601 |
|  | 成员 | 杨俊龙 | 保安 |  | 153*****739 |
| 应急处置专家组 | 组长 | 林 全 | 书记 |  | 187*****669 |
|  | 成员 | 邓卫珍 | 副经理 |  | 159*****007 |
|  | 成员 | 龙学莉 | 副经理 |  | 151*****818 |
|  | 成员 | 范安银 | 生产安全环保室主任 |  | 137*****992 |
|  | 成员 | 高 峰 | 质量技术管理室主任 |  | 152*****857 |
|  | 成员 | 程晓亮 | 技术开发研究室主任 |  | 152*****513 |
|  | 成员 | 曹红燕 | 质检化验室主任 |  | 134*****062 |
|  | 成员 | 赵春花 | 一车间主任 |  | 135*****150 |
|  | 成员 | 王婷婷 | 二车间主任 |  | 150*****185 |
| 应急监测组 | 组长 | 刘剑 | 生产安全环保室 |  | 151*****830 |
|  | 成员 | 江波 | 保安 |  | 186*****830 |
|  | 成员 | 黄明 | 保安 |  | 138*****014 |
|  | 成员 | 李文会 | 保安 |  | 151*****785 |
|  | 成员 | 刘新科 | 保安 |  | 153*****740 |

附件2  相关单位及人员通讯录

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管理委员会 | 029-33185000 |
| 3 | 秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/029-33222222 |
| 5 | 秦汉新城应急管理局 | 029-33188100 |
| 6 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110 |
| 7 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 8 | 水岸朝阳小区物业经理归成博 | 13891696223 |
| 9 | 御河上院小区 | 029-33587777 |
| 10 | 红星印务纸品有限公司 | 029-33712729 |
| 11 | 陕西科弘厨房工程设备有限公司 | 029-32881199 |
| 12 | 美丽豪酒店 | 029-33337555 |
| 13 | 川庆钻探长庆井下技术作业公司 | 029-86021608 |
| 14 | 陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂 | 18821671626 |

附件3  应急工作流程图

应急

救援

专业

队伍

附件4  应急物资清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪防汛应急物资 | 防汛专用沙袋 | / | 个 | 300 |
| 2 |  | 毛毡 | / | 条 | 50 |
| 3 |  | 静电接地报警器 | ET-3GA | 台 | 1 |
| 4 |  | 全自动保护快速充电机 | HJKC-60A | 台 | 1 |
| 5 |  | 单项污水电泵（1.5KW） | WQD-20-10 | 台 | 1 |
| 6 |  | 工程污水潜水泵（1.1KW） | WQ07-15-11 | 台 | 1 |
| 7 |  | 中型橡套软电缆 | YZ | 台 | 1 |
| 8 |  | 输转泵（全不锈钢耐腐蚀电泵） | 40WBZ13-18 | 台 | 1 |
| 9 |  | 雨衣 | 诚族 | 套 | 64 |
| 10 |  | 输转泵进出水管 | 40 | 根 | 2/5m |
| 11 |  | 小心地滑标识牌 | / | 个 | 19 |
| 12 |  | 防冲击眼罩 | 1621 | 副 | 50 |
| 13 |  | 铝箔手套 | 老焊匠 | 双 | 10 |
| 14 |  | 带电作业用绝缘手套 | 12KV | 双 | 10 |
| 15 |  | 浸塑手套 | / | 双 | 10 |
| 16 |  | 防静电内衣 | GF-JDY | 套 | 30 |
| 17 |  | 消防钩 | / | 把 | 7 |
| 18 |  | 铁锨 | / | 把 | 12 |
| 19 |  | 洋镐 | / | 把 | 15 |
| 20 |  | 编织袋 | / | 个 | 9500 |
| 21 |  | 草垫子 | / | 捆 | 140 |
| 22 | 消防应急物资 | 灭火毯 | 1.2*1.2 | 条 | 36 |
| 23 |  | 涤纶长丝/聚氨酯有衬里水龙带 | 13-65-30 | 条 | 5 |
| 24 |  | 直流水枪 | KD65QZ3.5/7.5 | 个 | 5 |
| 25 |  | 多功能水枪 | KY65 | 个 | 1 |
| 26 |  | 接口(水枪接口) | KD65 | 个 | 5 |
| 27 |  | 水龙带接口(10个) | KY65 | 个 | 1 |
| 28 |  | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 4 |
| 29 |  | 消防斧 | / | 把 | 4 |
| 30 |  | 防爆活口扳手 | 600 | 把 | 1 |
| 31 |  | 地上消防栓扳手 | FB400 | 把 | 1 |
| 32 |  | 地下消防接合器扳手 | / | 个 | 2 |
| 33 |  | 环氧丙烷泄漏引导器 | / | 个 | 3 |
| 34 |  | 移动电缆圈盘 | 公牛GM-804D | 个 | 1 |
| 35 |  | 移动电缆圈盘 | / | 个 | 1 |
| 36 |  | 防火罩 | DN120 | 个 | 5 |
| 37 |  | 防火罩 | DN90 | 个 | 2 |
| 38 |  | 消防桶 | / | 只 | 18 |
| 39 |  | 铁丝 | 12# | 公斤 | 10 |
| 40 |  | 铁丝 | 8# | 公斤 | 10 |
| 41 |  | 灭火器胶管 | / | 个 | 16 |
| 42 |  | 吸附垫 | KLAN-SP1251 | 箱 | 5 |
| 43 |  | 危化品吸收棉 | 90218322 | 箱 | 2 |
| 44 |  | 木质堵漏楔 | / | 套 | 2 |
| 45 |  | 塑料水桶 | / | 只 | 8 |
| 46 |  | 逃生绳 | 100米 | 付 | 1 |
| 47 |  | 逃生绳 | 50米 | 付 | 1 |
| 48 |  | 逃生绳 | 10米 | 付 | 1 |
| 49 |  | 粗麻绳 | 100米 | 卷 | 1 |
| 50 |  | 细麻绳 | 50米 | 卷 | 3 |
| 51 |  | 安全带 | 0.05m*50m | 盒 | 5 |
| 52 |  | 水幕水带 | 20米/卷 | 卷 | 2 |
| 53 |  | 油井现场隔离彩带 | 200m | 包 | 2 |
| 54 |  | 塑料簸箕 | / | 个 | 10 |
| 55 |  | 防爆对讲机 | MOTOROLA GP328 | 个 | 4 |
| 56 |  | 远程强光手电筒 | / | 个 | 24 |
| 57 |  | LED强光型专业探照灯 | WSL-817 | 个 | 35 |
| 58 |  | 防爆组套开口扳手8-32 12件套 | / | 套 | 1 |
| 59 |  | 防爆组套梅花扳手8-32 11件套 | / | 套 | 1 |
| 60 |  | 剪刀 | / | 把 | 2 |
| 61 |  | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 2 |
| 62 |  | 金牛高强度安全带 | T1XB | 付 | 15 |
| 63 |  | 安全帽 | / | 个 | 20 |
| 64 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 具 | 6 |
| 65 |  | SH型医用担架 | / | 个 | 1 |
| 66 |  | 警示桩 | / | 个 | 15 |
| 67 |  | 消防锨 | / | 把 | 15 |
| 68 |  | 消防栓护罩 | / | 个 | 1 |
| 69 |  | 人字梯 | ZOB-5 | 付 | 1 |
| 70 |  | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC35 | 具 | 2 |
| 71 |  | 手抬机动消防泵组 | / | 组 | 1 |
| 72 |  | 备用电源 | / | 台 | 1 |
| 70 | 特种防护用品 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 个 | 60 |
| 71 |  | PVC雨鞋 | / | 双 | 75 |
| 72 |  | 微型防爆头灯 | RWX5130 | 个 | 46 |
| 73 |  | 防化救援安全靴 | AUSTIN | 双 | 30 |
| 74 |  | 防尘防毒半面罩 | ST-M60G-1B | 个 | 30 |
| 75 |  | 硅胶大视野防毒面具 | ST-M80 | 个 | 15 |
| 76 |  | 滤毒罐 | P-A-2 | 个 | 12 |
| 77 |  | 防尘面具专用芯片 | / | 片 | 60 |
| 78 |  | 3#旋口滤毒盒 | P-A-1 | 具 | 60 |
| 79 |  | 灭火防护服 | ZFMH-HB A(DRD) | 套 | 10 |
| 80 |  | 防化服 | / | 套 | 8 |
| 81 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 个 | 10 |
| 82 |  | 正压呼吸器 | C850/C900 | 个 | 2 |
| 83 |  | 防爆黄铜桶 | 15L | 个 | 15 |
| 84 |  | 防爆黄铜锨（圆头10、方头10） | 240*420*1100mm | 把 | 20 |
| 85 |  | 防爆黄铜簸箕 | 230*280mm | 个 | 20 |
| 86 |  | 防爆黄铜盆 | 500*150mm | 个 | 16 |

附件5  应急处置卡

厂区环氧丙烷、废机油泄露、火灾应急处置卡

| 突发事件描 述 | 废机油在使用或泄漏过程中发生火灾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害及后果 分 析 | 1.产生明火，可能造成次生事故 |  |  |  |
|  | 2.设备设施损坏 |  |  |  |
|  | 3.可能造成人身伤害 |  |  |  |
| 应急物资 | 灭火器、消防桶、消防沙 |  |  |  |
| 处置措施 | 处置步骤 |  |  |  |
|  | 泄漏事故：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
|  | 火灾事故：（1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，生产紧急停车，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |  |  |  |
| 应急处置注意事项 | 1.现场火灾处置原则是先断电，后处置 |  |  |  |
|  | 2.扑救现场火灾利用就近灭火器对着火部位实施扑救，切勿用水扑救 |  |  |  |
|  | 3.应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具。穿好防护服、戴好安全帽、防护面罩、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。 |  |  |  |
|  | 4.正确使用抢险救援器材。正确使用灭火器材灭火。 |  |  |  |
| 应急联系电话 |  |  |  |  |
| 内部 | 18191078498 |  |  |  |
| 其他 | 火警/公安局 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 秦汉新城应急管理局 | 秦汉新城管委会 |
|  | 119/110 | 029-33185030 | 029-33188100 | 029-33185000 |

废气超标排放应急处置卡

| 突发事件描 述 | 废气处理设施由于停电、损坏、效率降低等引发超标排放事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害及后果 分 析 | 1.大气、土壤等污染 |  |  |  |
|  | 2.健康危害 |  |  |  |
| 处置措施 | 处置步骤 |  |  |  |
|  | 1.现场第一发现人员用喊话方式向全厂报警，同时停止作业。 |  |  |  |
|  | 2.及时疏散无关人员，并限制人员或车辆进入； |  |  |  |
|  | 3.现运行故障后立即上报，停车，及时维修，待环保设施运行正常后恢复生产。 |  |  |  |
|  | 4.突发环境事件发生后通讯联络组立即联系委托有资质监测单位，携带相应资料到达现场，对突发环境事件的原因、性质进行初步分析、取样、送样，并做好样品快速检测工作，及时提供监测数据、污染物种类、性质、控制方法及防护、处理意见，为污染物消减提供监测数据。 |  |  |  |
|  | 5.必要时可请求当地环境监测站等主管部门进行支援，对突发环境事件造成的危害进行监测，直至符合国家、地方环境保护标准。 |  |  |  |
| 应急处置注意事项 | 职工需认识到环保设施正常运行的重要性，一旦发生运行故障，需立即向责任人和上级领导汇报 |  |  |  |
| 应急联系电话 |  |  |  |  |
| 内部 | 18191078498 |  |  |  |
| 其他 | 火警/公安局 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 秦汉新城应急管理局 | 秦汉新城管委会 |
|  | 119/110 | 029-33185030 | 029-33188100 | 029-33185000 |

厂区火灾、爆炸应急处置卡

| 突发事件描 述 | 厂内发生火灾、爆炸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害及后果 分 析 | 1.产生明火，可能造成次生事故 |  |  |  |
|  | 2.设备设施损坏 |  |  |  |
|  | 3.可能造成人身伤害 |  |  |  |
| 应急物资 | 灭火器、消防桶、消防沙 |  |  |  |
| 处置措施 | 处置步骤 |  |  |  |
|  | 火灾事故：（1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，生产紧急停车，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |  |  |  |
| 应急处置注意事项 | 1.现场火灾处置原则是先断电，后处置 |  |  |  |
|  | 2.扑救现场火灾利用就近灭火器对着火部位实施扑救，切勿用水扑救 |  |  |  |
|  | 3.应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具。穿好防护服、戴好安全帽、防护面罩、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。 |  |  |  |
|  | 4.正确使用抢险救援器材。正确使用灭火器材灭火。 |  |  |  |
| 应急联系电话 |  |  |  |  |
| 内部 | 18191078498 |  |  |  |
| 其他 | 火警/公安局 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 秦汉新城应急管理局 | 秦汉新城管委会 |
|  | 119/110 | 029-33185030 | 029-33188100 | 029-33185000 |

附件6  标准化格式文本

预 警 通 知 单

预警通知〔      〕第   号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预防措施及 工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人 单位 |  | 报警单位 联系电话 |  |
| 应急事件 类型 |  | 应急事件 发生时间 |  | 应急事件 发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件 已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生单位 |  |  | 事件时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 | 内部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  | 外部 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 事件发 生原因 |  |  |  |  |
| 事件发 生过程 |  |  |  |  |
| 事件进 展情况 |  |  |  |  |
| 采取的 应急措施 |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告 或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施、过程和结果： - 污染的范围和程度： - 事件潜在或间接的危害、社会影响： - 处理后的遗留问题： - 参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |