附件1  应急救援组织机构人员名单

| 机构 | 应急指挥部职务 | 姓名 | 日常职务 | 联系方式 （手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 郭璞 | 经 理 | 18691090572 |
|  | 副总指挥 | 李林昌 | 副经理 | 15596723456 |
| 应急指挥部办公室 | 组长 | 郭璞 | 经 理 | 18691090572 |
|  | 组员 | 李林昌 | 副经理 | 15596723456 |
| 抢险救援组 | 组长 | 杨宇 | 管线所所长 | 18629606698 |
|  | 组员 | 戴英 | 安检与客户维修 | 15191361369 |
|  | 组员 | 文晨 | 安检与客户维修 | 18329568123 |
| 应急专家组 | 组长 | 郭璞 | 经 理 | 18691090572 |
|  | 组员 | 李林昌 | 副经理 | 15596723456 |
| 医疗救护组 | 组长 | 曹焕黎 | 安技办副主任 | 18681819223 |
|  | 组员 | 李会清 | 综合管理岗 | 13759968157 |
|  | 组员 | 党会茸 | 营业员 | 15029375672 |
| 后勤保障组 | 组长 | 吴鹏飞 | 操作岗兼司机 | 15191855010 |
|  | 组员 | 张航 | 线路维护工 | 13709189472 |
| 通讯联络组 | 组长 | 尚露 | 综合办主任 | 18309210098 |
|  | 组员 | 党曦 | 财务综合岗 | 15691107633 |
| 事故调查组 | 组长 | 李林昌 | 副经理 | 15596723456 |
|  | 组员 | 张俊璞 | 安技办主任 | 13636804639 |
|  | 组员 | 徐浩男 | 建大巡线工 | 18792417845 |
| 应急监测组 | 组长 | 杨鼎 | 减压站站长 | 15721917894 |
|  | 组员 | 贾翼星 | 场站值班 | 19991189230 |
|  | 组员 | 曹媛 | 安检与客户维修 | 18509198897 |
| 疏散指导组 | 组长 | 孟祥风 | 安全员 | 13309272602 |
|  | 组员 | 冯婷 | 综合管理岗 | 18740396725 |
|  | 组员 | 彭敏 | 综合管理岗 | 15222860836 |

附件2  相关单位及人员通讯录

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 2 | 西咸新区消防大队 | 029-119 |
| 3 | 西咸新区安监局 | 029-33585948 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120 |
| 5 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185170 |
| 6 | 秦汉新城安监局 | 029-33185000 |
| 7 | 秦汉新城消防中队 | 029-3382119 |
| 8 | 正阳镇办公室 | 029-33713046 |
| 9 | 正阳镇政府 | 33713046-819（白) 33713046-801（夜) |
| 10 | 正阳镇卫生院 | 029-33733120 |
| 11 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | 029-86156139 |
| 12 | 陕西天宏硅业 | 18992029009（胡俊辉） |
| 13 | 秦汉新城兰池学校 | 029-38958888 |
| 14 | 陕西有色光电科技有限公司 | 13572994000（韩风部长） |

附件3  应急工作流程图

附件4  应急物资清单

| 序号 | 物资/装备名称 | 型号 | 性能 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吸式长管呼吸器 | CFCK-1 | 良好 | 1 | 套 | 应急物资库房 | 吴鹏飞15191855010 张航13709189472 |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | AX2100 | 良好 | 2 | 套 | 应急物资库房 |  |
| 3 | 反光警示服 | / | 良好 | 4 | 件 | 应急物资库房 |  |
| 4 | 隔离墩 | / | 良好 | 8 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 5 | 警示带 | 100米 | 良好 | 2 | 盒 | 应急物资库房 |  |
| 6 | 安全带 | 全身型 | 良好 | 2 | 条 | 应急物资库房 |  |
| 7 | 生料带 | / | 良好 | 5 | 卷 | 应急物资库房 |  |
| 8 | 火灾逃生面具 | / | 良好 | 2 | 具 | 应急物资库房 |  |
| 9 | 阀井钩 | / | 良好 | 2 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 10 | 阀井钥匙 | / | 良好 | 1 | 套 | 应急物资库房 |  |
| 11 | 移动电缆盘 | 3*2.5mm2 | 良好 | 2 | 盘 | 应急物资库房 |  |
| 12 | 防护面罩 | / | 良好 | 2 | 具 | 应急物资库房 |  |
| 13 | 急救包 | / | 良好 | 1 | 盒 | 应急物资库房 |  |
| 14 | 防爆管钳 | 18寸（450mm） | 良好 | 1 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 15 | 防爆活口扳手 | 12寸（300mm） | 良好 | 1 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 16 | 扩音喇叭 | / | 良好 | 2 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 17 | 防爆应急灯 | RJW7102 | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 18 | 防爆手电筒 | JW7623/HZ | 良好 | 2 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 19 | 防爆对讲机 | XiR P8200 | 良好 | 6 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 20 | 防爆型PPM甲烷检测仪 | GPD3000EX | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 21 | 甲烷、氧含量二合一检测仪 | GASTiger2000-X2 | 良好 | 1 | 具 | 应急物资库房 |  |
| 22 | 安全帽 | / | 良好 | 8 | 顶 | 应急物资库房 |  |
| 23 | 警示定位灯 | / | 良好 | 2 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 24 | 绝缘鞋 | 42-43码、39-40码 | 良好 | 2 | 双 | 应急物资库房 |  |
| 25 | 绝缘手套 | / | 良好 | 1 | 双 | 应急物资库房 |  |
| 26 | 防水连体裤 | 全身型 | 良好 | 3 | 套 | 应急物资库房 |  |
| 27 | 抽水泵 | 扬程≥25米，流量≥1.5立方米/小时 | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 28 | 雨鞋 | 高腰 | 良好 | 10 | 双 | 应急物资库房 |  |
| 29 | 洋镐 | / | 良好 | 2 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 30 | 铁丝 | 10# | 良好 | 1 | 卷 | 应急物资库房 |  |
| 31 | 铁锹（方头） | / | 良好 | 2 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 32 | 铁锹（圆头） | / | 良好 | 2 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 33 | 雨衣 | 长 | 良好 | 5 | 套 | 应急物资库房 |  |
| 34 | 彩条布 | 6米宽，10米长 | 良好 | 1 | 卷 | 应急物资库房 |  |
| 35 | 雨伞 | / | 良好 | 5 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 36 | 停车指示牌 | / | 良好 | 1 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 37 | 防暴叉 | / | 良好 | 2 | 把 | 应急物资库房 |  |
| 38 | 警用橡胶警棍 | / | 良好 | 2 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 39 | 电警棍 | / | 良好 | 1 | 个 | 应急物资库房 |  |
| 40 | 四合一气体检测报警仪 | HFP-0401 | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 41 | 氧含量检测仪 | XP-3180 | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 42 | 甲烷含量检测器 | xp-3140 | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |
| 43 | 甲烷泄漏检测器 | XP-3110 | 良好 | 1 | 台 | 应急物资库房 |  |

附件5  标准化格式文本

预 警 通 知 单

预警通知〔      〕第   号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预防措施及 工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人 单位 |  | 报警单位 联系电话 |  |
| 应急事件 类型 |  | 应急事件 发生时间 |  | 应急事件 发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件 已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生单位 |  |  | 事件时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 | 内部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  | 外部 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 事件发 生原因 |  |  |  |  |
| 事件发 生过程 |  |  |  |  |
| 事件进 展情况 |  |  |  |  |
| 采取的 应急措施 |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告 或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施、过程和结果： - 污染的范围和程度： - 事件潜在或间接的危害、社会影响： - 处理后的遗留问题： - 参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |

突发环境事件应急演练记录表

| 演练时间 |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  |  |  |
| 参加演练人员 |  |  |  |
| 演练总结 |  |  |  |
| 演练评价 |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |

突发环境事件应急培训记录表

| 培训时间 |  |  | 培训主题 |  |  |  | 授课人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 |  |  |  |  | 培训方式 |  |  |  |  |  |
| 参加培训人员名单 | 姓名 | 部门 | 签到时间 | 姓名 | 部门 | 签到时间 | 姓名 | 部门 | 签到时间 | 备注 |
| 应到人数： 人 实到人数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容摘要（包括使用的培训教材等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |