
关于陕西大河粉业有限公司燃气锅炉项目环境影响报告表的批复

陕西大河粉业有限公司：

你公司报送的《陕西大河粉业有限公司燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经审查，现批复如下：

项目概况

该项目位于秦汉新城正阳街道韩家湾村。项目利用原有锅炉房新增1台6t/h燃气锅炉及配套相关辅助设施。项目总投资80万元，其中环保投资10万元，占总投资的12.5%。
依据专家意见，项目在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施且稳定达标排放的前提下，环境不利影响能够得到有效的控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的地点、性质、规模、生产工艺、环境保护措施进行项目建设。
二、项目建设期间及运行过程中应重点做好以下工作

（一）建设过程中，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目在设计、施工及运营中，必须认真落实《报告表》中所提出的各项污染防治措施，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（二）强化大气污染防治措施。天然气锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气通过排气筒排放，颗粒物、SO2及NOX有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）中相关限值要求。
（三）落实废水污染防治措施。锅炉排水依托厂区原有污水处理站处理。

（四）做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（五）加强固体废物管理。生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处置；废机油、废油抹布等属于危险废物，规范暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处理。
（六）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废水、废气、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。
三、几点要求

（一）本项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收通过后方可投入正式运营。

（二）环境影响报告表内容的真实性、完整性和可靠性由环评编制单位和建设单位共同负责。
（三）本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、生产工艺、采用的污染防治措施及生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。  

陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局

                        2022年2月21日


