
关于长庆井下技术作业公司工具研发制造中心含油废水处理项目环境影响报告表

的批复

中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司：

你公司报送的《长庆井下技术作业公司工具研发制造中心含油废水处理项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经审查，现批复如下：

项目概况

该项目位于秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内。项目主要新增1套含油废水处理装置，对清洗及试压过程中产生的含油废水进行处理。项目总投资60万元，其中环保投资60万元，占总投资的100%。
依据专家意见，项目在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施且稳定达标排放的前提下，环境不利影响能够得到有效的控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的地点、性质、规模、生产工艺、环境保护措施进行项目建设。
二、项目建设期间及运行过程中应重点做好以下工作

（一）建设过程中，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目在设计、施工及运营中，必须认真落实《报告表》中所提出的各项污染防治措施，确保各类污染物长期稳定达标排放。

（二）强化大气污染防治措施。含油废水处理车间安装排风系统及活性炭吸附装置，减少废气对环境的影响。
（三）落实废水污染防治措施。通过“电絮凝处理+溶气气浮+沉降缓冲+过滤”工艺对含油废水进行处理，经处理后的清水回用于生产。

（四）做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（五）加强固体废物管理。生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处置；废活性炭、废水处理系统产生的油水混合物等属于危险废物，规范暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处理。
（六）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废水、废气、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。
三、几点要求

（一）本项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收通过后方可投入正式运营。

（二）环境影响报告表内容的真实性、完整性和可靠性由环评编制单位和建设单位共同负责。
（三）本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、生产工艺、采用的污染防治措施及生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。  

西咸新区生态环境局（秦汉）工作部                 

                  2022年3月24日


