中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库

突发环境事件应急资源调查报告

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库

2022年4月

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2022-3-20 | 调查结束时间 | 2022-3-30 |
| 调查负责人 | 黄荣 | 调查联系人/电话 | 赵利军/13709219729 |
| 调查过程 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，为了规范、加强中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急管理工作，针对可能发生的环境污染事件，为应急行动迅速、有序地开展提供文件及技术依据，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库在2022年3月成立预案编制小组，期间对本公司的应急资源（应急物资）进行了统计及收集，对本公司的应急人员进行了安排分配，经过编制小组的认真调查、审核、讨论，完成了《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急资源调查报告》的编制，为环境突发事件应急预案正式报告、风险评估报告提供了可靠、详实的编制参考依据。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 72种； 是否有外部环境应急支持单位：R有, 16 家；£无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：☑有；□无 是否建立了调查信息档案：☑有；□无 是否建立了调查更新机制：☑有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；☑满足；□基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 5-1环境应急资源/信息汇总表 企事业单位基本信息. 单位名称; 中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库. 物资库位置; 应急间; 经度 E; 108°48′7.38″. 纬度 N; 34°23′12.91″. 负责人; 姓名; 黄荣; 联系人; 姓名; 赵利军. 联系方式; 13359276909; 联系方式; 13709219729. 5-2环境应急资源信息. 类型; 名称; 配置数量; 单位; 位置; 保管人. 安全防护; 安全帽; 10; 个; 应急间; 魏文海 电话：13991313773. 消防战斗服; 5; 套; 消防泵房. 隔热服; 2; 套; 应急间. 耐油橡胶手套; 10; 副; 应急间. 反光背心; 10; 件; 应急间. 防静电工作服; 10; 套; 应急间. 雨衣; 10; 件; 应急间. 雨靴; 10; 双; 应急间. 安全带; 2; 副; 应急间. 安全绳; 2; 条; 应急间. 过滤式防毒面具; 5; 个; 应急间. 正压式空气呼吸器; 2; 套; 应急间. 检测器材; 便携式可燃气体检测仪; 2; 台; 应急间. 警戒器材; 锥形桶; 10; 个; 应急间. 隔离警示带; 5; 盘; 应急间. 危险警示牌; 1; 套; 应急间. 手持扩音器; 1; 个; 应急间. 消防器材; 灭火器; 6; 个; 应急间. 灭火毯; 6; 条; 应急间. 消防水带; 100; 米; 应急间. 消防腰斧; 2; 把; 应急间. 通讯器材; 防爆对讲机; 10; 部; 现场. 防爆手机; 1; 部; 值班室. 医疗救生器材; 医药急救箱/急救包; 1; 个; 应急间. 逃生面罩; 5; 个; 应急间. 口罩; 1; 包; 应急间. 折叠式担架; 1; 个; 应急间. 救生衣; 2; 件; 应急间. 救生圈; 4; 个; 消防池、暴晒池. 照明; 防爆头灯; *; 个; 现场. 移动式防爆灯; 1; 台; 应急间. 移动式防爆电缆卷盘; 1; 个; 应急间. 防爆插销; 3; 个; 应急间. 防爆开关; 3; 个; 应急间. 输转设备; 防爆型电动抽油泵; 1; 台; 应急间; 王俊 电话：13359265181. 防爆型手摇泵; 1; 台; 应急间. 金属软管或导静电胶管; 1; 条; 应急间. 防爆潜水泵; 1; 台; 应急间. 输转设备; 防爆型电动抽油泵; 1; 台; 应急间. 防爆型手摇泵; 1; 台; 应急间. 金属软管或导静电胶管; 1; 条; 应急间. 防爆潜水泵; 1; 台; 应急间. 堵漏器材; 木制堵漏楔; 1; 套; 应急间. 耐油胶带; 1; 卷; 应急间. 管箍; 2; 套; 应急间. 法兰; 2; 套; 应急间. 盲板; 2; 套; 应急间. 污染清理; 吸油毡; 25; kg; 应急间. 铝桶; 15; 只; 应急间. 接油盘; 10; 只; 应急间. 集污袋; 10; 只; 应急间. 废油桶; 3; 只; 应急间. 推桶车; 1; 辆; 应急间. 轻便储油囊; 1; 只; 应急间. 消油剂; 2; kg; 应急间. 消油剂喷洒装备; 1; 套; 应急间. 防洪、防冻、防滑物资; 沙袋; 10; 个; 应急间. 铁锹; 10; 把; 应急间. 防冻罩; 10; 个; 应急间. 粗砂; 5; m3; 消防泵房北侧. 其它; 防爆工具; 1; 套; 应急间. 铜锹、铜铲; 3; 套; 应急间. 防爆鼓风机; 1; 台; 应急间. 手推车; 1; 台; 应急间. 叉车; 1; 台; 现场. 三脚架; 1; 个; 应急间. 手动葫芦; 1; 个; 应急间. 破拆工具; 1; 套; 应急间. 帐篷; 1; 套; 应急间. 5-3应急救援指挥组织名单 序号; 姓名; 职务; 联系方式; 手机. 1; 黄荣; 应急救援指挥部总指挥; 029-33410774; 13359276909. 2; 赵利军; 副总指挥; 13709219729. 3; 黄荣; 办公室主任; 13359276909. 4; 黄荣; 综合协调组; 13359276909. 5; 赵利军; 现场处置组; 13709219729. 7; 赵利军; 环境监测组; 13709219729. 8; 魏文海; 医疗救护组; 13991313773. 9; 王俊; 污染控制组; 13359265181. 5-4相关单位及人员通讯录 单位; 电话. 公安报警; 110. 消防报警; 119. 医疗急救; 120. 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办; 029-33185000. 西咸新区生态环境局应急办; 029-33186000. 西咸新区秦汉新城生态环境局; 029-33185039. 西咸新区公安局秦汉新城分局; 029-33185021. 西咸新区秦汉新城安监局; 029-33185055. 咸阳市中心医院; 029-33288692. 西咸新区秦汉新城消防大队; 029-33185703. 渭城街道办事处; 029-33434112. 咸阳市渭城区渭城镇摆旗寨村郭书记; 13892022007. 摆旗寨村委会; 029-33413969. 渭城湾村委会; 13474617779. 北京市花木有限公司; 18611433931. 陕西天地瑞石油有限公司; 029-89568076.. 5.2环境应急设施单位内部分布图 图例： ：应急物资 图1 环境应急设施单位内部分布图 5.3环境应急资源管理维护更新等制度 中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库按照应急需要，建立科学规划、统一建设、平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系，由后勤保障组具体负责油库应急物资储备的综合管理工作，各相关部门对本公司油库的应急物资要加强保管和维护，确保正常使用，综合协调组和各个现场应急救援组定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，应急资源不足或过期时应及时上报后勤保障组更新过期物资。 5.4环境应急专项经费调查 应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此本公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下： （1）建立应急经费保障机制 着眼应对多种安全危险，考虑多样化应急救援任务的能力需要，将企业所需经费列入财务预算，专款专用，由公司财务部门支出解决。形成应急救援财力保障小组，把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是： ①平时做好应急培训、演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理等基础工作，监督管理包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金； ②制定应对各种自然灾害和突发事件的应急经费保障预案以及紧急状态下执行的财务制度； ③一旦发生自燃灾害或突发事件，应急救援财力保障小组即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集相关人员进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员，根据资金需求统计与协调。救灾物资的采购与统一支付，以及阶段性资金投入使用。 （2）建立有机统一的协调机制 首先明确经费保障的协调主体及其职责。总体依托救援财力保障小组统一管理制度，发生重大自然灾害和突发事件时，积极响应抗灾救灾经费保障的组织工作。 （3）建立可靠的资金保障体系 油库要建立一定规模的应急资金（10万元），企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。 （4）强化应急经费保障监管力度 首先要建立健全全方位监管制度。建立健全应急经费管理的规章制度和管理办法，使应急经费监管工作有章可循。 （5）完善应急经费保障体系 根据企业的安全形势变化以及可能发生的突发事件，对应急经费保障规定和相关标准应当及时修订完善，使应对突发事件的经费保障制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还应制定针对性和操作性强的工作规章，明确相关人员的职责、任务、行动方式、协作方法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法。 |