
关于三普1井地热尾水回灌项目环境影响

报告表的批复

中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司西咸新区分公司：

你公司报送的《三普1井地热尾水回灌项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于秦汉新城渭城街道朝阳五路与长陵路十字东南。项目占地2260㎡，主要新建1口回灌井、1座回灌站及其相关的管道系统和监测系统，用于对三普1井地热井供暖用换热尾水进行回灌。项目总投资584万元，其中环保投资100万元，占总投资的17.1%。
经审查，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求后，该项目建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格落实相关政策要求，采取有效的环境风险防范措施的前提下，《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、工艺和拟采取的生态环境保护和污染防治措施可作为该项目实施的依据。
二、项目应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在施工及运行过程中重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理。全面落实建筑施工“六个100%管理+七个到位”的防尘措施，对施工现场及堆料采取围挡、遮盖、喷雾降尘等措施有效控制施工期扬尘污染，确保施工期扬尘排放符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；钻井废水排入井场防渗泥浆罐中用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一并固化处置；管道试压废水用于场地及周边道路绿化降尘洒水；试验废水经处理后满足相关要求后可排入污水处理厂进一步处理；优化施工高噪声器械布置场所，合理安排施工作业时间，强噪声机械夜间（22：00—次日6：00）禁止施工，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；钻井井场设置防渗泥浆罐，确保泥浆不落地，完井后泥浆、岩屑固化处理后优先考虑综合利用，施工弃土、建筑垃圾等固体废物运往指定场所处置。
（二）落实地下水污染防治措施。加强地面工程管理，避免跑、冒、滴、漏现象，回灌井成井过程中采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水措施，切断地下水污染途径。
（三）做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（四）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，加强对地热井、管线的巡检，避免尾水事故性外排；定期对换热尾水、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，依法按程序及时办理排污许可手续和自主开展竣工环保验收工作。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

西咸新区生态环境局（秦汉）工作部
                        2022年5月11日


