咸阳际华新三零印染有限公司

突发环境事件应急资源调查报告

咸阳际华新三零印染有限公司

2022年6月

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2022-5-5 | 调查结束时间 | 2022-5-15 |
| 调查负责人 | 陈义民 | 调查联系人/电话 | 刘宗武/15928899944 |
| 调查过程 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，为了规范、加强咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急管理工作，针对可能发生的环境污染事件，为应急行动迅速、有序地开展提供文件及技术依据，咸阳际华新三零印染有限公司在2022年5月成立预案编制小组，期间对本公司的应急资源（应急物资）进行了统计及收集，对本公司的应急人员进行了安排分配，经过编制小组的认真调查、审核、讨论，完成了《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急资源调查报告》的编制，为环境突发事件应急预案正式报告、风险评估报告提供了可靠、详实的编制参考依据。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 37种； 是否有外部环境应急支持单位：R有, 17 家；£无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：☑有；□无 是否建立了调查信息档案：☑有；□无 是否建立了调查更新机制：☑有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；☑满足；□基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 5-1环境应急资源/信息汇总表 企事业单位基本信息. 单位名称; 咸阳际华新三零印染有限公司. 物资库位置; 库房; 经度 E; 108°45′51.03″. 纬度 N; 34°22′3.10″. 负责人; 姓名; 陈义民; 联系人; 姓名; 刘宗武. 联系方式; 13991038736; 联系 方式; 15928899944. 5-2环境应急资源信息. 设备名称; 规格型号; 数量; 存放位置; 负责人; 电话; 有效期. 干粉灭火器; 8KG; 4; 原布房; 张景昌; 19992695820; 2025年. 推车干粉灭火器; 35KG; 1; 原布房; 张景昌; 19992695820; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 4; 丝光机; 张景昌; 19992695820; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 前处理电柜; 张景昌; 19992695820; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 4; 车间堆布间; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 2号前处理电柜; 张景昌; 19992695820; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 1号染色电柜; 伍孝为; 13438959971; 2025年. 推车干粉灭火器; 35KG; 1; 1号染色电柜; 伍孝为; 13438959971; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 4; 印花消防箱; 许紹勇; 15928899928; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 印花打底机; 许紹勇; 15928899928; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 2号印花电柜; 许紹勇; 15928899928; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 染料库; 张弘; 15929219509; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 食堂; 吴晓峰; 13759826872; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 4; 车间北门消防箱; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 水带; 个; 5; 车间北门消防箱; 宁保柱; 13572777677; 永久. 水枪; 个; 2; 车间北门消防箱; 宁保柱; 13572777677; 永久. 干粉灭火器; 8KG; 4; 白布库; 刘继清; 13892046828; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 3; 白布库; 刘继清; 13892046828; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 4; 公司北门消防箱; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 水带; 个; 4; 公司北门消防箱; 宁保柱; 13572777677; 永久. 水枪; 个; 4; 公司北门消防箱; 宁保柱; 13572777677; 永久. 干粉灭火器; 8KG; 1; 2号定型机; 党晓斌; 13891060638; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 3; 3号染色机; 伍孝为; 13438959971; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 印花水洗电柜; 许紹勇; 15928899928; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 4; 技术中心; 李代俊; 15928403279; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 5; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 3; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 消防钩; 4; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 永久. 消防铲; 4; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 永久. 水带; 个; 5; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 永久. 水枪; 个; 1; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 永久. 干粉灭火器; 8KG; 5; 成品一库; 刘继清; 13892046828; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 3; 成品一库; 刘继清; 13892046828; 2025年. 推车灭火器; 35KG; 4; 成品一库; 刘继清; 13892046828; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 2; 北门门房; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 干粉灭火器; 8KG; 1; 办公楼吸烟室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 砂子; t; 2; 车间南消防室; 宁保柱; 13572777677; 永久. 医疗救护箱; 个; 2; 办公室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 防护服; 套; 5; 办公室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 橡胶手套; 双; 10; 办公室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 雨靴; 双; 10; 办公室; 宁保柱; 13572777677; 2025年. 5-3应急救援指挥组织名单 应急小组职务; 姓名; 职务; 手机号码. 总指挥; 陈义民; 副总; 13991038736. 24小时值班电话; 029-33431005. 副总指挥; 刘宗武; 副总; 15928899944. 应急办公室主任; 王花; 部长; /. 办公室成员; 李云婷; 文员; 15928899917. 综合协调组; 组长; 张德明; 综合部主任; 15928899906. 组员; 宁保柱; 文员; 13572777677. 刘桥; 文员; 13891059873. 魏蓓培; 文员; 18064396162. 现场处置组; 组长; 李建; 三废主管; 15928899910. 组员; 张景昌; 主管; 19992695820. 伍孝为; 主管; 13438959971. 党晓斌; 主管; 13891060638. 医疗救护组; 组长; 陈新平; 总工; 15928899898. 组员; 邓刚; 副部长; 15928899934. 许绍勇; 副部长; 15928899928. 污染控制组; 组长; 刘继清; 部长; 13892046828. 组员; 高金虎; 员工; 13891035029. 孔亚奇; 员工; 13892983940. 应急监测组; 组长; 刘宗武; 副总; 15928899944. 组员; 李云婷; 文员; 15928899917. 应急专家组; 组长; 陈义民; 副总; 13991038736. 组员; 刘宗武; 副总; 15928899944. 王花; 部长; /. 5-4相关单位及人员通讯录 单位; 电话. 公安报警; 110. 消防报警; 119. 医疗急救; 120. 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办; 029-33185000. 西咸新区生态环境局应急办; 029-33186000. 西咸新区秦汉新城生态环境局; 029-33185039. 西咸新区公安局秦汉新城分局; 029-33185021. 西咸新区秦汉新城安监局; 029-33185055. 咸阳市中心医院; 029-33288692. 西咸新区秦汉新城消防大队; 029-33185703. 渭城街道办事处; 029-33434112. 咸阳市水电医院; 029-33417886. 新三零家属区电话; 18709108787. 西安际华三五一一家纺有限公司; 13720629503. 咸阳奉华电子特种原器件有限公司; 15991017686. 咸阳隆秦轩禾农产品有限公司; 15336118555. 陕西源泽检测技术有限公司; 029-33589496.. 5.2环境应急设施单位内部分布图 图1 环境应急设施单位内部分布图 5.3环境应急资源管理维护更新等制度 咸阳际华新三零印染有限公司按照应急需要，建立科学规划、统一建设、平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系，由综合协调组具体负责公司应急物资储备的综合管理工作，各相关部门对本公司的应急物资要加强保管和维护，确保正常使用，综合协调组和各个现场应急救援组定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，应急资源不足或过期时应及时上报后勤保障组更新过期物资。 5.4环境应急专项经费调查 应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此本公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下： （1）建立应急经费保障机制 着眼应对多种安全危险，考虑多样化应急救援任务的能力需要，将企业所需经费列入财务预算，专款专用，由公司财务部门支出解决。形成应急救援财力保障小组，把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是： ①平时做好应急培训、演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理等基础工作，监督管理包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金； ②制定应对各种自然灾害和突发事件的应急经费保障预案以及紧急状态下执行的财务制度； ③一旦发生自燃灾害或突发事件，应急救援财力保障小组即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集相关人员进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员，根据资金需求统计与协调。救灾物资的采购与统一支付，以及阶段性资金投入使用。 （2）建立有机统一的协调机制 首先明确经费保障的协调主体及其职责。总体依托救援财力保障小组统一管理制度，发生重大自然灾害和突发事件时，积极响应抗灾救灾经费保障的组织工作。 （3）建立可靠的资金保障体系 公司要建立一定规模的应急资金（10万元），企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。 （4）强化应急经费保障监管力度 首先要建立健全全方位监管制度。建立健全应急经费管理的规章制度和管理办法，使应急经费监管工作有章可循。 （5）完善应急经费保障体系 根据企业的安全形势变化以及可能发生的突发事件，对应急经费保障规定和相关标准应当及时修订完善，使应对突发事件的经费保障制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还应制定针对性和操作性强的工作规章，明确相关人员的职责、任务、行动方式、协作方法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法。 |