
关于电力设备生产加工项目

环境影响报告表的批复

西安凤宝电力设备工程有限公司：

你公司报送的《电力设备生产加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于秦汉新城周陵街道天健三路秦汉汽车零部件产业园9号。项目总建筑面积1578.25平方米，其中生产车间为1296平方米，辅助用房324平方米。项目主要购置设备为激光切割机、折弯机、电焊机、喷塑机等，年产6000台配电柜、6000台配电箱。项目总投资500万元，其中环保投资26万元，占总投资的5.2%。
经审查，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求后，该项目建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格落实相关政策要求，采取有效的环境风险防范措施的前提下，《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、工艺和拟采取的生态环境保护和污染防治措施可作为该项目实施的依据。
二、项目应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营过程中重点做好以下工作：
（一）强化大气污染防治措施。切割、焊接、打磨粉尘分别由移动式净化设备处理；喷塑产生的粉尘经布袋除尘器处理后，通过排气筒排放，颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求；固化过程产生的有机废气及柴油燃烧废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理，最终由排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求。
（二）落实废水污染防治措施。生活废水经园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。

（三）做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（四）加强固体废物管理。废边角料、废焊渣、除尘器集灰定期收集后外售处置；废活性炭、废液压油、废油抹布等为危险废物，规范暂存后定期交由有资质的危废处置单位处理。

（五）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废气、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，依法按程序及时办理排污许可手续和自主开展竣工环保验收工作。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。  

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，秦汉新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。
西咸新区生态环境局（秦汉）工作部
                        2022年10月18日


