
关于秦汉新城污水处理紧急扩能项目（特许经营）环境影响报告表的批复

陕西省西咸新区秦汉新城综合行政执法支队 ：

你单位报送的《秦汉新城污水处理紧急扩能项目（特许经营）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于秦汉新城正阳街道正阳立交桥东北侧匝道范围内。项目占地面积约13140㎡，主要新建一座应急污水处理厂，处理规模为20000m3/d，项目采用“预处理+A2O生物反应沉淀池＋高效沉淀池+纤维转盘过滤＋次氯酸钠消毒”工艺，收水范围为渭河北岸综合服务区东区，总面积约10平方公里。项目总投资9991.42万元，其中环保投资292万元，约占总投资的2.92%。

经审查，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求后，该项目建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格落实相关政策要求，采取有效的环境风险防范措施的前提下，《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、工艺及拟采取的生态环境保护和污染防治措施可作为该项目实施的依据。
项目应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在建设和运营过程中重点做好以下工作：

加强施工期环境管理。全面落实建筑施工“六个100%管理+七个到位”的防尘措施，对施工现场及堆料采取围挡、遮盖、喷雾降尘等措施有效控制施工期扬尘，确保施工期扬尘排放符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-

2017）要求；施工废水经沉淀后优先回用；优化施工高噪声器械布置场所，合理安排施工作业时间，强噪声机械夜间禁止施工，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾及废弃土方优先用于回填，其余部分运往指定场所合理处置。
强化大气污染防治措施。项目运营期格栅、污泥处理区等产臭构筑物全部密闭，配套安装“预水洗+生物滤池”装置，恶臭废气最终通过排气筒排放，氨气、硫化氢、臭气浓度有组织排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求，无组织排放需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中相关限值要求；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求。
落实废水污染防治措施。本项目采用“预处理+A2O生物反应沉淀池＋高效沉淀池+纤维转盘过滤＋次氯酸钠消毒”工艺，尾水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中表1 的A级标准限值（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发〔2018〕100号）的要求执行12mg/L）后，排入渭河。厂区进水口及废水总排口需设置水质自动在线监测系统，并与生态环境部门联网。

（三）做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（四）加强固体废物管理。废机油、实验室废液等危险废物，交由有资质单位处置，危废贮存设施的建设及运行应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中污染控制和环境管理要求；栅渣、沉砂等一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；污泥拉运至污泥焚烧企业进行处置，后续运行中，若污水来源发生明显变动，需对污泥属性进行鉴定，并根据鉴定结果进行规范处置。
（五）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废气、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行；加强生产设备及装置的维修管理，避免跑冒滴漏，加强地下水跟踪监测，防止地下水污染。

（六）加强环境安全风险防范。结合项目环境风险特征，按照要求落实各项环境风险防范措施，完善环境风险应急机制，强化职工教育培训，编制突发环境事件应急预案，定期组织演练，严防环境污染事故发生。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，依法按程序完善排污许可手续并自主开展竣工环保验收工作。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。  

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，秦汉新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

西咸新区生态环境局（秦汉）工作部

                        2024年11月29日


