陕西能源绿色建筑产业园项目

固体废物污染防治设施专项验收

调查报告表

建设单位：陕西投资远大建筑工业有限公司

编制单位：陕西晟达检测技术有限公司

二〇一九年十二月

建设单位法人代表：马亚鹏

编制单位法人代表：高  刚

项  目  负  责  人  ： 李   平

填      表      人  ： 李   平

建设单位：陕西投资远大建筑工业有限公司

（盖章）

电话：029-87568858

传真：/

邮编：710065

地址：秦汉新城渭北综合服务区内

编制单位： 陕西晟达检测技术有限公司

（盖章）

电话：（029）88895215

传真：（029）88895215

邮编：710061

地址：西安市电子三路西京国际电气中心1602室

## 项   目   由   来

- 陕西能源绿色建筑产业园项目位于秦汉新城渭北综合服务区内，陕西渭河发电厂以北、杨家湾村以南、机场中线以东，加工产品主要为装配式混凝土预制件（PC），年产装配式混凝土预制件16万m3，分为外墙挂板、内墙、隔墙（75600m3）和叠合楼板、阳台板（84400m3）。实际总投资30000万元，其中环保投资108.6万元，占总比例的0.36%。

- 陕西金泰恒业房地产有限公司2017年06月委托太原核清环境工程设计有限公司编制《陕西能源绿色建筑产业园项目环境影响报告表》，2017年09月30日陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局对《陕西能源绿色建筑产业园项目环境影响报告表》进行了环评批复。本项目于2017年10月开工建设，2019年03月建设完成。

环评和批复都以陕西金泰恒业房地产有限公司为名，陕西金泰恒业房地产有限公司是陕西投资远大建筑工业有限公司的控股公司，陕西投资远大建筑工业有限公司为陕西金泰恒业房地产有限公司的子公司。

我公司根据环评文件、批复文件以及实际工作情况编制了《陕西能源绿色建筑产业园项目竣工环境保护验收调查报告表》。

本次验收范围一览表如下：

| 项目 |  | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1栋1F，钢结构，建筑面积36101.7m2，包含构件生产车间（建筑面积30129.54m2）、配套混凝土搅拌站（建筑面积5972.16m2）。其中构件生产车间设置钢筋加工线1条，PC生产线5条。除此之外，构建生产车间还设置养护窑5座（利用渭河发电厂余热养护）、实验室1座、循环系统1套及PC运输系统1套等。 |
| 辅助工程 | 其他配套辅助设施 | 换热站1栋1F，框架结构，建筑面积100m2 |
|  |  | 热力管网，300m，无缝钢管，埋地敷设 |
|  |  | 变配电室1栋1F，框架结构，建筑面积100m2 |
|  |  | 门房1栋1F，框架结构，建筑面积19.25m2 |
|  |  | 道路及场地硬化面积24133.57m2 |
| 储运工程 | 沙场 | 1座，钢结构，三面封闭，建筑面积145.5m2，硬化面积145.5m2，高2.5m |
|  | 碎石仓 | 1座，建筑面积145.5m2，硬化面积145.5m2，高2.5m，容积300m3 |
|  | 水泥仓筒 | 水泥仓筒2座，建筑面积15m2，硬化面积15m2，高度15m，容积295m3，可贮存200t水泥 |
|  | 粉煤灰仓筒 | 粉煤灰仓筒2座，建筑面积15m2，硬化面积15m2，高度15m，容积295m3，可贮存200t粉煤灰 |
|  | PC成品堆场 | PC成品堆场1座，建筑面积9600m2，硬化面积9600m2，高度3m |
| 公用工程 | 给水 | 依托陕西渭河发电厂自备水井 |
|  | 排水 | 雨污分流，近期生产废水通过沉淀池沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池（4个，每个75m3）处理后，定期由咸阳万事达管道疏通工程有限公司清掏。远期厂区会敷设雨水、污水管道，通过市政管道进行排放。 |
|  | 供电 | 依托陕西渭河发电厂 |
|  | 供热 | 项目冬季采暖及生产热源均依托陕西渭河发电厂发电余热。 |
| 固废 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门定期清运，送至垃圾填埋场填埋 |
|  | 隔油池废油脂 | 食堂目前正在建设，不在本次验收范围内，且生产过程中使用水性脱模剂，不使用油性脱模剂，故企业目前无隔油池。 |
|  | 一体化污水处理设施污泥 | 企业目前无一体化污水处理设施，生活污水经化粪池处理后，定期由咸阳万事达管道疏通工程有限公司清掏。 |
| 固废 | 混凝土残渣 | 作为原料回用于生产，不外排 |
|  | 除尘器粉尘 |  |
|  | 废旧边角料 | 生产厂家回收 |
|  | 脱模剂包装桶 | 由厂家回收 |
|  | 废机油及其包装桶 | 建立危废存储间交由厂家统一处置，厂家已与危废处置单位签订危废合同。 |

对以上表格范围内固体废物的建设内容及其相应配套设施（不包括办公楼、宿舍楼、食堂、地面停车位）进行验收监测。验收监测期间，相关环保设备均正常运行。

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陕西能源绿色建筑产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 陕西投资远大建筑工业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 （√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 秦汉新城渭北综合服务区内，陕西渭河发电厂以北、杨家湾村以南、机场中线以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 外墙挂板、内墙、隔墙、叠合楼板、阳台板等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | ## 外墙挂板、内墙、隔墙 |  |  |  |  |  | ## 叠合楼板、阳台板 |  |  |  |  |  |
|  | ## 75600m3 |  |  |  |  |  | ## 84400m3 |  |  |  |  |  |
| ## 实际生产能力 | ## 外墙挂板、内墙、隔墙 |  |  |  |  |  | ## 叠合楼板、阳台板 |  |  |  |  |  |
|  | ## 75600m3 |  |  |  |  |  | ## 84400m3 |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价时间 |  | 2017年06月 |  | 批复时间 |  |  |  | 2017年09月 |  |  |  |  |
| 开工建设时间 |  | 2017年10月 |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2019年03月 |  |  |  |
| 现场监测时间 |  | 2019年11月29日至2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表审批部门 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表编制单位 |  | 太原核清环境工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 |  | 33016.1万元 | 预计环保投资 |  |  | 90.6万元 |  |  |  | 比例 | 0.27% |  |
| 实际总投资 |  | 30000 万元 | 实际环保投资 |  |  | 108.6万元 |  |  |  | 比例 | 0.36% |  |

表一 （续）

| - 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年01月01日起施行； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年09月01日起施行； 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，1996年04月01日起施行； 4.《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月01日起施行； 5.环境保护部文件 国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 6.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 7.太原核清环境工程设计有限公司编写的《陕西能源绿色建筑产业园项目环境影响报告表》，2017年06月； 8.原陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局关于《陕西能源绿色建筑产业园项目环境影响报告表》的批复，秦汉环批复﹝2017﹞16号，2017年09月30日； 9.陕西投资远大建筑工业有限公司提供的相关资料。 验收评价标准：GB 18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》 |
| --- | --- |

表二  项目概况、主要污染物及防治措施

2.1工程建设内容 项目名称：陕西能源绿色建筑产业园项目 建设单位：陕西投资远大建筑工业有限公司 建设性质：新建项目 建设投资：总投资概算33016.1万元，环保投资概算90.6万元，占总投资的0.27%；实际投资30000万元，其中环保投资108.6万元，占总投资0.36%。 地理位置及平面布置：本项目厂址位于陕西省西咸新区秦汉新城渭北综合服务区内，东侧为耕地、兰苑宾馆，南侧为环厂路、陕西渭河发电厂，西侧为耕地，北侧为耕地。项目地理位置图见附件2。 2.2建设项目主要组成 项目建设内容包括生产车间及其他配套辅助设施，项目四邻关系图见附件3、平面布置图见附件4。 表2.2-1实际建设与环评阶段设计对照一览表 环评设计内容; 实际建设内容; 与环评 一致性. 项目; 建设 内容; 主要工程内容或特征. 主体工程; 生产车间; 1栋1F，钢结构，建筑面积36101.7m2，包含构件生产车间（建筑面积30129.54m2）、配套混凝土搅拌站（建筑面积5972.16m2）。其中构件生产车间设置钢筋加工线1条，PC生产线5条。初次之外，构建生产车间还设置养护窑5座、实验室1座、循环系统1套及PC运输系统1套等。; 1栋1F，钢结构，建筑面积36101.7m2，包含构件生产车间（建筑面积30129.54m2）、配套混凝土搅拌站（建筑面积5972.16m2）。其中构件生产车间设置钢筋加工线1条，PC生产线5条。除此之外，构建生产车间还设置养护窑5座（利用渭河发电厂余热养护）、实验室1座、循环系统1套及PC运输系统1套等。; 一致.

表二 （续）

表2.2-1（续）实际建设与环评阶段设计对照一览表 环评设计内容; 实际建设内容; 与环评 一致性. 项目; 建设内容; 主要工程内容或特征. 辅助工程; 其他配套辅助设施; 换热站1栋1F，框架结构，建筑面积100m2; 换热站1栋1F，框架结构，建筑面积100m2; 一致. 热力管网，300m，无缝钢管，埋地敷设; 热力管网，300m，无缝钢管，埋地敷设; 一致. 变配电室1栋1F，框架结构，建筑面积100m2; 变配电室1栋1F，框架结构，建筑面积100m2; 一致. 门房1栋1F，框架结构，建筑面积19.25m2; 门房1栋1F，框架结构，建筑面积19.25m2; 一致. 道路及场地硬化面积24133.57m2; 道路及场地硬化面积24133.57m2; 一致. 储运工程; 沙场; 1座，钢结构，三面封闭，建筑面积145.5m2，硬化面积145.5m2，高2.5m; 1座，钢结构，三面封闭，建筑面积145.5m2，硬化面积145.5m2，高2.5m; 一致. 碎石仓; 1座，建筑面积145.5m2，硬化面积145.5m2，高2.5m，容积300m3; 1座，建筑面积145.5m2，硬化面积145.5m2，高2.5m，容积300m3; 一致. 水泥仓筒; 水泥仓筒2座，建筑面积15m2，硬化面积15m2，高度15m，容积295m3，可贮存200t水泥; 水泥仓筒2座，建筑面积15m2，硬化面积15m2，高度15m，容积295m3，可贮存200t水泥; 一致. 粉煤灰仓筒; 粉煤灰仓筒2座，建筑面积15m2，硬化面积15m2，高度15m，容积295m3，可贮存200t粉煤灰; 粉煤灰仓筒2座，建筑面积15m2，硬化面积15m2，高度15m，容积295m3，可贮存200t粉煤灰; 一致. 外加剂仓库; 建筑面积100m2，1F，砖混结构; 本项目未建设外加剂仓库，外加剂存储于外加剂筒仓，不做过多存储，满足7天使用量; 基本 一致. PC成品堆场; PC成品堆场1座，建筑面积9600m2，硬化面积9600m2，高度3m; PC成品堆场1座，建筑面积9600m2，硬化面积9600m2，高度3m; 一致.

表二 （续）

表2.2-1（续）实际建设与环评阶段设计对照一览表 环评及批复阶段设计内容; 实际建设内容; 与环评 一致性. 项目; 建设 内容; 主要工程内容或特征. 公用工程; 给水; 依托陕西渭河发电厂自备水井; 依托陕西渭河发电厂自备水井; 一致. 排水; 雨污分流，近期雨水与生产废水通过沉淀池沉淀后回用于生产；生活污水经隔油池及一体化污水处理设施处理后进入污水暂存池（50m3）储存，用作厂区道路及绿化用水。远期厂区会敷设雨水、污水管道，通过市政管道进行排放。; 雨污分流，近期生产废水通过沉淀池沉淀后回用于生产；食堂目前未建设，无含油食堂废水产生，生活污水经化粪池（4个，每个75m3）处理后，定期清掏，满足污水处理要求。远期厂区会敷设雨水、污水管道，通过市政管道进行排放。; 基本 一致. 供电; 依托陕西渭河发电厂; 依托陕西渭河发电厂; 一致. 供热; 项目冬季采暖及生产热源均依托陕西渭河发电厂发电余热。; 项目冬季采暖及生产热源均依托陕西渭河发电厂发电余热。; 一致. 环保工程; 固废; 生活 垃圾; 集中收集，运至垃圾填埋场填埋; 集中收集，由环卫部门定期清运，送至垃圾填埋场填埋; 一致. 隔油池废油脂; 交由有资质单位处理处置; 食堂目前正在建设，不在本次验收范围内，且生产过程中使用水性脱模剂，不使用油性脱模剂，故企业目前无隔油池，无废油脂产生。; 基本 一致. 一体化污水处理设施污泥; 定期清掏，拉运做农肥; 企业目前无一体化污水处理设施，生活污水经化粪池处理后，定期由咸阳万事达管道疏通工程有限公司清掏。. 混凝土残渣; 作为原料回用于生产，不外排; 作为原料回用于生产，不外排; 一致. 除尘器粉尘. 废旧边角料; 生产厂家回收; 生产厂家回收; 一致. 脱模剂包装桶; 交由有资质单位处理处置; 由厂家回收; 基本 一致.

表二 （续）

表2.2-1（续）实际建设与环评阶段设计对照一览表 环评及批复阶段设计内容; 实际建设内容; 与环评 一致性. 项目; 建设 内容; 主要工程内容或特征. 固废; 废机油及其包装桶; 建立危废存储间并交由有资质单位处理处置; 建立危废存储间，交由厂家统一处置，厂家已与危废处置单位签订危废合同。; 基本 一致. 2.3项目主要设备 项目主要生产设备见表2.3-1。 表2.3-1项目主要设备及设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评设计数量; 实际数量. 1; 搅拌站; 套; 1; 1. 2; 环形送料架; 套; 1; 1. 3; 布料机; 台; 5; 5. 4; 翻转式送料斗; 个; 5; 5. 5; 振动台; 台; 5; 5. 6; 移动式刮平机; 台; 5; 5. 7; 数控钢筋网焊接生产线; 套; 1; 1. 8; 自动弯箍机; 台; 1; 1. 9; 数控钢筋调直切断机; 台; 1; 1. 10; 空压机及配套设备; 套; 1; 1. 11; 数控钢筋液压剪切生产线; 台; 1; 1. 12; 双向移动斜台式弯曲中心; 台; 1; 1. 13; 翻转台; 台; 5; 5. 14; 叠合板运输架吊具; 个; 2; 2. 15; 墙板吊具; 个; 4; 4. 16; 楼板吊具; 个; 2; 2. 17; 立体养护窑（单）; 台; 5; 5. 18; 养护窑隔断; 个; 5; 5. 19; 钢轨轮流水线; 条; 5; 5.

表二 （续）

表2.3-1（续）项目主要设备及设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评设计数量; 实际数量. 20; 港台车; 个; 340; 340. 21; 生产线控制电路设计; 条; 5; 5. 22; 整体装车起重机; 台; 5; 5. 23; 墙板楼板运输车（含轨道）; 台; 5; 5. 24; 综合工位架; 个; 20; 20. 25; 电动平车（含轨道）; 台; 1; 1. 26; 墙板整体运输架; 个; 140; 140. 27; 轨道; 米; 1120; 1120. 28; 单极滑触线; 米; 4320; 4320. 29; 平衡吊梁; 个; 10; 10. 30; 叠合板运输架吊具; 个; 20; 20. 31; 双梁行车; 台; 11; 11. 32; 轨道; 米; 1312; 1312. 33; 单极滑触线; 米; 544; 544. 34; 液压横移车（含轨道）; 台; 15; 15. 35; 地磅; 台; 1; 1. 36; 叉车; 台; 1; 1. 37; 装载车; 台; 1; 1. 38; 数据中心; 套; 1; 1. 39; 工装; 批; 1; 1. 40; 实验室设备; 批; 1; 1. 41; 变压器; 台; 1; 1. 42; 换热机组; 套; 1; 1.

表二 （续）

2.4项目主要原、辅材料及能源消耗 项目主要原、辅材料用量及能源消耗量见表2.4-1。 表2.4-1项目主要原、辅材料用量及能源消耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 水; 12960m3; 依托陕西渭河发电厂. 2; 电; 511.13万KW.h. 3; 水泥; 4.43万t; 外购. 4; 黄沙; 10.9万t; 外购. 5; 碎石; 15万t; 外购. 6; 粉煤灰; 0.8万t; 渭河发电厂. 7; 钢筋; 4000t; 外购. 8; 水性脱模剂; 6t; 外购. 9; 外加剂; 聚羧酸碱水剂; 200t; 外购. 2.5工艺流程及产污环节： 2.5.1本项目生产线的生产工艺流程及产污环节如下图所示： 图1 混凝土预制件材料准备工艺

表二 （续）

工艺流程简述： （1）混凝土搅拌工艺 a.原料运输：水泥、粉煤灰等原料采用密闭罐车运输到厂区后，压力输入相应原料筒仓内储存；碎石、黄沙由运输车辆分别运至厂区的碎石仓及沙场内储存；外加剂为减水剂等，由运输车辆运至厂区的储存罐中储存； b.加料：储存于沙场的黄沙、碎石仓的碎石，无需清洗，由装载机经输送通道加入料仓。根据混凝土质量要求，由电脑对原材料黄沙、水泥、碎石、水以及减水剂进行计量配料，经筒仓中的水泥、粉煤灰，碎石仓中的碎石、沙场的黄沙、水及减水剂按设定的比例通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内；搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料； 以上两个过程会产生沙石运输、装卸产生的粉尘和水泥装入筒仓产生粉尘G1和噪声N1； c.搅拌：各种原料经计量之后进入搅拌机内进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质； 由于搅拌机为全封闭设备，搅拌过程中会产生搅拌粉尘G2和设备运行时的噪声N2，搅拌机清洗时会产生清洗废水W1； d.混凝土运输：搅拌好的混凝土通过轨道循环运输车，输送至构件生产车间进行PC生产。运输过程中会产生轨道循环运输车清洗废水W2和运输噪声N3。 （2）钢筋织网工艺 - a.钢筋弯曲、切割：外购钢筋通过自动弯箍机按构件的设计要求弯曲，并通过数控钢筋调直切断机对钢筋进行切割形成钢筋网片。

表二 （续）

- 钢筋弯曲、切割过程中会产生切割粉尘G3、设备运行时的噪声N4和切割后的废边角料S2； b.电阻点焊（钢筋网片）：切断、弯曲后的钢筋通过数控钢筋网焊接生产线，采用电阻点焊的方式焊接成网片状。 - 图2 混凝土预制件工艺流程 工艺流程简述： （1）一般工艺流程（即一般预制件工艺流程，见图2紫色框部分）： a.模具清理、布模：人工对上一次构件生产残留在模具上的混凝土残渣进行清洁，保证下一次构件生产的质量。此工序产生混凝土残渣S2；为了

表二  （续）

保证构件的尺寸质量，人工卡尺测量，标记边模安装位置，然后再由人工配合喷雾器对模具均匀喷洒脱模剂以方便构件顺利脱模，保证构件质量。此工序无污染； b.钢筋布置：将制作好的钢筋网片布置在模具中，在特殊位置如窗洞口，进行局部加强钢筋布置，此工序会产生废旧钢筋边角料S3； c.预埋安装：预埋件的组装包括预埋预留孔洞、各种线管水管、各种开关电盒、各种起吊和支撑螺丝等，此工序会产生废旧边角料S4； d.混凝土浇捣：由布料机及翻转式送料斗对已完装模工序的模具进行混凝土的浇筑。通过布料机的平面运动能把混凝土均匀准确的浇筑在模具内。此工序会产生设备运行时的噪声N5。同时通过振捣台进行混凝土振捣，保证混凝土密实程度，此工序会产生设备运行时的噪声N5； e.后处理：混凝土浇筑完成后，可能会因小颗粒碎石的存在使构件的表面不是很平整，在混凝土构件强度达到70%-75%时，进入到后处理工序，后处理工序主要包含赶平及拉毛。赶平可通过移动式刮平机去除构件表面的小颗粒碎石，使墙板构件表面更加平整均匀。拉毛则需人工手动利用专用工具进行，增加构件表面毛躁度，用于增加叠合楼板的表面毛躁度，后处理过程中会产生固体废物S5； f.养护：平整均匀的混凝土通过立体养护窑进行养护，此工序通过陕西渭河电厂余热产生的蒸汽对混凝土构件可使产品生产不分季节全天候地进行养护，极大提高产能，温度为60℃左右，湿度90%以上。养护时间为24个小时（每年11月至次年3月）。 g.拆模吊装：完成养护并达到70%强度的混凝土构件经翻转台翻转后脱模，此工序无污染。 h.检验、入库：脱模后的混凝土构件经叠合板运输架吊具、墙板吊具及楼板吊具等运输至实验区，并进行检验，不合格品收集后定期外售，合

表二  （续）

格品在PC成品堆场码放整齐待销； i.出厂：合格PC通过装载车运输至施工现场。 （2）墙板预制件工艺流程（见图2蓝色框部分）： 上述工艺流程为通用形式，对于墙板，由于墙内外表面预埋件安装种类不同以及夹心保温板的布置，所以在工艺中存在墙板内外侧分开浇筑的情况： a~b相同 c.预埋安装1：预埋墙板外侧用预埋件，如爬架套筒、水电预埋以及吊钉等，此工序会产生废旧边角料S4； d.混凝土浇捣：由布料机及翻转式送料斗对已完装模工序的模具进行混凝土的浇筑。通过布料机的平面运动能把混凝土均匀准确的浇筑在模具内。此工序会产生设备运行时的噪声N5。同时通过振捣台进行混凝土振捣，保证混凝土密实程度，此工序在产生设备运行时的噪声N5的同时，也会产生少量的振捣废水W4； e.预埋安装2：保温材料（挤塑板）布置，玻纤筋及套筒预埋，此工序会产生废旧边角料S6； f.养护：平整均匀的混凝土通过立体养护窑进行养护，此工序通过陕西渭河电厂余热产生的蒸汽对混凝土构件可使产品生产不分季节全天候地进行养护，极大提高产能，温度为60℃左右，湿度90%以上。养护时间为24个小时（每年11月至次年3月）； g.钢筋布置：布置钢筋网片和加强钢筋并绑扎，此工序会产生废旧钢筋边角料S7； h.预埋安装3：安装水电预埋，此工序会产生废旧边角料S8； i.混凝土浇捣：该部分为面层混凝土的浇捣（所谓面层是相对于底层的）。此工序会产生设备运行时的噪声N6。同时通过振捣台进行混凝土

表二  （续）

振捣，保证混凝土密实程度，此工序会产生设备运行时的噪声N6； 此后的工序相同。 2.6变更情况： 环境影响报告表中建设内容; 实际建设内容; 备注. 外加剂仓库建筑面积100m2，1F，砖混结构; 本项目未建设外加剂仓库，外加剂存储于外加剂筒仓，不做过多存储，满足7天使用量; 外加剂不做过多存储，每次购买量满足7天使用量即可。. 雨污分流，近期雨水与生产废水通过沉淀池沉淀后回用于生产；生活污水经隔油池及一体化污水处理设施处理后进入污水暂存池（50m3）储存，用作厂区道路及绿化用水。远期厂区会敷设雨水、污水管道，通过市政管道进行排放。; 雨污分流，近期生产废水通过沉淀池沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池（4个，每个75m3）处理后，定期清掏。远期厂区会敷设雨水、污水管道，通过市政管道进行排放。; 食堂目前未建成，故不在本次验收范围内，目前无餐饮废水产生。生活污水经化粪池处理后得到合理处置。. 隔油池废油脂交由有资质单位处理处置; 食堂目前正在建设，不在本次验收范围内，且生产过程中使用水性脱模剂，b不使用油性脱模剂，故企业目前无隔油池，无废油脂产生。; /. 一体化污水处理设施污泥定期清掏，拉运做农肥; 企业目前无一体化污水处理设施，生活污水经化粪池处理后，定期由咸阳万事达管道疏通工程有限公司清掏。; /. 脱模剂包装桶：交由有资质单位处理处置; 由厂家回收; 脱模剂包装桶得到合理处置。. 废机油及其包装桶：建立危废存储间并交由有资质单位处理处置; 建立危废存储间，交由厂家统一处置，厂家已与危废处置单位签订危废合同。; 废机油及其包装桶得到合理处置。.

表二  （续）

- 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。 - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防止污染、生态破坏的措施均未发生改变，无重大变更。

表三 主要污染源、污染处理及排放

3.1主要污染物及其防治措施 3.1.1固体废物污染物及其防治措施 本项目产生的固废主要为生活垃圾、混凝土残渣、碎石、除尘器粉尘、沉淀池沉渣、废旧边角料、废脱模剂包装桶、废机油及其包装桶。 固体废物名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处置去向. 生活垃圾; 办公; 一般固废; 12.3; 垃圾桶集中收集后，环卫部门定期拉运. 混凝土残渣、碎石; 生产; 一般工业固废; /; 作为原料回用于生产. 除尘器粉尘; 除尘器清理; /. 沉淀池沉渣; 沉淀池清理; /. 废旧边角料; 生产; 2.5; 由厂家回收（西安中兴物资有限公司）. 废脱模剂 包装桶; 生产; 0.1; 由厂家回收（连云港倍力达新材料有限公司）. 废机油及其包装桶; 生产; 危废; 0.085; 暂存于危废暂存间，由于产生量较少，交由厂家统一处置，厂家已与陕西明瑞资源再生有限公司签订危废合同。. 固废治理设施图片： 危废暂存间.

表三  （续）

3.1.2危废暂存间建设情况 - 危废暂存间位于生产车间西北角，采用板房搭建，大约12平米，地面采用防水地板革进行了防渗。危废暂存间严格按照GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中要求进行“三防”处理，即“防渗漏、防雨淋、防流失”。对各类危险废物进行分类贮存，并在存放点上张贴明显的危废标识牌，建立危废管理制度，同时建立危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 3.2环保设施投资落实情况 本工程实际总投资30000万元，其中环保投资共108.6万元，环保投资占总投资比例0.36%。环保投资见表3.2-1。 表3.2-1环保投资一览表 序号; 项目; 内容; 设计投资 （万元）; 实际投资 （万元）. 1; 废气; 筒仓粉尘; 仓顶除尘器4套; 6; 6. 沙场粉尘; 1座半封闭贮存场; 纳入工程; 纳入工程. 碎石仓; 1座封闭贮存; 纳入工程; 纳入工程. 搅拌机粉尘; 脉冲布袋除尘器+23m高排气筒; /; 2.5. 钢筋切割粉尘; 移动式焊烟净化器7套; /; 5. 车辆运输; 场地硬化、运输车装有尾气净化器、定期洒水; 纳入工程; 纳入工程. 后处理粉尘; 加强车间通风; 纳入工程; 纳入工程. 2; 废水; 清洗废水; 沉淀池7座; 纳入工程; 纳入工程. 生活污水; 化粪池收集，定期清掏; /; 2.

表三  （续）

表3.2-1（续）环保投资一览表 序号; 项目; 内容; 设计投资 （万元）; 实际投资 （万元）. 3; 噪声; 设备噪声; 置于房间内，选用低噪声设备，基础减震; 20; 30. 4; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾箱，环卫部门定期拉运; 0.1; 0.1. 混凝土残渣、碎石; 回用于生产; /; /. 沉淀池沉渣; /; /. 除尘器收集的粉尘; /; /. 废钢筋边角料; 厂家回收处置; /; /. 废脱模剂包装桶; 厂家回收处置; /; /. 废机油及其包装桶; 建立危废暂存间，交由有资质单位处置; /; 3. 5; 生态保护; 绿化; 60; 60. 总计; 86.1; 108.6. 本厂绿化面积目前正在建设，预计花费60万元。.

表四  建设项目环评报告表结论及审批决定

4.1建设项目环评报告表结论 4.1.1项目概况 本项目位于西咸新区秦汉新城渭北综合服务区内，陕西渭河发电厂以北、杨家湾村以南、机场中线以东区域，具体地理坐标为N34°25′59″，E108°54′37″。项目总占地面积120461.03m2（约180.68亩），本期用地面积71327.04m2，项目主要建设内容包括：生产车间1栋1层、办公楼1栋4层、宿舍楼1栋4层及其他配套辅助建筑等，总建筑面积42720.95 m2。项目总投资为33016.1万元，环保投资107.1万元，占总投资额的0.32%。 4.1.2运营期环境影响分析及措施 （1）大气影响分析 根据工程分析，项目运营期的主要大气污染物为工业粉尘，搅拌工序粉尘浓度≤10mg/m3，满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61941-2014）中的要求；无组织粉尘无大气防护距离无超标点，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的要求；钢筋切割过程粉尘产生量为0.02t/a，预制件后处理过程中也产生加少量粉尘，都可通过加强车间通风的方式直接利用无动力风机排放至外界环境。本项目粉尘及烟尘对区域大气环境影响较小，不会改变现有评价区域内大气环境质量功能和级别。 （2）废水影响分析 本项目废水主要为项目运营期的生产废水与职工的生活污水。 生产废水主要为搅拌设备清洗废水、脱模后冲洗废水及地面清洗废水，环评要求生产废水全部排入沉淀池，处理后循环使用不外排；城市污水管网

表四  续

及秦汉东区污水处理厂建成运营前，职工食堂废水经隔油池（1m3）后与其他生活污水经一体化污水处理设施（20m3）处理后，进入污水暂存池（50m3）储存，用作厂区绿化及道路洒水；城市污水管网及秦汉东区污水处理厂建成运营后，职工食堂废水经隔油池（1m3）后与其他生活污水经一体化污水处理设施（20m3）处理后排入污水管网进入秦汉东区污水处理厂进行处理。 （3）噪声影响分析 本项目实施后，在采取有效的消声、消音、隔音，扩大厂区绿化面积，在厂界四周多种植高大乔木等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相关标准要求。 （4）固废影响分析 本项目模具清理过程中产生的泥浆、生产废水沉淀池产生的沉渣以及各除尘器收集的粉尘均重新作为原料利用，不外排；预埋安装过程中产生的废旧钢筋则由钢筋生产厂家回收处理；一体化污水处理设施污泥定期清掏，拉运做农肥；废油脂由专用容器盛放，交由有资质单位统一收集外运处理；废脱模剂包装桶集中收集后交由有资质单位处理处置；废机油及其包装桶集中交由有资质单位处理处置；生活垃圾设集中暂存生活垃圾的场所，收集后委托当地环卫部门统一处理。本项目固体废物去向明确，不会产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 4.1.3达标排放 # 本项目“三废”通过相应的治理措施后，工业固体废弃物100%回收利用；工业粉尘满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61941-2014）及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求；生产废水经处

表四  续

理后回用，生活废水定期清运做农肥，不外排；噪声经消声、隔音、降噪等措施治理后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关类标准要求。故本项目实现了“三废”的达标排放。 4.1.4结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放。落实环评报告中提出的污染防治措施，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。 4.1.5要求与建议 项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （1）针对本项目无组织排放废气，企业应加强厂区的绿化工作，适当多种植一些对有关大气污染物有较强吸附能力的植物，以吸收有害气体，达到净化大气环境、抑尘降噪的效果，将对周围大气环境的影响降到最少。 （2）厂区进行合理布局，对本项目噪声源采取有效的噪声、方振措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （3）加强废气治理措施的管理，保证处理效率。 4.2审批决定 陕西金泰恒业房地产有限公司：

表四  续

你公司报来的《陕西能源绿色建筑产业园项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及批复申请收悉。经审查，现批复如下： 一、项目基本情况 该项目属新建项目，位于秦汉新城渭北综合服务区内，陕西渭河发电厂以北、杨家湾村以南、机场中线以东区域。主要建设内容包括：生产车间1栋1层、办公楼1栋4层、宿舍楼1栋4层及其他配套辅助建筑等，总建筑面积42720.95m2。项目总投资为33016.1万元，环保投资9.6万元，占总投资的0.27%。 依据2017年8月24日技术评审会形成的专家评审意见，项目在全面落实“报告表”提出的各项环境污染防治措施的前提下，环境不利影响可得到有效控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则上同意按照“报告表”中所列的地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。 二、项目建设期间及运行过程中应重点做好以下工作 （一）项目在设计、设计及运营中，必须认真落实“报告表”中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物稳定达标排放。 （二）强化施工期扬尘治理。严格落实“6个100%”要求。施工过程中采取地面洒水抑尘、施工路面硬化、进出车辆冲洗、土方遮盖、物料及时清运、设置施工围墙、避开大风天气施工等环保措施，减少施工期间扬尘对周围大气环境的影响。 （三）加强噪声污染防治。合理安排施工作业时间、选用低噪声设备，应采取有效的消声、消音、隔音等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声

表四  续

- 声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。 - （四）加强废气治理。该项目产生的主要废气为生产过程中产生的粉尘。有组织粉尘主要来自混凝土搅拌站，均通过设置除尘器进行处理后并通过一定高度的排气筒排放后满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61941-2014）中的要求；无组织粉尘主要为仓顶除尘器、沙场粉尘、沙石装卸起尘、运输扬尘以及钢筋切割粉尘，应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的要求；职工食堂厨房油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。 （五）落实废水处理措施。该项目生产废水主要为搅拌设备清洗废水、脱模后冲洗废水及地面清洗废水，生产废水全部排入沉淀池，处理后循环使用不外排；在城市污水管网及园区污水处理厂建成运营前，职工食堂废水经隔油池后与其他生活污水经一体化污水处理设备后进入污水暂存池储存，用作厂区绿化及道路洒水；在城市污水管网及园区东区污水处理厂建成运营后，职工食堂废水经隔油池后与其他生活污水经一体化污水处理设施处理后排入污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。 （六）加强固体废物管理。该项目产生的泥浆、生产废水、沉淀池产生的沉渣以及各除尘器收集的粉尘均作为原料利用，不外排；预埋安装过程中产生的废旧钢筋则由钢筋生产厂家回收处理；一体化污水处理设施污泥定期清掏，拉运做农肥；废油脂、废脱模剂、废机油及其包装桶集中统一交由有资质单位处理处置；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一处理。 - 三、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，确保环保设施与主

表四  续

体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。 四、本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施及生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。 4.3环评及批复落实情况 ## 表4.3-1 环评及批复落实情况 序号; 项目; 环评及批复要求; 落实情况. 1; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门定期清运; 已落实. 混凝土残渣、碎石; 作为原料回用于生产; 已落实. 除尘器粉尘; 已落实. 沉淀池沉渣; 已落实. 废旧边角料; 厂家回收; 已落实. 废脱模剂 包装桶; 交由有资质单位处置; 由厂家回收处置. 废机油及其包装桶; 建立危废暂存间，交由有资质单位处置; 交由厂家统一处置，厂家已与危废处置单位签订危废合同。.

表五 污染物总量核算

5.1固体废弃物总量核算详见表5.1-1。 根据调查得知，验收监测期间工作人员82人，按照每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，年工作时间300天，生活垃圾年产生量约为：12.3吨。 表5.1-1固体废弃物总量核定结果 类别; 固废名称; 产生量（t/a）. 一般固废; 生活垃圾; 12.3. 一般工业固废; 混凝土残渣、碎石; /. 除尘器粉尘; /. 沉淀池沉渣; /. 废旧边角料; 2.5. 废脱模剂包装桶; 0.1. 危险废物; 废机油及包装桶; 0.085. 合计; 14.985. 总量阐述：根据调查得知：该项目生活垃圾产生量为12.3t/a，废旧边角料产生量为2.5t/a，废脱模剂包装桶产生量为0.1t/a，废机油及包装桶产生量为0.085t/a，混凝土残渣、碎石、除尘器粉尘、沉淀池沉渣全部回用于生产。

表六 环保管理检查

6.1环境管理检查落实情况 表6.1-1环境管理检查落实情况一览表 序号; 内容; 日期. 1; 项目环境影响报告表， 太原核清环境工程设计有限公司; 2017年06月. 2; 陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局 秦汉环批复〔2017〕16号; 2017年09月30日. 3; 开工日期; 2017年10月. 4; 竣工日期; 2019年03月. 6.2环保管理制度及人员责任分工 该企业有专门员工负责环保设施和环境卫生的管理，建立环保设施档案，制定环境管理规章制度。 6.3环境监测计划建设情况 为了认真贯彻执行国家和上级部门环境保护法律、法规，保护环境，防治污染和其它公害，实现生产与环境和谐发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、国家和地方政府有关环境保护法律法规和标准，陕西投资远大建筑工业有限公司制定了相关的环境监测计划，详见附件7。 6.4排污申报登记情况 本企业属于砼结构构件制造业，目前未纳入排污许可申请名录，后期若纳入，本企业定按照行业要求的时间节点申请排污许可证。

表七 验收监测结论

- 7.1工程概况 - 陕西能源绿色建筑产业园项目位于秦汉新城渭北综合服务区内，陕西渭河发电厂以北、杨家湾村以南、机场中线以东，加工产品主要为装配式混凝土预制件（PC），年产装配式混凝土预制件16万m3，分为外墙挂板、内墙、隔墙（75600m3）和叠合楼板、阳台板（84400m3）。实际总投资30000万元，其中环保投资108.6万元，占总比例的0.36%。 7.2监测结果及评价 - 本项目产生的固体废物主要为沉淀池沉渣、混凝土残渣、碎石、除尘器粉尘、废旧边角料、废脱模剂包装桶、废机油及其包装桶以及生活垃圾。沉淀池沉渣、混凝土残渣、碎石、除尘器粉尘作为原料回用于生产；废旧边角料、废脱模剂包装桶由厂家回收处置；废机油及其包装桶暂存于危废暂存间，由于产生量较少，交由厂家统一回收处置，厂家已与危废处置单位签订危废处置合同；生活垃圾收集于垃圾桶，送至环卫部门指定地点。 7.3环保投诉情况 本项目自运营至今无任何环保投诉。 7.4建议 - （1）加强固废管理，对各类固体废物分类存储。加强对危险废物的管理，严格按照GB 18579-2001《危险废物贮存控制标准》相关规定管理，完善危废台账。 - （2）办公楼、宿舍楼、食堂、停车位建成后需另行环保验收。 - （3）按照管理部门对行业要求的时间节点申请排污许可证，积极编制重污染天气应急预案，并进行备案。

附件

附件1、建设项目环境保护“三同时”验收登记表 附件2、委托书 附件3、项目地理位置图 附件4、项目四邻关系图 附件5、项目平面布置图 附件6、环评批复 附件7、废旧边角料处置协议 附件8、废脱模剂桶处置协议 附件9、化粪池清掏协议 附件10、废机油及其包装桶处置合同

# 附件1   建设项目环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 陕西能源绿色建筑产业园项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 秦汉新城渭北综合服务区内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 砼结构构件制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √ 新建 □改扩建 □ 技术改造 □ 迁建 |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 外墙挂板、内墙、隔墙：75600m3 叠合楼板、阳台板：84400m3 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 外墙挂板、内墙、隔墙：75600m3 叠合楼板、阳台板：84400m3 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 太原核清环境工程设计有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  |  | 秦汉环批复［2017］16号 |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  | 2019年03月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 陕西晟达检测技术有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 33016.1 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 90.6 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.27 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 108.6 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.36 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 |  | 废气治理（万元） |  | 13.5 |  | 噪声治理（万元） |  | 30 |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  |  | 60 | 其他（万元） |  |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 陕西投资远大建筑工业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | / | 验收时间 |  |  |  | 2019.11.29至2019.11.30 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 废气 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 2.69×10-4 |  | / | / |  | 2.69×10-4 | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度 ——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年