预案编号：ydff201801

预案版本号：第一版

西咸新区远大防腐保温有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：西咸新区远大防腐保温有限公司

编制时间：二〇一八年十一月

批准页

为了及时有效地预防和处置公司突发环境事件，保障公司人员、财产和环境安全，建立健全公司突发环境事件应急机制，增强公司防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本公司对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制突发环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，特聘请专业技术人员协助、指导公司共同编制了本应急预案。

本预案包括总则、公司概况、应急组织体系、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十个方面的内容。主要针对突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障等做了详细叙述。

本预案为公司突发环境事件应急预案的第一版，已经西咸新区远大防腐保温有限公司内部审议通过，现正式发布。各部门应按照本预案的内容与要求，对员工进行定期培训和演练，做好突发事件的应对准备，以便在环境事件突发后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

批准发布人：     （法人）

年   月   日

建设单位法人代表：

技术单位法人代表：

项目编制：左志亮

项目审核：李长梅 王鹏 王胜妥

总  目  录

第一部分  编制说明	  .............................................................................................................1

第二部分  应急预案  ...........................................................................................................10

第三部分  风险评估报告.......................................................................................................72

第四部分  应急资源调查报告............................................................................................104

附件

附件1  应急救援组织机构人员名单..................................................................................117

附件2  相关单位及人员通讯录..........................................................................................118

附件3  应急工作流程图......................................................................................................119

附件4  应急物资清单..........................................................................................................120

附件5  标准化格式文本......................................................................................................121

附图

附图1     地理位置图

附图2     平面布置图

附图3     环境环保目标分布图

附图4     四邻关系图

附图5     紧急疏散线路示意图

附图6     应急物资分布示意图

附图7     公司风险源分布示意图

附图8     下水管网布置图

附表

附表1      评审表

附表2      评审意见表

附表3      修改说明表

西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境

事件应急预案编制说明

（第一部分）

编制单位：西咸新区远大防腐保温有限公司

编制时间：二〇一八年十一月

目录

1预案编制的目的和依据	1

1.1预案编制的目的	1

1.2编制过程	1

1.3预案编制的依据	1

2预案编制的指导思想和编制原则	4

2.1指导思想	5

2.2工作原则	5

3编制过程概述	6

3.1应急预案编制工作程序	6

3.2成立应急预案编制小组	6

3.3重点内容说明	7

4征求意见及采纳情况说明	8

5评审情况说明	9

# 1预案编制的目的和依据

## 1.1预案编制的目的

为了建立健全西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，规范处置程序，明确相关责任，促进可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，最大限度的减少环境污染危害和保护生态环境，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作，特编制西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件应急预案。

## 1.2编制过程

2018年10月10日，我公司组建突发环境事件应急预案编制组，由西咸新区远大防腐保温有限公司总经理王立平担任组长，公司各部门主要负责人任编制组成员；

## 2018年10月19日，我公司委托技术单位陕西奥龙环保科技有限公司对本次预案的修订进行技术指导；

## 2018年10月20日，我公司为编制突发环境事件应急预案做了相关资料的收集工作，收集了可行性研究报告、环评报告、公司规章制度、事故应急预案相关法律法规、事故应急预案编制资料等。

## 1.3预案编制的依据

## 1.3.1 法律、法规及相关规定

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

3、《中华人民共和国环境保护部公告2016年（第72号）》，2016年12月6日；

4、《中华人民共和国环境保护部关于突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日；

5、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订），2016年9月1日实施；

6、《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号)，2018年1月1日；

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号），2007年11月1日；

8、《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

9、《国家突发环境事件应急预案》，国办函〔2014〕119号，2014年12月29；

10、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理方法（试行）》环发[2015]4号，2015年1月8日；

11、《关于加强企业应急管理工作的意见》，国办发[2007]13号，2007年2月28日；

12、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（ GB/T 29639-2013）2013年10月1日；

13、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)2002年 4月30日；

14、《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)2006年1月24日；

15、《关于切实加强风险防范环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)2018年8月7日；

16、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）2012年7月3日；

17、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），2007年6月1日；

18、《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第685号）2017年10月1日起；

19、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）2011年12月1日；

20、《危险化学品名录（2015版）》（2015年第5号），2015年5月1日；

21、《国家危险废物名录》（环保部令第39号），2016年8月1日；

22、《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

23、《突发环境事件信息报告报告办法》（环保部令第17号）2011年4月18日；

24、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

25、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）2015年3月1日；

26、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告〔2016〕74号），2016年12月12日；

27、《陕西省突发环境事件应急预案》，2015年6月19日；

28、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

29、《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，陕环办发[2012]126号，2012年9月；

30、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）2018年3月1日；

31、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）2018年1月31日。

## 1.3.2 标准、规范

1、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）2002年6月1日；

2、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）1997年1月1日；

3、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/244-2011）2011年5月1日；

4、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）2016年1月1日；

5、《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2004）2014年12月11日；

6、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）1996年2月1日；

7、《突然环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）2011年1月1日；

8、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2014）2009年12月1日。

## 1.3.3其他资料

1、《西咸新区远大防腐保温有限公司聚乙烯保温材料及聚氨酯直埋管生产线建设项目环境影响报告表》；

2、《西咸新区远大防腐保温有限公司聚乙烯保温材料及聚氨酯直埋管生产线建设项目环境影响报告表的批复》（秦汉环批复［2018］6号）；

3、建设单位提供的其它资料。

# 2预案编制的指导思想和编制原则

## 2.1指导思想

坚持“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的基本方针，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，全面提升本处应对突发环境事件应急管理水平。

## 2.2工作原则

按照科学发展观和构建和谐社会的要求，提高应对突发环境事件的能力。

1、坚持以人为本，预防为主的方针。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障环境安全。

2、坚持统一领导，分类管理，属地为主，分级响应。在西咸新区远大防腐保温有限公司的领导统一领导下，各基层单位、部门要密切配合，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥专业优势，采取得力措施，把危害降低到最小程度。

3、坚持区域联动，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的物资准备、技术准备及思想准备，加强培训演练，充分发挥应急抢险救援队伍的实战能力。

4、广泛宣传，全员培训。加强对员工、相关方、群众应急知识宣传和员工技能培训教育，提高自救、互救和应对突发事件的能力。

# 3编制过程概述

## 3.1应急预案编制工作程序

突发环境事件应急预案编制工作是一项涉及面广、专业性强的工作，是一项关系非常复杂的工作，涉及环境恢复、组织管理、医疗急救等各方面的知识。因此，企业预案编制小组人员要由以上各方面的专业人员组成。具体编制工作程序如下图所示。

## 3.2成立应急预案编制小组

针对本公司可能发生的突发环境事件类别和应急职责，本公司成立了应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划。

本公司设立了应急预案编制小组由安全生产部负责预案的编制，由本公司安全生产部牵头负责预案资料的收集工作及编制工作，本公司相关方面的专业技术人员和领导全程参与预案编制工作。

## 3.3重点内容说明

### 3.3.1企业基本情况调查

本公司基本情况调查主要包括以下内容：

（1）单位名称，详细地址，地理位置（经纬度），所处地形地貌、厂址的特殊状况等（如上坡地）；

（2）单位经济性质隶属关系等；

（3）当地气候（气象）特征，降雨量及暴雨期等；

（4）其他。

### 3.3.2本公司环境污染事故危险源基本情况调查

（1）原材料、化学品名称及年用量，列出危险物质的明细表等；

（2）生产工艺流程说明，主要生产装置说明，危险物质贮存方式、最大容量及日常储量等；

（3）危险废物、危险化学品、污染物的产生量，污染治理设施去除量及处理后废物产生量，工艺流程说明及主要设备、构筑物说明，本公司其它环境保护措施等。

### 3.3.3周边环境状况及环境保护目标调查

（1）周边区域居民点（区）、自然村、学校、机关等社会关注区的名称，人数，与单位的距离和方位图；周边企业的基本情况；

（2）产生污水排放去向，排放到水体（包括支流和干流）及执行标准；区域地下水（或海水）执行标准；

（3）区域空气质量执行标准；

（4）其他周边环境敏感区情况及说明。

### 3.3.4风险分析和应急能力评估

根据国家有关的法律、法规、标准、规范等对本公司已有的生产装置和风险物质进行风险分析和评估，编写环境风险评估报告。依据环境风险评估报告，对本公司涉及有毒有害和易燃易爆物质的使用、贮运等过程进行危险性分析，确定存在的危险目标，环境破坏的范围和后果，并对应急资源进行需求分析，评估现有的应急能力。

### 3.3.5风险防范措施

包括风险源安全措施、风险源管理、风险隐患排查等内容，并针对环境污染事故危害程度、影响范围、单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将预警分为不同的等级，明确预警发布与解除程序。

### 3.3.6应急处置

明确信息报告和发布的程序、内容和方式并对应急处置的内容进行了说明，包括应急过程中采用的工程技术说明；应急过程中工艺生产过程中所采用应急方案及操作程序；工艺流程中可能出现问题的解决方案；应急时停产的基本程序；基本控险、排险、堵漏、输转的基本方法；环境应急监测内容。污染物治理设施的应急方案；事故现场人员清点，撤离的方式、方法、地点等。

# 4征求意见及采纳情况说明

西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件应急预案编制工作，由本公司负责应急工作的人员及本公司领导全程参与并参加应急措施编制。编制过程中详细落实了本公司污水处理情况、危废物质收集情况、危险化学品储存情况及管理措施、同时征求周边居民及单位对本公司环境保护的意见等，对各设施可行的风险管理措施和意见予以采纳并对存在的问题提出整改意见。周边居民和单位征求意见情况见表4.1.1。

表4.1.1		         周边居民意见调查结果统计表

| 调查内容 | 意见 | 公众人数 | 占总人数的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.您认为该公司地环境质量总体状况如何？ | 良好 | 20 | 20 |
|  | 一般 | 75 | 75 |
|  | 较差 | 5 | 5 |
|  | 极差 | 0 | 0 |
| 2.您认为目前最突出的环境问题是？ | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  | 固体废物污染 | 15 | 15 |
|  | 大气污染 | 60 | 60 |
|  | 无污染 | 25 | 25 |
| 3.您认为该公司会产生的环境影响是？ | 噪声污染 | 17 | 17 |
|  | 固体废物污染 | 0 | 0 |
|  | 大气污染 | 30 | 30 |
|  | 不会污染 | 53 | 53 |
| 4.您支持“西咸新区远大防腐保温有限公司全自动印刷生产线建设项目”吗？ | 支持 | 99 | 99 |
|  | 不支持 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 1 | 1 |

# 5评审情况说明

应急预案编制完成后，本公司邀请环境应急专家组对该预案进行了形式评估，评估结论为：《西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件应急预案》基本符合《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）的要求，评估组通过评估。

预案编制组根据评审专家组的修改意见对该预案进行修改完善后，由本公司负责人签字发布后15个工作日内报西咸新区秦汉新城环保管理部门备案。

西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件应急预案

（第二部分）

编制单位：西咸新区远大防腐保温有限公司

编制时间：二〇一八年十一月

目  录

1总则	13

1.1编制目的	13

1.2编制依据	13

1.3事件分级	16

1.4适用范围	19

1.5工作原则	19

1.6应急预案衔接关系说明	20

2公司概况	22

2.1公司基本情况	22

2.2公司周边环境敏感点	28

3应急组织体系	32

3.1组织体系的构成	32

3.1组织体系的构成	32

3.2应急指挥机构	32

3.3应急救援专业队伍	34

4环境风险分析	37

4.1环境风险评价	37

4.2风险评价等级确定	39

4.3最大可信事故及后果分析	39

5预防与预警	44

5.1环境风险防范措施	44

5.2预警分级与准备	47

5.3预警发布与解除	48

5.4预警相应措施	49

6.1应急预案启动	52

6.2信息报告	52

6.3分级响应	53

6.4指挥与协调	53

6.5现场处置	54

6.6信息发布	58

6.7应急终止	58

7后期处置	60

7.1善后处置	60

7.2警戒与治安	61

7.3次生灾害防范	61

7.4调查与评估	62

7.5生产秩序恢复重建	62

8应急保障	63

8.1人力资源保障	63

8.2资金保障	63

8.3物资保障	63

8.4医疗卫生保障	64

8.5通信保障	64

8.6科技支撑	64

9监督与管理	65

9.1 演练	65

9.2宣教培训	66

9.3责任与奖惩	68

10附则	70

10.1名词术语	70

10.2预案解释	71

10.3修订情况	71

10.4实施日期	71

# 1总则

## 1.1编制目的

为提高公司的防范和处置突发环境事件的能力；建立紧急情况下快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制；规范处置程序、明确相关职责，对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应；控制环境污染事件危害的蔓延，预防和减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

1.2.1 法律、法规及相关规定

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

3、《中华人民共和国环境保护部公告2016年（第72号）》，2016年12月6日；

4、《中华人民共和国环境保护部关于突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日；

5、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月修订），2016年9月1日实施；

6、《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号)，2018年1月1日；

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号），2007年11月1日；

8、《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

9、《国家突发环境事件应急预案》，国办函〔2014〕119号，2014年12月29；

10、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理方法（试行）》环发[2015]4号，2015年1月8日；

11、《关于加强企业应急管理工作的意见》，国办发[2007]13号，2007年2月28日；

12、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（ GB/T 29639-2013）2013年10月1日；

13、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)2002年 4月30日；

14、《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)2006年1月24日；

15、《关于切实加强风险防范环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)2018年8月7日；

16、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）2012年7月3日；

17、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），2007年6月1日；

18、《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第685号）2017年10月1日起；

19、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）2011年12月1日；

20、《危险化学品名录（2015版）》（2015年第5号），2015年5月1日；

21、《国家危险废物名录》（环保部令第39号），2016年8月1日；

22、《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

23、《突发环境事件信息报告报告办法》（环保部令第17号）2011年4月18日；

24、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

25、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）2015年3月1日；

26、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告〔2016〕74号），2016年12月12日；

27、《陕西省突发环境事件应急预案》，2015年6月19日；

28、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

29、《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，陕环办发[2012]126号，2012年9月；

30、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）2018年3月1日；

31、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）2018年1月31日。

1.2.2 标准、规范

1、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）2002年6月1日；

2、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）1997年1月1日；

3、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/244-2011）2011年5月1日；

4、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）2016年1月1日；

5、《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2004）2014年12月11日；

6、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）1996年2月1日；

7、《突然环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）2011年1月1日；

8、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2014）2009年12月1日；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）；

10、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）。

### 1.2.3其他资料

1、《西咸新区远大防腐保温有限公司聚乙烯保温材料及聚氨酯直埋管生产线建设项目环境影响报告表》；

2、《西咸新区远大防腐保温有限公司聚乙烯保温材料及聚氨酯直埋管生产线建设项目环境影响报告表的批复》（秦汉环批复［2018］6号）；

3、建设单位提供的其它资料。

## 1.3事件分级

根据国务院办公厅以国办函〔2014〕119号印发《国家突发环境事件应急预案》的突发环境事件分级标准，分为四级：

1.3.1特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

1.3.2重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.3较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6） Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.4一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.3.5本公司突发环境事件分级

根据西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件风险评估报告的分析结果，初步判断本公司可能发生一般环境风险，为保证预案的可操作性，根据突发环境事件可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，结合企业其他实际情况，对本公司一般突发环境事件具体分级如下：

（1）厂级突发环境事件

①有机废气净化设备发生故障，导致有机废气超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响；

②危险废物处置不当造成泄漏事故，对外环境造成较大影响。

（2）车间级突发环境事件

①有机废气净化设备发生故障，导致有机废气超标排放单位可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的；

②危险废物处置不当或少量泄漏，现场可及时处置，对外环境没有造成影响或轻微影响的。

## 1.4适用范围

本预案适用于西咸新区远大防腐保温有限公司厂内发生的各种污染事件以及周边企业发生突发环境事件对本企业造成影响时的应急处置。

## 1.5工作原则

（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

## 1.6应急预案衔接关系说明

本预案与西咸新区远大防腐保温有限公司安全事故预案等共同构成本公司事故应急预案体系，是公司事故应急预案体系的一部分，本预案负责发生事故后所产生的环境问题，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。本预案不涉及危险化学品运输过程中发生的环境事件、危险废物转移途中发生的环境事件、设施及有关该活动发生的核事故所造成的辐射事件。

本公司与秦汉新城环保局、消防大队等部门之间建立了应急联动机制，科学合理利用有效应急资源，加强共同应对突发环境事件的能力和水平。

本预案与秦汉新城总体应急预案和其他部门的衔接关系见下图1.6-1。

西咸新区远大防腐保温有限公司应急预案体系

秦汉新城管委会

安监局

秦汉新城环保局

秦汉新城消防大队

突发环境应急预案

安全生产应急预案

图1.6-1 突发环境应急预案体系构成图

# 2公司概况

## 2.1公司基本情况

### 2.1.1公司简介

表2.1-1                   公司主要基本信息

| 单位名称 | 西咸新区远大防腐保温有限公司 | 行业类别 | 塑料制品制造业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91611103352264587G | 法定代表人 | 王立平 |
| 厂区面积 | 32亩 | 从业人数 | 30 |
| 单位所在地 | 西咸新区秦汉新城正阳街办许赵村 |  |  |
| 建厂年份 | 2018年2月 | 改扩建年月 | / |
| 主要联系人 | 李长梅 | 联系电话 | 15891766216 |
| 地理位置坐标 | 北纬：34°25′48″；东经：108°54′16″ |  |  |
| 公司规模 | 年产聚乙烯外护管3000t |  |  |

- 地理位置及地势

本项目选址位于西咸新区秦汉新城正阳街办许赵村，租用大唐渭河热电厂空置用地进行项目建设，地势西北高、东南低，主导风向为东北偏东风，地理位置图见附图1。

（2）投资及运营模式

西咸新区远大防腐保温有限公司总投资为5302.3万元，其中环保投资总额88万元，占总投资的1.66%，占地32亩。生产规模为年产聚乙烯外护管3000t，员工人数为30。

（3）平面布置

本项目位于西咸新区秦汉新城正阳街办许赵村，租用大唐渭河热电厂空置用地，总占地面积21334.4m2，总建筑面积3506m2。项目平面布置为：西北角大门入口处为办公室，东南侧为聚乙烯外护管生产车间和破碎间，并对场地周边进行绿化，厂区平面布置示意图见附图2。

（4）气候气温

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

（5）环境质量状况

根据环评阶段环境质量检测：

（1）环境空气：根据监测结果可知，项目所在区域SO2、NO2小时浓度值、24小时浓度值、PM1024小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃1小时平均值均满足DB13/1577-2012《环境空气质量 非甲烷总烃限值》中对环境空气中非甲烷总烃浓度限值的二级标准要求，即2.0mg/m3。项目地环境质量现状良好。

### （2）声环境：由监测结果可以看出：项目东、南、西、北各厂界及许赵村监测点昼、夜间环境噪声值均满足GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准，声环境质量良好。

### 2.1.2主要原、辅材料及产品

公司主要原、辅材料用量表见下表2.1-1。

表2.1-1            主要原辅产量情况

| 序号 | 名称 | 最大用量(t) | 包装形式 | 储存位置 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯颗粒 | 3000t/a | 袋装 | 材料库 | 汽车运输 | / |
| 2 | 色母 | 1.8t/a | 袋装 | 材料库 | 汽车运输 | / |
| 二 | 能源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能 | 312万kW·h | —— | —— | 电缆输送 | 国家电网 |

2.1.3工艺流程

（1）生产工艺流程：本项目产品为聚乙烯外护管，要以聚乙烯颗粒为原材料，经熔融挤出成型、真空定径、冷却、切割等环节后加工而成。聚乙烯外护管生产工艺流程如图2.1-1：

图2.1-1  聚乙烯外护管工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

1）熔融挤出

原料按照需求经上料装置投入挤出成型机后，启动熔融挤出机电加热装置使进入的物料达到熔融（温度约为200 ℃，该过程封闭式进行）状态。熔融后的物料再经挤出机双螺旋杆作用下挤出成型。

2）真空定径

挤出成型的管材需要送入不同管径的真空定径机内，然后启动真空机将型模内空气抽出以便于挤出件更好的和型模贴合，以完成真空定径。

3）冷却

经真空定径后的产品在冷却循环水间接冷却作用下降温，然后经牵引机将挤出件定型。

4）切割、检验入库

定型后的半成品件按照要求的尺寸进行切割，切割后的成品经检验合格后即可入库，进入聚氨酯直埋管生产线或外售。

5）破碎

项目将切割工序产生的少量废料及检验工序产生的不合格产品经设置的粉碎机破碎成约5mm宽片材后全部回用于生产，项目粉碎机为密闭粉碎机且破碎塑料粒径较大的片状，因此，破碎工序无粉尘产生。

（2）光氧催化工艺流程：采用光微波破坏处理技术无极光源对废气分子链进行净化的专业技术，光微波采用微波发射器激发光源，发射器本身带有的辐射对废气就起到杀菌破坏作用，取为第一重处理；运用253.7纳米波段切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，取为第二重处理；取值185纳米波段对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物使之变为CO2、H2O等，取为第三重处理；最后根据不同的废气成分配置7种以上相对应的惰性催化剂，惰性催化剂在338纳米光源以下才发生催化反应，其激发出的效果类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，工艺流程见图2.1-2。

图2.1-2  光氧催化工艺流程图

2.1.4公司生产装置

公司生产装置清单见表2.1-2。

表2.1-2              公司主要生产装置清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф100 | 1 | / |
| 2 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф120 | 1 | / |
| 3 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф150 | 2 | / |
| 4 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф90 | 1 | / |
| 5 | 粉碎机 | 17kw | 1 | / |
| 7 | 切割机 | / | 5 | / |

2.1.5公司污染治理及排放

（1）公司主要污染物来源及治理措施

公司在生产经营活动中产生的主要污染物及各类污染物的处置方式见表2.1-3。

表2.1-3             公司主要污染物来源及处理措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、氨氮、动植物油、SS等 | 油水分离器+化粪池（5m3），统一收集后由附近农民拉运农田施肥 |
| 废气 | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 通过光氧催化（净化效率90%）净化处理后经8m高烟囱外排 |
| 噪声 | 车间设备 | 生产设备噪声、车辆造成 | 设备噪声：隔声、消声、减震 车辆噪声：限速、禁鸣 |
| 固废 | 办公区 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门统一处置 |
|  | 生产区 | 生产废料 | 回用 |
|  | 危废暂存间 | 废机油、炭棉 | 交有资质单位进行处理 |

（2）公司污染物产生及排放量

公司在生产经营活动中产生的各类污染物的排放量见表2.1-4。

表2.1-4                公司主要污染物产生及排放量

| 类别 | 污染物种类 |  | 产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 2.09 | 能源为电能 |
| 废 水 | 废水量 （t/a） |  | 446.4 | 统一收集后由附近农民拉运农田施肥 |
|  | COD （t/a） |  | 0.156 |  |
|  | 氨氮 （t/a） |  | 0.012 |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 4.5 | 收集后交由环卫部门统一处置 |
|  | 生产废料 |  | 11.4 | 回用 |
|  | 危废 |  | 0.2 | 交有资质单位进行处理 |

2.1.6公司涉及危险物质

公司原辅料、燃料、产品、污染物中的危险物质见表2.1-5。

表2.1-5                公司涉及的危险物质分布情况

| 序号 | 生产单元 | 主要设施 | 风险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 聚乙烯外护管生产车间 | 无 |
|  |  | 破碎车间 | 无 |
| 2 | 辅助工程 | 办公及住宿 | 无 |
| 3 | 储运工程 | 材料库 | 聚乙烯颗粒、色母 |
|  |  | 成品区 | 无 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 无 |
|  |  | 排水 | 无 |
|  |  | 供电 | 无 |
| 5 | 环保工程 | 隔油池+化粪池 | 污水 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 |

## 2.2公司周边环境敏感点

### 2.2.1环境功能区划

### 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值要求。

### 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准；

### 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

### 2.2.2公司周边及四邻

表2.2-1                周边环境状况一览表

| 边界 |  | 环境状况 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 厂区北面 | 许赵村 | 300m |
|  | 厂区南面 | 大唐渭河热电厂闲置用地 | -- |
|  | 厂区西面 | 许赵村 | -- |
|  | 厂区东面 | 陕西汇丰建材有限公司 | 80m |

四邻关系示意图见图2.2-1

图2.2-1     公司四邻关系图

### 2.2.3公司周边风险受体情况

（1）环境风险受体保护目标

经调查，公司周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境风险受体保护目标见表2.2-2

表2.2-2                  公司周边环境风险受体保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 距离和方位 | 规模 | 保护目标 | 通报内容及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 许赵村四组 | 西北，10m | 70户，约260人 | GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准 | 通报内容：事故类型，严重程度，火灾蔓延方向，疏散方式； 通报方式：通知村委会领导，由其进行全面通知。 |
|  | 许赵村 | 北，30m | 40户，约150人 |  |  |
| 环境空气 | 毛庞村 | 西南，270m | 40户，约150人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 |  |
|  | 柏家咀村 | 东南，250m | 15户，约50人 |  |  |

（2）水环境保护目标

①公司污水排放去向及主要污染物执行标准见表2.2-3。

表2.2-3                公司污水排放去向及主要污染物执行标准

| 产物环节 | 排放标准 | 处理措施及排放去向 | 最终排入河流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 本项目废水不外排 | 废水经油水分离器+化粪池处理后交由附近村民拉运农田施肥 | / |

图2.2-2   公司周边环保目标分布图

# 3应急组织体系

## 3.1组织体系的构成

## 3.1组织体系的构成

为加强突发环境事件的应急救援工作，我公司成立应急救援指挥中心，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。

公司应急组织体系由环境突发事件应急领导小组和应急领导小组办公室、应急工作主要部门、应急工作支持部门、应急消防队、应急专家组、通讯联络队、医疗救护队、治安队等9组队伍组成，公司应急组织体系见图3.1-1。

应急专家组

通讯联络组

抢险抢修队

侦检抢救队

应急消防队

治安队

物资供应队

应急指挥部

总指挥

副总指挥

应急办公室

应急监测组

医疗救护队

图3.1-1       公司应急指挥中心组织机构图

## 3.2应急指挥机构

### 3.2.1应急指挥部组成

公司设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥西咸新区远大防腐保温有限公司内部突发环境污染事件应急协调工作。

总指挥：王立平，职务：总经理，电话：15891766199；

副总指挥：李长梅，职务：厂长，电话：15891766216；

成员：王鹏 豆顺强 刘社会 王胜妥等。

### 3.2.2应急指挥机构的职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和现场应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建突发环境事件现场应急救援队伍，有计划地组织实施突发环境事件应急救援培训和演练。

（3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）负责及时向上级有关政府部门（公安消防、安监、环保、质检、卫监）报告突发环境污染事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边公司、村庄提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

### 3.2.3指挥部成员分工

（1）总指挥     (王立平，职务：总经理，电话：15891766199)

①负责全公司突发环境污染事件应急指挥部的日常工作；

②检查厂区突发环境污染事件应急预案的落实情况；

③组织全公司突发环境污染应急事件模拟演练；

④负责全公司环境应急事件处置过程中的组织、协调及向上级汇报工作。

（2）副总指挥   （李长梅，职务：厂长，电话：15891766216）

①副总指挥，负责协助总指挥的日常工作；

②负责协助总指挥检查本场突发环境污染事件应急预案的落实情况；

③负责协助总指挥组织本场突发环境污染应急事件模拟演练；

④负责本场应急物资的定期检查及采购计划。

## 3.3应急救援专业队伍

企业突发环境污染事件应急指挥部下设办公室，并成立9个应急处置专业组。

### 3.3.1抢险抢修队

组长：王胜妥（副主任，13992853983）；

组员：郑锁岐（工人），巩群牛（工人）。

职责：负责公司在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险源的性质立即组织调遣专用防护用品、设备、设施、工具等。

### 3.3.2治安队

### 组长：李忠营（工人，18629327975）；

成员：白金龙（机长），郝庆松（工人）。

职责：负责公司内部布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，对现场及周围人员进行防护指导，及时组织人员疏散及物资转移，加强事件现场及周边治安巡逻等工作。

3.3.3物资供应队

组长：宋双成（工人13032929282）；

成员：李长军（工人）；

职责：负责抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资。

3.3.4应急消防队

组长：崔新（工人，18629263835）；

成员：蔺宏谋（工人），白强（工人）；

职责：负责灭火、伤员搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。

3.3.5医疗救护队

组长：曲杰（工人，18691875253）；

成员：王丹凤（工人），刘慧（工人）；

职责：负责公司现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

3.3.6 通讯联络队

组长：王鹏（主任，18629263835）；

成员：豆顺强（工人），刘社会（工人）；

职责：负责公司各组之间的联络和全公司对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。

3.3.7 侦检抢救队

组长：崔井石（工人，13474518351）；

成员：郝廉（工人）；

职责：迅速查明事故种类，可能引起事故的影响范围，确定警戒区域，设警示标志；指导抢险抢修人员的救援路线；转移受伤人员至安全地点。

3.3.8应急处置专家组

组长：王立平（总经理；电话：15891766199）；

成员：王鹏（工人）；

外部特聘专家：环保、安全、消防方面的专家；

职责：负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。

### 3.3.9应急监测组

组长：李长梅（厂长，15891766216）；

成员：刘慧（工人）；

职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

# 4环境风险分析

## 4.1环境风险评价

### 4.1.1环境风险源识别

风险识别范围指生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

4.1.1.1风险物质识别

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A 、《突发环境事件风险物质及临界量清单》及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）危险物质的判定、公司生产、储运、三废排放所涉及到的危险物料其理化性质、毒理学性质，危险物料的存储量及后果严重性等方面的分析，确定全公司无《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A中相应危险物质。

（1）主要风险物质

依据《环境风险评价导则》附录A.1，公司涉及的风险物质见表4.1-1。

表4.1-1            公司涉及的风险物质

| 类别 |  | 名 称 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产辅料 |  | 聚乙烯、色母 | 原辅料库 |
| 燃料 |  | 无 | / |
| 三废排放 | 废水 | 生活污水 | / |
|  | 废气 | 非甲烷总烃 | / |
|  | 固废 | 废机油 | 危废暂存间 |

（2）风险物质危险性辨识

根据西咸新区远大防腐保温有限公司厂内原辅材料的性质和数量及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B《突发环境事件风险物质及临界量清单》和《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ 941-2018）的有关规定进行识别，公司在生产过程中产生的废机油为风险物质，但不在以上名单中，因此其不构成重大危险源。

表4.1-2              企业涉及的危险物质危险性识别

| 名称 | 闪点/沸点(℃) | 易燃性 | 毒性 | 其他危险性质 | 爆炸极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | —— | 易燃 | 否 | —— | —— |

企业各类危险化学品特性见下：

废机油理化性质

| 理化性质 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，遇明火高热可燃 |
| --- | --- |
| 危险特性 | 健康危害：对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。 |

4.1.1.2生产设施风险识别

（1）生产设施识别范围

生产设施风险识别范围包括：生产装置、储运系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目生产设施风险识别的范围见表4.1-3。

表4.1-3             本项目生产设施风险性识别范围

| 类别 | 生产设施 |
| --- | --- |
| 生产装置 | 熔融挤出工序 |
| 储运系统 | 材料库、危废暂存间 |
| 环保设施 | 光氧催化设备、化粪池 |
| 辅助工程 | 机械、设备、仪表维修等 |

（2）生产设施的识别

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能造成火灾等环境事故风险。一旦发生次类事故，对周围环境产生较大的污染影响。公司生产单元主要风险识别见表4.1-4。

表4.1-4               公司生产单元主要风险识别

| 序号 | 风险物质 | 生产单元 | 涉及风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯、色母 | 材料库 | 火灾 |
| 3 | 废机油 | 危废暂存间 | 泄漏 |

### 4.1.2环境风险扩散途径分析

当辅料库中各原辅料发火灾事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。

图4.1-1     公司环境风险扩散途径分析

## 4.2风险评价等级确定

本公司风险评估报告对本公司所有的环境风险物质进行了认真分析，对比《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018）中关于风险等级确定与调整的规定确定本公司突发环境事件风险等级为一般环境风险等级，即一般【一般-水（Q0）+一般-气（Q0）】。

## 4.3最大可信事故及后果分析

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，将公司风险评价的最大可信事故设定列于表4.3-1。

表4.3-1                  最大可信事故设定

| 序号 | 生产单元 | 危险因子 | 最大可信事故 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | 火灾、泄漏 | 空气污染、健康危害、经济损失 |

### 4.3.2 风险事故影响分析

1、风险事故背景

公司在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.3-2。

表4.3-2               公司可能发生的突发环境事件

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境 风险物质 | 扩散 范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油泄漏 | 颗粒物、CO2 | 厂区周围及下风向 | 此类事故持续时间约为半小时-1小时之间，最大危害程度为：污染大气；遇明火发生火灾，引起人员伤亡。 |
| 2 | 有机废气净化处理设备 | 非甲烷总烃 |  | 此类事故持续时间约为半小时-1小时之间，最大危害程度为：污染大气 |

2、事故后果分析

根据表4.3-1可知，主要的环境风险单元为：危废暂存间、有机废气净化设备等，主要的事故类型为火灾和有机废气净化设备故障。

1）引起火灾事故分析

生产过程中，如操作不当、人员没有经过培训，不熟悉生产过程中的危险性，或者在生产过程中因设备、通风系统故障等均可能造火灾事故，进而发生环境污染事故。

在出现火灾时，现场人员在展开扑救的同时，应第一时间汇报厂内应急指挥部，发出预警信息，指令各救援小组进入预警状态，做好应急准备工作。

对于火灾事故主要采取的防范措施有：

- 发生火灾时，扑救火灾原则上要经过三个步骤：冷却保护、灭火准备、灭火；

- 现场人员立即展开扑灭，防治火灾蔓延；相应负责人应及时报告应急领导小组，并通报现场救援、抢险的处理情况；

- 应急领导小组在接到险情通知后，应在10分钟内迅速进入各自工作岗位组织扑救工作，防治事故的蔓延扩大；

- 根据事故的性质，如超出场内所拥有的应急能力，则视情况联系外部相关部门（消防大队）；

- 发生火灾后立即切断电源，以防治扑救过程中造成的触电；

- 如电器发生火灾时，再未确定电源断开的情况下，应使用泡沫或干粉灭火器进行灭火，严禁用水灭火；

- 在扑救过程中，始终坚持救人第一的原则，对伤者实施急救措施后，立即送往医院救治；

- 事故结束后，应成立专门调查小组，分析本次事故的原因，吸取教训，及时整改和防治类似事故再次发生。

- 危险化学品泄漏事故

本项目所用废机油均为桶装，且存储量较少，主要泄漏为容器破碎而出现废机油泄漏，因此主要采取的措施有：

① 立即查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害后果，并对泄漏物进行拦截、收集和转运；

② 所有可能产生液态污染物和废水的应急处置中，都必须封闭污水排口；

③  对危险化学品泄漏引起的燃烧，应采取冷却措施，使其稳定燃烧，防止爆炸，保护相邻建筑物。在未确定泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。切断物料且温度下降后，向稳定燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧；

④ 易燃易爆危险化学品泄漏，现场应立即在警戒区停电、停火，杜绝一切可能引起火灾和爆炸的火种，在保证安全的条件下，关闭阀门；

⑤ 对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染的发生。如泄漏物为液态危险化学品，应采取围堤堵截或挖掘沟槽等方式收集泄漏物，修筑围堤、挖掘沟槽的地点应离泄漏点的距离应能保证有足够的时间在泄漏物到达之前完工，同时注意避免污染区域扩大；如泄漏物排入土壤，应及时采取截留措施，防止对地表水造成污染；

⑥ 泄漏量较小时，可用沙子、吸附材料（如活性炭、木屑等天然有机吸附剂）、中和材料（如树脂、聚氨酯等）吸收中和，或用水泥固化，石灰固化等固化法处理；

⑦对于危险化学品火灾事件产生的消防废水，往往含大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，防止直接排入受纳水体。

3）有机废气净化设备故障

① 有机废气净化设备等发生故障时，应立即查明原因，如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修；

② 抢险救援组在车间操作人员配合下对发生故障部位进行维修，第一时间恢复故障；

③ 应急监测组迅速赶到事故现场监测废气排放情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考；

④ 设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复运行，由应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态；

⑤ 后勤保障组立即确定关键零部件备件的存放位置，协助抢修人员对关键零部件的更换工作；

⑥ 抢险救援组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

现场处置流程图见图4.3-1

恢复生产

接到报警

措施

检查

停产

图4.3-1    现场处置流程图

### 4.4突发环境事件危害后果分析

根据制公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，对周边居民人群的影响较小，危害范围较小，预计可能发生的最大环境事件为一般环境风险等级，即一般【一般-水（Q0）+一般-气（Q0）】。

# 5预防与预警

厂区应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1风险源安全措施

（1）总图及厂区布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产；公司厂区具体布置见附图1。

设备、管道设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全性关键的设备设有保安电源；

场内道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在容易引起火灾的厂房外，控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。

（2）生产工艺、设备和建筑防控措施

公司厂房、生活区为砖混结构，生产车间为钢结构厂房，耐火等级能够满足要求。

按照制定的计划对设备进行定期检查、维修和保养，已建立设备情况记录卡，对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录，生产设备不超期服役，杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”。

公司污水管线为pvc波纹管满足环保要求。

根据《安全色》(GB2893-2008)和《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的规定该公司在危险场所使用安全色，设置安全标志如“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“易燃液体”等。

对电气设备设有完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员；

设备、管道进行长期、定期的检查和维修，保证设备的良好和密封性。在检修装置时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程。

（3）防火、防爆措施

根据生产特点和安全卫生要求，合理划分各功能区，禁止原料桶随意摆放，占用消防通道。

根据各建筑物的使用性质，按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，厂区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。根据消防设置要求主要配备手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、沙土、水枪等。在易燃易爆生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，对这一些器材已经配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

（4）防渗措施

公司依据原料、辅助原料、产品及副产品的生产、输送、储存等环节分为污染区和非污染区。

污染区是指在生产、储运过程中可能发生污染物泄漏至地面或地下的区域，主要包括生产装置设备区、库房、污水处理站、输送物料或污染物的地下管线区域等。

非污染区包括办公区及辅助工程等。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

公司在污染区及生活区主要采取了水泥硬化措施。

### 5.1.2风险源管理措施

公司主要风险事故为泄露、火灾、爆炸。其采取的相应风险监控及防范措施分别见表5.1-1。

表5.1-1            公司主要风险源监控及预防措施

| 环境风险源 | 监控方式 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 辅料库 | 人工巡检、定时检查 | 防火，由专人负责监控登记备案。 |
| 危废暂存间 | 人工巡检 | 防火，由专人负责监控 |

### 5.1.3风险隐患排查

含危险化学品原辅料等存在环境风险的关键地点，应设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查各设备是否运行正常，并做好记录。

### 5.1.4环境风险防范措施

针对公司现有风险源及可能发生的事故，公司采取了一定的风险防范及应急措施，具体措施见表5.1-2。

表5.1-2                公司风险防范及应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 各个环境风险单元采取水泥地面，四周设置排水沟，确保正常冲洗水和事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置。 |
| 2 | 防火防爆防控措施 | - 根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道； - 根据消防要求配备手提式干粉、二氧化碳灭火器、沙土、水带、水枪等，并对消防材料专人保管和定期检修； - 原料、产品运输严格按照国家危险化学品运输规定执行。 |
| 3 | 化学品管理、储存、使用、运输的防控措施 | （1）在储存和使用过程中制定危险化学品安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险化学品储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各化学品是否保存完好； （3）库房内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 4 | 火灾爆炸事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院； - 加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 5 | 泄漏事故防控措施 | 废机油泄漏时，应按以下方法处置：（1）将沙土等撒在地面吸附泄漏物；（2）将泄漏物及时与其他原料隔离处理。 |
| 6 | 厂内危险废物处置 | 设置危险废物暂存库；并张贴“危险废物”标识，定期由具备资质公司回收。 |
| 7 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 落实了环评批复中风险防控措施 |

## 5.2预警分级与准备

### 5.2.1预警信息来源

岗位人员发现公司内危险化学品泄漏或发生火灾时；有机废气净化设备故障或大修；临时停电、火灾、配电元器件起火等立即上报公司突发环境事件应急指挥部。

### 5.2.2预警分级

按照突发环境污染事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，可发布环境信息预警，突发环境污染事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降低或解除。

蓝色预警：当发生三级以下环境事件时，调度值班人员力量及资源能够及时处置, 发布蓝色预警。蓝色预警由厂值班最高领导发布。

黄色预警：当发生三级环境事件时，调度公司应急力量及资源能够及时处置, 发布黄色预警。黄色预警由副总指挥（公司负责人）发布。

橙色预警：当发生二级环境事件时，超出公司应急处置能力，需要调度公司的力量及资源才能处置，发布橙色预警。橙色预警由公司应急指挥部总指挥发布。

红色预警：当发生一级环境事件时，事件超出公司应急处置能力，发布红色预警。红色预警由主管部门授权发布。

根据本公司警情可能造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，由高到低划分为黄色、蓝色两个预警级别。

（1）当符合下列条件之一时发布黄色预警

①有机废气净化设备发生故障，导致有机废气超标排放，对周边1km范围内大气环境造成较大的影响；

②危险废物处置不当造成泄漏事故，对外环境造成较大影响。

（2）当符合下列条件之一时发布蓝色预警

①有机废气净化设备发生故障，导致有机废气超标排放单位可及时控制，对周边环境没有造成影响或影响较小的；

②危险废物处置不当或少量泄漏，现场可及时处置，对外环境没有造成影响或轻微影响的。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

报告

报告

报告

相关人员

突发环境事件

副指挥

初步判断

事件类型

采取控制措施

信息报告

总指挥

秦汉新城

报110、119、120

处理完成

否

启动三级预警

报告

启动二级预警

采取控制措施

处理完成

启动一级预警

预警解除

预警解除

预警解除

处理完成

一旦班组管理人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏、火灾等突发环境事件，要立即使用其通讯手段报告现场应急总指挥，现场应急总指挥立即启动应急响应系统。通报流程见下图5.3-1。

图5.3-1  突发环境事件基本处置程序图

### 5.3.2 预警解除

当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，解除预警。

预警的解除由应急办公室请示应急指挥部（副总指挥或总指挥）后，在公司通知栏公告或通过内部会议告知，由通讯联络组负责通知相关人员解除备战状态。

符合预警结束的条件如下：

①事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

②对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

## 5.4预警相应措施

现场应急指挥部会根据应急类型、发生事件和严重程度确定预警级别，公司进入预警状态后，要立即采取以下措施：

（1）立即启动公司应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散工作人员及可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对环境污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境污染事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（7）依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门通报事件情况。

### 5.4.1 预警通讯联络方式

突发环境事件报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括各部门电话、手机等通讯工具）。

公司工作人员在生产时，发现危险目标发生或可能发生泄漏、火灾或爆炸等事故，将立即采取相应措施予以处理，现场人员无法控制时，将立即向现场应急指挥部报警。

火警电话:119   029-33880381

医疗急救电话:120   咸阳市中心医院：029-333288692

公司应急指挥办公室电话：029-86565361

现场应急指挥部接到应急报警后，现场应急总指挥立即初步判断响应级别，根据响应级别通知公司相关职能人员；

公司内部应急小组成员联络通讯录及外部相关部门联系电话见附件1、附件2。

### 5.4.2预警内容

预警一般包括以下内容：

（1）事件发生的时间和地点；

（2）事件类型：火灾、爆炸、泄漏；

（3）估计造成事件的危害程度；

（4）事件可能特续的时间；

（5）健康危害与必要的医疗措施；

（6）联系人姓名和电话。

### 5.4.3预警程序

事件或险情发生后，第一发现者将立即向班组长汇报，班组长接到报告后根据事态情况上报公司应急指挥办公室。

应急指挥部接报后，立即向应急救援组、应急保障组、应急处置组通告。

现场应急指挥部结合事件现场情况报告和安全监控系统反映的情况、事件规模决定启动急预案。

若公司发生重大环境污染事故时，由公司现场应急总指挥负责组织应急救援成员共同实施环境污染事故应急处置工作。同时现场应急指挥部直接联系秦汉新城管委会，请求信息和技术支援。

整个事件报警与处理程序见下图5.4-1。

图5.4-1    突发环境事件预警与处理程序

6应急处置

## 6.1应急预案启动

突发环境事件有下列情形之一时，即启动本预案：

（1）发生火灾、爆炸、泄漏等事故且事件等级达到三级；

（2）相邻企业发生火灾、爆炸、泄漏等事故威胁到本企业；

（3）接到上级部门关于火灾、爆炸等事故救援增援的指示；

（4）公司安全管理部门认为有必要启动。

## 6.2信息报告

6.2.1信息报告的方式及内容

（1）报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

（2）报告内容

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

6.2.2事件报告程序

当公司内发生一级及以上响应事件时，将立即上报西咸新区秦汉新城管理委员会，请求上级支援；当发生二级响应事件时，事件结束后应将整个事件以书面的形式上报给西咸新区秦汉新城管理委员会环境保护局。当发生三级响应事件时，将首先进行公司内全体应急处置，处置完成、事故控制后视事件的大小、影响的范围和程度决定是否向上级进行汇报，若在公司内自行控制后，只需报公司内现场应急指挥部，无需进行上报政府部门。

## 6.3分级响应

（1）当发生三级环境污染事件时，启动三级响应程序，由该场场长负责应急指挥；组织调度应急资源进行应急处置。

（2）当发生二级环境污染事件时，启动二级响应程序，由公司负责人（总指挥）负责应急指挥；组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

## 6.4指挥与协调

- 当启动三级响应时，由公司负责人担任现场处置的指挥工作。

（2）当启动二级响应时，由公司应急总指挥担任现场处置的指挥工作，当总指挥不在厂时由第一副指挥担任。

## 6.5现场处置

### 6.5.1突发事件现场应急处置方法

1、火灾事件

发生火灾时，扑救火灾原则上要经过三个步骤：冷却保护、灭火准备、灭火；

- 现场人员立即展开扑灭，防治火灾蔓延；相应负责人应及时报告应急领导小组，并通报现场救援、抢险的处理情况；

- 应急领导小组在接到险情通知后，应在10分钟内迅速进入各自工作岗位组织扑救工作，防治事故的蔓延扩大；

- 根据事故的性质，如超出场内所拥有的应急能力，则视情况联系外部相关部门（消防大队）；

- 发生火灾后立即切断电源，以防治扑救过程中造成的触电，

如电器发生火灾时，再未确定电源断开的情况下，应使用泡沫或干粉灭火器进行灭火，严禁用水灭火；

- 在扑救过程中，始终坚持救人第一的原则，对伤者实施急救措施后，立即送往医院救治；

- 事故结束后，应成立专门调查小组，分析本次事故的原因，吸取教训，及时整改和防治类似事故再次发生。

### 2、有机废气净化设备故障

①有机废气净化设备等发生故障时，应立即查明原因，如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修；

②抢险救援组在车间操作人员配合下对发生故障部位进行维修，第一时间恢复故障；

③应急监测组迅速赶到事故现场监测废气排放情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考；

④ 设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复运行，由应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态；

⑤后勤保障组立即确定关键零部件备件的存放位置，协助抢修人员对关键零部件的更换工作；

⑥抢险救援组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

### 6.5.2突发事件应急监测

（1）当事故发生后，需监测环境应急事件时，应急办公室应立即通知应急监测小组做好应急监测各项准备工作。现场采样监测人员30分钟内做好准备，携仪器设备、采样器具、防护设备赶赴事故现场进行调查、采样和监测。

当污染物已向外排放时，应及时请求环境监测单位协助、支援，对受污染的区域进行环境监测方案的制定、监测、评价。

（2）当事故发生后向监测部门求助时，应上报污染物类型、排放时的大致浓度及可能受污染区域的环境保护目标。

（3）当监测部门到达现场后，应急监测组应协助、引导监测人员开展工作。

（4）当监测数据出来时，应第一时间电话汇报现场总指挥；并及时将监测报告送达指挥部。

（5）环境监测方案

环境监测的主要的特征污染物包括：

表6.5-1               突发事件事故类型及监测因子、地点

| 事故类型 |  | 监测项目 | 监测点 | 联系部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境污染事故 | 火灾、泄漏 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 事故点下风扇形面积区域 | 环保部门 |

表6.5-2             环境监测方案

| 监测项目 | 监测因子 | 监测频次 | 监测仪器 | 方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1次/4h | 气相色谱 | 气相色谱法 | 《环境空气质量标准》二级标准 |

监测频次可根据监测结果适当缩短或延长。

环境监测质量要求：

进行监测的单位及机构需具备相应的监测资质及能力，检测人员需经过专门培训。

### 6.5.3现场人员的撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（参观人员、客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并由讯联络组组长王鹏（主任，18629263835）协助友邻单位、厂区外过往行人在区指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。撤离路线见附图5紧急疏散路线。需要撤离的四邻单位：陕西汇丰建材有限责任公司杨军（联系方式：13991807626）；许赵村村委会李建文（联系电话:13772562518）。

### 6.5.4人员救治措施

（1）当事故发生后有人员受伤时：

①皮外小伤：对伤员作相应的消毒、包扎后安排人员护送至医院进行进一步治疗。

②骨折出血的伤员：应作相应的包扎，固定处理，并安排人员护送至县人民医院进行进一步治疗。搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

③中毒人员：安排人员、车辆，或通过120急救车送往医院救治。

④重伤或昏迷人员：进行必要急救后，通过120急救车送往医院救治。

⑤重伤或昏迷伤员在送往医院救治前应提前联系医院作好救治准备，咸阳市医院不具备能力的情况下可直接通过高速公路送往省级医院。

（2）当应急指挥由秦汉新城管委会承担时，公司领导应安抚受伤人员听从统一安排；

## 6.6信息发布

信息发布由秦汉新城环境保护局发布。

## 6.7应急终止

### 6.7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2 应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任部门提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 6.7.3 应急终止后的行动

（1）由应急指挥办公室负责通知公司各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对此次发生的环境事故的起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（7）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

# 7后期处置

## 7.1善后处置

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，公司现场应急总指挥迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，公司现场应急总指挥派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和公司财产必须移动现场部分物件时，采取设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾爆炸事故的现场

火灾扑灭后，公司现场应急总指挥立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查人员的同意方可进行。事故现场的洗消包括四个方面：

（3）空气污染

危险化学品事故可能对事故周围区域的大气造成污染，为防止人员因吸入有毒、有害气体影响身体健康，在事故现场警戒撤除之前将对大气的质量进行有针对性的监测分析。

该项工作由公司应急保障组负责落实，联系有资质的环境监测单位进行专业检测。

（4）地表水污染

为防止地表水污染事故发生，公司应急保障组及时与秦汉新城环保局联系，加强污水排放口的监测工作。

（5）土壤及地下水污染

若泄漏的污水、危险废物已经污染了局部土壤，采取对被污染的土壤进行无害化处理，并对污染地区的土壤和地下水进行采样分析，根据分析结果决定进一步的处理对策。

（6）事故损毁设施的整理

如果事故对公司生产、生活设施造成了一定的损坏，公司将对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理由应急处置组负责，维修部门配合进行。

## 7.2警戒与治安

在发生紧急事故后，公司应急组织人员配合政府相关机构按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

危险区边界设置警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

## 7.3次生灾害防范

火灾事故应急处置中产生的大量消防废水及燃烧后的物料残存污染物，是次生灾害的主要防治对象。

为了消除、减缓次生灾害的影响公司应采取以下措施：

①加强监测，查明污染物种类及数量。

②对于消防废水，应对其进行截流收集，交由协议单位无害化处理；

③清除事故产生的残留物和被污染的物体，消除存在的安全隐患。

## 7.4调查与评估

（1）环境污染事件后，应急救援指挥中心要会同有关部门和事发单位对事件起因、性质、影响、责任、经验教训或恢复生产等问题进行调查，向相关应急部门提交事件调查报告。

（2）组织召开事件现场会，深刻反思，认真吸取事件教训，举一反三，开展环境安全大检查，立即对环境安全隐患进行整改，采取强有力措施，确保厂区内生产活动安全进行。

## 7.5生产秩序恢复重建

应急救援结束后，应急救援指挥中心成立设施恢复小组，由生产、安环等部门组成，共同制定设施恢复方案，负责具体实施生产秩序恢复，并按照地方环保部门要求开展恢复重建工作。

针对突发环境事件的污染特征，对污染场地进行清理净化、排放的废物进行处理处置，恢复受影响区域的环境质量和生态功能；对损坏的环保设施和相关设备进行维修，经检测检验合格后方可恢复投入使用；根据事件对环境造成的影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测。

# 8应急保障

## 8.1人力资源保障

单位应急救援办公室要指导协调各部门加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立与周边应急联动协调机制，相互支持，提高提高装备水平；要加强应急队伍建设。

公司建立了不脱产的应急救援队伍，明确了任务，从人力、专业技术上都是有资格并且接受生产操作培训的，能够保证事故发生时的应急行动。

## 8.2资金保障

资金来源：由公司从保障经费中专项拨出环保费用。

使用范围：用于与环保、应急有关的物资采购、环保设备、应急设备的保养和维修，应急人员的专业培训、每年突发环境事件的应急演练等方面。

数量：根据上年度企业应急物资花费，企业每年设10万元作为应急专项资金。

监督：由应急办公室监督，环保部门有权对其环保应急资金来源和使用情况进行检查。

## 8.3物资保障

救援物资配备详见附件4。由办公室负责组织对公司应急物资进行管理，各厂负责人对所需的应急物资进行内部管理。每周安全例行检查时由物资保障组及副总指挥对应急物资的数量、存放地点、效期进行检查；

存放地点存在错误的及时纠正并对负责人及附近岗位的操作人员进行安全教育；应急物资及应急设施的分布见附图4。

对于数量不足及过期的物资由物资保障组进行统计并报副总指挥，安排办公室及时采购。

## 8.4医疗卫生保障

公司各部门常备有酒精、纱布、创可贴等处理伤口的医疗物资。各部门定期进行检查查看数量、保质期是否符合要求，并及时到医疗组进行更换和补充。

本厂区距离较近的有咸阳市中心医院（0910-33222222），20分钟可以到达。

## 8.5通信保障

公司部门间可通过移动通信设备相互联系，并由专人进行管理。具体通讯号码见附件1、附件2应急救援组织名单。应急组联络人的联系方式张贴于各部门的分机旁，确保通报顺畅。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24小时值班制度（24小时值班电话  15891766216），确保系统畅通。应急救援办公室值班电话必须保证24小时值守。车间配置了防爆对讲机，用于防爆场所事故过程中人员的联络。

## 8.6科技支撑

公司应急部组织公司有关专业技术人员及其他单位、地方政府或环保部门等有关专家对现场进行应急救援指导，必要时请相关专家定期培训指导，联系环保部门对现场进行安全检查，预防事故发生时，救援人员未到而出现慌乱现象。

# 9监督与管理

## 9.1 演练

### 9.1.1演练的组织与级别

应急演练分为车间、公司级演练和配合政府部门演练二级。

现场应急指挥部从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，组织公司级模拟演练。

公司级的演练由公司应急总指挥部织进行，公司所有人员全部参加。另外，与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

通过以上应急演练机制，把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

### 9.1.2演习准备

演练应制订演练方案，按演练级别报现场应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处理、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练。

### 9.1.3演习范围、形式与频次

演练范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演练形式：现场演练

演练频次：车间与公司演练频次每年各最少一次；具体演练时间由公司年度计划统一安排。

### 9.1.4演习组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急救援办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥中心和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥中心和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

### 9.1.5应急演习的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急救援指挥中心要组织各分组对应急演练过程进行讨论，分析演练过程的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后总部办公室同应急指挥中心对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价、并记录在案。

## 9.2宣教培训

### 9.2.1宣教

综合办公室负责组织我单位突发环境事件应急救援预案的全员培训工作,培训内容包括:

（1）应急救援预案的方针与原则

（2）公司主要危险源的辨识与分析

（3）应急救援组织机构与职责

（4）应急体系

（5）应急响应程序

应急救援办公室要会同有关业务部门加强职工群众的防护宣传教育，利用电视、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强职工群众的忧患意识、社会意识和自救互救能力。要明确应急管理和救援人员上岗前和常规性培训等要求，有计划地对应急救援管理人员进行培训，提高其专业技能。

总体宣教培训工作为每年一次，针对性内容培训可不定期进行，人力资源部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

### 9.2.2培训

（1）公司应急救援指挥部的培训

公司邀请省内应急救援专家，就公司突发环境事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

①培训主要内容：

了解、掌握事故应急救援预案内容；

熟悉使用各类防护器具；

如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

事故现场自我防护及监护措施。

②采取的方式：

专家讲座、课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间

每年1次，不少于24小时。

（2）公司应急救援人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司应急救援人员，发生各类突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

①培训主要内容：

公司安全规章制度、安全操作规程；

防火、防爆、防毒的基本知识；

公司异常情况的排除、处理方法；

事故发生后如何开展自救和互救；

事故发生后的撤离和疏散方法。

②采取的方式：

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

③培训时间：不要时间

每年1次，不少于12小时。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1责任

应急救援组的责任：

以救死扶伤，对人民的生命和财产极端负责和热忱的态度进行工作。

负责突发环境事件现场的急救组织，组织抢救，协调各方面工作。

负责突发环境事件现场的物资、运输、人、财等的救援工作。

配合支持突发环境事件应急指挥部及各应急小组事故抢救，并提供一定的便利条件。

### 9.3.2奖惩

（1）奖励

在事故预防、应急救援中，对有突出表现的个人和组织给予奖励；对公司的安全生产工作深入贯彻，把安全、环保放在第一位，连续一年未出现安全生产、环境事故等的车间或部门给予奖励；对公司的安全生产、环境保护工作，提供好的建议，能有效预防和控制事故的发生，公司给予奖励。

（2）惩罚

对事故发生负有不可推卸的责任的人员，公司严加惩罚；对公司的安全生产工作不负责、不重视、不贯彻，追究主管领导责任；不按安全生产操作规程工作，发现安全隐患不上报、不治理，一经发现，严肃处理责任人。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事件产生原因时，根据各情况，责任到人，公司领导讨论后参照《公司奖惩条例》决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

# 10附则

## 10.1名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急准备：针对可能发生的事件,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行是组织准备和应尽保障。

应急响应：事件发生后,有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中,为消除、减少事故危害,防止事件扩大或恶化,最大限度地减低事件造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

分级：指根据事件危害程度而划分的级别。

预警：包括发生可能造成环境污染的所有事件。已控制的异常事件或容易被控制的事件，可向外部通报,但不需要援助。

危险辨识：指找出可能引发不良后果的材料、系统、生产过程的特征。

## 10.2预案解释

结合本公司的职能分工，成立以公司总经理（应急救援总指挥）为领导的应急预案编制工作组（成员同应急预案领导小组成员），讨论制定本预案，并负责解释。

## 10.3修订情况

本预案自发布实施起，每三年至少修订一次。当出现以下情况时，应及时组织预案修订工作：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 10.4实施日期

自评审备案后，预案发布之日起实施。

西咸新区远大防腐保温有限公司突发环境事件风险评估报告

（第三部分）

编制单位：西咸新区远大防腐保温有限公司

编制时间：二〇一八年十一月

目   录

1前言	74

2总则	76

2.1 编制原则	76

2.2 编制依据	76

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	79

3资料准备与环境风险识别	80

3.1企业基本信息	80

3.3涉及环境风险物质情况	82

3.4生产工艺	83

3.5安全生产管理	84

3.6现有环境风险防控与应急措施	85

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	86

4突发环境事件及其后果分析	87

4.1突发环境事件情景分析	87

4.2突发环境事件背景源强分析	88

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析	88

4.4突发环境事件危害后果分析	89

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	89

5.1环境风险管理制度	89

5.2环境风险防控与应急措施	90

5.3环境应急资源	90

5.4历史经验教训总结	90

6需要整改的内容及整改计划	91

6.1企业存在的风险防控问题	91

6.2整改计划及建议	91

7环境风险评估	91

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	91

7.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）	92

7.3生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	93

7.4大气环境风险受体敏感程度（E）评估	95

7.5突发大气环境事件风险等级确定	96

7.6突发大气环境事件风险等级表征	97

8突发水环境事件风险分级	97

8.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	97

8.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	97

8.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	100

8.4突发水环境事件风险等级确定	101

8.5突发水环境事件风险等级表征	101

9环境风险等级划分	101

# 1前言

当前我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁群众健康、公共安全和社会稳定的重要因素。党中央、国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”等要求。2013年10月，国务院办公厅印发《突发事件应急预案管理办法》，规定“编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行”，强调了开展风险评估对应急预案编制的重要基础作用。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持。环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号），全面推进企业突发环境事件风险评估，推动企业落实环境安全主体责任，提高企业环境应急预案编制水平。

针对实践暴露出的问题，环境保护部印发国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018，以下简称《方法》），自2018年3月1日起实施。《方法》将《指南》附录A和附录B进行修订、完善和标准化，提出了分别评估企业水和大气环境风险的方法，调整了突发环境事件风险物质及临界量清单，弱化了安全生产管理评估指标，较《指南》附录A及附录B结构更加合理，内容更加丰富，定位更加准确，“环境”特点更加突出。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。秦汉新城环境保护局根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》以及《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），组织开展企业突发环境事件风险评估。

在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高西咸新区远大防腐保温有限公司的事故应急处理能力，避免因突发事件而影响公司正常运营及对社会造成影响的事情发生，根据公司实际情况，特制定本报告。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发事件而影响正常运营及对社会造成影响的事情发生，同时有利于秦汉新城环境保护局加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2总则

## 2.1 编制原则

结合企业实际情况，对生产过程中可能发生的突发环境事件及其后果进行环境风险评估。充分考虑厂区现有物资、人员、风险隐患及环境风险防控措施等具体条件，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级制定本公司的风险评估报告。

## 2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年8月；

（5）《中华人民共和国安全生产法》，2008年10月；

（6）《中华人民共和国消防法》，2008年10月；

（7）《国务院关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号），2014年12月；

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发[2011]35号），2011年10月；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护令第34号），2015年4月；

（10）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（11）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），2018年3月1日起实施。

（13）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护令第17号），2011年4月；

（14）《突发环境事件调查处理办法》（中华人民共和国环境保护令第32号），2014年12月；

（15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月；

（16）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（17）《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件信息报告>规定》（陕环发[2011]69号），2011年8月

（18）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号），2011年10月；

（19）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号），2012年9月；

（20）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），2015年1月；

（21）《西安市环境保护局办公室关于转发环保部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（市环办发[2015]21号），2015年3月。

2.2.2 技术指南、标准规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2014）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2008）；

（10）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3－93）；

（11）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）。

### 2.2.3其他资料

1、《西咸新区远大防腐保温有限公司聚乙烯保温材料及聚氨酯直埋管生产线建设项目环境影响报告表》；

2、《西咸新区远大防腐保温有限公司聚乙烯保温材料及聚氨酯直埋管生产线建设项目环境影响报告表的批复》（秦汉环批复［2018］6号）；

3、建设单位提供的其它资料。

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险等级划分流程示意图见2.3-1。

图2.3-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

（1）企业信息

表3.1-1                     公司基本概况一览表

| 单位名称 | 西咸新区远大防腐保温有限公司 | 行业类别 | 水暖管道零件制造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91611103352264587G | 法定代表人 | 王立平 |
| 厂区面积 | 21334.4m2 | 从业人数 | 30 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办许赵村 |  |  |
| 建厂年份 | 2018年2月 | 改扩建年月 | / |
| 主要联系人 | 李长梅 | 联系电话 | 15891766216 |
| 地理位置坐标 | 北纬：34°25′48″；东经：108°54′16″ |  |  |
| 公司规模 | 年产聚乙烯外护管3000t |  |  |

（2）企业四邻

表3.1-2                     周边环境状况一览表

| 边界 |  | 环境状况 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 厂区北面 | 许赵村 | 300m |
|  | 厂区南面 | 大唐渭河热电厂闲置用地 | -- |
|  | 厂区西面 | 许赵村 | -- |
|  | 厂区东面 | 陕西汇丰建材有限公司 | 80m |

（3）地形地貌

西咸新区远大防腐保温有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办许赵村，厂内地势平坦；秦汉新城地形北高南低。一级阶低海拔380-400米，为堆积阶层。区内含水层为砂、砾、卵石，厚度30-40米，由南向北逐渐变薄，属第四纪松散孔隙水，潜水埋深4-40米。

（4）气候气温

项目所在地属暖温带大陆性半湿润气候区，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明，年平均气温13.1℃，年极端最高气温42.1℃，年极端最低气温-19.7℃；全年主导风向NE，次主导风向ENE，年平均风速2.7m/s，最大风速18m/s；年平均降雨量545mm；最大冻土深度30cm；年日照时数2182h。

表3.1-3            区域多年平均气象条件

| （1）气温：年平均气温 | 13.1℃ |
| --- | --- |
| 年极端最高气温 | 42.1℃ |
| 年极端最低气温 | －19.7℃ |
| 七月平均气温 | 26.8℃ |
| 一月平均气温 | －1.5℃ |
| （2）风向：全年主导风向 | NE (19%) |
| 次主导风向 | ENE (9%) |
| 静风频率 | 22% |
| 年平均风速 | 1.9m/s |
| 最大风速 | 18m/s |
| （3）降雨量年平均降雨量 | 545mm |
| （4）地温：最大冻土深度 | 30cm |
| （5）空气湿度：年平均相对湿度 | 61％ |
| （6）日照：年日照时数 | 2182小时 |

（5）环境质量状况

①企业所在地环境空气质量为 2 类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

②企业所在地地表水环境质量为IV类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

③企业所在地声环境质量为 2类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表3.2-1，企业周边环境受体分布情况见附图2。

表3.2-1                   企业周围环境风险受体

| 环境要素 | 环境保护目标 | 距离和方位 | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 许赵村四组 | 西北，10m | 70户，约260人 | GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准 |
|  | 许赵村 | 北，30m | 40户，约150人 |  |
| 环境空气 | 毛庞村 | 西南，270m | 40户，约150人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 柏家咀村 | 东南，250m | 15户，约50人 |  |

3.2.2水环境保护目标

企业污水排放去向见表3.2-2。

表3.2-2         企业污水排放去向及主要污染物执行标准

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | 悬浮物 | 直接进入场外水渠 | 渭河 | 居民区、工厂 |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂 | 油水分离器+化粪池处理后外运肥田 | / | / |

## 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1风险物质的储运情况

公司涉及的主要风险物质及存在部位见表 3.3-1。

表 3.3-1                  环境风险险物质储运情况

| 序号 | 名称 | 最大用量(t) | 包装形式 | 储存位置 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯颗粒 | 3000t/a | 袋装 | 材料库 | 汽车运输 | / |
| 2 | 色母 | 1.8t/a | 袋装 | 材料库 | 汽车运输 | / |
| 二 | 能源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能 | 312万kW·h | —— | —— | 电缆输送 | 国家电网 |
| 三 | 三废 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水 | 446.4 | —— | 化粪池 | 汽车运输 | 委托城肥清运处清运进行无害化处理 |
| 2 | 生活垃圾 | 26.95 | —— | 垃圾台 | 汽车运输 | 环卫部门定期处理 |
|  | 生产废料 | 11.4 | —— | 材料库 | 汽车运输 | 回用 |
|  | 废机油、炭棉 | 100kg | 桶装 | 危废暂存间 | / | 交由资质单位进行处理 |

### 3.3.2环境风险物质的特性

废机油理化性质

| 理化性质 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，遇明火高热可燃 |
| --- | --- |
| 危险特性 | 健康危害：对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。 |

## 3.4生产工艺

3.4.1企业生产工艺

a、聚乙烯外护管生产工艺流程

图3.4-1      聚乙烯外 护管生产工艺流程

b、有机废气处理工艺

利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

### 3.4.2企业生产装置及场所

（1）生产装置

表3.4-1                   企业生产设备清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф100 | 1 | 2台备用 |
| 2 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф120 | 1 | 2台备用 |
| 3 | 聚乙烯原料颗粒挤缩机 | Ф150 | 2 | 1台备用 |
| 4 | 聚乙烯原料颗粒真空挤缩机 | Ф90 | 1 | / |
| 5 | 粉碎机 | 17kw | 1 | / |
| 7 | 切割机 |  | 5 | / |

（2）企业构筑物

表3.4-2                     企业主要构筑物清单

| 序号 | 建筑名称 | 火灾危险性类别 | 建筑面积 | 防火等级 | 储存物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 戊类 | 960㎡ | 二级 | / |
| 2 | 聚乙烯外护管生产车间 | 戊类 | 1200㎡ | 二级 | / |
| 3 | 危废暂存间 | 乙类 | 20㎡ | 二级 | 废机油 |

## 3.5安全生产管理

该企业已通过消防验收，并建立了安全生产小组和消防领导小

组，设置了专职安全员，对整个现场的安全生产实行网络管理。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施

### 3.6.1风险单元识别

表3.6-1                   企业环境风险单元识别

| 序号 | 生产单元 | 主要设施 | 风险物质 | 是否为风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 聚乙烯外护管生产车间 | 无 | 无 |
|  |  | 破碎车间 | 无 | 无 |
| 2 | 辅助工程 | 办公及住宿 | 无 | 否 |
| 3 | 储运工程 | 材料库 | 聚乙烯颗粒、色母 | 是 |
|  |  | 成品区 | 五 | 否 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 无 | 否 |
|  |  | 排水 | 无 | 否 |
|  |  | 供电 | 无 | 否 |
| 5 | 环保工程 | 油烟净化器、化粪池 | 无 | 否 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 是 |

### 3.6.2环境风险防控与应急措施

表3.6-2             企业环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 各个环境风险单元采取水泥地面，四周设置排水沟，确保正常冲洗水和事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置。 |
| 2 | 事故排水收集措施 | 生产区雨水管网排入市政管网。 |
| 3 | 雨排水系统防控措施 | 生活区雨水通过雨水收集管网直接汇入市政管网排入渭河。 |
| 4 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险化学品安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危废暂存间应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危废是否保存完好； （3）库房内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 5 | 厂区布局 | 危险废物暂存库远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 危险区域设置火灾报警及自动灭火系统； 危险区域设置警示标志。 |
| 6 | 火灾爆炸事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 7 | 泄漏事故防控措施 | 废机油泄漏时，应按以下方法处置：（1）将沙土等撒在地面吸附泄漏物；（2）将泄漏物及时与其他原料隔离处理。 |
| 8 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 落实了环评批复中风险防控措施。 |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1内部应急资源

企业内部按照各类需求储备了相应的应急物资，并由办公室负责，企业应急资源及装备的储备情况见表3.7-1。

表3.7-1                 企业内部应急资源、装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯子 | 1 | 仓库 |
| 2 | 扳手、榔头 | 4 | 门房 |
| 3 | 灭火铁铲 | 2 | 仓库 |
| 4 | 各型号灭火器 | 8 | 料库、办公区 |
| 5 | 小型喇叭 | 1 | 办公室 |
| 6 | 医用急救药品 | 2 | 办公室 |
| 7 | 应急车辆 | 1 | 停车场 |
| 8 | 逃生面罩 | 20只 | 生产车间、料库、办公室 |

### 3.7.2应急救援专业队伍

企业成立应急救援专业队伍，其人员配置见表见附件1。

### 3.7.3外部资源及救援队伍

如突发事件等级超过企业自身应对能力时，及时上报秦汉新城管委会或相关部门；

表3.7-2                外部应急资源及救援队伍

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管理委员会办公室 | 029-33185000 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185056 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/0910-33222222 |
| 5 | 西安西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110/010-6889103 |
| 6 | 秦汉新城消防大队 | 119/029-33185313 |
| 7 | 秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 8 | 陕西省气象局 | 029-81619125 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 11 | 陕西汇丰建材有限责任公司杨军 | 13991807626 |
| 12 | 许赵村村委会李建文 | 13772562518 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内同类企业突发事件

2016年6月1日18:50分左右，位于天津市滨海新区中塘镇东河筒村的天津市亚东化工有限公司液体染料车间废气回收装置断电，导致正在反应中产生的废气无法通过引风装置导入废气回收系统造成泄露。

### 4.1.2可能发生的事故背景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.1-1。

表4.1-1                  企业可能发生的突发环境事件

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 环境事件情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧爆炸事故 | 操作原因：操作失误、明火； 设备原因：设备、电器损坏未及时维修； 环境原因：操作中产生静电火花引起燃爆。 | 油漆在使用或泄漏过程中发生火灾。 |
| 2 | 泄漏事故 | 操作原因：违章操作。 设备原因：设备故障；生产原辅料存储容器损坏等。 安全设施有缺陷。 | 油漆、废机油发生泄漏。 |
| 3 | 雷、电伤害 | 违章操作。 设备原因：防雷防静电设备故障； | 会引起接触的人员电击，受伤。 引起设备电击产生明火花发生火灾。 |
| 4 | 机械伤害 | 违章操作。 装卸发生碰撞，物体高处坠落等。 | 会造成附近人员受伤。 |
| 5 | 违法排污 | 污染物未按要求处置 | 污染物超标排放，污染环境。 |
| 6 | 通讯故障 | 出现事故时通讯设备损坏 | 无法和外界取得联系 |
| 7 | 自然灾害等事故 | 出现地震、洪水等灾害及雷电等不利气象条件 | 建筑物倒塌风险物质泄漏、与明火会发生火灾。 |

## 4.2突发环境事件背景源强分析

企业突发环境事件背景源强分析见表4.2-1。

表4.2-1                企业突发环境事件背景源强分析

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境 风险物质 | 扩散 范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机废气净化设备 | 非甲烷总烃 | 厂区周围及下风向 | 此类事故持续时间约为半小时-1小时之间，最大危害程度为：污染大气；遇明火爆炸，引起人员伤亡。 |
| 2 | 废机油泄漏 | 颗粒物、CO2 | 厂区周围及下风向 | 此类事故持续时间约为半小时-1小时之间，最大危害程度为：污染大气；遇明火发生火灾，引起人员伤亡。 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析

根据表4.2-1可知，造成周围大气污染的风险物质为：有机废气非甲烷总烃、废机油；主要的环境风险单元为：有机废气净化设备、危废暂存间等。

4.3.1地表水环境风险分析

企业主要的地表水环境风险为废机油泄漏物外排，因此主要的风险单元为危废暂存间。

（1）释放条件

当废机油容器破裂导致废机油泄漏污染地表水或土壤；火灾状态下消防废水外排。

（2）排放途径

物料、污水流入雨水管网，水量较大时污水会进入渭河；

（3）环境风险与应急关键环节

为了保证事故状态下污水不对地表水造成影响，企业应在危废暂存间周围修建围堰。

4.3.2大气环境风险分析

企业主要的大气环境风险为有机废气净化设备故障或管道破裂，造成有机废气超标排放，因此主要的风险单元为危废暂存间及有机废气净化设备。

（1）释放条件

当有机废气净化设备故障或管道破裂；造成有机废气超标排放。

（2）排放途径

有机废气排气筒；

（3）环境风险与应急关键环节

为了保证有机废气净化设备能够持续正常运行，需定期检修并委托第三方检测单位进行监测。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据制公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，对周边居民人群的影响较小，危害范围较小，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

表4.4-1                    突发事件后果分析

| 序号 | 突发事件 | 风险 物质 | 影响范围 | 疏散人群 | 是否影响地下水取水 | 是否造成跨界影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 有毒有害气体 | 公司附近及下风向范围 | 公司周围500m内居民 | 否 | 否 |
| 2 | 污水外排 | 污水 | 渭河 | —— | 否 | 否 |
| 3 | 有机废气净化设备 | 非甲烷总烃 | 公司附近及下风向范围 | —— | 否 | 否 |

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5.1-1。

表5.1-1                     环境风险管理制度

| 序号 | 内容 | 是否建立（落实） | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构 | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度（一月一次） | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训（一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

环境风险防控与应急措施见表5.2-1。

表5.2-1                    环境风险防控与应急措施

| 序号 | 内 容 | 是否设置 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对污水总排口设置监视、控制措施，设置岗位责任制 | 是 | 符合 |
| 2 | 根据事故废水排放、化学物质泄漏事故，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 3 | 有机废气净化装置进行定期检修，并定期委托第三方检测机构进行监测，同时分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5.3-1。

表5.3-1                       环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 否 | 符合 |

## 5.4历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业危险化学品泄漏、火灾事故发生的主要原因有：装卸过程中操作不当和管理不善；危险化学品存放严重违章；工人在操作过程中操作不当。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）加强管理，制定各岗位操作规程，并严格按照规程要求职工。

（2）严格按照《危险化学品管理条例》，加强对危险化学品备件库、油类储存库管理，设专人看管。

（3）严格按照公司制度定期进行设备、电气检修。

（4）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到持证上岗；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

# 6需要整改的内容及整改计划

### 6.1企业存在的风险防控问题

企业未设置符合规定的危险废物暂存间和相应的台账。

### 6.2整改计划及建议

三个月设置符合标准的危险废物暂存间并建立相应台帐；

# 7环境风险评估

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

突发环境事件风险评估程序见图7.1-1。

图7.1-1    突发环境事件风险评估流程图

## 7.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A 企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下述公式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

表7.2-1 公司环境风险物质与临界量比值结果一览表重大风险源识别表

| 单元名称 | 风险物质 |  |  |  |  | 临界量 | 比值（Q） | 是否重大风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 存在状态 | 位置 | 最大存储量 | 储存方式 |  |  |  |
| 危暂存间 | 废机油 | 液态 | 危废暂存间 | 0.1 | 液态桶装 | 2500 | 4×10-5 | 否 |

由表7.2-1可知，公司环境风险物质数量与临界值比中，废机油为4×10-5，其Q值<1。

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》6.1小节得到，当Q＜1，则以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

因此，本公司属于一般环境风险等级。

### 7.3生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

## 7.3.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

企业生产工艺过程评估见下表7.3-1。

| 评估依据 | 分值（分） |
| --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套每 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质； b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |
| 结论： 企业生产过程涉及高温设备，因此本项得分：5分 |  |

## 7.3.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.3-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.3-2 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏 监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |
| 近3年内突发大 气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |

根据企业所涉及的原辅材料和生产情况，企业不涉及附录A中有毒有害气体，同时企业在生产过程中未发生突发大气环境事件，因此企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况综合得分为0。

## 7.3.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7.3-3划分为4个类型。

表7.3-3         企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

由以上评估数据可得，企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平M值综合得分为5分，则企业生产工艺过程与风险控制水平类型为M1

### 7.4大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边 5 公里或500 米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型 1、类型 2 和类型 3 三种类型，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表7.4-1。

大气环境风险受体敏感程度按类型 1、类 型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.4-1                  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下，符合上表中的类型3（E3)。

### 7.5突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.5-1确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.5-1           企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.6突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型 ）”。

综上分析，本公司突发大气环境事件风险等级为一般-大气（Q0）

# 8突发水环境事件风险分级

### 8.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q，计算方法同 7.2 部分。

根据企业生产特点，其废水主要为生活污水，无生产废水，因此其无涉水风险物质。

### 8.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

8.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

企业生产工艺过程评估见下表8.2-1。

表8.2-1                企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值（分） |
| --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套每 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质； b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |
| 结论： 企业生产过程中涉及高温设备，因此本项得分：5分 |  |

8.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表8.2-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表8.2-2     企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |
| 事故排水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且（2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且（3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的 事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |
| 雨排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 |
|  | 不符合上述要求 | 8 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的。 | 8 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |
| 厂内危险废物处置 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控环境管理 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物存放、转运、利用、处置设施和风险防控措施。 | 4 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |  |  |

## 8.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表8.2-3划分为4个类型。

表8.2-3         企业生产工艺过程与水环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

由以上评估数据可得，企业生产工艺过程与水环境风险控制水平M值综合得分为5分，则企业生产工艺过程与风险控制水平类型为M1

### 8.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1、类 型 2 和类型 3，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表8.3-1。

水环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表8.3-1                  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 |  | 水环境风险受体 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |  |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的；（3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |  |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |  |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |  |

根据企业生产特点，其主要废水为生活污水，无生产废水排放，因此其符合上表中的类型3（E3)。

### 8.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.5-1确定企业突发水环境事件风险等级。

### 8.5突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型 ）”。

综上分析，本公司突发水环境事件风险等级为一般-水（Q0）

### 9环境风险等级划分

企业水环境风险物质且环境风险物质数量与临界量比值（Q）：Q＜1，依据突发环境事件风险等级划分流程示意图，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”；

企业大气环境风险物质且环境风险物质数量与临界量比值（Q）：Q＜1，依据突发环境事件风险等级划分流程示意图，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-气（Q0）。

通过对比《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018）中关于风险等级确定与调整的规定确定本公司突发环境事件风险等级为一般环境风险等级，即一般【一般-水（Q0）+一般-气（Q0）】

西咸新区远大防腐保温有限公司

环境应急资源调查报告

（第四部分）

编制单位：西咸新区远大防腐保温有限公司

编制时间：二〇一八年十一月

目	录

1.环境应急资源调查工作的目的	105

2.公司环境应急救援工作的开展情况	105

2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案	105

2.2注意在资金上投入	105

2.3强化应急救援演练	105

2.4深入开展应急知识宣传	106

3.存在的问题	106

3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应	106

3.2救援力量的不适应	106

4.公司内部救援资源	106

4.1预案的制定	106

4.2 组织体系的建立及职责	106

5.外部救援资源	111

5.1周边单位	111

5.2政府协调应急救援力量	111

6应急保障	113

6.1 人力资源保障	113

6.2 资金保障	113

6.3 物资保障	113

6.4 通讯保障 （职务，总经理，电话）	113

6.5需要补充的应急物资	115

6.6建议	115

# 1.环境应急资源调查工作的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。

在公司危险化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击。为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》，发布了《国家突发环境事件应急预案》，原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。

# 2.公司环境应急救援工作的开展情况

## 2.1认真编制切实可行的突发环境事件应急预案

公司成立了应急预案编制小组，为我公司安全生产应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

## 2.2注意在资金上投入

公司用于环境突发事件应急救援资金储备资金约为 10万元。

## 2.3强化应急救援演练

为了提高应对突发事件的处置能力，经常性组织演练活动，处置

重大危险化学品事故演练活动。

## 2.4深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开

展营造良好的氛围。

# 3.存在的问题

## 3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应

表现在应急预案体系仍不完善，预案覆盖面不全，过于原则化，针对性、可操作性不强，特别是上下对应、左右衔接不到位，预案的宣传、培训和演练仍存在不足。

## 3.2救援力量的不适应

救援队伍、专业人员和救援装备不足，目前应急救援队伍主要是公司自有的、为公司本身服务的救援队伍，其专业技术力量、救援人员和装备，难以承担社会救援任务的需要。

# 4.公司内部救援资源

## 4.1预案的制定

公司制定了突发环境事件应急预案，明确了相关职责，规范应急处置程序，发生环境安全事故时迅速有效开展行动，最大限度的保护员工和周围人员的身体健康和安全，防治环境污染，减少财产损失。

## 4.2 组织体系的建立及职责

4.2.1组织体系的构成

为加强突发环境事件的应急救援工作，我公司成立应急救援指中心，集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。公司应急组织体系由环境突发事件应急领导小组和应急领导小组办公室、应急工作主要部门、应急工作支持部门、应急信息组、应急专家组、现场应急领导小组、区域应急救援中心、应急救援队伍组成，公司应急组织体系见图4.2-1。

应急专家组

通讯联络组

抢险抢修队

侦检抢救队

应急消防队

治安队

物资供应队

应急指挥部

总指挥

副总指挥

应急办公室

应急监测组

医疗救护队

图4.2-1 公司应急指挥中心组织机构图

4.2.2应急指挥机构

4.2.2.1应急指挥部组成

企业设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部突发环境污染事件应急协调工作。

总指挥：王立平，职务：总经理，电话：15891766199；

副总指挥：李长梅，职务：厂长，电话：15891766216；

成员：王鹏 豆顺强 刘社会 王胜妥等。

4.2.2.2应急指挥机构的职责

（1）执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织《突发环境事件应急预案》的编制及修订，组建应急救援专业队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习；

（3）负责应急防范设施（备）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（5）批准本预案的启动与终止；

（6）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边公司、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

4.2.3应急办公室的组成及职责

（1）指挥部

指挥部下设办公室，公司环境应急救援办公室设在办公楼办公室，办公室主任由杨亚莉担任，成员由公司其他人员组成。

（2）主要职责

①负责环境应急日常管理工作；

②接受环境事故的报警信息，根据报警信息，初步判断事故的类型和级别，并向应急指挥部总指挥报告；

③负责事故调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；

④组织相关部门拟制不同类型事故的具体处理措施，指导各部门实施突发环境事故应急预案，并组织预案演练。

4.2.4应急救援专业队伍

企业突发环境污染事件应急指挥部下设办公室，并成立9个应急处置专业组。

### 4.2.4.1抢险抢修队

组长：王胜妥（副主任，13992853983）；

组员：郑锁岐（工人），巩群牛（工人）。

职责：负责公司在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险源的性质立即组织调遣专用防护用品、设备、设施、工具等。

### 4.2.4.2治安队

### 组长：李忠营（工人，18629327975）；

成员：白金龙（机长），郝庆松（工人）。

职责：负责公司内部布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，对现场及周围人员进行防护指导，及时组织人员疏散及物资转移，加强事件现场及周边治安巡逻等工作。

4.2.4.3物资供应队

组长：宋双成（工人13032929282）；

成员：李长军（工人）；

职责：负责抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资。

4.2.4.4应急消防队

组长：崔新（工人，18629263835）；

成员：蔺宏谋（工人），白强（工人）；

职责：负责灭火、伤员搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。

4.2.4.5医疗救护队

组长：曲杰（工人，18691875253）；

成员：王丹凤（工人），刘慧（工人）；

职责：负责公司现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

4.2.4.6 通讯联络队

组长：王鹏（主任，18629263835）；

成员：豆顺强（工人），刘社会（工人）；

职责：负责公司各组之间的联络和全公司对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。

4.2.4.7 侦检抢救队

组长：崔井石（工人，13474518351）；

成员：郝廉（工人）；

职责：迅速查明事故种类，可能引起事故的影响范围，确定警戒区域，设警示标志；指导抢险抢修人员的救援路线；转移受伤人员至安全地点。

4.2.4.8应急处置专家组

组长：王立平（总经理；电话：15891766199）；

成员：王鹏（工人）；

外部特聘专家：环保、安全、消防方面的专家；

职责：负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。

### 4.2.4.9应急监测组

组长：李长梅（厂长，15891766216）；

成员：刘慧（工人）；

职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

## 5.外部救援资源

当发生重大、特别重大环境事件时，公司在各方面的应急能力都无法满足要求，为了最大程度的降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有以下几个方面：

## 5.1周边单位

企业与陕西汇丰建材有限责任公司杨军（联系方式：13991807626）；许赵村村委会李建文（联系电话：13772562518）已取得联系。在事故时，周围企业能够给予厂区人员、救治等方面的帮助，提供其它相应支持。

## 5.2政府协调应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，从秦汉新城管委会，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门

协助厂区进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。当发生事故需要现场救援时，可及时实施交通管制；当需要运送伤员时，可联系渭城交通大队对通过路段实施交通管制。

西安西咸新区公安局秦汉新城分局（110）。

②消防队

发生火灾事故时，秦汉新城消防大队（029-33185313）提供消防救援方面的支持。预计救援时间30分钟可到达现场。

③环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。当区环保局技术力量不足以应对时，可向西安市环境监测站求助。

秦汉新城环保局电话029-33185039；西安市环境监测站：029-87883739。

④电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤医疗单位

公司有关部门必须根据应急预案和部门职责，建立完善医疗卫生应急保障系统，与咸阳市中心医院建立联系，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。必要时要组织动员红十字会等社会救援力量参与医疗卫生救助工作。

咸阳市中心医院（市第二人民医院）1953年1月建院，是咸阳市政府所属的一所集医疗、急救、教学、科研、保健、康复为一体的大型国家三级甲等综合性公立医院；医院设有总院和东郊分院，占地面积80余亩，编制床位1600张，可满足企业重大事故的伤员救治工作。

# 6应急保障

## 6.1 人力资源保障

加强公司应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，提高装备水平；充分利用社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作。

## 6.2 资金保障

应急指挥部办公室对应急工作的费用作出预算，预算约10万元，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务部会同应急指挥部办公室对应急处置费用进行如实核销。

## 6.3 物资保障

为提高应急救援能力，必须配备应急物资与装备。在应急状态下，由公司应急指挥部统一调配使用并及时补充。公司现有物资及装备见表 6.3-1。

表6.3-1          公司现有物资及装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯子 | 1 | 仓库 |
| 2 | 扳手、榔头 | 4 | 门房 |
| 3 | 灭火铁铲 | 2 | 仓库 |
| 4 | 各型号灭火器 | 8 | 料库、办公区 |
| 5 | 小型喇叭 | 1 | 办公室 |
| 6 | 医用急救药品 | 2 | 办公室 |
| 7 | 应急车辆 | 1 | 停车场 |
| 8 | 逃生面罩 | 20只 | 生产车间、料库、办公室 |

## 6.4 通讯保障 （职务，总经理，电话）

公司设立值班室，值班安排 24 小时有效报警通讯程控电话，方便报警，与有关方面及时取得联系。职工移动电话配备率达 100%，可保障信息的及时传递。24 小时值班电话15891766216。

表6.4-1            公司内部救援队伍通讯方式

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 |  | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 王立平 | 经理 |  | 15891766199 |
| 24小时值班电话 |  | 固定电话 029-33717644 |  |  |  |
| 副总指挥 |  | 李长梅 |  | 厂长 | 15891766216 |
| 通讯联络队 | 组长 | 王鹏 |  | 主任 | 18629263835 |
|  | 成员 | 豆顺强 |  | 工人 | 13919579720 |
|  | 成员 | 刘社会 |  | 工人 | 13609218872 |
| 抢险抢修队 | 组长 | 王胜妥 |  | 副主任 | 13992853983 |
|  | 成员 | 巩群牛 |  | 工人 | 15934833828 |
|  | 成员 | 郑锁岐 |  | 工人 | 15229402240 |
| 消防队 | 组长 | 崔新 |  | 工人 | 18629263835 |
|  | 成员 | 白强 |  | 工人 | 18741760328 |
|  | 成员 | 蔺宏谋 |  | 工人 | 18292957844 |
| 医疗救护队 | 组长 | 曲杰 |  | 工人 | 18691875253 |
|  | 成员 | 王丹凤 |  | 工人 | 18304171234 |
|  | 成员 | 刘慧 |  | 工人 | 18840736792 |
| 治安队 | 组长 | 李忠营 |  | 工人 | 18629327975 |
|  | 成员 | 白金龙 |  | 工人 | 13940766846 |
|  | 成员 | 郝庆松 |  | 工人 | 13572058402 |
| 物资供应队 | 组长 | 宋双成 |  | 工人 | 13032929282 |
|  | 成员 | 李长军 |  | 工人 | 15596837573 |
| 应急处置专家组 | 组长 | 王立平 |  | 经理 | 15891766199 |
|  | 成员 | 王鹏 |  | 主任 | 18629263835 |
| 侦检抢救队 | 组长 | 崔井石 |  | 工人 | 13474518351 |
|  | 成员 | 郝廉 |  | 工人 | 13604173232 |
| 应急监测组 | 组长 | 李长梅 |  | 厂长 | 15891766216 |
|  | 成员 | 刘慧 |  | 工人 | 18840736792 |

表6.4-2              社会救援队伍通讯方式

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管理委员会办公室 | 029-33185000 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185056 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/0910-33222222 |
| 5 | 西安西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110/010-6889103 |
| 6 | 秦汉新城消防大队 | 119/029-33185313 |
| 7 | 秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 8 | 陕西省气象局 | 029-81619125 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 11 | 陕西汇丰建材有限责任公司杨军 | 13991807626 |
| 12 | 许赵村村委会李建文 | 13772562518 |

## 6.5需要补充的应急物资

建立独立的危废暂存间，并设置专门的容器分类储存危险废物。

## 6.6建议

（1）危废暂存间地面需进行防渗处理，同时需设置事故池；

（2）企业应与四邻单位及周围同类企业建立联动救援机制，并联动签订协议；

（3）企业应与环境监测单位签订应急监测委托协议。

# 附件1  应急救援组织机构人员名单

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 |  | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 王立平 | 经理 |  | 15891766199 |
| 24小时值班电话 |  | 固定电话 029-33717644 |  |  |  |
| 副总指挥 |  | 李长梅 |  | 厂长 | 15891766216 |
| 通讯联络队 | 组长 | 王鹏 |  | 主任 | 18629263835 |
|  | 成员 | 豆顺强 |  | 工人 | 13919579720 |
|  | 成员 | 刘社会 |  | 工人 | 13609218872 |
| 抢险抢修队 | 组长 | 王胜妥 |  | 副主任 | 13992853983 |
|  | 成员 | 巩群牛 |  | 工人 | 15934833828 |
|  | 成员 | 郑锁岐 |  | 工人 | 15229402240 |
| 消防队 | 组长 | 崔新 |  | 工人 | 18629263835 |
|  | 成员 | 白强 |  | 工人 | 18741760328 |
|  | 成员 | 蔺宏谋 |  | 工人 | 18292957844 |
| 医疗救护队 | 组长 | 曲杰 |  | 工人 | 18691875253 |
|  | 成员 | 王丹凤 |  | 工人 | 18304171234 |
|  | 成员 | 刘慧 |  | 工人 | 18840736792 |
| 治安队 | 组长 | 李忠营 |  | 工人 | 18629327975 |
|  | 成员 | 白金龙 |  | 工人 | 13940766846 |
|  | 成员 | 郝庆松 |  | 工人 | 13572058402 |
| 物资供应队 | 组长 | 宋双成 |  | 工人 | 13032929282 |
|  | 成员 | 李长军 |  | 工人 | 15596837573 |
| 应急处置专家组 | 组长 | 王立平 |  | 经理 | 15891766199 |
|  | 成员 | 王鹏 |  | 主任 | 18629263835 |
| 侦检抢救队 | 组长 | 崔井石 |  | 工人 | 13474518351 |
|  | 成员 | 郝廉 |  | 工人 | 13604173232 |
| 应急监测组 | 组长 | 李长梅 |  | 厂长 | 15891766216 |
|  | 成员 | 刘慧 |  | 工人 | 18840736792 |

# 附件2  相关单位及人员通讯录

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管理委员会办公室 | 029-33185000 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185056 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/0910-33222222 |
| 5 | 西安西咸新区公安局秦汉新城分局 | 110/010-6889103 |
| 6 | 秦汉新城消防大队 | 119/029-33185313 |
| 7 | 秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 8 | 陕西省气象局 | 029-81619125 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 11 | 陕西汇丰建材有限责任公司杨军 | 13991807626 |
| 12 | 许赵村村委会李建文 | 13772562518 |

附件3  应急工作流程图

应急

救援

专业

队伍

# 附件4  应急物资清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯子 | 1 | 仓库 |
| 2 | 扳手、榔头 | 4 | 门房 |
| 3 | 灭火铁铲 | 2 | 仓库 |
| 4 | 各型号灭火器 | 8 | 料库、办公区 |
| 5 | 小型喇叭 | 1 | 办公室 |
| 6 | 医用急救药品 | 2 | 办公室 |
| 7 | 应急车辆 | 1 | 停车场 |
| 8 | 逃生面罩 | 20只 | 生产车间、料库、办公室 |

# 附件5  标准化格式文本

预 警 通 知 单

预警通知〔      〕第   号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预防措施及 工作要求 |  |  |  |

突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  | 报警人 单位 |  | 报警单位 联系电话 |  |
| 应急事件 类型 |  | 应急事件 发生时间 |  | 应急事件 发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |
| 突发事件 已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |

突发环境污染事件报告单

| 事件发生单位 |  |  | 事件时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  | 单位 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 信息来源 |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 | 电话报告 | 报告人 | 内部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 书面报告 |  | 外部 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 事件发 生原因 |  |  |  |  |
| 事件发 生过程 |  |  |  |  |
| 事件进 展情况 |  |  |  |  |
| 采取的 应急措施 |  |  |  |  |

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告 或网络报告 | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡(镇) 村 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施、过程和结果： - 污染的范围和程度： - 事件潜在或间接的危害、社会影响： - 处理后的遗留问题： - 参加处理工作的有关部门和工作内容： 六、有关危害与损失的证明文件等详细情况： （不够可附页） |  |  |  |  |