
关于陕西天地瑞石油有限公司油库三座5000 立方米柴油储罐改为汽油储罐项目环境影响报告表的批复

陕西天地瑞石油有限公司：

你公司报送的《陕西天地瑞石油有限公司油库三座5000 立方米柴油储罐改为汽油储罐项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于秦汉新城朝阳八路以西摆旗寨村。项目不新增用地，主要是将油库罐区原有三座5000m3柴油储罐（固定顶罐）改造为内浮顶罐，并将储存介质由柴油调整为汽油，实现年周转汽油11.4万t，技改后全厂年周转汽油30.8万t，柴油5万t。项目总投资500万元，其中环保投资6万元，约占总投资的1.2%。

经审查，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求后，该项目建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格落实相关政策要求，采取有效的环境风险防范措施的前提下，《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、生产工艺及拟采取的生态环境保护和污染防治措施可作为该项目实施的依据。
项目应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在建设和运营过程中重点做好以下工作：
强化大气污染防治措施。汽油储罐采用内浮顶罐，并采取氮封措施；油品装卸过程产生的废气经油气收集管道收集后进入油气处理装置，经“冷凝+吸附”处理后由排气筒排放；设备与管线组件密封点定期开展泄露检测与修复工作。非甲烷总烃排放满足《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求。
落实噪声污染防治措施。对泵类设备采取基础减振、泵体软连接等降噪措施，对油罐车采取限速、禁鸣等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相关限值要求。

加强固体废物管理。废活性炭、废含油手套等为危险废物，交有资质单位处置，危险废物的贮存、转移等应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的相关要求。

落实土壤及地下水污染防治措施。做好储罐及输油管线防腐防渗工作，储罐周边设置围堰；厂内采取分区防渗措施，设置雨污分流系统，收集并处理初期雨水，避免污染地下水和土壤。

（五）加强环境安全风险防范。配备液位报警器、可燃气体检测器等专业设备，设置防火堤、截流沟、事故水池等风险防控措施，定期进行环境隐患排查；及时修编突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。
（六）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废气、厂界噪声、地下水及土壤等进行监测，确保污染防治设施正常运行。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，依法按程序及时办理排污许可手续和自主开展竣工环保验收工作。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。  

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，秦汉新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

西咸新区生态环境局（秦汉）工作部

                         2025年9月22日


