
关于秦汉兰驰车之友综合服务中心项目

环境影响报告表的批复

兰驰车之友（陕西）商业运营管理有限公司：

你公司报送的《秦汉兰驰车之友综合服务中心项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于秦汉新城窑店街道兰池大道以南、秦苑六路以东、河堤路以北区域。项目占地面积为6843.21平方米，主要布置50m3汽油罐2台、30m3汽油罐1台、40m3柴油罐1台，年销售汽油2000吨、柴油1000吨。项目总投资5000万元，其中环保投资20万元，约占总投资的0.4%。

经审查，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求后，该项目建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格落实相关政策要求，采取有效的环境风险防范措施的前提下，《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、生产工艺及拟采取的生态环境保护和污染防治措施可作为该项目实施的依据。
项目应全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在建设和运营过程中重点做好以下工作：
（一）加强施工期环境管理。全面落实建筑施工“六个100%管理+七个到位”的防尘措施，对施工现场及堆料采取围挡、遮盖、喷雾降尘等措施有效控制施工期扬尘污染；施工废水经沉淀后回用，不外排；优化施工高噪声器械布置场所，合理安排施工作业时间，强噪声机械夜间禁止施工，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾及废弃土方优先用于回填，其余部分运往指定场所合理处置。
（二）强化大气污染防治措施。卸油、储油、加油过程中产生的挥发性有机物，经三次油气回收装置处理达标后，由排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20950-2020)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。
（三）落实废水污染防治措施。洗车废水经“隔油池+三级沉淀池”处理后，循环使用不外排；生活污水经化粪池处理，满足相关排放标准要求后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。
（四）做好噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施，并在进、出口设置禁鸣标志及减速带，使噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（五）加强固体废物管理。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置；油罐清理油泥等危险废物由油罐清理单位清运处置，不在站内暂存；废活性炭、废油手套等属于危险废物，规范暂存后定期交由有资质单位处置；危废贮存设施的建设及运行应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中污染控制和环境管理要求。

（六）加强地下水和土壤保护工作。选用双层罐，并配备泄露检测仪，严格落实分区防渗要求，设置跟踪监测井，加强对项目区周边地下水的长期观测。

（七）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，定期对废气、废水、地下水、厂界噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，实际排污前依法按程序及时办理排污许可手续，并自主开展竣工环保验收工作。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。  

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，秦汉新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

西咸新区生态环境局（秦汉）工作部

                        2025年12月29日


